2.pielikums

Izcenojumu veidojošās tiešās un netiešās izmaksas atbilstoši pakalpojumu veidiem

| Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Laika norma (stundās) uz pakalpojuma vienību | Atalgojums stundā (EUR) | Tiešās izmaksas |  |  |  |  | Netiešās izmaksas | Kopā (tiešās un netiešās izmaksas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atalgojums (EUR) | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (EUR) | Pakalpojumu apmaksa (EUR) | Materiālu izmaksas (EUR) | Pamatlīdzekļu nolietojums (EUR) | Administrācijas izmaksas (EUR) |  |
| Kods* |  |  | 1000 | 1000 | 1210 | 2200 | 2300 | 5000 | 2200 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. Elektriskie mērījumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pretestības mēra kalibrēšana no 0,001 Ω līdz 1 Ω ar nenoteiktību no 9 nΩ līdz 270 nΩ | 12,00 | 10,00 | 120,00 | 28,31 | 16,80 | 5,86 | 275,00 | 4,03 | 450,00 |
| 1.2. | References standarta (etalona) kalibrēšana ar līdzsprieguma avotu ar nenoteiktību 5 µV | 16,00 | 10,00 | 160,00 | 37,74 | 16,80 | 2,93 | 275,00 | 2,53 | 495,00 |
| 1.3. | Līdzsprieguma vai līdzstrāvas kalibratora kalibrēšana | 8,00 | 10,00 | 80,00 | 18,87 | 16,80 | 5,86 | 156,25 | 2,22 | 280,00 |
| 1.4. | Maiņsprieguma vai maiņstrāvas kalibratora kalibrēšana | 12,00 | 10,00 | 120,00 | 28,31 | 16,80 | 4,93 | 156,25 | 3,71 | 330,00 |
| 1.5. | Multifunkcionāla kalibratora kalibrēšana | 40,00 | 10,00 | 400,00 | 94,36 | 33,60 | 4,93 | 625,00 | 2,11 | 1160,00 |
| 1.6. | Multimetra kalibrēšana no 7 līdz 8.5 zīmju ciparu indikācijai (līdzspriegums, līdzstrāva, maiņspriegums, maiņstrāva, pretestība) | 24,00 | 10,00 | 240,00 | 56,62 | 33,60 | 4,93 | 625,00 | 4,85 | 965,00 |
| 1.7. | Multimetra kalibrēšana līdz 7 zīmju ciparu indikācijai (līdzspriegums, līdzstrāva, maiņspriegums, maiņstrāva, pretestība) | 24,00 | 10,00 | 240,00 | 56,62 | 33,60 | 4,93 | 275,00 | 4,85 | 615,00 |
| 1.8. | Multimetra kalibrēšana līdz 8.5 zīmju ciparu indikācijai – līdzspriegums vai līdzstrāva | 4,00 | 10,00 | 40,00 | 9,44 | 33,60 | 4,93 | 125,00 | 2,03 | 215,00 |
| 1.9. | Multimetra kalibrēšana līdz 8.5 zīmju ciparu indikācijai – maiņspriegums vai maiņstrāva | 6,00 | 10,00 | 60,00 | 14,15 | 33,60 | 4,93 | 125,00 | 2,32 | 240,00 |
| 1.10. | Multimetra kalibrēšana līdz 8.5 zīmju ciparu indikācijai - pretestība | 4,00 | 10,00 | 40,00 | 9,44 | 33,60 | 4,93 | 125,00 | 2,03 | 215,00 |
| 2. Masas mērījumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | E1 precizitātes klases atsvaru kalibrēšana līdz 10 kg | 5,00 | 7,56 | 37,80 | 8,92 | 8,85 | 0,86 | 26,04 | 2,53 | 85,00 |
| 2.2. | E2 precizitātes klases atsvaru līdz 20 kg kalibrēšana | 4,50 | 7,56 | 34,02 | 8,03 | 8,85 | 0,86 | 20,71 | 2,53 | 75,00 |
| 3. Dimensionālie mērījumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Garuma mēru kalibrēšana (pamata cena) | 9,00 | 7,56 | 68,04 | 16,05 | 8,85 | 1,10 | 1,98 | 3,98 | 100,00 |
| 3.1.1. | Garuma mēra kalibrēšana (0,1–100) mm ar nenoteiktību U ≥ Q[80 nm, 1.3E-06 L] | 1,50 | 7,56 | 11,34 | 2,68 | 1,14 | 1,10 | 1,98 | 1,76 | 20,00 |
| 3.1.2. | Garuma mēra kalibrēšana virs 100 mm līdz 300 mm ar nenoteiktību U ≥ Q[0.5 µm, 1.3E-06 L] | 3,00 | 7,56 | 22,68 | 5,35 | 1,14 | 1,50 | 2,01 | 2,32 | 35,00 |
| 3.1.3. | Garuma mēra kalibrēšana virs 300 mm līdz 1000 mm ar nenoteiktību U ≥ Q[0.5 µm, 1.3E-06 L] | 4,00 | 7,56 | 30,24 | 7,13 | 1,49 | 1,81 | 2,01 | 2,32 | 45,00 |
| 3.2. | Mērlentes (svītru mēra) kalibrēšana līdz 20 m ar nenoteiktību U ≥ Q[0.15 mm, 10E-06 L] mm (pamata cena) | 3,50 | 7,56 | 26,46 | 6,24 | 1,16 | 1,81 | 2,01 | 2,32 | 40,00 |
| 3.2.1. | Mērlentes (svītru mēra) katra nākošā intervāla kalibrēšana | 1,00 | 7,56 | 7,56 | 1,78 | 1,13 | 0,40 | 0,27 | 0,86 | 12,00 |
| 3.3. | Leņķa mērplāksnītes viena leņķa kalibrēšana ar nenoteiktību U ≥ 3" | 4,00 | 7,56 | 30,24 | 7,13 | 1,77 | 0,81 | 2,90 | 2,15 | 45,00 |
| 3.4. | Prizmas vienas skaldnes kalibrēšana ar nenoteiktību U ≥ 3" | 4,00 | 7,56 | 30,24 | 7,13 | 2,11 | 1,44 | 1,90 | 2,18 | 45,00 |
| 4. Citi pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšana un mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprināšana | 25,00 | 32,00 | 800,00 | 188,72 | 10,80 | 0,57 | 6,91 | 93,00 | 1100,00 |
| 4.2. | Mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā pielikuma sagatavošana | 0,80 | 32,00 | 25,60 | 6,04 | 1,50 | 1,01 | 0,43 | 5,42 | 40,00 |
| 4.3. | Mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana | 11,00 | 32,00 | 352,00 | 83,04 | 10,80 | 0,69 | 2,15 | 11,32 | 460,00 |
| 4.4. | Apstiprināta mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa papildinājumi vai izmaiņas | 20,00 | 32,00 | 640,00 | 150,98 | 10,80 | 0,20 | 2,30 | 55,72 | 860,00 |
| 4.5. | Apmācības metroloģijas jomā (1 personai) | 1,00 | 32,00 | 32,00 | 7,55 | 9,90 | 0,19 | 0,22 | 23,14 | 73,00 |
| 4.6. | Starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu (t.sk., divpusējās) organizēšana (1 laboratorijai) | 25,00 | 10,00 | 250,00 | 58,98 | 10,80 | 1,67 | 8,15 | 20,40 | 350,00 |
| 4.7. | Citi pakalpojumi (pēc vienošanās) | 1,00 | 32,00 | 32,00 | 7,55 | 9,90 | 0,19 | 0,22 | 23,14 | 73,00 |

*Budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām