1.pielikums
LBTU zaudējumi, kas saistīti ar 28.,29. jūlija spēcīgā vēja un lietus radītiem postījumiem

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Adrese
	Postījumu raksturojums
 (apraksts)
	Nepieciešamais finansējums 
EUR ar PVN 

	1. 
	5. studentu viesnīca
	Mātera iela 26, Jelgava
	Bojāts jumta segums 65m2 platībā, noplūdušas 6 istabas un kāpņutelpa 128 m2 platībā, nepieciešams jumta seguma remonts un telpu kosmētiskais remonts.
	5 188,55

	2. 
	9.studentu viesnīca
	Kr. Helmaņa iela 2, Jelgava
	Applūda pagrabs, bojāti ugunsdzēsības sūkņi. Nepieciešama sūkņu nomaiņa.
	2 076,80

	3. 
	10. dienesta viesnīca
	Pumpura iela 7B, Jelgava
	Applūda pagrabs, bojāti ugunsdzēsības sūkņi. Nepieciešama žāvēšana un remonts.
	



KOPĀ                                                                                                                                                                        7 265,35 EUR







BT zaudējumi, kas saistīti ar 28.,29. jūlija spēcīgā vēja un lietus radītiem postījumiem
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Adrese
	Postījumu raksturojums
 (apraksts)
	Nepieciešamais finansējums 
EUR ar PVN 

	1. 
	Vecā skola
	Viestura iela 6, Jūrmala
	Skatīt aktus
	72 027,50

	2. 
	Dienesta viesnīca nr.6
	Viestura iela 6, Jūrmala
	Skatīt aktus
	13 573,48

	3. 
	Lietus kanalizācija
	Viestura iela 6, Jūrmala
	Skatīt aktus
	6 883,16



KOPĀ                                                                                                                                                                        92 484,14 EUR
