## Rīgas 1.slimnīca
Pielikums Nr.1.1.
Papildus nepieciešamais finansējums Rīgas 1.slimnīca papildus gultu izvēršanai atbilstoši informatīvajam ziņojumam “Par gultu izvēršanu Covid-19 pacientiem” (2021.gada 26.oktobra protokols Nr.72 60.§)
17.korpusa 2. un 4. stāva darbi | Summa, ar PVN, EUR
Slūžas 2 gab. | 6050
Skābekļa pievāds pie gultas | 36300
Skābekļa līnijas paplašināšana | 36300
Māsu posteņa aizsardzība, 3 gab | 2541
Elektrības jaudas nodrošināšana | 8167.5
Māsu izsaukumu sistēmas nomaiņa | 72600
Kopā | 161958.5
COVID-19 nodaļas aprīkošanai nepieciešamais papildus aprīkojums 120 papildus gultas
Iekārtas/aprīkojuma nosaukums | Summa, ar PVN, EUR
Nerūsējoša tērauda ratiņi ar ritenīšiem 50 gab | 9075
Higiēnisko priekšmetu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta. 2 gab | 14520
Aktīvais pretizgulējumu matracis. 10 gab | 12100
Pacienta transporta rati. 4 gab. | 9680
Video novērošana | 1210
Video ieraksta servera dators | 1452
Palātu / Pacientu informatīvais sienas monitors (māsu postenis) | 2420
Spilvens 240 | 5808
Sega 240 | 14520
Matraču aizsargs 120 | 4356
Dušas guļrati 1 gab | 3025
Slīddēlis, 4 | 726
Galvas mazgašanas vanna, 6 gab | 726
Teleskopiskais aizslietnis, 20 | 14520
Noliktavas plaukti, 50 | 6050
Aprūpes rati, 4 | 2904
Padubes mašīna, 2 gab | 14520
Mazgāšanas rati, 15 | 6352.5
Miskastes ar pedāli, 100 | 3630
Ēdiena transporta rati, 4 gab. | 2904
Transporta MPV iekārtas 2 gab | 53240
Pacienta monitori pārvietojami 30 gab. | 145200
Pacienta monitori stacionāri 4 gab. | 29040
Centrālā monitoringa stacija 2 gab | 19360
Defibrilators, 4 gab | 33880
Infūzijas sūkņi. 15 gab. | 21780
Infūzijas statīvi, 80 gab. | 6776
Vakumsūknis, portatīvs, 4 gab | 4356
Perfūzijas sūkņi, 20 gab. | 29040
Pulsa oksimetri 20 gab. | 1210
Flovmetri ar mitrinātāju 120 gab. | 10164
Portatīvais USG ar EHO | 54450
EKG iekārtas, 2 gab. | 8470
Sēdrati 10 gab | 4235
Gultas + matracis 140 gab | 338800
Pacientu skapīši 140 gab. | 59290
Fizioterapijas piederumi | 12100
Līķu rati | 4840
Ledusskapis med.uzglabāšanai 4 gab | 7260
Reanimācijas rati, 3 gab. | 7260
Skābekļa koncentrācijas mērīšanas iekārtas. 6 gab. | 2178
Kopā | 983427.5
Investīciju pozīcija | Summa, ar PVN, EUR
17.korpusa 2. un 4. stāva pielāgošanas būvdarbi | 161958.5
COVID-19 nodaļas aprīkošanai nepieciešamais papildus aprīkojums | 983427.5
Kopā | 1145386
Nepieciešamais finansējums 2021.gada novembrī | 381795
Nepieciešamais finansējums 2021.gada decembrī (norēķini 2022.gadā) | 381795
Nepieciešamais finansējums 2022.gada janvārī | 381796

## Rīgas 2.slimnīca
Pielikums Nr.1.2.
SIA "Rīgas 2. slimnīcas" nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma, tehnisko darbu un citu izmaksu aprēķini, lai varētu nodrošināt Covid- 19 pacientu ārstniecību atbilstoši informatīvajam ziņojumam “Par gultu izvēršanu Covid-19 pacientiem” (2021.gada 26.oktobra protokols Nr.72 60.§), euro
N.p.k. | Pozīcijas nosaukums | Skaits | Plānotā vienas vienības cena, EUR (ar PVN) | Summa, EUR (ar PVN) | Pamatojums
1. | Ieguldījumi infrastruktūrā un ēkas tehniskajā nodrošinājumā
1.1. | Starpsienu montāžas un izbūves darbi | 5 | 1500 | 7500 | Plānots veikt nodaļās atsevišķu starpsienu uzbūves un norobežošanas darbus katrā ēkas stāvā.
2. | Medicīnas iekārtas un aprīkojums
2.1. | Monitors pacientu vitālo funkciju novērošanas ar ratiem | 24 | 7502 | 180048 | Covid pacientu vitālo funckciju novērošana jaunizveidotajās Covid-19 nodaļās.
2.2. | Neinvazīva mākslīgās plaušas ventilācijas iekārta | 4 | 18150 | 72600 | Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas Covid-19 pacientu ventilēšanai.
2.3. | Mobīla palātas digitāla rentgena iekārta | 1 | 114950 | 114950 | Guļošu izolētu Covid pacientu izmeklēšanai, infekcijas ierobežošanas nolūkos no pārējiem intensīvās terapijas pacientiem, visbiežāk dinamiskai plaušu stāvokļa izvērtēšanai.
2.5. | Defibrilātors | 5 | 11858 | 59290 | Smagu Covid-19 pacientu iespējamo reanimācijas pasākumu nodrošināšanai. Lai ierobežotu infekciju pārnesi ir nepieciešams ierobežot iekārtu pārvietošanu starp slimnīcas struktūrvienībām - iekārtas tiks izvietotas ierobežoto teritoriju darba zonās.
2.6. | Perfūzijas sūknis | 30 | 1075 | 32250 | Covid - 19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai.
2.7. | Infūzijas sūknis | 14 | 1331 | 18634 | Covid - 19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai.
2.8. | Portatīvs pulsa oksimetrs | 60 | 907.5 | 54450 | Viens no svarīgākajiem COVID pacientu monitorēšanas kritērijiem ir skābekļa saturācijas izmaiņas asinīs. Tā kā nav iespējams katru pacientu nodrošināt ar vitālo funkciju novērošanas monitoru, alternatīva ir portatīvs pulsa oksimetrijas monitors. Šobrīd Slimnīcā šo iekārtu nav un ārkārtas situācijā ar lielu COVID pacientu pieaugumu šo vitāli svarīgo parametru reģistrēšana tiks kritiski ierobežota.
2.9. | Enterālās barošanas sūknis | 5 | 983 | 4915 | Smagu Covid-19 pacinetu enterālā barošana intensīvās terapijas nodaļā. Lai ierobežotu infekciju pārnesi ir nepieciešams ierobežot iekārtu pārvietošanu starp slimnīcas struktūrvienībām.
2.10. | Krūšu kurvja portatīvā vakuuma iekārta | 5 | 1331 | 6655 | Covid-19 pacientu ārstēšanai pie invazīvu manipulāciju veikšanas.
2.11. | Videolaringoskops | 2 | 10890 | 21780 | Videolaringoskops Covid-19 pacientu izmeklēšanaio un intubāciju veikšanai.
2.12. | Bezkontakta termometrs | 60 | 35 | 2100 | Covid pacientu izmeklēšanai ievērojot distanci.
2.13. | Pulsoksitometrs, pirksta, portatīvs | 44 | 30 | 1320 | Viens no svarīgākajiem Covid-19 pacientu monitorēšanas kritērijiem ir skābekļa saturācijas izmaiņas asinīs.
2.14. | Elektrokardiogrāfs, mobils ar DICOM funkciju (WiFe) | 4 | 3630 | 14520 | Elektrokardiogrāfs Covid-19 pacientu atsevišķai izmeklēšanai jaunizveidotajās Covid-19 pacientu nodaļā.
2.15. | Skābekļa mitrinātāja trauks ar dozimetru | 15 | 107.41 | 1611.15 | Skābekļa mitrinātāja trauks ar dozimetru.
3. | Ar pacientu aprūpi saistītās nepieciešamās iekārtas un aprīkojums
3.1. | Gulta pacientu, funkcionāla, elektriska | 70 | 2178 | 152460 | Nepieciešams aprīkot ar gultām jaunizveidotajās nodaļās priekš Covid-19 pacientiem, nolietoto gultu nomaiņai, kam nav pozīcijas maiņas funcijas.
3.2. | Pacienta nakts skapītis vismaz ar 2 atvilknēm un papildus paceļamu funkcionālu ēdināšanas dēli | 70 | 544.5 | 38115 | Nepieciešams aprīkot ar pacientu skapīšiem jaunizveidoto nodaļu priekš Covid-19 pacientiem.
3.4. | Kušete, hidrauliskas ar augstuma regulāciju | 7 | 2602 | 18214 | Kušetes Covid-19 pacientu izmeklēšanai Covid-19 nodaļās un uzņemšanas nodaļai.
3.5. | Guļrati uzņemšanai | 2 | 3025 | 6050 | Guļrati Covid-19 pacientu pārvietošanai uzņemšanas nodaļā.
3.6. | Pacienta guļrati nodaļai | 5 | 2299 | 11495 | Transporta guļrati Covid-19 pacientu pārvietošanai starp Covid nodaļām, slimnīcas struktūrvienībām, izmeklējumiem
3.7. | Pretizgulējumu matracis | 74 | 322.71 | 23880.54 | Covid-19 jaunizveidoto nodaļu papildus un nomaināmo gultu aprīkošanai ar profilaktiskiem pretizgulējumu matračiem
3.8. | Aktīvais pretizgulējumu matracis ar kompresoru | 10 | 1694 | 16940 | Nepieciešami papildus aktīvie matrāci priekš smagiem Covid-19 pacientiem.
3.9. | Pacienu pacēlājs | 1 | 12100 | 12100 | Smagu (250 kg) Covid-19 pacientu ar lielu ķermeņa masu pārvietošanai. Lai minimizētu personāla iesaisti pacientu, ar lielu ķermeņa svaru, pārvietošanā un minimizētu infekcijas izplatīšanās risku personāla starpā.
3.10. | Aizslietnis, divdaļīgs, uz ritentiņiem, salokāms | 40 | 810.7 | 32428 | Līdz ar COVID pacientu pieaugumu Slimnīcā, tiek paredzēta papildus gultas vietu izvietošanai, lai nodrošinātu pacientu intimitāti higiēnas procedūru veikšanas laikā, norobežotu galēji slimus pacientus no samaņā esošiem, kā arī izveidot barjeru infekcijas izplatībai pilienu veidā, nepieciešams iegādāties papildus medicīniskos aizslietņus.
3.11. | Šībermašīna | 5 | 11616 | 58080 | Līdz ar COVID pacientu pieaugumu Slimnīcā, pieaugs arī nepieciešamība sanitāri higiēniski priekšmetu apstrādei. Šobrīd esošo iekārtu skaits nav pietiekošs. Pareiza sanitāri higiēniski priekšmetu apstrāde ir ārkārtēji nozīmīga, lai ierobežotu infekcijas izplatīšanās risku Slimnīcā.
3.12. | Pacientu sēdrati | 6 | 1452 | 8712 | Sēdrati nepieciešami Covid-19 pacientu pārvietošanai starp slimnīcas struktūrvienībām, izmeklējumiem, pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinot aprūpi.
3.13. | Statīvi (infūzijām, ar 4 zariem) | 62 | 45 | 2790 | Covid-19 pacientu ārstniecības un aprūpes nodrošināšanai nepieciešams papildus aprīkojums.
3.14. | Slīdmatrači pacienta pārvietošanai | 10 | 550 | 5500 | Covid-19 pacientu ārstniecības un aprūpes nodrošināšanai nepieciešams papildus aprīkojums.
3.15. | Nebulaizeri | 20 | 69 | 1380 | Pacientu ārstēšanai, elpošanas komplikāciju mazināšanai.
3.16. | Pārvietojamie galdiņi, 2 līmeņu, uz ritentiņiem | 12 | 265 | 3180 | Covid-19 pacientu ārstniecības un aprūpes nodrošināšanai, nepieciešami papildus galdiņi, kuri tiktu izmantoti kā KPR aprīkojuma pārvietošanai un rezerves aprīkojuma komplektācijai, neatliekamos gadījumos.
3.17. | Termo kastes ēdiena pārvedāšanai, dezinficējamas | 12 | 80 | 960 | Covid-19 pacientu ārstniecības un aprūpes nodrošināšanai, nepieciešami papildus aprīkojums.
3.18. | Papildus rati ēdiena pārvadāšanai | 6 | 133.39 | 800.34 | Covid-19 pacientu ārstniecības un aprūpes nodrošināšanai nepieciešams papildus aprīkojums.
3.19. | Aparāts bahilām, automātisks | 2 | 57.48 | 114.96 | Lai mazinātu Covid-19 infekcijas pārnesi slimnīcas koplietošanas telpās, kuras izmanto piegādātāji, ne medicīniskais personāls u.c.
3.20. | Gultas veļas komplekti (virspalags, spilvendrāna, palags, puspalags), veļas maisi, spilveni, flaneļa segas | 150 | 37.85 | 5677.5 | Komplekti Covid-19 pacientu aprūpes nodrošināšanai
3.21. | Pacientu krekli | 150 | 6.4 | 960 | Covid-19 pacientu aprūpes nodrošināšanai
4. | Dezinfekcijas, uzkopšanas un veļas nodrošinājums
4.1. | Portatīva gaisa un telpas attīrīšans iekārta | 5 | 4000 | 20000 | Ļoti nepieciešamas telpu un virsmu dezinfekcijai, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanu.
4.2. | Ultravioletā (UV) starojuma baktericīdas lampas | 12 | 544.5 | 6534 | Telpu ātrai un drošai dezinfekcijai COVID-19 nodaļu koplietošanas telpās un palātās, būtiskas infekcijas riska mazināšanai starp pacientiem un personālu, var pielietot cilvēku klātbūtnē
4.3. | Grīdas mazgājamā mašīna | 5 | 2000 | 10000 | Nepieciešamas nodrošināt grīdu uzkopšanu, tādēļ atsevišķi katrā stāvā ir nepieciešama grīdas mazgājamā mašīna.
4.4. | Veļas mazgājamā mašīna | 2 | 14775 | 29550 | Nepieciešams uzstādīt veļas mājā, lai varētu palielinātu veļas mazgāšanas apjomu.
4.5. | Veļas žāvētājs | 1 | 10000 | 10000 | Nepieciešams uzstādīt veļas mājā, lai varētu palielinātu veļas mazgāšanas apjomu.
4.6. | Veļas rullis | 1 | 11300 | 11300 | Nepieciešams uzstādīt veļas mājā, lai varētu palielinātu veļas mazgāšanas apjomu.
4.7. | Netīrās veļas rati ar noslēgtām malām, 1 nolaižamu | 12 | 350 | 4200 | Papildus Covid-19 nodaļu aprīkošanai.
4.8. | Atkritumu rati ar 4 riteņiem, nolaižamu malu | 5 | 981.78 | 4908.9 | Papildus Covid-19 nodaļu aprīkošanai ar atkritumu šķirošanas tvertnēm.
4.9. | Atkritumu tvertnes (kājas pedālis vāka pacelšanai) 100l | 56 | 240 | 13440 | Papildus Covid-19 nodaļu aprīkošanai ar atkritumu šķirošanas tvertnēm.
4.10. | Atkritumu tvertnes (kājas pedālis vāka pacelšanai) 200l | 30 | 400 | 12000 | Papildus Covid-19 nodaļu aprīkošanai ar atkritumu šķirošanas tvertnēm.
4.11. | Automātiskās dezinfekcijas iekārta rokām | 15 | 400 | 6000 | Roku dezinfekcijas ierīces nepieciešamas infekcijas izplatības mazināšanai Covid-19 tīro un netīro zonu robežvietās.
5. | Cita veida pozīcijas
5.1. | Aukstuma iekārtu uzstādīšana pagrabstāva morgā | 1 | 4235 | 4235 | Nepieciešams veikt aukstuma iekārtas uzstādīšanu, lai nodrošinātu mirušu pacientu uzglabāšanu.
5.2. | Līķu rati | 1 | 500 | 500 | NepieciešamI rati, lai nodrošinātu mirušu pacientu pārvadāšanu.
5.3. | Noliktavas konteiners medicīnas preču uzglabāšanai, izm. 6,058 x 2,438 x 2,591 mm | 1 | 4500 | 4500 | Īslaicīgi uzglabāt medicīnas preces, kurām paredzēts liels apgrozījums, bet tam fiziski nav vietas aptiekā.
5.4. | Platformu ratiņi, alumīnija, ar noņemamiem rokturiem, kravnesību vismaz 300 kg | 1 | 244 | 244 | Medikamentu un medicīnas preču transportēšanai no aptiekas uz nodaļām.
| Pavisam kopā |  |  | 1129873
| Nepieciešamais finansējums 2021.gada novembrī |  |  | 376625
| Nepieciešamais finansējums 2021.gada decembrī (norēķini 2022.gadā) |  |  | 376624
| Nepieciešamais finansējums 2022.gada janvārī |  |  | 376624

## Rēzekne
Pielikums Nr.1.3.
SIA "Rēzeknes slimnīca" nepieciešamais papildus finansējums atbilstoši informatīvajam ziņojumam “Par paveikto veselības aprūpes sistēmas kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai un priekšlikumiem neizlietotā finansējuma apguvei” (2021.gada 20.oktobra protokols Nr.71 4.§), euro
| marts | janv | febr
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 2021.gads |  | 2022.gads
| Piešķirts 1.piešķīrums | Piešķirts 2.piešķīrums | Piešķirts 3.piešķīrums | Kopā piešķirts finansējums | izlietojums uz 04.10.21 no 1.piešķīruma | izlietojums uz 04.10.21 no 2.piešķīruma | izlietojums uz 04.10.21 no 3.piešķīruma | Izlietots kopā uz 04.10.2021 (pārsvarā rēķini par augustu, ar atsevišķiem septembra rēķinu izņēmumiem) | izlietojums uz 04.10.21 no 1.piešķīruma | izlietojums uz 04.10.21 no 2.piešķīruma | izlietojums uz 04.10.21 no 3.piešķīruma | Prognoze par izlietojumu līdz decembrim atlikušie septembra, oktobra un novembra rēķini | norēķini par 2021. gada decembri, kas apmaksājami 2022.gadā | Neizlietotais finansējums 2021.gadā (rasts ietaupījums uz zemākām iepirkumu cenām vai neatbilst MK lēmumam) | Prognoze par piešķirtā finansējuma izlietojumu | Papildus nepieciešamais finansējums par 2021.gadā veiktajiem ieguldījumiem | Papildus nepieciešamais finansējums par 2021.gadā veiktajiem ieguldījumiem (pamatkapitāls) | norēķini par 2021. gada decembri, kas apmaksājami 2022.gadā | Papildus nepieciešamais finansējums 2022.gadā
SIA "Rēzeknes slimnīca" | 2411290 | 222470 | 1443383 | 4077143 | 2381502 | 140971 | 60457 | 2582930 | 29788 | 81499 | 1382926 | 1342338 | 102800 | 49075 |  | 49075 |  | 102800 | 1190485

## Jelgava
Pielikums Nr.1.4.
SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" nepieciešamais papildus finansējums atbilstoši informatīvajam ziņojumam “Par paveikto veselības aprūpes sistēmas kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai un priekšlikumiem neizlietotā finansējuma apguvei” (2021.gada 20.oktobra protokols Nr.71 4.§), euro
| Nosaukums | Prognozētā piegāde | Mērvienības | Cena, bez PVN | Cena, ar PVN | Kopā, ar PVN | Norēķini 2021. gadā | Norēķini 2022. gadā |  | Pamatojums
1 | Mediciniskā skābekļa automātiskas pārslēgšanas stacija aprikota ar LCD ekranu, SMS moduli. Darba jauda 50 m3/h | 2021.gada novembris | 1 | 8800 | 10648 | 10648 | 10648 |  | 1 | COVID-19 pandēmijas laikā skābekļa patēriņš pieauga līdz pat 6 reizēm, sasniedzot 12738 m3/mēnesī. 2021.gada ziemā un pavasarī, skābekļa padeves sistēmā periodiski kritās skābekļa spiediens, kas norāda uz iekšējo un ārējo cauruļvadu sistēmas ierobežotu kapacitāti krīzes situācijāSaskaņā ar Latvijas Valsts Standartu LVS EN ISO 7396-1:2016 drīkst lietot jebkuru divu vai trīs skābekļa avotu kombināciju. Šobrīd slimnīcā skābeklis tiek piegādāts sašķidrinātā un atdzesētā veidā. Tas tiek glabāts vakuumizolētā uzglabāšanas tvertnē, slimnīcas teritorijā. Paredzēts izbūvēt dublējošu sistēmu ar sašķidrināto skābekli vakuumizolētā uzglabāšanas tvertnē, skābekļa balonu saišķi un skābekļa koncentratoru
2 | Dublējošās avārijas apgādes ar medicīnisko skābekli remontdarbi, montāža un izbūve (60 m) | 2021.gada novembris | 1 | 10626 | 12857.46 | 12857.46 | 12857.46 |  | 1
3 | Skābekļa koncentrators (Skābekļa ražošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana) ar ražību 15 Nm3/h, glabāšanas konteiners | 2021.gada janvāris | 1 | 53880 | 65194.8 | 65194.8 |  | 65194.8 | 1
4 | Skābekļa saišķu uzglabāšanas nojumes izbūve | 2022.gada janvāris | 1 | 7000 | 8470 | 8470 |  | 8470 | 1
5 | Astoņu pacientu novērošanas centrālā darba stacija intensīvās terapijas pacientiem un 8 pacientu novērošanas monitori | 2022.gada februāris | 1 | 132480 | 160300.8 | 160300.8 |  | 160300.8 | 1 | Slimnīcas ITN nodaļā esošie monitori ir novecojuši, bieži tiek remontēti. Paredzēts atjaunot intensīvās terapijas pacientu monitorus ar centrālo novērošanas sistēmu, lai atvieglotu, padarītu efektīvāku personāla darbu un uzlabotu pacientu aprūpi un drošību.
6 | Specializētas intensīvās terapijas gultas | 2022.gada janvāris | 8 | 4000 | 4840 | 38720 |  | 38720 | 1 | Slimnīcas ITN nodaļas gultas ir novecojušas. Nepieciešams atjaunot gultu parku, lai nodrošinātu mūsdienu parsībām atbilstošu pacientu aprūpi un drošību
7 | Intensīvās terapijas gultu aktīvie pretzigulējumu matrači | 2022.gada janvāris | 8 | 2350 | 2843.5 | 22748 |  | 22748 | 1 | ITN nodaļā ir 3 pretizgulējumu matrači- savu laiku nokalpojuši un aktīvie pretizgulējuma matrači nepiecīešami, lai nodrošinātu mūsdienu prasībā atbilstošu pacientu aprūpi un drošību.
8 | Nieru aiztājējterapijas iekārta (intensīvās terapijas pacientiem) | 2022.gada janvāris | 1 | 25000 | 30250 | 30250 |  | 30250 | 1 | Šobrīd lietošanā ir 2 iekārtas, no kurām 1 ir ekspluatācijā no 2006. gada. Ņemot vērā pacientu skaitu, kuriem ir nepieciešama nieru aizstājterapija kā arī to, ka iekārtas mēdz iziet ārā no ierindas, ir nepieciešama papildus iekārta, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbu un nodrošinātu pacientu drošību
9 | Datortomogrāfs (64-slāņu) | 2022.gada februāris | 1 | 600000 | 726000 | 726000 |  | 726000 | 1 | Slimnīcā ir insulta vienība, aktīva COVID-19 pacientu aprite, tiek nogādāti pacienti ar politraumām, līdz ar ko ir nepieciešams datortomogrāfs ar vismaz 64 slāņiem.Moderna, atbilstoša slimnīcas pacientu klīniskā stāvoklā diagnosticēšanai datortomogrāfa iegāde saīsinās izmeklējuma laiku, līdz ar ko palielinās pacientu plūsmu, kas saņem CTI izmeklējumus stacionārajā etapā.
10 | Videolaringoskops (intensīvās terapijas pacientiem) | 2022.gada janvāris | 1 | 13000 | 15730 | 15730 |  | 15730 | 1 | Nepieciešams otrs videolaringoskops, lai nodrošinātu pacientu intubāciju grūtajos gadījumos. Esošajam ir bijis bojājums kā rezultātā to vairāk kā nedēļu nevarēja izmantot.
12 | Defibrilators | 2021.gada novembris | 1 | 5000 | 6050 | 6050 | 6050 |  | 1 | COVID nodaļas darba nodrošināšanai
14 | Medicīniskie attēlu apskates monitori | 2022.gada februāris | 2 | 1500 | 1815 | 3630 |  | 3630 | 1 | COVID nodaļas darba nodrošināšanai
15 | Stacionārais RTG aparāts Radioloģijas nodaļā COVID pacientu izmeklēšanai | 2022.gada februāris | 1 | 200000 | 242000 | 242000 |  | 242000 | 1 | Slimnīca izmanto 2014.gadā iegādātu RTG iekārtu, kas ir novecojusi COVID pacientu izmeklēšanai
16 | Digitālā palātas RTG iekārta Covid nodaļai | 2021.gada novembris* | 1 | 65000 | 78650 | 78650 | 78650 |  | 1 | COVID nodaļas darba nodrošināšanai. Ātrākais vizuālās diagnostikas izmeklēšanas veids nodaļā
18 | Pacientu skapīši (COVID nodaļa) | 2022.gada februāris | 35 | 650 | 786.5 | 27527.5 |  | 27527.5 | 1 | COVID nodaļas darba nodrošināšanai. Pašreiz COVID nodaļa aprīkota ar koka skapīšiem, kas neatbilst aprūpes prasībām
20 | Portatīva ultrasonogrāfijas iekārta (Uzņemšanas nodaāli, COVID nodaļai) | 2021.gada novembris* | 1 | 30000 | 36300 | 36300 | 36300 |  | 1 | Uzņemšanas nodaļas darba nodrošināšanai, t.sk COVID pacientu izolatorā
21 | Tvaika tīrīšanas un dezinfekcijas iekārta | 2022.gada februāris | 2 | 5800 | 7018 | 14036 |  | 14036 | 1 | Epidemioloģiski drošas vides nodrošināšanai
22 | Kardiogrāfs ar statīvu COVID nodaļai | 2021.gada novembris | 1 | 3000 | 3630 | 3630 | 3630 |  | 1 | COVID nodaļas darba nodrošināšanai
23 | Statīvs kardiogrāfam COVID nodaļai | 2021.gada novembris | 1 | 850 | 1028.5 | 1028.5 | 1028.5 |  | 1 | COVID nodaļas darba nodrošināšanai
24 | Vakuumsūkņi ar statīvu COVID nodaļai | 2021.gada novembris | 2 | 1200 | 1452 | 2904 | 2904 |  | 1 | COVID nodaļas darba nodrošināšanai
25 | Augstas plūsmas skābekļa terapijas iekārta | 2021.gada novembris | 3 | 2600 | 3146 | 9438 | 9438 |  | 1 | COVID nodaļas darba nodrošināšanai
| Kopā |  |  |  |  | 1516113.06 | 161505.96 | 1354607.1
*- ja tiek piemērota paātrinātā iepirkuma procedūra, pretējā gadījumā, 2022.gads
17 | Stacionārais USG aparāts COVID pacientu izmeklēšanai | 2022.gada februāris | 1 | 125000 | 151250 | 151250 |  | 151250 |  | Slimnīca izmanto novecojušu USG iekārtu, kas neatbilst mūsdienu vizālās diagnostikas prasībām COVID pacientu izmeklēšanai
19 | Guļrati (Uzņemšanas nodala, pacientu transportēšanai) | 2021.gada novembris* | 5 | 2300 | 2783 | 13915 | 13915 |  | 1 | COVID un Uzņemšanas nodaļas darba nodrošināšanai- āurāki rati, ar kuriem iespējams operēt ierobežotā telpā
11 | Piekļuves kontroles sistēma slimnīcai | 2022.gada janvāris | 1 | 45000 | 54450 | 54450 |  | 54450 |  | Pacientu, darbinieku piekļuves sistēma visām slimnīcas ārduvīm un iekšējās plūsmas kontrolei Slimnīcā, epidemioloģiskās drošibas nodrošināšanai
6 | Specializētas intensīvās terapijas gultas | 2022.gada janvāris | 8 | 4000 | 4840 | 38720 |  | 38720 | 1 | Slimnīcas ITN nodaļas gultas ir novecojušas. Nepieciešams atjaunot gultu parku, lai nodrošinātu mūsdienu parsībām atbilstošu pacientu aprūpi un drošību
7 | Intensīvās terapijas gultu aktīvie pretzigulējumu matrači | 2022.gada janvāris | 8 | 2350 | 2843.5 | 22748 |  | 22748 | 1 | ITN nodaļā ir 3 pretizgulējumu matrači- savu laiku nokalpojuši un aktīvie pretizgulējuma matrači nepiecīešami, lai nodrošinātu mūsdienu prasībā atbilstošu pacientu aprūpi un drošību.
| Kopā |  |  |  |  | 281083 | 13915 | 267168
| Kopā |  |  |  |  | 1797196.06 | 175420.96 | 1621775.1

## Ziemeļkurzeme
Pielikums Nr.1.5.
SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" nepieciešamais papildus finansējums atbilstoši informatīvajam ziņojumam “Par paveikto veselības aprūpes sistēmas kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai un priekšlikumiem neizlietotā finansējuma apguvei” (2021.gada 20.oktobra protokols Nr.71 4.§), euro
|  |  |  | Norēķini 2021.gadā |  | Norēķini 2022.gadā
Nr.p.k. | Iekārta | Nodaļa | Skaits | Cena par 1 vienību, t.sk. PVN | Kopā, EUR, t.sk. PVN | Cena par 1 vienību, t.sk. PVN | Kopā, EUR, t.sk. PVN
1 | Augstas plūsmas skābekļa terapijas iekārtas | Infekciju nodaļa | 8 | 7500 | 60000
2 | Defibrilators | Terapijas nodaļas ITN | 1 |  |  | 21000 | 21000
3 | Sevoflurāna iztvaikotājs anestēzijas iekārtai | ITN | 1 | 3000 | 3000
| KOPĀ: |  |  |  | 63000 |  | 21000