## Tāme
Provizorisko izmaksu aprēķins Nr.2.
LOKĀLĀ TĀME Nr. 1
Būvobjekta nosaukums: Jumta seguma nomaiņa Pļaviņu nodaļas ēkai
Objekta adrese: Daugavas 54A , Pļaviņas
Pasūtītājs: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Tāme sastādīta: 2022.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekojumu dabā
[8 empty] | Tāmes izmaksas |  | 19872.7696 | EUR
Tāme sastādīta: 2022.gada 5.aprīlī
Nr.p.k. | Pama- tojums | Būvdarbu nosaukums | Mēra vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | Kopā EUR | darbietil-pība (c./h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | Summa EUR
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1 |  | Veco azbestcementa lokšņu jumta seguma demontāža, utilizācija bīstamo atkritumu uzglabāšanas vietā | m² | 270 | 0.5 | 8.5 | 4.25 |  | 3.5 | 7.75 | 135 | 1147.5 | 0 | 945 | 2092.5
2 |  | Antikondensāta plēves un jumta distanclatojuma montāža | m² | 270 | 0.3 | 8.5 | 2.55 | 2.3 | 0.4 | 5.25 | 81 | 688.5 | 621 | 108 | 1417.5
3 |  | Horizontālā latojuma montāža no antiseptētiem zāģmateriāliem 40x100mm | m² | 270 | 0.9 | 8.5 | 7.65 | 4.4 | 0.4 | 12.45 | 243 | 2065.5 | 1188 | 108 | 3361.5
4 |  | Dūmeņu pieslēgumu montāža | kpl. | 3 | 24 | 8.5 | 204 | 65 | 5 | 274 | 72 | 612 | 195 | 15 | 822
5 |  | Jumta seguma ieklāšana no trapecveida profilētā skārda ar poliestera pārklājumu ieskaitot papildelementus | m² | 270 | 1.3 | 8.5 | 11.05 | 14.5 | 0.4 | 25.95 | 351 | 2983.5 | 3915 | 108 | 7006.5
6 |  | Dzegas apšuvuma nomaiņa ar apdares dēļiem un krāsošana | m² | 42 | 3 | 8.5 | 25.5 | 14 | 0.4 | 39.9 | 126 | 1071 | 588 | 16.8 | 1675.8
7 |  | Lietusūdeņu noteksistēmas montāža | m | 44 | 1.5 | 8.5 | 12.75 | 16.5 | 0.4 | 29.65 | 66 | 561 | 726 | 17.6 | 1304.6
| Tiešās izmaksas kopā : | [9 empty] | 1074 | 9129 | 7233 | 1318.4 | 17680.4
[11 empty] | Virsizdevumi ( 7.2%) |  |  |  | 1272.9888
[11 empty] | t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 127.2989
[11 empty] | Peļņa (5.2%) |  |  |  | 919.3808
[12 empty] | Kopā |  |  | 19872.7696
|  | Tāmi sastādīja: | [7 empty] | V.Dudars
sert. Nr 4-03024