Tiesību akta projekta

"Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma

un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums

Noteikumu projekta prasību ietekme uz ūdens apgādes sistēmu kārtējā monitoringa izmaksām

1. Esošās prasības kārtējā monitoringā nosakāmajiem rādītājiem

Saskaņā ar noteikumu Nr. 671 2.pielikuma 1.punktu kārtējā monitoringā nosakāmie rādītāji:

  - Escherichia coli, kopējās koliformas, mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 ° C, krāsa, duļķainība, garša, smarža, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) (turpmāk – Bāzes rādītāji).

  - Papildus nosakāmi:

+ Amonijs, dzelzs, mangāns, hlorīdi, sulfāti (nosaka, piemērojot auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu vai, ja izmanto ūdens dezinfekcijas procesos).

+ Alumīnijs, nitrīti (ja izmanto ūdens dezinfekcijas procesos).

2. Ar noteikumu projektu paredzētās prasības kārtējā monitoringā nosakāmajiem rādītājiem

2.1. Escherichia coli (E. coli), zarnu enterokoki, koliformas baktērijas, koloniju skaits 22 °C, krāsa, duļķainība, garša, smarža, pH un elektrovadītspēja;

- citi rādītāji, kuri kā būtiski identificēti monitoringa programmā šo noteikumu prasību izpildei, t.sk. saskaņā ar veikto sateces baseina un piegādes sistēmas veikto riska novērtējumu.

2.2. Specifiskos apstākļos A grupas rādītājiem pievieno šādus rādītājus:

- amonijs un nitrīts, ja izmanto hloramināciju;

- alumīnijs un dzelzs, ja tos izmanto par ūdens apstrādes ķimikālijām.

Salīdzinot ar esošo kārtību, turpmāk kārtējā monitoringā būs papildus jātestē mikrobioloģiskais rādītājs - enterokoki. Kā arī citi rādītāji, gadījumā, ja tie kā būtiski identificēti monitoringa programmā direktīvas 2020/2184 prasību izpildei, t.sk. saskaņā ar veikto sateces baseina un piegādes sistēmas riska novērtējumu.

3.Noteikumu projekta ietekme uz kārtējā monitoringa izmaksām

3.1. Kārtējā monitoringā centralizētās ūdensapgādes sistēmās  2021. un 2022. gadā  paraugu testēšanu visbiežāk veica laboratorijas:

- SIA "Laboratorija AUCTORITAS”

- SIA „Vides audits” laboratorija

- SIA „Vitalitas” laboratorija

- SIA „AND resources” testēšanas laboratorija  (tikai fizikāli-ķīmiskie un ķīmiskie izmeklējumi)

- SIA „Vides Konsultāciju Birojs” laboratorija

- Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs (LVĢMC) laboratorija.

Pēc publiski pieejamās informācijas šajā anotācijas pielikumā ir ietvertas “BIOR”, “Rīgas ūdens” laboratorijas, “Laboratorija AUCTORITAS”, „Vides audits” laboratorijas un LVĢMC laboratorijas laboratorisko izmeklējumu izmaksas. Publiski nav pieejami pārējo laboratoriju SIA „Vitalitas” laboratorija, “AND resources” un  SIA „Vides Konsultāciju Birojs” izmaksu cenrāži. Laboratorisko pakalpojumu izmaksu salīdzinājums (cenas bez PVN) norādīts 1.tabulā.

1.tabula. Laboratorisko pakalpojumu izmaksu salīdzinājums (cenas bez PVN)

| Rādītājs | BIOR | Rīgas ūdens | "Laboratorija AUCTORITAS” | „Vides audits” laboratorija | LVĢMC laboratorija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 12,11 | 3,11 | 9,33 | 9,30 | 11,45 |
| kopējās koliformas |  | 10,19 |  |  |  |
| mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 ° C | 8,34 | 5,54 | 7,18 | 7,10 | 8,30 |
| krāsa | 1,95 | 2,55 | 15,80 | nav norādīts | 3,63 |
| duļķainība | 1,59 | 1,99 |  | nav norādīts | 1,68 |
| garša | 0,96 | 0,83 |  | nav norādīts | 1,10 |
| smarža |  | 0,83 |  | nav norādīts | 1,10 |
| elektrovadītspēja | 2,03 | 1,11 |  | 24,98 | 1,90 |
| ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) | 2,08 | 1,11 |  |  | 2,00 |
| amonijs | 8,92 | 6,65 |  |  | 8,26 |
| dzelzs | 6,27 | 13,30 | nav norādīts |  | 4 |
| mangāns | 10,00 | 13,30 | nav norādīts | 9,6 | nav norādīts |
| hlorīdi | 3,50 | 1,99 | nav norādīts | 17,07 | 6,43 |
| sulfāti | 14,61 | 4,21 | nav norādīts |  | nav norādīts |
| nitrīti | 7,77 | 6,65 | nav norādīts |  | 5 |
| alumīnijs | 10 | 8,42 | nav norādīts | nav norādīts | nav norādīts |
| enterokoki | 11,03 | 10,19 | 9,65 | nav norādīts | 11,75 |

3.2. Šobrīd viena kārtējā monitoringa izmeklējuma (14 rādītāji) laboratoriskās izmaksas vidēji ir 64 EUR bez PVN. Viena kārtējā monitoringa izmeklējuma (9 rādītāji) laboratoriskās izmaksas ir 21-32 EUR bez PVN.

Ja kalendārajā gadā jātestē 4 paraugi, tad viens paraugs (14 rādītāji) izmaksā aptuveni 64 EUR bez PVN un pārējie 3 paraugi (9 rādītāji) izmaksā 3x32=96 EUR bez PVN. Kopā kārtējā monitoringa izmaksas vienam gadam izmaksā 64+96=160 EUR.

Jaunie noteikumi, paredz testēt enterokokus, to noteikšanas laboratoriskās izmaksas ir 9,65-11,75 EUR bez PVN.

3.3. Salīdzinājums kārtējā monitoringa (A grupas parametru) esošajam un jaunajam paraugu ņemšanas biežumam norādīts 2.tabulā.

2.tabula. Salīdzinājums kārtējā monitoringa (A grupas parametru) esošajam un jaunajam paraugu ņemšanas biežumam

| Ūdens apjoms, kuru katru dienu piegādā vai saražo piegādes zonā, m3 |  | ŪAS skaits | Esošie kārtējā monitoringa biežumi | A grupas parametru paraugu skaits gadā | Izmaksu izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 10 | 365 | 1 | 1 | +11 EUR bez PVN Pieaug attiecībā uz enterokoku rādītāju. |
| ≥ 10 | ≤ 100 | 773 | 1 | 2 (tas ir par 1 paraugu vairāk nekā līdz šim) | +32 EUR bez PVN Pieaug attiecībā uz otru paraugu (bāzes rādītājiem). +22 EUR bez PVN Pieaug attiecībā uz enterokoku rādītāju abos paraugos. |
| > 100 | ≤ 1 000 | 105 | 4 | 4 | +4x11 EUR bez PVN Pieaug attiecībā uz enterokoku rādītāju |
| > 1 000 | ≤ 10 000 | 18 | 4 + 3 no katriem 1000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā | 4 par pirmajiem 1 000 m3 dienā + 3 uz katriem papildu 1 000 m3 dienā un to daļu no kopējā apjoma (tas ir par 3 paraugiem mazāk nekā esošā kārtībā) | Samazinās par 3 paraugiem uz katru ŪAS. Pieaug attiecībā uz enterokoku rādītāju. |
| > 10 000 | ≤ 100 000 | 2 |  |  |  |
| > 100 000 |  |  |  |  |  |

3.4. Secinājumi par izmaksu izmaiņām:

3.4.1. Jaunās prasības attiecībā uz mazajām ŪAS ar piegādes apjomu <10 m3/d (365 ŪAS) palielinās kārtējā monitoringa izmaksas par aptuveni 11 EUR bez PVN. Izmaksas pieaug attiecībā uz enterokoku rādītāju. (64+11=75 EUR bez PVN)

3.4.2. 773 ŪAS ar piegādes apjomu no 10 līdz 100 m3/d palielināsies kārtējā monitoringa izmaksas par aptuveni 54 EUR bez PVN. Izmaksas pieaug attiecībā uz otru paraugu (bāzes rādītājiem) un enterokoku rādītāju. (64+11+32+11=118 EUR bez PVN)

3.4.3. 105 ŪAS ar piegādes apjomu no 101 līdz 1000 m3/d palielināsies kārtējā monitoringa izmaksas par aptuveni 44 EUR bez PVN. Izmaksas pieaug attiecībā uz enterokoku rādītāju. (64+11+3x(32+11)=204 EUR bez PVN)

3.4.4. 20 ŪAS ar piegādes apjomu no 1001 m3/d, lai gan samazināsies kopējais paraugu skaits par trīs paraugiem, tomēr palielināsies kopējās kārtējā monitoringa izmaksas dēļ enterokoku rādītāja.

3.4.5. No minētajām 20 ŪAS- 4 ŪAS jāņem 10 paraugi gadā; 3 ŪAS jāņem 12 paraugi gadā; 4 ŪAS jāņem 16 paraugi gadā; 2 ŪAS jāņem 19 paraugi gadā; 1 ŪAS jāņem 23 paraugi gadā; 2 ŪAS jāņem 31 paraugs gadā;  un pa vienai ŪAS, kurām jāņem 36, 58 un 306 kārtējā monitoringa paraugi gadā.

3.4.6. Piemēri par izmaksu izmaiņām.

3.4.6.1. Ūdensapgādes sistēmā, kurā pēc esošās kārtības, ir jāņem 16 kārtējā monitoringa paraugi, viens paraugs (14 rādītāji) izmaksā 64 EUR bez PVN un pārējie 15 paraugi (9 rādītāji) izmaksā 32x15=480 EUR bez PVN, kopējās izmaksas (64+480) 544 EUR bez PVN.

Pēc jaunās kārtības būs jāņem 13 kārtējā monitoringa paraugi, kur viens paraugs (+enterokoki) 64+11=75 EUR bez PVN un 12 paraugi (9 rādītāji + enterokoki) izmaksā 32x12 +11x12=516 EUR bez PVN. Kopā kārtējais monitorings izmaksās 75+516=591 EUR bez PVN. Tas nozīmē, ka kārtējā monitoringa izmaksas pieaugs par 47 (591-544=47) EUR bez PVN.

3.4.6.2. Izmaksu izmaiņas lielajai ŪAS, kur jāņem 31 paraugs (ir divas šādas ŪAS) - sagaidāms sadārdzinājums par 212 euro/gadā bez PVN:

|  | Paraugu skaits | 1 paraugs (EUR) | pārējie paraugi (EUR) | Enterokoki (EUR) | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| esošā kārtība | 31 | 64 | 32x30 | - | 1024 |
| jaunā kārtība | 28 | 64 | 32x27 | 11x28 | 1236 |

3.4.6.3. Ūdensapgādes sistēmā, kurā pēc esošās kārtības, ir jāņem 306 kārtējā monitoringa paraugi (9824 EUR bez PVN), pēc jaunās kārtības tie būtu 303 paraugi + enterokoki (13 061 EUR bez PVN). Tādējādi kārtējā monitoringa izmaksas pieaugs par 212 EUR bez PVN.

Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". https://likumi.lv/ta/id/295109

Saskaņā ar noteikumiem Nr.671 auditmonitoringā, kas neattiecas uz pārtikas uzņēmumiem, dzeramā ūdens laboratorisko pārbaudi veic institūts "BIOR".

Escherichia coli, kopējās koliformas, mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 ° C, krāsa, duļķainība, garša, smarža, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija (pH), amonijs, dzelzs, mangāns, hlorīdi, sulfāti.

Escherichia coli, kopējās koliformas, mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 ° C, krāsa, duļķainība, garša, smarža, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija (pH).