| Nr. | Vienības nosaukums | Vajadzība (skaits) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pacienta vitālo parametru monitors | 363 |
| 2 | Pacienta vitālo parametru monitora stacija, kas savienojama ar vitālo parametru monitoriem | 32 |
| 3 | Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas (ar neinvazīvu un invazīvu funkciju, vēlams ar integrētu turbīnu, ar skandināvu skābekļa ligzdas savienojumu) | 120 |
| 4 | Portatīvs, automātisks RTG (jauda ne mazāka par 30 kW) | 14 |
| 5 | Mobils USG (ar izliektām, lineārām un sektorālām zondēm) | 22 |
| 6 | Flowmeters ar mitrinātāju (ar skandināvu tipa skābekļa kontaktligzdas savienojumu) | 194 |
| 7 | - Atsūkšanas ierīces, augstas veiktspējas ne mazāk kā 45 l/min | 181 |
| 8 | Perfūzijas šļirces sūkņa aprīkojums | 450 |
| 9 | Transporta mākslīgās plāušu ventilācijas iekārta (vibrācijas izturīga, lietošanai NMPD autotransportā vai pārvietojot pacientu) | 12 |
| 10 | Atsūkšanas ierīces (vibrācijas izturīga, lietošanai NMPD autotransportā | 10 |
| 11 | Mehāniska augšējo elpceļu atsūkšanas ierīce (manuāla, vai ar kāju darbināma) | 30 |