## Kopsavilk_RAKUS_PSKUS_BKUS
Kopsavilkums par nepieciešamajām investīcijām, EUR
Nr. | Kapitālsabiedrība | Elektroapgādes nepārtrauktības nodrošināšana | Stratēģisko mērķu sasniegšana | Kopā
Kopā visās kapitālsabiedrībās |  | 2543742 | 1456258 | 4000000
1. | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", t.sk.: | 1742442 | 0 | 1742442
1.1. | Stacionārs “Gaiļezers” | 1193250
1.1.1. | UPS iekārtas | 127050
1.1.2. | elektrosadaļņu rekonstrukcija | 366200
1.1.3. | uzstādāms ģenerators | 200000
1.1.4. | Hipokrāta ielas teritorijas elektrības kopējās jaudas palielinājums, izbūvējot papildus kabeļus no AS “Sadales tīkls” apakšstacijas “Salamandra” | 500000
1.2. | Stacionārs “Tuberkolozes un plaušu slimību centrs” | 278400
1.2.1. | UPS iekārta | 48400
1.2.2. | sadalnes atjaunošana | 30000
1.2.3. | uzstādāms ģenerators | 200000
1.3. | Stacionārs “ Biķernieki” | 157300
1.3.1. | UPS iekārta | 36300
1.3.2. | Ģenerators | 121000
1.4. | Stacionārs “Latvijas infektoloģijas centrs” | 36300
1.4.1. | UPS iekārta | 36300
1.5. | Darbi, kas saistīti ar ģeneratoru montāžu un pieslēgumu elektrotīklu izbūvi | 77192
2. | VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", t.sk.: | 399300 | 840000 | 1239300
2.1. | Ģeneratoru tvertnes | 66550
2.2. | UPS sistēmu uzstādīšana (9.,15.,33.korpuss) | 332750
2.3. | Nekustamā īpašuma Liepājas ielā 42, Rīgā, iegāde | 0 | 840000
3. | VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", t.sk.: | 402000 | 616258 | 1018258
3.1. | Esoši UPS parka remonti un bateriju nomaiņa | 38000
3.2. | Jaunu UPS iegāde, UPS parka palielināšana | 39000
3.3. | Papildus dīzeļģenerātoru iegāde | 295000
3.4. | Attālinātās iekārtu monitorēšanas un uzraudzības risinājumu ieviešana un iekārtu iegāde | 30000
3.5. | Šķidruma hromatogrāfa masspektrometrijas (LC-MS/MS) iekārta (Reto slimību plāna īstenošanai) |  | 313758
3.6. | Epilepsijas un miega medicīnas centra aprīkojums |  | 302500
3.6.1. | EEG (32 kanāli) |  | 127050
3.6.2. | EEG (128 kanāli) |  | 60500
3.6.3. | Polisomnogrāfijas iekārta |  | 29040
3.6.4. | Poligrāfijas iekārta |  | 9680
3.6.5. | Funkcionālā gulta pacientam (viena bērnu, trīs pieaugušo) |  | 13310
3.6.6. | CO2 analizators |  | 62920