1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Anotācijas (ex-ante) nosaukums

Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums

Ministrijas / iestādes iniciatīva

Apraksts

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" paredz nenoteikt metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtību atsvariem, garuma, laukuma un daudzdimensionāliem mērīšanas līdzekļiem, metriem, lineāliem un mērlentēm.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts

Noteikumu projekta mērķis ir pilnveidot normatīvo regulējumu, nenosakot atkārtoto verificēšanu un to precizitāti atsvariem, metriem, lineāliem, mērlentēm, garuma, laukuma un daudzdimensionāliem mērīšanas līdzekļiem.

Spēkā stāšanās termiņš

Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija

Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem - atsvariem, garuma, laukuma un daudzdimensionāliem mērīšanas līdzekļiem, metriem, lineāliem un mērlentēm atkārtotās verificēšanas periodiskums noteikts Ministru kabineta 2024.gada 14.maija noteikumos Nr.289 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu" (turpmāk - Noteikumi Nr.289), proti, garuma, laukuma un daudzdimensionāliem mērīšanas līdzekļiem - reizi gadā, atsvariem - reizi 2 gados, metriem, lineāliem un mērlentēm - reizi 2 gados. Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm", akreditētas inspicēšanas institūcijas verificēšanas procesā pārliecinās par mērīšanas līdzekļu atbilstību metroloģiskajām prasībām un vai mērīšanas līdzeklis atbilst tā noteiktajai precizitātei.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2024. gada 14. maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 20, 11. §, 3. punkts) uzdoto uzdevumu - Ekonomikas ministrijai kopīgi ar visām iesaistītajām pusēm izvērtēt vai garuma mēriem (garuma, laukuma un daudzdimensionālie mērīšanas līdzekļi, mērstieņi un mērlentes ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs, metri, lineāli un mērlentes) un tirdzniecībā lietošanā esošajiem svariem būtu nepieciešams pagarināt atkārtotās verificēšanas periodiskumu vai atcelt to. Izvērtējot valsts institūciju sniegtos viedokļus un Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstu praksi attiecībā uz atkārtotās verificēšanas periodiskumu, Ekonomikas ministrija nolēmusi turpmāk nenoteikt atkārtoto verificēšanu garuma, laukuma un daudzdimensionāliem mērīšanas līdzekļiem, atsvariem, metriem, lineāliem un mērlentēm ar mērķi, lai samazinātu administratīvo slogu mērīšanas līdzekļu lietotājiem (uzņēmējiem) un nodrošinātu samērīgu un efektīvu normatīvo regulējumu mērīšanas līdzekļiem.

Tā kā Noteikumos Nr.289 atsvari ir svītroti no valsts metroloģiskās kontroles pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksta un garuma, laukuma un daudzdimensionāliem mērīšanas līdzekļiem, metriem, lineāliem un mērlentēm atkārtotās verificēšanas periodiskums izteikts "nav noteikts", noteikumu projekta 3.pielikumā nepieciešams svītrot šos mērīšanas līdzekļus.

Problēmas un risinājumi

Problēmas apraksts

Izvērtējot citu ES dalībvalstu pieredzi (piemēram, Igaunija, Slovēnija, Čehija, Slovākija), atsvariem nav noteikts atkārtotās verificēšanas periodiskums. Laika posmā no 2020. - 2023.gadam inspicēšanas institūcijas 233 atsvariem ir veikušas atkārtoto verificēšanu no kuriem neviens no atsvariem nav bijis neatbilstošs. Tādēļ, lai mazinātu administratīvo slogu mērīšanas līdzekļu lietotājiem, atsvari tiek svītroti no valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksta un attiecīgi nepieciešams veikt tehniskus grozījumus noteikumu projekta 3.pielikumā.

Risinājuma apraksts

Spēkā esošajos noteikumos 3.pielikumā svītrots 13.punkts.

Problēmas apraksts

Ņemot vērā likuma "Par mērījumu vienotību" (turpmāk - Likums) 9.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.212 "Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība" (turpmāk - Noteikumi Nr.212) 1.punktu, secināms, ka prasības laišanai tirgū piemērojamas tiem mērīšanas līdzekļiem, kas pakļauti valsts metroloģiskajai kontrolei, savukārt no Likuma 7.panta otrās daļas izriet, ka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļaujas tie mērīšanas līdzekļi, kas iekļauti Noteikumos Nr. 289.

Praksē garuma, laukuma un daudzdimensionāliem mērīšanas līdzekļiem nav inspicēšanas institūcijas, kas veiktu atkārtoto verificēšanu un ņemot vērā, ka šie mērīšanas līdzekļi ir pakļauti valsts metroloģiskajai kontrolei (laišana tirgū), Noteikumu Nr.289 pielikumā atstāti šie mērīšanas līdzekļi, bet nav noteikts atkārtotās verificēšanas periodiskums.

Šobrīd, lai pārliecinātos par mērīšanas līdzekļu mērījumu precizitāti, lietotājs veic kalibrēšanu savā noteiktajā termiņā un apjomā.

Risinājuma apraksts

Spēkā esošajos noteikumos 3.pielikumā svītrots 2., 3., 4.punkts.

Problēmas apraksts

Atbilstoši no Likuma 9.panta pirmās daļas un Noteikumu Nr.212 1.punkta izriet, ka prasības laišanai tirgū piemērojamas tiem mērīšanas līdzekļiem, kuri pakļauti valsts metroloģiskajai kontrolei, savukārt no Likuma 7.panta otrās daļas izriet, ka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļaujas tie mērīšanas līdzekļi, kas ievietoti Noteikumos Nr.289.

Praksē metriem, lineāliem un mērlentēm mērījumu precizitāte visā ekspluatācijas laikā nemainās, kā arī pamatojoties uz inspicēšanas institūciju sniegto informāciju par atkārtoti verificētajiem mērīšanas līdzekļiem, laika posmā no 2020. - 2023.gadam no kopā pārbaudītajiem 2402 mērīšanas līdzekļiem par neatbilstošiem atzīti tikai 4, līdz ar to nav objektīvi noteikt šiem mērīšanas līdzekļiem atkārtotās verificēšanas periodiskumu. Tā kā šie mērīšanas līdzekļi ir pakļauti valsts metroloģiskajai kontrolei (laišana tirgū), noteikumu projekta pielikumā atstāti šie mērīšanas līdzekļi, bet nav noteikts atkārtotās verificēšanas periodiskums.

Gadījumā, ja mērīšanas līdzekļa lietotājam ekspluatācijas laikā ir nepieciešamība pārliecināties par mērīšanas līdzekļa mērījumu pareizību, tad lietotājam ir tiesības veikt kalibrēšanu savos noteiktajos termiņos.

Risinājuma apraksts

Spēkā esošajos noteikumos 3.pielikuma 1.punktā svītroti mērīšanas līdzekļu nosaukumi "metri un lineāli", "mērlentes".

Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?

Nē

Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

Nē

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

Nē

1.6. Cita informācija

Ministru kabinetā Noteikumu projekts skatāms kopā ar noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2024. gada 14. maija noteikumos Nr. 289 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu"" (24-TA-1416).

2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

Vai projekts skar šo jomu?

Jā

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas

Mērīšanas līdzekļu lietotājs

Ietekmes apraksts

Paredzētie grozījumi nosaka, ka turpmāk mērīšanas līdzekļu lietotājam nebūs jāveic atkārtotā verificēšana atsvariem, metriem, lineāliem, mērlentēm, garuma, laukuma un daudzdimensionāliem mērīšanas līdzekļiem.

Juridiskās personas

Mērīšanas līdzekļu lietotājs

Akreditētas inspicēšanas institūcijas

Ietekmes apraksts

Paredzētie grozījumi nosaka, ka turpmāk mērīšanas līdzekļu lietotājam nebūs jāveic atkārtotā verificēšana atsvariem, metriem, lineāliem, mērlentēm, garuma, laukuma un daudzdimensionāliem mērīšanas līdzekļiem, un inspicēšanas institūcijām turpmāk nevajadzēs pārliecināties par minēto mērīšanas līdzekļu atbilstību verificēšanas prasībām.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

Jā

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Nē

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Nē

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Nē

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Jā

Ietekmes apraksts

Grozījumi paredz, ka turpmāk mērīšanas līdzekļu lietotājam nebūs jāveic atkārtotā verificēšana atsvariem, metriem, lineāliem, mērlentēm, garuma, laukuma un daudzdimensionāliem mērīšanas līdzekļiem.

2.2.5. uz konkurenci:

Nē

2.2.6. uz nodarbinātību:

Nē

2.3. Administratīvo izmaksu novērtējums juridiskām personām

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

2.4. Administratīvā sloga novērtējums fiziskām personām

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

2.5. Atbilstības izmaksu novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

Jā

| Sabiedrības grupa | Vai ietekmē? | Izmaksas par vienību - euro | Vienību skaits | Atbilstības izmaksas - euro | Aprēķinu skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiziskās personas |  | Kopā (fiziskās personas) |  | 18,00 |  |
| Mērīšanas līdzekļu lietotājs | Jā Vērtības nozīme: | 18,00 Izmaksas par atkārtoto verificēšanu (atkarīgs no atsvaru masas) | 1 atsvars | 18,00 | Garuma, laukuma un daudzdimensionāliem mērīšanas līdzekļiem izmaksas nav aprēķināmas, jo šiem mērīšanas līdzekļiem nav inspicēšanas institūcijas, kas veiktu atkārtoto verificēšanu. Ar paradzētiem grozījumiem lietotājam samazināsies izmaksas - 13 euro par mērlineāla (1m), 6 euro par koka lineāla un 53 euro par mērlentes atkārtoto verificēšanu. |
| Juridiskās personas |  | Kopā (juridiskās personas) |  | 18,00 |  |
| Mērīšanas līdzekļu lietotājs | Jā Vērtības nozīme: | 18,00 Izmaksas par atkārtoto verificēšanu (atkarīgs no atsvaru masas) | 1 atsvars | 18,00 | Garuma, laukuma un daudzdimensionāliem mērīšanas līdzekļiem izmaksas nav aprēķināmas, jo šiem mērīšanas līdzekļiem nav inspicēšanas institūcijas, kas veiktu atkārtoto verificēšanu. Ar paradzētiem grozījumiem lietotājam samazināsies izmaksas - 13 euro par mērlineāla (1m), 6 euro par koka lineāla un 53 euro par mērlentes atkārtoto verificēšanu. |
| Akreditētas inspicēšanas institūcijas | Jā Vērtības nozīme: |  |  |  | Nav zināms par cik samazināsies inspicēšanas institūcijām ienākumi |
| Kopā |  |  |  | 36,00 |  |

3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

Cita informācija

-

4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Vai projekts skar šo jomu?

Jā

4.1. Saistītie tiesību aktu projekti

4.1.1. Ministru kabineta 2024. gada 14. maija noteikumi Nr. 289 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu"

Pamatojums un apraksts

Paredzētie grozījumi nosaka garuma, laukuma un daudzdimensionālo mērīšanas līdzekļu, metru, lineālu, mērlentu un atsvaru svītrošanu no valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksta

Atbildīgā institūcija

Ekonomikas ministrija

4.2. Cita informācija

-

5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

5.3. Cita informācija

Apraksts

-

6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process

Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas

Nē

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Nevalstiskās organizācijas

Nē

Cits

Nē

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids

Publiskā apspriešana

Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem

https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/72f58570-9733-42af-b5f3-cbfca84d2b2f

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Iebildumi/priekšlikumi netika saņemti

6.4. Cita informācija

Cita informācija

-

7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

Vai projekts skar šo jomu?

Jā

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

| Ietekme | Jā/Nē | Skaidrojums |
| --- | --- | --- |
| 1. Tiks veidota jauna institūcija | Nē | - |
| 2. Tiks likvidēta institūcija | Nē | - |
| 3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija | Nē | - |
| 4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti) | Nē | - |
| 5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija | Nē | - |
| 6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija | Nē | - |
| 7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija | Nē | - |
| 8. Cita informācija | Nē | - |

7.5. Cita informācija

Cita informācija

-

8. Horizontālās ietekmes

8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.2. Cita informācija

Cita informācija

-