## Lapa1
Pielikums Nr.2
Enerģijas patēriņš apkures sezonā (oktobris-aprīlis), plānotie pasākumi enerģijas samazināšanai un plānotais ietaupījums
INSTITŪCIJA | ENERĢIJAS VEIDS | 2018-2019.g. apkures sezona | 2019-2020.g. apkures sezona | 2020-2021.g. apkures sezona | 2021-2022.g. apkures sezona | 2022.-2023.g. apkures sezona (plānotais BEZ samazinājuma) | Komentāri | Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākums | Ietekmētais enerģijas veids (Siltumenerģija, elektroenerģija, transporta degviela, dabasgāze) | Plānotais ietaupījums, naturālās mērvienības | Plānotais ietaupījums, Mwh | Komentāri
VSIA "Dailes teātris" | Siltumenerģija (MWh) | 1415.5 | 1195.7 | 1199 | 1203.9 | 1200 |  | Apkures sistēmas optimizēšana | siltumenerģija |  | 150 | Sākoties apkures sezonai, plānots samazināt temperatūru teātra ēkā no plkst. 6:00 līdz 22:00 par 1°C no plkst. 22:00 līdz 6:00 par 2°C - 3°C samazināt temperatūru teātra ēkā, kas ļautu ietaupīt apmēram 10 ~ 12 % no kopējās ēkas patērētās siltumenerģijas. Koplietošanas telpās un neizmantotajos kabinetos apkure tiks samazināta līdz tehniski iespējamajam līmenim. Notiks darbnieku informēšana par siltuma regulētāju aktīvāku izmantošanu, apkures nogriešanu telpu vēdināšanas laikā uc.
| Elektroenerģija (MWh) | 912.94 | 789.72 | 715.5 | 769.16 | 770 |  | Elektroenerģijas optimizēšana | elektroenerģija |  | 56 | Plānots nomainīt daļu esošo prožektoru uz ekonomiskajiem LED/prožektoriem, tā samazinot elektroenerģijas patēriņu par apmēram 54,07 MWh. Darbinieki tiks informēti, kad atstājot vai beidzot darbu, telpās jāizslēdz gaisma, datori un kopētāji. Tiks veikts ikmēneša patērētās elektroenerģijas monitorings.
| Transporta degviela (litri) | 2300 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |  | Dienesta auto izmantošanas samazināšana | transporta degviela | 100 |  | Tiks izvērtēta dienesta auto izmantošana katrā konkrētā situācijā. Iespēju robežās, sīkākos pirkumus no tuvākajiem piegādātājiem veicot neizmantojot šo transportu (ejot kājām, lietojot velosipēdu..) iespējams degvielas patēriņu samazināt par 10%.
VSIA "Jaunais Rīgas teātris" | Siltumenerģija (MWh) | 523.6 | 446.12 | 421.71 | 509.41 | 475 |  | Apkures sistēmas optimizēšana | siltumenerģija |  | 24 | Siltummezgla automātikā tiks iestatīts pieprasītais siltuma režīms +18°C līdzšinējo +20°C vietā. Tiks samazināta temperatūra noliktavu telpās, kāpņu telpās, darbnīcās)ar radiātoru termostata palīdzību. Tiks veikta darbinieku izvietošanas optimizēšana, tos pēc iespējas izvietojot pēc iespējas mazāk telpās, proti, plānots neizmantot mēģinājumu telpu un garderobju telpu grupu teātra ēkas 2. stāvā, kas iepriekš bija paredzēta jauno aktieru mēģinājumu darbam, šajās telpās deružantiem tiks uzlikts par pienākumu uzraudzīt eletrības un siltumenerģijas patēriņa samazinājumu līdz minimumam. Tiks veikta darbnieku informēšana par siltuma alokatoru, siltuma regulētāju aktīvāku izmantošanu, apkures nogriešanu telpu vēdināšanas laikā u.c.
| Elektroenerģija (MWh) | 162.71 | 164.53 | 115.97 | 160.53 | 162 |  | Elektroenerģijas optimizēšana | elektroenerģija |  | 12 | Tiks atslēgts teritorijas apgaismojums pēc izrādēm nakts laikā. Ziemas laikā tiks samazināta tekņu apsildes izmantošana (atslēdzot un ieslēdzot tikai pēc vajadzības), bet tas tiešā veidā ir atkarīgs no laikapstākļiem un arī iepriekš tā nav izmantota atbilstoši situācijai, nepieļaujot nelietderīgu energoresursu izmantošanu. Tiks uzstādīti kustības sensori 4 gab teātra ēkā 2. stāva koridoros. Ziemas laikā paredzēts samazināt kondicionieru izmantošanu Lielajā zāle un Mazajā zālē. JRT vienīgās kondicionēšanas un ventilācijas iekārtas uzstādītas ar skatītāju zālēm saistītajās publikai paredzētajās telpās, un to izmantošana pakārtota izrāžu daudzumam un apmeklētāju skaitam - jo lielāks apmeklētāju skaits, jo iekārtas tiek noregulētas lielāka energopatēriņa režīmā; jo skatītāju mazāk jo energopatēriņš mazāks. Ziemas laikā tiks samazināts fasādes apgaismojums nakts laikā no plkst.23.00-6.00.
| Benzīns (litri) | 302.27 | 204.17 | 74.94 | 177.22 | 200 | [5 empty] | Dienesta transportlīdzekļi paredzēti un jau šobrīd tiek lietoti tikai tādiem mērķiem, kur to nevar aizstāt ar citiem ekonomiskākiem risinājumiem: dekorāciju, rekvizītu, kostīmu pārvadāšana, teātra trupas pārvadāšana uz/no viesizrāžu norises vietas. Darbinieku mobilitātei atsevišķos gadījumos tiek izmantotas sabiedriskā transporta kartes, bet kopumā darba specifika nosaka darbinieku mobilitāti pārsvarā saistībā ar teātra iestudējumiem nepieciešamā aprīkojuma sagādi, kā arī kolektīva izbraucieniem viesizrādēs. Dienesta transporta līdzekļu izmantošana tiešā veidā saistīta ar mākslinieciskiem plāniem - viesizrāžu norisi Latvijas robežās, izrādēm nepieciešamā aprīkojuma piegādi, un teātra teritorijas apsaimniekošanu, tāpēc energoresursu ekonomija tiešā veidā saistīta ar saimnieciskās darbības samazināšanu un pašu ieņēmumu samazināšanu.
| Dīzeļdegviela (litri) | 586.81 | 706.53 | 391.28 | 589.55 | 590
VSIA “Latvijas Leļļu teātris” | Siltumenerģija (MWh) | 277.94 | 239.07 | 322.87 | 437.41 | 437.41 | VSIA “Latvijas Leļļu teātris” (Teātris), ēkā pašlaik tiek īstenots projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana", un teātra ēka ir būvlaukums. Teātris ar savām izrādēm priecē skatītājus Rīgas Latviešu biedrības namā - Merķeļa iela 13, Rīga, (RLBN). Ēku apsaimnieko biedrība “Rīgas Latviešu biedrība”, kas arī regulē visu energoresursu racionālu izmantošanu tai skaitā arī energoefektīvu apgaismojuma izmantošanu. Teātris savu finansiālo iespēju robežās cenšas atjaunot materiāltehnisko bāzi, nomainot novecojušo gaismas un skaņas aparatūru uz mūsdienīgu aparatūru, kas ievērojami ietaupa elektroenerģiju. Teātra administrācijas, izrāžu ražošanas darbnīcas, un daļa ejošo izrāžu noliktavas atrodas nomātajās telpās - Lāčplēša ielā 106k2, Rīgā, kas ir VAS Valsts nekustamo īpašumu (VNĪ), īpašums. VNĪ atbild par ēkas apsaimniekošanu un racionālu energoresursu izmantošanu. pielikumā pievienotajās tabulās norādīto energoresursu patēriņu aprēķins līdz 2021. gadam ir veikts par ēku K.Barona ielā 16/18, Rīgā. Provizoriskie energoresursu aprēķini par 2023. gadu, ir veikti pamatojoties uz RLBN un VNĪ piestādītajiem rēķiniem par nomātajām telpām - Lāčplēša ielā 106k2, Rīgā un Merķeļa iela 13, Rīgā. | Apkures sistēmas optimizēšana | siltumenerģija |  |  | Uzsāktas sarunas ar iznomātājiem VNĪ par iespēju samazināt radiatoros ieplūstošo siltuma temperatūru par 1 grādu. Koplietošanas telpās un neizmantotajos kabinetos apkure tiks samazināta līdz tehniskie iespējamajam līmenim. Notiks darbnieku informēšana par siltuma alokatoru, siltuma regulētāju aktīvāku izmantošanu, apkures nogriešanu telpu vēdināšanas laikā uc.
| Elektroenerģija (MWh) | 44.78 | 42.42 | 40.71 | 71.99 | 71.99
| Transporta degviela (litri) | 1655.67 | 1647.93 | 655.7 | 1441.16 | 1441.16
VSIA "Latvijas Nacionālais teātris" | Siltumenerģija (MWh) | 790.58 | 607.94 | 735.07 | 832.3 | 749.07 |  | Apkures sistēmas optimizēšana | siltumenerģija |  | 50 | Karstā ūdens temperatūras samazināšana nakts stundās. Apkures cirkulācijas temperatūras samazināšana nakts stundās. Manuāla radiatoru temperatūras regulēšana.
| Elektroenerģija (MWh) | 348.2191 | 323.1916 | 259.2733 | 325.8216 | 293.2394 |  | Elektroenerģijas optimizēšana | elektroenerģija |  | 32 | Pāreja uz LED apgaiasmojumu, elektrotehnikas nomaiņa, liftu ierobežota darbināšana. Samazināsim fasādes apgaismojuma laiku. Ierobežosim ventilācijas sistēmas darbību. Pielāgot elektropatēriņu, kad cena zemākajā līmenī.
| Benzīns (litri) | 246
| Dīzeļdegviela (litri) | 2846 | 2342 | 1754 | 1700 | 1680 | [5 empty] | Arī turpmāk plānota ekonomiski lietderīga transporta loģistika
VSIA "Daugavpils teātris" | Siltumenerģija (MWh) | 516.09 | 489.28 | 546.74 | 563.95 | 524.74 | Siltumenerģijas patēriņu un siltuma temperatūru telpās teātris nevar regulēt, jo atrodas Daugavpils Vienības nama telpās (2021. gada 11. februāra Līgums par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22a Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā) un ir atkarīgs no izīrētāja siltummezgla temperatūras režīma padeves. Paredzam, ka mājas īpašnieks apkures sezonā būtiski samazinās siltuma resursu padevi, jo pilsētas uzņēmums “Daugavpils siltums” plāno samazināt siltuma padevi pašvaldības ēkās par trīs grādiem, tas ļaus teātrim samazināt siltumenerģijas patēriņu par 9% un tas ir 50 MV stunda. Jāņem vērā tas, ka pilsētas siltuma ražotājs no 2022.gada 1.augusta palielināja cenu par 34% par MW stundu, apkures sezonā noteikti būs vēl dārgāk. Neskatoties uz ietaupītām MV stundām, apkure teātrim 2022./ 2023. gadā izmaksās dārgāk. 2021./2022.gada apkures sezonā teātris patērēja 63 292 kwh par summu 10 961 eiro. 2022./2023.gada elektroenerģijas patēriņš paliks nemainīgs, jo arī līdz šim teātris strādāja elektroenerģijas taupības režīmā. No 2022.gada janvāra līdz 2022. gada 1. augustam iztērējām 1200 litrus degvielas par summu 2350 eiro. Aptuveni līdzīgu apjomu plānojam iztērēt līdz gada beigām. Samazināt degvielas patēriņu nebūs iespējams, jo tā ir nepieciešamais minimums teātra darbības nodrošināšanai. | Apkures sistēmas optimizēšana | siltumenerģija |  | 50 | Teātris siltuma padevi pats nevar regulēt, jo ir atkarīgs no telpu izīrētāja (Daugavpils pašvaldības iestāde "Vienības nams") siltummezgla temperatūras režīma padeves. PAS "Daugavpils siltums" plāno apkures sezonā samazināt siltuma padevi pašvaldības ēkās par 3 grādiem.
| Elektroenerģija (MWh) | 60.6199 | 50.4761 | 40.3361 | 50.8286 | 50.569 |  | Elektroenerģijas optimizēšana | elektroenerģija |  | 0.259 | Fasādes apgaismojuma atslēģšana. Tiks atslēgti durvju gaisa aizskari.
| Transporta degviela (litri) | 920 | 839 | 463 | 775 | 780
VSIA "Valmieras drāmas teātris" | Siltumenerģija (MWh) | 634.114 | 612.63 | 928.053 | 560.29 | 100 |  | Apkures sistēmas optimizēšana | siltumenerģija |  | 460 | Teātra ēka šobrīd notiek apjomīgi rekonstrukcijas darbi. Prognozējamā telpu platības, kura tiks pieslēgta apkures sezonā ir 1102,96 m2 (kopējā ēkas platība pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas 7054,10 m2). Pie tam jāatzīmē, ka iespējamā apkures sezona sāksies tikai decembrī, pie nosacījuma, ja ēka tiks tam sagatavota (ievilkta un uzstādīta siltumtrase, kā arī tiks aiztaisīta ēkas fasāde). Tādējādi no teātra lietotājiem neatkarīgu apstākļu dēļ šajā sadaļā ietaupījums veidojas vairāk kā 80%. Pie tam jāatzīmē, ka Valmieras pilsētas siltumenerģijas nodrošināšanai izmanto šķeldu, nevis dabasgāzi, līdz ar to cenu kāpums ir apmēram prognozējams un nedraud resursu deficīts.
| Elektroenerģija (MWh) | 188.6238 | 208.1089 | 157.534 | 91.3032 | 180 | Tā kā Teātris atrodas reģionā, tad dienesta transportlīdzekļi paredzēti un jau šobrīd tiek lietoti tikai teātra saimnieciskās darbības nodrošināšanai, t.i. izrāžu veidošanas un ekspluatācija nepieciešamo materiālu sagādei, dekorāciju, rekvizītu un kostīmu transportēšanai no noliktavas telpām uz teātri un atpakaļ. Kā arī viesizrāžu gadījumā darbinieku nogādāšanai uz un no viesizrāžu norises vietu. Teātra ēkā šobrīd notiek apjomīgi rekonstrukcijas darbi, bet teātrim paralēli jānodrošina teātra darbība un tam deleģēto funkciju nodrošināšana pilnā apmērā, līdz ar to palielinot ārpus teātra ēkas spēlēto izrāžu skaitu un materiālu sagatavošanu, tāpēc Teātris dienesta transporta līdzekļus izmanto saimnieciskās darbības un viesizrāžu nodrošināšanai Latvijas reģionos. Līdz ar nav iespējams paredzēt energoresursu ietaupījums šajā izdevumu pozīcijā, bet jāatzīmē, ka jau tagad ir vērojama degvielas un dīzeļdegvielas cenas stabilizēšanas un samazināšanās. | Elektroenerģijas optimizēšana | elektroenerģija |  |  | 1) Teātra ēka ir rekonstrukcijā, ar lielu nojaukto ārsienu daļu, līdz ar to nākamajā sezonā nav paredzēts izmantot āra apgaismojumu, izņemot mobilo apgaismojumu neilgi pirms izrādes, domājot par skatītāju drošību. 2) Elektroenerģijas apjoms pieaugs, jo telpu apsildīšanai tiks izmantoti elektriskie sildītāji, bet pat šajā gadījumā veidojas ievērojams finansiāls un energoresursu ietaupījums. Tas, protams, prasīs lielākas vai mazākas sadzīviskas neērtības teātra darbiniekiem, bet nekādā ziņā neietekmēs izrāžu kvalitāti un skatītāju labsajūtu gan stacionārajā teātra ēkā Apaļajā zālē, gan izbraukumos.
| Benzīns (litri) | 117.1 | 97.32 | 15 | 79.76 | 200
| Dīzeļdegviela (litri) | 7976.69 | 5634.67 | 4917.42 | 7909.84 | 9000
SIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” | Siltumenerģija (MWh) | 483.14 | 386.16 | 430.49 | 465.8 | 444.55 | Elektroenerģijas optimizācijas nolūkā praktiski visā Teātra ēkā iekšējais apgaismojums jau tiek nodrošināts ar LED spuldzēm. 2020.gadā nomainīts mēģinājumu un uzbūves apgaismojums Lielajā zālē – līdzšinējo gaismu (4 gab.) jauda bija 1000 W, jauno ekonomisko gaismu (2 gab.) jauda ir 100 W, kas veido ekonomiju 3,8 kW/h; tāpat 2022.gada maijā nomainīts ikdienas apgaismojums Lielajā zālē – līdzšinējo LED gaismu (2 gab.) jauda bija 400 W, jauno ekonomisko LED gaismu (2 gab.) jauda ir 150 W, kas veido ekonomiju 500 W/h; tiek domāts par LED gaismu tehnikas iepirkumiem pakāpeniskai skatuves veco gaismu tehniku nomaiņai. Teātra ēkas āra apgaismojums jau pielāgots tieši diennakts tumšajam laikam, proti, āra apgaismojums nav ierobežots laikā, bet strādā, sasniedzot zināmu diennakts tumšā laika intensitāti, pilnīgas Teātra ēkas āra apgaismošanas atslēgšanas jautājums jārisina sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu. Teātra automašīnas ekspluatācijas ietvaros pēc iepriekšējiem pārskata periodiem degvielas iepirkumiem mēnesī tiek izlietoti vidēji 200-300 EUR, kas ir mērāma kā dienesta automašīnas izmantošanas optimāla noslodze tiešu un neatliekamu darbu veikšanai, kā arī papildu transporta pakalpojumi tiek izmantoti viesizrāžu nodrošināšanas gadījumos un dekorāciju pārvadāšanai uz/no Teātra noliktavām no/uz Teātri, kas veido neregulāras un mainīgas izmaksas, tomēr Teātra veiksmīgai radošās darbības un nefinanšu mērķu sasniegšanai nepieciešamas izmaksas. | Apkures sistēmas optimizēšana | siltumenerģija | 2-3 grādi |  | Patlaban diennakts tumšajā laikā un brīvdienās temperatūra tiek samazināta par 3 grādiem. Teātris izvērtē iespējas samazināt siltumenerģijas padevi vēl par 2-3 grādiem (uzturot minimālās Latvijas normatīvajos aktos norādītās temperatūras), kas visā apkures sezonā (oktobris-aprīlis) veidotu ~1106 EUR ietaupījumu pēc šodienas aktuālajiem tarifu datiem
| Elektroenerģija (MWh) | 267.3197 | 228.2051 | 156.3512 | 191.8843 | 216 |  | Elektroenerģijas optimizēšana | elektroenerģija |  |  | 2021.gada novembrī tika samazināts elektroenerģijas padeves strāvas lielums no 2500 ampēriem uz 1500 ampēriem (ikmēneša ekonomija 1771,67 EUR), papildu šobrīd ir aprēķināts, ka strāvu iespējams samazināt līdz 1000 apmēriem (papildu ikmēneša ekonomiju veidojot 710,50 EUR), uzsākot strāvas samazināšanas darbus jau augusta mēnesī.
| Transporta degviela (litri) | 1265.92 | 1268.95 | 646.37 | 1037.61 | 1054.71
VSIA ”Latvijas Nacionālā opera un balets | Siltumenerģija (MWh) | 1462.29 | 1225.29 | 1481.4 | 1675.49 | 1500 | LNOB ir tikko pabeigusi Latvijas Nacionālās operas ēkas Aspazijas bulvārī 3, Rīgā energoefektivitātes sertifikāciju un, jāatzīmē, ka būtiskus energoresursu ietaupījumus (vairāk nekā par 30%) ēkā ir iespējams sasniegt, tikai veicot apjomīgas investīcijas ventilācijas, siltumapgādes, dzesēšanas un ūdens apgādes sistēmās. Līdz ar to būtisku ietaupījumu sasniegšanai LNOB aicina pēc iespējas ātrāk uzsākt Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 1.2.reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana”1.2.1.4.i investīciju “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās” ieviešanu un īstenošanu, kuras ietvaros šādas investīcijas būtu iespējams plānot. Salīdzinot enerģijas patēriņu iepriekšējās apkures sezonās (vēsturiskos datus), jāņem vērā, ka 2020., 2021. un 2022.gadā COVID-19 vīrusa izplatības novēršanai paredzēto ierobežojumu dēļ publiskā darbība klātienē nenotika vai tika būtiski ierobežota, līdz ar to tiešus salīdzinājumus nevar veikt objektīvi atšķirīgas telpu noslodzes un LNOB darbības dēļ. LNOB lietošanā esošajās telpās Meirānu ielā 2, Rīgā (dekorāciju darbnīcas) elektroenerģijas patēriņa būtisks pieaugums 2022.gadā ir tieši saistīts ar būvniecības procesu (būvdarbos izmantotā elektroenerģija). | Apkures sistēmas optimizēšana | siltumenerģija |  | 77.2 | Siltumtrases rekonstrukcija Meirānu ielā 2 - plānotais ietaupījums 20%, salīdzinot ar iepriekšējo patēriņu Meirānu ielā (54,2 MWh). Apkures sistēmas optimizēšana Aspazijas bulvārī 3: sildķermeņu atbrīvošana un citi lokālie energoefektivitātes pasākumi; siltumenerģija 1% no kopējā patēriņa (23 MWh)
| Elektroenerģija (MWh) | 880.4219 | 709.5561 | 578.5291 | 804.6016 | 880 |  | Elektroenerģijas optimizēšana | elektroenerģija |  | 27.9 | LNOB ēkas jumta, skursteņa un kolonnu apgaismojuma atslēgšana, atstājot apgaismojumu tikai gar Aspazijas bulvāri un pie centrālās ieejas; vidējais laiks 10 h dienā x 212 kalendārās dienas (1.10.-30.04.). 2120 stundas x 4,6 kWh = 9752 KwH. Apgaismojums publikas daļā: LED Beletāžas zālē, Sarkanā zālē, garderobēs, kāpnēs 6,7 kW/h; vidēji 4 stundas dienā = 212 dienas 1.oktobris - 30.aprīlis) x ietaupījums 6.7 kWh stundā = 5681.6 kWh. Attālinātais administrācijas darbs pirmdienās: Elektroenerģija 0,5% no kopējā enerģijas patēriņa. Lielās zāles apgaismojuma maiņa uz LED: Ietaupījums plānots sākot no janvāra (nepieciešams mainīt ieviešanai Lielās zāles dimmeru releju sistēmu). 6,42 kW/h, 5 stundas dienā = 120 dienas x 5 stundas x 6.42 kWh= 3852 kWh. Printeru, skeneru uc. ikdienā regulāri nelietojamas tehnikas atslēgšana no tīkla; biroja tehnikas izvietojuma pārskatīšana u.c.; aprēķins 0,5% no kopējā enerģijas patēriņa.
| Transporta degviela (litri) | 7227.39 | 4227.92 | 1926.86 | 3785.49 | 5500 |  | Dienesta auto izmantošanas samazināšana | transporta degviela | 500 |  | Degvielas ietaupījums, optimizējot braucienus: 10% no plānotā patēriņa.
VSIA "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" | Siltumenerģija (MWh) | 451 | 323 | 483 | 512 | 512 | Taupības pasākumi nav īstenojami, jo jau pie esošās situācijas ziemas mēnešos ēka nav pietiekami apsildītā. Covid-19 epidēmijas pirmajos mēnešos veicām eksperimentu ar daļēju un pilnīgu apkures atslēgšanu kā rezultātā tika bojāti vairāki mūzikas instrumenti, dēļ zemās temperatūras.
| Elektroenerģija (MWh) | 135 | 104 | 112 | 111 | 83.25 |  | Elektroenerģijas optimizēšana | elektroenerģija |  | 27.75 | Tā kā nākamās apkures sezonas ietvaros paredzēti mazāk pasākumi Lielajā Ģildē, tad prognozējam 25% ietaupījumu attiecībā pret iepriekšējo sezonu.
VSIA "Liepājas Simfoniskais orķestris" | Siltumenerģija (MWh) | 89.72 | 65.16 | 58.39 | 73.2 | 73.2 |  | Apkures sistēmas optimizēšana | siltumenerģija |  | 5.124 | Koplietošanas telpās un neizmantotajos kabinetos apkure tiks samazināta līdz tehniski iespējamajam līmenim (Koncertzāle "Lielais Dzintars" prognozē līdz 7%).
| Elektroenerģija (MWh) | 27.7552 | 22.8158 | 20.4212 | 23.0755 | 23.0755
| Dīzeļdegviela (litri) | 2420.8333 | 1575 | 758.3333 | 772.3333 | 2420.8333 |  | Dienesta auto izmantošanas samazināšana | transporta degviela | 484 |  | Tiks samazināts par 20% darba braucienu skaits Liepāja-Rīgā-Liepāja /valdes locekļa braucienu optimizēšana. Darbiniekiem tiks segtas degvielas izmantošanas izdevumi komandējumiem pēc principa, ka kolēģi saskaņo sava starpā darba uzdevumus, laika grafiku un optimizē darba braucienu skaitu ārpus Liepājas.
VSIA "Kremerata Baltica" | [6 empty] | VSIA KREMERATA BALTICA apsaimniekošanā nav nevienas telpas, nevaram ieviest savā darbā energo taupīšanas pasākumus.
VSIA "Latvijas Koncerti" | Siltumenerģija (MWh) | [5 empty] | Siltumenerģijas izdevumus Iznomātājs izdala uz nomāto telpu platību, nenorādot patērēto MWh. Latvijas Koncerti apsaimniekotājam maksā apkuri par kvadrātmetriem. Siltuma skaitītāji atsevišķi nav uzstādīti. | Apkures sistēmas optimizēšana | siltumenerģija |  |  | Tiks iegādāti un uzstādīti siltumenerģijas termoregulatori, kur attiecīgi katrs darbinieks varēs regulēt siltuma padevi uz katru radiatoru. Koplietošanas telpās un neizmantotajos kabinetos apkure tiks samazināta par 1-2 C. Notiks darbnieku informēšana par siltuma, siltuma regulētāju aktīvāku izmantošanu, apkures nogriešanu telpu vēdināšanas laikā uc. Siltumenerģijas ietaupījums plānots apmēram 10%.
| Elektroenerģija (MWh) | 35.098 | 31.034 | 17.14 | 25.305 | 30 |  | Elektroenerģijas optimizēšana | elektroenerģija |  | 3 | Tiks izvērtēta iespēja, sadarbojoties ar telpu iznomātāju, diennakts tumšajā laika periodā no 23.00 – 06.00 iespēju robežās izslēgt fasādes gaismekļus, atstājot gaismu tikai gājēju redzamībai un drošībai. Jau šobrīd, iespēju robežās spuldzes no kvēldiega tiek mainītas uz LED tehnoloģiju, kas būtiski samazina enerģijas patēriņu. Koncertzāles ēkā, šobrīd atsevišķās telpās ir uzstādīti kustību sensora gaismas slēdži, kas izslēdz iespējamību, ka gaisma paliek ieslēgta kad tā nav nepieciešama. Tiek plānots arī uzstādīt viedos gaismu slēdžus, kurus ir iespējams ieslēgt/izslēgt attālināti caur mobilo ierīci, ja ir informācija, ka ēkā nepamatoti ir atstāta ieslēgta gaisma, kurā neuzturas darbinieki/apmeklētāji. Plānots izstrādāt iekšējo rīkojumu, par elektroenerģijas un siltumenerģijas taupības pasākumiem, piemēram, atbildīgo personu konkrētā biroja stāvā, kas darba dienas beigās pārbauda vai radiatori ir noregulēti uz mazāku siltuma atdevi, vai Datortehnika (datori, monitori, printeri, kopētāji u.c ierīces) ir izslēgtas vai atrodas Miega režīmā. Iepazīstināt darbiniekus ar iekšējo kārtību, kas attiecas uz enerģijas taupīšanu arī atrodoties darba telpās.
| Benzīns (litri) |  | 1200.96 | 1153.83 | 2982.2 | 2000
| Dīzeļdegviela (litri) |  | 2299.26 | 2326.39 | 1583.76 | 2000 |  | Dienesta auto izmantošanas samazināšana | transporta degviela | 1000 |  | Šobrīd daļa no autoparka ir hibrīdtehnoloģijas automašīnas, kas ievērojami samazina degvielas patēriņu. Maksimāli tiks izvērtēts brauciena vajadzības, vadoties no Koncertu un mēģinājuma, un saimniecisko darbību nepieciešamības.
VSIA "VAK "LATVIJA"" | Siltumenerģija (MWh) | [5 empty] | Korim īrei nodotā telpu platība Rīgā, Kaļķu 11A, ir tikai daļa no kopējās mājas platības un individuāli nav veicmas nekādas darbības ar siltumapgādi. Apsaimniekotājs VAS «Valsts nekustamie īpašum­i» izstrādā stratēģiju par plānotajiem enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem 2022./2023. gada apkures sezonā. Siltumenerģiju rēķinos neuzrāda MWh, bet tiek aprēķināts pēc kora telpu platības (855 m2)
| Elektroenerģija (MWh) | 6.411 | 6.11 | 4.92 | 8.912 | 9
SIA "Rīgas Cirks" | Siltumenerģija (MWh) |  |  |  |  | 327 | Rīgas cirka vēsturiskā ēka Merķeļa ielā 4 pārskata periodā nav pilnvērtīgi izmantota; tajā plānots atgriezties šī gada rudenī pēc rekonstrukcijas un energoefektivitātes darbu pabeigšanas. | Apkures sistēmas optimizēšana | siltumenerģija |  |  | Rīgas cirka atjaunotajā ēkā būs: - regulējama apkures sistēma , ko var ieslēgt un izslēgt atsevišķās zonās; - gudrais apgaismojums; - jauna siltumizolācija; - modernizēts skatuves aprīkojums, tajā skaitā kvēlspuldžu gaismekļus aizvietojot ar LED gaismekļiem.
| Elektroenerģija (MWh) |  |  |  | 0.94 | 184 | Covid ierobežojumu dēļ Cirka pagaidu zālē nenotika nodarbības un treniņi, tāpēc enerģijas patēriņš bija minimāls. | Elektroenerģijas optimizēšana | elektroenerģija |  | 0.696 | Zāles apgaismojuma kvēlspuldzes sporta zālē Zeļļu ielā plānots nomainīt uz LED apgaismojumu.
SIA "Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja" | Siltumenerģija (MWh) | 79 | 62 | 62 | 59 | 62 | Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumus esam veikuši jau vairākus gadus. Esam minimizējuši pagalma apgaismojumu, samazinājuši saunas lietošanas biežumu, kā arī daļu no telpām apkurinām ar malku, lai nebūtu jātērē elektrība. Koplietošanas telpas ziemā jau ir ļoti vēsas ar šī brīža apkuri.
| Elektroenerģija (MWh) | 25.219 | 18.649 | 22.114 | 18.625 | 21 |  | Elektroenerģijas optimizēšana | elektroenerģija |  |  | Šobrīd tērējam optimāli gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju un plānojam resursu patēriņu 2022./2023. gadā līdzīgi kā 2021./2022. Papildus informējam, ka nav plānots ne degvielas, ne dabasgāzes patēriņš.