1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Anotācijas (ex-ante) nosaukums

Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums

ES dokuments

Apraksts

Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 29. aprīļa Regula (ES) 2024/1309 par gigabitisku elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas samazināšanas pasākumiem, Regulas (ES) 2015/2120 grozīšanu un Direktīvas 2014/61/ES atcelšanu (Gigabitiskās infrastruktūras akts) (turpmāk - Regula (ES) 2024/1309) 10. panta 4. punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts

Nodrošināt Regulas (ES) 2024/1309 10. panta 4. punkta prasību izpildi.

Spēkā stāšanās termiņš

12.02.2026.

Pamatojums

Minētais datums norādīts Regulas (ES) 2024/1309 10.panta 1., 2. un 3. punktā.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija

Regulas (ES) 2024/1309 10.panta 4.punkts nosaka, ka līdz 2025. gada 12. novembrim dalībvalstis, apspriežoties ar ieinteresētajām personām un balstoties uz nozares paraugpraksi, pieņem attiecīgos standartus vai tehniskās specifikācijas, kas vajadzīgi 1., 2. un 3. punkta īstenošanai.

Tehniskās prasības elektronisko sakaru tīkliem nosaka Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 328 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli" (turpmāk - LBN 262-15). Šobrīd jau LBN 262-15 paredz vienotas prasības optisko tiklu projektēšanai un ierīkošanai, tai skaitā minimālās prasības ēkas piekļuves punktam, prasības, lai novērstu elektrisko kabeļu traucējumus un prasības kabeļu iekārtām. Tomēr, nav noteikta skaidras minimālās prasības, piemēram, optisko kabeļu specifikācijai, locījumu rādiusam. Tāpēc LBN 262-15 tiek papildināts ar regulējumu atbilstoši Regulas (ES) 2024/1309 10. panta 4. punkta b), c), d) un f) punktam.

Problēmas un risinājumi

Problēmas apraksts

[1] Regulas (ES) 2024/1309 10.panta 4.punkts nosaka, ka līdz 2025. gada 12. novembrim dalībvalstis, apspriežoties ar ieinteresētajām personām un balstoties uz nozares paraugpraksi, pieņem attiecīgos standartus vai tehniskās specifikācijas, kas vajadzīgi 1., 2. un 3. punkta īstenošanai. Standartu LVS EN 50173 un LVS EN 50174 sērija jau paredz vienotas prasības vispārējām kabeļsistēmām un to ierīkošanai, tomēr tās pieļauj lielāku rīcības brīvību.

Risinājuma apraksts

[1] Noteikumu projekts paredz LBN 262-15 papildināt ar 3. un 4. punktu, nosakot, ka Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

Savukārt Nacionālā standartizācijas institūcija publicē tīmekļvietnē www.lvs.lv to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro Latvijas būvnormatīva LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli" izpildei. Ekonomikas ministrija plāno ieteikt nacionālajai standartizācijas institūcijai piemērojamo standartu sarakstā iekļaut LVS EN 50173 un LVS EN 50174 sērijas standartus.

Savukārt piemērojamos standartos ir noteiktas šādas prasības:

1. Ievadam galalietotāja telpās izmanto šādas tehnoloģijas:

Ievads galalietotāja telpās ar mikrocauruli – ieteicams telpās instalēt mikrocaurules iekštelpu instalācijai ar iekšējo/ ārējo diametru 6/10mm, ievērojot šādus nosacījumus:

-  mikrocaurulē instalētā kabeļa diametrs var būt līdz 0,7 no mikrocaurules iekšējā diametra;

-  vertikāli ēkas stāvvadā atļauts instalēt mikrocaurules posmu līdz 15 metriem, ja mikrocaurulē instalē optisko šķiedru;

-  vertikāli ēkas stāvvadā atļauts instalēt mikrocaurules posmu līdz 6 metriem, ja   mikrocaurulē instalē optisko mikrokabeli;

-  mikrocaurules no galalietotāja telpām līdz vertikālajam posmam instalē horizontāli;

-  mikrocaurules gals ir jānoslēdz ar šim nolūkam paredzētu noslēgu (gāzes bloku).

Ievads galalietotāja telpās, izmantojot minikanālus un gludas caurules  ar diametru 20mm no stāvvada līdz galalietotāja telpām;

Kombinēts ievads galalietotāja telpās, optiskos kabeļus instalējot kopā ar elektroinstalācijas izbūvi vienlaicīgi, vertikāli un horizontāli līdz telpām;

Ēkas stāvvadā optisko kabeļu instalācijai tajā iebūvē kabeļu tiltiņu vai vienu vai vairākas caurules ar gludu iekšpusi. Cauruļu skaits un diametri atkarīgi no iekšējā tīkla plānotā risinājuma.

2. Prasības optisko kabeļu tīkla piekļuves punktu izbūvei:

Individuālajā dzīvojamā mājā pie kabeļu ievada mājā vai piederošajā teritorijā (piemēram, pie ieejas vārtiņiem) novieto piekļuves punktu -  optisko kastīti, kurā var savienot no katra elektronisko sakaru komersanta  īpašumā esošo ienākošo kabeļu optisko šķiedru ar iekšējās instalācijas optisko šķiedru (ievads ēkā var tikt izveidots gan no gaisvadu līnijas, gan kabeļu kanalizācijas);

Daudzdzīvokļu mājā un lielas platības ēkā piekļuves punktu organizē kā noslēgtu optisko šķiedru sadales skapi, kura optiskajā krosā ir adapteros terminētas visas ēkā instalētās galalietotāju pieslēgumu optiskās šķiedras. Iespējami divi varianti:

- Ēkas īpašnieka optisko šķiedru sadales skapī paredzēta vieta ēkā instalēto optisko šķiedru un vairāk kā viena operatora kabeļa izvietošanai. Operators izbūvē un instalē kabeli sadales skapī, kur veic pieslēgumu ēkā izvietoto galalietotāju optiskajai šķiedrai.

- Ēkas īpašnieka optisko šķiedru sadales skapī paredzēta vieta tikai ēkā instalēto optisko šķiedru izvietošanai. Pieslēgumu ēkas īpašnieka skapī terminētajām optiskām šķiedrām veic no objektā ienākušā katra elektronisko sakaru komersanta skapja – pa elektronisko sakaru komersanta izbūvētu kabeļu tiltu ar optisko auklu vai konektorizētu optisko kabeli.

3. Prasības ēkas ievada izbūvei:

Lai nodrošinātu elektronisko sakaru komersantu piekļuvi ēkas piekļuves punktam, ēkai izbūvē kabeļu ievadu, kā arī gruntī kabeļu kanalizācijas cauruli  līdz būvei pieguļošās teritorijas robežai ar publisku infrastruktūru (piemēram, ielu). Gruntī iegulda kabeļu kanalizācijas cauruli. Kabeļu kanalizācijas caurules galā, ja nepieciešams, uzstāda abonenta kabeļu aku.

4. Optisko kabeļu izbūve ēkās.

Instalācijai no ēkas piekļuves punkta līdz galalietotāja pieslēguma punktam izmantojami šāda veida optiskie kabeļi, atbilstoši 1.2.apakšpunktā noteiktajai specifikācijai un nepieciešamajam šķiedru skaitam:

Horizontāli instalējams sadales kabelis un stāvvada kabelis – izvelkamo šķiedru kabelis (optiskais kabelis iekštelpu instalācijai ar kabeļa apvalkā novietotām atsevišķām šķiedrām, ar iespēju atdalīt un caur kabeļa apvalkā izveidotu logu izvilkt - izvadīt optisko šķiedru, kurai var pievienot galalietotāja telpā instalējamo abonenta ievada optisko šķiedru).

Horizontāli instalētam izvelkamo šķiedru kabelim var pieslēgt vienā ēkas stāvā izvietoto katra abonenta ievada optisko šķiedru, mikrokabeli, bruņoto optisko auklu - pie kabeļu ievada katra abonenta telpās. Šādu kabeli, kuram pieslēgtas visu stāvā esošo galalietotāju pieslēguma punkti, var tālāk instalēt arī stāvvadā līdz ēkas piekļuves punktam.

Vertikāli stāvvadā no piekļuves punkta instalētam izvelkamo šķiedru kabelim var katrā stāvā atzarot nepieciešamo optisko šķiedru skaitu, kuras sadales kastītē savieno:

-  ar abonenta ievada optisko šķiedru (ja izmanto mikrocaurules);

-  ar abonenta ievada mikrokabeli (ja izmanto mikrocaurules);

-  ar abonenta ievada bruņotu optisko spraudņauklu (optisko šķiedru aptver atsperīga metāla spirāle ar 1,6mm diametru, kas nodrošina paaugstinātu optiskās šķiedras mehānisko aizsardzību).

Izbūvējot centrālo stāvvadu, ir jānodrošina arī optisko šķiedru izvads līdz jumta sadales skapim, lai  nepieciešamības gadījumā varētu nodrošināt mobilo sakaru tīkla bāzes staciju savienojumu. Ja stāvvadi ir vairāki, attiecīgi jāparedz vairāki izvadi un sadales skapji.

5.     Optisko kabeļu skapi, optisko kabeļu kastītes un optiskās rozetes izvēlas, ņemot vērā:

- savienojamo šķiedru skaitu, ņemot vērā rezervi attīstībai;

- saderību ar savienojamo kabeļu un šķiedru fiksācijas elementiem;

- metinājumu un spraudņu savienojumu skaitu;

- noguldāmo optisko šķiedru rezervi;

- klimatisko aizsardzību;

- piekļuves aizsardzību;

- nepieciešamo ievadu skaitu un izmērus kabeļu un optisko šķiedru ievadei/izvadei;

- saskaņā ar izvēlēto stiprinājuma veidu;

- atbilstību telpas elementu krāsu gammai;

- iespēju viegli pievienot vai atjaunināt kabeļus, nepārtraucot esošo pakalpojumu.

Problēmas apraksts

[2] Šobrīd jau LBN 262-15 paredz vienotas prasības optisko tiklu projektēšanai un ierīkošanai, tai skaitā minimālās prasības ēkas piekļuves punktam. Tomēr, nav noteikta skaidras minimālās prasības, piemēram, optisko kabeļu specifikācijai, locījumu rādiusam.

Risinājuma apraksts

[2] LBN 262-15 papildināts, ņemot vērā Satiksmes ministrijas sniegtos priekšlikumus, nosakot, ka ļoti augstas veiktspējas tīkla (ĻAVT) infrastruktūras iekšējai instalācijai izmanto vienmoda optiskās šķiedras, kas atbilst vismaz G.652D un G.657 prasībām. Optisko šķiedru klasifikācija noteikta ITU (International Telecommunication Union) rekomendācijās G.652D un G.657.

Optiskās šķiedras ierīkošanā minimālais lieces rādiuss nedrīkst būt mazāks par 5 mm G.657B3 šķiedrām, 7,5 mm G.657B2 šķiedrām un 10 mm G.657A1 šķiedrām. Optiskās šķiedras infrastruktūras instalācijas laikā minimālais rādiuss mikrocaurulēm Rmin = 30 x OD, mirokabelim Rmin=50, izvelkamo šķiedru kabelim Rmim=20XOD un iekštelpu kabeļiem Rmin = 20D.

Optiskās šķiedras saskarnei galalietotāja telpā (optiskajā rozetē vai sadales kastītē) izmanto SC/APC tipa adapteri.

Tāpat vertikālajiem un horizontālajiem kabeļu kanāliem, kas nodrošina ĻAVT, projektē, lai nodrošinātu vismaz viena optiskās šķiedras kabeļa ierīkošanu uz vienu dzīvokli. Viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas projektē, lai ekspluatācijas laikā būtu iespējams ierīkot vismaz 2 optiskās šķiedras.

Pārējās ēkās izbūvējamo optisko šķiedru skaitu nosaka atkarībā no ēkas pielietojuma.

Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?

Nē

Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

Nē

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

Nē

1.6. Cita informācija

-

2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

Vai projekts skar šo jomu?

Jā

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas

Būvniecības ierosinātāji, nekustamā īpašuma īpašnieki

būvspeciālisti

Ietekmes apraksts

Sākotnēji neliels izmaksu pieaugums, ilgtermiņā ieguvums. Īpašnieks saņem augstvērtīgu un ilgmūžīgu optisko tīklu, kas atbilst jaunajām LBN 262-15 prasībām.

Nepieciešams integrēt jaunās prasības projektēšanas un būvdarbu praksē.

Juridiskās personas

Būvniecības ierosinātāji, nekustamā īpašuma īpašnieki

Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji (operatori)

Būvdarbu veicēji, projektētāji

Ietekmes apraksts

Sākotnēji neliels izmaksu pieaugums, ilgtermiņā ieguvums. Īpašnieks saņem augstvērtīgu un ilgmūžīgu optisko tīklu, kas atbilst jaunajām LBN 262-15 prasībām.

Operatoriem nav jātērē resursi, lai katrā jaunā objektā ierīkotu savu unikālo tīklu. Standartizācija ļauj koncentrēties uz pakalpojumu sniegšanu, nevis fiziskās infrastruktūras pārbūvi.

Nepieciešams integrēt jaunās prasības projektēšanas un būvdarbu praksē.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

2.3. Administratīvo izmaksu novērtējums juridiskām personām

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

2.4. Administratīvā sloga novērtējums fiziskām personām

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

2.5. Atbilstības izmaksu novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

Cita informācija

-

4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

4.2. Cita informācija

-

5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Vai projekts skar šo jomu?

Jā

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

Jā

ES tiesību akta CELEX numurs

32024R1309

ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums

29.04.2024., Eiropas Parlaments un Padome, 2024/1309, Regula par gigabitisku elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas samazināšanas pasākumiem, Regulas (ES) 2015/2120 grozīšanu un Direktīvas 2014/61/ES atcelšanu (Gigabitiskās infrastruktūras akts)

Apraksts

Noteikumu projekts nodrošina Regulas (ES) 2024/1309 10. panta 4. punkta prasību izpildi.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

Nē

5.3. Cita informācija

Apraksts

-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

| Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums | 29.04.2024., Eiropas Parlaments un Padome, 2024/1309, Regula par gigabitisku elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas samazināšanas pasākumiem, Regulas (ES) 2015/2120 grozīšanu un Direktīvas 2014/61/ES atcelšanu (Gigabitiskās infrastruktūras akts) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ES TA panta numurs | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto | Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji | Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums |
| A | B | C | D |
| Regulas (ES) 2024/1309 10.panta 4.punkta b) apakšpunkts | Noteikumu projekta 1.2. apakšpunkts | Pārņemtas pilnībā | Noteikumu projekta 1.2. apakšpunkts neparedz stingrākas prasības nekā noteikts Regulas (ES) 2024/1309 vienībā. |
| Regulas (ES) 2024/1309 10.panta 4.punkta c) apakšpunkts | Noteikumu projekta 1.5. apakšpunkts | Pārņemtas pilnībā | Noteikumu projekta 1.5. apakšpunkts neparedz stingrākas prasības nekā noteikts Regulas (ES) 2024/1309 vienībā. |
| Regulas (ES) 2024/1309 10.panta 4.punkta d) apakšpunkts | Noteikumu projekta 1.6. apakšpunkts | Pārņemtas pilnībā | Noteikumu projekta 1.6. apakšpunkts neparedz stingrākas prasības nekā noteikts Regulas (ES) 2024/1309 vienībā. |
| Regulas (ES) 2024/1309 10.panta 4.punkta f) apakšpunkts | Noteikumu projekta 1.3. un 1.4. apakšpunkts | Pārņemtas pilnībā | Noteikumu projekta 1.3. un 1.4. apakšpunkts neparedz stingrākas prasības nekā noteikts Regulas (ES) 2024/1309 vienībā. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Regulas (ES) 2024/1309 10.panta 4.punktā nav paredzēta rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas. |  |  |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Nav attiecināms. |  |  |
| Cita informācija | Regulas (ES) 2024/1309 10.panta 4.punkta a), e) un g) apakšpunktā minētās prasības nav jāpārņem ar grozījumiem, jo tās ir iekļautas esošajā LBN 262-15 regulējumā. |  |  |

6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process

Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas

Nē

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas

Satiksmes ministrija

Nevalstiskās organizācijas

Nē

Cits

Nē

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids

Publiskā apspriešana

Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem

Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem būs pieejama TAP portālā.

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Rezultāti tiks apkopoti viedokļu pārskatā.

6.4. Cita informācija

Cita informācija

-

7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

7.5. Cita informācija

Cita informācija

-

8. Horizontālās ietekmes

8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.2. Cita informācija

Cita informācija

-