## 2025
PielikumsNr. 2
Apkopotā informācija par 2025. gada ilgstošo lietavu un plūdu skartajiem meliorāciju sistēmu objektiem Latvijā, to radītajiem bojājumiem un nepieciešamo finansējumu nodarīto seku likvidēšanai
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Bojājumu veids | Summa, bez PVN EUR | Summa, ar PVN EUR | Piezīmes | Pamatojums
1 | Valgundes 2. vasaras poldera sūkņu stacijas spiedvada atjaunošana, meliorācijas kadastra numurs S30520:002001, Valgundes pagasts, Jelgavas novads | Lielā, pārsūknējamā ūdens daudzuma un ilgstošas nepārtrauktas sūkņa darbības rezultātā radās neraksturīga sūkņa vibrācija. Tā kā sūkņu stacija ir tehnoloģiski novecojusi, jo izbūvēta 1976. gadā, vibrāciju rezultātā ir bojāts spiedvads, spiedvada savienojumi, stiprinājumi un dzelzsbetona konstrukcijas. Turklāt ilgstošas slodzes rezultātā ir bojāts arī elektrības kabelis. | 19998.31 | 24197.9551 | Pirmatnēja bojājuma atklāšana maija vidū, pēc lielajām lietavām. 1. septembrī bojājums pastiprinājās, tika sastādīts avārijas akts par neatliekamiem darbiem, lai novērstu turpmāku bojājuma progresu ar nopietnām sekām, (Ceļa izskalošana, atkārtota sūkņa bojāšana, un apkārtējo teritoriju apludināšanu) | Lokālā tāme, pielikums Nr. 1, Zemgale
2 | Valgundes 2. vasaras poldera sūkņu stacijas sūkņa nomaiņa un demontētā šukņa defektācija, meliorācijas kadastra numurs S30520:002001, Valgundes pagasts, Jelgavas novads | Lielā, pārsūknējamā ūdens daudzuma un ilgstošas nepārtrauktas sūkņa darbības rezultātā Valgundes 2.vasaras poldera sūkņu stacijas OPV markas sūknis pārtraucis savu darbību, konstatēti motora tinumu bojājumi. | 8514.2 | 10302.182 | 03.06.2025, tika ziņots par sūkņa bojājumu, nepārtraukta darbības dēļ, lielo nokrišņu apjoma rezultātā. 09.06.2025 Noslēgts līgums. | Līgums 2-3-2025-292, Zemgale
3 | Valgundes 2. vasaras poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra numurs S30520:002001, bojātā sūkņa remonts, Valgundes pagasts, Jelgavas novads | Lielā, pārsūknējamā ūdens daudzuma un ilgstošas nepārtrauktas sūkņa darbības rezultātā Valgundes 2.vasaras poldera sūkņu stacijas OPV markas sūknis pārtraucis savu darbību, konstatēti motora tinumu bojājumi. | 8753.84 | 10592.1464 | 24.09.2024 noslēgts līgums par Sūkņa remotnu. | Līgums 2-3-2025-389, Zemgale
4 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Ikstrums, bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 38452:01, pik.62/00-85/30, Iecavas pagasts, Bauskas novads | Lielā nokrišņu daudzuma un tam sekojošo strauja ūdens līmeņa svārstību rezultātā notikušas nogāžu deformācijas: noslīdējumi, izskalojumi, piesērējums, un biomasas aizauguma rezultātā samazinājies gultnes šķērsgriezums, kas nespēj novadīt pieplūstošo ūdens daudzumu un rada ūdens uzstādinājumus, un piegulošo teritoriju applūšanu. Plūdu rezultātā transportējušās niedru atliekas un bebru darbības rezultātā radušās atliekas un uzkrājušās pie caurtekām, un aizsprosto tās, samazina ūdens caurplūdumu. | 20842.59 | 25219.5339 | 14.07.2025, sastādīta lokālā tāme par bojājumu novērsānu, plūdu seku likvidēšanu | Lokālā tāme, pielikums Nr. 5, Zemgale
5 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Reņģe, meliorācijas kadastra numurs 382692:01, pik.41/00-65/00, bojājumu novēršana Bukaišu, Augstkalnes pagasts, Dobeles novads | Lielā nokrišņu daudzuma un tam sekojošo strauja ūdens līmeņa svārstību rezultātā notikušas nogāžu deformācijas: noslīdējumi, izskalojumi, piesērējums, un biomasas aizauguma rezultātā samazinājies gultnes šķērsgriezums, kas nespēj novadīt pieplūstošo ūdens daudzumu un rada ūdens uzstādinājumus, un piegulošo teritoriju applūšanu. Plūdu rezultātā transportējušās niedru atliekas un bebru darbības rezultātā radušās atliekas un uzkrājušās pie caurtekām, un aizsprosto tās, samazina ūdens caurplūdumu. | 19146.9 | 23167.749 | 14.07.2025, sastādīta lokālā tāme par bojājumu novērsānu, plūdu seku likvidēšanu | Lokālā tāme, pielikums Nr. 6, Zemgale
6 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Ežupe bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 3844122:01, pik.64/00-78/10 un 81/85-93/00 , Olaines pagasts, Olaines novads | Lielā nokrišņu daudzuma un tam sekojošo strauja ūdens līmeņa svārstību rezultātā notikušas nogāžu deformācijas: noslīdējumi, izskalojumi, piesērējums, un biomasas aizauguma rezultātā samazinājies gultnes šķērsgriezums, kas nespēj novadīt pieplūstošo ūdens daudzumu un rada ūdens uzstādinājumus, un piegulošo teritoriju applūšanu. Plūdu rezultātā transportējušās niedru atliekas un bebru darbības rezultātā radušās atliekas un uzkrājušās pie caurtekām, un aizsprosto tās, samazina ūdens caurplūdumu. | 14236.26 | 17225.8746 | 15.07.2025, sastādīta lokālā tāme par bojājumu novērsānu, plūdu seku likvidēšanu | Lokālā tāme, pielikums Nr. 7, Zemgale
7 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Tumšupe bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 41234524:01, pik.514/30-547/90, Allažu pagasts, Siguldas novads | Lielā nokrišņu daudzuma un tam sekojošo strauja ūdens līmeņa svārstību rezultātā notikušas nogāžu deformācijas: noslīdējumi, izskalojumi, piesērējums, un biomasas aizauguma rezultātā samazinājies gultnes šķērsgriezums, kas nespēj novadīt pieplūstošo ūdens daudzumu un rada ūdens uzstādinājumus, un piegulošo teritoriju applūšanu. Plūdu rezultātā transportējušās niedru atliekas un bebru darbības rezultātā radušās atliekas un uzkrājušās pie caurtekām, un aizsprosto tās, samazina ūdens caurplūdumu. | 19235.24 | 23274.6404 | 15.07.2025, sastādīta lokālā tāme par bojājumu novērsānu, plūdu seku likvidēšanu | Lokālā tāme, pielikums Nr. 8, Zemgale
8 | Tomes aizsargdambja brauktuves iesēduma un slapjās nogāzes remonts, meliorācijas kadastra numurs 74290040176, pik. 3/00-3/20, Tomes pagasts, Ogres novads | Lietavu rezultātā uz aizsargdambja izveidojās izskalojumi, kas apdraud aisargdambja noturību. Aizsargdambja brauktuves iesēduma un slapjās nogāzes remonts. | 623.04 | 753.88 | Lietavu rezultātā radies iesēdums aizsargdambī, kuru nepieciešams sakārtot, turpmākai aizsargambja ekspluatācijai. Defekta akts sastādīts 07.05.2025 | Līgums 2-3-2025-299, Rīgas HES
9 | Ikšķiles aizsargdambim kritņu aizbēršana, kadastrs numurs 7494011031001, pik. 21/1, 24/9, Ikšķile, Ogres novads | Lietavu rezultātā uz aizsargdambja izveidojās izskalojumi, kas apdraud aisargdambja noturību. Aizsargdambja izveidojošo kriteņu un ieplaku remonts | 520.3 | 629.56 | 20.05.2025. konstatēts bojājums lietavu rezultātā izveidojies izskalojums, pēc kā sastādīts defekta akts | Līgums_2-3-2025-298, Rīgas HES
10 | Tomes poldera pievadkanāla caurtekas aizdambējuma tīrīšana, pik. 25/30, Tomes pagasts, Ogres novads | Lietavu rezultātā ar lielo ūdens daudzumu nestie sanesumi nosprostoja pievadkanāla caurteku. Lai novērstu poldera pieguļošo teritoriju aplūšanu, steidzami bija jāveic caurtekas tīrīšana | 1331.36 | 1610.9456 | 12.05.2025. sastādīts avārijas akts, sanesumu izvākšanai no pievadkanāla caurtekas. | Līgums_2-3-2025-251, Rīgas HES
11 | Ikšķiles aizsargdambja nogāzes atjaunošana, meliorācijas kadastrs numurs D40200:001001, Ikšķile, Ogres novads | Lietavu rezultātā tika bojāts aizsargdambja ķermenis zem asfalta seguma. Lai novērstu turpmāku dambja grunts izskalojumu veidošanos zem asfalta seguma, steidzami jāveic asfalta seguma atsegšana, izskalojuma aizbēršana, asfalta seguma atjaunošana un lietus pieņēmēja izbūve. | 6271.49 | 7588.5 | 23.07.2025. konstatēta avārijas situācija, brauktuves daļas izskalojums, kas liedz turpmāku ekspluatāciju. | Līgums 2-3-2025-347, Rīgas HES
12 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Dedums bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 52514:01, pik.141/00-149/00, Trikātas pagasts, Valmieras novads | Vasaras lietavas grāvja krastā veicināja nogāzes eroziju, erodētā nogāze vēlāk dēļ paaugstinātā ūdenslīmeņa grāvī kļuva par izskalojumu 100m2 platībā. Paredzētie darbi: izskalojuma piebēršanas ar pievestu minerālgrunti un grāvja nogāzes nostiprinājuma izbūve. Piesērējuma attīrīšana no ūdensnotekas. Drenu izteku atjaunošana. | 14793.77 | 17900.4617 | 24.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 13, Vidzeme
13 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Asarupe bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 424162:01, pik.29/00-36/00, Beļavas pagasts, Gulbenes novads | Lietavu rezultātā ūdensnotekā ir radies piesērējums, pieguļošās platības ir pārmitras, jo iztekas ir zem piesērējuma un ūdens līmeņa.Kabeļu šuntēšana. Apauguma novākšana, novešana. Piesērējuma, zaļās masas, rakšana no ūdensnotekas. Zem laipām, elektrības līnijām un virs kabeļiem grunts rakšana ar roku darbu. Izraktās masas izlīdzināša un daļas pārvietošana ar transportu uz atbērtni. Drenu izteku atjaunošana. | 9819.47 | 11881.5587 | 24.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 14, Vidzeme
14 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Bolupe bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 4254:01, pik. 648/50-653/50 Žīguru pagasts, Balvu novads | Lietavu rezultātā upes gultnē ieskalotas smiltis un citi saneši no atjaunotā ceļa posma Kuprava-Žīguri nenostiprinātajiem ceļa grāvjiem. Izveidojušās sēres gultnē lejpus ceļa caurtekai, traucēta ūdens plūsma. Apauguma novākšana no atbērtnes joslas. Piesērējuma, pieskalojumu un zaļās masas, attīrīšana no ūdensnotekas gultnes. Zem augstsprieguma elektrības līnijas un koka laipas, grunts rakšana ar roku darbu. Izraktās grunts masas izlīdzināša atbērtnē. | 5116.37 | 6190.8077 | 24.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 17, Vidzeme
15 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Juzīne bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 434214:01, pik.00/00-11/30, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads | Lietavu rezultātā ūdendnotekā izveidojušies sanesumi un piesērējums, kas kavē ūdens noteci un appludina piegulošās platības. Norādītajā piketāžā lietavas izraisīja nogāzes eroziju. | 6103.71 | 7385.4891 | 22.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 20, Latgale
16 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Pušica bojājumu novēŗsana, meliorācijas kadastra numurs 432694:01, pik.165/00-177/00, Pušas pagasts Rēzeknes novads | Lietavu rezultātā ūdendnotekā izveidojušies nosēdumi un piesērējums, kas kavē ūdens noteci un appludina piegulošās platības. Norādītajā piketāžā lietavas izraisīja nogāzes eroziju. | 8623.12 | 10433.9752 | 22.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 21, Latgale
17 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Taleja nogāžu atjaunošana, meliorācijas kadastra numurs 421622:01, pik.38/80, Kalsnavas pagasts, Madonas novads | Lietavu rezultātā pik.38/80 caurtekas lejas bjefa nogāžu noslīdējums, stiprinājuma nogruvums. Izveidojusies bedre, caurteka zaudējusi stabilitāti | 3854.8 | 4664.308 | 23.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 22, Latgale
18 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Meņķa upīte caurteces atjaunošana, meliorācijas kadastra numurs 431952:01, pik. 00/00-67/00, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads | Lietavu rezultātā ūdendnotekā izveidojušies sanesumi, kas kavē ūdens noteci un appludina piegulošās platības, gultnei radusies deformācija, caurtekas pieskalotas ar sanešiem. Norādītajos piketos samazinājusies caurplūdes spēja. | 17446.32 | 21110.0472 | 22.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 26, Latgale
19 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Niedrupīte (Gulbeņupīte) bojājumu novērāna, meliorācijas kadastra numurs 431684:01, pik.11/40-50/33, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads | Lietavu rezultātā ūdendnotekā ūdens noteces plūsmā izskalotas nogāzes, izveidojušies sanesumi un piesērējums, kas appludina piegulošās platības. | 22000.4 | 26620.484 | 24.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 28, Latgale
20 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Feimanka bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 4324:01, pik. 544/00-544/30, Silajāņu pagasts, Preiļu novads | Lietavu rezultātā ir izskalotas nogāzes aiz caurtekas nostiprinājumiem izplūdes daļā, nepieciešama nogāžu atjaunošana un to nostiprināšana | 5685.46 | 6879.4066 | 24.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 30, Latgale
21 | Valsts nozīmes Ošas 1. poldera aizsargdambja D-1 regulatora (slūžu) aizvaru bojājumu atjaunošana, meliorācijas kadastra numurs D36410:001001, pik. 119/00, Rudzātu pagasts, Līvānu novads | Lietavu un lielā ūdens daudzuma spiediena rezultātā ir bojāti regulatora koka aizvari, nepieciešams atjaunot aizvara koka detaļas. | 2366.06 | 2862.9326 | 25.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 32, Latgale
22 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Grāvis Nr. 46 bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 432282:01, pik. 0/00-24/00, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads | Ilgstošo lietavu rezultātā ir izskalota un deformējusies caurteka, kā arī izveidojies piesērējums un sanesumi ūdensnotekas lejas daļā. | 39259.26 | 47503.7046 | 25.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 33, Latgale
23 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Ancānu grāvis bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 68442:01, pik.02/50-15/30, 41/50-52/10 un 68/00-71/95 Malnavas pagasts, Ludzas novads | Drenāžas izteku un ūdensnotekas krastu izskalojumi un noslīdējumi zemes īpašuma robežās Nopietnas bermas un nogāžu izskalojumi, drenāžas izteku un virszemes noteces novadīšans tekņu izskalojumi. | 7851.56 | 9500.3876 | 25.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 34, Latgale
24 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Slocene sanešu izvešana, meliorācijas kadastra numurs 3782:01, pik. 306/30 - 327/30 Tukums, Tukuma novads | Lietavu rezultātā ūdensnotekā izveidojušies sanesumi, kas kavē ūdens noteci un appludina piegulošās platības | 2270.98 | 2747.89 | 18.06.2025. sastādīs avārijas akts, par nekavējošo veicamiem darbiem, noslēgts līgums | Līgums 2-3-2025-310, Kurzeme
25 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Vidusupe ūdens plūsmas atjaunošana, meliorācijas kadastra numurs 372472524:01, pik. 00/00 – 31/00, Ģibuļu pagasts, Talsu novads | Atjaunota 2009. gadā, intensīvu nokrišņu rezultātā maijā un jūlijā, paaugstinoties ūdens līmenim ūdensnotekā, sāngrāvjos un piegulošo platību zemākajās vietās, gultnē ieskalots pielūžņojums, izveidojušies niedru un ūdensaugu sanesumi, gultnes pieskalojums pie ieteces Spāres ezerā un lejtecē, kas kavē ūdens plūsmu. Applūs fizisku un juridisku personu īpašumi, infrastruktūras objekti. | 28734.48 | 34768.7208 | 04.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 38, Kurzeme
26 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Slampe pieguļošo teritoriju applūšanas novēršana, meliorācijas kadastra numurs 381622:01, pik. 139/00 – 163/00, Slampes pagasts, Tukuma novads | Ūdensnotekas lejasgala posms līdz pik.81/00 atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorija. Nepieciešama uzturēšanas darbu veikšana: piesērējuma attīrīšana, lai atjaunotu ūdens plūsmu Ķemeru nacionālā parka teritorijā un intensīvu lietavu rezultātā pasargā no applūšanas fizisku un juridisku personu īpašumus un infrastruktūras objektus. | 10020.4 | 12124.684 | 04.06.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 39, Kurzeme
27 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Padure bojājuma novēršana, meliorācijas kadastra numurs 3634:01, pik. 138/50 – 150/00, Padures pagasts, Kuldīgas novads | Intensīvu nokrišņu rezultātā maijā un jūlijā, paaugstinoties ūdens līmenim ūdensnotekā, sāngrāvjos un piegulošo platību zemākajās vietās un gultnē ieskalots pielūžņojums un ūdensaugu sanesumi, kas kavē ūdens plūsmu. | 7199.84 | 8711.8064 | 04.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 40, Kurzeme
28 | Valsts nozīmes ūdensnoteka Sprincupe bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 36522:01, pik. 144/90 – 154/10, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads | Intensīvu nokrišņu rezultātā, paaugstinoties ūdens līmenim ūdensnotekā, sāngrāvjos un piegulošo platību zemākajās vietās, gultnē ieskalots pielūžņojums un ūdensaugu sanesumi, gultnes pieskalojums kavē ūdens plūsmu. Tiek apdraudēti nekustamie īpašumi un infrostruktūra, transportbūve, apdraudēts autoceļš P112 Kuldīga - Aizpute. | 5759.32 | 6968.7772 | 04.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 41, Kurzeme
29 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Sēmes upe bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 362744:01, pik. 00/00 - 15/10, Sēmes pagasts, Tukuma novads | Lietavu rezultātā ūdendnotekā izveidojušies sanesumi, kas kavē ūdens noteci un appludina piegulošās platības. Tiek apdraudēts autoceļš V1475 un dzelzceļa Tukums-Rīga uzbērums. | 18457.67 | 22333.7807 | 04.06.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 42, Kurzeme
30 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Dursupe bojājumu novēršana, meliorācijas kadastra numurs 37636:01, pik. 259/20 – 285/21, Balgales pagasts, Talsu novads | Ūdensnotekas lejasgala posms līdz pik.259/20 ir neregulēts. Intensīvās lietavās maijā un jūlijā ūdensnotekas gultnes dimensijas nespēj novadīt ūdens plūsmu, applūs sējplatības, fizisku un juridisku personu īpašumi, infrastruktūras objekti. | 35441.94 | 42884.7474 | 04.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 43, Kurzeme
31 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Skujupīte bojājuma novēršana, meliorācijas kadastra numurs 37824:01, pik. 48/80 – 78/60, Smārdes pagasts, Tukuma novads | Lietavu rezultātā ūdendnotekā izveidojušies sanesumi, kas kavē ūdens noteci un appludina piegulošās platības. Tiek apdraudēts autoceļš V1475 un dzelzceļa Tukums-Rīga uzbērums. | 11798.6 | 14276.306 | 04.07.2025. sastādīta lokālā tāme bojājuma novēršānai un plūdu seku likvidēšanai | Lokālā tāme, pielikums Nr. 49, Kurzeme
32 | Elektroenerģijas pārtēriņš polderu sūkņu stacijās saistībā ar intensīvām lietavām maija un jūnija mēnešos (140050,65 kwh). | lietavu rezultātā papildus ūdes daudzuma pārsūknešana polderu sūkņu stacijās | 19977.47 | 24172.74 | Aprēķins veikts - starpība no vidējā mēneša patēŗiņš pret patērēto patēriņu lietavu laikā (maijs, jūnijs). | Pielikums Nr. 50 (aprēķina metodika), Rēķini par maiju no SIA "JA Power" Nr.25050125; 25050124; 25050119; 25050123, rēķini par jūniju no AS "Latvenergo" Nr. 78774433868; 919064390900; 387511346331
| Kopējā summa: |  | 402054.53 | 486485.9825