## Sheet1
6.pielikums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali neatliekamu un nozīmīgu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē" anotācijai
Indikatīvās lifta nomaiņas izmaksas Sociālās integrācijas valsts aģentūras ēkā ar kadastra apzīmējumu 13000103623001 Slokas ielā 68, Jūrmala*
Esošā lifta demontāža, lifta vadības iekārtu demontāža u.c. | 6000
Lifta šahtas pielāgošana lifta iekārtas uzstādīšanai (lifta stiprināšanas siju uzstādīšana, lifta šahtas ventilācijas izbūve u.c.) | 12000
Pasažieru lifts ar celtspēju 630 kg, ar kabīni 1100x1400 mm saskaņā ar EN81-70 liftu pieejamības standartu, ar nerūsējošā tērauda apdari un EI-60 ugunsdrošām 900x2000 mm durvīm | 55000
Pasažieru lifta iekārtas montāža, pieslēgšana vājstrāvu sistēmām, lifta aiļu apdare u.c. | 14000
Pasažieru lifta sertifikācija, reģistrēšana un nodošana ekspluatācijā | 3000
Izmaksas kopā (ar PVN) | 90000
*Sociālās integrācijas valsts aģentūras ēkā ar kadastra apzīmējumu 13000103623001 Slokas ielā 68, Jūrmalā, atrodas Jūrmalas profesionālās vidusskolas mācību telpas un audzēkņu dienesta viesnīcas, kas ir pielāgota cilvēkiem ar kustību un pārvietošanās traucējumiem. Pašlaik vidusskolā mācās 10 izglītojamie riteņkrēslos un 19 izglītojamie ar dažāda veida kustību traucējumiem, kuri dzīvo dienesta viesnīcā Slokas ielā 68, Jūrmalā. Papildus katru nedēļu uz izvērtēšanu ēku apmeklē profesionālās piemērotības noteikšanas klienti, starp kuriem arī vidēji 2 līdz 3 klienti ir rateņkrēslā. Ņemot vērā, ka ēkā telpas ir izvietotas četros stāvos, pārvietošanos starp stāviem cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošina lifts. Esošais lifts ir izbūvēts 1995.gadā un pašlaik ir fiziski novecojis, un regulāri ir nepieciešami tā remontdarbi, kā arī ņemot vērā lifta izbūves gadu, aizvien grūtāk, laikietilpīgāk un dārgāk ir nodrošināt lifta remontam nepieciešamās rezerves daļas, līdz ar to ilglaicīgi netiek nodrošināta iespēja cilvēkiem ar kustību traucējumiem pilnvērtīgi pārvietoties pa ēku. Ēkas vides pieejamības nodrošināšanai jāveic lifta iekārtas nomaiņa.
Sagatavotājs:
Māra Krumpāne
FVD direktores vietniece
67021654
Mara.Krumpane@lm.gov.lv