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1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Tiesību akta projekts izstrādāts, izvērtējot 2026. gada 22.–23. augusta vētras izraisīto plašo un ilgstošo elektroapgādes pārtraukumu pieredzi un nepieciešamību pilnveidot lietotāju kompensācijas mehānismu gadījumos, kad elektroapgādes pārtraukums ārkārtēju laikapstākļu apstākļos pārsniedz 72 stundu ilgumu.
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir nodrošināt samērīgu lietotāju interešu aizsardzību ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumos, paredzot kompensāciju arī tad, ja elektroapgādes pārtraukums reģistrēts vismaz dzeltenā laikapstākļu brīdinājuma laikā un tā novēršanas ilgums pārsniedz 72 stundas, kā arī noteikt pārvades un sadales sistēmas operatoru savstarpējo norēķinu principu gadījumos, kad pārtraukuma ilgumu pilnībā vai daļēji ietekmējis pārvades sistēmas darbības traucējums.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumu Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 635) 91. punkts paredz, ka sistēmas operators reģistrē elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu un nodrošina iespējami ātru, bet ne ilgāk kā 24 stundu laikā, tā novēršanu.
Savukārt Noteikumu Nr. 635 92. punkts paredz kompensāciju sadales sistēmas lietotājam, ja neplānota pārtraukuma novēršana pārsniedz 24 stundas.
Vienlaikus Noteikumu Nr. 635 93. punkts paredz izņēmuma gadījumus, kuros minētais laiks var tikt pārsniegts, tostarp 93.1. apakšpunktā – ja elektroapgādes pārtraukums reģistrēts laikā, kad VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" attiecīgajā valsts reģionā izsludinājusi vismaz dzelteno brīdinājumu par laikapstākļiem.
Tādējādi pašreizējais regulējums šādā situācijā neparedz maksimālu termiņu, pēc kura lietotājam tomēr pienāktos kompensācija par ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu.

Vienlaikus ar Ministru kabineta 2026. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 315 jau ir pieņemti grozījumi Noteikumos Nr. 635, kas stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī un paredz vispārējā kompensācijas piemērošanas sliekšņa samazināšanu no 24 stundām uz 12 stundām, kā arī precizētu kompensācijas aprēķināšanas kārtību.
Šis projekts nemaina jau pieņemto lēmumu par vispārējā kompensācijas sliekšņa samazināšanu no 2027. gada 1. janvāra, bet tiek sagatavots uz Noteikumu Nr. 635 šobrīd spēkā esošās redakcijas bāzes. Līdz ar to projektā ietvertais regulējums ir vērtējams kopsakarā ar Noteikumu Nr. 635 redakciju, kas stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī. Abi regulējumi nav savstarpēji pretrunīgi – jau pieņemtie grozījumi maina vispārējo kompensācijas režīmu, savukārt ar šo projektu tiek ieviests īpašs kompensācijas slieksnis Noteikumu Nr. 635 93.1. apakšpunktā minētajiem nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2026. gada 22.–23. augusta nelabvēlīgie laikapstākļi radīja plašus elektroapgādes infrastruktūras bojājumus, kuru rezultātā atsevišķās teritorijās elektroenerģijas piegādes pārtraukumi turpinājās vairākas diennaktis.

Esošais regulējums pamatoti atzīst, ka nelabvēlīgu laikapstākļu laikā sistēmas operatoram objektīvi var būt nepieciešams ilgāks laiks elektroapgādes atjaunošanai nekā ikdienas apstākļos, tādēļ 24 stundu kompensācijas slieksnis šādos gadījumos netiek piemērots. Tomēr izņēmumam nav noteikta laika robeža. Tas nozīmē, ka arī tad, ja lietotājs bez elektroapgādes paliek vairākas diennaktis, kompensācija nepienākas tikai tādēļ, ka pārtraukums reģistrēts laikapstākļu brīdinājuma laikā.

Elektroapgāde ir būtisks pakalpojums, no kura ir atkarīga mājsaimniecības ikdienas pamatvajadzību nodrošināšana, sakari, ūdensapgāde un apkure atsevišķos mājokļos, pārtikas uzglabāšana un citu pakalpojumu pieejamība. Ja elektroapgādes pārtraukums pārsniedz 72 stundas jeb trīs diennaktis, tā ietekme uz lietotāju vairs nav uzskatāma par īslaicīgu neērtību, arī tad, ja sākotnējais pārtraukuma cēlonis ir bijuši nelabvēlīgi laikapstākļi. Tādēļ ir nepieciešams noteikt robežu, pēc kuras lietotāja tiesības uz kompensāciju tiek atjaunotas.

Ilgstoši elektroenerģijas piegādes pārtraukumi rada būtiskas sekas ne tikai mājsaimniecībām, bet arī saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbības nepārtrauktība ir tieši atkarīga no stabilas elektroapgādes. Īpaši nozīmīga elektroapgādes nepārtrauktība ir energoietilpīgās ražošanas uzņēmumiem, pārtikas ražošanas un uzglabāšanas uzņēmumiem, kā arī lauksaimniecības nozarē, tostarp piena lopkopībā, kur elektroenerģija nepieciešama slaukšanas, piena dzesēšanas, ventilācijas, ūdensapgādes un citu tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Lai gan daļa lietotāju darbības nepārtrauktībai nodrošina rezerves elektroapgādes risinājumus, ilgstoša elektroapgādes pārtraukuma gadījumā arī šādu risinājumu izmantošana rada būtiskas papildu izmaksas un prasa nepārtrauktu degvielas un citu resursu pieejamību. Tādējādi, elektroapgādes pārtraukumam turpinoties vairākas diennaktis, tā ietekme uz lietotāju būtiski pieaug neatkarīgi no tā, vai lietotājs ir mājsaimniecība vai saimnieciskās darbības veicējs.

Tāpat ir ņemams vērā, ka nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā vienlaikus var rasties liels skaits elektrotīkla bojājumu un to novēršanu var apgrūtināt krituši koki, applūdušas teritorijas, ierobežota piekļuve infrastruktūrai un citi objektīvi apstākļi. Tādēļ nav samērīgi šādos apstākļos saglabāt vispārējo 12 stundu kompensācijas slieksni. Tomēr arī laikapstākļu izraisīta elektroapgādes pārtraukuma gadījumā izņēmumam no kompensācijas piemērošanas nevar būt neierobežots raksturs. 72 stundu jeb trīs diennakšu periods nodrošina sistēmas operatoram būtiski ilgāku laiku plaša mēroga bojājumu novēršanai, vienlaikus nosakot saprātīgu robežu, pēc kuras ilgstoša elektroapgādes pārtraukuma radīto seku pilnīga uzņemšanās vairs nebūtu samērīgi atstājama tikai sistēmas lietotāja ziņā.

2026. gada 22.–23. augusta laikapstākļu izraisītie plašie elektroapgādes traucējumi praksē aktualizēja šo regulējuma nepilnību un parādīja nepieciešamību līdzsvarot sistēmas operatora objektīvās iespējas novērst plaša mēroga bojājumus ar lietotāja tiesībām saņemt kvalitatīvu un nepārtrauktu sistēmas pakalpojumu.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz papildināt Noteikumus Nr. 635 ar 92.2 punktu, nosakot, ka Noteikumu Nr. 635 93.1. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja sistēmas pakalpojuma neplānota pārtraukuma novēršanas ilgums sadales sistēmas lietotāja objektā pārsniedz 72 stundas, sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju, lietotājam piemēro kompensāciju.

72 stundu jeb trīs diennakšu slieksnis izvēlēts, līdzsvarojot sistēmas operatora un sistēmas lietotāju intereses. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā sistēmas operatoram objektīvi nepieciešams ilgāks laiks liela skaita vienlaicīgu bojājumu identificēšanai un novēršanai, piekļuves nodrošināšanai bojājumu vietām, nepieciešamo materiālu un personāla mobilizācijai un elektroapgādes secīgai atjaunošanai. Tādēļ vispārējā kompensācijas sliekšņa piemērošana šādos apstākļos nebūtu samērīga.

Vienlaikus arī nelabvēlīgu laikapstākļu izraisīta elektroapgādes pārtraukuma gadījumā izņēmumam no kompensācijas piemērošanas nevar būt neierobežots raksturs. Trīs diennaktis ir pietiekami ilgs periods, lai sistēmas operatoram nodrošinātu būtiski plašākas iespējas organizēt plaša mēroga bojājumu novēršanu nekā normālos apstākļos. Savukārt pēc 72 stundām elektroapgādes neesamības sekas lietotājiem kļūst īpaši būtiskas, un nebūtu samērīgi visu ar tik ilgstošu pakalpojuma nepieejamību saistīto risku atstāt tikai sistēmas lietotāja ziņā.

Kompensācijas piemērošana pēc 72 stundām nav vērtējama kā sistēmas operatora vainas konstatēšana vai zaudējumu atlīdzināšana. Tās mērķis ir nodrošināt samērīgu maksas par sistēmas pakalpojumu samazinājumu situācijā, kad pakalpojums lietotājam ilgā laikposmā faktiski nav bijis pieejams.

Projekts paredz saglabāt Noteikumos Nr. 635 jau izmantoto kompensācijas principu – kompensācija tiek noteikta kā sadales sistēmas pakalpojumu tarifa samazinājums maksas par pieslēguma nodrošināšanu apmērā par norēķinu periodu, kurā reģistrēts attiecīgais elektroenerģijas piegādes neplānotais pārtraukums.

Vienlaikus projekts paredz papildināt Noteikumus Nr. 635 ar 92.3 punktu. Ja 92.2 punktā minētā elektroapgādes pārtraukuma cēlonis pilnībā vai daļēji ir pārvades sistēmas darbības traucējums, pārvades sistēmas operators atlīdzina sadales sistēmas operatoram attiecīgo lietotājiem piemērotās kompensācijas daļu. Pārvades sistēmas operators un sadales sistēmas operators savstarpēji vienojas par kompensācijas daļas noteikšanas un savstarpējo norēķinu kārtību.

Šāds risinājums nodrošina, ka kompensāciju lietotājam piemēro sadales sistēmas operators, ar kuru lietotājam ir sistēmas pakalpojuma attiecības, vienlaikus paredzot iespēju kompensācijas izmaksas sadalīt starp sistēmas operatoriem atbilstoši apstākļiem, kas attiecīgajā sistēmā izraisījuši vai ietekmējuši elektroapgādes pārtraukumu.

Noteikumu projektā ietverto prasību īstenošana sadales sistēmas operatoram un attiecīgajos gadījumos pārvades sistēmas operatoram var radīt papildu izmaksas saistībā ar kompensāciju piemērošanu sistēmas lietotājiem. Tā kā sistēmas operatoru izmaksas ir pamatotas un radušās, izpildot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tās ir ņemamas vērā regulējamo sistēmas pakalpojumu izmaksās atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un regulatora noteiktajai tarifu aprēķināšanas metodikai. Līdz ar to projektā paredzētais kompensācijas mehānisms nerada nepieciešamību pēc valsts vai pašvaldību budžeta finansējuma.

Projekts paredz arī pārejas regulējumu, nosakot, ka jaunais 92.2 punkts piemērojams sistēmas pakalpojuma neplānotiem pārtraukumiem, kas atbilstoši Noteikumu Nr. 635 93.1. apakšpunktam reģistrēti 2026. gada 22.–23. augustā, kompensāciju attiecinot uz 2026. gada septembra norēķinu periodu. Tas saistāms ar to, ka kompensāciju vairs fiziski nav iespējams paspēt attiecināt uz augusta norēķinu periodu, jo sistēmas operators jau ir uzsācis datu apstrādi un rēķinu sagatavošanu par 2026. gada augustu.

Vienlaikus norādāms, ka ar projektu netiek mainīts vispārējais sistēmas pakalpojuma neplānota pārtraukuma kompensācijas piemērošanas slieksnis. Projekts sagatavots, par pamatu ņemot Noteikumu Nr. 635 šobrīd spēkā esošo redakciju, saskaņā ar kuru vispārējā gadījumā kompensācija tiek piemērota, ja neplānota pārtraukuma novēršanas ilgums pārsniedz 24 stundas.
Ar Ministru kabineta 2026. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 315 jau ir pieņemti grozījumi, kas no 2027. gada 1. janvāra paredz vispārējā kompensācijas piemērošanas sliekšņa samazināšanu no 24 stundām uz 12 stundām un kompensācijas aprēķināšanas kārtības maiņu. Tādēļ šajā projektā ietvertais regulējums skatāms kopsakarā ar Noteikumu Nr. 635 redakciju, kas stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī. Regulējumi nav savstarpēji pretrunīgi: šis projekts nosaka speciālo 72 stundu kompensācijas slieksni Noteikumu Nr. 635 93.1. apakšpunktā minētajiem gadījumiem, savukārt jau pieņemtie grozījumi no 2027. gada 1. janvāra maina vispārējo kompensācijas piemērošanas slieksni un kompensācijas aprēķināšanas kārtību.

Regulējums neparedz valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļu vai citu valsts resursu piešķiršanu kompensāciju finansēšanai. Kompensāciju piemēro sadales sistēmas operators sistēmas pakalpojuma maksai, savukārt noteikumu projektā noteiktajos gadījumos sadales un pārvades sistēmas operatori veic savstarpējus norēķinus. Līdzekļi kompensācijām tiks segti no AS "Sadales tīkls" tarifa ieņēmumiem, kas nav uzskatāmi par publiskajiem līdzekļiem, bet gan AS "Sadales tīkls" saimnieciskās darbības ieņēmumiem, jo sistēmas operatora ieņēmumus no regulēto sistēmas pakalpojumu sniegšanas veido sistēmas lietotāju maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem. Līdz ar to, lai gan kompensācijas pienākumu nosaka valsts, pasākums netiek finansēts no publiskajiem līdzekļiem, tādēļ nav konstatējama Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta 1. punktā noteiktā pazīme un attiecīgi pasākums nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.
Kompensācija tiek piemērota elektroenerģijas sadales sistēmas lietotājiem par ilgstošu sistēmas pakalpojuma pārtraukumu saskaņā ar vispārīgiem un objektīviem nosacījumiem, nevis piešķirta konkrētam komersantam vai komersantu grupai saimnieciskās darbības veicināšanai.
Noteikumu projekts neievieš jaunu sadales sistēmas operatoru diferenciāciju pēc to sadales tīkliem pieslēgto lietotāju skaita. Jau spēkā esošais Noteikumu Nr. 635 92. punkts paredz kompensācijas pienākumu sadales sistēmas operatoram, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju. Ar noteikumu projektu tiek saglabāts esošais kompensācijas mehānisma subjektu loks un paplašināti gadījumi, kuros šis mehānisms ir piemērojams.
Apstāklis, ka sadales sistēmas operatoriem, kuru sadales tīkliem pieslēgti mazāk kā simt tūkstoši lietotāju, noteikumu projektā paredzētais kompensācijas pienākums netiek noteikts, nav uzskatāms par ekonomiskas priekšrocības piešķiršanu šiem operatoriem. Ņemot vērā regulējuma mērķi un kompensācijas mehānisma būtību, šie operatori nav salīdzināmā faktiskā situācijā ar sadales sistēmas operatoru, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju. Objektīvi atšķiras operatoru apkalpoto lietotāju skaits, sadales tīklu mērogs un teritoriālais aptvērums, kā arī elektroapgādes pārtraukuma potenciāli skarto lietotāju skaits un šāda pārtraukuma sistēmiskā ietekme. Mazāku sadales sistēmu darbība ir lokāla, savukārt plaša sadales tīkla darbības traucējumi var vienlaikus ietekmēt būtisku sabiedrības un tautsaimniecības daļu. Tādējādi atšķirīgais regulējums izriet no objektīvām operatoru darbības mēroga un to darbības traucējumu ietekmes atšķirībām, nevis no mērķa radīt ekonomisku priekšrocību atsevišķiem operatoriem.
Turklāt operatori, uz kuriem kompensācijas pienākums neattiecas, ar noteikumu projektu netiek atbrīvoti no iepriekš noteikta pienākuma, jo tiek saglabāts jau spēkā esošā kompensācijas mehānisma subjektu loks. Tiem netiek piešķirti valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļi, kompensētas izmaksas vai zaudējumi vai piešķirts cits ekonomisks labums no valsts resursiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Jā
Apraksts
Kā alternatīva vērtēta iespēja saglabāt pašreizējo regulējumu, saskaņā ar kuru Noteikumu Nr. 635 93.1. apakšpunktā minētajā gadījumā kompensācija netiek piemērota neatkarīgi no elektroapgādes pārtraukuma ilguma. Šāds risinājums nav atbalstāms, jo ilgstoša elektroapgādes pārtraukuma gadījumā nenodrošina samērīgu līdzsvaru starp sistēmas operatora un sistēmas lietotāja interesēm.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Jā
Apraksts
Projekts neparedz faktiskā kaitējuma vai lietotāju zaudējumu atlīdzināšanu, bet ierobežota apmēra kompensāciju, samazinot maksu par sistēmas pakalpojumu. Kompensācija piemērojama tikai tad, ja 93.1. apakšpunktā minētajos apstākļos elektroapgādes pārtraukums pārsniedz 72 stundas. Tādējādi regulējums vienlaikus ņem vērā sistēmas operatoru darbības objektīvos apstākļus plaša mēroga laikapstākļu izraisītu bojājumu gadījumos un nodrošina samērīgu lietotāju interešu aizsardzību ilgstoša pakalpojuma pārtraukuma gadījumā.
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
-
1.6. Cita informācija
-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Fiziskās personas
Jā
Ietekmes apraksts
Projekts ietekmē elektroenerģijas sadales sistēmas lietotājus, tostarp mājsaimniecības un juridiskās personas, kā arī sadales sistēmas operatoru, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju, un pārvades sistēmas operatoru.
Projekta ietekme uz sistēmas lietotājiem ir pozitīva, jo tiek paplašināta lietotāju aizsardzība īpaši ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumos.
Juridiskās personas
AS "Sadales tīkls", AS "Augstsprieguma tīkls"
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā ietverto prasību īstenošana sadales sistēmas operatoram un attiecīgajos gadījumos pārvades sistēmas operatoram var radīt papildu izmaksas saistībā ar kompensāciju piemērošanu sistēmas lietotājiem. Tā kā sistēmas operatoru izmaksas ir pamatotas un radušās, izpildot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tās ir ņemamas vērā regulējamo sistēmas pakalpojumu izmaksās atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un regulatora noteiktajai tarifu aprēķināšanas metodikai. Līdz ar to projektā paredzētais kompensācijas mehānisms nerada nepieciešamību pēc valsts vai pašvaldību budžeta finansējuma.

Regulējums ir nozīmīgs arī saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem elektroapgādes nepārtrauktība ir būtiska ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, tostarp energoietilpīgiem ražošanas uzņēmumiem, pārtikas ražošanas un uzglabāšanas uzņēmumiem un lauksaimniecības uzņēmumiem.
2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.3. Administratīvo izmaksu novērtējums juridiskām personām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.4. Administratīvā sloga novērtējums fiziskām personām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.5. Atbilstības izmaksu novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
Cita informācija
Projekts nerada ietekmi uz valsts budžetu vai pašvaldību budžetiem. Projektā paredzētās kompensācijas netiek finansētas no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem. Kompensāciju lietotājam piemēro sadales sistēmas operators, savukārt gadījumā, ja elektroapgādes pārtraukuma cēlonis pilnībā vai daļēji ir pārvades sistēmas darbības traucējums, attiecīgo kompensācijas daļu sedz pārvades sistēmas operators. Ar projekta īstenošanu saistītās pamatotās sistēmas operatoru izmaksas tiek iekļautas regulatīvajā rēķinā.
Tāpat ierosinātie grozījumi nerada risku, ka pārvades sistēmas operators nevarēs izpildīt saistības, kas noteiktas likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" 23. pantā un šo grozījumu rezultātā iemaksu veikšanai nebūs nepieciešams izmantot iepriekšējo gadu uzkrāto peļņu (superdividendes).
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
Projektā ietvertais regulējums ir saskaņots ar jau pieņemto Noteikumu Nr. 635 redakciju, kas stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī. Projekts nemaina ar Ministru kabineta 2026. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 315 jau pieņemto vispārējā kompensācijas sliekšņa samazinājumu no 24 stundām uz 12 stundām.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Jā
Skaidrojums
Projektā ietvertais risinājums ir pārrunāts ar elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru un pārvades sistēmas operatoru.
6.4. Cita informācija
Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.5. Cita informācija
Cita informācija
Projekta izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās sadales sistēmas operators un pārvades sistēmas operators.
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Projekta ietekme ir pozitīva. Ilgstoša elektroapgādes pārtraukuma gadījumā lietotājam tiek nodrošināta kompensācija par ilgstoši nesaņemtu sistēmas pakalpojumu, tādējādi daļēji mazinot ar pakalpojuma nepieejamību saistīto finansiālo slogu.
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
Cita informācija
-

