26-TA-329: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 730 "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Likumi.lv (12.10.2025.) |  |  |  |  |
| Izsludināšana: 16.04.2026. 13:58 |  |  |  |  |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Izdoti saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 4. panta otro daļu | Iebildums (LPS - 29.04.2026.) Lūdzam precizēt piedāvāta 9 punkta jauno redakciju, uzsverot, ka prasība ir piemērojama tikai gadījumos, kad attiecīgajai ēkai ir pieejams valsts vai ES fondu finansējums vai veikta kompleksa ēkas atjaunošana, nevis atsevišķa siltumģeneratora nomaiņa. Pamatojums: Pašvaldību ēkās bieži tiek veikta tikai lokāla apkures sistēmas nomaiņa un prasības paplašināšana līdz telpu līmeņa monitoringa sistēmām šādos gadījumos nav samērīga ar sasniedzamo enerģijas ietaupījumu un rada nesamērīgu finanšu slogu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija papildināta ar norādi, ka jauno prasību ieviešanas lietderību un finansiālo pamatotību novērtē sertificēts būvspeciālists vai neatkarīgais eksperts. | Noteikumu (grozījumu) projekts - |
| 2. | Noteikumu (grozījumu) projekts Izdoti saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 4. panta otro daļu | Iebildums (LPS - 29.04.2026.) Iebilstam pret punkta 10 2 prim redakciju Piedāvātā redakcija Svītrot obligātos termiņus vai aizstāt tos ar rekomendējošu normu, sasaistot ieviešanu ar valsts atbalsta programmām. Pamatojums: Pašvaldībām nav iespējams plānot ilgtermiņa investīcijas bez garantēta finansējuma avota. | Nav ņemts vērā Termiņi attiecīgajām prasībām izriet no direktīvas Nr. 2024/1275. Dalībvalstīm nav paredzēta rīcības brīvība mainīt termiņus. | Noteikumu (grozījumu) projekts - |
| 3. | Noteikumu (grozījumu) projekts Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 730 "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 242. nr.; 2025, 22. nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (IEM - 29.04.2026.) 12. Līdz 2027. gada 1. janvārim nedzīvojamā ēkā ar vairāk nekā 20 autostāvvietām ierīko:12.1. vismaz vienu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uz 10 autostāvvietām vai ierīko kabeļkanālus vismaz 50 % automašīnu stāvvietām;12.2. velosipēdu stāvvietas, kas veido vismaz 15 % no ēkas vidējās lietotāju kapacitātes vai 10 % no kopējās lietotāju kapacitātes, paredzot vietu arī lielāka izmēra velosipēdiem nekā standarta velosipēdi. 1) Vēršam uzmanību, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK paredz noteiktus atvieglojumus tādiem autotransporta līdzekļiem, kas ir konstruēti un izgatavoti vai pielāgoti civilās aizsardzības dienestu, ugunsdzēsības dienestu un sabiedriskās kārtības uzturēšanas dienestu vajadzībām. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/33/EK (2009. gada 23. aprīlis), par tīru autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu mazemisiju mobilitātes atbalstam paredz iepriekš minēto transportlīdzekļu atbrīvošanu no prasības par tīru autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu mazemisiju mobilitātes atbalstam. Ievērojot minēto, nav ekonomiski pamatoti un lietderīgi šo dienestu lietošanā esošajos objektos ierīkot tik lielu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu skaitu, kā arī kabeļkanālus vismaz 50 % automašīnu stāvvietām (kas atrodas ēkas iekšienē), jo tas neatbilst dienestu faktiskajām vajadzībām, kā rezultātā izbūvētā infrastruktūra netiks izmantota, radot iestādei nesamērīgus izdevumus saistībā ar šādas infrastruktūras ierīkošanu un uzturēšanu, jo, lai ierīkotu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu, būs nepieciešams palielināt un uzturēt elektroenerģijas jaudu, līdz ar ko iestādes būs spiestas maksāt gan par pieslēgumu, gan par jaudas uzturēšanu, kas veido gana augstas izmaksas. Tas pats ir attiecināms arī uz infrastruktūras izbūvei nepieciešamo kabeļu izbūvi. Iekšlietu ministrija norāda, ka šāda veida infrastruktūras izbūvē ir nepieciešama vienota, stratēģiski pamatota un koordināta pieeja, kam jābalstās uz ilgtermiņa attīstības tendencēm un lietotāju faktiskajām vajadzībām, uz ko norādījusi arī Valsts kontrole. Ievērojot iepriekš minēto, kā arī Ekonomikas ministrijā notikušās diskusijas saistībā ar tiesību aktu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” (tiesību akta lieta 25-TA-1187), aicinām salāgot abu tiesību aktu projektu regulējumu un attiecīgi projektā paredzēt, ka šo noteikumu 12. punktu nepiemēro: 1. autostāvvietām autotransportam, kas ir konstruēts un izgatavots lietojumam galvenokārt būvlaukumos vai karjeros, ostās vai lidostās, kā arī autotransportam, kas ir konstruēts un izgatavots vai pielāgots bruņoto spēku, civilās aizsardzības dienestu, ugunsdzēsības dienestu, sabiedriskās kārtības uzturēšanas dienestu, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu vajadzībām; 2. autostāvvietām pie publiskā sektora subjektu ēkām: 2.1. kuru tiešā funkcionālā tuvumā (piemēram, viena zemesgabala vai kvartāla ietvaros) atrodas koplietošanas elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkts; 2.2. pie kurām funkcionālu vai drošības apsvērumu dēļ nav atļauta vai ir ierobežota automašīnu novietošana.”; 2) Noteikumu projekts ir sagatavots saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 4. panta otro daļu, kas paredz deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par sekojošām ekspluatējamu ēku minimālajām energoefektivitātes prasībām: 1. ēku enerģijas patēriņa līmeni un primārās enerģijas patēriņa līmeni; 2. ēkas inženiertehnisko sistēmu automatizācijas un vadības sistēmu funkcionalitāti, telpu mikroklimatu pašregulējošu ierīču uzstādīšanu, ēkā patērētā energonesēja vai enerģijas uzskaiti; 3. elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu ierīkošanu. Ievērojot minēto, prasības attiecībā uz velosipēdu stāvvietu ierīkošanu iziet ārpus likumā Ministru kabinetam noteiktās kompetences. Ņemot vērā minēto, attiecīgi svītrot noteikumu projekta 12.2. apakšpunktu un 12.1 punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekts precizēts, nosakot izņēmumus 12.punkta piemērošanai saskaņoti ar ar tiesību aktu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” (tiesību akta lieta 25-TA-1187) veiktajiem grozījumiem. Attiecībā uz noteikumu projekta 12.2. apakšpunkta un 12.1 punkta svītrošanu iebildums nav ņemts vērā, jo elektrotransportlīdzeklis ir arī elektriskais velosipēds (e-velosipēds). | Noteikumu (grozījumu) projekts - |
| 4. | Anotācija (ex-ante) 1.2. Mērķis | Iebildums (TM - 30.04.2026.) Lūdzam salāgot noteikumu projekta anotācijas 1.2. apakšsadaļā minēto noteikumu projekta spēkā stāšanās termiņu ar noteikumu projektu, kam attiecīgs spēkā stāšanās termiņš nav paredzēts. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Grozījumu projekts papildināts ar spēkā stāšanās punktu. | Anotācija (ex-ante) 1.2. Mērķis |
| 5. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (IEM - 29.04.2026.) Atbilstoši tiesību akta projekta anotācijā norādītajam, tam nav ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem, vienlaikus tas paredz virkni prasību, kuru izpildei Iekšlietu ministrijai būs nepieciešams papildu finansējums. Lūdzam norādīt tiesību akta projekta ietekmi uz valsts un pašvaldības budžetiem, identificējot arī resursu avotus tajā paredzēto prasību izpildes nodrošināšanai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta anotācijas 2.sadaļa. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 6. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Iebildums (TM - 30.04.2026.) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 9.19. apakšpunktu, lūdzam skaidrot: 1) arī pārējo Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 24. aprīļa Direktīvas (ES) Nr. 2024/1275 par ēku energosniegumu normu pārņemšanu nacionālajā tiesību sistēmā, jo īpaši, bet ne tikai - arī 10. panta 1., 2. punkta, 3. punkta "a", "c", "d" un "e" apakšpunkta, 4. punkta pirmās un otrās daļas un 5. punkta, 13. panta 3., 4., 6., 7., 9., 10. punkta un 12. punkta otrās daļas, 14. panta 1., 4., 6.-9. punkta; 2) detalizētāk (atsevišķi skaidrojot 13. panta 1. punkta daļas) atspoguļojot minētās direktīvas 13. panta 1. punkta pārņemšanu noteikumu projektā; 3) skaidrot, kādēļ ir vai nav izmantota minētās direktīvas rīcības brīvība, tostarp arī 10. panta 4. punkta trešajā daļā, 13. panta 1. punkta trešajā daļā, 2. punktā, 6. punkta ceturtajā daļā, 11. punkta otrajā daļā, 14. panta 2. punkta trešajā daļā, 3.,5. punktā u.c. paredzētā rīcības brīvība. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Iebildums nav attiecināms uz noteikumu projektu. Iebildumā minētos jautājumus risinās direktīvas Nr. 2024/1275 transponēšanai sagatavotie grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21". | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 7. | Noteikumu konsolidētā versija 9. Ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami, tad nedzīvojamas ēkas tiek aprīkotas ar pašregulējošām ierīcēm gaisa temperatūras, relatīvā gaisa mitruma un gaisa apmaiņas (cirkulācijas) plūsmas ātruma atsevišķai regulēšanai katrā telpā (vides kvalitātes monitoringa sistēma) vai, ja tas ir pamatoti, telpu grupā, ja tiek mainīta ēkas apkures sistēmas daļa, kas ražo siltumenerģiju (siltumģenerators). | Iebildums (LLPA - 30.04.2026.) 1. Lūdzam precizēt noteikumu projektu, nosakot atbildīgo subjektu, kura kompetencē būtu uzraudzīt un izvērtēt noteikumu projekta 1. punktā minēto prasību izpildi. Tāpat nepieciešams skaidri definēt institūciju, kas veiks pasākumu tehniskā, ekonomiskā un funkcionālā pamatojuma izvērtēšanu, kā arī noteikt pašvaldību tiesības lēmumu pieņemšanas procesā izmantot to energopārvaldības sistēmas datus. Noteikumu projekta tālāka virzība ir pieļaujama tikai pēc visaptveroša izmaksu novērtējuma veikšanas un konkrētu finansēšanas mehānismu definēšanas. Anotācijā būtu precizējami finanšu avoti, kas nodrošinās izvirzīto prasību praktisku ieviešanu un ilgtspēju. Vēršam uzmanību, ka, ņemot vērā esošā ēku fonda tehnisko stāvokli, piemēram, viencauruļu apkures sistēmu un novecojušu radiatoru īpatsvaru, universāla prasību piemērošana visām ēku grupām var nebūt prioritāra un ekonomiski pamatota. Ierosinām izvērtēt iespēju diferencēt prasības vai paredzēt izņēmumus gadījumos, kad tehnisko uzlabojumu veikšana nesniedz proporcionālu energoefektivitātes ieguvumu attiecībā pret nepieciešamajām investīcijām. 2. Punkts ir formulēts ar vairākiem nosacījumiem (“ja tas ir tehniski, ekonomiski un funkcionāli īstenojami”), kas praksē rada iespēju izvairīties no iekštelpu temperatūras regulēšanas ieviešanas. Turklāt vienā punktā apvienotas atšķirīgas ēkas sistēmas – apkure un ventilācija. Šim punktam ir jāpasaka, ka viencauruļu apkures sistēmas nav efektīvas un ir nepieciešama to nomaiņa pret efektīvākām. Tas ir izdevīgi iedzīvotājiem un ēku īpašniekiem. Aicinām: - noteikt iekštelpu temperatūras individuālu regulēšanu kā obligātu prasību; - ventilācijas gaisa apmaiņas regulēšanu izdalīt atsevišķā punktā; - precizēt terminoloģiju, aizstājot jēdzienu “pašregulējošas ierīces” ar tehnoloģiski precīzāku formulējumu. 3. Mainot siltuma ģeneratoru nekādi nesanāks to attiecināt uz pārējo ēku. Gaisa temperatūru regulēt ir samērā vienkārši ar termoregulatoriem pie radiatoriem. Gaisa mitrināšanai ir vajadzīgas iekārtas. Arī gaisa daudzuma regulēšanai vajag papildus iekārtās un pārbūvēt ventilācijas sistēmas. Piedāvātā redakcija “9. Ēkās nodrošina iekštelpu gaisa temperatūras regulēšanas iespēju katrā telpā vai telpu grupā, izmantojot automātiski vai attālināti vadāmas regulēšanas ierīces.” | Ņemts vērā Minēto prasību ieviešanas lietderību un tehnisko izpildījumu novērtē sertificēts būvspeciālists vai neatkarīgais eksperts. | Noteikumu konsolidētā versija 9. Nedzīvojamas ēkas aprīko ar pašregulējošām ierīcēm gaisa temperatūras, relatīvā gaisa mitruma un gaisa apmaiņas (cirkulācijas) plūsmas ātruma atsevišķai regulēšanai katrā telpā (vides kvalitātes monitoringa sistēma) vai telpu grupā, ja tiek mainīta ēkas apkures sistēmas daļa, kas ražo siltumenerģiju (siltumģenerators), ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami. |
| 8. | Noteikumu konsolidētā versija 9.1 Nedzīvojamām ēkām, ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami, nodrošina automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu. | Iebildums (TM - 30.04.2026.) Vēršam uzmanību, ka korespondējošā direktīvas norma paredz kā priekšnoteikumu attiecīgajai nodrošināšanai: "ja tas ir tehniski un ekonomiski iespējams", tādēļ lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā noteikumu projekta anotācijā pamatot plašāka izņēmuma noteikšanu attiecībā uz minētajiem priekšnoteikumiem vai precizēt noteikumu projekta 2. punktu. Piedāvātā redakcija "9.1 Nedzīvojamām ēkām, ja tas ir tehniski un ekonomiski īstenojami, nodrošina automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu." | Ņemts vērā Precizēta 9.1 punkta redakcija. | Noteikumu konsolidētā versija 9.1 Nedzīvojamām ēkām, ja tas ir tehniski un ekonomiski īstenojami, nodrošina automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu. |
| 9. | Noteikumu konsolidētā versija 9.1 Nedzīvojamām ēkām, ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami, nodrošina automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu. | Iebildums (LLPA - 30.04.2026.) 1. Vēršam uzmanību, ka ietvertā prasība nodrošināt automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu nedzīvojamās ēkās ir definēta vispārīgi, neietverot izvērstu izvērtējumu par plānoto pasākumu izmaksu efektivitāti un faktisko enerģijas ietaupījumu dažādos ēku tipos. Bez šāda izvērtējuma nav iespējams objektīvi pamatot noteiktā regulējuma samērīgumu, lietderību un tā ietekmi uz dažādu kategoriju ēku īpašniekiem vai pārvaldniekiem. 2. Formulējums pieļauj interpretāciju par prasības nepiemērošanu, kā arī nav skaidri noteikts, kuros gadījumos prasība stājas spēkā. Piedāvātā redakcija “9.1. Uzstādot jaunus apgaismes ķermeņus vai nomainot esošos apgaismes ķermeņus pret jauniem, obligāti uzstāda automātiskas apgaismojuma vadības sistēmas.” | Ņemts vērā Automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanas pamatotību nedzīvojamām ēkām novērtē sertificēts būvspeciālists vai neatkarīgais eksperts. | Noteikumu konsolidētā versija 9.1 Nedzīvojamām ēkām, ja tas ir tehniski un ekonomiski īstenojami, nodrošina automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu. |
| 10. | Noteikumu konsolidētā versija 10. Šo noteikumu 9.1 punktā noteiktās prasības attiecībā uz automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu nedzīvojamās ēkās izpilda sākot no 2027. gada 31. decembra attiecībā uz ēkām, kuru apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, kombinētās telpu apkures un ventilācijas sistēmas vai kombinētās gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 290 kilovatus, un no 2029. gada 31. decembra attiecībā uz ēkām, kuru minēto sistēmu lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 70 kilovatus. | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 28.04.2026.) Nav saprotams, kāda loģika izmantota nosakot to, ka apgaismojuma vadības ierīču nepieciešamība tiek noteikta atkarībā no tā, kādas ēkā ir apkures, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas. Pagadiām spēkā esošā MK noteikumu versija paaredz, ka lielās ēkas ar 290 kilovatu apkures, gaisa dzesēšanas un ventilācijas sistēmu jaudu aprīko ar ēkas automatizācijas un vadības sistēmu. Ar grozījumiem sanāk tā, ka tagad ēkas automatizācijas un vadības sitēmu vietā ēkā vajadzēs apgaismojuma sistēmas vadību, kas ir ievērojami zemāka prasība. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Apgaismojuma vadības ierīces atbilstoši direktīvai Nr. 2024/1275 ir daļa no ēkas automatizācijas un vadības sistēmas, tāpēc tās ir saistītas ar apkures un ventilācijas ierīču jaudu. | Noteikumu konsolidētā versija 10. Šo noteikumu 9.1 punktā noteiktās prasības attiecībā uz automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu nedzīvojamās ēkās izpilda sākot no 2027. gada 31. decembra attiecībā uz ēkām, kuru apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, kombinētās telpu apkures un ventilācijas sistēmas vai kombinētās gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 290 kilovatus, un no 2029. gada 31. decembra attiecībā uz ēkām, kuru minēto sistēmu lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 70 kilovatus. |
| 11. | Noteikumu konsolidētā versija 10. Šo noteikumu 9.1 punktā noteiktās prasības attiecībā uz automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu nedzīvojamās ēkās izpilda sākot no 2027. gada 31. decembra attiecībā uz ēkām, kuru apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, kombinētās telpu apkures un ventilācijas sistēmas vai kombinētās gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 290 kilovatus, un no 2029. gada 31. decembra attiecībā uz ēkām, kuru minēto sistēmu lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 70 kilovatus. | Iebildums (LLPA - 30.04.2026.) 1. Norādām, ka noteiktie termiņi nav sasaistīti ar finansējuma pieejamību un pašvaldību investīciju plānošanas cikliem. Prasību izpilde lielā mērā ir atkarīga no Eiropas Savienības fondu pieejamības, līdz ar to nepieciešama elastīgāka pieeja vai sasaistes mehānisms ar finansējuma programmām. 2. Kāpēc apgaismojuma vadības ierīces tiek saistītas ar apkures un ventilācijas ierīču jaudu? Ja tas attiecas uz apgaismojumu, tad tam būtu jābūt saistītam ar apgaismojuma ierīču jaudu. 70kW ir robeža, kad visām pašvaldības ēkām būs jāuzstāda vadības sistēmas. Jau ar vienu uzstādīt apgaismojuma vadība sistēmu ir pietiekoši daudz problēmu. Uzstādīšana ir dārga un ekspluatācijā vajag papildus datorprogrammu licences un uzturēt datoru, kas to sistēmu vada. Tas drīzāk rada zaudējumus nevis ietaupījumu nodokļu maksātājiem. Saprotu, ka tādas sistēmas prasa izbūvēt jaunbūvēm, kur tam var saskatīt ekonomisko pamatojumu kā muzejā vai lielveikalos. 3. Aicinām papildināt punktu: - pagarināt noteikto prasību izpildes termiņus vismaz par 3–5 gadiem; - paredzēt, ka tuvākajā periodā (piemēram, no 2027. gada) pilnā apjomā prasības attiecas tikai uz jaunbūvēm; - noteikt pakāpenisku ieviešanas grafiku, prioritāri uzlabojot ēkas ar zemāko energoefektivitāti; - nodrošināt valsts līdzfinansējumu, izveidot mērķētas programmas Eiropas Savienības fondu ietvaros, kur pašvaldībām būtu iespējams apgūt finansējumu šo prasību izpildei. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Termiņi attiecīgajām prasībām izriet no direktīvas Nr. 2024/1275. Dalībvalstīm nav paredzēta rīcības brīvība mainīt termiņus. Apgaismojuma vadības ierīces tiek saistītas ar apkures un ventilācijas ierīču jaudu, jo tās ir daļa no ēkas automatizācijas un vadības sistēmas. | Noteikumu konsolidētā versija 10. Šo noteikumu 9.1 punktā noteiktās prasības attiecībā uz automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu nedzīvojamās ēkās izpilda sākot no 2027. gada 31. decembra attiecībā uz ēkām, kuru apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, kombinētās telpu apkures un ventilācijas sistēmas vai kombinētās gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 290 kilovatus, un no 2029. gada 31. decembra attiecībā uz ēkām, kuru minēto sistēmu lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 70 kilovatus. |
| 12. | Noteikumu konsolidētā versija 10.1 Publiskās personas iestādes ēkās nodrošina piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu, ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami. | Iebildums (LLPA - 30.04.2026.) Lūdzam ņemt vērā, ka pirms šādu prasību noteikšanas nepieciešams veikt publisko ēku enerģijas patēriņa analīzi un prioritizāciju, nosakot: (1) ēkas ar augstāko enerģijas patēriņu, (2) ēkas ar zemāko energoefektivitāti, (3) ēkas ar lielāko lietotāju skaitu. Informējam, ka pašvaldības ar ieviestu energopārvaldības sistēmu šobrīd jau veic šādu analīzi un plāno pasākumus, tādēļ lūdzam nodrošināt, ka regulējums ir saskaņots ar energopārvaldības sistēmu ietvaru. Vēršam uzmanību, ka daudzās ēkās energoefektivitātes pasākumi jau ir veikti, un papildu investīcijas (piemēram, saules paneļi) ne vienmēr ir ekonomiski pamatotas, kā arī nepieciešams izvērtēt kultūrvēsturisko ēku aizsardzības aspektus. Būtiska problēma var izrādīties jumta nestspēja un plakano jumtu siltinājums un, lai pierādītu ekonomisko (ne)pamatojumu, būvkonstruktoram ir jāveic nestspējas aprēķini, kas arī ir maksas pakalpojums. Tāpat nepieciešams apsvērt, vai būtu jādefinē jēdziens “saules enerģijas iekārtas”. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Iebildums nav attiecināms uz noteikumu projektu. Iebildumā minētos jautājumus risinās direktīvas Nr. 2024/1275 transponēšanai izstrādātais Ēku atjaunošanas plāns un sagatavotie grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21". | Noteikumu konsolidētā versija 10.1 Publiskā sektora subjekta ēkās nodrošina piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu, ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami. |
| 13. | Noteikumu konsolidētā versija 10.2 Šo noteikumu 10.1 punktā noteikto pienākumu publiskās personas iestādes ēkās nodrošināt piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu izpilda līdz 2027. gada 31. decembrim attiecībā uz ēkām, kuru lietderīgā grīdas platība pārsniedz 2000 m2, līdz 2028. gada 31. decembrim – attiecībā uz ēkām, kuru lietderīgā grīdas platība pārsniedz 750 m2, un līdz 2030. gada 31. decembrim – attiecībā uz ēkām, kuru lietderīgā grīdas platība pārsniedz 250 m2. | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 28.04.2026.) Nav skaidrs, ko MK noteikumu grozījumu autori saprot ar terminu "piemērota saules enerģijas iekārta". Šāds termins ir ļoti plaši interpretējams un obligāti nepieciešama precīza šī termina definīcija. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Iebildumā minēto jautājumu risinās direktīvas Nr. 2024/1275 transponēšanai sagatavotie grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21". | Noteikumu konsolidētā versija 10.2 Šo noteikumu 10.1 punktā noteikto pienākumu publiskā sektora subjekta ēkās nodrošināt piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu izpilda līdz 2027. gada 31. decembrim attiecībā uz ēkām, kuru kopējā platība pārsniedz 2000 m2, līdz 2028. gada 31. decembrim – attiecībā uz ēkām, kuru kopējā platība pārsniedz 750 m2, un līdz 2030. gada 31. decembrim – attiecībā uz ēkām, kuru kopējā platība pārsniedz 250 m2. |
| 14. | Noteikumu konsolidētā versija 10.2 Šo noteikumu 10.1 punktā noteikto pienākumu publiskās personas iestādes ēkās nodrošināt piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu izpilda līdz 2027. gada 31. decembrim attiecībā uz ēkām, kuru lietderīgā grīdas platība pārsniedz 2000 m2, līdz 2028. gada 31. decembrim – attiecībā uz ēkām, kuru lietderīgā grīdas platība pārsniedz 750 m2, un līdz 2030. gada 31. decembrim – attiecībā uz ēkām, kuru lietderīgā grīdas platība pārsniedz 250 m2. | Iebildums (LLPA - 30.04.2026.) 1. Pēc norādītās redakcijas, secinām, ka prasību ieviešanas pieeja balstīta uz ēku platību, nevis energoefektivitātes prioritātēm. Lūdzam apsvērt pāreju uz pieeju, kur primāri tiek identificētas neefektīvākās ēkas un investīcijas tiek koncentrētas tajās. Vienlaikus uzsveram, ka pašvaldībās ar ieviestu energopārvaldības sistēmu jau ir noteikti investīciju plāni, kas būtu ņemami vērā, paredzot izņēmumus vai elastību šo prasību piemērošanā. Tāpēc lūdzam grozījumos ietvert nosacījumu, ka uz pašvaldībām, kurās ir ieviesta energopārvaldības sistēma, šo noteikumu grozījumos ietvertās prasības neattiecas. Paralēli ierosinām visās pašvaldībās veikt visu pašvaldību iestāžu ēku revīziju, nosakot pašvaldības iestāžu ēku vidējo īpatnējo siltumenerģijas (ar laikapstākļu korekciju) un elektroenerģijas patēriņu, prasību ieviešanai liekot uzsvaru uz objektiem, kuros tas ir acīmredzami nepieciešams un ekonomiski pamatoti veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. 2. Par 10.1. un 10.2. apakšpunktiem kopumā - prasības nav izpildāmas noteiktajos termiņos, nav ņemti vērā kultūrvēsturisko ēku ierobežojumi, nav skaidri definēti kritēriji “ekonomiskai pamatotībai”. Priekšlikums apvienot punktus un noteikt vienotu, reālistisku termiņu. Paredzēt izņēmumus vēsturiskām ēkām. Piedāvātā apvienotā redakcija: Piedāvātā redakcija “10.1. Publiskās personas iestāžu ēkās, izņemot kultūrvēsturiskos objektus, nodrošina piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu vai ēkas sagatavošanu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanai (solar‑ready), ja tas ir tehniski un funkcionāli iespējams. Prasību izpilda līdz 2031. gada 31. decembrim" | Nav ņemts vērā Termiņi attiecīgajām prasībām izriet no direktīvas Nr. 2024/1275. Dalībvalstīm nav paredzēta rīcības brīvība mainīt termiņus. Ja ēka ir kultūrvēsturiskais objekts, tad projekta 10.1 punktā noteiktās prasības uz to nav attiecināmas atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 3. panta otrajai daļai. | Noteikumu konsolidētā versija 10.2 Šo noteikumu 10.1 punktā noteikto pienākumu publiskā sektora subjekta ēkās nodrošināt piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu izpilda līdz 2027. gada 31. decembrim attiecībā uz ēkām, kuru kopējā platība pārsniedz 2000 m2, līdz 2028. gada 31. decembrim – attiecībā uz ēkām, kuru kopējā platība pārsniedz 750 m2, un līdz 2030. gada 31. decembrim – attiecībā uz ēkām, kuru kopējā platība pārsniedz 250 m2. |
| 15. | Noteikumu konsolidētā versija 11. Ēkas automatizācijas un vadības sistēma nodrošina: | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 28.04.2026.) MK noteikumu grozījumos tiek piedāvāts izņemt ārā prasību uzstādīt ēkas automatizācijas un vadības sistēmu uzstādīšanas nepieciešamību un to piedāvā aizstāt ar apgaismojuma vadības sistēmu. Attiecīgi tagad 11.punkts būtu arī aizstājams ar apgaismojuma vadības sistēmas aprakstu. Kāda jēga atstāt aprakstu par to, kas ir ēkas automatizācijas un vadības sistēma, ja nekur citur grozītajos noteikumos šāds termins netiek lietots un prasība uzstādīt šādas sistēmas nav? Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Noteikumu projekta 10.punkts ir grozīts, lai pārņemtu tam saistošās direktīvas Nr. 2024/1275 prasības par automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu noteiktajās ēkās, kā rezultātā noteikumos ir ieviests jauns 9.1 punkts. Norma par ēkas automatizācijas un vadības sistēmas esamību, kuras prasības ir noteiktas minētajā 11. punktā, ir noteikta noteikumu projekta 9.punktā, un tagad ir papildināta ar prasību par vides kvalitātes monitoringa sistēmu. Norādām, ka norma par ēkas automatizācijas un vadības sistēmu ekspluatācijā nodotai nedzīvojamai ēkai, kuras lietderīgā nominālā jauda apkures sistēmas vai apvienotas apkures un ventilācijas sistēmas vajadzībām vai arī gaisa kondicionēšanas sistēmas vai apvienotas gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas vajadzībām pārsniedz 290 kilovatus, bija jāievieš līdz 2025.gada 1.janvārim. | Noteikumu konsolidētā versija 11. Ēkas automatizācijas un vadības sistēma nodrošina: |
| 16. | Noteikumu konsolidētā versija 12. Līdz 2027. gada 1. janvārim nedzīvojamā ēkā ar vairāk nekā 20 autostāvvietām ierīko: | Iebildums (Lidl Latvija SIA - 28.04.2026.) Ievērojot to, ka dalībvalstīm ir noteikts pienākums transponēt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2024/1275 par ēku energosniegumu (turpmāk – EPBD) un paralēli šo noteikumu projekta izstrādei tiek izstrādāti arī grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" (25-TA-1187), mūsu ieskatā EPBD transponēšanā būtu ievērojama konsekventa pieeja, saskaņojot noteikumos ietvertās prasības, kas būtu attiecināmas gan uz būvniecības procesu, gan uz esošajām ēkām. Konsekventa pieeja nodrošinātu tiesiskās noteiktības principa ievērošanu attiecībā uz tiesību normām par ēku energoefektivitāti. Ņemot vērā minēto, ierosinām iekļaut šo noteikumu projektā arī esošajām ēkām tādus pašus izņēmumus, kādi ir paredzēti būvniecības procesā, attiecīgi papildinot šo noteikumu projektu ar jauniem punktiem šādā redakcijā: Piedāvātā redakcija 12.3 Šo noteikumu 12. punktā minētās prasības nozīmīgas atjaunošanas gadījumā var nepiemērot, ja uzlādes punktu un kabeļkanālu ierīkošanas izmaksas pārsniedz 10 % no ēkas nozīmīgas atjaunošanas kopējām izmaksām. 12.4 Šo noteikumu 12.2. apakšpunktā noteiktās prasības par velosipēdu stāvvietu skaitu var koriģēt ar būvspeciālista pamatojumu, to iekļaujot būvniecības ieceres dokumentācijā. 12.5 Vietās, kur automašīnu paredzēts novietot uz neilgu laiku, piemēram, pie vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu ēkas, kur parasti to novieto uz laiku līdz divām stundām, šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto uzlādes punktu skaitu var samazināt uzstādot vienu vai vairākus lieljaudas uzlādes punktus, vienlaikus nodrošinot, ka attiecīgajā vietā visu uzlādes punktu jaudu summa sakrīt vai pārsniedz jaudu, kādu nodrošinātu 12.1. apakšpunktā minētais uzlādes punktu skaits, pieņemot, ka katra jauda būtu 11 kW. Minētais princips piemērojams tik tālu, cik tas nodrošinātu autostāvvietas lietotāju vajadzības par nepieciešamo uzlādes punktu skaitu. 12.6 Ja pastāv kopējā tīkla ierobežojumi vai ir grūti prognozēt ar iepriekš ierīkotu kabeļu ierīkošanu saistītās tālākās faktiskās vajadzības, tad šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto kabeļu iepriekšēju ierīkošanu pieļaujams aizstāt ar kabeļkanāliem ar ievilcējvadu, kabeļrenēm iekštelpu autostāvvietās un zonās bez cietā seguma un uzlādes punktu balstiem āra autostāvvietās. | Ņemts vērā Projekts papildināts ar piedāvātajiem punktiem, ciktāl tie ir attiecināmi uz ekspluatācijā nodotām ēkām ar stāvvietām ēkas iekšējā vidē. | Noteikumu konsolidētā versija 12. Līdz 2027. gada 1. janvārim nedzīvojamā ēkā ar vairāk nekā 20 autostāvvietām ierīko: |
| 17. | Noteikumu konsolidētā versija 12.1. vismaz vienu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uz 10 autostāvvietām vai ierīko kabeļkanālus vismaz 50 % automašīnu stāvvietām; | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 28.04.2026.) Šāda prasība uzstādīt tukšus kabeļkanālus, kurus nekad iespējams nelietos, ir ļoti nesaprotama. Šīs prasības izpilde var būt ļoti dārga un nepamatota. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Projekts papildināts ar prasības piemērošanas izņēmuma gadījumiem. | Noteikumu konsolidētā versija 12.1. vismaz vienu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uz 10 autostāvvietām vai ierīko kabeļkanālus vismaz 50 % automašīnu stāvvietām; |
| 18. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2. velosipēdu stāvvietas, kas veido vismaz 15 % no ēkas vidējās lietotāju kapacitātes vai 10 % no kopējās lietotāju kapacitātes, paredzot vietu arī lielāka izmēra velosipēdiem nekā standarta velosipēdi. | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 28.04.2026.) Nav skadri saprotams, kas ir "ēkas vidējā lietotāju kapacitāte" un "kopējā lietotāju kapacitāte". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija papildināta ar "kopējā lietotāju kapacitāte" skaidrojumu. Norma pielāgota arī sagatavoto grozījumu Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" piedāvātajai redakcijai. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2. velosipēdu stāvvietas, kas veido vismaz 10 % no kopējās lietotāju kapacitātes, paredzot vietu arī lielāka izmēra velosipēdiem nekā standarta velosipēdi. |
| 19. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2 Līdz 2033. gada 1. janvārim nedzīvojamā ēkā, kas ir publiskās personas iestādes īpašumā, ierīko kabeļus vismaz 50 % automašīnu stāvvietām. | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 28.04.2026.) Nav saprotams, kāpēc ir prasība ierīkot kabeļus vai kabeļkanālus, ja nav prasības ierīkot uzlādes vietas. Tas principā nozīmē, ka obligāti jāizterē finansējums, kas pēc tam var arī tikt lietderīgi neizmantots, ja netiek uzstādītas pašas elektroauto uzlādes vietas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Projekts papildināts ar 12.punkta prasības piemērošanas izņēmuma gadījumiem. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2 Līdz 2033. gada 1. janvārim nedzīvojamā ēkā, kas ir publiskā sektora subjekta valdījumā, ierīko kabeļus vismaz 50 % automašīnu stāvvietām. |
| 20. | Noteikumu konsolidētā versija 16. Individuāliem skaitītājiem, kas mēra mājsaimniecības karstā ūdens patēriņu katrā ēkas vienībā, kas ir uzstādīti pirms 2025. gada 12. oktobra un nav attālināti nolasāmi, līdz 2027. gada 1. janvārim nodrošina attālinātu nolasāmību vai tos aizstāj ar attālināti nolasāmiem, ja tas ir ekonomiski pamatoti. | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 28.04.2026.) Šo prasību tam atvēlētajā termiņā nav iespējams izdarīt. Pēc kādas metodikas jānosaka, vai šī pasākuma veikšana ir ekonomiski pamatota? Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Termiņi attiecīgajām prasībām izriet no direktīvas Nr. 2024/1275. Dalībvalstīm nav paredzēta rīcības brīvība mainīt termiņus. Pasākuma ekonomisko pamatotību novērtē sertificēts būvspeciālists vai neatkarīgais eksperts. | Noteikumu konsolidētā versija 16. Individuāliem skaitītājiem, kas mēra mājsaimniecības karstā ūdens patēriņu katrā ēkas vienībā, kas ir uzstādīti pirms 2025. gada 12. oktobra un nav attālināti nolasāmi, līdz 2027. gada 1. janvārim nodrošina attālinātu nolasāmību vai tos aizstāj ar attālināti nolasāmiem, ja tas ir ekonomiski pamatoti. |
| 21. | Noteikumu (grozījumu) projekts Izdoti saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 4. panta otro daļu | Priekšlikums (LPS - 29.04.2026.) Attiecībā pret 12 punktu LPS uzsver, ka Direktīvas pārņemšanai Latvijā jānotiek, ievērojot subsidiaritātes un samērīguma principus, neieviešot stingrākas prasības nekā Direktīva to prasa. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Direktīvas Nr. 2024/1275 prasības pārņemšanai stingrāki nosacījumi nav noteikti. | Noteikumu (grozījumu) projekts - |
| 22. | Noteikumu (grozījumu) projekts Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 730 "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 242. nr.; 2025, 22. nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (IEM - 29.04.2026.) 4. Papildināt ar 10.1 punktu šādā redakcijā:"10.1 Publiskās personas iestādes ēkās nodrošina piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu, ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami." Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un vienlīdzīgu attieksmi, attiecībā uz saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu publiskās personas iestādes ēkās nepieciešams attiecināt tādus pašus izņēmumus, kādi paredzēti saskaņošanas stadijā esošajā tiesību aktu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” (tiesību akta lieta 25-TA-1187), kuru 1.6. apakšpunktā ietvertais noteikumu 130.20 punkts paredz daudz plašākus izņēmumus, kad prasību par saules enerģijas sistēmu uzstādīšanu nepiemēro. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Projekts papildināts ar jaunu 10.3 punktu par atkāpēm no prasības piemērošanas. Nosacījumi attiecībā uz saules enerģijas iekārtu uzstādīšanas tehnisku piemērotību, ekonomisku un funkcionālu īstenošanu būs noteikti grozījumos Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21". | Noteikumu (grozījumu) projekts - |
| 23. | Anotācija (ex-ante) Anotācijas (ex-ante) nosaukums | Priekšlikums (KEM - 30.04.2026.) Ņemot vērā, ka tiesiskais regulējums ietekmē fiziskās un juridiskas personas, aicinām veikt novērtējumu anotācijas sadaļās 2.4. Administratīvā sloga novērtējums fiziskām personām un 2.5. Atbilstības izmaksu novērtējumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta anotācijas 2.sadaļa. | Anotācija (ex-ante) Anotācijas (ex-ante) nosaukums |
| 24. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (TM - 30.04.2026.) Noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka publiskās personas iestāde šo noteikumu izpratnē ir valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētā iestāde tieši finansē un pārvalda, bet kam nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura. Saistībā ar minēto vēršam uzmanību, ka termins "publiskas personas iestāde" lietots (termini "publiskas personas" un "iestāde" skaidroti šajā likumā) Valsts pārvaldes iekārtas likumā, par ko nav gūstama pārliecība, ka noteikumu projekta anotācijā minētajam terminam būtu atbilstošs tvērums. Ievērojot minēto, lai izslēgtu interpretācijas iespējas attiecībā uz termina "publiskas personas iestādes" tvērumu un, ievērojot to, ka anotācijā sniegtajai informācijai nav juridiski saistoša spēka, aicinām noteikumu projektā, ja tas nepieciešams un atbilst Energoefektivitātes likumā noteiktajam, precīzāk noteikt, uz kādiem konkrēti subjektiem attiecināmas noteikumu projekta prasības, izmantojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā un, ja attiecināms, citos likumos (piem., Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā) lietoto terminoloģiju. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts projekts un tā anotācija, lietojot terminu "publiskā sektora subjekts". | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 25. | Anotācija (ex-ante) 2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt | Priekšlikums (IEM - 29.04.2026.) Aizpildīt norādīto anotācijas apakšnodaļu, ņemot vērā finansiālo ietekmi uz fiziskām un juridiskām personām, ko šis tiesību akta projekts radīs. Šobrīd ietekmes aprakstā vispār netiek apskatītas finansiālās ietekmes galvenās pozīcijas attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām. Piemēram skatīt tiesību akta lietas 25-TA-1187 attiecīgo anotācijas sadaļu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta anotācijas 2.sadaļa. | Anotācija (ex-ante) 2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt |
| 26. | Noteikumu konsolidētā versija Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības | Priekšlikums (LLPA - 30.04.2026.) Priekšlikums iekļaut jaunu punktu – fosilā kurināmā apkures iekārtas Pamatojums: Direktīva (ES) 2024/1275 paredz pakāpenisku fosilā kurināmā apkures iekārtu izskaušanu un jau no 2025. gada aizliedz to stimulēšanu. Piedāvātā redakcija “Sākot ar 2029. gada 31. decembri, aizliegta jaunu fosilā kurināmā apkures un karstā ūdens sagatavošanas katlu uzstādīšana visos ēku tipos, izņemot gadījumus, ja tiek nodrošināts pārejas risinājums saskaņā ar nacionālo enerģētikas politiku.” | Nav ņemts vērā Priekšlikums nav ņemts vērā, jo ir ārpus direktīvas Nr. 2024/1275 tvēruma - tā nenosaka šādu ierobežojumu esošām ēkām. | Noteikumu konsolidētā versija Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības |
| 27. | Noteikumu konsolidētā versija Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības | Priekšlikums (LLPA - 30.04.2026.) Priekšlikums iekļaut jaunu punktu par “solar‑ready” prasību. Piedāvātā redakcija “Atjaunojot ēkas jumta segumu, nodrošina ēkas sagatavošanu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanai, paredzot nesošās konstrukcijas, montāžas punktus un kabeļu infrastruktūru.” | Nav ņemts vērā Priekšlikums nav projekta tvērumā, jo piedāvātā norma ir projektēšanas norma. | Noteikumu konsolidētā versija Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības |
| 28. | Noteikumu konsolidētā versija Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības | Priekšlikums (LLPA - 30.04.2026.) Priekšlikums papildināt noteikumu projektu ar atsauci uz Direktīvu (ES) 2024/1275, nodrošinot normatīvā regulējuma tiesisko skaidrību. Skaidrs, konsekvents un tehniski pamatots regulējums ir būtisks priekšnoteikums ēku fonda dekarbonizācijas mērķu sasniegšanai līdz 2050. gadam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Sk. informatīvās atsauces 6.punktu. | Noteikumu konsolidētā versija Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības |
| 29. | Noteikumu konsolidētā versija 9. Ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami, tad nedzīvojamas ēkas tiek aprīkotas ar pašregulējošām ierīcēm gaisa temperatūras, relatīvā gaisa mitruma un gaisa apmaiņas (cirkulācijas) plūsmas ātruma atsevišķai regulēšanai katrā telpā (vides kvalitātes monitoringa sistēma) vai, ja tas ir pamatoti, telpu grupā, ja tiek mainīta ēkas apkures sistēmas daļa, kas ražo siltumenerģiju (siltumģenerators). | Priekšlikums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 28.04.2026.) Mainīta šī punkta redakcija nav labi saprotama. Pagaidām spēkā esošā 9.punkta redakcija skaidri atrunā, ka jāuzstāda telpu gaisa temperatūras regulēšanas ierīces tām telpām, kur tiek mainīta apkures sistēmas daļa, kas ražo siltumenerģiju. Šajos grozījumos piedāvātajā 9.punkta redakcijā var interpretēt, ka telpu grupā, kur tiek mainīta tā apkures sistēmas daļa, kas ražo siltumenerģiju, ir jāuzstāda gan telpu gaisa temperatūras, gan telpu gaisa relatīvā mitrums, gan gaisa apmaiņas plūsmas ātruma regulēšanas ierīces, kas pēc būtības nav loģiski. Papildus informējam, ka ēkas aprīkot ar relatīvā gaisa mitruma un gaisa apmaiņas plūsmas ātruma regulēšanas iekārtām praktiski varēs tikai veicot jaunbūvju izbūvi, bet esošās ēkās tas ir ļoti sarežģīti. Lietotais termins "ekonomiski un funkcionāli īstenojami" ir dažādi interpretējams un nav viennozīmīgi saprotams. Nepieciešams skaidri noteikt, ko nozīmē "ekonomiski īstenojams". Kāda ir izmantojamā ekonomiskā pamatojuma aprēķina metodika un aprēķinu ievaddatu vērtības (piemēram, aprēķina perioda ilgums). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Punkts pārformulēts ērtākai uztveramībai. Veicamo darbību pamatotību un lietderību novērtē sertificēts būvspeciālists vai neatkarīgais eksperts. | Noteikumu konsolidētā versija 9. Nedzīvojamas ēkas aprīko ar pašregulējošām ierīcēm gaisa temperatūras, relatīvā gaisa mitruma un gaisa apmaiņas (cirkulācijas) plūsmas ātruma atsevišķai regulēšanai katrā telpā (vides kvalitātes monitoringa sistēma) vai telpu grupā, ja tiek mainīta ēkas apkures sistēmas daļa, kas ražo siltumenerģiju (siltumģenerators), ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami. |
| 30. | Noteikumu konsolidētā versija 9.1 Nedzīvojamām ēkām, ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami, nodrošina automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu. | Priekšlikums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 28.04.2026.) Nepieciešams skaidri definēt, kā var noteikt vai pasākumu īstenošana ekonomiski un funkcionāli īstenojami. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta projekta anotācija ar norādi, ka jauno prasību ieviešanas lietderības novērtēšana ir sertificēta būvspeciālista vai neatkarīga eksperta kompetencē. | Noteikumu konsolidētā versija 9.1 Nedzīvojamām ēkām, ja tas ir tehniski un ekonomiski īstenojami, nodrošina automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu. |
| 31. | Noteikumu konsolidētā versija 10.1 Publiskās personas iestādes ēkās nodrošina piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu, ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami. | Priekšlikums (KEM - 30.04.2026.) Aicinām izmantot vienotu terminu - "publiskā sektora subjekts". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts noteikumu projekts un anotācija. | Noteikumu konsolidētā versija 10.1 Publiskā sektora subjekta ēkās nodrošina piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu, ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami. |
| 32. | Noteikumu konsolidētā versija 10.1 Publiskās personas iestādes ēkās nodrošina piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu, ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami. | Priekšlikums (KEM - 30.04.2026.) Lai nodrošinātu tiesisko skaidrību, aicinām iekļaut detalizētu skaidrojumu un papildināt - kas var veikt un kā veicams novērtējums par tehnisko piemērotību, ekonomisko un funkcionālo īstenojamību. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta projekta anotācija par sertificēta būvspeciālista un neatkarīga eksperta kompetenci. | Noteikumu konsolidētā versija 10.1 Publiskā sektora subjekta ēkās nodrošina piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu, ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami. |
| 33. | Noteikumu konsolidētā versija 11.3. tiešsaisti ar ēkas inženiertehnisko sistēmu un spēju veikt funkcijas neatkarīgi no inženiertehniskās sistēmas sastāvdaļu ražotāja; | Priekšlikums (LLPA - 30.04.2026.) Nav skaidri definēta nodrošināmā funkcionalitāte. Piedāvātā redakcija “11.3. savietojamību ar ēkas inženiertehniskajām sistēmām, izmantojot atvērtus komunikācijas protokolus un nodrošinot neatkarību no konkrēta iekārtu ražotāja.” | Ņemts vērā Precizēts noteikumu projekta 11.3. apakšpunkts piedāvātajā redakcijā. | Noteikumu konsolidētā versija 11.3. savietojamību ar ēkas inženiertehniskajām sistēmām, izmantojot atvērtus komunikācijas protokolus un nodrošinot neatkarību no konkrēta iekārtu ražotāja; |
| 34. | Noteikumu konsolidētā versija 11.4. iekštelpu vides kvalitātes monitoringu. | Priekšlikums (LLPA - 30.04.2026.) Piedāvātā redakcija: Piedāvātā redakcija “11.4. iekštelpu vides kvalitātes monitoringu, nodrošinot vismaz gaisa temperatūras, relatīvā mitruma, CO₂ koncentrācijas un, ja piemērojams, gaistošo organisko savienojumu uzraudzību.” | Ņemts vērā Precizēts noteikumu projekta 11.4. apakšpunkts. | Noteikumu konsolidētā versija 11.4. iekštelpu vides kvalitātes monitoringu, nodrošinot vismaz gaisa temperatūras, relatīvā mitruma un CO2 koncentrācijas uzraudzību. |
| 35. | Noteikumu konsolidētā versija 12. Līdz 2027. gada 1. janvārim nedzīvojamā ēkā ar vairāk nekā 20 autostāvvietām ierīko: | Priekšlikums (LLPA - 30.04.2026.) Formulējums pieļauj uzlādes punktu faktisku neuzstādīšanu, kā arī neņem vērā ēku funkcionālo specifiku. Priekšlikums: - skaidri nodalīt uzlādes punktus un kabeļu infrastruktūru; - velosipēdu stāvvietu skaitu noteikt elastīgi. Priekšlikums papildināt punktu: - pagarināt noteikto prasību izpildes termiņus vismaz par 3–5 gadiem; - paredzēt, ka tuvākajā periodā (piemēram, no 2027. gada) pilnā apjomā prasības attiecas tikai uz jaunbūvēm; - noteikt pakāpenisku ieviešanas grafiku, prioritāri uzlabojot ēkas ar zemāko energoefektivitāti; - nodrošināt valsts līdzfinansējumu, izveidot mērķētas programmas Eiropas Savienības fondu ietvaros, kur pašvaldībām būtu iespējams apgūt finansējumu šo prasību izpildei. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Termiņi attiecīgajām prasībām izriet no direktīvas Nr. 2024/1275. Dalībvalstīm nav paredzēta rīcības brīvība mainīt termiņus. | Noteikumu konsolidētā versija 12. Līdz 2027. gada 1. janvārim nedzīvojamā ēkā ar vairāk nekā 20 autostāvvietām ierīko: |
| 36. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2. velosipēdu stāvvietas, kas veido vismaz 15 % no ēkas vidējās lietotāju kapacitātes vai 10 % no kopējās lietotāju kapacitātes, paredzot vietu arī lielāka izmēra velosipēdiem nekā standarta velosipēdi. | Priekšlikums (LLPA - 30.04.2026.) Šis punkts būtu jāprecizē, jo pie skolām vajag vismaz 50% skolnieku kur pieslēgt velosipēdu. Pie administratīvajām ēkām 10% jau izskatās par daudz. Nepieciešams definēt ēku tipus, uz kuriem veloinfrastruktūras prasības neattiecas, un novērst normu dublēšanos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekts precizēts, nosakot izņēmumus 12.punkta piemērošanai saskaņoti ar ar tiesību aktu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” veiktajiem grozījumiem. 10% prasība ir noteikta direktīvā Nr. 2024/1275, un nav grozāma. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2. velosipēdu stāvvietas, kas veido vismaz 10 % no kopējās lietotāju kapacitātes, paredzot vietu arī lielāka izmēra velosipēdiem nekā standarta velosipēdi. |
| 37. | Noteikumu konsolidētā versija 12.1 Šo noteikumu 12.2. apakšpunktā noteiktā prasība par vietu skaitu velosipēdu stāvvietā neattiecas uz tām nedzīvojamām ēkām, kurām parasti ar velosipēdu nepiekļūst. | Priekšlikums (TM - 30.04.2026.) Tiesiskās noteiktības nolūkā iesakām noteikumu projekta anotācijā skaidrot (nepieciešamības gadījumā - piemērveidā), kādām nedzīvojamām ēkām parasti ar velosipēdu nepiekļūst. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka korespondējošajā direktīvas vienībā norādīts, ka dalībvalsts var noteikt attiecīgu ēku kategorijas, tādēļ lūdzam arī izvērtēt, vai noteikumu projektā nav jānorāda konkrētu veidu kategorijas, ja tas ir iespējams un pamatoti, tādējādi arī atvieglojot konkrētās noteikumu projekta normas piemērošanu praksē. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekts precizēts, nosakot izņēmumus 12.2. apakšpunkta piemērošanai saskaņoti ar ar tiesību aktu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” veiktajiem grozījumiem. | Noteikumu konsolidētā versija 12.1 Šo noteikumu 12.2. apakšpunktā noteiktā prasība par vietu skaitu velosipēdu stāvvietā neattiecas uz tām nedzīvojamām ēkām, kurām parasti ar velosipēdu nepiekļūst. |
| 38. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2 Līdz 2033. gada 1. janvārim nedzīvojamā ēkā, kas ir publiskās personas iestādes īpašumā, ierīko kabeļus vismaz 50 % automašīnu stāvvietām. | Priekšlikums (TM - 30.04.2026.) Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam publiskas personas manta atrodas iestādes valdījumā, attiecīgi arī nedzīvojamās ēkas ir publiskas personas īpašums, bet iestādei tās ir valdījumā, tādēļ lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 10. punktu un nepieciešamības gadījumā - arī citas vienības. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Projekts precizēts atbilstoši norādījumiem. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2 Līdz 2033. gada 1. janvārim nedzīvojamā ēkā, kas ir publiskā sektora subjekta valdījumā, ierīko kabeļus vismaz 50 % automašīnu stāvvietām. |
| 39. | Noteikumu konsolidētā versija 14. Individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem un individuālajiem siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem, kas uzstādīti pirms 2021. gada 1. janvāra un nav attālināti nolasāmi, līdz 2027. gada 1. janvārim nodrošina attālinātu nolasāmību vai tos aizstāj ar attālināti nolasāmiem individuāliem siltuma maksas sadalītājiem, individuāliem siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem vai siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu. | Priekšlikums (LLPA - 30.04.2026.) Priekšlikums papildināt punktu: - pagarināt noteikto prasību izpildes termiņus vismaz par 3–5 gadiem; - paredzēt, ka tuvākajā periodā (piemēram, no 2027. gada) pilnā apjomā prasības attiecas tikai uz jaunbūvēm; - noteikt pakāpenisku ieviešanas grafiku, prioritāri uzlabojot ēkas ar zemāko energoefektivitāti; - nodrošināt valsts līdzfinansējumu, izveidot mērķētas programmas Eiropas Savienības fondu ietvaros, kur pašvaldībām būtu iespējams apgūt finansējumu šo prasību izpildei. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Termiņi attiecīgajām prasībām izriet no direktīvas Nr. 2024/1275. Dalībvalstīm nav paredzēta rīcības brīvība mainīt termiņus. Norādām, ka dotā prasība ir spēkā kopš 2020.gada 16.decembra. | Noteikumu konsolidētā versija 14. Individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem un individuālajiem siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem, kas uzstādīti pirms 2021. gada 1. janvāra un nav attālināti nolasāmi, līdz 2027. gada 1. janvārim nodrošina attālinātu nolasāmību vai tos aizstāj ar attālināti nolasāmiem individuāliem siltuma maksas sadalītājiem, individuāliem siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem vai siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu. |