25-TA-1550: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumos Nr. 821 "Noteikumi par atļaujām jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Likumi.lv (01.01.2024.) |  |  |  |  |
| Izsludināšana: 24.09.2025. 11:42 |  |  |  |  |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 2. Noteikumi stājas spēkā 2025. gada 1. oktobrī. | Iebildums (TM - 30.09.2025.) Lūdzam svītrot projekta 2. punktu, ņemot vērā to, ka projekts nestāsies spēkā 2025. gada 1. oktobrī. Papildus norādām, ka atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta ceturtajā daļā noteiktajam normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus. Ievērojot minēto, projektam nevar noteikt atpakaļejošu spēku. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekts precizēts atbilstoši iebildumam. | Noteikumu (grozījumu) projekts - |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 1. Noteikumi nosaka prasības, kas izpildāmas, lai saņemtu Valsts vides dienesta (turpmāk – atbildīgā iestāde) atļauju ražošanas vai elektroenerģijas uzkrātuves jaudas palielināšanai, atjaunošanai un jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai elektroenerģijas uzkrātuves ieviešanai, ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai elektroenerģijas uzkrātuvi paredzēts pievienot pārvades sistēmai vai sadales sistēmai un pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda ir vienāda vai pārsniedz 500 kilovatus (turpmāk – atļauja), kā arī minētās atļaujas izsniegšanas, pārreģistrēšanas, atcelšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību, valsts kontā iemaksājamās drošības naudas apmēru, tās samaksas un atmaksas kārtību un kritērijus atļaujas izsniegšanas atteikšanai. | Iebildums (TM - 30.09.2025.) Lūdzam precizēt projekta 1.2. apakšpunktā ietverto Noteikumu 1. punktu, ņemot vērā to, ka Ministru kabineta noteikumos noteiktajam jāatbilst likumā paredzētajam, savukārt līdz attiecīgu grozījumu veikšanai Elektroenerģijas tirgus likumā projekta 1.2. apakšpunktā ietvertais Noteikumu 1. punkts, kas paredz, ka atļauju izsniedz Valsts vides dienests, būs pretrunā Elektroenerģijas tirgus likuma 22. panta pirmajā daļā noteiktajam. Ierosinām projekta 1.2. apakšpunktā ietvertajā Noteikumu 1. punktā: 1) svītrot vārdus "Valsts vides dienesta (turpmāk – atbildīgā iestāde)"; vai 2) aizstāt teikuma daļu "Valsts vides dienesta (turpmāk – atbildīgā iestāde) atļauju ražošanas vai elektroenerģijas uzkrātuves jaudas palielināšanai, atjaunošanai un jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai elektroenerģijas uzkrātuves ieviešanai, ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai elektroenerģijas uzkrātuvi paredzēts pievienot pārvades sistēmai vai sadales sistēmai un pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda ir vienāda vai pārsniedz 500 kilovatus (turpmāk – atļauja)" ar vārdiem "Elektroenerģijas tirgus likuma 22. panta pirmajā daļā minēto atļauju (turpmāk – atļauja)". Vienlaikus būtu precizējams projekta 1.5. apakšpunktā ietvertais Noteikumu 4. punkts, aizstājot vārdus "atbildīgajā iestādē" ar vārdiem "Elektroenerģijas tirgus likuma 22. panta pirmajā daļā minētajā iestādē (turpmāk – atbildīgā iestāde)". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekts precizēts atbilstoši iebildumā piedāvātajam 2. variantam. | Noteikumu konsolidētā versija 1. Noteikumi nosaka prasības, kas izpildāmas, lai saņemtu Elektroenerģijas tirgus likuma 22. panta pirmajā daļā minēto atļauju (turpmāk – atļauja) ražošanas vai elektroenerģijas uzkrātuves jaudas palielināšanai, atjaunošanai un jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai elektroenerģijas uzkrātuves ieviešanai, ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai elektroenerģijas uzkrātuvi paredzēts pievienot pārvades sistēmai vai sadales sistēmai un pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda ir vienāda vai pārsniedz 500 kilovatus (turpmāk – atļauja), kā arī minētās atļaujas izsniegšanas, pārreģistrēšanas, atcelšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību, valsts kontā iemaksājamās drošības naudas apmēru, tās samaksas un atmaksas kārtību un kritērijus atļaujas izsniegšanas atteikšanai. |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 12. Atbildīgā iestāde izskata iesniegumu, pārbauda tā atbilstību šo noteikumu prasībām un mēneša laikā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju. Par izsniegto atļauju atbildīgā iestāde informē to sistēmas operatoru, kura sistēmai elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai uzkrātuvi plānots pieslēgt. | Iebildums (TM - 30.09.2025.) Atkārtoti lūdzam projekta 1.13. apakšpunktā ietvertajā Noteikumu 12. punkta pirmajā teikumā svītrot vārdus "mēneša laikā", ņemot vērā to, ka Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmā daļa paredz, ka, ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Projekta 1.13. apakšpunktā ietvertais regulējums dublē Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmajā daļā noteikto. Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka Noteikumu 12. punktā un projekta 1.13. apakšpunktā ietvertajā Noteikumu 12. punktā paredzētais regulējums nav speciālais regulējums attiecībā pret Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmajā daļā noteikto, ņemot vērā to, ka vienkārši dublē to. Norādām, ka atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmajā daļā paredzētajam speciālais regulējums Noteikumos būtu noteikts tikai tad, ja termiņš būtu paredzēts īsāks nekā viens mēnesis. Savukārt, ja Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmajā daļā tiktu saīsināts tajā paredzētais viena mēneša termiņš, Noteikumos un projektā paredzētais viena mēneša termiņš būtu pretrunā Administratīvā procesa likumā paredzētajam termiņam, ņemot vērā to, ka garāku administratīvā akta izdošanas termiņu var paredzēt tikai citā likumā, nevis Ministru kabineta noteikumos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekts precizēts atbilstoši iebildumam. | Noteikumu konsolidētā versija 12. Atbildīgā iestāde izskata iesniegumu, pārbauda tā atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju. Par izsniegto atļauju atbildīgā iestāde informē to sistēmas operatoru, kura sistēmai elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai uzkrātuvi plānots pieslēgt. |
| Izsludināšana: 28.08.2025. 15:22 |  |  |  |  |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 1. Noteikumi nosaka prasības, kas izpildāmas, lai saņemtu Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktās, par atļaujas izsniegšanu atbildīgās iestādes (turpmāk – atbildīgā iestāde) atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai, atjaunošanai un jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai elektroenerģijas uzkrātuves (turpmāk – uzkrātuve) ieviešanai (turpmāk – atļauja), ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai uzkrātuvi paredzēts pievienot pārvades sistēmai vai sadales sistēmai un pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda ir vienāda vai pārsniedz 500 kilovatus, kā arī minētās atļaujas izsniegšanas, pārreģistrēšanas, atcelšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību, valsts kontā iemaksājamās drošības naudas apmēru, tās samaksas un atmaksas kārtību un kritērijus atļaujas atteikšanai. | Iebildums (TM - 09.09.2025.) Lūdzam precizēt Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumos Nr. 821 "Noteikumi par atļaujām jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai"" (turpmāk – projekts) 2. punktā ietverto Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumu Nr. 821 "Noteikumi par atļaujām jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai" (turpmāk – Noteikumi) 1. punktu, precīzi pārrakstot Elektroenerģijas tirgus likuma 22. panta otrajā daļā Ministru kabinetam doto pilnvarojumu, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 100. punktā noteikto. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta punkts precizēts atbilstoši iebildumā norādītajam. | Noteikumu konsolidētā versija 1. Noteikumi nosaka prasības, kas izpildāmas, lai saņemtu Elektroenerģijas tirgus likuma 22. panta pirmajā daļā minēto atļauju (turpmāk – atļauja) ražošanas vai elektroenerģijas uzkrātuves jaudas palielināšanai, atjaunošanai un jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai elektroenerģijas uzkrātuves ieviešanai, ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai elektroenerģijas uzkrātuvi paredzēts pievienot pārvades sistēmai vai sadales sistēmai un pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda ir vienāda vai pārsniedz 500 kilovatus (turpmāk – atļauja), kā arī minētās atļaujas izsniegšanas, pārreģistrēšanas, atcelšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību, valsts kontā iemaksājamās drošības naudas apmēru, tās samaksas un atmaksas kārtību un kritērijus atļaujas izsniegšanas atteikšanai. |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 12. Atbildīgā iestāde izskata iesniegumu, pārbauda tā atbilstību šo noteikumu prasībām un mēneša laikā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju. Par izsniegto atļauju atbildīgā iestāde informē to sistēmas operatoru, kura sistēmai elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai uzkrātuvi plānots pieslēgt. | Iebildums (TM - 09.09.2025.) Lūdzam projekta 13. punktā ietvertajā Noteikumu 12. punkta pirmajā teikumā svītrot vārdus "mēneša laikā", ņemot vērā to, ka Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmā daļa paredz, ka, ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.2. apakšpunktā noteikto normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmā daļa satur vispārēju regulējumu, savukārt Noteikumu Nr. 821 norma par termiņu ir speciālā tiesību norma, kas jau iepriekš bija skaņota ar Tieslietu ministriju (skaidrojot nepieciešamību( un tā netiek grozīta ar Noteikumu projektu. Vienlaikus skaidrojams, ka par Administratīvā procesa likuma attiecīgās normas grozījumiem, saīsinot tajā administratīvā akta izdošanas termiņu, jau ir virzītas iniciatīvas, līdz ar to, speciālajā tiesību normā elektroenerģijas ražotāju un elektroenerģijas uzkrātuves operatoru tiesiskajai noteiktībai iekļauts termiņš, kas nodrošina tā nemainīgumu un neatkarību no vispārējo tiesisko normu grozījumiem. Turklāt arī no Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 18. oktobra direktīvas Nr. 2023/2413, ar ko attiecībā uz atjaunīgo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu groza direktīvu 2018/2001, regulu 2018/1999 un direktīvu 98/70/EK un atceļ Padomes direktīvu 2015/652 pastarpināti izriet nepieciešamība speciālajā tiesību aktā noteikt atļauju piešķiršanas procedūras termiņu, lai ārvalstu komersantiem, kas iecerējuši elektroenerģijas ražošanu Latvijā, ir skaidri saprotams un vienkopus vienā tiesību aktā iekļauts atļaujas iegūšanas process. | Noteikumu konsolidētā versija 12. Atbildīgā iestāde izskata iesniegumu, pārbauda tā atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju. Par izsniegto atļauju atbildīgā iestāde informē to sistēmas operatoru, kura sistēmai elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai uzkrātuvi plānots pieslēgt. |
| 6. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 09.09.2025.) Noteikumu projekta 14. punktā paredzēts izteikt noteikumu projekta 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā: atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja iesniedzējam lēmuma pieņemšanas brīdī ir pasludināts maksātnespējas process vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18. panta pirmās daļas 22. punktā noteikts, ka Nodokļu administrācijas pienākumi ir nodrošināt publiski pieejamu datubāzi (reģistru) par šā likuma 15.1 panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētajiem nodokļu maksātājiem un nodokļu maksātāju struktūrvienībām. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18. panta sestajā daļā ir noteikts, ka šā panta pirmās daļas 22. punktā minētajā datubāzē esošā informācija par fiziskajām personām, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, ir pieejama normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksātāju pienākumu izpildes nodrošināšanai, saimnieciskās darbības vides drošības, godīgas konkurences un labprātīgas nodokļu (nodevu) saistību izpildes veicināšanai [..]. Ņemot vērā, ka informācija par saimnieciskās darbības izbeigšanu ir publiski pieejama informācija, lūdzam noteikumu projekta anotācijā sniegt skaidrojumu, ka informācija par saimnieciskās darbības izbeigšanu tiks iegūta no Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzes. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija papildināta atbilstoši priekšlikumam. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 7. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 09.09.2025.) Noteikumu projekta 14. punktā paredzēts izteikt noteikumu 13.3.apakšpunktu šādā redakcijā: atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja konstatēts, ka iesnieguma iesniegšanas dienā iesniedzējam Latvijā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopumā pārsniedz 150 euro. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18 panta pirmās daļas 8. punktā ir noteikts, ka nodokļu administrācijas pienākumi ir nodrošināt nodokļu (nodevu) iekasēšanas publiskumu, regulāri publicējot informāciju par atsevišķu nodokļu (nodevu) kopieņēmumiem, un informācijas pieejamību par tiem nodokļu maksātājiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar šā likuma 24.panta pirmo, 1.3 un 1.7 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos vai attiecībā uz kuriem ir noslēgts vienošanās līgums saskaņā ar šā likuma 41. pantu. Informāciju par minētajiem parādniekiem iekļauj Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē un tās pieejamību nodrošina, ievērojot šā likuma 22.panta pirmās daļas 1.punktā un trešajā daļā minētos nosacījumus. Ņemot vērā minēto, lūdzam noteikumu projekta anotācijā sniegt skaidrojumu, ka informācija par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro, tiks iegūta no publiskojamās Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzes. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija papildināta atbilstoši priekšlikumam. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 8. | Noteikumu konsolidētā versija 8. Pirms iesnieguma iesniegšanas iesniedzējs saņem Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus vai akcepta lēmumu pēc ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas, ja tas nepieciešams saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", iesniegumā informējot atbildīgo iestādi par šo faktu. | Priekšlikums (Latvenergo - 11.09.2025.) Aicinām papildināt normu ar trešo dokumenta veidu - ietekmes uz vidi sākotnēja izvērtējuma lēmums, ko veic saskaņā ar Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likumu. Piedāvātā redakcija 8. Pirms iesnieguma iesniegšanas iesniedzējs saņem Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus, akcepta lēmumu pēc ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas, ja tas nepieciešams saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", vai ietekmes uz vidi sākotnēja izvērtējuma akcepta lēmumu, ko veic saskaņā ar Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likumu, iesniegumā informējot atbildīgo iestādi par šo faktu. | Ņemts vērā Noteikumu projekta punkts papildināts ar atsauci uz Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likumu, tomēr attiecībā par sākotnējā izvērtējuma akcepta lēmumu norādāms, ka šāds dokuments nepastāv, jo atbilstoši minētā likuma 8. pantam darbības akcepts paredzēts pēc ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas, kas jau ir noteikts Noteikumu Nr. 821 8. punktā. | Noteikumu konsolidētā versija 8. Pirms iesnieguma iesniegšanas iesniedzējs saņem Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus vai akcepta lēmumu pēc ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas, ja tas nepieciešams saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" vai Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likumu, iesniegumā informējot atbildīgo iestādi par šo faktu. |
| 9. | Noteikumu konsolidētā versija 14. Lai ieviestu vairākus elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidus vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu un uzkrātuvi, iesniedzējam ir jāsaņem atļauja vairākiem elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidiem vai elektroenerģijas ražošanas iekārtai un uzkrātuvei (turpmāk ‒ hibrīdatļauja). Hibrīdatļaujas turētājam ir pienākums ievērot hibrīdatļaujā noteikto elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu jaudas proporciju, ievērojot, ka atkāpe no tās var būt ne vairāk par 5%. Nosacījums par jaudas proporciju nav attiecināms uz uzkrātuvi. | Priekšlikums (Latvenergo - 11.09.2025.) Aicinām skaidrot vai jaudas proporcijas atkāpe attiecās uz ikvienu hibrīdatļaujas turētāju, vai tikai uz tādu kurš šādu atļauju saņems pēc grozījumu spēkā stāšanās? Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija papildināta atbilstoši priekšlikumam. | Noteikumu konsolidētā versija 14. Lai ieviestu vairākus elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidus vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu un uzkrātuvi, iesniedzējam ir jāsaņem atļauja vairākiem elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidiem vai elektroenerģijas ražošanas iekārtai un uzkrātuvei (turpmāk ‒ hibrīdatļauja). Hibrīdatļaujas turētājam ir pienākums ievērot hibrīdatļaujā noteikto elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu jaudas proporciju, ievērojot, ka atļautās un ieviestās jaudas proporcijas novirze var būt ne vairāk par 5%. Nosacījums par jaudas proporciju nav attiecināms uz uzkrātuvi. |
| 10. | Noteikumu konsolidētā versija 15. Lai sākotnējā atļaujā noteiktajam elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidam pievienotu citas elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu vai uzkrātuvi viena pieslēguma ietvaros, atļaujas turētājam ir jāsaņem hibrīdatļauja. Hibrīdatļaujas turētājam ir pienākums ievērot hibrīdatļaujā noteikto elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu jaudas proporciju, ievērojot, ka atkāpe no tās var būt ne vairāk par 5%. Nosacījums par jaudas proporciju nav attiecināms uz uzkrātuvi. Ja sākotnējā atļaujā noteiktais elektroenerģijas ražošanas iekārtas veids tiek ieviests ar mazāku jaudu, pārējo elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu atļautā ieviešamā jauda samazinās atbilstoši hibrīdatļaujā noteiktajai proporcijai. | Priekšlikums (Sadales tīkls - 11.09.2025.) AS "Sadales tīkls" pilnībā atbalsta konceptu, ka tiktu pieļauta un noteikumos noteikta pieļaujamā novirze starp dabā ieviesto un atļaujā noteikto jaudu, jo tehnisku apsvērumu dēļ dabā ieviest precīzi tādas jaudas, kādas ir paredzētas atļaujā, lielākoties nav iespējams. Operators neiebilst 5% vai jebkurai citai iespējamai pieļaujamās novirzes vērtībai. Tomēr AS "Sadales tīkls" atkārtoti vērš uzmanību, ka nav saprotams princips, kādā veidā būtu aprēķināma vai izmērāma šī noteikumu projektā paredzētā 5% atkāpe tajos gadījumos, kad uz hibrīdatļaujas pamata tiek ieviesti 3 vai vairāki jaudu veidi. Piemēram, kā novērtēt novirzi no jaudu proporcijas, ja atļaujā būs norādīta SES:VES:BGKES jaudu proporcija 5MW:5MW:5MW, bet dabā būs ierīkota jauda 4.8MW:5MW:4.6MW? Vienota iesaistīto pušu izpratne par pieļaujamās novirzes aprēķināšanu un novērtēšanu ir ārkārtīgi svarīga, jo šis aspekts ietekmē operatora lēmumu atļaut vai neatļaut ierīkotās jaudas pieslēgt elektroenerģijas sistēmai. Minētajā piemērā pastāv vairāki varianti kā var aprēķināt jaudu proporciju un to nav iespējams novērtēt ar vienu skaitlisku vērtību. AS "Sadales tīkls" lūdz sniegt vienotu skaidrojumu (papildināt anotāciju ar aprēķina piemēru) pēc kāda principa noteikumos paredzētā novirze ir aprēķināma? Priekšlikums. Nosacījums par 5% atkāpi varētu tikt izteikts citiem vārdiem, kas iespējams varētu radīt labāku izpratni par normas piemērošanu praksē. Piedāvājam 14.punkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: "Hibrīdatļaujas turētājam ir pienākums ievērot hibrīdatļaujā noteikto elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu jaudas proporciju, ievērojot, ka katra ražošanas veida atļautās un ieviestās jaudas attiecība savstarpēji atšķiras ne vairāk kā par vērtību 0.05 (5%) attiecībā pret jebkuru citu atļaujā noteikto ražošanas veidu atļautās un ieviestās jaudas attiecību." Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Attiecīgā norma precizēta atbilstoši normas jēgai un skaidrībai. | Noteikumu konsolidētā versija 15. Lai sākotnējā atļaujā noteiktajam elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidam pievienotu citas elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu vai uzkrātuvi viena pieslēguma ietvaros, atļaujas turētājam ir jāsaņem hibrīdatļauja. Hibrīdatļaujas turētājam ir pienākums ievērot hibrīdatļaujā noteikto elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu jaudas proporciju, ievērojot, ka atļautās un ieviestās jaudas proporcijas novirze var būt ne vairāk par 5%. Nosacījums par jaudas proporciju nav attiecināms uz uzkrātuvi. Ja sākotnējā atļaujā noteiktais elektroenerģijas ražošanas iekārtas veids tiek ieviests ar mazāku jaudu, pārējo elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu atļautā ieviešamā jauda samazinās atbilstoši hibrīdatļaujā noteiktajai proporcijai. |
| 11. | Noteikumu konsolidētā versija 15.12. viens no hibrīdatļaujā, kas izsniegta vienlaicīgi vairāku elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu ieviešanai, noteiktajiem elektroenerģijas ražošanas iekārtu veidiem tiek ieviests pilnā jaudas apmērā. | Priekšlikums (Sadales tīkls - 11.09.2025.) Gadījumos, kad hibrīdatļauja jau sākotnēji ir izsniegta vienlaicīgi vairāku ražošanas jaudu veidu ieviešanai (nav situācija, kad sākotnējai tehnoloģijai tiek pievienots cits ražošanas veids), jaudu proporcijas ievērošanai, ieviestās jaudas apmēram vai jaudu ieviešanas secībai pēc būtības nav nekādas nozīmes. Jaudu proporcija ir svarīga tikai to hibrīdatļauju kontekstā, kuras tika izsniegtas, lai sākotnējai tehnoloģijai pievienotu papildu ražošanas veidus (ar mērķi novērst tehnoloģiju savstarpēju aizvietošanu). Tādējādi saskatām iespēju vienkāršot šo 15.12 apakšpunktā noteikto nosacījumu. Piedāvātā redakcija 15.12. hibrīdatļauja izsniegta vienlaicīgi vairāku elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu ieviešanai bez papildu ražošanas veidu pievienošanas. | Ņemts vērā Noteikumu projekta punkts izteikts jaunā redakcijā. | Noteikumu konsolidētā versija - |
| 12. | Noteikumu konsolidētā versija 30. Ne vēlāk kā mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām atļaujas turētājam ir tiesības lūgt pagarināt šo termiņu, iesniedzot atbildīgajā iestādē informāciju par jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai uzkrātuves ieviešanas, vai jaudas palielināšanas projekta īstenošanas gaitu un pamatojumu termiņa pagarināšanas nepieciešamībai, kā arī starp sistēmas operatoru un atļaujas turētāju noslēgto pieslēguma līgumu, ja tādu nepieciešams noslēgt. Atbildīgā iestāde var pagarināt atļaujas derīguma termiņu ne vairāk kā par diviem gadiem. Par pieņemto lēmumu atbildīgā iestāde informē sistēmas operatoru, kura sistēmai elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai uzkrātuvi plānots pieslēgt. | Priekšlikums (FM - 09.09.2025.) Saskaņā ar noteikumu projektā ietverto noteikumu 30.punkta redakciju, ne vēlāk kā mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām atļaujas turētājam ir tiesības lūgt pagarināt šo termiņu, iesniedzot atbildīgajā iestādē informāciju par jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai uzkrātuves ieviešanas, vai jaudas palielināšanas projekta īstenošanas gaitu un pamatojumu termiņa pagarināšanas nepieciešamībai, kā arī starp sistēmas operatoru un atļaujas turētāju noslēgto pieslēguma līgumu, ja tādu nepieciešams noslēgt. Atbildīgā iestāde var pagarināt atļaujas derīguma termiņu ne vairāk kā par diviem gadiem. Lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt noteikumu projektu, nosakot, ka arī šajā gadījumā jāievēro noteikumu 6.punkta nosacījums, ka Zemesgrāmatā nostiprinātās zemes lietošanas tiesības termiņš nevar būt īsāks par izsniedzamās atļaujas derīguma termiņu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 30. punkta redakcija papildināta, ievērojot priekšlikuma pamatotību. | Noteikumu konsolidētā versija 30. Ne vēlāk kā mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām atļaujas turētājam ir tiesības lūgt pagarināt šo termiņu, iesniedzot atbildīgajā iestādē informāciju par jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai uzkrātuves ieviešanas, vai jaudas palielināšanas projekta īstenošanas gaitu un pamatojumu termiņa pagarināšanas nepieciešamībai, kā arī starp sistēmas operatoru un atļaujas turētāju noslēgto pieslēguma līgumu, ja tādu nepieciešams noslēgt. Uz atļaujas turētāju ir ir attiecināma šo noteikumu 6. punkta prasība. Atbildīgā iestāde var pagarināt atļaujas derīguma termiņu ne vairāk kā par diviem gadiem. Par pieņemto lēmumu atbildīgā iestāde informē sistēmas operatoru, kura sistēmai elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai uzkrātuvi plānots pieslēgt. |
| 13. | Noteikumu konsolidētā versija 32. Atļaujas pārreģistrēšanai atļaujas turētājs un persona, uz kuru iecerēts pārreģistrēt atļauju, izpilda šo noteikumu 6. punktā minēto prasību un iesniedz atbildīgajā iestādē kopīgu iesniegumu par atļaujas pārreģistrēšanu, kurā norāda atļaujas datumu, numuru un iecerēto rīcību attiecībā uz drošības naudas atmaksu. Ja atļaujas turētājs ir izteicis lūgumu atmaksāt drošības naudu, iesniegumam par atļaujas pārreģistrēšanu pievieno maksājuma attaisnojuma dokumenta kopiju par drošības naudu, ko iemaksājusi persona, uz kuru iecerēts pārreģistrēt atļauju. | Priekšlikums (FM - 09.09.2025.) Izsakām priekšlikumu aizstāt prasību pievienot maksājuma attaisnojuma dokumenta kopiju ar prasību pievienot informāciju par personas, uz kuru iecerēts pārreģistrēt atļauju, veikto drošības naudas maksājumu (maksātājs, summa, datums), jo atbildīgā iestāde var pati gūt pārliecību par drošības naudas iemaksu iestādes kontā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Atbilstoši priekšlikumam noteikumu projekta 32. punkta redakcija precizēta un papildināta anotācija. | Noteikumu konsolidētā versija 32. Atļaujas pārreģistrēšanai atļaujas turētājs un persona, uz kuru iecerēts pārreģistrēt atļauju, izpilda šo noteikumu 6. punktā minēto prasību un iesniedz atbildīgajā iestādē kopīgu iesniegumu par atļaujas pārreģistrēšanu, kurā norāda atļaujas datumu, numuru un iecerēto rīcību attiecībā uz drošības naudas atmaksu. Ja atļaujas turētājs ir izteicis lūgumu atmaksāt drošības naudu, iesniegumā norāda informāciju par personas, uz kuru iecerēts pārreģistrēt atļauju, veikto drošības naudas maksājumu. |
| 14. | Noteikumu konsolidētā versija Iesniegums atļaujas saņemšanai jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas un elektroenerģijas uzkrātuves ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai (atjaunošanai) | Priekšlikums (Sadales tīkls - 19.09.2025. - pēc termiņa) AS "Sadales tīkls" aicina izslēgt no noteikumu pielikuma izvēles laukus, kuros pieteikuma iesniedzējam jānorāda, vai ieviešamā elektroenerģijas ražošanas jauda paredzēta komercdarbībai (elektroenerģijas tirdzniecībai) vai pašpatēriņam. Šai atzīmei jaudu ieviešanas procesā pēc būtības nav tehniskas nozīmes, savukārt iekārtas ekspluatācijas laikā (pēc jaudu ieviešanas) ražotājs jebkurā brīdī var brīvi mainīt mērķi, kādam nolūkam attiecīgās ražošanas iekārtas tiek izmantotas. Turklāt jāņem vērā, ka Elektroenerģijas tirgus regulējumā ir ieviests energokopienu regulējums, kā arī ir ieviesta neto norēķinu sistēma, kas sniedz iespējas vienā objektā saražoto elektroenerģiju patērēt citā objektā, turklāt šie procesi pēc būtības ietver arī elektroenerģijas tirdzniecības elementus (elektroenerģijas cenu komponente enerģijas apmaiņas brīdī) līdz ar to jēdziens "pašpatēriņš" šobrīd ir ļoti plašs. AS "Sadales tīkls" konstatējusi atsevišķus gadījumus, kad ražotājām izsniegtajā atļaujā norādītā atzīme par jaudu ieviešanu komercdarbībai (elektroenerģijas tirdzniecībai) rada ierobežojumus saņemt ārējo finansējumu jaudu ieviešanai, bet norāde par ieviešamo jaudu izmantošanai pašpatēriņam rada pārpratumus tehnisko prasību saņemšanas brīdī. Aicinām svītrot no noteikumu projekta pielikuma izvēlni, kurā jānorāda elektroenerģijas ražošanas jaudu lietošanas mērķis. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Atbilstoši priekšlikumam no projekta svītrota izvēlne par ražošanas jaudas lietošanas mērķi. | Noteikumu konsolidētā versija Iesniegums atļaujas saņemšanai jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas un elektroenerģijas uzkrātuves ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai (atjaunošanai) |