22-TA-2538: Noteikumu projekts (Jauns)

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība | Iebildums (LŪKA - 24.08.2023.) Veselības ministrija ir izvērtējusi, ka jautājumu par pašvaldībām nepieciešamajiem finanšu resursiem un investīcijām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām būs iespējams risināt, izmantojot Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus. Tomēr daļa no prasībām jau ir attiecināmas pirms nākošā ES finanšu perioda termiņa. Līdz ar to, ir nepieciešams izstrādāt informatīvo ziņojumu, par kura izstrādi tika panākta vienošanās 09.05.2023 starpinstitūciju sanāksmē, kura ietvarā tiktu apzināti nepieciešamo investīciju un ikdienas izdevumu, kas attiecināmi uz dzeramā ūdens tarifiem, apmēri. Tādējādi būtu iespējams arī savlaicīgi uzsākt darbu pie 2028.-2035.gada ES finanšu perioda plānošanas (kas indikatīvi varētu būt ap 2026.gadu) un tajā iekļaut ūdensapgādes procesu īstenošanai nepieciešamo investīciju apjomus. Minētie pasākumi būtu iekļaujami nākamā perioda ūdensapgādes investīciju plānā. Kā arī biedrība vērš uzmanību uz to, ka nav skaidrs, vai ūdensapgādes jautājumu finansēšanai vispār būs pieejami ES fondu līdzekļi, kā arī to, ka jebkurā gadījumā visu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves un rekonstrukciju darbu veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjoms ES fondu ietvarā būs nepietiekams. Pieņemot normatīvo aktu, nepieciešams izstrādāt iepriekš minēto Informatīvo ziņojumu, lai būtu skaidrs kaut aptuveni tā ieviešanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apjoms un finansējuma avoti, kā arī politiskā apņemšanās attiecīgos līdzekļus paredzēt dzeramā ūdens obligāto nekaitīguma, kvalitātes prasību, monitoringa un kontroles kārtības ieviešanai. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Veselības ministrijas ieskatā šobrīd galvenās izmaksas saistītas ar dzeramā ūdens auditmonitoringu, par ko aprēķini ir veikti. Savukārt attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu šis projekts neparedz jaunus nosacījumus, atbilstošas kvalitātes un drošības dzeramais ūdens bija jānodrošina jau līdz šim, tādējādi šis jautājums risināms ilgtermiņā (kā līdz šim) atbilstoši Ūdensapgādes investīciju plānam. | Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība |
| 2. | Noteikumu projekts Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība | Iebildums (LPS - 23.08.2023.) Veselības ministrija ir izvērtējusi, ka jautājumu par pašvaldībām nepieciešamajiem finanšu resursiem un investīcijām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām būs iespējams risināt, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Tādēļ nepieciešams savlaicīgi apzināt investīciju vajadzības un plānot ieguldījumus uz to brīdi, kad sāksies 2028.-2035.gada ES finanšu perioda plānošana (kas indikatīvi varētu būt ap 2026.gadu). Minētie pasākumi būtu iekļaujami nākamā perioda ūdensapgādes investīciju plānā. LPS vērš uzmanību uz to, ka nav skaidrs, vai ūdensapgādes jautājumu finansēšanai vispār būs pieejami ES fondu līdzekļi, kā arī to, ka jebkurā gadījumā visu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves un rekonstrukciju darbu veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjoms ES fondu ietvarā būs nepietiekams. Tieši tādēļ nepieciešams izstrādāt Informatīvo ziņojumu, lai, pieņemot normatīvo aktu, būtu skaidrs kaut aptuveni tā ieviešanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apjoms un finansējuma avoti, kā arī politiskā apņemšanās attiecīgos līdzekļus paredzēt dzeramā ūdens obligāto nekaitīguma, kvalitātes prasību, monitoringa un kontroles kārtības ieviešanai. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Veselības ministrijas ieskatā šobrīd galvenās izmaksas saistītas ar dzeramā ūdens auditmonitoringu, par ko aprēķini ir veikti. Savukārt attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu šis projekts neparedz jaunus nosacījumus, atbilstošas kvalitātes un drošības dzeramais ūdens bija jānodrošina jau līdz šim, tādējādi šis jautājums risināms ilgtermiņā (kā līdz šim) atbilstoši Ūdensapgādes investīciju plānam. | Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība |
| 3. | Noteikumu projekts Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība | Iebildums (LŪKA - 15.08.2023.) 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē tika panākta vienošanās par to, ka tiks izstrādāts informatīvais ziņojums par nepieciešamajām investīcijām un finansiālajiem risinājumiem noteikumumu projekta prasību īstenošanai. Šāds informatīvais ziņojums nav sagatavots un, ņemot vērā izziņā sniegtos paskaidrojumus, arī, iespējams, netiks gatavots. Ir papildināta anotācija ar nepieciešamo finansējumu LVĢMC, kā arī monitoringiem, riska novērtējumiem un sabiedrības informēšanas nodrošināšanai. Lūdzam pildīt stapministriju sanākmē panākto vienošanos un organizēt informatīvā ziņojuma sagatavošanu, kurā būtu veikta vispusīga analīze, tai skaitā identificēti iespējamie finanšu avoti, kā arī veikti aprēķini par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, līdz ar to, iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Pēc minētās starpinstitūciju sanāksmes Veselības ministrija izvērtēja, ka jautājumu par pašvaldībām nepieciešamajiem finanšu resursiem un investīcijām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām būs iespējams risināt, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Tādēļ nepieciešams savlaicīgi apzināt investīciju vajadzības un plānot ieguldījumus uz to brīdi, kad sāksies 2028.-2035.gada ES finanšu perioda plānošana (kas indikatīvi varētu būt ap 2026.gadu). Minētie pasākumi būtu iekļaujami nākamā perioda ūdensapgādes investīciju plānā. Savukārt, jautājumā par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus, tehnoloģiski nodrošināmiem ūdensapgādes jomas jautājumiem, Veselības ministrijas rīcībā nav informācijas, kas ļauj veikt papildaprēķinus, kā arī pēc informācijas lūgšanas biedrībai LŪKA un LPS šādu aprēķinu veikšanai, Veselības ministrijai tāda netika sniegta. | Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība |
| 4. | Noteikumu projekts Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība | Iebildums (LPS - 15.08.2023.) 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē tika panākta vienošanās par to, ka tiks izstrādāts informatīvais ziņojums par nepieciešamajām investīcijām un finansiālajiem risinājumiem noteikumumu projekta prasību īstenošanai. Šāds informatīvais ziņojums nav sagatavots un, ņemot vērā izziņā sniegtos paskaidrojumus, arī, iespējams, netiks gatavots. Ir papildināta anotācija ar nepieciešamo finansējumu LVĢMC, kā arī monitoringiem, riska novērtējumiem un sabiedrības informēšanas nodrošināšanai. Lūdzam pildīt stapministriju sanākmē panākto vienošanos un organizēt informatīvā ziņojuma sagatavošanu, kurā būtu veikta vispusīga analīze, tai skaitā identificēti iespējamie finanšu avoti, kā arī veikti aprēķini par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, līdz ar to, iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Pēc minētās starpinstitūciju sanāksmes Veselības ministrija izvērtēja, ka jautājumu par pašvaldībām nepieciešamajiem finanšu resursiem un investīcijām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām būs iespējams risināt, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Tādēļ nepieciešams savlaicīgi apzināt investīciju vajadzības un plānot ieguldījumus uz to brīdi, kad sāksies 2028.-2035.gada ES finanšu perioda plānošana (kas indikatīvi varētu būt ap 2026.gadu). Minētie pasākumi būtu iekļaujami nākamā perioda ūdensapgādes investīciju plānā. Savukārt, jautājumā par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus, tehnoloģiski nodrošināmiem ūdensapgādes jomas jautājumiem, Veselības ministrijas rīcībā nav informācijas, kas ļauj veikt papildaprēķinus, kā arī pēc informācijas lūgšanas biedrībai LŪKA un LPS šādu aprēķinu veikšanai, Veselības ministrijai tāda netika sniegta. | Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība |
| 5. | Noteikumu projekts Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Biedrības ieskatā, izstrādājot noteikumu projektu, nav veikta ne pietiekoša esošās situācijas izpēte, ne arī apzinātas nepieciešamās izmaksas jauno tehnoloģiju ieviešanai, papildus analīžu veikšanai, risku novērtējumam, personāla izmaksām informācijas apkopošanai un sniegšanai sabiedrībai u.c. Nepieciešams identificēt iespējamos finanšu avotus, kā arī veikt aprēķinus par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, līdz ar to, iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus. Noteikumu projekta izstrādes gaitā nav notikusi ieinteresēto pušu, tai skaitā, ūdenssaimniecības nozares, iekšlietu nozares, drošības nozares, pašvaldību, iesaiste. Izstrādātā projekta mērķis ir tikai transponēt Direktīvas prasības, bet tas faktiski nerisina jau esošās problēmas, kas saistītas ar droša dzeramā ūdens apgādi: neuzraudzīta pazemes ūdens izmantošana, nepilnīgs urbumu reģistrs, milzīgs skaits pamestu urbumu, kas var radīt draudus jebkuras pilsētas ūdensapgādes sistēmai; ieviešot risku novērtēšanas pieeju un sistēmu, nav identificētas institūcijas, kas veiks to izvērtējumu un uzraudzību, atbilstoši projektā piedāvātajam normatīvajam regulējam, sistēma būs formāla un nesasniegts direktīvā identificētos ūdens drošuma mērķus; sadrumstalota institucionālā atbildība par dzeramā ūdens nozares pārraudzību, kas rada haosu gan uzraudzībā, gan ziņošanā; vienotas ūdens nozares datu bāzes neesamība un datu dublēšanās dažādās datu bāzēs; Biedrība iebilst pret turpmāku noteikumu projektu virzību līdz iepriekš minēto jautājumu atrisināšanai. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Saskaņošanā nodotā noteikumu projekta anotācijas pielikumā tika iekļauti aprēķini un aplēses papildu izmaksām ūdens piegādātājam kārtējam monitoringam un auditmonitoringam. Attiecībā uz iebildumos minētajām citām izmaksām - riska novērtējumu veikšana, sabiedrības informēšana, papildu izmaksas, noteikumu projekta publiskajā apspriedē, netika sniegti iebildumi par sagaidāmajām izmaksām. Veselības ministrijas rīcībā nav informācijas, kas ļauj veikt papildaprēķinus par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus, tehnoloģiski nodrošināmiem ūdensapgādes jomas jautājumiem, kā arī pēc informācijas lūgšanas biedrībai LŪKA šādu aprēķinu veikšanai, Veselības ministrijai tāda netika sniegta. Veselības ministrija veica izmaksu aplēses, kas iekļautas anotācijas pielikumā. Starpinstitūciju sanāksmē izskatīts jautājums par to, ka Veselības ministrija izvērtēs iespēju izstrādāt un virzīt informatīvo ziņojumu par dzeramā ūdens jautājumu koordināciju un finansiālajiem risinājumiem, nepieciešamajām investīcijām noteikumu projekta prasību īstenošanai. Veselības ministrija pēc starpinstitūciju sanāksmes izvērtēja šo jautājumu un uzskata, ka Veselības ministrija nevar kopumā nodrošināt dzeramā ūdens un kanalizācijas infrastruktūru un apzināt nepieciešamos resursus, bet to būtu jāveic institūcijai, kas jau iepriekš izstrādājusi Ūdensapgādes investīciju plānu 2021. – 2027. gadam. Attiecīgi papildināta noteikumu projekta anotācija. | Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība |
| 6. | Noteikumu projekts Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība | Iebildums (EM - 16.03.2023.) Noteikumu projektā tiek lietots jēdziens "ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks", taču vienlaikus noteikumu projektā nav sniegts šī jēdziena skaidrojums/definīcija. Ja Noteikumu projektā ar jēdzienu "ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks" domāts "dzīvojamās mājas pārvaldnieks", tad vēršam uzmanību, ka atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma tiesiskajam regulējumam pārvaldnieks ir persona, kas uz pārvaldīšanas līguma pamata veic dzīvojamās mājas īpašnieka uzdotās pārvaldīšanas darbības. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību, tai skaitā, obligāto pārvaldīšanas darbību uzskaitījums ir ietverts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Pārvaldniekam uzdotā pārvaldīšanas uzdevuma apjomu, tā izpildes noteikumus un kārtību nosaka pārvaldīšanas līgums.Līdz ar to iebilstam pret to, ka ar noteikumu projektu, kura izdošanas jeb deleģējuma pamats ir nevis Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, bet gan Pārtikas aprites uzraudzības likums, tiek noteikti tādi pienākumi dzīvojamās mājas pārvaldniekam, kas primāri ir tieši dzīvojamās mājas īpašnieka (dzīvokļu īpašnieku) pienākums, jo ir saistīts ar darbību veikšanu konkrētajā privātīpašumā. Līdz ar to aicinām saglabāt spēkā esošajos Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" nostiprināto pienākumu izpildi attiecināt tieši uz ēkas iekšējā ūdensvada īpašnieku. Vienlaikus norādām, ka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (14.panta otrā daļa) paredz dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumu sniegt dzīvojamās mājas īpašniekam aktuālu, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par dzīvojamās mājas īpašniekam saistošiem normatīvajiem aktiem un no tiem izrietošajām saistībām. Tas nozīmē, ka jau spēkā esošais tiesiskais regulējums uzliek par pienākumu pārvaldniekam informēt dzīvojamās mājas īpašnieku par to, ka ir citi ārējie normatīvie akti, kuri uzliek konkrētus pienākumus dzīvojamās mājas īpašniekam. Ekonomikas ministrijas ieskatā, pastāvot šādam tiesiskajam regulējumam, dzīvojamās mājas pārvaldniekam ir jāinformē dzīvokļu īpašnieki par Noteikumu projektā paredzētajiem pienākumiem un jāaicina dzīvokļu īpašnieku kopību lemt par Noteikumu projektā paredzēto dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumu uzdošanu pārvaldniekam vai kādai citai personai, par pienākuma izpildes kārtību un finansējuma nodrošināšanu šo darbību izpildei. Proti, šādu pienākumu izpildei dzīvojamās mājas īpašniekam ir jānodrošina nepieciešamais finansējums. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projektā un tā anotācijā termins ‘ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks vai īpašnieks’ nomainīts uz terminu ‘ūdensapgādes inženiertīklu īpašnieks vai tā pilnvarota persona’. Attiecīgi papildināts noteikumu projekta anotācijas 5.1.3. apakšpunkts ar skaidrojumu par terminu. | Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība |
| 7. | Noteikumu projekts Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Izstrādājot noteikumu projektu, nav veikta ne pietiekoša esošās situācijas izpēte, ne arī apzinātas nepieciešamās izmaksas jauno tehnoloģiju ieviešanai, papildus analīžu veikšanai, risku novērtējumam, personāla izmaksām informācijas apkopošanai un sniegšanai sabiedrībai u.c. Nepieciešams identificēt iespējamos finanšu avotus, kā arī veikt aprēķinus par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, līdz ar to iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus. Noteikumu projekta izstrādes gaitā nav notikusi ieinteresēto pušu, tai skaitā, pašvaldību iesaiste. LPS iebilst pret turpmāku noteikumu projektu virzību līdz iepriekš minēto jautājumu atrisināšanai. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Skat. arī izziņas 1.punktu. Veselības ministrija veica papildus izmaksu aplēses, kas iekļautas anotācijas pielikumā. Starpinstitūciju sanāksmē izskatīts jautājums par to, ka Veselības ministrija izvērtēs iespēju izstrādāt un virzīt informatīvo ziņojumu par dzeramā ūdens jautājumu koordināciju un finansiālajiem risinājumiem, nepieciešamajām investīcijām noteikumu projekta prasību īstenošanai. Veselības ministrija pēc starpinstitūciju sanāksmes izvērtēja šo jautājumu un uzskata, ka Veselības ministrija nevar kopumā nodrošināt dzeramā ūdens un kanalizācijas infrastruktūru un apzināt nepieciešamos resursus, bet to būtu jāveic institūcijai, kas jau iepriekš izstrādājusi Ūdensapgādes investīciju plānu 2021. – 2027. gadam. Attiecīgi papildināta noteikumu projekta anotācija. | Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība |
| 8. | Noteikumu projekts Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro daļu un 19.panta piekto daļu | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Vēršam uzmanību, ka deleģējumu Ministru kabinetam atsevišķām pārtikas produktu grupām noteikt kvalitātes un klasifikācijas prasības un kārtību, kādā novērtējama attiecīgo produktu atbilstība šīm prasībām, paredz Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta ceturtā daļa. Attiecīgi lūdzam atbilstoši papildināt norādi par noteikumu projekta izdošanas tiesisko pamatu un - nepieciešamības gadījumā - precizēt noteikumu projektā ietverto regulējumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Pilnvarojumā iekļauta arī Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta ceturtā daļa. Noteikumu projekta 1.punkts jau iekļāva tekstu, kas paredz, ka tiek noteiktas arī kvalitātes prasības. Dzeramajam ūdenim nav nepieciešams piemērot klasifikācijas prasības, bet tiek piemērotas nekaitīguma un kvalitātes prasības. | Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro un ceturto daļu un 19.panta piekto daļu |
| 9. | Noteikumu projekts Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.panta ceturto, piekto un sesto daļu | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta ceturtajā un sestajā daļā nav ietverts deleģējums noteikumu projekta izdošanai. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un atbilstoši precizēt norādi uz noteikumu projekta izdošanas tiesisko pamatu, svītrojot tajā abas minētās daļas, bet nepieciešamības gadījumā papildinot minēto norādi ar atsauci uz atbilstošu Pārtikas aprites uzraudzības likumā ietvertu deleģējumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Iespējams ņemt vērā daļēji, jo arī Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.panta sestajā daļā ir pilnvarojums noteikt institūciju un kārtību: (6) Ministru kabineta noteikta institūcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uz laiku var noteikt dzeramajam ūdenim, kas konkrētā ģeogrāfiskajā teritorijā tiek piegādāts iedzīvotājiem pa ūdensapgādes sistēmām, pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības, ja tās nerada draudus patērētāju veselībai un citādā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi. Izskatīts 16.05. starpinstitūciju sanāksmē. Ņemot vērā TM viedokli noteikumu projektā svītrots Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.panta sestās daļas pilnvarojums un pievienots 4.panta 2.daļas pilnvarojums. Atbilstoši precizēts noteikumu projekta 1.punkts. | Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro un ceturto daļu un 19.panta piekto daļu |
| 10. | Noteikumu projekts 1. Noteikumi nosaka obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim, kārtību, kādā novērtējama dzeramā ūdens atbilstība šo noteikumu prasībām, dzeramā ūdens monitoringa un kontroles kārtību un kārtību, kādā nosaka pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 108) 100.2. apakšpunktu noteikumu projekta pirmajā punktā raksta (pārraksta) likumā noteikto pilnvarojumu Ministru kabinetam. Vēršam uzmanību, ka Pārtikas uzraudzības aprites likuma 19. panta piektā daļa paredz, ka dzeramā ūdens monitoringa un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets. Tādēļ lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 1. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 1. Noteikumi nosaka dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, kārtību, kādā novērtējama dzeramā ūdens atbilstība obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām un dzeramā ūdens monitoringa un kontroles kārtību. |
| 11. | Noteikumu projekts 2. Noteikumi attiecas uz virszemes un pazemes ūdeni, kas neapstrādātā veidā vai pēc apstrādes paredzēts patēriņam cilvēku uzturā un dzeršanai gan publiskās, gan privātās telpās, uztura pagatavošanai, izmantošanai mājsaimniecībā, neatkarīgi no piegādes veida – pa ūdensvadu vai autocisternās (turpmāk – dzeramais ūdens). | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un papildināt noteikumu projekta 2. punktu ar norādi uz piegādes veidu - pildīšanu pudelēs vai citos traukos, kā arī uz avota ūdeņiem, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti (turpmāk - direktīva Nr. 2020/2184) 2. panta 1. punkta "a" apakšpunktu un Padomes 2013. gada 22. oktobra Direktīvas 2013/51/EURATOM, ar ko nosaka iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā ūdenī (turpmāk - direktīva Nr. 2013/51/EURATOM), 2. panta 1. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Nekaitīguma un kvalitātes prasības ūdenim, kas tiek pildīts pudelēs vai citos traukos, kā arī avota ūdenim tiks noteiktas ar Zemkopības ministrijas izstrādātajiem tiesību aktiem 22-TA-186 un 23-TA-46. Uz dzeramo ūdeni šī noteikumu projekta izpratnē nav attiecināms viss Direktīvas Nr. 2013/51/EURATOM), 2. panta 1. punkts, bet daļēji tikai 2.panta 1.punkta a) apakšpunkts. No 2.panta 1.punkta a)apakšpunkta nav attiecināma daļa par ūdeni tarā. Daļa par dzeramo ūdeni dabiskajā stāvoklī ir iekļauta noteikumu projekta 2.punktā zem “attiecas uz virszemes un pazemes ūdeni, kas neapstrādātā veidā”. Izskatīts 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Panākta vienošanās. Papildināts noteikumu projekta anotācijas 4.sadaļas 4.2.apakšpunkts. | 2. Noteikumi attiecas uz virszemes un pazemes ūdeni, kas neapstrādātā veidā vai pēc apstrādes paredzēts patēriņam cilvēku uzturā un dzeršanai gan publiskās, gan privātās telpās, uztura pagatavošanai, izmantošanai mājsaimniecībā, neatkarīgi no piegādes veida – pa ūdensvadu vai cisternās (turpmāk – dzeramais ūdens). |
| 12. | Noteikumu projekts 3. Noteikumos lietotie termini: | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Lūdzam tekstā pieturēties pie noteiktajiem terminiem (vietām parādās arī tādi termini kā dzeramā ūdens piegādes sistēma, sadales tīkls, kas nav definēti pie terminiem). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts 'ūdens piegādes sistēma'. Direktīvā 2020/2184 'sadales tīkls' nav iekļauts pie definīcijām, bet lietots tekstā, kā arī tāds termins lietots spēkā esošajos MK noteikumos Nr.671. 16.05.2023. gada starpinstitūciju sanāksmē sanāksmes dalībnieki, t.sk. biedrība "LŪKA", vienojās par terminiem, kas iekļauti noteikumu projektā, papildu iebildumi par terminiem netika sniegti. Turpmākā saskaņošanas procesā iebildums netiek uzturēts. | 3. Noteikumos lietotie termini: |
| 13. | Noteikumu projekts 3. Noteikumos lietotie termini: | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Nepieciešams precizēt terminus atbilstoši citiem spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Piemēram, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.pantā tiek lietoti termini - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, centralizētā ūdensapgādes sistēma. Nav saprotams noteikumu projekta 3.3.punkta formulējums " ...kas ir ierīkotas starp publiskās un privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem" u.c. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izvērtēts. Noteikumu projekts precizēts. | 3. Noteikumos lietotie termini: |
| 14. | Noteikumu projekts 3.1. “ūdens piegādātājs” ir ūdens piegādes pakalpojumu sniedzējs - juridiska persona, kas piegādā dzeramo ūdeni, sniedzot ūdens piegādes pakalpojumus pakalpojumu sniegšanas teritorijā; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot pamatojumu tam, ka ūdens piegādes pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar noteikumu projektu var būt vienīgi juridiska persona. Ja atbilstošu skaidrojumu nav iespējams sniegt, lūdzam precizēt noteikumu projektu, nekonkretizējot attiecīgā tiesību subjekta (personas) juridisko formu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā MK noteikumos Nr.671 termins ‘ūdens piegādātājs’ ir noteikts šādi: “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, kura īpašumā ir ūdensapgādes infrastruktūra un kurš nodrošina apdzīvotas vietas ar dzeramo ūdeni (turpmāk – ūdens piegādātājs),”. Noteikumu projekta redakcijā uz publisko apspriešanu termins bija vienkāršots un pārņemts tieši no direktīvas 2020/2184 2.panta 3.punkta “ūdens piegādātājs” ir subjekts, kas piegādā dzeramo ūdeni;”, bet iebildumu dēļ no sabiedrības puses par terminu salāgošanu ar būvniecības jomas un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem šis termins tika precizēts. Tas tika veidots balstoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma terminu “ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs” persona (komersants vai iestāde), kas sniedz noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus pakalpojumu sniegšanas teritorijā”, to sašaurinot, jo ūdensaimniecības pakalpojums ietver arī kanalizācijas pakalpojumus, ne tikai ūdenspiegādes pakalpojumus. Tomēr saskaņošanas procesā ‘(komersants vai iestāde)’ tika aizstāts ar ‘juridiska persona’. 3.1. terminā iekļauts sākotnēji noteiktais- ‘(komersants vai iestāde)’. | 3.1. “ūdens piegādātājs” ir komersants vai iestāde, kas piegādā dzeramo ūdeni, sniedzot ūdens piegādes pakalpojumus pakalpojumu sniegšanas teritorijā; |
| 15. | Noteikumu projekts 3.2. “ūdensapgādes sistēma” ir ūdens piegādātāja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošs ārējo ūdensvada tīklu un būvju kopums, kas nodrošina ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi ūdens piegādes pakalpojumu lietotājiem; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām normatīvajos tiesību aktos neskaidro terminus, kuri skaidroti vai lietoti augstāka juridiskās spēka normatīvajā tiesību aktā. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un neskaidrot noteikumu projektā terminus, piemēram, "ūdensapgādes sistēma", "apdraudējums", kas lietoti Pārtikas aprites uzraudzības likumā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izvērtēts. 1.Noteikumu projekta publiskās apspriešanas laikā iebildumu dēļ no sabiedrības puses par terminiem, t.sk. “ūdensapgādes sistēma”, “cauruļvada ievads”, “piederības robeža” salāgošanu ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem termins “ūdensapgādes sistēma” tika izvērtēts un precizēts. Tika secināts, ka normatīvajos aktos katrā ir cits, atšķirīgs termins, kas apzīmē ūdensapgādes sistēmu (detalizēti aprakstīts Publiskās apspriedes iebildumu apkopojuma 1.punktā: https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/additional_documents/f1087ddf-f414-459e-99da-04b7b8ef832f/download. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma termins “centralizētā ūdensapgādes sistēma — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošs ārējo ūdensvada tīklu un būvju kopums, kas nodrošina ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem” ir vistuvāk direktīvas 2020/2184 terminam, bet nav tieši izmantojams, jo iekļauj “ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju”, kas ietver arī kanalizācijas pakalpojumu. Pārtikas aprites uzraudzības likumā nav definēts termins “ūdensapgādes sistēma”. Tādēļ noteikumu projektā iekļautais termins balstīts uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma terminu “centralizētā ūdensapgādes sistēma”, to sašaurinot. 2.Pārtikas aprites uzraudzības likumā termins ‘apdraudējums’ nav definēts, bet ir lietots divas reizes attiecībā uz PVD veicamajām funkcijām un vienu reizi, nosakot tiesības Inspekcijai ‘patērētāju veselības apdraudējuma’ gadījumā rīkoties. Direktīvā 2020/2184 termins apdraudējums noteikts 2.panta 7.punkta definīcijā specifiski apdraudējumam, kas var būt dzeramajā ūdenī: “apdraudējums” ir bioloģisks, ķīmisks, fizikāls vai radioloģisks aģents ūdenī vai cits ūdens stāvokļa aspekts, kas potenciāli var radīt kaitējumu cilvēku veselībai;". Tādēļ, lai pārņemtu direktīvas 2020/2184 terminu, noteikumu projektā tas noteikts šādi: “apdraudējums” ir bioloģisks, ķīmisks, fizikāls vai radioloģisks faktors ūdenī vai cits apstāklis, kas potenciāli var radīt kaitējumu cilvēku veselībai;”. | 3.2. “ūdensapgādes sistēma” ir ūdens piegādātāja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošs ārējo ūdensvada tīklu un būvju kopums, kas nodrošina dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi dzeramā ūdens piegādes pakalpojumu lietotājiem; |
| 16. | Noteikumu projekts 3.3. “ūdensapgādes inženiertīkli” ir cauruļvadi, aprīkojums, iekārtas un ierīces, kas ir ierīkotas starp publiskās vai privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai un ūdens sadales inženiertīkliem, bet tikai tad, ja par tiem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Nepieciešams precizēt definīciju, jo tā atsaucas uz ūdens sadales inženiertīkliem, kas nav definēti terminos. Pēc būtības nepieciešams saskaņot ar citām noteikumu projektā izmantotajām terminu definīcijām, it sevišķi ūdensapgādes sistēma. Vienkāršots definīcijas priekšlikums: “ūdensapgādes inženiertīkli” ir cauruļvadi, aprīkojums, iekārtas un ierīces, kas ir ierīkotas publiskās vai privātās ēkās, un paredzētas dzeramā ūdens no ūdensapgādes sistēmas nodrošināšanai, bet tikai tad, ja par tiem nav atbildīgs ūdens piegādātājs. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Iepriekšējā saskaņošanā termins "ēkas iekšējais ūdensvads", ņemot vērā Ekonomikas ministrijas iebildumu, tika precizēts uz "ūdensapgādes inženiertīkli", anotācijā skaidrojot, saskaņā ar kādiem normatīvajiem aktiem tas veikts un ka tas attiecināms uz ēkas un starpēku ūdensapgādes inženiertīkliem, kas nav ūdens piegādātāja atbildībā. Attiecīgi 16.05.2023. gada starpinstitūciju sanāksmē EM un citi sanāksmes dalībnieki, t.sk. biedrība "LŪKA", saskaņoja terminu "ūdensapgādes inženiertīkli". Termins precizēts atbilstoši Ekonomikas ministrijas priekšlikumam. Turpmākā saskaņošanas procesā iebildums netiek uzturēts. | 3.3. “ūdensapgādes inženiertīkli” ir cauruļvadi, aprīkojums, iekārtas un ierīces, kas ir ierīkotas starp publiskās vai privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai un ūdens sadales inženiertīkliem, un par ūdensapgādes inženiertīkliem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; |
| 17. | Noteikumu projekts 3.3. “ēkas iekšējais ūdensvads” ir cauruļvadi, savienojumi un ietaises, kas ir ierīkotas starp publiskās un privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri parasti ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai, un sadales tīkliem, bet tikai tad, ja par tiem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Piedāvātā punkta redakcija, kas nosaka definīciju “ēku iekšējam ūdensvadam” ir neskaidra un nesaskan ar Ministru kabineta noteikumos Nr.332 par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” un “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” esošajām definīcijām par tehniski identiskiem elementiem ūdensapgādes sistēmā. Projektā jaunieviesto terminoloģiju ir nepieciešams saskaņot ar citos LR normatīvajos aktos izmantoto, lai to būtu iespējams konsekventi un atbilstoši interpretēt un pielietot. Biedrības ieskatā un līdzšinējā nozares praksē netiek lietots termins “sadales tīkli”. Kā arī iekšējo ēku iekšējo ūdensvadu ūdens izdales vietās var būt uzstādīti ne tikai krāni, kas paredzēti dzeramā ūdens lietošanai, bet arī citas sanitāri tehniskās ierīces, līdz ar to biedrība ierosina sekojošu 3.3.punkta redakciju: “ēkas iekšējais ūdensvads” ir cauruļvadi, savienojumi un ietaises, kas ir ierīkotas starp publiskās un privātās telpās uzstādītām sanitāri tehniskām ierīcēm un centralizētām ūdensapgādes sistēmām, bet tikai tad, ja par tiem nav atbildīgs ūdens piegādātājs. Atbilstoši nepieciešams precizēt terminoloģiju par centralizētām ūdensapgādes sistēmām visa projekta ietvarā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta anotācijas 2.3.apakšpunktā bija norādīts, ka, izvērtējot Direktīvā 2020/2184 noteikto definīciju 'vietējās sadales sistēma' un nacionālajos normatīvajos aktos noteikto, šis termins pārveidots uz 'ēkas iekšējais ūdensvads'. Izvērtējot piemērotu terminu ūdensapgādes sistēmai, bija konstatēts, ka Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"" termins ‘ūdensapgādes sistēmai’ ir šaurāks, nekā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā, jo tiek attiecināts tikai uz ēkas iekšējo ūdensvadu un secināts, ka tas vairāk būtu saistīts ar direktīvas 2020/2184 terminu “vietējās sadales sistēma”: “LBN 221-15: 4. Ēkas iekšējais ūdensvads ir iekārtu un cauruļvadu sistēma, kas nodrošina patērētājus vienā ēkā vai ēku grupā ar ūdeni no ārējā ūdensapgādes tīkla caur kopējo ūdens uzskaites mezglu Ja no iekšējā ūdensvada tiek ņemts ūdens ārējās ugunsdzēsības vajadzībām, jāievēro Latvijas būvnormatīvā LBN 222 par ūdensapgādes būvēm noteiktās prasības.” Konsultējoties ar Ekonomikas ministriju, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” terminu ‘iekšējais inženiertīkls’, noteikumu projekta termins ‘ēkas iekšējais ūdensvads’ nomainīts uz terminu ‘ūdensapgādes inženiertīkli’. Attiecīgi papildināta anotācijas 1.sadaļa. | 3.3. “ūdensapgādes inženiertīkli” ir cauruļvadi, aprīkojums, iekārtas un ierīces, kas ir ierīkotas starp publiskās vai privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai un ūdens sadales inženiertīkliem, un par ūdensapgādes inženiertīkliem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; |
| 18. | Noteikumu projekts 3.3. “ēkas iekšējais ūdensvads” ir cauruļvadi, savienojumi un ietaises, kas ir ierīkotas starp publiskās un privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri parasti ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai, un sadales tīkliem, bet tikai tad, ja par tiem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; | Iebildums (EM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6.3.1.apakšpunktu iekšējais inženiertīkls ir būves piederums, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, ūdens un citu resursu pārvadei vai sadalei. Par iekšējo inženiertīklu netiek uzskatīts ūdens apgādes ārējais inženiertīkls, kas savieno vairākas būves vai būvi un ūdens ņemšanas vietu (piemēram, bīvkrānu). Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam saskaņot jēdzienu “ēkas iekšējais ūdensvads” ar būvniecības regulējumā lietoto terminoloģiju. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Konsultējoties ar Ekonomikas ministriju, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” terminu ‘iekšējais inženiertīkls’, noteikumu projekta termins ‘ēkas iekšējais ūdensvads’ nomainīts uz terminu ‘ūdensapgādes inženiertīkli’. Termina skaidrojums precizēts, lai atbilstu gan direktīvai 2020/2184, gan MK not. Nr.253. Noteikumu projekta anotācijā skaidrots, ka termins ‘ūdensapgādes inženiertīkli’ attiecināms uz ēkas iekšējiem un starpēku ūdensapgādes inženiertīkliem, par kuriem nav atbildīgs ūdens piegādātājs. | 3.3. “ūdensapgādes inženiertīkli” ir cauruļvadi, aprīkojums, iekārtas un ierīces, kas ir ierīkotas starp publiskās vai privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai un ūdens sadales inženiertīkliem, un par ūdensapgādes inženiertīkliem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; |
| 19. | Noteikumu projekts 3.3. “ēkas iekšējais ūdensvads” ir cauruļvadi, savienojumi un ietaises, kas ir ierīkotas starp publiskās un privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri parasti ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai, un sadales tīkliem, bet tikai tad, ja par tiem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam noteikumu projekta 3.3. apakšpunktā vai tā anotācijā skaidrot, kādos gadījumos atbildīgs ir ūdens piegādātājs, nepieciešamības gadījumā noteikumu projekta 3.3. apakšpunktā izdarot atsauci uz normatīvo aktu jomu, kas attiecīgu atbildību nosaka. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas 1.sadaļas 2.3. apakšpunktā ietverts skaidrojums, ka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8.panta trešajā daļā noteikts, ka sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (noteikumu projekta izpratnē - ūdens piegādātājs) atbild par centralizēto ūdensapgādes sistēmu vai centralizēto kanalizācijas sistēmu un tās tehnisko stāvokli līdz piederības robežai. ŪPL definīcijas par piederības robežu arī nosaka minēto atbildību: "8) piederības robeža — robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām;9) sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi — pakalpojumi ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā, pakalpojumi ūdens piegādē no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai, …;” | 3.3. “ūdensapgādes inženiertīkli” ir cauruļvadi, aprīkojums, iekārtas un ierīces, kas ir ierīkotas starp publiskās vai privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai un ūdens sadales inženiertīkliem, un par ūdensapgādes inženiertīkliem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; |
| 20. | Noteikumu projekts 3.3. “ēkas iekšējais ūdensvads” ir cauruļvadi, savienojumi un ietaises, kas ir ierīkotas starp publiskās un privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri parasti ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai, un sadales tīkliem, bet tikai tad, ja par tiem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam noteikumu projektā vai tā anotācijā skaidrot, kuras ir uzskatāmas par publiskām un privātām telpām, nepieciešamības gadījumā atsaucoties uz normatīvo aktu jomu, kas atbilstošu iedalījumu paredz. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta anotācijas 1.sadaļas 2.3. apakšpunktā skaidrots, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" terminu “publiska būve” ir ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrādes, stadioni). Attiecīgi publiskās telpas ir publiskās būvēs. Savukārt privātas telpas atrodas prīvātīpašumā esošās būvēs. Savukārt privātīpašums ir privātpersonas īpašumā esošas telpas, kas definēts Civillikuma 927. un 994.pantā. | 3.3. “ūdensapgādes inženiertīkli” ir cauruļvadi, aprīkojums, iekārtas un ierīces, kas ir ierīkotas starp publiskās vai privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai un ūdens sadales inženiertīkliem, un par ūdensapgādes inženiertīkliem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; |
| 21. | Noteikumu projekts 3.4. “prioritāri objekti” ir objekti, kuri nav mājsaimniecības un kuros ar ūdeni saistītiem riskiem potenciāli ir pakļauts liels skaits lietotāju, radot risku sabiedrības veselībai, un kas ir īpaši lieli objekti publiskai lietošanai – ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes; | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Biedrības ieskatā “prioritāru objektu” tvērumu ir nepieciešams paplašināt ar vispārējās izglītības iestādēm (skolām un bērnudārziem), jo attiecīgajās iestādēs ir sastopams liels skaits cilvēku, kā arī potenciāli bieži sastopami gadījumi, kas labvēlīgi Legionella izplatībai. Izglītības iestādēs sezonāli ir novērojams ilglaicīgi (līdz pat 2 mēnešiem) stāvošs ūdens, kas ir istabas temperatūrā (vasarā, kad skolas un bērnudārzi ir tukši aukstā ūdens temperatūra var sasniegt vismaz 22-25 ºC, bet siltā ūdens sildīšana tiek atslēgta), līdz ar to labvēlīgs mikroorganismu augšanai. Tādējādi audzēkņiem atgriežoties skolā, tie tiek pakļauti paaugstinātiem saslimšanas riskiem, it sevišķi pēc sporta nodarbību īstenošanas un dušas izmantošanas. Biedrība lūdz izskatīt attiecīgā punkta paplašināšanas iespējas sabiedrības veselības interesēs. Ja atbildīgās ministrijas ieskatā punkta redakcija nav maināma, tad biedrība lūdz Veselības ministriju izstrādāt vadlīnijas izglītības iestāžu apsaimniekotājiem par ar ūdens lietošanu saistītu risku novēršanu pēc ilglaicīgiem iestāžu slēgšanas (brīvlaiku) periodiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veselības ministrija un Veselības inspekcija noteikumu projekta izstrādes laikā šo izvērtēja un neierosināja par prioritāriem objektiem noteikt vispārējās izglītības iestādes, jo inficēšanās ar Legionella baktērijām notiek ieelpojot aerosolizētas ūdens daļiņas, kurās ir Legionella spp., kas notiek dušas vai džakuzi lietošanas laikā un ietekmē riska grupu personas. Kā arī līdz šim izglītības iestādēs legionelozes gadījumi nav konstatēti. Tāpat arī riska novērtējuma un monitoringa veikšanas noteikšana visās vispārējās izglītības iestādēs uzreiz būtu nesamērīgs slogs. Veselības inspekcija, Slimību profilakses un kontroles centrs, kā arī Ekonomikas ministrija sadarbībā ar VI un SPKC jau ir izstrādājuši ieteikumus legionellozes profilaktiskajiem pasākumiem un vadlīnijas ēku apsaimniekotājiem, kas ir attiecināmas uz visiem ēku apsaimniekotājiem. Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Starpinstitūciju sanaksmē panākta vienošanās, ka VI un SPKC līdz 2023.gada 1.septembrim sagatavos papildus informatīvu materiālu - rekomendācijas, lai vērstu izglītības iestāžu uzmanību uz attiecīgu Legionella baktēriju izplatības ūdensapgādes sistēmās risku samazināšanu sevišķi pēc vasaras brīvlaikiem un citiem garākiem iestādes darbības pārtraukumiem. | 3.4. “prioritāri objekti” ir stacionārās ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes iestādes, kas sniedz izmitināšanas pakalpojumu; |
| 22. | Noteikumu projekts 3.4. “prioritāri objekti” ir objekti, kuri nav mājsaimniecības un kuros ar ūdeni saistītiem riskiem potenciāli ir pakļauts liels skaits lietotāju, radot risku sabiedrības veselībai, un kas ir īpaši lieli objekti publiskai lietošanai – ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka direktīvas Nr. 2020/2184 2. panta 4. punkts paredz, ka prioritāri ir lieli objekti, kuri nav mājsaimniecības un kuros ar ūdeni saistītiem riskiem potenciāli ir pakļauti daudzi lietotāji, jo īpaši lieli objekti publiskai lietošanai, kā to nosaka dalībvalstis. Saistībā ar minēto lūdzam izvērtēt nepieciešamību noteikumu projekta 3.4. apakšpunktā norādīt uz īpaši lieliem objektiem (tai skaitā skaidrot noteikumu projektā ietvertās klasifikācijas atbilstību citiem nacionāliem normatīvajiem aktiem), kā arī lūdzam izvērtēt, vai par "prioritāriem objektiem" nebūtu jānosaka arī skolas un citas izglītības iestādes, noteikumu projekta anotācijā skaidrojot kritērijus, saskaņā ar kuriem noteikumu projekta 3.4. apakšpunktā noteikti prioritārie objekti. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Pamatkritērijs saskaņā ar kuru noteikti lielie prioritārie objekti ir vietas, kur cilvēki uzturas ilgstoši un pastāvīgi 24 stundas diennaktī un kuriem ir novājināta veselība, riska grupas. Saistībā ar nepareizu direktīvas interpretāciju, svītrots no noteikumu projekta punkta vārds 'īpaši', jo direktīva neparedz 'īpaši lielus objektus', bet it īpaši tādus, lielos objektus, kas ir publiskai lietošanai. Izskatīts 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Punkts redakcionāli precizēts, attiecīgi precizējot anotācijas 1.sadaļas 2.3.apakšpunktu. | 3.4. “prioritāri objekti” ir stacionārās ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes iestādes, kas sniedz izmitināšanas pakalpojumu; |
| 23. | Noteikumu projekts 3.8. “kontrolsaraksts” ar Eiropas Komisijas īstenošanas aktu apstiprinātas vielas vai savienojumi, kuru atrašanās dzeramajā ūdenī rada ar veselību saistītas bažas; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. pantu lēmumi, kuros ir norādīti konkrēti adresāti, ir saistoši tikai šiem adresātiem. Ja lēmumu adresāts ir dalībvalstis un ir nepieciešams to normas padarīt saistošas privātpersonām, tad lēmumi ir jāpārņem valsts tiesību sistēmā tāpat kā direktīvas. Atbilstoši Komisijas Īstenošanas (ES) 2022. gada 19. janvāra lēmuma 2022/679, ar ko attiecībā uz dzeramo ūdeni izveido Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2020/2184 paredzēto kontrolsarakstu, kurā ietilpst vielas vai savienojumi (turpmāk - lēmums Nr. 2022/79), kas rada bažas, 2. pantam tas ir adresēts dalībvalstīm. Tādējādi, lai minētā lēmuma normas padarītu saistošas privātpersonām, tās jāpārņem nacionālajā normatīvajā aktā. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu, neatsaucoties uz minēto kontrolsarakstu, bet tā vietā pārņemot lēmuma Nr. 2022/79 prasības noteikumu projektā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projektā īstenošanas lēmums Nr. 2022/679 jau ir pārņemts, kā tas bija norādīts anotācijas 1.sadaļas 1.risinājumā un 1.pielikumā. Lēmumā Nr. 2022/679 ir divi panti - 1.pantā ir noteikts vielu saraksts - divas vielas, kas bija iekļautas noteikumu projekta 1.pielikumā. 2.pantā noteikts, ka lēmums ir adresēts dalībvalstīm. Saskaņā ar direktīvas 2020/2184 13.panta 8.punktu dalībvalstis ievieš monitoringa prasības attiecībā uz kontrolsarakstā iekļautu vielu vai savienojumu iespējamu klātbūtni attiecīgās dzeramā ūdens piegādes ķēdes vietās. Tādēļ noteikumu projekta 1.pielikumā ķīmisko rādītāju sarakstā bija iekļauti arī nonilfenols un 17-beta-estradiols. Ir paredzēts, ka saraksta paplašināšanas gadījumā, to arī paplašinās ar īstenošanas lēmumiem un būs regulāri nepieciešams papildināt MK noteikumu 1.pielikumu. Termins ‘kontrolsaraksts’ ir nepieciešams un to nav pamata svītrot. Papildus papildināta noteikumu projekta anotācijas 5.sadaļa ar skaidrojumu par īstenošanas lēmuma pārņemšanu, tai skaitā aizpildot 5.4. sadaļas 1. tabulu. Noteikumu projekta pamatteksta 21.punktā iekļauta atsauce uz noteikumu projekta 1.pielikumu, lai precīzāk norādītu, ka kontrolsarakstā minētās vielas ir ietvertas noteikumu projekta 1. pielikumā. "21. Ja tiek konstatēta šo noteikumu 1. pielikumā ietvertā kontrolsaraksta viela vai savienojums tādā koncentrācijā, kas pārsniedz orientējošo vērtību, tiek īstenoti šādi pasākumi:" | 3.8. “kontrolsaraksts” ar Eiropas Komisijas īstenošanas aktu apstiprinātas vielas vai savienojumi, kuru atrašanās dzeramajā ūdenī rada ar veselību saistītas bažas; |
| 24. | Noteikumu projekts 4.1. dzeramo ūdeni, ko izmanto pārtikas apritē, tajā skaitā fasēto ūdeni; | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Izņēmuma gadījums, kas minēts 4.1. punktā nesaskan ar Pārtikas aprites likuma 1.panta 6.punktu “pārtikas aprite — visas darbības ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam (primārā ražošana, ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība)”, jo Projekta kontekstā nav iespējams nodalīt, piemēram, pārtikas ražošanu, ko īsteno Individuālais komersants savā mājoklī. Faktiski un tehniski nav iespējams izdalīt ūdens apjomu, kas no centralizētām sistēmām tiek izmantots pārtikas apritē. Līdz ar to faktiski visu ūdeni, kas tiek nodrošināts ar centralizētu ūdensapgādes sistēmu ir iespējams interpretēt un uzskatīt par pārtikas apritē esošu ūdeni, jo tā neizmērāma un neatdalāma daļa tiek izmatota, piemēram, individuāla komersanta pārtikas ražošanas vajadzībām, tādējādi uz to neattiecinot šajā Projektā iekļautās prasības. Projektā iestrādātos izņēmumus ir nepieciešams saskaņot ar citos LR normatīvajos aktos izmantoto, lai to būtu iespējams konsekventi un atbilstoši interpretēt un pielietot. Turklāt, biedrības ieskatā sadrumstalotība, kas šobrīd tiek ieviesta likumdošanā, rada būtiskus riskus patērētājam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projektā 4.1.apakšpunkts, kas nosaka, kādas prasības netiek iekļautas noteikumu projektā, iekļauts, jo prasības uz dzeramo ūdeni, ko izmanto pārtikas apritē no Direktīvas 2020/2184 nacionālajos normatīvos pārņem Zemkopības ministrija ar tiesību aktu projektu 22-TA-186. Tādējādi pārtikas jomā dzeramā ūdens nekaitīguma prasības tiks noteiktas. Dzeramais ūdens atbildīs kvalitātes un nekaitīguma prasībām mājoklī, jo ūdens piegādātājs būs piegādājis noteikumu projekta prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, savukārt pārtikas uzņēmumā tas atbildīs prasībām, jo pārtikas uzņēmums nodrošinās dzeramā ūdens nekaitīguma prasības, tādējādi papildus riski nav paredzami. Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Ja PVD reģistrēts mājražotājs vēlas pasniegt dzeramo ūdeni no krāna viesiem vai skolu ēdinātājs sniedz PVD reģistrētu pārtikas ražošanas pakalpojumu, tad dzeramajam ūdenim ir jāatbilst pārtikas ražošanas pakalpojuma sniedzējiem noteiktajām prasībām, kas noteiktas ZM izstrādātajā normatīvajā aktā 22-TA-186. Tādos gadījumos nav saistība ar prasībām, kas tiks noteiktas ar 22-TA-2538. Arī tad, ja persona nav mājražotājs un vienkārši lieto dzeramo ūdeni savām vajadzībām, personai nav jāievēro ūdens kvalitātes atbilstības prasības, kas noteiktas 22-TA-2538, jo tās ir jāievēro ūdens piegādātājam, kas nodrošina drošu pakalpojumu. Tādējādi nevarēs iestāties situācija, ka nav skaidrs kuru MK noteikumu prasības būs jāievēro mājražotājam pārtikas un ūdens piedāvāšanā viesiem/ pakalpojuma saņēmējiem, jo, lai sniegtu pārtikas ražošanas pakalpojumu tam būs piemērojamas vienīgi 22-TA-186 noteiktās prasības. | 4.1. pārtikas uzņēmumos izmantojamo dzeramo ūdeni un fasētu dzeramo ūdeni; |
| 25. | Noteikumu projekts 4.1. dzeramo ūdeni, ko izmanto pārtikas apritē, tajā skaitā fasēto ūdeni; | Iebildums (ZM - 16.03.2023.) Lūdzam precizēt punkta redakciju, korekti attiecinot prasību uz pārtikas uzņēmumiem atbilstoši noteikumu projektā “Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 22-TA-186” noteiktajam. Piedāvātā redakcija 4.1. pārtikas uzņēmumos izmantojamo dzeramo ūdeni un fasētu dzeramo ūdeni; | Ņemts vērā - | 4.1. pārtikas uzņēmumos izmantojamo dzeramo ūdeni un fasētu dzeramo ūdeni; |
| 26. | Noteikumu projekts 4.5. dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kurās ieguves apjoms nepārsniedz 10 kubikmetru diennaktī, ja dzeramo ūdeni neizmanto sabiedrisko ēku ūdensapgādei vai nepiegādā, sniedzot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Direktīvas Nr. 2020/2184 3. punkta "b" apakšpunkts paredz attiecīgās direktīvas prasības neattiecināt uz dzeramo ūdeni no atsevišķa piegādes objekta, kas piegādā vidēji mazāk par 10 m3 dienā vai apgādā mazāk par 50 personām, ja vien ūdens piegāde nenotiek komerciālas vai sabiedriskas darbības ietvaros. Saistībā ar minēto vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 4.5. apakšpunktā norādīts uz izņēmumiem, kas precīzi neatbilst minētajā direktīvas vienībā noteiktajam, tai skaitā, noteikumu projektā neparedzot kā izņēmumu to, ka ūdens piegāde nenotiek komerciālas vai saimnieciskas darbības ietvaros (t.i., nav gūstama pārliecība, ka ūdens piegāde komerciālas vai sabiedriskas darbības ietvaros var būt vienīgi dzēriena izmantošana sabiedrisko ēku ūdensapgādei vai, sniedzot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu), turklāt nav gūstama pārliecība par noteikumu projekta 4.5. apakšpunktā ietvertā regulējuma saskaņotību ar noteikumu projekta 5.2. apakšpunktā ietvertajiem nosacījumiem. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un salāgot minētos apakšpunktus, nodrošinot atbilstību direktīvas Nr. 2020/2184 3. punkta "b" apakšpunktā ietvertajam regulējumam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka direktīvas Nr. 2020/2184 3.panta 3. punkta "b" apakšpunkta izņēmums bija noteikts noteikumu projekta 4.5.apakšpunktā (noteikts vispārīgs izņēmums mazajām ūdenspiegādēm t.i. aku ūdenim personīgai lietošanai) un 5.2. apakšpunktā noteikts izņēmums, ka uz komercdarbības mazajām ūdenspiegādēm neattiecas visas noteikumu projekta prasības, bet attiecas tikai konkrētas prasības ar atsaucēm uz noteikumu projekta punktiem. Arī noteikumi Nr.671 iekļāva šādu izņēmumu 3.3.apakšpunktā (bet iekļaujot arī pārtikas aprites nosacījumu): “dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kurās ieguves apjoms nepārsniedz 10 kubikmetru diennaktī, ja dzeramo ūdeni neizmanto pārtikas apritē vai sabiedrisko ēku ūdensapgādei vai nepiegādā, sniedzot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam;” Precizēts 5.2.apakšpunkts: "5.2. Uz ūdens piegādātājiem, kas piegādā dzeramo ūdeni sabiedrisko ēku ūdensapgādei vai komerciālas darbības ietvaros sniedz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, un piegādā dzeramo ūdeni vidēji mazāk par 10 m3 ūdens diennaktī vai piegādā dzeramo ūdeni mazāk par 50 personām, neattiecas šo noteikumu 22. , 23. , 25., 54. , 56. , 57. punkts, 4.2. , 4.3. , 4.4. apakšnodaļa, 8. nodaļa." | 4.5. dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kurās ieguves apjoms nepārsniedz vidēji 10 m3 diennaktī, ja dzeramo ūdeni neizmanto publisko būvju ūdensapgādei vai nepiegādā, sniedzot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam. |
| 27. | Noteikumu projekts 4.5. dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kurās ieguves apjoms nepārsniedz 10 kubikmetru diennaktī, ja dzeramo ūdeni neizmanto sabiedrisko ēku ūdensapgādei vai nepiegādā, sniedzot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 4.5. apakšpunktā skaidrot, vai 10 kubikmetru diennaktī ir vidējais ieguves apjoms vai minētais apjoms vispār nedrīkst tikt pārsniegts. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Direktīvas Nr. 2020/2184 3.panta 3. punkta "b" apakšpunktā noteikts, ka izņēmums attiecināms uz dzeramo ūdeni no atsevišķa piegādes objekta, kas piegādā vidēji mazāk par 10 m3 dienā vai apgādā mazāk par 50 personām, ja vien ūdens piegāde nenotiek komerciālas vai sabiedriskas darbības ietvaros. Noteikumu projekta 4.5. apakšpunkts papildināts ar vārdu ‘vidēji’. Tādējādi 4.5.apakšpunktā paredzēts, ka izņēmums attiecināms uz ūdens piegādēm, kur ūdens ieguves apjoms ir mazāks par vidēji 10 m3 diennaktī. | 4.5. dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kurās ieguves apjoms nepārsniedz vidēji 10 m3 diennaktī, ja dzeramo ūdeni neizmanto publisko būvju ūdensapgādei vai nepiegādā, sniedzot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam. |
| 28. | Noteikumu projekts 5. Uz jūras kuģiem, kas atsāļo ūdeni, pārvadā pasažierus un pilda ūdens piegādātāja funkciju, neattiecas šo noteikumu 22. , 23. , 25. punkts, 4.2. , 4.3., 4.4. apakšnodaļa​, 7. un 8. nodaļa. | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 5. punktā svītrot vai precizēt atsauci uz šo noteikumu 4.4. apakšnodaļu (nepieciešamības gadījumā konkretizējot, kuras 4.4. apakšnodaļas prasības nav attiecināmas) un svītrot vai precizēt atsauci uz šo noteikumu 4.3. apakšnodaļu (nepieciešamības gadījumā konkretizējot, kuras 4.3. apakšnodaļas prasības nav attiecināmas), vai sniegt atbilstošu skaidrojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti (turpmāk - direktīva Nr. 2020/2184) prasību pārņemšanu noteikumu projekta 5. punktā. Vēršam uzmanību, ka no minētās direktīvas 3. panta 2. punkta izriet, ka uz jūras kuģiem, kas atsāļo ūdeni, pārvadā pasažierus un pilda ūdens piegādātāju funkciju, attiecas tikai šīs direktīvas 1. līdz 6. pants un 9., 10., 13. un 14. pants, un tās attiecīgie pielikumi. Savukārt no noteikumu projekta anotācijas izriet, ka minētās direktīvas 10. pants pārņemts noteikumu projekta 65., 66., 67. un 68. punktā (4.4. apakšnodaļā) un 39.3. apakšpunktā, bet minētās direktīvas 9. pants - noteikumu projekta 54., 57., 58. un 59. punktā (4.3. apakšnodaļā). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts noteikumu projekta 5.punkts un anotācijas 1.sadaļas 2.4.5.apakšpunkts. | 5. Uz jūras kuģiem, kas atsāļo ūdeni, pārvadā pasažierus un pilda ūdens piegādātāja funkciju, neattiecas šo noteikumu 22. , 23. , 25. punkts, 4.2. ​apakšnodaļa​, 54.1. , 57.2. , 57.3. apakšpunkts, 60. punkts, 7. un 8. nodaļa. |
| 29. | Noteikumu projekts 5. Noteikumos noteiktie izņēmumi: | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam redakcionāli precizēt noteikumu projekta 5. punktu un 8. punktu, svītrojot minēto punktu ievaddaļas, kura neatbilst pārējām minētā punkta apakšvienībām. Papildus lūdzam svītrot noteikumu projekta 5.3. apakšpunktu un attiecīgo šajā apakšpunktā ietverto izņēmumu iekļaut noteikumu projektā pēc regulējuma, kas paredz prasību, no kuras šis izņēmums tiek noteikts. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Svītrota noteikumu projekta 5.punkta un 8.punkta ievaddaļa un apakšpunkti noteikti kā atsevišķi punkti. | 5. Uz jūras kuģiem, kas atsāļo ūdeni, pārvadā pasažierus un pilda ūdens piegādātāja funkciju, neattiecas šo noteikumu 22. , 23. , 25. punkts, 4.2. ​apakšnodaļa​, 54.1. , 57.2. , 57.3. apakšpunkts, 60. punkts, 7. un 8. nodaļa. |
| 30. | Noteikumu projekts 5.2. uz ūdens piegādātājiem, kas komerciālas darbības ietvaros vai sabiedrisko ēku ūdensapgādei vai pakalpojumiem piegādā dzeramo ūdeni vidēji mazāk par 10 m3 ūdens diennaktī vai apkalpo mazāk par 50 personām, neattiecas šo noteikumu 21. , 22. , 23. punkts , 37.2. apakšpunkts ,8. nodaļa; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka salīdzinājumā ar jūras kuģiem, kas atsāļo ūdeni, pārvadā pasažierus un pilda ūdens piegādātāju funkciju, attiecībā uz noteikumu projekta 5.2. apakšpunktā minētajiem ūdens piegādātājiem atbilstoši direktīvas Nr. 2020/2184 3. panta 6. punktam neattiecas arī minētās direktīvas 9. un 10. pants, kas noteikumu projektā pārņemts 39., 41., 42., 44., 46., 47., 48. un 49. punktā. Tādējādi nav skaidri saprotams pamatojums 39., 41., 42., 44., 46., 47., 48. un 49. punktā ietverto regulējumu attiecināt uz noteikumu projekta 5.2. apakšpunktā minētajiem ūdens piegādātājiem. Tāpat līdzīgi nav skaidrs pamatojums attiecināt noteikumu projekta 21. , 22. , 23. punktu uz noteikumu projekta 5.1. apakšpunktā minētajiem jūras kuģiem, kas atsāļo ūdeni. Līdz ar to lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta anotāciju papildināt ar atbilstošu skaidrojumu par minēto, skaidrojot, kā noteikumu projektā pārņemts direktīvas Nr. 2020/2184 3. panta 2. un 6. punkts, kā arī nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projekta 5.1. un 5.2. apakšpunktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts: 5. Uz jūras kuģiem, kas atsāļo ūdeni, pārvadā pasažierus un pilda ūdens piegādātāju funkciju, neattiecas šo noteikumu 22. , 23. , 25. punkts 4.2. , 4.3. , 4.4. apakšnodaļa ​, 7. un 8. nodaļa; 6. Uz ūdens piegādātājiem, kas komerciālas darbības ietvaros vai sabiedrisko ēku ūdensapgādei piegādā dzeramo ūdeni vidēji mazāk par 10 m3 ūdens diennaktī vai piegādā dzeramo ūdeni mazāk par 50 personām, neattiecas šo noteikumu 22. , 23. , 25., 54. , 56., 57. punkts, 4.2. , 4.3. , 4.4. apakšnodaļa, 8. nodaļa. Precizēts anotācijas 1.sadaļas 2.4.5.apakšpunkts un pievienots jauns 2.4.7.apakšpunkts. | - |
| 31. | Noteikumu projekts 5.2. uz ūdens piegādātājiem, kas komerciālas darbības ietvaros vai sabiedrisko ēku ūdensapgādei vai pakalpojumiem piegādā dzeramo ūdeni vidēji mazāk par 10 m3 ūdens diennaktī vai apkalpo mazāk par 50 personām, neattiecas šo noteikumu 21. , 22. , 23. punkts , 37.2. apakšpunkts ,8. nodaļa; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 5.2. apakšpunktā norādīt, par kādu pakalpojumu minētajā apakšpunktā ir runa, tādējādi nodrošinot skaidras tiesību normas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 5.2. apakšpunkts paredz, ka, ja ūdens piegādātājs piegādā dzeramo ūdeni noteiktajā mazajā apjomā, bet par to saņem pakalpojuma maksu, kā arī, ja, piegādā ūdeni publiskām ēkām, tādam dzeramajam ūdenim piegādātājs var nenodrošināt visas noteikumu projekta prasības, bet tikai tās, kas minētas 5.2. apakšpunktā. Savukārt noteikumu projekta 4.5. apakšpunktā noteiktais attiecināms uz no sava ūdens ieguves avota iegūta ūdens privātu patēriņu tādā pašā minimālajā apjomā, nepārdodot to lietošanai vai nepiegādājot to sabiedrisku ēku ūdensapgādei. 5.2. apakšpunkts precizēts: "6. Uz ūdens piegādātājiem, kas komerciālas darbības ietvaros vai sabiedrisko ēku ūdensapgādei piegādā dzeramo ūdeni vidēji mazāk par 10 m3 ūdens diennaktī vai piegādā dzeramo ūdeni mazāk par 50 personām, neattiecas šo noteikumu 22. , 23. , 25. , 39.2. apakšpunkts, 8. nodaļa." | - |
| 32. | Noteikumu projekts 5.3. pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības nenosaka dzeramajam ūdenim, kas iepildīts pudelēs vai citos traukos vai tvertnēs. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot, ciktāl noteikumu projektā ietvertais regulējums ir attiecināms uz pudelēs vai traukos iepildīta dzeramā ūdens ražotājiem. Norādām, lai gan noteikumu projekta anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulā norādīts, ka attiecīgās prasības tiks pārņemtas Ministru kabineta noteikumu projektā "Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (22-TA-186), no noteikumu projekta 5.3. apakšpunkta un citām noteikumu projekta vienībām, kas paredz regulējumu attiecībā uz pudelēs vai citos traukos vai tvertnēs iepildītu dzeramo ūdeni, pirmšķietami izriet, ka atsevišķus jautājumus saistībā ar minēto tomēr paredzēts regulēt arī noteikumu projektā. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta prasības attiecināmas arī uz dzeramo ūdeni, ko īslaicīgi piegādātu cisternās, tādēļ nepieciešams pārņemt prasības, kas direktīvā 2020/2184 paredzētas ūdenim, kas pildīts tvertnēs. Kā arī jānosaka direktīvā 2020/2184 paredzētais izņēmums, ka īpašās normas nenosaka fasētajam dzeramajam ūdenim. Ņemot vērā arī Zemkopības ministrijas iebildumus, 5.3.apakšpunkts precizēts, svītrojot vārdus ‘pudelēs vai citos traukos’ un pārvietots uz 7.nodaļu. “92…Īpašas normas nenosaka fasētam dzeramajam ūdenim un dzeramajam ūdenim, kas pildīts cisternās.” | - |
| 33. | Noteikumu projekts 5.3. pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības nenosaka dzeramajam ūdenim, kas iepildīts pudelēs vai citos traukos vai tvertnēs. | Iebildums (ZM - 16.03.2023.) Lūdzam ievērot konsekvenci termina "fasēts dzeramais ūdens" un "dzeramais ūdens, kas iepildīts pudelēs vai citos traukos" lietošanā noteikumu projektā. Šobrīd noteikumu projektā tiek lietoti dažādi termini. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts noteikumu projekts un tā anotācija. "dzeramais ūdens, kas iepildīts pudelēs vai citos traukos" nomainīts atbilstoši kontekstam uz “fasēts dzeramais ūdens” vai uz “dzeramais ūdens, kas pildīts cisternā”. | - |
| 34. | Noteikumu projekts 6. Uz ūdens piegādātājiem, kas piegādā dzeramo ūdeni sabiedrisko ēku ūdensapgādei vai komerciālas darbības ietvaros sniedz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, un piegādā dzeramo ūdeni vidēji mazāk par 10 m3 ūdens diennaktī vai piegādā dzeramo ūdeni mazāk par 50 personām, neattiecas šo noteikumu 22. , 23. , 25., 54. , 56. , 57. punkts, 4.2. , 4.3. , 4.4. apakšnodaļa, 8. nodaļa. | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Lūdzam izvērtēt noteikumu projekta 6. punktā minētās iekšējās atsauces un nepieciešamības gadījumā tās precizēt. Norādām, ka no direktīvas Nr. 2020/2184 3. panta 6. punkta izriet, ka uz ūdens piegādātājiem, kas komerciālas vai sabiedriskas darbības ietvaros piegādā vidēji mazāk par 10 m3 dienā vai apkalpo mazāk par 50 personām, attiecas tikai šīs direktīvas 1. līdz 6. pants un 13., 14. un 15. pants, un tās attiecīgie pielikumi. Savukārt no noteikumu projekta anotācijas neizriet, ka, piemēram, ar noteikumu projekta 55. punktu būtu pārņemta kāda no minētajām direktīvas normām. Ņemot vērā, ka izņēmumi ir interpretējami šauri, nepieciešams pārskatīt noteikumu projekta 6. punktu un nodrošināt precīzu un direktīvas Nr. 2020/2184 3. panta 6. punkta prasībām atbilstošu izņēmumu formulēšanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ar noteikumu projekta 55.punktu nav pārņemta neviena tieša direktīvas 2020/2184 norma. Tas ir papildu punkts, lai nodrošinātu riska novērtējuma veikšanas īstenošanu. 6.punkts pārskatīts. Papildināts, ka nav attiecināmas arī 8., 9., 24. punkta un 4.1.apakšnodaļas (nosakot, ka nav attiecināma visa 4.nodaļa) prasības, attiecīgi svītrotas atsauces uz 54., 56. un 57.punktu. | 6. Uz ūdens piegādātājiem, kas piegādā dzeramo ūdeni publisko būvju ūdensapgādei vai komerciālas darbības ietvaros sniedz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, un piegādā dzeramo ūdeni vidēji mazāk par 10 m3 ūdens diennaktī vai piegādā dzeramo ūdeni mazāk par 50 personām, neattiecas šo noteikumu 8. , 9. , 22. , 23. , 24. , 25., 4. nodaļa, 8. nodaļa. |
| 35. | Noteikumu projekts 6. Ūdens piegādātājam, kura īpašumā vai valdījumā ir ūdensapgādes infrastruktūra un kurš nodrošina apdzīvotas vietas vai sabiedriskas ēkas ar dzeramo ūdeni, atbildība par ēkas iekšējiem ūdensvadiem ir noteikta normatīvajos aktos par būvnormatīviem par ēku iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju un ūdensapgādes būvēm, kā arī Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā. | Iebildums (EM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 9.1 panta otro daļu būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro jaunas būves būvniecībai, novietošanai, inženiertīklu ierīkošanai, būves pārbūvei, atjaunošanai, konservācijai un restaurācijai. Atjaunojot, pārbūvējot, restaurējot vai konservējot būvi daļēji, būvnormatīvu tehniskās prasības ir piemērojamas attiecībā uz atjaunojamo, pārbūvējamo, restaurējamo un konservējamo daļu. Būvnormatīvos nav noteikta ūdens piegādātāja atbildība. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu. Vienlaikus, ņemot vērā, ka būvniecības regulējumā netiek lietots jēdziens "sabiedriskas ēkas", lūdzam skaidrot vārdu kopas "sabiedriskas ēkas" nozīmi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Punkts svītrots atbilstoši TM iebildumam, kas paredz noteikumu projekta 6.punkta svītrošanu. | - |
| 36. | Noteikumu projekts 6. Ūdens piegādātājam, kura īpašumā vai valdījumā ir ūdensapgādes infrastruktūra un kurš nodrošina apdzīvotas vietas vai sabiedriskas ēkas ar dzeramo ūdeni, atbildība par ēkas iekšējiem ūdensvadiem ir noteikta normatīvajos aktos par būvnormatīviem par ēku iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju un ūdensapgādes būvēm, kā arī Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam svītrot vai precizēt noteikumu projekta 6. punktu, jo attiecīgajai normai nav juridiskas slodzes. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Punkts svītrots. | - |
| 37. | Noteikumu projekts 7. Lai nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti un drošību, ūdensapgādes sistēma atbilst normatīvajos aktos par būvnormatīviem noteiktajām prasībām. Lai neradītu apdraudējumu un risku cilvēku veselībai, neviena rīcība vai pasākums, tostarp ūdensapgādes iekārtu ekspluatācija, remonts vai maiņa, šo noteikumu izpildei nepasliktina dzeramā ūdens kvalitāti vai nepalielina piesārņojumu dzeramā ūdens ņemšanas vietās, radot draudus cilvēku veselībai. | Iebildums (EM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību uz to, kas saskaņā ar Būvniecības likuma 9.1 panta otro daļu būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro jaunas būves būvniecībai, novietošanai, inženiertīklu ierīkošanai, būves pārbūvei, atjaunošanai, konservācijai un restaurācijai. Atjaunojot, pārbūvējot, restaurējot vai konservējot būvi daļēji, būvnormatīvu tehniskās prasības ir piemērojamas attiecībā uz atjaunojamo, pārbūvējamo, restaurējamo un konservējamo daļu. Personas nevar izvēlēties piemērot vai nepiemērot būvnormatīvos. Līdz ar to, noteikumu projektā uz to nav nepieciešams norādīt. Papildus vēršam uzmanību uz to, ka būvniecības regulējumā, lai apzīmētu būves atjaunošanu, netiek lietots jēdziens “remonts”, bet jēdziens “atjaunošana”. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 7.punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 7.punkta pirmais teikums svītrots. Termins ‘remonts’ precizēts uz ‘atjaunošana’. | 7. Lai neradītu apdraudējumu un risku cilvēku veselībai, neviena rīcība vai pasākums, ko veic ūdens piegādātājs, ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona, tostarp ūdensapgādes iekārtu ekspluatācija, atjaunošana vai maiņa, šo noteikumu izpildei nepasliktina dzeramā ūdens kvalitāti vai nepalielina piesārņojumu dzeramā ūdens ieguves vietās, radot draudus cilvēku veselībai. |
| 38. | Noteikumu projekts 7. Lai nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti un drošību, ūdensapgādes sistēma atbilst normatīvajos aktos par būvnormatīviem noteiktajām prasībām. Lai neradītu apdraudējumu un risku cilvēku veselībai, neviena rīcība vai pasākums, tostarp ūdensapgādes iekārtu ekspluatācija, remonts vai maiņa, šo noteikumu izpildei nepasliktina dzeramā ūdens kvalitāti vai nepalielina piesārņojumu dzeramā ūdens ņemšanas vietās, radot draudus cilvēku veselībai. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 7. punktu izteikt atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, paredzot konkrētus tiesību subjektus, kuriem jānodrošina attiecīgajā normā ietvertās prasības. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 7.punkts precizēts. | 7. Lai neradītu apdraudējumu un risku cilvēku veselībai, neviena rīcība vai pasākums, ko veic ūdens piegādātājs, ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona, tostarp ūdensapgādes iekārtu ekspluatācija, atjaunošana vai maiņa, šo noteikumu izpildei nepasliktina dzeramā ūdens kvalitāti vai nepalielina piesārņojumu dzeramā ūdens ieguves vietās, radot draudus cilvēku veselībai. |
| 39. | Noteikumu projekts 8.2. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs – pārbaudot minimālo prasību ievērošanu filtrēšanas līdzekļiem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, veicot filtrēšanas līdzekļu tirgus uzraudzību. | Iebildums (EM - 16.03.2023.) Noteikumu projekts paredz tirgus uzraudzības kompetenci PTAC attiecībās uz filtriem, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2020/2184 (2020. gada 16. decembris) par dzeramā ūdens kvalitāti noteiktajām prasībām 12.pantā, tomēr PTAC vērš uzmanību, ka šis pants tomēr pamatā skar pareizu un drošu lietošanu, kas dalībvalstīm jāgarantē, attiecīgi tas var skart tirgus uzraudzību, tomēr primāri ir ūdens piegādātāju atbildībā. Tā kā attiecīgās direktīvas 12.pants neparedz tirgus uzraudzības mehānismus, PTAC tomēr lūdz precizēt - vai filtru prasības un uzraudzības mehānisms jau netiek noteikts attiecīgās direktīvas 11.pantā (kā materiāls, kas nonāk saskarsmē ar dzeramo ūdeni) un attiecīgi uz filtriem vēl ir noteiktas prasības attiecībā uz lietošanu un pareizu izvēli attiecīgās direktīvas 12.pantā. Ja tas ir tomēr ir tā, tad būtu jāpārskata un jāprecizē uzraudzības pilnvaras un regulējums. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Sniegts skaidrojums. Noteikumu projekts paredz tirgus uzraudzības kompetenci filtrēšanas līdzekļiem (filter media). Direktīva 2020/2184 paredz noteikt prasību uzraudzību ķīmiskajiem maisījumiem un filtrēšanas līdzekļiem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni. Vienā no TM vadītajām starpinstitūciju sanāksmēm par direktīvu 2020/2184, diskutējot tika secināts, ka veids kā Latvijā varētu realizēt direktīvas 2020/2184 12.panta 3.punktā noteikto prasību nodrošināt ķīmisko un filtrēšanas līdzekļu uzraudzību, būtu veikt to tirgus uzraudzību. Savukārt ūdens piegādātājiem noteikumu projektā noteikta prasība nodrošināt un garantēt, ka ūdens sagatavošanā un apstrādē izmanto prasībām atbilstošus ķīmiskos maisījumus un filtrēšanas līdzekļus, ko ir apliecinājis šo līdzekļu ražotājs/piegādātājs un efektīvu pārvaldību. Un kontrolējošās iestādes kontrolētu attiecīgās dokumentācijas esamību, veicot pārbaudes ŪAS. Direktīvas 2020/2184 11.pantā noteiktas prasības citai materiālu grupai - materiāli, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni. Līdz ar to 12.panta prasību pārņemšanu nevar veikt ar 11.panta prasību pārņemšanu. Izskatīts 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. EM pēc 16.05.2023. sanāksmes iesniedza noteikumu projekta redakcijas, kas korektāk nosaka prasības PTAC: "9. Materiāli, kurus ir paredzēts izmantot dzeramā ūdens ieguvei, apstrādei, glabāšanai vai sadalei jaunās iekārtās vai esošajās iekārtās, ja tiek veikts to remonts vai rekonstrukcija, un kuri nonāk saskarē ar šādu ūdeni:9.1. ne tieši, ne netieši neapdraud cilvēku veselību, kā tas paredzēts šajos noteikumos;9.2. nelabvēlīgi neietekmē ūdens krāsu, smaržu vai garšu;9.3. neveicina mikroorganismu augšanu;9.4. nerada piesārņotāju nonākšanu ūdenī lielākā apjomā nekā nepieciešams, ņemot vērā materiāla paredzēto mērķi.10. Tirgū drīkst laist tikai tādus izstrādājumus, kas paredzēti saskarei ar dzeramo ūdeni, kuros izmantotie gala materiāli atbilst šo noteikumu 9.punkta prasībām.11. Izstrādājumi, kas apstiprināti saskaņā ar ES tiesību aktos noteiktajām konkrētajām minimālajām higiēnas prasībām, atbilst šo noteikumu 9.punkta prasībām.12. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic tirgus uzraudzību izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar dzeramo ūdeni, Inspekcija veic tirgus uzraudzību ķīmiskajiem maisījumiem, kas paredzēti saskarei ar dzeramo ūdeni. Tirgus uzraudzību veic saskaņā ar ES Regulu 2019/1020 par tirgus uzraudzību un preču atbilstību, kā arī Likumu par atbilstības novērtēšanu." Papildus skaidrojam, ka EM 2022.gadā virzīja MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"" (22-TA-1014) 11.panta pārņemšanai, kura saskaņošanas laikā VM sniedza iebildumus, kas netika ņemti vērā t.sk. par 11.panta 7.punkta pārņemšanu: "Direktīvas 2020/2184 11. panta 7. punkts nosaka, ka dalībvalstīm jāuzskata, ka izstrādājumi, kas apstiprināti saskaņā ar 11.panta 2. punktā noteiktajām konkrētajām minimālajām higiēnas prasībām, atbilst 11. panta 1. punktā paredzētajām prasībām. Dalībvalstīm jānodrošina, ka direktīvas 2020/2184 piemērošanas nolūkā tirgū var laist tikai tādus izstrādājumus, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, kuros izmantotie gala materiāli ir apstiprināti saskaņā ar direktīvu 2020/2184. Tādējādi 11.panta 7.punkts paredz gala materiālu apstiprināšanas procesu pirms to laišanas tirgū un nepieciešams norādīt kādā kārtībā šo procesu veiktu Latvijā, vai saistībā ar šo prasību būs nepieciešami normatīvo aktu grozījumi. Lūdzam papildināt projekta anotācijas risinājuma aprakstu par Direktīvas 2020/2184 11. panta 2. punktu, arī ar informāciju par 11. panta 7.punkta un V.pielikuma “11. PANTĀ NORĀDĪTO METODOLOĢIJU NOTEIKŠANAS PRINCIPI” (materiālu grupu definīcijas) pārņemšanas kārtību." EM nenoteica gala materiālu apstiprināšanas kārtību, bet 22-TA-1014 anotācijas 1.sadaļas 1.3.apakšpunktā papildināja, ka: "Pēc Direktīvas 2020/2184 11. panta 2. punktā minēto Eiropas Komisijas īstenošanas aktu pieņemšanas Ekonomikas ministrija izvērtēs grozījumu nepieciešamību būvniecības normatīvajos aktos, piemēram, Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība". Tādējādi tika paredzēts, ka 11.panta 7.punkta prasības Latvijā tiks pārņemtas pēc 11. panta 2. punktā minēto Eiropas Komisijas īstenošanas aktu pieņemšanas. Ņemot vērā EM viedokli, ka 11.1. panta prasības jānosaka arī šajā noteikumu projektā, lai kompetentās iestādes (PTAC) varētu nodrošināt tirgus uzraudzību materiāliem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, kā arī 11.7.panta prasības papildus jānosaka arī šajā noteikumu projektā, VM papildināja projektu - iekļaujot EM ierosināto 9.punktu noteikumu projekta 23.punktā, apvienojot EM 10. un 11.punktu un iekļaujot to noteikumu projekta 25.punktā, EM 12.punktu iekļaujot noteikumu projekta 8. un 9.punktā. | - |
| 40. | Noteikumu projekts 2. Obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim un kārtība, kādā novērtējama dzeramā ūdens atbilstība noteiktajām prasībām | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot noteikumu projektā ietvertā regulējuma, kas paredz noteikt obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim un kārtību, kādā novērtējama dzeramā ūdens atbilstība šo noteikumu prasībām, atbilstību noteikumu projekta izdošanas tiesiskajam pamatam - Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta piektajai daļai. Skaidrojam, ka minētajā deleģējumā minētais vārds "kārtība" pamatā piešķir Ministru kabinetam tiesības noteikumos regulēt attiecīgā jautājuma procesuālo raksturu, proti, izstrādāt noteiktu procedūru. Vienlaikus tas neizslēdz Ministru kabineta tiesības pieņemt materiāla rakstura normas, ciktāl netiek pārkāpts attiecīgais pilnvarojums. Tomēr Ministru kabineta noteikumos nevar būt iekļautas tādas materiālās tiesību normas, kas veidotu no pilnvarojošā likuma būtiski atšķirīgas tiesiskās attiecības.[1] Ja tiesību normā jēdziens "kārtība" nav izmantots, tad pilnvarojums ir atšķirīgs un aptver ne tikai tiesības regulēt darbību procesuālo aspektu.[2] Šajā sakarā vēršam uzmanību uz Administratīvā procesa likuma 11. pantā minēto, ka Ministru kabineta noteikumi var būt par pamatu privātpersonai nelabvēlīgam administratīvajam aktam vai faktiskai rīcībai tikai tad, ja likumā tieši vai netieši ir ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam, izdodot noteikumus, tajos paredzēt šādus administratīvos aktus vai faktisko rīcību. Nepieciešamības gadījumā lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā papildināt noteikumu projektā norādi uz noteikumu projekta izdošanas tiesisko pamatu vai atbilstoši precizēt noteikumu projektu, svītrojot minēto regulējumu. [1] Satversmes tiesas 2011. gada 6. maija spriedums lietā Nr. 2010-57-03, 13.3. apakšpunkts.[2] Satversmes tiesas 2016. gada 2. marta spriedums lietā Nr. 2015-11-03, 23.3. apakšpunkts. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta anotācija papildināta ar skaidrojumu, ka uz dzeramā ūdens monitoringa un kontroles kārtību attiecas visi noteikumu projektā iekļautie nosacījumi un prasības, kas ir ievērojama, lai visā ūdens piegādes ķēdē no dzeramā ūdens ieguves avota, tā sateces baseina, ūdens piegādātāja infratruktūras, ēku ūdensapgādes inženiertīkliem līdz ūdenim patērētājiem, ūdens piegādātāji, Inspekcija un citas institūcijas varētu realizēt pasākumus un uzraudzību ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu veselībai drošu dzeramo ūdeni. | 2. Obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim un kārtība, kādā novērtējama dzeramā ūdens atbilstība noteiktajām prasībām |
| 41. | Noteikumu projekts 11. Dzeramais ūdens atbilst šo noteikumu 9. punktā noteiktajām prasībām un šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. punktā un 4. pielikumā noteiktajām rādītāju vērtībām vietās, kur: | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) 11.punkta redakcija ir interpretējama un saistīta ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu”, kur identificētas “piederības robežas: (robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām), līdz ar to arī iespējami faktiskā pakalpojuma sniedzēja un saņēmēja ietekme uz ūdens kvalitāti. Nepieciešams papildināt ar konkrētām atbildības robežām, līdz kurām atbildīgs par ūdens kvalitāti ir pakalpojumu sniedzējs (ūdensapgādes uzņēmums) un kur sākas pakalpojuma saņēmēja (lietotāja) atbildība, vai papildināt ar atsauci un sasaisti ar attiecīgo likumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 11.punktā tika pārņemts direktīvas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunkts par to, kas ir atbilstības vieta, kas ir saistīts ar dzeramā ūdens atbilstību kvalitātes standartiem jeb noteikumu projekta 1.pielikumā noteikto rādītāju vērtībām. T.i. ūdens paraugs tiek ņemts no krāna pie patērētāja vai no cisternas. Atbildība par neatbilstību noteikta citos noteikumu projekta punktos - 13.punktā, 16.punktā. Noteikumu projekta anotācija papildināta ar skaidrojumu par piederības robežu. | 12. Dzeramais ūdens atbilst šo noteikumu 10. punktā noteiktajām prasībām un šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. punktā un 3. pielikumā noteiktajām rādītāju vērtībām vietās, kur: |
| 42. | Noteikumu projekts 12.1. dzeramo ūdeni piegādā no sadales tīkla tajā vietā objektā vai iestādē, kur dzeramo ūdeni saņem patērētājs, ja ūdeni piegādā pa ūdensvadu; | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Biedrības ieskatā, šā un 14.punkta kontekstā, objekts un iestāde ir sinonīmi, līdz ar to, izvairoties no liekvārdības, iespējams atstāt tikai "objektā". Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Objekts un iestāde nav sinonīmi, jo dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības attiecināmas arī uz kuģiem un dzeramais ūdens tiek uzraudzīts arī kuģos. Turpmākā saskaņošanas procesā iebildums netiek uzturēts. | 12.1. dzeramo ūdeni piegādā no sadales tīkla tajā vietā objektā vai iestādē, kur dzeramo ūdeni saņem patērētājs, ja ūdeni piegādā pa ūdensvadu; |
| 43. | Noteikumu projekts 11.1. dzeramo ūdeni piegādā no sadales tīkla tajā vietā objektā vai iestādē, kurā ūdens pienāk pa krāniem, kas ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai; | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) 11.1. punkta redakciju nepieciešams precizēt, jo izmantotais termins “ūdens pienāk pa krāniem” nav saskaņojams ar citos normatīvajos aktos izmantoto terminoloģiju un latviešu valodas gramatiku. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Direktīvā 2020/2184 lietoti šādi termini: “paraugu ņemšana no patērētāju krāna”, ”vieta, kur ūdens iznāk no krāna”, “..., šādam ūdenim principā būtu joprojām jāatbilst šai direktīvai līdz atbilstības vietai, proti, krānam,” Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Noteikumu projekta 12.1.apakšpunkts precizēts. | 12.1. dzeramo ūdeni piegādā no sadales tīkla tajā vietā objektā vai iestādē, kur dzeramo ūdeni saņem patērētājs, ja ūdeni piegādā pa ūdensvadu; |
| 44. | Noteikumu projekts 11.1. dzeramo ūdeni piegādā no sadales tīkla tajā vietā objektā vai iestādē, kurā ūdens pienāk pa krāniem, kas ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai; | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Lūdzu precizēt terminoloģiju "ūdens pienāk pa krāniem". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 12.1. dzeramo ūdeni piegādā no sadales tīkla tajā vietā objektā vai iestādē, kur dzeramo ūdeni saņem patērētājs, ja ūdeni piegādā pa ūdensvadu; |
| 45. | Noteikumu projekts 11.2. dzeramais ūdens izplūst no cisternas, ja dzeramo ūdeni piegādā cisternā. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam skaidrot, vai noteikumu projekta 11.2. un 29.2. apakšpunktā ietvertais regulējums attiecināms vienīgi uz autocisternām. Norādām, ka, piemēram, atbilstoši direktīvas Nr. 2020/2184 6. panta 1. punkta "b" apakšpunktam atbilstība jānodrošina ja dzeramais ūdens tiek piegādāts ar autocisternu – tajā vietā, kurā ūdens izplūst no autocisternas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka direktīvas 2020/2184 preambulas 35.punktā ir skaidrojums, ka alternatīvai ūdens piegādes nodrošināšanai var izmantot autocisternas, kā, piemēram, kravas automobiļus un cisternas. Savukārt 2.panta definīcijā un 6.panta tekstā izmantots vārds ‘autocisternas’. Ņemot vērā, ka var būt cisternas, ko var piegādāt ar automašīnu, bet pēc tam noņemt no automašīnas un atstāt ūdens izmantošanai, noteikumu projektā izmantots vārds ‘cisterna’. Anotācijā skaidrots, ka cisterna var būt gan atsevišķa cisterna, gan autocisterna. | 12.2. dzeramais ūdens izplūst no cisternas, ja dzeramo ūdeni piegādā cisternā. |
| 46. | Noteikumu projekts 13.2. ūdens piegādātājs, ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks vai īpašnieks nodrošina, lai tiktu veikti piemēroti pasākumi atbilstoši Inspekcijas ieteikumiem, lai samazinātu vai novērstu risku no neatbilstības rādītāju vērtībām un vajadzības gadījumā tiktu veikti citi pasākumi, piemēram, attiecīgi apstrādes paņēmieni, lai mainītu ūdens veidu vai īpašības pirms tā piegādes, lai samazinātu vai novērstu risku, ka ūdens var neatbilst rādītāju vērtībām pēc tā piegādes; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta anotācijā skaidrot, vai noteikumu projekta 13.2. apakšpunktā minētie ieteikumi atbilst 13.1. apakšpunktā minētajiem ieteikumiem un vai šo ieteikumu ievērošana ir obligāta. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projektu, norādes uz ieteikumiem vietā atsaucoties uz norādījumiem, tādējādi nodrošinot skaidras tiesību normas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 13.1. apakšpunktā minētie Inspekcijas ieteikumi, atbilst 13.2. apakšpunktā minētajiem Inspekcijas ieteikumiem un ir obligāti jāievēro. Noteikumu projekta 14.punktā vārds ‘ieteikumi’ mainīts uz vārdu ‘norādījumi’. Attiecīgi papildināts anotācijas 1.sadaļas 3.3. apakšpunkts. | 14.2. ūdens piegādātājs, ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona nodrošina, lai tiktu veikti piemēroti pasākumi atbilstoši šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajiem Inspekcijas norādījumiem, lai samazinātu vai novērstu risku no neatbilstības rādītāju vērtībām un vajadzības gadījumā tiktu veikti citi pasākumi, piemēram, attiecīgi apstrādes paņēmieni, lai mainītu ūdens veidu vai īpašības pirms tā piegādes, lai samazinātu vai novērstu risku, ka ūdens var neatbilst rādītāju vērtībām pēc tā piegādes; |
| 47. | Noteikumu projekts 13.3. ūdens piegādātājs, ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks vai īpašnieks nodrošina, ka attiecīgie patērētāji ir pienācīgi informēti un tiem tiek ieteikti jebkādi iespējami papildu korektīvi pasākumi, kas patērētājiem jāveic. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot, kuri uzskatāmi par attiecīgajiem patērētājiem (iedzīvotājiem) noteikumu projekta 13.3. apakšpunkta u.c. vienību izpratnē. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Apakšpunkts precizēts. | 14.3. ūdens piegādātājs, ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona nodrošina, ka patērētāji, kuriem piegādāto dzeramo ūdeni skar konstatētā neatbilstība, ir pienācīgi informēti un tiem tiek ieteikti jebkādi iespējami papildu korektīvi pasākumi, kas patērētājiem jāveic. |
| 48. | Noteikumu projekts 14. Ja, nosakot šo noteikumu 1. pielikumā noteiktos dzeramā ūdens mikrobioloģiskos rādītājus, ūdens paraugā atrod Escherichia coli vai enterokokus, dzeramā ūdens piegādātājs pēc šīs informācijas saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā veic šajā punktā noteikto mikrobioloģisko rādītāju atkārtotu testēšanu. | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Biedrība vērš uzmanību uz faktu, ka ar šobrīd plaši izmantotām laboratoriskajām metodēm ne vienmēr 24 stundu laikā ir iespējams nodot paraugus vai iegūt analīžu rezultātus par minēto mikroorganismu klātbūtni dzeramajā ūdenī (it sevišķi brīvdienu laikā, kad visas Latvijā esošās akreditētās laboratorijas ir slēgtas), līdz ar to praksē ne vienmēr šo punktu ir iespējams izpildīt. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 24h termiņš nomainīts uz ‘nekavējoties’. Esošo MK noteikumu Nr.671 11.punktā ir lietots vārds ‘nekavējoties’. | 15. Ja, nosakot šo noteikumu 1. pielikumā noteiktos dzeramā ūdens mikrobioloģiskos rādītājus, ūdens paraugā atrod Escherichia coli vai enterokokus, dzeramā ūdens piegādātājs pēc šīs informācijas saņemšanas nekavējoties veic šajā punktā noteikto mikrobioloģisko rādītāju atkārtotu testēšanu. |
| 49. | Noteikumu projekts 14. Ja, nosakot šo noteikumu 1. pielikumā noteiktos dzeramā ūdens mikrobioloģiskos rādītājus, ūdens paraugā atrod Escherichia coli vai enterokokus, dzeramā ūdens piegādātājs pēc šīs informācijas saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā veic šajā punktā noteikto mikrobioloģisko rādītāju atkārtotu testēšanu. | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) LPS vērš uzmanību uz to, ka 24 stundu termiņš ir nereāls, jo neviena laboratorija 24 stundu laikā nespēs atkārtoti izbraukt un veikt analīzes. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 24h termiņš nomainīts uz ‘nekavējoties’. Esošo MK noteikumu Nr.671 11.punktā ir lietots vārds ‘nekavējoties’. | 15. Ja, nosakot šo noteikumu 1. pielikumā noteiktos dzeramā ūdens mikrobioloģiskos rādītājus, ūdens paraugā atrod Escherichia coli vai enterokokus, dzeramā ūdens piegādātājs pēc šīs informācijas saņemšanas nekavējoties veic šajā punktā noteikto mikrobioloģisko rādītāju atkārtotu testēšanu. |
| 50. | Noteikumu projekts 15.1. ūdens piegādātājs, kas ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu līdz piederības robežai; | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Tiek izmantots termins “piederības robeža”, kuram līdz šim projektā nav sniegta definīcija, nepieciešams iekļaut atsauci uz “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Lai nedublētu augstāka juridiska spēka normatīvā akta prasības noteikumu projektā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma definīcija netiek noteikta, bet anotācijas 2.3.apakšpunktā ietverts skaidrojums, ka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteikta definīcija piederības robežai, kas nosaka minēto atbildību. | 16.1. ūdens piegādātājs, kas ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu līdz piederības robežai; |
| 51. | Noteikumu projekts 16. Ja dzeramā ūdens neatbilstība var radīt draudus cilvēku veselībai, šo noteikumu 15. punktā minētais korektīvo pasākumu īstenotājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā īsteno korektīvus pasākumus, lai noteiktu neatbilstības cēloni un to novērstu, nepieļaujot iespējamos draudus cilvēku veselībai. Korektīvos pasākumus nosaka un veic prioritārā secībā, ņemot vērā, cik lielā mērā attiecīgā rādītāja vērtība ir pārsniegta, un ar to saistīto iespējamo apdraudējumu cilvēku veselībai. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 14. un 16. punktā svītrot norādi "bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā" vai skaidrot šīs norādes atbilstību direktīvas Nr. 2020/2184 14. panta 1. punktā noteiktajam. Papildus lūdzam izvērtēt un noteikumu projektā nodrošināt, ka arī direktīvas Nr. 2013/51/EURATOM 6. panta 1. punktā ietvertā prasība tiek atbilstoši pārņemta, neparedzot minimālo darbības termiņu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 24h termiņš nomainīts uz ‘nekavējoties’. Arī direktīvas 2020/2184 14.panta 1.punktā ir vārds ‘nekavējoties’. | 17. Ja dzeramā ūdens neatbilstība var radīt draudus cilvēku veselībai, šo noteikumu 16. punktā minētais korektīvo pasākumu īstenotājs nekavējoties īsteno korektīvus pasākumus, lai noteiktu neatbilstības cēloni un to novērstu, nepieļaujot iespējamos draudus cilvēku veselībai. Korektīvos pasākumus nosaka un veic prioritārā secībā, ņemot vērā, cik lielā mērā attiecīgā rādītāja vērtība ir pārsniegta, un ar to saistīto iespējamo apdraudējumu cilvēku veselībai. |
| 52. | Noteikumu projekts 16. Ja dzeramā ūdens neatbilstība var radīt draudus cilvēku veselībai, šo noteikumu 15. punktā minētais korektīvo pasākumu īstenotājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā īsteno korektīvus pasākumus, lai noteiktu neatbilstības cēloni un to novērstu, nepieļaujot iespējamos draudus cilvēku veselībai. Korektīvos pasākumus nosaka un veic prioritārā secībā, ņemot vērā, cik lielā mērā attiecīgā rādītāja vērtība ir pārsniegta, un ar to saistīto iespējamo apdraudējumu cilvēku veselībai. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 16. punktā norādīt atskaites punktu 24 stundu aprēķināšanai, tādējādi nodrošinot nepārprotamu attiecīgās normas izteiksmi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 24h termiņš nomainīts uz ‘nekavējoties’. Arī direktīvas 2020/2184 14.panta 1.punktā ir vārds ‘nekavējoties’. | 17. Ja dzeramā ūdens neatbilstība var radīt draudus cilvēku veselībai, šo noteikumu 16. punktā minētais korektīvo pasākumu īstenotājs nekavējoties īsteno korektīvus pasākumus, lai noteiktu neatbilstības cēloni un to novērstu, nepieļaujot iespējamos draudus cilvēku veselībai. Korektīvos pasākumus nosaka un veic prioritārā secībā, ņemot vērā, cik lielā mērā attiecīgā rādītāja vērtība ir pārsniegta, un ar to saistīto iespējamo apdraudējumu cilvēku veselībai. |
| 53. | Noteikumu projekts 18. Inspekcija izvērtē dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām un tās iespējamos draudus cilvēku veselībai, un nepieciešamības gadījumā aizliedz dzeramā ūdens izmantošanu, kas rada iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, vai šāda ūdens izmantošana tiek stingri ierobežota un tiek veikti jebkādi citi korektīvi pasākumi, kas nepieciešami cilvēku veselības aizsardzībai. Ja Inspekcija aizliedz dzeramā ūdens izmantošanu, pašvaldība nodrošina alternatīvu dzeramā ūdens piegādi. Nosakot aizliegumu vai ierobežojumu dzeramā ūdens izmantošanai, ņem vērā risku cilvēku veselībai, ko radītu dzeramā ūdens izmantošanas pārtraukums vai ierobežojums. | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 18. punktu papildināt ar atsauci uz Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta piektajā daļā noteikto Veselības inspekcijas kompetenci, tādējādi izvairoties no minētajā likumā ietverto prasību dublēšanas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta piektajā daļā nav noteiktas kompetences Inspekcijai, savukārt ceturtajā daļā ((4) Veselības ministrijas Veselības inspekcija kontrolē dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam. Veselības inspekcijai ir tiesības patērētāju veselības apdraudējuma gadījumā ierobežot vai aizliegt dzeramā ūdens izmantošanu.) Inspekcijai ir noteiktas vispārīgākas prasības no tām, kas iekļautas noteikumu projekta 18.punktā. Līdz ar to 18.punktā specifiskāk tiek noteiktas tās Inspekcijas darbības, ko paredz 19.panta ceturtā daļa. Noteikumu projekta 18.punktā iekļauta atsauce uz Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta ceturto daļu. | 18. Inspekcija, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta ceturtajā daļā minētajām Veselības inspekcijas tiesībām, izvērtē dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām un tās iespējamos draudus cilvēku veselībai, un nepieciešamības gadījumā aizliedz dzeramā ūdens izmantošanu, kas rada iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, vai šāda ūdens izmantošana tiek stingri ierobežota un tiek veikti jebkādi citi korektīvi pasākumi, kas nepieciešami cilvēku veselības aizsardzībai. Ja Inspekcija aizliedz dzeramā ūdens izmantošanu, pašvaldība nodrošina alternatīvu dzeramā ūdens piegādi. Nosakot aizliegumu vai ierobežojumu dzeramā ūdens izmantošanai, ņem vērā risku cilvēku veselībai, ko radītu dzeramā ūdens izmantošanas pārtraukums vai ierobežojums. |
| 54. | Noteikumu projekts 17. Inspekcija izvērtē dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām un tās iespējamos draudus cilvēku veselībai, un nepieciešamības gadījumā aizliedz dzeramā ūdens piegādi, kas rada iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, vai šāda ūdens lietošana tiek stingri ierobežota un tiek veikti jebkādi citi korektīvi pasākumi, kas nepieciešami cilvēku veselības aizsardzībai. Ja Inspekcija aizliedz dzeramā ūdens piegādi, pašvaldība nodrošina alternatīvu dzeramā ūdens piegādi. Nosakot aizliegumu vai ierobežojumu dzeramā ūdens lietošanai, ņem vērā risku cilvēku veselībai, ko radītu dzeramā ūdens piegādes pārtraukums vai lietošanas ierobežojums. | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Punktā minētās aktivitātes par iespējamiem dzeramā ūdens piegādes aizliegumiem un alternatīva ūdens piegādes nodrošinājumu ir nepieciešams salāgot ar citiem normatīvajiem aktiem, kas ir saistīti ar civilās aizsardzības nodrošināšanu, kritiskās infrastruktūras darbību, tās nepārtrauktību un noturību. Kā arī dzeramā ūdens piegādes pārtraukumi var radīt būtiskus sabiedrības drošības riskus, jo tādējādi tiek pārtraukta ūdens padeve arī ugunsdzēsības vajadzībām, vides aizsardzības riskus, jo tiek pārtraukta ūdens padeve kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai un sabiedrības veselības riskus, jo tiek pārtraukta ūdens padeve apkures vajadzībām. Biedrības ieskatā šī punkta redakcija ir jāsaskaņo ar Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Klimata un Enerģētikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts Drošības dienesta pārstāvjiem. Turklāt, gadījumos, kuros par neatbilstību atbildīgs ir ēku iekšējo ūdensvadu īpašnieks vai pārvaldnieks, nav definēta kārtība, kā pašvaldībai tiktu kompensēti ar alternatīva ūdens piegādes nodrošināšanu saistītie izdevumi. Nepieciešams vai nu precizēt punkta redakciju, iesaistot tajā arī par neatbilstību atbildīgās puses alternatīva dzeramā ūdens piegādē, vai kompensācijas mehānismu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Inspekcijai noteikumu projektā paredzētas šīs tiesības, pārņemot direktīvu 2020/2184, sabiedrības veselības nodrošināšanai, dēļ rādītāju neatbilstības, nevis dēļ avārijām, elektroenerģijas pārtraukumiem vai ārkārtas situācijām. Jau esošajos noteikumos Nr.671 55.5.apakšpunktā arī ir noteikts, ka Inspekcijai ir tiesības ierobežot vai aizliegt dzeramā ūdens piegādi vai lietošanu atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likumam, kā arī piemērot administratīvo sodu. Savukārt Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma mērķis ir veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem. Un minētā likuma 9.panta otrās daļas 2.punktā jau ir noteiktas tiesības ūdens piegādātājam bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens piegādi, ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde ūdenssaimniecības būvēm vai no centralizētās ūdensapgādes sistēmas ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai, kā arī dabas katastrofu vai avāriju laikā. Attiecīgi šādiem gadījumiem Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 17.punkts nosaka, ka pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojuma lietotājam iespēju saņemt vismaz 25 litrus ūdens uz vienu iedzīvotāju diennaktī. Savukārt Pašvaldību likums paredz, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus. Papildus pēc atzinuma sniegšanas termiņa saņemts Valsts drošības dienesta ierobežotas pieejamības viedoklis ar priekšlikumiem precizēt noteikumu projekta 17.punktu. Noteikumu projekta 17.punkts precizēts atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.panta ceturtajai daļai. | 18. Inspekcija, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta ceturtajā daļā minētajām Veselības inspekcijas tiesībām, izvērtē dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām un tās iespējamos draudus cilvēku veselībai, un nepieciešamības gadījumā aizliedz dzeramā ūdens izmantošanu, kas rada iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, vai šāda ūdens izmantošana tiek stingri ierobežota un tiek veikti jebkādi citi korektīvi pasākumi, kas nepieciešami cilvēku veselības aizsardzībai. Ja Inspekcija aizliedz dzeramā ūdens izmantošanu, pašvaldība nodrošina alternatīvu dzeramā ūdens piegādi. Nosakot aizliegumu vai ierobežojumu dzeramā ūdens izmantošanai, ņem vērā risku cilvēku veselībai, ko radītu dzeramā ūdens izmantošanas pārtraukums vai ierobežojums. |
| 55. | Noteikumu projekts 17. Inspekcija izvērtē dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām un tās iespējamos draudus cilvēku veselībai, un nepieciešamības gadījumā aizliedz dzeramā ūdens piegādi, kas rada iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, vai šāda ūdens lietošana tiek stingri ierobežota un tiek veikti jebkādi citi korektīvi pasākumi, kas nepieciešami cilvēku veselības aizsardzībai. Ja Inspekcija aizliedz dzeramā ūdens piegādi, pašvaldība nodrošina alternatīvu dzeramā ūdens piegādi. Nosakot aizliegumu vai ierobežojumu dzeramā ūdens lietošanai, ņem vērā risku cilvēku veselībai, ko radītu dzeramā ūdens piegādes pārtraukums vai lietošanas ierobežojums. | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Punktu svītrot. Tajā paredzēto regulējumu iekļaut Nacionālās drošības likumā, kur tiek definēta kritiskā infrastruktūra un uz šī likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos, kur tiek noteikta kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 17.punktā tika iekļautas direktīvas 2020/2184 14.panta 3. un 5.punkta prasības. Direktīvas 2020/2184 14.pantā ‘Korektīvi pasākumi un lietošanas ierobežojumi’ 3.punktā noteikts, ka neatkarīgi no tā, vai ir radusies jebkāda neatbilstība rādītāju vērtībām, dalībvalstis nodrošina, ka tiek aizliegta jebkura tāda dzeramā ūdens piegāde, kas rada iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, vai šāda ūdens lietošana tiek stingri ierobežota un tiek veikti jebkādi citi korektīvi pasākumi, kas nepieciešami cilvēku veselības aizsardzībai. Tātad šie korektīvie un kontroles pasākumi būs jāveic, ja radīsies neatbilstība šo noteikumu prasībām. Nav pamatoti kontroles un korektīvos pasākumus noteikt citos normatīvajos aktos. Direktīvas 14.panta 5.punkta prasības ietver to, ka dalībvalsts iestādes lemj, kādiem jābūt korektīvajiem pasākumiem, ņemot vērā risku cilvēku veselībai, ko radītu dzeramā ūdens izmantošanas pārtraukums vai lietošanas ierobežojums. Arī šobrīd noteikumos Nr.671 ir noteikts, ka Inspekcijai ir tiesības ierobežot vai aizliegt dzeramā ūdens piegādi vai lietošanu un ar noteikumu projektu netiek mainīta šī kārtība, lai neradītu slogu lieku normatīvu izstrādē un prasību noteikšanā vēl citām iestādēm. Noteikumu projekta 18.punkts precizēts atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.panta ceturtajai daļai. Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Vienošanās, ka noteikumu projekta anotācija papildināma ar skaidrojumu par aizlieguma noteikšanu ūdens izmantošanai. Skaidrojums iekļauts anotācijas 3.3.4.apakšpunktā. | 18. Inspekcija, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta ceturtajā daļā minētajām Veselības inspekcijas tiesībām, izvērtē dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām un tās iespējamos draudus cilvēku veselībai, un nepieciešamības gadījumā aizliedz dzeramā ūdens izmantošanu, kas rada iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, vai šāda ūdens izmantošana tiek stingri ierobežota un tiek veikti jebkādi citi korektīvi pasākumi, kas nepieciešami cilvēku veselības aizsardzībai. Ja Inspekcija aizliedz dzeramā ūdens izmantošanu, pašvaldība nodrošina alternatīvu dzeramā ūdens piegādi. Nosakot aizliegumu vai ierobežojumu dzeramā ūdens izmantošanai, ņem vērā risku cilvēku veselībai, ko radītu dzeramā ūdens izmantošanas pārtraukums vai ierobežojums. |
| 56. | Noteikumu projekts 18. Par apdraudējumu cilvēku veselībai uzskatāma neatbilstība šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. punktā noteiktajām rādītāju vērtībām piemērojamajām minimālajām prasībām, ja vien neatbilstību attiecīgajai rādītāja vērtībai Inspekcija neuzskata par nenozīmīgu. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam noteikumu projektā lietot konsekventu terminoloģiju attiecībā uz to, vai neatbilstība rādītājiem ir nenozīmīga vai niecīga (sk. direktīvas Nr. 2020/2184 angļu valodas versiju, kur konsekventi norādīts uz "trivial", t.i., "nenozīmīgs"). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projektā vienā gadījumā lietotais termins ‘niecīgs’ nomainīts uz ‘nenozīmīgs’. | 19. Par apdraudējumu cilvēku veselībai uzskatāma neatbilstība šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. punktā noteiktajām rādītāju vērtībām piemērojamajām minimālajām prasībām, ja vien neatbilstību attiecīgajai rādītāja vērtībai Inspekcija neuzskata par nenozīmīgu. |
| 57. | Noteikumu projekts 18. Par apdraudējumu cilvēku veselībai uzskatāma neatbilstība šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. punktā noteiktajām rādītāju vērtībām piemērojamajām minimālajām prasībām, ja vien neatbilstību attiecīgajai rādītāja vērtībai Inspekcija neuzskata par nenozīmīgu. | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Lūdzu skaidrot, kas ir nenozīmīga neatbilstība. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Par nenozīmīgu neatbilstību katrā gadījumā lems Inspekcija, izvērtējot saņemto informāciju par neatbilstību. Piemēram, tie var būt nelieli pārsniegumi indikatorrādītājiem, kas nerada apdraudējumu cilvēku veselībai. Papildināts noteikumu projekta anotācijas 1.sadaļas 3.3.3.apakšpunkts. | 19. Par apdraudējumu cilvēku veselībai uzskatāma neatbilstība šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. punktā noteiktajām rādītāju vērtībām piemērojamajām minimālajām prasībām, ja vien neatbilstību attiecīgajai rādītāja vērtībai Inspekcija neuzskata par nenozīmīgu. |
| 58. | Noteikumu projekts 19.2. sniedz patērētājiem vajadzīgos ieteikumus par ūdens patēriņa un izmantošanas nosacījumiem, īpašu uzmanību veltot iedzīvotāju grupām ar palielinātu veselības risku saistībā ar ūdeni, un šo informāciju regulāri atjauno; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 19.2. apakšpunktā un cituviet, kur norādīts uz regulāru darbību veikšanu, atspoguļot minimālo attiecīgo darbību veikšanas biežumu, tādējādi nodrošinot nepārprotamu attiecīgo normu izteiksmi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 20.2.apakšpunkts precizēts, ka informāciju atjauno vismaz vienu reizi mēnesī. | 20.2. sniedz patērētājiem vajadzīgos ieteikumus par ūdens patēriņa un izmantošanas nosacījumiem, īpašu uzmanību veltot iedzīvotāju grupām ar palielinātu veselības risku saistībā ar ūdeni, un šo informāciju atjauno vismaz vienu reizi mēnesī līdz patērētāju informēšanai par šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minēto apdraudējuma novēršanu; |
| 59. | Noteikumu projekts 20.3. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs) organizē monitoringu sateces baseinā, kur ir ūdens ieguves vieta, un neapstrādātā ūdenī; | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) 1) Lūdzam precizēt, kuru monitoringa veidu ietver 20.3.punktā norādītais. Pēc konteksta tas būtu papildu (ārkārtas gadījumu) monitorings, ja tiek konstatēti kvalitātes rādītāju pārsniegumi atbilstoši Veselības inspekcijas sniegtajai informācijai. Tādā gadījumā lūdzam papildināt redakciju, ka Inspekcija informē valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" par kontrolsarakstā ietverto vielu vai savienojumu konstatētajiem orientējošo vērtību pārsniegumu gadījumiem, kurš pēc tam izstrādā monitoringa plānu un saskaņo to ar Inspekciju. Vēršam uzmanību, ka šāda monitoringa īstenošanai LVĢMC nepieciešams papildu finansējums. Lūdzam papildināt ar informāciju, cik ilgā periodā pēc vides kvalitātes normatīvu pārsniegumu konstatācijas fakta paziņošanas jāuzsāk monitoringa īstenošana sateces baseinā. Papildus lūdzam precizēt vai salāgot terminus “ūdens ieguves vieta” un “neapstrādāts ūdens”, vai skaidrot piedāvāto redakciju: “organizē monitoringu sateces baseinā, kur ir ūdens ieguves vieta, un neapstrādātā ūdenī”. 2) Vēršam uzmanību, ka sateces baseini noteikti nav, un noteikumu projektā būtu ietverams pilns process un konkrētas darbības dzeramā ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanai un riska novērtēšanai. 3) Vēršam uzmanību, ka noteikumu projektā nav visi izdalīti direktīvas 2020/2184 īstenošanai nepieciešamie monitoringa veidi: ikgadējais monitorings, kas veicams ūdens piegādātājiem ūdens ieguves vietās (neapstrādātā veidā); ikgadējais LVĢMC valsts monitoringa tīklā veicamais monitorings papildus vides monitoringa programmas īstenošanai un neatkarīgi no ūdens piegādātāju iesniegtajiem rezultātiem; papildu (ārkārtas gadījumu) monitorings, ja tiek konstatēti kvalitātes rādītāju pārsniegumi atbilstoši Veselības inspekcijas sniegtajai informācijai. Monitoringa īstenošanai LVĢMC nepieciešams papildu finansējums. Piedāvātā redakcija Inspekcija par kontrolsarakstā ietverto vielu vai savienojumu konstatētajiem orientējošo vērtību pārsniegumu gadījumiem informē valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs), kura pēc tam izstrādā monitoringa plānu, saskaņo to ar Inspekciju, organizē monitoringu sateces baseinā, kur ir ūdens ieguves vieta (neapstrādātā ūdenī); | Ņemts vērā Izskatīts 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas viedokli, ka šo prasību iekļaušanai būtu izmantojams Pārtikas aprites uzraudzības likuma pilnvarojums, papildinot noteikumu projketu arī ar 4.pantā noteikto pilnvarojumu, VARAM iebildumos iekļautās punktu redakcijas par sateces baseinu riska novērtējumu iekļautas noteikumu projektā. Precizēts noteikumu projekta 21.3.apakšpunkts iekļaujot atsauci uz 45.2.apakšpunktu, precizēta 45.punkta ievaddaļa, pievienojot, ka informāciju LVĢMC var sniegt arī Inspekcija. | 21.3. par kontrolsarakstā ietvertas vielas vai savienojuma orientējošās vērtības pārsnieguma gadījumu Inspekcija informē valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – LVĢMC). LVĢMC organizē attiecīgās vielas vai savienojuma monitoringu sateces baseinā, kur ir ūdens ieguves vieta (neapstrādātā ūdenī) atbilstoši šo noteikumu 45.2. apakšpunktam; |
| 60. | Noteikumu projekts 22. Ūdens piegādātājs, ievērojot piesardzības principu, nodrošina un garantē ūdens sagatavošanā un apstrādē izmantoto ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu efektīvu pārvaldību un to tīrību, tajā skaitā izmantojot attiecīgos Eiropas standartus konkrētiem apstrādes ķīmiskajiem maisījumiem un filtrēšanas līdzekļiem, kā arī nodrošina kontroles institūcijām piekļuvi dokumentiem, kas apliecina dzeramā ūdens apstrādē izmantoto ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu lietošanas pārvaldību. | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 22. punktā: pirmkārt, paredzēt, ka nodrošināma ir ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu efektīva, droša un pienācīga pārvaldība, kā arī tīrība, ņemot vērā direktīvas Nr. 2020/2184 preambulas 27. apsvērumā norādīto; otrkārt, vai tā anotācijā skaidrot, kādā veidā ūdens piegādātājam jāgarantē minētā pārvaldība un tīrība, nepieciešamības gadījumā svītrojot vārdu "garantē". Norādām, ka pienākums garantēt noteiktu rezultātu sasniegšanu direktīvā Nr. 2020/2184 ir attiecināts uz dalībvalstīm, nevis ūdens piegādātājiem, tādēļ nepieciešams attiecīgās prasības pienācīgi pārņemt noteikumu projektā (tai skaitā skaidrojot, kādā kārtībā ūdens piegādātājam jāveic garantēšana). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 22.punktā svītroti vārdi 'un garantē', papildināts ar vārdiem 'drošu un pienācīgu pārvaldību, kā arī '. Lai pārņemtu Direktīvas 2020/2184 12.panta 3.punkta prasības, noteikumu projektā tika noteikts, ka Inspekcija, veicot ķīmisko maisījumu tirgus uzraudzību, pārbaudīs arī minimālo prasību ievērošanu ūdens apstrādes ķīmiskajiem maisījumiem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni. Kā arī noteikts, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot tirgus uzraudzību – pārbauda minimālo prasību ievērošanu filtrēšanas līdzekļiem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni. Attiecīgs skaidrojums ir iekļauts anotācijas 1.sadaļas 2.6.apakšpunktā. | 22. Ūdens piegādātājs, ievērojot piesardzības principu, nodrošina ūdens sagatavošanā un apstrādē izmantoto ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu efektīvu, drošu un pienācīgu pārvaldību, kā arī tīrību, tajā skaitā izmantojot attiecīgos Eiropas standartus konkrētiem apstrādes ķīmiskajiem maisījumiem un filtrēšanas līdzekļiem, kā arī nodrošina kontroles institūcijām piekļuvi dokumentiem, kas apliecina dzeramā ūdens apstrādē izmantoto ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu lietošanas pārvaldību. |
| 61. | Noteikumu projekts 21. Ūdens piegādātājs, ievērojot piesardzības principu, nodrošina un garantē ūdens sagatavošanā un apstrādē izmantoto ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu efektīvu pārvaldību un to tīrību, tajā skaitā izmantojot attiecīgos Eiropas standartus konkrētiem apstrādes ķīmiskajiem maisījumiem un filtrēšanas līdzekļiem, kā arī nodrošina kontroles institūcijām piekļuvi dokumentiem, kas apliecina dzeramā ūdens apstrādē izmantoto ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu lietošanas pārvaldību. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Noteikumu projekta 21. punktu nepieciešams izvērtēt un precizēt vai alternatīvi nepieciešams sniegt atbilstošu skaidrojumu noteikumu projekta anotācijā. Proti, norādām, ka nav skaidri saprotams, kas ir domāts ar ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu efektīvu pārvaldību, tai skaitā, vai ar to saprotamas arī minēto maisījumu un līdzekļu pārbaudes, ievērojot direktīvas Nr. 2020/2184 12. panta 3. punktā noteikto. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Iebildumā norādītajā Noteikumu projekta punktā noteiktas prasības ūdens piegādātājam, savukārt noteikumu projekta 23.punktā (Nr. redakcijā uz 1.saskaņošanu) bija noteiktas prasības tirgus uzraudzībai, kas būtu veicama saskaņā ar noteikumu projekta 8. punktu. | 22. Ūdens piegādātājs, ievērojot piesardzības principu, nodrošina ūdens sagatavošanā un apstrādē izmantoto ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu efektīvu, drošu un pienācīgu pārvaldību, kā arī tīrību, tajā skaitā izmantojot attiecīgos Eiropas standartus konkrētiem apstrādes ķīmiskajiem maisījumiem un filtrēšanas līdzekļiem, kā arī nodrošina kontroles institūcijām piekļuvi dokumentiem, kas apliecina dzeramā ūdens apstrādē izmantoto ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu lietošanas pārvaldību. |
| 62. | Noteikumu projekts 21. Ūdens piegādātājs, ievērojot piesardzības principu, nodrošina un garantē ūdens sagatavošanā un apstrādē izmantoto ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu efektīvu pārvaldību un to tīrību, tajā skaitā izmantojot attiecīgos Eiropas standartus konkrētiem apstrādes ķīmiskajiem maisījumiem un filtrēšanas līdzekļiem, kā arī nodrošina kontroles institūcijām piekļuvi dokumentiem, kas apliecina dzeramā ūdens apstrādē izmantoto ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu lietošanas pārvaldību. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam precizēt noteikumu projekta 21. punktu, norādot konkrētus standartu nosaukumus atbilstoši Valsts iestāžu Juridisko dienestu sanāksmes 2005. gada 11. februāra protokola Nr. 1, 2.paragrāfam un 2007. gada 13. februāra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.12, 37. paragrāfa 2.1.apakšpunktam vai nepieciešamības gadījumā lūdzam noteikumu projektā atsaukties uz saskaņotajiem standartiem, kuri var tikt izmantoti noteikumu projektā ietverto prasību izpildei, noteikumu projektā skaidrojot attiecīgu standartu saraksta pieejamību (kurus var izmantot minēto prasību izpildei). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 21.punktā ietvertas direktīvas 2020/2184 12.panta 2. un 3.punkta prasības. Direktīvas 2020/2184 12.panta 3.punktā vai citos pantos vai pielikumos nav noteikti konkrēti standarti. Dezinfekcijas līdzekļi ir arī ķīmiskie maisījumi - biocīdi. Biocīdam jābūt reģistrētam lietošanai Latvijā. Ja dezinfekcijas līdzeklis ir oficiāli atļauts izplatīšanai Latvijā, tas nozīmē, ka tā aktīvā viela ir efektīva un atļauta konkrētajā biocīda veidā. Latvijā atļauto biocīdu saraksts pieejams Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā. Attiecībā uz citiem ķīmiskajiem maisījumiem, kas nav biocīdi un filtrēšanas līdzekļiem to lietošanā jāizmanto Eiropā atzīti saskaņotie standarti. Noteikumu projekts papildināts ar jaunu punktu (24.), nosakot, ka Nacionālā standartizācijas institūcija savā tīmekļvietnē pēc Veselības ministrijas ieteikuma publicē to standartu sarakstu, kurus var piemērot. | 22. Ūdens piegādātājs, ievērojot piesardzības principu, nodrošina ūdens sagatavošanā un apstrādē izmantoto ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu efektīvu, drošu un pienācīgu pārvaldību, kā arī tīrību, tajā skaitā izmantojot attiecīgos Eiropas standartus konkrētiem apstrādes ķīmiskajiem maisījumiem un filtrēšanas līdzekļiem, kā arī nodrošina kontroles institūcijām piekļuvi dokumentiem, kas apliecina dzeramā ūdens apstrādē izmantoto ķīmisko maisījumu un filtrēšanas līdzekļu lietošanas pārvaldību. |
| 63. | Noteikumu projekts 25. Tirgū drīkst laist tikai tādus materiālus, kas paredzēti saskarei ar dzeramo ūdeni, kas apstiprināti saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām minimālajām higiēnas prasībām, un kuri, ieskaitot tajos izmantotos gala materiālus, atbilst šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.3. un 23.4. apakšpunkta prasībām. | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Lūdzam izvērtēt un precizēt noteikumu projekta 25. punktu, nodrošinot skaidras normas un attiecīgā regulējuma nepārprotamu atbilstību noteikumu projekta izdošanas tiesiskajam pamatam - Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4. panta otrajai daļai un 19. panta piektajai daļai. Norādām, ka regulējums, kas paredz, kādus materiālus vispār drīkst laist tirgū (nevis, piemēram, kādus materiālus var izmantot saskarē ar dzeramo ūdeni), varētu pārsniegt minētajā likumā paredzēto pilnvarojumu, ņemot vērā, ka netiek paredzēta sasaiste ar noteikumu projekta piemērošanas jomu. Papildus norādām, ka atbilstoši direktīvas Nr. 2020/2184 11. panta 7. punktā noteiktajam šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.3. un 23.4. apakšpunkta prasībām būtu jābūt ievērotām, ja tiek ievērotas minimālās higiēnas prasības, kas no 25. punkta skaidri neizriet. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ņemot vērā, ka 25.punktā ietvertais regulējums, kas paredz kādus materiālus drīkst laist tirgū pārsniedz Pārtikas aprites uzraudzības likuma pilnvarojumu, 25.punktā vārdi 'Tirgū drīkst laist tikai tādus materiālus' svītroti un 25.punkts izteikts citā redakcijā, kas atbilst direktīvas 2020/2184 11.panta 7.punkta pirmajai daļai. Papildus noteikumu projekta noslēguma jautājumos noteikts, ka materiāliem jāatbilst minimālās higiēnas prasībām sākot ar tiesību aktu spēkā stāšanos, kuros iekļautas Eiropas Komisijas noteiktās minimālās higiēnas prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, kas noteiktas atbilstoši direktīvas 2020/2184 11.panta 2.punktam. Atbilstoši precizēta anotācija. | 25. Ja materiāli, kas ir paredzēti saskarei ar dzeramo ūdeni, ieskaitot tajos izmantotos gala materiālus, atbilst minimālajām higiēnas prasībām materiāliem saskarē ar dzeramo ūdeni, tiek uzskatītas par izpildītām šo noteikumu 23.1. , 23.2. , 23.3. un 23.4. apakšpunkta prasības. |
| 64. | Noteikumu projekts 25. Tirgū drīkst laist tikai tādus materiālus, kas paredzēti saskarei ar dzeramo ūdeni, kas apstiprināti saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām minimālajām higiēnas prasībām, un kuri, ieskaitot tajos izmantotos gala materiālus, atbilst šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.3. un 23.4. apakšpunkta prasībām. | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Noteikumu projekta 25. punktā ietverti atsauci uz minimālajām higiēnas prasībām nepieciešams izvērtēt un precizēt, kā arī sniegt atbilstošu skaidrojumu noteikumu projekta anotācijas 5. sadaļā par attiecīgā Eiropas Komisijas tiesību akta pārņemšanu vai ieviešanu noteikumu projektā. Vēršam uzmanību, ka nav skaidri saprotams, kādā Eiropas Komisijas tiesību aktā iekļautas minimālās higiēnas prasības, tai skaitā vai šīs prasības ietvertas tieši piemērojamā Eiropas Savienības normatīvajā aktā. Norādām, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām atsauces noteikumu projektā pieļaujamas vienīgi uz spēkā esošiem (vai kas spēkā stāsies noteikumu projekta spēkā stāšanās dienā) minētajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem (piemēram, regulām). Vienlaikus vēršam uzmanību, ka direktīvas Nr. 2020/2184 11. panta 9. punktā dalībvalstīm, līdz šī panta 2. punktā minēto deleģēto aktu pieņemšanai, paredzēta rīcības brīvība saglabāt vai pieņemt valsts pasākumus par konkrētām minimālās higiēnas prasībām materiāliem, tādēļ lūdzam izvērtēt iespēju minimālās higiēnas prasības ietvert noteikumu projektā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izvērtēts. Ar noteikumu projekta 25.punktu tiek daļēji pārņemts direktīvas 2020/2184 11.panta 7.punkts. Direktīvas 2020/2184 11.panta 2.punkts nav jāpārņem, jo tas nosaka prasības EK līdz 12.01.2024. un 12.01.2025. pieņemt īstenošanas aktus, kas nosaka minimālās higiēnas prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni. Šobrīd ir zināms, ka attiecībā uz 11.panta 2.punkta a), b) un c)apakšpunktos paredzētajām prasībām materiāliem plānoti trīs Komisijas īstenošanas lēmumi, nevis regulas. Līdz ar to šobrīd nav spēkā Komisijas noteiktas minimālās higiēnas prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, arī Latvijā nav nacionālo normatīvo aktu līmenī noteiktas šādas prasības. Noteikumu projektā šādas prasības nav iespējams iekļaut, vai veikt konkrētas atsauces uz jau apstiprinātām Komisijas prasībām. Tā kā direktīvas 11.panta 7.punkts paredz, ka dalībvalstīm jāuzskata, ka izstrādājumiem, kas apstiprināti saskaņā ar 11.panta 2. punktā noteiktajām konkrētajām minimālajām higiēnas prasībām, jāatbilst 1. punktā paredzētajām prasībām, bet 11.panta 2. punktā minēto prasību pieņemšanai noteiktie termiņi vēl nav pienākuši, un noteikt nacionālas prasības nav obligāti noteikts, noteikumu projektā tiek iekļauta pārejas noteikumu prasība. Noslēguma jautājumu prasība paredz, ka materiāliem jāatbilst minimālās higiēnas prasībām sākot ar tiesību aktu spēkā stāšanos, kuros iekļautas Eiropas Komisijas noteiktās minimālās higiēnas prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, kas noteiktas atbilstoši direktīvas 2020/2184 11.panta 2.punktam. Papildus pēc Direktīvas 2020/2184 11. panta 2. punktā minēto Eiropas Komisijas īstenošanas aktu pieņemšanas Ekonomikas ministrija izvērtēs grozījumu nepieciešamību būvniecības normatīvajos aktos. | 25. Ja materiāli, kas ir paredzēti saskarei ar dzeramo ūdeni, ieskaitot tajos izmantotos gala materiālus, atbilst minimālajām higiēnas prasībām materiāliem saskarē ar dzeramo ūdeni, tiek uzskatītas par izpildītām šo noteikumu 23.1. , 23.2. , 23.3. un 23.4. apakšpunkta prasības. |
| 65. | Noteikumu projekts 25. Ūdens piegādātājs, saskaņojot ar Inspekciju, izveido monitoringa programmu šajos noteikumos noteiktajam dzeramajam ūdenim saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1.punktu. Monitoringa programmu pielāgo piegādes apstākļiem, ņemot vērā sateces baseinu, kur ir ūdens ieguves vietas, un ūdensapgādes sistēmu riska novērtēšanas rezultātus. | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Sateces baseini ūdens ieguves vietām nav noteikti, neviens pašlaik spēkā esošs normatīvais akts neregulē šādu sateces baseinu noteikšanu un arī šajā noteikumu projekta redakcijā to noteikšana nav pārņemta. Lūdzam noteikumu projektā iekļaut attiecīgu sadaļu par ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un riska novērtēšanu un šajā punktā iekļaut atsauci uz punktu, kurā būs aprakstīta sateces baseinu noteikšana. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izskatīts 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Ņemot vērā panākto vienošanos par sateces baseinu riska novērtējuma prasību iekļaušanu noteikumu projektā, iekļauta atsauce uz noteikumu projekta 4.2.apakšnodaļu. | 27. Ūdens piegādātājs, saskaņojot ar Inspekciju, izveido monitoringa programmu šajos noteikumos noteiktajam dzeramajam ūdenim saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1.punktu. Monitoringa programmu pielāgo piegādes apstākļiem, atbilstoši šo noteikumu 4.2. apakšnodaļai, ņemot vērā sateces baseinu, kur ir ūdens ieguves vietas novērtēšanas rezultātus, un atbilstoši šo noteikumu 4.3. apakšnodaļai, ņemot vērā ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas rezultātus. |
| 66. | Noteikumu projekts 29.2. šo noteikumu 1. pielikuma 4.punktā uzskaitīto rādītāju monitorings ūdensapgādes inženiertīklā, ja to nepieciešamību nosaka ūdensapgādes inženiertīkla riska novērtējums; | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Nav skaidrs vai punkts attiecas uz ēkas ūdensapgādes inženiertīkla riska novērtēšanu vai ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanu. Lūdzam precizēt punktu, kā arī, ja tas attiecas uz ēkas ūdensapgādes inženiertīkla riska novērtēšanu, tad ūdens piegādātājam nav pamata rādītājus monitoringa programmā, jo tas ir veicams aiz 16.1. punktā minētās piederības robežas. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Skaidrojam, ka noteikumu projekta 3.3.apakšpunktā ir ietverts termins 'ūdensapgādes inženiertīkli', kas ir ēkas ūdensapgādes inženiertīkli un tas izmantots 29.2.apakšpunktā. 29.punkts vai 29.2.apakšpunkts neparedz, ka ūdens piegādātājs veic ēku ūdensapgādes inženiertīklu monitoringu, bet uzskaita kādi rādītāji var būt monitoringa programmās. Savukārt noteikumu projekta 30.punktā ir noteikts kas veic, kuras monitoringa programmas. | 29.2. šo noteikumu 1. pielikuma 4.punktā uzskaitīto rādītāju monitorings ūdensapgādes inženiertīklā, ja to nepieciešamību nosaka ūdensapgādes inženiertīkla riska novērtējums; |
| 67. | Noteikumu projekts 27.2. šo noteikumu 1. pielikuma 4.punktā uzskaitīto rādītāju monitorings ēkas iekšējā ūdensvadā, ja to nepieciešamību nosaka ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtējums; | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) 27.2.punkts pašlaik esošajā redakcijā monitoringa programmā paredz iekļaut ūdens kvalitātes rādītāju monitoringu ēkas iekšējā ūdensvadā, ja ēkas iekšējā ūdensvada risku novērtēšanā ir identificēti riski. Tā kā šis punkts atrodas 3.nodaļā “Dzeramā ūdens monitoringa programmas izstrāde un izpilde”, kas attiecas uz ūdens piegādātāju, šādā redakcijā ūdenssaimniecības uzņēmumam būs jāveic ūdens kvalitātes rādītāju monitoringu arī ēkas iekšējā ūdensvadā, ja objekta riska novērtējumā tiks atklāti arī riski, kas nebūs saistīti ar ūdens piegādātāja atbildības zonu. Šis nosacījums ir pretrunā ar 46.2.punktu, kurā noteikts, ka ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldniekam vai īpašniekam pašam būtu jāveic monitorings. Tādējādi 27.2.punkts būtu dzēšams vai precizējams citā redakcijā, piemēram - 27.2. šo noteikumu 1.pielikuma 4.punktā uzskaitīto rādītāju monitorings ēkas iekšējā ūdensvadā, ja ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtējumā konstatētais risks novēršams pirms ūdens cauruļvada ievades ēkas iekšējā ūdensvadā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 30.punktā ir noteikts kādus monitoringa veidus īsteno ūdens piegādātājs un tajā nav noteikts, ka ūdens piegādātājs īsteno ēkas iekšējā ūdensvada monitoringu. Skaidrībai precizēts 30.4.apakšpunkts, kurā bija atsauce uz noteikumu projekta apakšpunktu, kas nosaka, kas veic ēkas iekšējā ūdensvada monitoringu. 30.4.apakšpunktā tieši ierakstīts attiecīgā monitoringa īstenotājs. | 29.2. šo noteikumu 1. pielikuma 4.punktā uzskaitīto rādītāju monitorings ūdensapgādes inženiertīklā, ja to nepieciešamību nosaka ūdensapgādes inženiertīkla riska novērtējums; |
| 68. | Noteikumu projekts 27.5. citus rādītājus, kas kalpo par indikatoriem dzeramā ūdens kvalitātes apdraudējumu un ar to saistīto bīstamo notikumu identificēšanai; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam noteikumu projekta 27.5. apakšpunktā vai tā anotācijā skaidrot piemērus citiem rādītājiem, kas kalpo par indikatoriem dzeramā ūdens kvalitātes apdraudējumu un ar to saistīto bīstamo notikumu identificēšanai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 27.5.apakšpunktā tika iekļautas prasības, kas noteiktas direktīvas 13.panta 2.punkta d)apakšpunktā, paredzot, ka monitoringa programmā būtu jāiekļauj arī tie rādītāji, kas tiktu konstatēti sateces baseinu monitoringā. Ņemot vērā, ka, ja noteikumu projektā vienošanās gadījumā paliktu arī VARAM izstrādātās prasības sateces baseinu riska novērtējumam un monitoringam 27.5. apakšpunktā paredzēto noteiks noteikumu projekta 45.punkts, tādēļ 27.5. (šobrīd 29.5.) apakšpunkts var tikt svītrots. | - |
| 69. | Noteikumu projekts 30.2. ūdens piegādātājs atbilstoši Inspekcijas apstiprinātai monitoringa programmai veic auditmonitoringu, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens drošumu un kvalitāti kopumā raksturojošajiem B grupas mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un indikatorrādītājiem, saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1.punktu, kā arī par kontrolsarakstā iekļautajiem rādītājiem; | Iebildums (LPS - 14.06.2023.) LPS uztur spēkā iepriekš izteikto iebildumu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Starpinstitūciju sanāksmē 09.05.2023. iebildums uzturēts. VM pamatojums:Šobrīd saskaņā ar noteikumiem Nr.671 kārtējo dzeramā ūdens monitoringu veic ŪAS, bet auditmonitoringu Inspekcija. Direktīva 2020/2184 nenosaka, atbildību sadalījumu audita un kārtējā monitoringa veikšanai, t.i. valsts monitoringu var noteikt veikt gan par valsts budžeta līdzekļiem valsts iestādei, gan arī dzeramā ūdens piegādātājam. Citās valstīs gan auditmonitoringu, gan kārtējo monitoringu veic ūdens piegādātāji, bet uzraudzības iestāde veic tikai ierobežotu virsuzraudzības auditmonitoringu t.sk., kas ierosināts uz sūdzību pamata. | 30.2. ūdens piegādātājs atbilstoši ar Inspekciju saskaņotai monitoringa programmai veic auditmonitoringu, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens drošumu un kvalitāti kopumā raksturojošajiem B grupas mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un indikatorrādītājiem, saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1.2.apakšpunktu, kā arī par kontrolsarakstā iekļautajiem rādītājiem; |
| 70. | Noteikumu projekts 28.2. ūdens piegādātājs atbilstoši ar Inspekcijas apstiprinātu monitoringa programmu veic auditmonitoringu, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens drošumu un kvalitāti kopumā raksturojošajiem B grupas mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un indikatorrādītājiem, saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1.punktu, kā arī par kontrolsarakstā iekļautajiem rādītājiem; | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Nav atbalstāma pienākuma noteikšana ūdens piegādātājam veikt auditmonitoringu Veselības inspekcijas vietā. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Šobrīd saskaņā ar noteikumiem Nr.671 kārtējo dzeramā ūdens monitoringu veic ŪAS, bet auditmonitoringu Inspekcija. Direktīva 2020/2184 nenosaka, atbildību sadalījumu audita un kārtējā monitoringa veikšanai, t.i. valsts monitoringu var noteikt veikt gan par valsts budžeta līdzekļiem valsts iestādei, gan arī dzeramā ūdens piegādātājam. Citās valstīs gan auditmonitoringu, gan kārtējo monitoringu veic ūdens piegādātāji, bet uzraudzības iestāde veic tikai ierobežotu virsuzraudzības auditmonitoringu t.sk., kas ierosināts uz sūdzību pamata. Starpinstitūciju sanāksmē 09.05.2023. iebildums uzturēts. | 30.2. ūdens piegādātājs atbilstoši ar Inspekciju saskaņotai monitoringa programmai veic auditmonitoringu, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens drošumu un kvalitāti kopumā raksturojošajiem B grupas mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un indikatorrādītājiem, saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1.2.apakšpunktu, kā arī par kontrolsarakstā iekļautajiem rādītājiem; |
| 71. | Noteikumu projekts 29.1. no krāna tajā vietā, kur dzeramo ūdeni lieto patērētājs, ja ūdeni piegādā pa ūdensvadu, ja nav noteikta cita parauga ņemšanas vieta; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un salāgot noteikumu projekta 29.1. apakšpunktā minētā parauga ņemšanas vietu ar 2. pielikuma 3. punktu, kas paredz, ka paraugu ņemšanas punktus nosaka atbilstoši šo noteikumu 11. punktā noteiktajām atbilstības vietām. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izvērtēts. Noteikumu projekta 29.punktā tiktu pārņemts direktīvas 2020/2184 13.panta 3.punkts, ka paraugu ņemšanas punktus nosaka kompetentās iestādes, un tiem ir jāatbilst attiecīgajām direktīvas 2020/2184 II pielikuma D daļā noteiktajām prasībām. Savukārt ar noteikumu projekta 11.punktu tiktu pārņemtas direktīvas 2020/2184 6.panta par atbilstības vietu prasības. Nav iespējams dzēst noteikumu projekta 29.1. un 29.2. apakšpunktu un atstāt tikai 11. punktā noteikto, jo atbilstība prasībām jānodrošina konkrēti vietā, kur dzeramo ūdeni lieto patērētājs. 12.1. dzeramo ūdeni piegādā no sadales tīkla tajā vietā objektā vai iestādē, kur dzeramo ūdeni saņem patērētājs, ja ūdeni piegādā pa ūdensvadu; 31.1. no krāna tajā vietā, kur dzeramo ūdeni lieto patērētājs, ja ūdeni piegādā pa ūdensvadu, ja nav noteikta cita parauga ņemšanas vieta; | 31.1. no krāna tajā vietā, kur dzeramo ūdeni lieto patērētājs, ja ūdeni piegādā pa ūdensvadu, ja nav noteikta cita parauga ņemšanas vieta; |
| 72. | Noteikumu projekts 31. Ūdens piegādātājs līdz katra gada 1.janvārim sākumam izstrādā kārtējā monitoringa programmu, kā arī atbilstoši šo noteikumu 65. punktam, radioaktīvo vielu monitoringa programmu un saskaņo tās ar Inspekciju un atbilstoši tām īsteno monitoringu. Ūdens piegādātājs līdz katra kalendārā gada sākumam atbilstoši šo noteikumu 97. punktam izstrādā auditmonitoringa programmu, saskaņo to ar Inspekciju un atbilstoši tai īsteno auditmonitoringu. Inspekcija uztur informāciju par saskaņotajām monitoringa programmām. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam tehniski precizēt noteikumu projekta 31. punktu, norādot vienīgi konkrētus datumus monitoringa un auditmonitoringa programmu izstrādei, izvairoties no neskaidrām norādām uz kalendāro gadu sākumu un 1. janvāra sākumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 33. Ūdens piegādātājs līdz katra gada 1.janvārim izstrādā kārtējā monitoringa programmu, kā arī atbilstoši šo noteikumu 84. punktam, radioaktīvo vielu monitoringa programmu un saskaņo tās ar Inspekciju un atbilstoši tām īsteno monitoringu. Ūdens piegādātājs atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 2.1. tabulā noteiktajam auditmonitoringa veikšanas biežumam līdz attiecīgā gada 1.janvārim izstrādā auditmonitoringa programmu, saskaņo to ar Inspekciju un atbilstoši tai īsteno auditmonitoringu. Ūdens piegādātājs auditmonitoringa programmā iekļauj arī kontrolsarakstā iekļautu vielu vai savienojumu. |
| 73. | Noteikumu projekts 31. Ūdens piegādātājs līdz katra gada 1.janvārim sākumam izstrādā kārtējā monitoringa programmu, kā arī atbilstoši šo noteikumu 65. punktam, radioaktīvo vielu monitoringa programmu un saskaņo tās ar Inspekciju un atbilstoši tām īsteno monitoringu. Ūdens piegādātājs līdz katra kalendārā gada sākumam atbilstoši šo noteikumu 97. punktam izstrādā auditmonitoringa programmu, saskaņo to ar Inspekciju un atbilstoši tai īsteno auditmonitoringu. Inspekcija uztur informāciju par saskaņotajām monitoringa programmām. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 31. punktā norādīt datumu, līdz kuram saskaņojamas monitoringa un auditmonitoringa programmas, tādējādi nodrošinot nepārprotamu attiecīgo normu izteiksmi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 33. Ūdens piegādātājs līdz katra gada 1.janvārim izstrādā kārtējā monitoringa programmu, kā arī atbilstoši šo noteikumu 84. punktam, radioaktīvo vielu monitoringa programmu un saskaņo tās ar Inspekciju un atbilstoši tām īsteno monitoringu. Ūdens piegādātājs atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 2.1. tabulā noteiktajam auditmonitoringa veikšanas biežumam līdz attiecīgā gada 1.janvārim izstrādā auditmonitoringa programmu, saskaņo to ar Inspekciju un atbilstoši tai īsteno auditmonitoringu. Ūdens piegādātājs auditmonitoringa programmā iekļauj arī kontrolsarakstā iekļautu vielu vai savienojumu. |
| 74. | Noteikumu projekts 32. Ūdens piegādātājs auditmonitoringa programmā iekļauj arī kontrolsarakstā iekļautu vielu vai savienojumu un auditmonitoringa programmu pārskata un aktualizē ne retāk kā reizi sešos gados. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 32. punktā vai tā anotācijā skaidrot, vai auditmonitoringa programmas pārskatīšanas un aktualizēšanas biežums attiecināms vienīgi uz gadījumiem, ja minētajā programmā iekļauta arī kontrolsarakstā iekļauta viela vai savienojums, vai arī citos gadījumos. Ja 32. punktā regulēts vispārējs pārskatīšanas un aktualizēšanas biežums, lūdzam no minētā punkta attiecīgo regulējumu izdalīt, ietverot atsevišķā noteikumu projekta punktā, tādējādi nodrošinot strukturāli skaidras tiesību normas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Direktīvas 2020/2184 2.pielikuma A daļas 4.punkts paredz, ka dalībvalstis nodrošina, ka monitoringa programmas pastāvīgi pārskata un vismaz reizi sešos gados atjaunina vai no jauna apstiprina. Tas attiecināms uz saskaņā ar direktīvas 2020/2184 13. panta 2. punktu izveidotajām dzeramā ūdens monitoringa programmām. Auditmonitoringa programma jāaktualizē arī tad, ja tajā nav iekļautas kontrolsaraksta vielas. 32.punkta prasības iekļautas 33.punktā. | 34. Inspekcija uztur informāciju par atbilstoši šo noteikumu 33. punktam saskaņotajām monitoringa programmām. |
| 75. | Noteikumu projekts 32. Ūdens piegādātājs auditmonitoringa programmā iekļauj arī kontrolsarakstā iekļautu vielu vai savienojumu un auditmonitoringa programmu pārskata un aktualizē ne retāk kā reizi sešos gados. | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Punkts ir pretrunā ar iepriekšējo noteikumu punktu, kurā teikts, ka auditmonitoringa programmu izstrādā līdz katra kalendārā gada sākumam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Direktīvā 2020/2184 noteikts dažāds monitoringa veikšanas biežums dažādām ūdensapgādes sistēmām. Auditmonitorings vidējām un lielām ŪAS ir jāveic vismaz vienu reizi gadā, bet mazajām ŪAS sistēmām, vienu reizi sešos gados. Direktīva 2020/2184 paredz, ka monitoringa programmas atjaunina vai no jauna apstiprina vismaz reizi sešos gados, kas neaizliedz nepieciešamības gadījumā noteikt citu biežumu. Inspekcijas datu sistēmai ir prasība, kas liek auditmonitoringa programmu atjaunot katru gadu, jo tādā veidā tiek ģenerēts parauga numurs datu bāzē, kurš ir sinhronizēts ar testēšanas parauga numuru, lai pareizi ievadītu rezultātus. Noteikumu projekta 33. punkts precizēts, svītrojot teikuma daļu par programmu aktualizēšanu ne retāk kā reizi sešos gados un pārveidojot 34.punkta saturu. | 34. Inspekcija uztur informāciju par atbilstoši šo noteikumu 33. punktam saskaņotajām monitoringa programmām. |
| 76. | Noteikumu projekts 35. Ja, pamatojoties uz personas iesniegumu, ir konstatēta dzeramā ūdens neatbilstība šo noteikumu 1. , 2. 4. pielikumā noteiktajām nekaitīguma prasībām, izdevumus par ūdens paraugu testēšanu, ja neatbilstība konstatēta pirms ūdens cauruļvada ievades ēkas iekšējā ūdensvadā, sedz ūdens piegādātājs, bet, ja neatbilstība konstatēta pēc ūdens cauruļvada ievades ēkas iekšējā ūdensvadā, izdevumus sedz ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks vai īpašnieks. | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Punktu nepieciešams precizēt ar gadījumu, kurā pēc atbilstoša iesnieguma saņemšanas un analīžu veikšanas netiek konstatēta neatbilstība. Nepieciešams identificēt, kas šādā gadījumā sedz radušās izmaksas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Papildināts anotācijas 4.6.4. apakšpunkts. Tajā brīdī, kad ņem paraugu, nav skaidrs, vai būs kādas neatbilstības. Skaidrojam, ka Inspekcija izvērtē sūdzības raksturu un pieņem lēmumu par analīžu veikšanu. Ja sūdzība ir nepamatota, kas zināms tikai pēc analīžu veikšanas, tad Inspekcija pieņem lēmumu, kuras izmaksas sedz Inspekcija. Prasība segt izdevumus pašam sūdzības iesniedzējam nepamatotas sūdzības gadījumā neveicinās iedzīvotāju ieinteresētību, jo ar to tiek norādīts, ka labāk vispār nesniegt sūdzību, jo pašai personai viss būs jāapmaksā. Šobrīd izdevumus nepamatotu sūdzību gadījumā sedz Inspekcija. | 37. Ja, pamatojoties uz personas iesniegumu, ir konstatēta dzeramā ūdens neatbilstība šo noteikumu 1. , 2. un 3. pielikumā noteiktajām nekaitīguma prasībām, izdevumus par ūdens paraugu testēšanu, ja neatbilstība konstatēta pirms ūdens cauruļvada ievades ēkas ūdensapgādes inženiertīklā, sedz ūdens piegādātājs, bet, ja neatbilstība konstatēta pēc ūdens cauruļvada ievades ēkas ūdensapgādes inženiertīklā, izdevumus sedz ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona. |
| 77. | Noteikumu projekts 35. Ja, pamatojoties uz personas iesniegumu, ir konstatēta dzeramā ūdens neatbilstība šo noteikumu 1. , 2. 4. pielikumā noteiktajām nekaitīguma prasībām, izdevumus par ūdens paraugu testēšanu, ja neatbilstība konstatēta pirms ūdens cauruļvada ievades ēkas iekšējā ūdensvadā, sedz ūdens piegādātājs, bet, ja neatbilstība konstatēta pēc ūdens cauruļvada ievades ēkas iekšējā ūdensvadā, izdevumus sedz ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks vai īpašnieks. | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Lūdzu skaidrot, kas sedz izdevumus, ja neatbilstība netiek konstatēta. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka Inspekcija izvērtē sūdzības raksturu un pieņem lēmumu par analīžu veikšanu. Ja sūdzība ir nepamatota, kas zināms tikai pēc analīžu veikšanas, tad Inspekcija pieņem lēmumu, kuras izmaksas sedz Inspekcija. Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Papildināts anotācijas 4.6.4. apakšpunkts. | 37. Ja, pamatojoties uz personas iesniegumu, ir konstatēta dzeramā ūdens neatbilstība šo noteikumu 1. , 2. un 3. pielikumā noteiktajām nekaitīguma prasībām, izdevumus par ūdens paraugu testēšanu, ja neatbilstība konstatēta pirms ūdens cauruļvada ievades ēkas ūdensapgādes inženiertīklā, sedz ūdens piegādātājs, bet, ja neatbilstība konstatēta pēc ūdens cauruļvada ievades ēkas ūdensapgādes inženiertīklā, izdevumus sedz ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona. |
| 78. | Noteikumu projekts 4. Riska novērtējuma izmantošana dzeramā ūdens monitoringa programmu izstrādē | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Biedrības ieskatā risku novērtējumam būtu jābūt salāgotam ar kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrauktības plāniem un to izstrādi, līdz ar to biedrības ieskatā šīs nodaļas redakcija ir jāsaskaņo ar Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts Drošības dienesta pārstāvjiem. Turklāt, risku novērtējums varētu saturēt sensitīvu informāciju par ūdensapgādes sistēmām un kritisko infrastruktūru, līdz ar to būtu jānodrošina atbilstoša datu aprites drošība un personāla atbilstības un uzticamības izvērtēšana gan ūdensapgādes uzņēmumos, gan kontrolējošās institūcijās. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Iebildums netiek uzturēts, ja ir saskaņots ar Aizsardzības ministriju un drošības jomas institūcijām. Noteikumu projektā ir iekļautas prasības, ko paredz direktīva 2020/2184, kas neparedz prasības darbības nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtas situācijās, bet paredz ūdensapgādes sistēmas ikdienas darbību riska novērtējuma veikšanu un noteikumu projektā nav iekļauta prasība publicēt riska novērtējumus. Uz kritisko infrastruktūru un ārkārtas situācijām attiecināmi citi normatīvie akti, piemēram, 2021. gada 6.jūlija MK noteikumi Nr. 508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība”. Attiecīgi, ja ūdens piegādātājs ir kritiskās infrastruktūras objekts tad tam jāpilda arī attiecīgie kritiskās infrastruktūras normatīvie akti. Ūdens piegādātājam jānodrošina jebkādas savas sagatavotās informācijas aprites drošība un personāla atbilstības izvērtēšana. Kontrolējošās institūcijas šo jau nodrošina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Noteikumu projekts tiek saskaņots arī ar Aizsardzības ministriju. Papildus pēc atzinuma sniegšanas termiņa saņemts Valsts drošības dienesta viedoklis. Noteikumu projekta 17.punkts precizēts atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.panta ceturtajai daļai. | 4. Riska novērtējuma izmantošana dzeramā ūdens monitoringa programmu izstrādē |
| 79. | Noteikumu projekts 4. Riska novērtējuma izmantošana dzeramā ūdens monitoringa programmu izstrādē | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Direktīva 2020/2184 paredz jaunu pieeju dzeramā ūdens kvalitātes riska izvērtēšanai, kas nozīmē, ka ūdeņu kvalitāti jākontrolē visā ūdens piegādes ķēdē no ūdens ieguves vietas (sateces baseina) līdz patērētājam. Pašlaik noteikumu projektā tiek pārņemta tikai daļa no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2020/2184 (2020. gada 16. decembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (turpmāk - direktīva 2020/2184), nosacījumi un darbības saistībā ar ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu riska novērtējumu nav ietvertas, netiek noteikts, kas ir ūdens ņemšanas vietas sateces baseins, kā to nosaka un novērtē risku. Uzskatām, ka noteikumu projektā jāietver pilns process dzeramā ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanai un riska novērtēšanai. Uzskatām, ka nav lietderīgi nosacījumus, kas attiecas uz dzeramā ūdens riska novērtēšanu un monitoringu, izkliedēt dažādos tiesību aktos, jo, cita starpā, šāda izkliede palielinātu administratīvo slogu ūdens piegādātājam. Tāpēc lūdzam noteikumu projektu papildināt ar jaunu apakšnodaļu tālāk piedāvātajā redakcijā (apakšnodaļa pašlaik numurēta kā 4.1.1, un punkti kā 38.1 utt., lai neizjauktu noteikumu projekta punktu numerāciju). Piedāvātā redakcija 4.1.1 Dzeramā ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu riska novērtēšana 38.1 Dzeramā ūdens ņemšanas vietu sateces baseinus (turpmāk – sateces baseins) nosaka VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – LVĢMC), izmantojot vienotu metodiku sateces baseinu noteikšanai un atbilstoši tai veikto sateces baseinu kartēšanu. 38.2 Gan esošām, gan jaunām ūdens ņemšanas vietām sateces baseinu sākotnējo riska novērtējumu veic LVĢMC. LVĢMC nodrošina veikto riska novērtējumu pieejamību ūdens piegādātājiem un Veselības inspekcijai. Sateces baseinu riska novērtējuma pārskatīšanu un atjaunošanu, kā arī saskaņošanu ar LVĢMC nodrošina ūdens piegādātājs, kas izmanto attiecīgo dzeramā ūdens ieguves vietu. 38.3 Sateces baseinu riska novērtēšanā: 38.31. izmanto informāciju, kas ietverta atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens apsaimniekošanu izstrādātajos upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos, upju baseinu raksturojumā un cilvēku darbības ietekmes izvērtējumā; 38.32. izmanto valsts vides monitoringa datus un atbilstoši normatīvajiem aktiem par derīgo izrakteņu ieguves kārtību veiktās hidroģeoloģiskās izpētes rezultātus; 38.33. ietver sateces baseinu raksturojumu, t.sk. informāciju par sateces baseina platību, tajā esošajām ūdens ņemšanas vietām, ap attiecīgo ūdens ņemšanas vietu noteiktajām aizsargjoslām, zemes lietošanas veidiem, noteci un pazemes ūdeņu krājumu papildināšanos. Informāciju par sateces baseinu platību un aizsargjoslām attēlo arī kā telpiskos datus; 38.34. apraksta apdraudējumus un iespējamos bīstamos notikumus konkrētajā sateces baseinā un novērtē riskus, ko tie var radīt dzeramā ūdens kvalitātei, identificējot riskus, kas var izraisīt cilvēku veselību apdraudošu dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanos; 38.35. izvērtē gan ūdens piegādātāja, gan par valsts vides monitoringu un dzeramā ūdens auditmonitoringu atbildīgo iestāžu veiktā monitoringa rezultātus, t.s. atbilstoši šo noteikumu 38.4 punktam veiktā monitoringa rezultātus. 38.4 Pamatojoties uz identificētajiem apdraudējumiem un bīstamajiem notikumiem, riska novērtējuma secinājumiem un ūdens piegādātāju sniegto informāciju, LVĢMC: 38.41. izvērtē nepieciešamību iekļaut papildu rādītājus ūdens piegādātāja veiktajā neapstrādātā ūdens monitoringā un informē par papildus novērojamo rādītāju sarakstu ūdens piegādātāju, iekļaujot šo informāciju attiecīgā sateces baseina riska novērtējumā; 38.42. izvērtē nepieciešamību iekļaut papildu rādītājus novērojumiem virszemes un pazemes ūdensobjektos, kuros atrodas sateces baseins vai ar kuriem tas ir saistīts, attiecīgi lemjot par grozījumu ierosināšanu Vides monitoringa programmā un pazemes un virszemes ūdeņu monitoringa plānā kārtējam gadam. Minētā monitoringa rezultāti ir publiski pieejami atbilstoši normatīvajos aktos par vides aizsardzību noteiktajam. 38.5 Lemjot par 38.4 punktā minētajiem papildu rādītājiem monitoringam, LVĢMC izvērtē vismaz: 38.51. šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. daļā noteiktos rādītājus, 38.52. pazemes ūdeņu piesārņotājus, kuri noteikti normatīvajos aktos par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem un kuriem noteikti vides kvalitātes normatīvi vai robežvērtības; 38.53. prioritārās vielas un citus piesārņotājus, kuri noteikti normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti; 38.54. upju baseinu apsaimniekošanas plānos noteiktos upju baseiniem specifiskos piesārņotājus; 38.55. citus piesārņotājus, kurus ir būtiski kontrolēt dzeramajā ūdenī konkrētajā sateces baseinā konstatēto apdraudējumu un iespējamo bīstamos notikumu dēļ; 38.56. dabā sastopamas vielas, kas varētu radīt apdraudējumu cilvēku veselībai, lietojot dzeramo ūdeni; 38.5 7. kontrolsarakstā iekļautās vielas un savienojumus. 38.6 Ūdens piegādātājs, kas veic monitoringu sateces baseinos vai neapstrādātā ūdenī, vai arī atbilstoši šo noteikumu 38.41. punktam, reizi gadā iesniedz veiktā monitoringa rezultātus LVĢMC. 38.7 Atbilstoši 38.4 punktam veicamo papildus novērojamo rādītāju sarakstu LVĢMC pārskata, ja: 38.71. ir grozīti normatīvie akti, ar kuriem noteikti šo noteikumu 38.5 punktā minētie rādītāji; 38.72. ja šāda nepieciešamība konstatēta, pārskatot un atjaunojot sateces baseina riska novērtējumu; 38.73. ja šāda nepieciešamība konstatēta, izvērtējot ūdens piegādātāja sniegtos datus, t.sk., ja uz to norāda piesārņojuma izmaiņu tendences vai ir novērotas vielu, piesārņotāju vai citu rādītāju netipiskas koncentrācijas vai vērtības; 38.74. ja tiek ierīkota jauna ūdens ņemšanas vieta. 38.8 Ja sateces baseinu riska novērtējums liecina par nepieciešamību īstenot pasākumus risku mazināšanai, LVĢMC informē par to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Veselības inspekciju. VARAM uzdod: 38.81. LVĢMC - ietvert atbilstošus preventīvos un ietekmes samazināšanas pasākumus upju baseinu apsaimniekošanas plānos, kā arī paredzēt atbilstošus novērojumus Vides monitoringa programmā; 38.8 2. Valsts vides dienestam - pārskatīt atbilstošu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju vai ūdens resursu lietošanas atļauju nosacījumus, kā arī ņemt vērā sateces baseinu sākotnējā riska novērtējuma rezultātus, veicot ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un izsniedzot tehniskos noteikumus. 38.9 Ja sateces baseinu risku novērtējums liecina par nepieciešamību novērot noteiktu piesārņojošo vielu vai piesārņojuma rādītāju klātbūtni, koncentrācijas un to izmaiņu tendences neapstrādātā ūdenī vai dzeramajā ūdenī, Veselības inspekcija uzdod ūdens piegādātājam atbilstoši papildināt tā izveidoto dzeramā ūdens monitoringa programmu, kā arī izvērtē nepieciešamību papildināt auditmonitoringa programmu. 38.10 Ja sateces baseinu risku novērtējums liecina par nepieciešamību samazināt noteiktu piesārņojošo vielu vai piesārņojuma rādītāju koncentrācijas dzeramajā ūdenī, Veselības inspekcija uzdod ūdens piegādātājam nodrošināt atbilstošu dzeramā ūdens apstrādi. 38.11 Ja sateces baseinu risku novērtējums un ūdens piegādātāja veiktā monitoringa rezultāti liecina, ka sateces baseinā nepastāv apdraudējumi, riski un citi iepriekš paredzami apstākļi, kas dzeramā ūdens kvalitāti varētu pasliktināt tādā mērā, ka tas varētu radīt risku cilvēku veselībai, Veselības inspekcija atļauj ūdens piegādātājam pārskatīt dzeramā ūdens monitoringa programmu, izslēdzot no novērojumiem attiecīgos rādītājus vai arī samazinot attiecīgo rādītāju novērošanas biežumu un neietverot tos ūdens piegādes sistēmas riska novērtējumā. Iepriekšminētais neattiecas uz šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā uzskaitītajiem rādītājiem. 38.12 Veselības inspekcija informē LVĢMC par ūdens piegādātājiem, kam piemērots šo noteikumu 38.11 punkts. Veicot Vides monitoringa programmas pārskatīšanu, LVĢMC paredz attiecīgo rādītāju monitoringu ar virszemes vai pazemes ūdensobjektos, kuros atrodas attiecīgais sateces baseins. | Ņemts vērā Noteikumu projekta anotācijā jau bija iekļauta informācija, ka direktīvas 2020/2184 pārņemšanai notika starpinstitūciju diskusijas TM vadībā, kuru laikā institūcijas vienojās par to, kurus direktīvas 2020/2184 pantus un to daļas katra ministrija savas kompetences ietvaros pārņems nacionālajos normatīvajos aktos. Arī TM virzītā informatīvā ziņojuma “Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2023. gada 30. aprīlim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2022. gada 31. oktobrim"” (22-TA-3590 IP) protokollēmumā, ir noteikts, ka katra ministrija atsevišķi, t.sk. VARAM ir atbildīga par normatīvu iesniegšanu Ministru kabinetā savas kompetences ietvaros (noteikts, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs iesniedz noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā visus nepieciešamos normatīvos aktus, lai savas kompetences jomā pārņemtu Direktīvas 2020/2184 prasības). Ņemot vērā minēto, noteikumu projektā uz tā izstrādes laiku bija iekļauts 37.1.apakšpunkts, ar atsauci uz normatīvo aktu par sateces baseiniem. Tika plānots, ka noteikumu projekta izstrādes procesā būtu iespējams 37.1. apakšpunktu un citus saistītos punktus par riska novērtējumu sateces baseiniem detalizētāk precizēt, pēc aktuālās informācijas no VARAM saņemšanas. Tāpat arī ir secināms, ka ierosinātā jaunā apakšnodaļa satur prasības LVĢMC, VARAM padotības iestādēm, un būtu vienkāršāk to noteikt atsevišķi. Ņemot vērā, ka VARAM atkārtoti izsaka iebildumus nevirzīt atsevišķu normatīvo aktu, VM VARAM izstrādātās prasības sateces baseinu riska novērtējumiem un saistītajām prasībām varētu iekļaut šajā noteikumu projektā, ja tam ir atbilstošs likuma deleģējums un VARAM noteikumu projekta saskaņošanas procesā veic par attiecīgajām prasībām iesniegto iebildumu un priekšlikumu izvērtēšanu, priekšlikumu sniegšanu VM noteikumu projekta un anotācijas precizēšanai, veic pēc noteikumu projekta pieņemšanas sabiedrības un institūciju informēšanu, konsultēšanu par attiecīgajām prasībām. Šādā gadījumā ir arī no VARAM nepieciešama saistītā informācija VARAM izstrādāto prasību iekļaušanai noteikumu projektā, arī visu saistīto anotācijas sadaļu aizpildei (t.sk. anotācijas 5.sadaļas tabulai par direktīvas 2020/2184 pantu un to daļu pārņemšanu). Izskatīts 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas viedokli, ka šo prasību iekļaušanai būtu izmantojams Pārtikas aprites uzraudzības likuma pilnvarojums, papildinot noteikumu projketu arī ar 4.pantā noteikto pilnvarojumu, VARAM iebildumos iekļautās punktu redakcijas par sateces baseinu riska novērtējumu iekļautas noteikumu projektā. Iebildumā minētās prasības iekļautas noteikumu projekta 4.2.apakšnodaļā. | 4. Riska novērtējuma izmantošana dzeramā ūdens monitoringa programmu izstrādē |
| 80. | Noteikumu projekts 36. Dzeramā ūdens piegādi, apstrādi un sadali veic atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām riska novērtēšanas prasībām, kas aptver visu piegādes ķēdi no sateces baseina, ūdens ieguves, apstrādes, glabāšanas un sadales līdz šo noteikumu 29. punktā norādītajai paraugu ņemšanas vietai. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 36. punktā atsaukties uz noteikumu projekta 12. punktā minēto atbilstības vietu, nevis noteikumu projekta 29. punktā minēto paraugu ņemšanas vietu, ievērojot direktīvas Nr. 2020/2184 7. panta 1. punktā noteikto. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 38. Dzeramā ūdens piegādi, apstrādi un sadali veic atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām riska novērtēšanas prasībām, kas aptver visu piegādes ķēdi no sateces baseina, ūdens ieguves, apstrādes, glabāšanas un sadales līdz šo noteikumu 12. punktā norādītajai atbilstības vietai. |
| 81. | Noteikumu projekts 37.1. sateces baseinu, kur ir dzeramā ūdens ieguves vietas, riska novērtēšana un riska pārvaldība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sateces baseina riska novērtēšanu; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un precizēt noteikumu projekta 37.1. apakšpunktā ietverto atsauci uz normatīvajiem aktiem par sateces baseina riska novērtēšanu, jo nav skaidri saprotams, kurā normatīvajā aktā ietverts atbilstošs tiesiskais regulējums. Norādām, ka atbilstoši noteikumu Nr. 108 136. punkta prasībām noteikumu projektā neietver atsau­ces uz zemāka juridiskā spēka normatīvo aktu vai normatīvo aktu, kas vēl nav stājies spēkā. Atsauce var norādīt uz normatīvo aktu, kas vēl nav stājies spēkā, ja tas stāsies spēkā pirms noteikumu projekta stāšanās spēkā vai vienlaikus ar to. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izskatīts 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Noteikumu projekta 39.1. apakšpunktā iekļauta atsauce uz noteikumu projekta 4.2.apakšnodaļu. | 39.1. sateces baseinu, kur ir dzeramā ūdens ieguves vietas, riska novērtēšana un riska pārvaldība saskaņā ar šo noteikumu 4.2. apakšnodaļu; |
| 82. | Noteikumu projekts 37.1. sateces baseinu, kur ir dzeramā ūdens ieguves vietas, riska novērtēšana un riska pārvaldība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sateces baseina riska novērtēšanu; | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Lūdzam koriģēt atsauci, jo normatīvais akts par sateces baseina riska novērtēšanu neeksistē, tāpēc uz tādu nevar atsaukties. Tāpat kā iepriekš lūdzam noteikumu projektā iekļaut attiecīgu sadaļu par ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un riska novērtēšanu un, ja nepieciešams, šajā punktā iekļaut atsauci uz šo noteikumu punktiem vai sadaļu, kur būs aprakstīta sateces baseinu noteikšana. Piedāvātā redakcija 37.1. sateces baseinu, kur ir dzeramā ūdens ieguves vietas, riska novērtēšana un riska pārvaldība; | Ņemts vērā Izskatīts 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Noteikumu projekta 39.1. apakšpunktā iekļauta atsauce uz noteikumu projekta 4.2.apakšnodaļu. | 39.1. sateces baseinu, kur ir dzeramā ūdens ieguves vietas, riska novērtēšana un riska pārvaldība saskaņā ar šo noteikumu 4.2. apakšnodaļu; |
| 83. | Noteikumu projekts 41. Dzeramā ūdens ņemšanas vietas sateces baseinu (turpmāk – sateces baseins) nosaka LVĢMC, izmantojot vienotu metodiku sateces baseina noteikšanai un kartēšanai. | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 131. punktam lūdzam noteikumu projekta 41. punktā neatsaukties uz vienotu metodiku sateces baseina noteikšanai un kartēšanai, bet tā vietā noteikumu projektā paredzēt, ka attiecīgā metodika ar atbilstošu saturu tiek izstrādāta. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts noteikumu projekta 41.punkts. | 41. Vienotu metodiku dzeramā ūdens ieguves vietas sateces baseina (turpmāk – sateces baseins) noteikšanai un kartēšanai izstrādā, kā arī sateces baseinus nosaka LVĢMC. |
| 84. | Noteikumu projekts 39. Riska novērtējumu veic un īsteno ūdens piegādātājs, kas riska novērtējumu, kā arī riska pārvaldības pasākumus regulāri pārskata un atjauno, bet ne retāk kā reizi sešos gados. Riska novērtējumu var izstrādāt arī institūts "BIOR" pēc ūdens piegādātāja pieprasījuma atbilstoši normatīvajiem aktiem par institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi. Ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanā: | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Punkts, iespējams, satur interešu konflikta riskus, jo izceļ un lobē vienu konkrētu iestādi, tādējādi ierobežojot konkurenci laboratorisko izmeklējumu jomā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projektā tika pārņemta noteikumu Nr.671 36.punkta norma, kas jau šobrīd paredz līdzīgu kārtību. Riska novērtējuma veikšana nav laboratoriskie pakalpojumi, bet novērtējuma sagatavošana. Noteikumu projekts paredz, ka to primāri veic ūdens piegādātājs, un arī BIOR var to veikt, ja to pieprasa ūdenspiegādātājs. Lai novērstu interešu konflikta riskus, institūts "BIOR" svītrots no noteikumu projekta prasībām, kas saistītas ar riska novērtēšanu. | 54. Riska novērtējumu veic un īsteno ūdens piegādātājs, kas riska novērtējumu, kā arī riska pārvaldības pasākumus regulāri pārskata un atjauno, bet ne retāk kā reizi sešos gados. Riska novērtējumu var izstrādāt arī ārpakalpojuma sniedzējs pēc ūdens piegādātāja pieprasījuma. Ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanā: |
| 85. | Noteikumu projekts 39.1. ņem vērā sateces baseinu, kur ir ūdens ieguves vietas, riska novērtēšanas un riska pārvaldības rezultātus; | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka šobrīd ūdens ņemšanas vietu sateces baseini nav noteikti. Pašlaik spēkā esošie Latvijas tiesību akti prasa dzeramā ūdens kvalitāti novērtēt tikai vietā, kur to saņem patērētājs, kā arī pazemes ūdensobjektos kopumā. Vairumā Latvijā noteikto pazemes ūdensobjektu ietilpst daudzas ūdens ņemšanas vietas, tāpēc ūdensobjektu teritorijas nevar pielīdzināt ūdens ņemšanas vietu sateces baseiniem. Sateces baseinu noteikšana un novērtēšana ūdens ieguves vietām atbilstoši Direktīvas 2020/2184 prasībām pašlaik nav īstenota. Tāpēc lūdzam noteikumu projektā iekļaut attiecīgu sadaļu par ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un riska novērtēšanu un šajā punktā iekļaut atsauci uz punktu, kurā būs aprakstīta sateces baseinu noteikšana. Iepriekš minēto lūdzam ņemt vērā arī attiecībā noteikumu projekta 3.pielikuma 1., 2. un 5.punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izskatīts 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Noteikumu projekta 54.1. apakšpunktā iekļauta atsauce uz noteikumu projekta 4.2.apakšnodaļu. | 54.1. ņem vērā atbilstoši šo noteikumu 4.2. apakšnodaļai veiktos sateces baseina, kur ir ūdens ieguves vieta, riska novērtēšanas un riska pārvaldības rezultātus; |
| 86. | Noteikumu projekts 39.3. identificē apdraudējumus un bīstamus notikumus ūdensapgādes sistēmā un ietver to risku novērtējumu, ko tie sakarā ar dzeramā ūdens lietošanu varētu radīt cilvēku veselībai, ņemot vērā riskus, kurus rada klimata pārmaiņas, noplūdes no cauruļvadiem; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 39.3. apakšpunktu papildināt ar vispārīgu norādi uz noplūdēm. Norādām, ka direktīvas Nr. 2020/2184 9. panta 2. punkta "c" apakšpunkts paredz, ka piegādes sistēmas riska novērtēšanā identificē apdraudējumus un bīstamus notikumus piegādes sistēmā un ietver to risku novērtējumu, ko tie sakarā ar dzeramā ūdens lietošanu varētu radīt cilvēku veselībai, ņemot vērā riskus, kurus rada klimata pārmaiņas, noplūdes un noplūdes no cauruļvadiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Direktīvā 2020/2184 ir teksts “ņemot vērā riskus, kurus rada klimata pārmaiņas, noplūdes un noplūdes no cauruļvadiem.” “taking into consideration risks stemming from climate change, leakages and leaking pipes” Direktīvā ar pirmo vārdu ‘noplūdes’ bija domāts ‘ūdens zudumi’ vispār jeb kopējie ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos, sistēmās, ne tikai noplūdes no cauruļvadiem. | 54.3. identificē apdraudējumus un bīstamus notikumus ūdensapgādes sistēmā un ietver to risku novērtējumu, ko tie sakarā ar dzeramā ūdens lietošanu varētu radīt cilvēku veselībai, ņemot vērā riskus, kurus rada klimata pārmaiņas, ūdens zudumi un noplūdes no cauruļvadiem; |
| 87. | Noteikumu projekts 39.4. var izmantot institūta „BIOR” tīmekļvietnē pieejamo dzeramā ūdens riska novērtēšanas veidni. | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Sateces baseini ūdens ieguves vietās nav noteikti, līdz ar to piedāvātā veidne nevar tikt izmantota sateces baseinu raksturošanai. Līdzšinējie ES un Latvijas tiesību akti prasīja dzeramā ūdens kvalitāti novērtēt tikai vietā, kur to saņem patērētājs, kā arī pazemes ūdensobjektos kopumā. Sateces baseinu noteikšana un novērtēšana ūdens ieguves vietās, atbilstoši Direktīvas 2020/2184 prasībām, nav īstenota. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 39.4.apakšpunkts ietverts apakšnodaļā par ūdensapgādes sistēmu riska novērtēšanu, nevis sateces baseinu risku novērtēšanu. 39.punktā noteikts, ka ūdensapgādes sistēmu, nevis sateces baseinu riska novērtēšanā ūdens piegādātājs var (nav obligāti) izmantot BIOR veidni. Izskatīts 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Redakcionāli precizēta 54.4.apakšpunkta redakcija. | 54.4. var izmantot Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" (turpmāk – institūts "BIOR") tīmekļvietnē pieejamo ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas veidni. |
| 88. | Noteikumu projekts 43. Sateces baseina riska novērtējuma pārskatīšanu un atjaunošanu, kā arī saskaņošanu ar LVĢMC nodrošina ūdens piegādātājs, kas dzeramā ūdens piegādei izmanto sateces baseinā esošo dzeramā ūdens ieguves vietu. Sateces baseina riska novērtējumu ūdens piegādātājs pārskata ne retāk kā reizi sešos gados. | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Prasība sateces baseina riska novērtējuma pārskatīšanu un atjaunošanu nodot ūdens piegādātājam nav saskanīga ar tā būtību un iesaistītajām pusēm pieejamo informāciju. Biedrības ieskatā, sateces baseina riska novērtējums potenciāli ir vienāds visām ūdensapgādes sistēmām, kas atrodas konkrētajā baseinā, līdz ar to, gadījumā, ja riska novērtējumus pārskata ūdens piegādātāji, tiek veidoti pēc būtības identiski novērtējumi, kas secīgi jāsaskaņo LVĢMC. Tādējādi tiek dublētas veicamās darbībās un veidots papildu birokrātisks darba apjoms LVĢMC pusē. Kā arī ūdens piegādātājiem nav pieejama informācija par pazemes ūdens hidroģeoloģiju un tās potenciālajām izmaiņām, izmaiņām urbumu skaitā un to apsaimniekošanas līmenī konkrētajā sateces baseinā, u.c. Līdz ar to, lai sagatavotu riska novērtējumu, katram ūdens piegādātājam nenovēršami būtu jāgriežas LVĢMC, lai saņemtu attiecīgo informāciju, tādējādi tiek radīta papildu noslodze LVĢMC pusē, kā arī izdevumi katrā ūdenssaimniecībā, kas saistīti ar informācijas iegūšanu no LVĢMC. Balstoties uz iepriekš minēto informāciju, biedrība uzskata, ka sateces baseinu risku novērtējumu un visas ar to saistītās izmaiņas ir jāveic LVĢMC. Kā arī biedrība lūdz izvērtēt faktisko sateces baseinu skaitu un secīgi precizēt finanšu resursu aplēsi, kas nepieciešami, lai īstenotu sākotnējos sateces baseinu riska novērtējumus. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā VARAM neatbalsta iebildumā norādīto, ka LVĢMC jāveic arī sateces baseinu riska novērtējumu pārskatīšana. Ja LVĢMC veiks arī sateces baseinu riska novērtējumu pārskatīšanu, tad būs nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums arī šo funkciju veikšanai. Nav izslēgts, ka LVĢMC šo pārskatīšanu nevarēs izdarīt vienā gadā, ņemot vērā ūdens ieguves vietu skaitu. Kamēr nav izstrādāta metodika sateces baseinu noteikšanai, nav iespējams pateikt, cik būtu tādu sateces baseinu, kam būs nepieciešams riska novērtējums, cik lielā mērā sateces baseini un riska novērtējums pārklāsies. Iebildums ņemts vērā daļā par sateces baseinu skaita norādīšanu- pēc Veselības inspekcijas Pārskata par dzeramā ūdens kvalitāti un uzraudzību 2021. gadā, Latvijā 2021. gadā dzeramo ūdeni iedzīvotājiem piegādāja 1273 centralizētas ūdensapgādes sistēmas, katrai no tām ir vismaz viena ūdens ņemšana vieta. Informācija par LVĢMC nepieciešamo papildu finansējumu ir iekļauta anotācijas 3. sadaļā. | 43. Sateces baseina riska novērtējuma pārskatīšanu un atjaunošanu, kā arī saskaņošanu ar LVĢMC nodrošina ūdens piegādātājs, kas dzeramā ūdens piegādei izmanto sateces baseinā esošo dzeramā ūdens ieguves vietu. Sateces baseina riska novērtējumu ūdens piegādātājs pārskata ne retāk kā reizi sešos gados. |
| 89. | Noteikumu projekts 41. Ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšana attiecas uz šo noteikumu 1. pielikuma 1., 2. un 3.punktā uzskaitītajiem rādītājiem un saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 3.punktu noteiktajiem papildu rādītājiem. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Direktīvas Nr. 2020/2184 41. punkts paredz, ka piegādes sistēmas riska novērtēšana attiecas uz I pielikuma A, B un C daļā uzskaitītajiem parametriem, saskaņā ar 5. panta 3. punktu noteiktajiem parametriem un saskaņā ar 13. panta 8. punktu izveidotajā kontrolsarakstā iekļautajām vielām vai savienojumiem. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 41. punktā vai cituviet nodrošināt, ka ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšana tiek attiecināta arī uz minētajā kontrolsarakstā iekļautajām vielām vai savienojumiem, pārņemot minētā kontrolsaraksta prasības noteikumu projektā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Saskaņā ar direktīvas 2020/2184 13.panta 8.punktu dalībvalstis ievieš monitoringa prasības attiecībā uz kontrolsarakstā iekļautu vielu vai savienojumu iespējamu klātbūtni attiecīgās dzeramā ūdens piegādes ķēdes vietās. Tādēļ noteikumu projekta 1.pielikumā ķīmisko rādītāju sarakstā jau bija iekļauti arī nonilfenols un 17-beta-estradiols. Tādējādi atsauce uz 1.pielikumu noteikumu projekta 41.punktā jau ietvēra kontrolsaraksta vielu iekļaušanu ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanā. Skatīt arī iebildumu par izziņas 16.punktu, kuru ņemot vērā, noteikumu projekta pamatteksta 21.punktā iekļauta atsauce uz noteikumu projekta 1.pielikumu, lai precīzāk norādītu, ka kontrolsarakstā minētās vielas ir ietvertas noteikumu projekta 1. pielikumā. | 56. Ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšana attiecas uz šo noteikumu 1. pielikuma 1., 2. un 3.punktā uzskaitītajiem rādītājiem un saskaņā ar šo noteikumu 63. punktu noteiktajiem papildu rādītājiem. |
| 90. | Noteikumu projekts 43. Riska novērtējuma rezultātā var atkāpties no šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem rādītājiem un šo noteikumu 2. pielikumā minētā paraugu ņemšanas biežuma, saskaņā ar šo noteikumu 44. punktu. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot noteikumu projekta 43. punktā ietvertā regulējuma atbilstību direktīvas Nr. 2020/2184 7. panta 2. punktam. Norādām, ka minētā direktīva paredz pielāgot riska izvērtēšanā balstītās pieejas īstenošanu vienīgi gadījumos, kad pastāv īpašas grūtības tādu ģeogrāfisku apstākļu dēļ kā, piemēram, attālums līdz ūdens piegādes zonai vai ierobežotas iespējas tai piekļūt, kas šobrīd neizriet no noteikumu projektā ietvertā regulējuma. Ja atbilstošu skaidrojumu nav iespējams sniegt, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Direktīvas Nr. 2020/2184 7. panta 2. punkts paredz, ka var vēl vairāk atkāpties no direktīvā 2020/2184 noteiktā attiecībā uz riska novērtējuma pielietošanu, bet ar noteikumu projekta 43.punktu tika pārņemtas direktīvas 2020/2184 9.panta 4.punkta prasības, kas paredz nosacījumus kā atkāpties no atsevišķu rādītāju turpmāka monitoringa un paraugu ņemšanas biežuma, pamatojoties uz riska novērtējuma rezultātiem. Izskatīts 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Saskaņots, papildinot anotācijas 5.sadaļas iedaļu par rīcības brīvību 2.punktu. | 58. Riska novērtējuma rezultātā ūdens piegādātājs var atkāpties no šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem rādītājiem un šo noteikumu 2. pielikumā minētā paraugu ņemšanas biežuma, saskaņā ar šo noteikumu 59. punktu. |
| 91. | Noteikumu projekts 43. Riska novērtējuma rezultātā var atkāpties no šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem rādītājiem un šo noteikumu 2. pielikumā minētā paraugu ņemšanas biežuma, saskaņā ar šo noteikumu 44. punktu. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 43. punktu izteikt atbilstoši juridiskā tehnikas prasībām, norādot attiecīgās tiesības subjektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta attiecīgais punkts precizēts. | 58. Riska novērtējuma rezultātā ūdens piegādātājs var atkāpties no šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem rādītājiem un šo noteikumu 2. pielikumā minētā paraugu ņemšanas biežuma, saskaņā ar šo noteikumu 59. punktu. |
| 92. | Noteikumu projekts 44. Inspekcija, pamatojoties uz ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas rezultātiem ūdens piegādātājiem samazina vai paplašina monitorējamo rādītāju sarakstu un monitoringa biežumu saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 2. punktu. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 44. punktā paredzēt izņēmumu attiecībā uz šo noteikumu 2. pielikuma 1. punktā minētajiem pamata rādītājiem, kas šobrīd norādīts minētajā pielikumā. Kā arī lūdzam noteikumu projekta pielikumos nedublēt noteikumu projekta pamattekstā ietverto regulējumu. Norādām, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām tiesību aktu pielikumos ietver tehniskos normatīvus, tabulas, veidlapu paraugus, kartes, zīmējumus u.tml. Pielikumos neietver pastāvīgas tiesību normas un normas, kas neizriet no tiesību akta pamatteksta. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izņēmums attiecībā uz noteikumu projekta 2. pielikuma 1. punktā minētajiem pamata rādītājiem bija jau noteikts noteikumu projekta 3. pielikuma 2. punktā, kur detalizēti ietverts kā Inspekcija var samazināt rādītājus, balstoties uz riska novērtējumu. Noteikumu projekta 3. pielikums pārcelts uz noteikumu projekta pamattekstu 4.3. apakšnodaļā. Attiecīgi precizēta anotācija. | 59. Inspekcija, pamatojoties uz ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas rezultātiem ūdens piegādātājam samazina rādītāja monitoringa biežumu vai svītro kādu rādītāju no monitorējamo rādītāju saraksta, izņemot šo noteikumu 2. pielikuma 1. punktā minētos pamata rādītājus, tikai gadījumos, ja Inspekcijai ir informācija, ka, to darot, netiks apdraudēta dzeramā ūdens kvalitāte. Rādītāja monitoringa biežumu samazina vai kādu rādītāju svītro no monitorējamo rādītāju saraksta šādos gadījumos: |
| 93. | Noteikumu projekts 45. Ja monitoringa pielāgojumi jau ir īstenoti pēc ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteikto prasību, ar kuru pārņemta Direktīvas 98/83/EK II pielikuma C daļa, Inspekcija var izvērtēt vai iespējams apstiprināt iepriekšējo monitoringa pielāgojumu derīgumu, neprasot veikt monitoringu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 2.1.3.2. un 2.1.3.3. apakšpunktam vēl vismaz trīs gadus no visai dzeramā ūdens piegādes zonai raksturīgiem paraugu ņemšanas punktiem. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta trešo daļu direktīvas tām dalībvalstīm, kurām tās adresētas, uzliek saistības attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj šo valstu varasiestādēm noteikt to īstenošanas formas un metodes. Attiecīgi lūdzam noteikumu projekta 45., 100. punktā un 5. pielikumā neatsaukties uz direktīvu normām, bet tā vietā pārņemt attiecīgo normu saturu noteikumu projektā (vai atsaucoties uz nacionāliem normatīvajiem aktiem vai to jomu, ar kurām šīs direktīvas ir pārņemtas), tādējādi sasniedzot attiecīgo direktīvu mērķi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 45.punkts precizēts. Precizēts arī noteikumu projekta 100.punkts un 5. pielikums. 5.pielikums pārveidots uz 4.pielikumu. | 64. Ja monitoringa pielāgojumi jau ir īstenoti pēc ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas, kas veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" noteiktajām prasībām riska novērtējumam, Inspekcija var izvērtēt vai iespējams apstiprināt iepriekšējo monitoringa pielāgojumu derīgumu, neprasot veikt monitoringu atbilstoši šo noteikumu 59.3.2. un 59.3.3. apakšpunktam vēl vismaz trīs gadus no visai dzeramā ūdens piegādes zonai raksturīgiem paraugu ņemšanas punktiem. |
| 94. | Noteikumu projekts 49. Ja sateces baseina riska novērtējums liecina par nepieciešamību īstenot pasākumus risku mazināšanai, LVĢMC informē par to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk - VARAM) un Inspekciju. VARAM uzdod: | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 49 punktā paredzēt konkrētu termiņu informēšanai, tādējādi nodrošinot attiecīgās normas nepārprotamu izteiksmi. Tāpat līdzīgi lūdzam izvērtēt un konkrētu termiņu paredzēt arī citos gadījumos - 50. un 51. punktā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 49., 50., 51.punkts precizēts nosakot, ka darbības jāveic nekavējoties. | 49. Ja sateces baseina riska novērtējums liecina par nepieciešamību īstenot pasākumus risku mazināšanai, LVĢMC nekavējoties informē par to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk - VARAM) un Inspekciju. VARAM uzdod: |
| 95. | Noteikumu projekts 46. Ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks vai īpašnieks veic ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtēšanu, kuru pārskata un atjauno ne retāk kā reizi sešos gados un kurā ietilpst: | Iebildums (EM - 16.03.2023.) Lūdzam anotācijā atspoguļot provizorisko finansiālo ietekmi attiecībā uz šī pienākuma izpildi, kurš jānodrošina ēkas īpašniekam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veiktas provizoriskas aplēses un iekļautas anotācijas 2.sadaļā un detalizēti anotācijas pielikumā. | 65. Ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona veic ūdensapgādes inženiertīkla riska novērtēšanu, kuru pārskata un atjauno ne retāk kā reizi sešos gados un kurā ietilpst: |
| 96. | Noteikumu projekts 46.1. vispārīga analīze par potenciālajiem riskiem, kas saistīti ar ēkas iekšējā ūdensvada un ar to saistītajiem izstrādājumiem un materiāliem, un par to, vai šie potenciālie riski ietekmē ūdens kvalitāti vietā, kur tas pienāk pa krāniem, kas ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai un; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 46.1. apakšpunktā atbilstoši direktīvas Nr. 2020/2184 10. panta 1. punkta "a" apakšpunktam skaidrot, ka vispārīgā analīze neietver atsevišķu īpašību analīzi. Alternatīvi lūdzam atbilstošu skaidrojumu ietvert noteikumu projekta anotācijā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka, lai arī direktīvas 2020/2184 10.panta 1.punkta a)apakšpunktā ir iekļauts, ka vispārīgā analīze neietver atsevišķu īpašību analīzi, šī piebilde netika iekļauta noteikumu projektā, jo ir bažas, ka direktīvas tulkojums nav pareizs: "(a)a general analysis of the potential risks associated with domestic distribution systems, and with related products and materials, and whether those potential risks affect the quality of water at the point where it emerges from the taps that are normally used for water intended for human consumption; this general analysis shall not entail an analysis of individual properties; and" VM ieskatā direktīvā 2020/2184 bijuši domāti individuāli īpašumi, privātīpašums, kur nebūtu jāvērtē riski. Tas varētu būt attiecināms uz gadījumiem, ja dalībvalsts noteikusi, ka, piemēram, prioritārais objekts ir arī viesu izmitināšanas pakalpojumu sniedzēja ēka, un ja tajā ir arī citi īpašumi, tur neveic riska analīzi. Ja TM neatbalsta šādas bažas, šāda piebilde padara regulējumu neskaidru, arī tādēļ, ka lai veiktu kaut vai vispārīgu riska analīzi jāvērtē konkrēti punkti. Piemēram: jāveic dzīvojamā mājā esošo ūdensapgādes iekārtu apsekošanu, karstā ūdens temperatūras kontroli, jānosaka potenciālās infekcijas slimību izraisītāju savairošanās un uzkrāšanās vietas, lai riska analīzi veiktu. T.i. nevar nevērtēt ‘atsevišķas īpašības’. Piemēram, jāskatās vai nav vietas, kur ir stāvošs ūdens: rezervuāri, ilgstoši neizmantoti ūdens krāni, aklie cauruļvadi, kā arī vietas, kur infrastruktūras izbūves dēļ pazeminās karstā ūdens temperatūra, ir korodētas caurules, vai ir katlakmens un bioplēves aplikumi uz cauruļu iekšējām virsmām, vai ir situācijas, kad ūdensapgādes sistēmā rodas ūdens sastāvēšanās, kas veicina bioplēves augšanu, jānodrošina ūdens cirkulāciju u.c. Tādēļ 46.1.apakšpunkts netiek papildināts ar tekstu “vispārīgā analīze neietver atsevišķu īpašību analīzi”. Saskaņots 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. | 65.1. vispārīga analīze par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar ūdensapgādes inženiertīkla un ar to saistītajiem izstrādājumiem un materiāliem, un par to, vai šie iespējamie riski ietekmē ūdens kvalitāti vietā, kur tas izplūst pa krānu, kas ir paredzēts dzeramā ūdens lietošanai un; |
| 97. | Noteikumu projekts 47. Attiecībā uz Legionella baktērijām un svinu šo noteikumu 46.2. apakšpunktā minēto monitoringu īsteno tikai prioritārajiem objektiem. Pārējo ēku iekšējos ūdensvados 46.2. apakšpunktā minēto monitoringu īsteno brīvprātīgi, ja vien citā veidā nav konstatēts risks cilvēku veselībai. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 47. punkta otrajā teikumā norādīt uz 46.2. apakšpunktā minēto monitoringu attiecībā uz attiecībā uz Legionella baktērijām un svinu, ņemot vērā, ka nav saskatāms pamats šāda attiecīgā izņēmuma vispārināāšanai uz 46.2. apakšpunktā minēto monitoringu kopumā. Papildus lūdzam tiesiskās noteiktības nolūkā noteikumu projekta 47. punkta otrajā teikumā vai noteikumu projekta anotācijā norādīt, kādā veidā varētu tikt konstatēts risks cilvēku veselībai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izvērtēts, sniegts skaidrojums un papildināta anotācija. Direktīva 2020/2184 10.panta pēdējā teikumā paredz, ka attiecībā uz Legionella vai svinu dalībvalstis var nolemt 10.panta pirmās daļas b) apakšpunktā minēto monitoringu koncentrēt tikai uz prioritāriem objektiem. Attiecīgi Noteikumu projektā arī tika iekļauts, ka monitorings ir obligāts tikai prioritārajiem objektiem, ja vien nav konstatēts risks cilvēku veselībai - legionelozes saslimšanas gadījums un SPKC un VI uzdod veikt noslēguma dezinfekciju, ūdens paraugu analīzes saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" 15. un 15.1 punktiem. Ar skaidrojumu papildināts noteikumu projekta anotācijas 1.sadaļas 5.1.3.apakšpunkts. | 66. Šo noteikumu 65.1. apakšpunktā minēto analīzi par iespējamiem riskiem un šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minēto monitoringu attiecībā uz Legionella spp. baktērijām un svinu īsteno tikai prioritārajiem objektiem. Pārējo ēku ūdensapgādes inženiertīklu riska analīzi un 65.2. apakšpunktā minēto monitoringu īsteno brīvprātīgi, ja vien citā veidā nav konstatēts risks cilvēku veselībai. |
| 98. | Noteikumu projekts 48. Ja ēkas iekšējā ūdensvada vai ar to saistītie izstrādājumi un materiāli rada risku cilvēku veselībai, vai, ja Legionella baktēriju un svina monitoringā tiek konstatēts, ka viens vai abi rādītāji neatbilst kvalitātes standartiem, ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks vai īpašnieks veic korektīvos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu risku, ka ūdens neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 4.punktā noteiktajām rādītāju vērtībām. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 48. punktā skaidrot, kā tiek konstatēts risks cilvēku veselībai, t.i., vai to konstatē ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtēšanas vispārīgās analīzes rezultātā. Kā arī lūdzam minētajā punktā un citās noteikumu projekta vienībās skaidrot, kas ir saprotams ar kvalitātes standartiem, ievērojot direktīvas Nr. 2020/2184 10. panta 2. punktā u.c. noteikto. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Direktīvas 2020/2184 5.pants ‘Kvalitātes standarti’ paredz, ka kvalitāte ir nodrošināta, tad, ja dzeramais ūdens atbilst ar direktīvu 2020/2184 jau noteiktajām rādītāju vērtībām vai papildu parametru vērtībām ko nosaka dalībvalstis. Attiecīgi 5.pants tika pārņemts ar noteikumu projekta 9.punktu: 9. Dzeramais ūdens uzskatāms par pilnvērtīgu un tīru, ja ir veikti visi pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu prasībām un ir ievēroti šādi nosacījumi:9.1. dzeramais ūdens nesatur mikroorganismus, parazītus un vielas, tādā koncentrācijā vai skaitā, kas var radīt iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai;9.2. dzeramais ūdens atbilst prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 1. pielikuma 1, 2., 3. un 4.punktā. Noteikumu projekta 67.punktā iekļauta atsauce uz 1.pielikuma 4.punktu. Noteikumu projekta 10.2. apakšpunkts papildināts: 10.2. dzeramais ūdens atbilst kvalitātes standartiem jeb prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 1. pielikuma 1, 2., 3. un 4.punktā. Attiecīgi papildināts noteikumu projekta anotācijas 1.sadaļas 3.1.apakšpunkts. | 67. Ja ēkas ūdensapgādes inženiertīkls vai ar to saistītie izstrādājumi un materiāli rada risku cilvēku veselībai, vai, ja Legionella spp. baktēriju un svina monitoringā tiek konstatēts, ka viens vai abi rādītāji neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 4.punkta rādītāju vērtībām, ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona veic korektīvos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu risku, ka ūdens neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 4.punktā noteiktajām rādītāju vērtībām. |
| 99. | Noteikumu projekts 49. Lai samazinātu riskus, kas saistīti ar ēkas iekšējo ūdensvadu visās ēkās: | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Biedrība uztur spēkā viedokli, ka Punktu nepieciešams paplašināt ar 49.5. apakšpunktu kā obligātu prasību nosakot aizsargierīces (pretvārsta) uzstādīšanu, atbilstoši LVS EN 1717:2002 “Dzeramā ūdens aizsardzība pret piesārņojumu ūdens iekārtās un vispārīgās prasības ūdensapgādes ierīcēm, lai novērstu iespējamo piesārņojumu atpakaļplūdes dēļ” vismaz jaunbūvējamos objektos, lai samazinātu risku kopējās ūdens sadales sistēmas piesārņojumam. Biedrības ieskatā “pretvārstu” uzstādīšana būtiski samazina riskus, kas saistīti ar ēku iekšējā ūdensapgādes tīklā esošā ūdens nonākšanu ārējos ūdensapgādes tīklos. Ilustrējot situāciju, ir noticis centralizēto ūdensapgādes tīklu plīsums, tiek atslēgts ūdens un iztukšots cauruļvads, savukārt, ēkas ievadā netiek aizvērta noslēgierīce, tādējādi centralizētos ūdensapgādes tīklos nonāk ūdens, kurā ir iespējami paaugstināts mikroorganismu skaits (stāvošs un uzsilis aukstais ūdens ēku iekšējos tīklos, vai sliktākajā gadījumā, ja nav korekti izbūvēti siltā ūdens sagatavošanas risinājumi, siltais ūdens), kā arī iespējami svina savienojumi (ja iekšējos tīklos ir sastopami svina cauruļvadi). Šāda prakse ir plaši izmantota Eiropas Savienības valstīs un nodrošina risku samazinājumu. Attiecīgu ierīču uzstādīšanas izmaksas nepārsniedz 30-50 EUR (ieskaitot materiālu un uzstādīšanas izmaksas). Biedrība uzskata, ka “pretvārsta” uzstādīšana ir tieši saistīta gan ar risku samazinājumu, gan dzeramā ūdens kvalitāti, līdz ar to iestrādājama tieši šī normatīvā akta ietvarā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Vienošanās par to, ka Veselības ministrija ierosinās Ekonomikas ministrijai veikt izmaiņas būvnormatīvos tehnisku risinājumu iekļaušanai dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai. Ar noteikumu projektu ir pārņemtas direktīvas 2020/2184 prasības, nenosakot stingrākas prasības. Veselības ministrijas ieskatā šādas aizsargierīces, ko direktīva 2020/2184 nenosaka, noteikšana, par obligātu visiem ēku ūdensapgādes inženiertīkliem nav samērīga un būtu pārāk liels slogs. Šobrīd šādas iekārtas izmantošana varētu būt kā rekomendācija. Nav iesniegta informācija par efektivitāti par to cik%, vai cik reizes tāda iekārta samazina risku no svina un Legionella koncentrācijām. Nav informācijas vai atpakaļatplūdes riski ir attiecināmi uz Legionella un svinu. Atsevišķas pašvaldības jau šobrīd minēto iekārtu vai nu rekomendē, vai noteikušas līdz konkrētam gadam uzstādīt jaunbūvējamām, projektējamām būvēm: https://www.valgums.eu/index.php/143-svarigakais-paratpakalpludes-aizsargiericem https://salaspils.lv/lv/node/622 Nepieciešama pamatojuma informācija, kāda piesārņojuma riskus (vai arī mikrobiālā un svina piesārņojuma) iekārta samazinātu, kur un kas iekārtu uzstāda (ēkas ūdensapgādes inženiertīklu īpašnieks vai tā pilnvarota persona), cik iekārtas vajag vienai ēkai. Kā arī Veselības ministrijas ieskatā vispārējas pretvārsta uzstādīšanas prasības būtu jānosaka attiecīgajos būvnormatīvos. | 68. Lai samazinātu riskus, kas saistīti ar ūdensapgādes inženiertīklu visās ēkās: |
| 100. | Noteikumu projekts 49.1. Ekonomikas ministrija veicina apmācību, kas paredzēta santehniķiem un citiem speciālistiem par ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtēšanu un riska samazināšanas pasākumiem; | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Punktā veicamo aktivitāšu īstenošanai ir nepieciešams valsts finansējums, ko nepieciešams iekļaut Projekta finanšu ietekmes aprēķinā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Svītrots 49.1.apakšpunkts. Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Vienošanās par to, ka Veselības ministrija ierosinās EM, IZM, VARAM par santehniķu un citu attiecīgu speciālistu apmācību, kvalifikācijas celšanu, sertifikāciju par risku novērtēšanu īpaši prioritāro būvju riska novērtēšanas veikšanai. | - |
| 101. | Noteikumu projekts 49.1. Ekonomikas ministrija veicina apmācību, kas paredzēta santehniķiem un citiem speciālistiem par ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtēšanu un riska samazināšanas pasākumiem; | Iebildums (EM - 16.03.2023.) Šī tiesību norma neatbilst Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā ietvertajam deleģējumam. Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka būvniecības jomā Ekonomikas ministrijas kompetence ir jau noteikta Būvniecības likuma 6.panta pirmajā daļā un tā neparedz pamācību organizēšanu. Lūdzam šo tiesību normu izslēgt no noteikumu projekta. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Svītrots 49.1.apakšpunkts, jo direktīvas 2020/2184 10.panta 3.punktā visi noteiktie pasākumi nav obligāti dalībvalstīm. | - |
| 102. | Noteikumu projekts 49.1. Ekonomikas ministrija veicina apmācību, kas paredzēta santehniķiem un citiem speciālistiem par ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtēšanu un riska samazināšanas pasākumiem; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 49.1. apakšpunktā skaidrot, kā konkrēti izpaužas apmācību veicināšanas pienākums, tādējādi nodrošinot skaidras tiesību normas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Svītrots 49.1.apakšpunkts. | - |
| 103. | Noteikumu projekts 57.5. pārbauda, ka ūdensapgādes sistēmā izmantotie materiāli, apstrādes ķimikālijas un filtrēšanas līdzekļi, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, atbilst būvnormatīvos “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” un “Ūdensapgādes būves” noteiktajām prasībām. | Iebildums (EM - 15.08.2023.) Nav saprotams kādēļ 57.5.apakšpunkts nosaka veikt pārbaudi atbilstībai LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" noteiktajām tehniskajām prasībām, ja termins "ūdensapgādes sistēma" nozīmē ārējo ūdensvada tīklu. Ja 57.5.apakšpunkta mērķis bija noteikt pārbaudes veikšanu arī ēkas iekšējos ūdensvados, tad Ekonomikas ministrijas ieskatā piedāvātajā redakcijā noteiktā prasība nav izpildāma, bet ja tāds nebija mērķis, tad atsauce uz LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" ir lieka. Prasība nosaka pārbaudes veikšanu kuras ietvaros vērtētu ekspluatācijā pieņemta objekta atbilstību pašlaik spēkā esošam būvnormatīvam, kaut gan, iespējams, ka objekts vai tā pārbūve tika projektēta, būvēta un ekspluatācijā pieņemta laikā, kad nebija spēkā attiecīgais būvnormatīvs, tātad, uz objektu nekad nav tikušas attiecinātas attiecīgās prasības, kuru izpildi attiecīgais punkts paredz vērtēt un pārbaudīt. Tādēļ atkārtoti vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 9.1 panta otro daļu būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro jaunas būves būvniecībai, novietošanai, inženiertīklu ierīkošanai, būves pārbūvei, atjaunošanai, konservācijai un restaurācijai. Atjaunojot, pārbūvējot, restaurējot vai konservējot būvi daļēji, būvnormatīvu tehniskās prasības ir piemērojamas attiecībā uz atjaunojamo, pārbūvējamo, restaurējamo un konservējamo daļu. Būvnormatīvos nav noteikta ūdens piegādātāja atbildība. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu. Piedāvātā redakcija Dzēst 57.5.apakšpunktu | Ņemts vērā 57.5. apakšpunkts precizēts atbilstoši direktīvā 2020/2184 noteiktajam. | 57.5. pārbauda, ka ūdensapgādes sistēmā izmantotie materiāli, apstrādes ķimikālijas un filtrēšanas līdzekļi, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, atbilst šo noteikumu 22. un 23. punktā noteiktajām prasībām. |
| 104. | Noteikumu projekts 62.4. ir jāsniedz šo noteikumu 26.1. apakšpunktā paredzētais apliecinājums, lai apstiprinātu, ka dzeramais ūdens šo noteikumu 12. punktā minētajās atbilstības vietās ir pilnvērtīgs un tīrs. | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Precizēt atsauces apakšpunktu, kurā minēts paredzētais apliecinājums. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 62.4. ir jāsniedz šo noteikumu 26.1. apakšpunktā paredzētais apliecinājums, lai apstiprinātu, ka dzeramais ūdens šo noteikumu 12. punktā minētajās atbilstības vietās ir pilnvērtīgs un tīrs. |
| 105. | Noteikumu projekts 68. Lai samazinātu riskus, kas saistīti ar ūdensapgādes inženiertīklu visās ēkās: | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Biedrība uztur spēkā viedokli, ka Punktu nepieciešams paplašināt ar 68. punktā pēc būtības kā obligātu prasību jāparedz aizsargierīces (pretvārsta) uzstādīšanu, atbilstoši LVS EN 1717:2002 “Dzeramā ūdens aizsardzība pret piesārņojumu ūdens iekārtās un vispārīgās prasības ūdensapgādes ierīcēm, lai novērstu iespējamo piesārņojumu atpakaļplūdes dēļ” vismaz jaunbūvējamos objektos, lai samazinātu risku kopējās ūdens sadales sistēmas piesārņojumam. Biedrības ieskatā “pretvārstu” uzstādīšana būtiski samazina riskus, kas saistīti ar ēku iekšējā ūdensapgādes tīklā esošā ūdens nonākšanu ārējos ūdensapgādes tīklos. Ilustrējot situāciju, ir noticis centralizēto ūdensapgādes tīklu plīsums, tiek atslēgts ūdens un iztukšots cauruļvads, savukārt, ēkas ievadā netiek aizvērta noslēgierīce, tādējādi centralizētos ūdensapgādes tīklos nonāk ūdens, kurā ir iespējami paaugstināts mikroorganismu skaits (stāvošs un uzsilis aukstais ūdens ēku iekšējos tīklos, vai sliktākajā gadījumā, ja nav korekti izbūvēti siltā ūdens sagatavošanas risinājumi, siltais ūdens), kā arī iespējami svina savienojumi (ja iekšējos tīklos ir sastopami svina cauruļvadi). Šāda prakse ir plaši izmantota Eiropas Savienības valstīs un nodrošina risku samazinājumu. Attiecīgu ierīču uzstādīšanas izmaksas nepārsniedz 30-50 EUR (ieskaitot materiālu un uzstādīšanas izmaksas). Biedrība uzskata, ka “pretvārsta” uzstādīšana ir tieši saistīta gan ar risku samazinājumu, gan dzeramā ūdens kvalitāti, līdz ar to iestrādājama tieši šī normatīvā akta ietvarā. Balstoties uz pieņemtajiem lēmumiem starpinstitūciju sanāksmē ir panākta vienošanās par to, ka Veselības ministrija ierosinās Ekonomikas ministrijai veikt izmaiņas būvnormatīvos tehnisku risinājumu iekļaušanai dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai. Lūgums fiksēt plānoto aktivitāti anotācijā vai protokollēmumā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Vēršam uzmanību, ka jau iepriekš LŪKA izteica šādu iebildumu, kas tika izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Tika panākta vienošanās par to, ka Veselības ministrija ierosinās Ekonomikas ministrijai veikt izmaiņas būvnormatīvos tehnisku risinājumu iekļaušanai dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai. Veselības ministrija ar 2023.gada 27.jūnija vēstuli Nr.01-13.1/2825 "Par prasību noteikšanu būvniecības jomas normatīvajos aktos atpakaļatplūdes aizsargierīces uzstādīšanai ūdensapgādes inženiertīklos" ierosināja veikt minētās izmaiņas būvniecības jomas normatīvajos aktos, tādēļ anotācijā vai protokollēmumā nav nepieciešams iekļaut šo aktivitāti. | 68. Lai samazinātu riskus, kas saistīti ar ūdensapgādes inženiertīklu visās ēkās: |
| 106. | Noteikumu projekts 50. Inspekcijas un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālists, īstenojot monitoringa programmu, ir tiesīgs, uzrādot dienesta apliecību, apmeklēt jebkuru ūdens piegādātāju. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta 50. punkta nav skaidri saprotams, vai inspekcijas un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālists īsteno monitoringa programmu, vai kontrolē to izpildi. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un precizēt minēto punktu, nodrošinot skaidras tiesību normas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Spēkā esošo noteikumu Nr.671 42.punkts paredz tādu pašu prasību jau šobrīd. Ņemot vērā, ka gan Inspekcijas, gan LVĢMC speciālisti īsteno monitoringa programmas, kā arī Inspekcija veic programmu īstenošanas uzraudzību prasība saglabāta. Precizēts. | 69. Inspekcijas un LVĢMC speciālists, īstenojot monitoringa programmu vai veicot tās uzraudzību, ir tiesīgs, uzrādot dienesta apliecību, apmeklēt jebkuru ūdens piegādātāju. |
| 107. | Noteikumu projekts 50. Inspekcijas un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālists, īstenojot monitoringa programmu, ir tiesīgs, uzrādot dienesta apliecību, apmeklēt jebkuru ūdens piegādātāju. | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Lūdzam precizēt, kāda veida monitoringa programmu īstenojot Inspekcijas un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālisti ir tiesīgi apmeklēt jebkuru ūdens piegādātāju. Nepieciešams papildu izvērtējums par procesu un pilnvarojumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Spēkā esošo noteikumu Nr.671 42.punkts paredz tādu pašu prasību jau šobrīd. “42. Inspekcijas un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs) speciālists, īstenojot monitoringa programmu, ir tiesīgs, uzrādot dienesta apliecību, apmeklēt jebkuru ūdens piegādātāju un pārtikas uzņēmumu.” Šī prasība tika pārņemta noteikumu projektā, tikai svītrojot prasības attiecībā uz pārtikas uzņēmumu apmeklēšanu. Nav nepieciešams papildu izvērtējums, jo tā ir jau esoša prasība. | 69. Inspekcijas un LVĢMC speciālists, īstenojot monitoringa programmu vai veicot tās uzraudzību, ir tiesīgs, uzrādot dienesta apliecību, apmeklēt jebkuru ūdens piegādātāju. |
| 108. | Noteikumu projekts 71.1. monitoringu ir īstenojis ūdens piegādātājs, tas pēc iespējas drīzāk, vēlākais nedēļas laikā elektroniska dokumenta veidā par to informē Inspekciju; | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 71.1. un 71.2., kā arī 85.1. un 85.2. apakšpunktā norādīt atskaites punktus termiņu (piemēram, 71.1. apakšpunktā termiņa - nedēļa) aprēķināšanai, tādējādi nodrošinot attiecīgo normu nepārprotamu izteiksmi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts noteikumu projekta 71.1. un 71.2.apakšpunkts ar vārdiem 'pēc neatbilstības konstatēšanas'. Atbilstoši papildināti arī 85.1. un 85.2. apakšpunkti. | 71.1. monitoringu ir īstenojis ūdens piegādātājs, tas pēc iespējas drīzāk, vēlākais nedēļas laikā pēc neatbilstības konstatēšanas elektroniska dokumenta veidā par to informē Inspekciju; |
| 109. | Noteikumu projekts 54. Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa un auditmonitoringa laboratorisko pārbaudi veic laboratorijā, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētā laboratorijā. Auditmonitoringa dzeramā ūdens paraugu laboratorisko pārbaudi veic institūts “BIOR”. | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Punkts ierobežo konkurenci. Auditmonitoringu var veikt arī citas akreditētas laboratorijas. Pakalpojuma sniegšanai būtu jāveic iepirkumu procedūra. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Svītrots 54.punkta 2.teikums. | 73. Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa un auditmonitoringa laboratorisko pārbaudi veic laboratorijā, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētā laboratorijā. |
| 110. | Noteikumu projekts 56.1. analīzes metodes, kas nav minētas šo noteikumu 5. pielikuma 2.punktā, var izmantot, ja var pierādīt, ka iegūtie rezultāti ir vismaz tikpat droši kā tie, kurus sniedz šo noteikumu 5. pielikuma 2.punktā noteiktās metodes, sniedzot Eiropas Komisijai visu attiecīgo informāciju par šādām metodēm un to līdzvērtību; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam no noteikumu projekta 56.1. apakšpunkta citā noteikumu projekta vienībā izdalīt pienākumu sniegt visu attiecīgo informāciju par metodēm un to līdzvērtību, paredzot arī attiecīgā pienākuma subjektu, tādējādi nodrošinot skaidras tiesību normas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 56.1.apakšpunkta daļa par informācijas sniegšanu iekļauta noteikumu projekta 8.nodaļā ‘Informācija sabiedrībai un institūcijām’. | 75.1. analīzes metodes, kas nav minētas šo noteikumu 4. pielikuma 2.punktā, var izmantot, ja var pierādīt, ka iegūtie rezultāti ir vismaz tikpat droši kā tie, kurus sniedz šo noteikumu 4. pielikuma 2.punktā noteiktās metodes; |
| 111. | Noteikumu projekts 57. Dzeramā ūdens paraugus ņem un transportē uz laboratoriju saskaņā ar standartu LVS EN ISO 5667-3 "Ūdens kvalitāte — Paraugu ņemšana — 3. daļa: Norādījumi ūdens paraugu konservēšanai un glabāšanai" un standartu LVS ISO 5667-5 "Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana. 5. daļa. Norādījumi dzeramā ūdens paraugu ņemšanai no sagatavošanas iekārtām un cauruļvadu sadales sistēmām". | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Ierosinām papildināt punktu ar tekstu: "Dzeramā ūdens iekšējo/tehnoloģisko monitoringu var veikt neakreditētas ūdens piegādātajā laboratorijas, ievērojot 5. pielikuma radītāju analīžu specifikācijas". Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Līdzīgs iebildums tika iesniegts publiskajā apspriedē, kur apkopojuma ‘Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu 22-TA-2538’ 24.punktā tika sniegts skaidrojums, ka lai pierādītu atbilstību direktīvas 2020/2184 prasībām, rezultātiem jābūt iegūtiem, dokumentētiem ar ticamām, validētām metodēm - laboratorijās ar kvalitātes pārvaldības metodiku. Izņēmums attiecināts vienīgi uz rādītāju – duļķainība. Tādējādi iebildumā ierosināto varētu attiecināt tikai uz rādītāju duļķainība un uz tādām laboratoriskajām pārbaudēm, kuru rezultātus nevarēs izmantot dzeramā ūdens atbilstības pierādīšanai direktīvas 2020/2184 prasībām. Turpmākā saskaņošanas procesā iebildums netiek uzturēts. | 76. Dzeramā ūdens paraugus ņem un transportē uz laboratoriju saskaņā ar standartu LVS EN ISO 5667-3 "Ūdens kvalitāte — Paraugu ņemšana — 3. daļa: Norādījumi ūdens paraugu konservēšanai un glabāšanai" un standartu LVS ISO 5667-5 "Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana. 5. daļa. Norādījumi dzeramā ūdens paraugu ņemšanai no sagatavošanas iekārtām un cauruļvadu sadales sistēmām". |
| 112. | Noteikumu projekts 58. Lai nodrošinātu dzeramā ūdens nekaitīgumu, ūdensapgādes sistēmas iekārtas mazgā, tīra un dezinficē pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pēc avārijas remonta, kā arī profilaktiski ne retāk kā divas reizes gadā. | Iebildums (EM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību uz to, ka būvniecības regulējumā, lai apzīmētu būves atjaunošanu, netiek lietots jēdziens “remonts”, bet jēdziens “atjaunošana”. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 58.punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 77. Lai nodrošinātu dzeramā ūdens nekaitīgumu, ūdensapgādes sistēmas iekārtas mazgā, tīra un dezinficē pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pēc atjaunošanas, kas veikta pēc avārijas, kā arī profilaktiski ne retāk kā divas reizes gadā. |
| 113. | Noteikumu projekts 60.4. Inspekcijai ir tiesības ierobežot vai aizliegt dzeramā ūdens piegādi vai lietošanu, kā arī piemērot administratīvo sodu; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka direktīvas Nr. 2020/2184 14. panta 2. punkta otrā daļa paredz, ja radusies neatbilstība I pielikuma D daļā noteiktajām parametru vērtībām, korektīvie pasākumi ietver 10. panta 3. punktā noteiktos pasākumus. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un noteikumu projektā paredzēt, ja radusies neatbilstība noteikumu projekta 1. pielikuma 4. punktā ietvertajiem rādītājiem, korektīvie pasākumi ietver noteikumu projekta 49. punktā ietvertos pasākumus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts arī attiecīgais apakšpunkts: 79.3. ja radusies neatbilstība šo noteikumu 1. pielikuma 4.punktā noteiktajām rādītāju vērtībām, Inspekcijas uzdotie korektīvie pasākumi ietver šo noteikumu 68. punktā un 79.2. apakšpunktā noteiktos pasākumus. Pēc 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmes papildus redakcionāli precizēts 79.punkts. Attiecībā uz starpinstitūciju sanāksmē TM izteikto priekšlikumu precizēt 79.3.apakšpunktu, jo 79.punkta ievaddaļā ir norādīts, ka jāveic darbības, ja konstatē neatbilstību rādītājiem, kas nav ietverti 1.pielikumā, bet 79.3. nosaka darbības, kas jāveic, ja konstatēta neatbilstība 1.pielikuma.4.punkta rādītājiem skaidrojam, ka - 79.punkta ievaddaļa attiecināma uz "neatbilstībām šajos noteikumos noteiktajām prasībām un rādītājiem" (t.sk. pielikumos) vai "rādītājiem, kas nav ietverti šo noteikumu 1.pielikumā", vai radušās pamatotas aizdomas par vēl citu piesārņojumu. Līdz ar to 79.3. apakšpunkts ir specifiski par 1.pielikuma 4.punkta rādītaju papildus korektīvajiem pasākumiem. | 79.4. var pielietot tiesības ierobežot vai aizliegt dzeramā ūdens izmantošanu; |
| 114. | Noteikumu projekts 60.4. Inspekcijai ir tiesības ierobežot vai aizliegt dzeramā ūdens piegādi vai lietošanu, kā arī piemērot administratīvo sodu; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 2. panta trešajai daļai administratīvos pārkāpumus, par tiem piemērojamos sodus un amatpersonu kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā iestādē, ievērojot šajā likumā paredzētos administratīvās atbildības pamatnoteikumus, nosaka attiecīgo nozari regulējošajos likumos vai pašvaldību saistošajos noteikumos. Attiecīgi lūdzam noteikumu projekta 60.4. apakšpunktā svītrot vārdus "kā arī piemērot administratīvo sodu", neskaidrojot amatpersonu kompetenci administratīvās atbildības jomā. Kā arī lūdzam noteikumu projekta anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulā informācijā par direktīvas Nr. 2020/2184 23. prasību pārņemšanu norādīt likumu, kurā paredzēta administratīvā atbildība par konkrētu noteikumu projektā ietverto pienākumu pārkāpumiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts noteikumu projekta 60.4.apakšpunkts, svītrojot vārdus ‘kā arī piemērot administratīvo sodu’. Epidemioloģiskās drošības likumā (EDL) 6.panta otrajā daļā ir noteikts, ka Inspekcijas epidemioloģiskās drošības jomā kontrolē normatīvajos aktos noteikto profilakses un pretepidēmijas prasību izpildi jebkurā objektā LR teritorijā. EDL 6.panta trešās daļas 4.punktā ir noteikts, ka Inspekcijas amatpersonām ir tiesības administratīvi sodīt vainīgās personas par normatīvo aktu pārkāpšanu. EDL VIII.2 nodaļā ir noteikta Inspekcijas kompetence par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu, kas saskaņā ar EDL definīciju iekļauj arī veselību ietekmējošo vides faktoru kaitīgu iedarbību, piemēram dzeramā ūdens piesārņojums. Anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulā informācijā par direktīvas Nr. 2020/2184 23. panta prasību pārņemšanu norādīts likums, kurā paredzēta administratīvā atbildība par noteikumu projektā ietverto pienākumu pārkāpumiem, izņemot pienākumus attiecībā uz sateces baseinu riska novērtēšanu, monitoringu un riska pārvaldību. | 79.4. var pielietot tiesības ierobežot vai aizliegt dzeramā ūdens izmantošanu; |
| 115. | Noteikumu projekts 66.1. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs elektroniski nosūta Inspekcijai; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 66.1. un 66.2. apakšpunktā norādīt konkrētu termiņu informācijas nosūtīšanai, tādējādi nodrošinot nepārprotamu attiecīgo normu izteiksmi. Tāpat līdzīgi lūdzam pārskatīt noteikumu projektu, nodrošinot, ka arī cituviet līdzīgos gadījumos (piemēram, sk. noteikumu projekta 72. punktu) tiek paredzēti termiņi noteiktu darbību veikšanai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts noteikumu projekta 85.1. un 85.2. apakšpunkts, nosakot, ka informāciju nosūta pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā. Precizēts noteikumu projekta 72.punkts, nosakot, ka informāciju nosūta nekavējoties. | 85.1. LVĢMC elektroniski nosūta Inspekcijai pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā kopš rezultāti ir pieejami LVĢMC; |
| 116. | Noteikumu projekts 66.2. šo noteikumu 68. punktā minētajā gadījumā – ūdens piegādātājs elektroniski nosūta Inspekcijai un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram, kas tos iekļauj radioaktīvo vielu rādītāju monitoringa rezultātos. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 68. punkts nosaka radioaktīvo vielu kontroles biežumu dzeramajam ūdenim, ko īslaicīgi piegādā cisternās, līdz ar to nav skaidrs, par kādu gadījumu šo noteikumu 66.2. apakšpunktā ir runa. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un precizēt noteikumu projekta 66.2. apakšpunktu, nodrošinot skaidras tiesību normas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Atsauce uz 66.2.apakšpunktu precizēta. Ņemot vērā arī TM iebildumu, precizēts noteikumu projekta 87.punkts (iepriekš 68.punkts), jo 4.pielikumā iekļauta jauna piezīme - f, kas skaidro, ka ūdens cisternai tiek ņemts no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, kas nozīmē, ka atsevišķi šādiem gadījumiem nav jānosaka kontroles biežums. Kontroles biežums nepieciešams gadījumiem, ja cisternas nebūs pildītas no centralizētās ūdensapgādes sistēmas. | 85.2. šo noteikumu 84. punktā minētajā gadījumā – ūdens piegādātājs elektroniski nosūta Inspekcijai un LVĢMC pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā kopš monitoringa rezultāti ir pieejami, kas tos iekļauj radioaktīvo vielu rādītāju monitoringa rezultātos. |
| 117. | Noteikumu projekts 67. Ja pārsniegta šo noteikumu 4. pielikuma 1. punktā minētā radioaktīvo vielu vērtība dzeramajā ūdenī, Inspekcija sadarbībā ar Radiācijas drošības centru izvērtē, vai radioaktīvās vielas dzeramajā ūdenī nerada tādus draudus cilvēku veselībai, kuru dēļ nepieciešams rīkoties, kā arī, ja nepieciešams, organizē korektīvas darbības, lai uzlabotu ūdens kvalitāti un nodrošinātu tādu kvalitātes līmeni, kas atbilst cilvēku veselības aizsardzības prasībām no radiācijas drošības viedokļa. Korektīvās darbības īsteno bez sīkākas izvērtēšanas, ja radona koncentrācija pārsniedz 1000 Bq/l. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 67. punktā svītrot norādi uz "sīkāku" izvērtēšanu, kura nav juridiski korekta, nepieciešamības gadījumā skaidrojot, kāds izvērtējums vairs nav jāveic. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Šis noteikumu projekta punkts tika bez izmaiņām pārņemts no spēkā esošo noteikumu Nr.671 62.punkta. Precizēts. | 86. Ja pārsniegta šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētā radioaktīvo vielu vērtība dzeramajā ūdenī, Inspekcija sadarbībā ar Radiācijas drošības centru izvērtē, vai radioaktīvās vielas dzeramajā ūdenī nerada tādus draudus cilvēku veselībai, kuru dēļ nepieciešams rīkoties, kā arī, ja nepieciešams, organizē korektīvas darbības, lai uzlabotu ūdens kvalitāti un nodrošinātu tādu kvalitātes līmeni, kas atbilst cilvēku veselības aizsardzības prasībām no radiācijas drošības viedokļa. Korektīvās darbības īsteno bez šā punkta pirmajā teikumā minētās izvērtēšanas, ja radona koncentrācija pārsniedz 1000 Bq/l. |
| 118. | Noteikumu projekts 69. Ja kalendārā gada laikā radona vērtība ir mazāka, nekā noteikts šo noteikumu 4. pielikuma 1. punktā, ir tiesības neīstenot radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu, par to informējot Inspekciju. Ja ir zināms, ka ūdens apgādē ir iespējams pārsniegt indikatīvo dozu (ID) 0,1 mSv gadā vai tritija rādītāja vērtību 100 Bq/l, ūdens piegādātājs īsteno arī šo radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu atbilstoši norādītajam ūdens paraugu ņemšanas un analīžu veikšanas minimālajam biežumam. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 69. punktu izteikt atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, norādot, kam ir tiesības neīstenot monitoringu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts. | 88. Ja kalendārā gada laikā radona, indikatīvās dozas (ID) vai tritija vērtība ir mazāka, nekā noteikts šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā, LVĢMC vai ūdens piegādātājam ir tiesības neīstenot radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu, par to informējot Inspekciju. Ja ir zināms, ka ūdens apgādē ir iespējams pārsniegt indikatīvo dozu (ID) 0,1 mSv gadā vai tritija rādītāja vērtību 100 Bq/l, ūdens piegādātājs īsteno arī šo radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu atbilstoši norādītajam ūdens paraugu ņemšanas un analīžu veikšanas minimālajam biežumam. |
| 119. | Noteikumu projekts 69. Ja kalendārā gada laikā radona vērtība ir mazāka, nekā noteikts šo noteikumu 4. pielikuma 1. punktā, ir tiesības neīstenot radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu, par to informējot Inspekciju. Ja ir zināms, ka ūdens apgādē ir iespējams pārsniegt indikatīvo dozu (ID) 0,1 mSv gadā vai tritija rādītāja vērtību 100 Bq/l, ūdens piegādātājs īsteno arī šo radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu atbilstoši norādītajam ūdens paraugu ņemšanas un analīžu veikšanas minimālajam biežumam. | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Ievērojot izteikto iebildumu par 4.pielikuma 2.tabulas d) piezīmi, lūdzam precizēt 69.punkta redakciju. Piedāvātā redakcija Ja kalendārā gada laikā radona, indikatīvās dozas (ID) vai tritija rādītāja vērtība ir mazāka, nekā noteikts šo noteikumu 4. pielikuma 1. punktā, ir tiesības neīstenot radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu, par to informējot Inspekciju. | Ņemts vērā - | 88. Ja kalendārā gada laikā radona, indikatīvās dozas (ID) vai tritija vērtība ir mazāka, nekā noteikts šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā, LVĢMC vai ūdens piegādātājam ir tiesības neīstenot radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu, par to informējot Inspekciju. Ja ir zināms, ka ūdens apgādē ir iespējams pārsniegt indikatīvo dozu (ID) 0,1 mSv gadā vai tritija rādītāja vērtību 100 Bq/l, ūdens piegādātājs īsteno arī šo radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu atbilstoši norādītajam ūdens paraugu ņemšanas un analīžu veikšanas minimālajam biežumam. |
| 120. | Noteikumu projekts 92. Inspekcija, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteikto var piešķirt ūdenim pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības (turpmāk – īpašas normas). Īpašas normas var piešķirt uz iespējami īsu laiku, ne ilgāk kā uz trīs gadiem attiecībā uz rādītāju vērtībām, kas iekļautas šo noteikumu 1. pielikuma 2.punktā noteikto ķīmisko rādītāju vai šo noteikumu 1. pielikumā neietverto papildu rādītāju vērtībām, kas noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 59. punktu. Īpašas normas nenosaka fasētam dzeramajam ūdenim un dzeramajam ūdenim, kas pildīts cisternās. | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 59. punktā nav norādītas papildu rādītāju vērtības (iespējams, šeit domāts noteikumu projekta 29. punkts), tādēļ lūdzam precizēt noteikumu projekta 92. punktā ietverto attiecīgo atsauci, nodrošinot skaidras tiesību normas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ar noteikumu projekta 92.punktu pārņemts direktīvas 2020/2184 15.panta 1.punkts, kurā noteikts, ka dalībvalstis var noteikt atkāpes attiecībā uz to parametru vērtībām, kas minēti direktīvas 2020/2184 I pielikuma B daļā (jeb noteikumu projekta 1.pielikuma 2.punktā) vai, kas noteikti saskaņā ar direktīvas 2020/2184 5. panta 3. punktu (jeb papildu parametru vērtības, kuru noteikšanu paredz gan noteikumu projekta 29.1.apakšpunkts, gan 62.punkts). Atbilstoši precizēts noteikumu projekta 92.punkts. | 92. Inspekcija, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteikto var piešķirt ūdenim pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības (turpmāk – īpašas normas). Īpašas normas var piešķirt uz iespējami īsu laiku, ne ilgāk kā uz trīs gadiem attiecībā uz rādītāju vērtībām, kas iekļautas šo noteikumu 1. pielikuma 2.punktā noteikto ķīmisko rādītāju vai šo noteikumu 1. pielikumā neietverto papildu rādītāju vērtībām, kas noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 29.1. apakšpunktu vai 62. punktu. Īpašas normas nenosaka fasētam dzeramajam ūdenim un dzeramajam ūdenim, kas pildīts cisternās. |
| 121. | Noteikumu projekts 73. Inspekcija saskaņā ar šī nodaļas prasībām var noteikt ūdenim pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības (turpmāk – īpašas normas), ja īpašā norma nerada iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, un dzeramā ūdens piegādi attiecīgajā apgabalā nevar nodrošināt nekādā citā saprātīgā veidā. Īpašas normas var piešķirt uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem attiecībā uz rādītāju vērtībām, kas iekļautas šo noteikumu 1. pielikuma 2.punktā noteikto ķīmisko rādītāju vai šo noteikumu 1. pielikumā neietverto papildu rādītāju vērtībām, kas noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 2.punktu. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 73. punktā norādīt uz iespējami īsu laiku, ievērojot direktīvas Nr. 2020/2184 15. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 92. Inspekcija, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteikto var piešķirt ūdenim pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības (turpmāk – īpašas normas). Īpašas normas var piešķirt uz iespējami īsu laiku, ne ilgāk kā uz trīs gadiem attiecībā uz rādītāju vērtībām, kas iekļautas šo noteikumu 1. pielikuma 2.punktā noteikto ķīmisko rādītāju vai šo noteikumu 1. pielikumā neietverto papildu rādītāju vērtībām, kas noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 29.1. apakšpunktu vai 62. punktu. Īpašas normas nenosaka fasētam dzeramajam ūdenim un dzeramajam ūdenim, kas pildīts cisternās. |
| 122. | Noteikumu projekts 73. Inspekcija saskaņā ar šī nodaļas prasībām var noteikt ūdenim pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības (turpmāk – īpašas normas), ja īpašā norma nerada iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, un dzeramā ūdens piegādi attiecīgajā apgabalā nevar nodrošināt nekādā citā saprātīgā veidā. Īpašas normas var piešķirt uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem attiecībā uz rādītāju vērtībām, kas iekļautas šo noteikumu 1. pielikuma 2.punktā noteikto ķīmisko rādītāju vai šo noteikumu 1. pielikumā neietverto papildu rādītāju vērtībām, kas noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 2.punktu. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam precizēt noteikumu projekta 73. punktu, nedublējot tajā Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta sestajā daļā ietverto regulējumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 92. Inspekcija, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteikto var piešķirt ūdenim pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības (turpmāk – īpašas normas). Īpašas normas var piešķirt uz iespējami īsu laiku, ne ilgāk kā uz trīs gadiem attiecībā uz rādītāju vērtībām, kas iekļautas šo noteikumu 1. pielikuma 2.punktā noteikto ķīmisko rādītāju vai šo noteikumu 1. pielikumā neietverto papildu rādītāju vērtībām, kas noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 29.1. apakšpunktu vai 62. punktu. Īpašas normas nenosaka fasētam dzeramajam ūdenim un dzeramajam ūdenim, kas pildīts cisternās. |
| 123. | Noteikumu projekts 76.6.1. korektīvajiem pasākumiem dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai, pamatojoties uz ūdens piegādātāja pārbaudes rezultātiem par neatbilstības vietas noteikšanu un dzeramā ūdens testēšanas rezultātiem krāna galā, ārējā ūdensapgādes tīklā un ūdens ieguves vietā atbilstoši rādītājiem, kam piemērotas īpašas normas. Pārbaudi organizē ūdens piegādātājs. Ūdens piegādātājs atbild par sniegtās informācijas pareizību un patiesumu; | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Punktā nepieciešams saskaņot terminoloģiju ar citiem normatīvajiem aktiem un citviet šajā projektā izmantoto terminoloģiju – “krāna galā”, “ārējā ūdensapgādes tīklā”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Direktīvas 2020/2184 tulkojumā lietoti šādi termini: “paraugu ņemšana no patērētāju krāna”, ”vieta, kur ūdens iznāk no krāna”, “…, šādam ūdenim principā būtu joprojām jāatbilst šai direktīvai līdz atbilstības vietai, proti, krānam,” Noteikumu projekta 76.6.1.apakšpunkts un 2.pielikums precizēts, izmantojot ‘ūdens paraugos no krāna tajā vietā, kur dzeramo ūdeni lieto patērētājs’. | 95.6.1. korektīvajiem pasākumiem dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai, pamatojoties uz ūdens piegādātāja pārbaudes rezultātiem par neatbilstības vietas noteikšanu un dzeramā ūdens testēšanas rezultātiem ūdens paraugos no krāna tajā vietā, kur dzeramo ūdeni lieto patērētājs, ārējā ūdensapgādes tīklā un ūdens ieguves vietā atbilstoši rādītājiem, kam piemērotas īpašas normas. Pārbaudi organizē ūdens piegādātājs. Ūdens piegādātājs atbild par sniegtās informācijas pareizību un patiesumu; |
| 124. | Noteikumu projekts 82. Šo noteikumu 73. punktā noteikto īpašo normu piemērošanu, ievērojot šo noteikumu 74. punkta prasības var ārkārtēju apstākļu dēļ pagarināt otrreiz vēl uz trijiem gadiem, kopumā īpašo normu darbības periodam summāri nepārsniedzot sešus gadus. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam precizēt noteikumu projekta 82. punktu, paredzot izņēmumu attiecībā uz noteikumu projekta 74.3. apakšpunktā ietverto regulējumu, kad īpašo normu piemērošanu nevar pagarināt, kā arī svītrojot vārdus "kopumā īpašo normu darbības periodam summāri nepārsniedzot sešus gadus", ievērojot direktīvas Nr. 2020/2184 15. panta 1. punkta trešajā daļā ietvertās prasības. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 101. Šo noteikumu 92. punktā noteikto īpašo normu piemērošanu, izņemot šo noteikumu 93.3. apakšpunktā noteikto, ievērojot šo noteikumu 93. punkta prasības, var ārkārtēju apstākļu dēļ pagarināt otrreiz vēl uz trijiem gadiem. |
| 125. | Noteikumu projekts 87. Ūdens piegādātājs patērētājiem tiešsaistē lietotājam viegli uztveramā veidā nodrošina šādu informāciju, un patērētāji var pēc pamatota pieprasījuma piekļūt minētajai informācijai arī citā veidā: | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Nav saprotams, kādam mērķim nepieciešama šī detalizētā informācija, kuras izplatīšana sabiedrībā par konkrētu sistēmu un tās darbību ļaunprātīgas rīcības gadījumos var radīt draudus sabiedrībai. Uzskatām, ka šādu informāciju var izplatīt apkopotā veidā par situāciju valstī kopumā. LPS vērš uzmanību arī uz to, ka informācija par faktiski apgādājamo iedzīvotāju skaitu ūdens apgādes uzņēmumiem nav zināma. Zināms ir pieslēgumu skaits un klientu skaits. Faktiskais iedzīvotāju skaits nav zināms nevienam, jo deklarēto iedzīvotāju skaits bieži nesakrīt ar konkrētajā adresē faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Sniegts skaidrojums. Noteikumu projekta publiskās apspriedes laikā LŪKA iesniedza līdzīgu iebildumu un apkopojumā ‘Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu 22-TA-2538’ jau bija ietverts skaidrojums (27., 28.punkts), kā arī tas bija ietverts noteikumu projekta anotācijas 9.1.2.apakšpunktā. | 106. Ūdens piegādātājs patērētājiem tiešsaistē lietotājam viegli uztveramā veidā nodrošina šādu informāciju, un patērētāji var pēc pamatota pieprasījuma piekļūt minētajai informācijai arī citā veidā: |
| 126. | Noteikumu projekts 87.1. attiecīgā ūdens piegādātāja identifikācija, apgādes teritorija un apgādāto personu skaits, kā arī ūdens sagatavošanas metode, tostarp vispārīga informācija par izmantotajiem ūdens apstrādes un dezinfekcijas veidiem; | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Nav skaidrs kādam mērķim ir nepieciešama šī informācija, kuras detalizēta izplatīšana sabiedrībā par konkrētu sistēmu un tās darbību var radīt draudus ļaunprātīgas rīcības gadījumos, piemēram, mērķtiecīgi sabojājot dezinfekcijas līdzekļu tvertnes un radot vides piesārņojumu un sprādzienbīstamību. Biedrības ieskatā šādu informāciju par konkrētu sistēmu nedrīkst publiskot, to iespējams darīt apkopotā veidā par situāciju un principiem valstī. Biedrības ieskatā šī punkta redakcija ir jāsaskaņo ar Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts Drošības dienesta pārstāvjiem. Turklāt, lielākajā daļā ūdensapgādes sistēmu ūdens piegādātājam nav pieejama precīza informācija par faktiski apgādājamo iedzīvotāju skaitu, bet zināms ir pieslēgumu un klientu skaits. Faktiskais iedzīvotāju skaits nav zināms nevienam, jo deklarēto iedzīvotāju skaits bieži nesakrīt ar faktiski dzīvojošo. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Sniegts skaidrojums. Noteikumu projekta publiskās apspriedes laikā LŪKA iesniedza līdzīgu iebildumu un apkopojumā ‘Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu 22-TA-2538’ jau bija ietverts skaidrojums (28.punkts), kā arī tas bija ietverts noteikumu projekta anotācijas 9.1.2.apakšpunktā. Pēc minētā skaidrojuma var saprast, ka nav jāpublisko informācija ne par dezinfekcijas līdzekļu tvertņu atrašanās vietu, ne par to saturu. Šajā apakšpunktā nav pat noteikts, ka jānorāda dezinfekcijas līdzekļa nosaukums, bet ir vispārīgi jāinformē par izmantotajiem ūdens apstrādes un dezinfekcijas veidiem, piemēram, norādot, ka tiek lietotas tādas apstrādes ķimikālijas un filtrēšanas līdzekļi, kas ir efektīvi, droši un pienācīgi pārvaldīti, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz patērētāju veselību. Papildus pēc atzinuma sniegšanas termiņa saņemts Valsts drošības dienesta ierobežotas pieejamības viedoklis ar priekšlikumu par noteikumu projekta 87.1. apakšpunktu. Papildus skaidrojams, ka teritorija, kurā sniedz pakalpojumu ir pašvaldības nosaukums. Tā kā sniedzamā informācija - ŪAS nosaukums un teritorija, kurā sniedz pakalpojumu jeb pašvaldības nosaukums, kā arī vispārīga informācija par to vai tiek vai netiek lietoti dezinfekcijas līdzekļi un vai tie lietošanas gadījumā ir efektīvi un droši pārvaldīti neietver ziņas par ūdens piegādātāju darbības nepārtrauktības nodrošināšanai būtiskiem elementiem, nav nepieciešams pilnībā svītrot 87.1. apakšpunktu. Var atbalstīt svītrot apgādājamo personu skaitu. | 106.1. attiecīgā ūdens piegādātāja identifikācija jeb tā nosaukums, apgādes teritorija, kā arī ūdens sagatavošanas metode, tostarp vispārīga informācija par izmantotajiem ūdens apstrādes un dezinfekcijas veidiem; |
| 127. | Noteikumu projekts 87.1. attiecīgā ūdens piegādātāja identifikācija, apgādes teritorija un apgādāto personu skaits, kā arī ūdens sagatavošanas metode, tostarp vispārīga informācija par izmantotajiem ūdens apstrādes un dezinfekcijas veidiem; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 87.1. apakšpunktā norādīt, kas ir saprotams ar ūdens piegādātāja identifikāciju, tādējādi nodrošinot vienveidīgu un precīzu attiecīgās normas piemērošanu praksē. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta anotācijas 8.1.2.apakšpunktā jau bija sniegts skaidrojums, kas ir saprotams ar ūdens piegādātāja identifikāciju, ka tas ir ūdens piegādātāja nosaukums. Lai direktīvas 2020/2184 prasības tiktu pārņemtas 87.1.apakšpunktā atstāts termins ‘identifikācija’. Skaidrojums iekļauts arī 87.1.apakšpunktā (106.1.). | 106.1. attiecīgā ūdens piegādātāja identifikācija jeb tā nosaukums, apgādes teritorija, kā arī ūdens sagatavošanas metode, tostarp vispārīga informācija par izmantotajiem ūdens apstrādes un dezinfekcijas veidiem; |
| 128. | Noteikumu projekts 87.3.1. ūdens cietība; | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Šāds rādītājs nav iekļauts nevienā monitoringa programmā un tas nav saistīts ar dzeramā ūdens nekaitīgumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Sniegts skaidrojums izziņas punktos par LPS iebildumu par noteikumu projekta 87.3.2.apakšpunktu un AiM priekšlikumu par noteikumu projekta 2.pielikuma 1.1.2.apakšpunktu. | 106.3.1. ūdens cietība; |
| 129. | Noteikumu projekts 87.3.2. minerāli, ūdenī izšķīdušie anjoni/katjoni: kalcijs (Ca), magnijs (Mg), kālijs (K); | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Šāds rādītājs nav iekļauts nevienā monitoringa programmā un tas nav saistīts ar dzeramā ūdens nekaitīgumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Sniegts skaidrojums. Direktīva 2020/2184 nenosaka vērtības šiem rādītājiem, kā arī nenosaka, ka tiem jābūt monitoringa programmā vispār. Šie rādītāji direktīvā 2020/2184 parādās tikai pie sabiedrības informēšanas sadaļas un ieviesti, lai sabiedrībai sniegtu vispārīgu informāciju par ūdens cietību un to veidojošiem katjoniem. Noteikumu projekta publiskajā apspriedē ūdenssaimniecības nozares asociācija ierosināja, ka vajadzētu, lai šie rādītāji arī tiktu iekļauti monitoringa programmā un Veselības ministrija tos iekļāva kārtējā monitoringa programmā (2.pielikuma 1.1.2.apakšpunkts). Tikai demineralizēts ūdens, ilglaicīgi to lietojot, var radīt apdraudējumu veselībai. Dabiskā ūdenī minēto rādītāju vērtības var svārstīties plašā diapazonā, tāpēc direktīva 2020/2184 nenosaka konkrētas robežas. Papildus anotācijas pielikumā bija iekļauti aprēķini šo rādītāju izmaksām kārtējā monitoringa ietvaros. | 106.3.2. minerāli, ūdenī izšķīdušie anjoni un katjoni: kalcijs (Ca), magnijs (Mg), kālijs (K); |
| 130. | Noteikumu projekts 87.3.3. informācija par iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai un ar to saistītie ieteikumi attiecībā uz veselību un patēriņu, vai saite uz vietni, kurā šāda informācija ir pieejama, ja Inspekcija ir konstatējusi iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, jo ir pārsniegtas saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. punktā noteiktās rādītāju vērtības. Ūdens piegādātājs var neinformēt patērētāju par dzeramā ūdens neatbilstību kvalitātes un nekaitīguma prasībām, ja Inspekcija šo neatbilstību ir atzinusi par niecīgu un cilvēku veselībai nekaitīgu; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 87.3.3. apakšpunktā norādīt arī uz citu rādītāju (ne vien 1. pielikuma 1. un 2. punktā noteikto) pārsniegšanu, ņemot vērā, ka direktīvas Nr. 2020/2184 IV pielikuma 4. punktā vispārīgi norādīts uz 5. pantā noteikto parametru vērtību pārsniegšanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ūdens piegādātājs nevarēs informēt par 1.pielikuma 4.punkta pārsniegumiem, kas ir ēku ūdensapgādes inženiertīklos konstatētie apdraudējumi. Sabiedrības informēšana par ar neatbilstībām saistītiem apdraudējumiem noteikta 20.punktā. 87.3.3. apakšpunkts (106.3.3.) precizēts, iekļaujot atsauci uz 20.punktu. | 106.3.3. atbilstoši šo noteikumu 20. punktam informācija par iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai un ar to saistītie ieteikumi attiecībā uz veselību un patēriņu, vai saite uz vietni, kurā šāda informācija ir pieejama, ja Inspekcija ir konstatējusi iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai. Ūdens piegādātājs var neinformēt patērētāju par dzeramā ūdens neatbilstību kvalitātes un nekaitīguma prasībām, ja Inspekcija šo neatbilstību ir atzinusi par nenozīmīgu un cilvēku veselībai nekaitīgu; |
| 131. | Noteikumu projekts 87.3.6.2. ūdens piegādātāja ūdens piegādes īpašumtiesību statusu; | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 87.3.6.2. apakšpunktā precīzāk noteikt, kā īpašumtiesību statuss ir norādāms. Vēršam uzmanību, ka ūdens piegādei ir līguma (tiesiska darījuma) priekšmets, kam nav īpašumtiesību statusa, līdz ar ko minētajā apakšpunktā ietvertā prasība ir neskaidra. Skaidrojam, lai gan attiecīgā prasība izriet no direktīvas Nr. 2020/2184 regulējuma, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta trešo daļu direktīvas tām dalībvalstīm, kurām tās adresētas, uzliek saistības attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj šo valstu varasiestādēm noteikt to īstenošanas formas un metodes. Arī no Eiropas Savienības Tiesas prakses izriet, ka, lai ieviestu Eiropas Savienības tiesības nacionālajā tiesību sistēmā, nav obligāti, lai to saturs skaidri un detalizēti formālā un tekstuālā ziņā tiktu pārņemts normatīvajos vai administratīvajos aktos. Pietiek, ja tiek ievērots vispārīgais juridiskais konteksts, lai pietiekami skaidri un precīzi varētu piemērot Eiropas Savienības tiesības (Eiropas Savienības Tiesas spriedums lietā C-428/04 Commission v Austria, 99. §.). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijā bija ielikts skaidrojums, ka prasība par īpašumtiesību struktūru attiecināma tikai uz lielajiem ūdens piegādātajiem un šo prasību nosaka direktīvas 2020/2184 IV pielikuma. Informācija sabiedrībai. 7. punkta b) apakšpunkts: “7) par ūdens piegādātājiem, kuri piegādā vismaz 10 000 m3 ūdens dienā vai apkalpo vismaz 50 000 cilvēku – katru gadu informācija par: … b)ūdens piegādātāja ūdens piegādes īpašumtiesību struktūru;” Direktīvas 2020/2184 prasība ir saistīta ar to, ka ir valstis, kurās liela daļa ŪAS ir privāti pārvaldītas un daļa publiski no vietējās pašvaldības, un ir problēmas ar informācijas pieejamību no privātām ŪAS par ūdeni. Tā kā Latvijā ŪAS ir g.k. pašvaldību uzņēmumi vai tām ir noslēgti līgumi ar pašvaldībām, tad, lai izpildītu šī apakšpunkta prasību, ŪAS būs jānorāda, ka tā ir vai nu pašvaldības uzņēmums, vai tai ar to ir noslēgts līgums un tādējādi būtu ievērota 87.3.6.2. apakšpunkta prasība. Apakšpunkts precizēts. Pēc 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmes 106.3.6.2.apakšpunkts papildus precizēts atbilstoši SPRK priekšlikumam. | 106.3.6.2. tiesībām sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus, norādot vai ūdens piegādātājs ir kompetentā pašvaldības iestāde vai pašvaldības pilnvarots komersants; |
| 132. | Noteikumu projekts 88. Pēc pamatota pieprasījuma ūdens piegādātājs patērētājiem dod piekļuvi vēsturiskajiem datiem par 87.2., 87.3.1. un 87.3.2. norādīto informāciju, ja tāda ir pieejama, par pēdējiem 10 gadiem, bet tikai par laikposmu sākot ar 2023. gada 13. janvāri. | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Izmantots termins “pamatots pieprasījums”, kuram nav izmērāma vai juridiska skaidrojuma, līdz ar to nav iespējams punktu nepārprotami interpretēt. Nepieciešams precizēt punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts uz ‘Pamatojoties uz personas iesniegumu’. | 107. Pamatojoties uz personas iesniegumu, ūdens piegādātājs patērētājiem dod piekļuvi vēsturiskajiem datiem par 106.2., 106.3.1. un 106.3.2. apakšpunktā norādīto informāciju, ja tāda ir pieejama, par pēdējiem 10 gadiem, bet tikai par laikposmu sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. |
| 133. | Noteikumu projekts 88. Pēc pamatota pieprasījuma ūdens piegādātājs patērētājiem dod piekļuvi vēsturiskajiem datiem par 87.2., 87.3.1. un 87.3.2. norādīto informāciju, ja tāda ir pieejama, par pēdējiem 10 gadiem, bet tikai par laikposmu sākot ar 2023. gada 13. janvāri. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 88. punktā paredzēt atskaites punktu 10 gadu termiņa aprēķināšanai, tādējādi nodrošinot nepārprotamu attiecīgās normas izteiksmi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 88.punkts precizēts. 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē TM izteica priekšlikumu pārskatīt 107.punkta prasības ar mērķi izvērtēt vai iespējams daļai prasību noteikt ātrāku spēkā stāšanās brīdi, kas tuvāks direktīvā 2020/2184 noteiktajam. Tomēr izvērtējot 107.punktā iekļautajās atsaucēs norādītos pierasītos datus, var secināt, ka 106.2.apakšpunkts attiecināms uz jaunākajiem monitoringa datiem, kas ir t.sk. jaunie rādītāji un pārskatītās rādītāju vērtības par kuriem monitorings tikai būs kopš noteikumu spēkā stāšanās brīža. Kā arī dati par 106.3.1.apakšpunktā iekļauto rādītāju ūdens cietība un 106.3.2. noteiktajiem rādītājiem minerāli (ūdenī izšķīdušie anjoni/katjoni: kalcijs (Ca), magnijs (Mg), kālijs (K)) arī tiks monitoriēti tikai sākot ar noteikumu spēkā stāšānās brīdi. Tādēļ 107.punkta laikposms no kura sākot dati sniedzami netiek mainīts. | 107. Pamatojoties uz personas iesniegumu, ūdens piegādātājs patērētājiem dod piekļuvi vēsturiskajiem datiem par 106.2., 106.3.1. un 106.3.2. apakšpunktā norādīto informāciju, ja tāda ir pieejama, par pēdējiem 10 gadiem, bet tikai par laikposmu sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. |
| 134. | Noteikumu projekts 89. Inspekcija nodrošina, ka attiecīgie iedzīvotāji ir informēti par šo noteikumu 4.5. apakšpunktā minēto atbrīvojumu izmantošanu un par ikvienu pasākumu, ko var veikt, lai aizsargātu cilvēku veselību no nelabvēlīgās ietekmes, kuru rada dzeramā ūdens piesārņojums. Turklāt, ja ir iespējams apdraudējums cilvēku veselībai šāda ūdens kvalitātes dēļ, Inspekcija sniedz piemērotu padomu attiecīgajiem iedzīvotājiem. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 89. punktu papildināt ar norādi par piemērotu padomu sniegšanu nekavējoties atbilstoši direktīvas Nr. 2020/2184 3. panta 4. punktam noteiktajam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 108. Inspekcija nodrošina, ka attiecīgie iedzīvotāji ir informēti par šo noteikumu 4.5. apakšpunktā minēto atbrīvojumu izmantošanu un par ikvienu pasākumu, ko var veikt, lai aizsargātu cilvēku veselību no nelabvēlīgās ietekmes, kuru rada dzeramā ūdens piesārņojums. Ja ir iespējams apdraudējums cilvēku veselībai šāda ūdens kvalitātes dēļ, Inspekcija nekavējoties sniedz piemērotu padomu attiecīgajiem iedzīvotājiem. |
| 135. | Noteikumu projekts 111. LVĢMC līdz 2027. gada 12. jūlijam sagatavo un pēc tam ik pēc sešiem gadiem atjaunina datu kopu, kas satur informāciju par sateces baseinu, riska novērtēšanu un riska pārvaldību, ietverot šādus elementus: | Iebildums (VARAM - 14.06.2023.) Šādu funkciju veikšana LVĢMC līdz šim nav izvērtēta. Lūdzam papildināt anotāciju un norādīt, ka 111.punktā, kā arī 117.punktā noteikto prasību īstenošanai LVĢMC būs nepieciešams papildu finansējums. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta noteikumu projekta anotācijas 3.sadaļas tabula "Cita informācija'. | 111. LVĢMC līdz 2027. gada 12. jūlijam sagatavo un pēc tam ik pēc sešiem gadiem atjaunina datu kopu, kas satur informāciju par sateces baseinu, riska novērtēšanu un riska pārvaldību, ietverot šādus elementus: |
| 136. | Noteikumu projekts 114. Inspekcija gadījumos, kad pārsniegtas šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. punktā noteiktās rādītāju vērtības, sagatavo un pēc tam ik gadu atjaunina datu kopu, kura satur monitoringa rezultātus, kas apkopoti saskaņā ar ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanu un monitoringu programmu īstenošanu, tai skaitā kontrolsaraksta monitoringa datus un informāciju par korektīvajiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 15. , 17. , 18. , 19.punktu, 68.3. apakšpunktu ​un 79. punktu. | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Lūdzam pārskatīt un precizēt noteikumu projekta 114. punktā ietvertās atsauces, nodrošinot skaidras tiesību normas. Norādām, ka, piemēram, noteikumu projekta 15. un 19. punktā nav minēti korektīvie pasākumi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 114.punktā pārņemtas direktīvas 2020/2184 18.panta 1.punkta c) apakšpunkta prasības, kas paredz, ka datu kopā jāiekļauj gan monitoringa rezultāti, gan informācija par korektīvajiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 14.pantu. 14.panta 1.-6.punkts paredz vairākus korektīvos pasākumus. Tajā skaitā 14.panta 1.punkts, kas pārņemts ar noteikumu projekta 15, 17.punktu un 79.2.apakšpunktu. 15.punkts paredz, ka neatbilstība nekavējoties jāizmeklē, tādēļ atsauce uz 15.punktu netiek svītrota. Savukārt noteikumu projekta 19.punktā tika iekļauts direktīvas 14.panta 3.punkta otrajā daļā noteiktais, kas paredz nosacījumus, kuras neatbilstības uzskatāmas par apdraudējumu cilvēka veselībai. Atsauce uz 19.punktu svītrota. | 114. Inspekcija gadījumos, kad pārsniegtas šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. punktā noteiktās rādītāju vērtības, sagatavo un pēc tam ik gadu atjaunina datu kopu, kura satur monitoringa rezultātus, kas apkopoti saskaņā ar ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanu un monitoringu programmu īstenošanu, tai skaitā kontrolsaraksta monitoringa datus un informāciju par korektīvajiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 15. , 17. , 18. punktu, 68.3. apakšpunktu ​un 79. punktu. |
| 137. | Noteikumu projekts 95. Inspekcija nodrošina to dzeramā ūdens monitoringa datu pieejamību, kas saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likumu nepieciešami valsts funkciju īstenošanai. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 95. punktā ietvertais regulējums ir neskaidrs, jo nav skaidri saprotama atsauces uz Valsts informācijas sistēmu likumu nepieciešamība un mērķis, ņemot vērā, ka minētais likums nekonkretizē valsts funkcijas, kuras ir nepieciešamas. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un atbilstoši precizēt minēto punktu, nodrošinot skaidras tiesību normas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Starpinstitūciju sanāksmei Skaidrojam, ka noteikumu projekta 95.punktā pārņemta noteikumu Nr.671 prasība: “50. Inspekcija nodrošina to dzeramā ūdens monitoringa datu pieejamību, kas saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likumu nepieciešami valsts funkciju īstenošanai.” nemainītā veidā. Direktīvas 2020/2184 17.panta 1.punktā noteikts, ka dalībvalstis, ievērojot piemērojamos datu aizsardzības noteikumus, nodrošina, ka atbilstoši IV pielikumam ir pieejama pietiekama un atjaunināta informācija par dzeramo ūdeni. T.i. sniedzot informāciju sabiedrībai, jāievēro datu aizsardzība. Piemēram, sniedzot datus par monitoringa rezultātiem. Tāpat direktīvas 2020/2184 18.panta 5.punktā ir noteikts, ka dalībvalstis var atkāpties no atsevišķu datu ziņošanas pamatojoties uz jebkuru no Direktīvas 2007/2/EK 13. panta 1. punktā minētajiem iemesliem. Direktīva 2007/2/EK (Inspire direktīva) minētās prasības Latvijā pārņemtas ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 27.panta 4.daļas 1. – 7. punktu. Punkts precizēts, papildus iekļaujot arī LVĢMC, lai pārņemtu direktīvas 2020/2184 18.panta 2.punkta prasības, kas izriet no 18.panta 1.punkta b)apakšpunkta. | 118. LVĢMC un Inspekcija, nodrošinot piekļuvi šo noteikumu 117. punktā noteiktajām datu kopām, var neveikt atsevišķu datu ziņošanu Ģeotelpiskās informācijas likuma 27.panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā noteiktajos gadījumos. |
| 138. | Noteikumu projekts 120. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Biedrības ieskatā noteiktajā termiņā nav iespējams veikt paredzētās darbības. Ir nepieciešams detalizēta situācijas un izmaksu analīze, lai identificētu termiņu, kurā darbības ir reāli realizējamas. Nepieciešams plānot izmaksas, kas iekļaujamas ūdensapgādes tarifos, lai neapdraudētu ūdenssaimniecību finansiālo stabilitāti. Šobrīd kopējās noteikumu projekta, tajā skaitā auditomonitoringa, ieviešanas izmaksas nav zināmas, kā arī tarifu saskaņošana ir vismaz 3 mēnešus garš process, līdz ar to prognozējamās izmaksas, neapdraudot ūdenssaimniecības uzņēmumu finansiālo stabilitāti, ar ieņēmumiem no tarifiem nav iespējams segt laicīgi. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Šis jautājums jau tika izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Veselības ministrija bija veikusi izmaksu aplēses, kas iekļautas anotācijas pielikumā. Pēc starpinstitūciju sanāksmes noteikumu projekta protokollēmums tika papildināts ar punktu, ka VARAM izstrādās un virzīs informatīvo ziņojumu par dzeramā ūdens finansiālajiem risinājumiem, nepieciešamajām investīcijām noteikumu projekta prasību īstenošanai. Noteikumu projekts ir steidzams un ir saistīts ar pārkāpuma procedūras lietu Nr. INFR(2023)0079, kā ietvaros noteikts, ka provizoriskais noteikumu projekta apstiprināšanas laiks ir 2023. gada 15. augusts. | 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. |
| 139. | Noteikumu projekts 120. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. | Iebildums (LPS - 14.06.2023.) LPS uztur spēkā iepriekš izteikto iebildumu, ka noteiktajā termiņā nav iespējams veikt paredzētās darbības. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Iebildums uzturēts. | 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. |
| 140. | Noteikumu projekts 97. Šo noteikumu 28.2. apakšpunktā, 32. punktā, 2. pielikuma 1.2.1.apakšpunktā noteiktos pienākumus auditmonitoringa programmas izstrādei, pārskatīšanai un auditmonitoringa īstenošanai no 2024.gada 1.janvāra veic ūdens piegādātājs. | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Biedrības ieskatā noteiktajā termiņā nav iespējams veikt paredzētās darbības. Ir nepieciešams detalizēta situācijas analīze, lai identificētu termiņu, kurā darbības ir reāli realizējamas. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Iebildums uzturēts. | 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. |
| 141. | Noteikumu projekts 97. Šo noteikumu 28.2. apakšpunktā, 32. punktā, 2. pielikuma 1.2.1.apakšpunktā noteiktos pienākumus auditmonitoringa programmas izstrādei, pārskatīšanai un auditmonitoringa īstenošanai no 2024.gada 1.janvāra veic ūdens piegādātājs. | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Noteiktajā termiņā nav iespējams veikt paredzētās darbības. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Iebildums uzturēts. | 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. |
| 142. | Noteikumu projekts 97. Šo noteikumu 28.2. apakšpunktā, 32. punktā, 2. pielikuma 1.2.1.apakšpunktā noteiktos pienākumus auditmonitoringa programmas izstrādei, pārskatīšanai un auditmonitoringa īstenošanai no 2024.gada 1.janvāra veic ūdens piegādātājs. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Noteikumu projekta 96. un 97. punktu nepieciešams izvērtēt un precizēt. Norādām, ka: pirmkārt, minētajos punktos ietvertas atsauces uz vairākām noteikumu projekta vienībām, kas satur gan ūdens piegādātāja, gan inspekcijas kompetenci, kas ir savstarpēji sasaistīta (piemēram, auditmonitoringa programmas izstrāde un saskaņošana), līdz ar to nav skaidri saprotams, kādu pienākumu sadalījumu 96. un 97. punkts paredz; otrkārt, noteikumu projekta 96. un 97. punktu nepieciešams saskaņot, jo nav skaidri saprotams, kuram tiesību subjektam ir paredzēti pienākumi auditmonitoringa programmas izstrādei, pārskatīšanai un auditmonitoringa īstenošanai konkrētā datumā - 2024. gada 1. janvārī. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka noteikumu projekta noslēguma jautājumos bija vajadzība iekļaut, kuras prasības Inspekcija pārstāj veikt un kuras turpina veikt attiecībā uz auditmonitoringu pēc 2024.gada 1.janvāra. Vienlaicīgi arī norādot, ka prasības, kuras Inspekcija neturpinās veikt, veiks ūdens piegādātājs. Tā kā noteikumu projekta punkti par auditmonitoringa veikšanu satur prasības gan Inspekcijai, gan piegādātājam, 96. un 97. punktā bez atsaucēm uz noteikumu projekta punktiem, tika iekļautas arī norādes par darbībām atsaucēs norādītājos punktos. Attiecīgie noslēguma jautājumu punkti precizēti (119. un 120.punkts). Precizēts arī noteikumu projekta 2.pielikuma 1.2.1.apakšpunkts un izveidots 1.2.2.apakšpunkts. | 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. |
| 143. | Noteikumu projekts 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. | Iebildums (LŪKA - 24.08.2023.) Biedrība uztur spēkā iebildumu, jo biedrības ieskatā noteiktajā termiņā nav iespējams veikt paredzētās darbības. Ir nepieciešams detalizēta situācijas un izmaksu analīze, lai identificētu termiņu, kurā darbības ir reāli realizējamas. Prasību ieviešanai ir nepieciešams plānot izmaksas, kas iekļaujamas ūdensapgādes tarifos, lai neapdraudētu ūdenssaimniecību finansiālo stabilitāti. Šobrīd kopējās noteikumu projekta, tajā skaitā auditomonitoringa, ieviešanas izmaksas nav zināmas, kā arī jaunu tarifu saskaņošana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir vismaz 3 mēnešus garš process. Līdz ar to prognozējamās izmaksas, neapdraudot ūdenssaimniecības uzņēmumu finansiālo stabilitāti, ar ieņēmumiem no tarifiem nav iespējams segt laicīgi. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Neskatoties uz to, ka paredzēts, ka prasība stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī, reāli ūdens paraugu testēšanu nav jāsāk no 1.janvāra: 1136 ūdens saimniecības ir mazās ūdens saimniecības, kam dzeramā ūdens auditmonitoringam jāpaņem viens paraugs reizi 6 gados, 105 ūdens saimniecībām auditmonitoringam nepieciešams 1 paraugs gadā, 20 ūdens saimniecībām no 1-12 ūdens paraugiem gadā. Visātrāk testēšana būtu jāuzsāk Rīgā, kur auditmonitoringam nepieciešami 12 paraugi gada laikā. Ņemot vērā šādu ūdens paraugu ņemšanas grafiku, nav iespējams noteikt pārejas periodu gada laikā, kad auditmonitoringu VI pakāpeniski nodod ūdens apsaimniekotājiem. | 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. |
| 144. | Noteikumu projekts 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. | Iebildums (LPS - 23.08.2023.) Lūdzam noteikt reāli izpildāmu termiņu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Neskatoties uz to, ka paredzēts, ka prasība stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī, reāli ūdens paraugu testēšanu nav jāsāk no 1.janvāra: 1136 ūdens saimniecības ir mazās ūdens saimniecības, kam dzeramā ūdens auditmonitoringam jāpaņem viens paraugs reizi 6 gados, 105 ūdens saimniecībām auditmonitoringam nepieciešams 1 paraugs gadā, 20 ūdens saimniecībām no 1-12 ūdens paraugiem gadā. Visātrāk testēšana būtu jāuzsāk Rīgā, kur auditmonitoringam nepieciešami 12 paraugi gada laikā. Ņemot vērā šādu ūdens paraugu ņemšanas grafiku, nav iespējams noteikt pārejas periodu gada laikā, kad auditmonitoringu VI pakāpeniski nodod ūdens apsaimniekotājiem. | 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. |
| 145. | Noteikumu projekts 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. | Iebildums (LŪKA - 15.08.2023.) Biedrība uztur spēkā iebildumu, jo biedrības ieskatā noteiktajā termiņā nav iespējams veikt paredzētās darbības. Ir nepieciešams detalizēta situācijas un izmaksu analīze, lai identificētu termiņu, kurā darbības ir reāli realizējamas. Nepieciešams plānot izmaksas, kas iekļaujamas ūdensapgādes tarifos, lai neapdraudētu ūdenssaimniecību finansiālo stabilitāti. Šobrīd kopējās noteikumu projekta, tajā skaitā auditomonitoringa, ieviešanas izmaksas nav zināmas, kā arī tarifu saskaņošana ir vismaz 3 mēnešus garš process, līdz ar to prognozējamās izmaksas, neapdraudot ūdenssaimniecības uzņēmumu finansiālo stabilitāti, ar ieņēmumiem no tarifiem nav iespējams segt laicīgi. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Saskaņošanā nodotā noteikumu projekta anotācijas pielikumā tika iekļauti aprēķini un aplēses papildu izmaksām ūdens piegādātājam kārtējam monitoringam un auditmonitoringam, ņemot vērā līdzšinējo Veselības inspekcijas pieredzi. Veselības ministrijas rīcībā nav informācijas, kas ļauj veikt papildaprēķinus par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus, tehnoloģiski nodrošināmiem ūdensapgādes jomas jautājumiem, kā arī pēc informācijas lūgšanas biedrībai LŪKA šādu aprēķinu veikšanai, Veselības ministrijai tāda netika sniegta. Veselības ministrija veica izmaksu aplēses, kas iekļautas anotācijas pielikumā. Paredzēto darbību izpildi var uzsākt gada laikā (tās nav jāuzsāk 2024.gada 1.janvārī). | 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. |
| 146. | Noteikumu projekts 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. | Iebildums (LPS - 15.08.2023.) Uzturam iebildumu. Lūdzu noteikt reālu termiņu, kurā paredzētās darbības ir iespējams realizēt. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Saskaņošanā nodotā noteikumu projekta anotācijas pielikumā tika iekļauti aprēķini un aplēses papildu izmaksām ūdens piegādātājam kārtējam monitoringam un auditmonitoringam, ņemot vērā līdzšinējo Veselības inspekcijas pieredzi. Veselības ministrijas rīcībā nav informācijas, kas ļauj veikt papildaprēķinus par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus, tehnoloģiski nodrošināmiem ūdensapgādes jomas jautājumiem, kā arī pēc informācijas lūgšanas biedrībai LŪKA un LPS šādu aprēķinu veikšanai, Veselības ministrijai tāda netika sniegta. Veselības ministrija veica izmaksu aplēses, kas iekļautas anotācijas pielikumā. Paredzēto darbību izpildi var uzsākt gada laikā (tās nav jāuzsāk 2024.gada 1.janvārī). | 121. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā, 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus ūdens piegādātājs veic no 2024.gada 1.janvāra. |
| 147. | Noteikumu projekts 100. Īpašās normas, kas noteiktas saskaņā ar Direktīvas 98/83/EK 9. panta 1. punktu un kas joprojām ir piemērojamas 2023. gada 12. janvārī, piemēro līdz īpašo normu termiņa beigām. Tās saskaņā ar šo noteikumu 82. punktu var pagarināt vienīgi tad, ja otrā īpašo normu atkāpe vēl nav piešķirta. Tiesības lūgt Komisijai trešo īpašo normu saskaņā ar Direktīvas 98/83/EK 9. panta 2. punktu var piemērot īpašajām normām, kas vēl ir piemērojamas 2021. gada 12. janvārī. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam precizēt noteikumu projekta 100. punktā ietverto noslēguma jautājumu, ņemot vērā, ka 2023. gada 12. janvāris ir pagājis. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 126. Īpašās normas, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" noteiktajām prasībām un kas joprojām ir piemērojamas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās datumam, piemēro līdz īpašo normu termiņa beigām. Tās saskaņā ar šo noteikumu 101. punktu var pagarināt vienīgi tad, ja otrā īpašo normu atkāpe vēl nav piešķirta. Tiesības lūgt Komisijai trešo īpašo normu saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 70. punkta otrajā daļā noteikto var piemērot īpašajām normām, kas vēl bija piemērojamas 2021. gada 12. janvārī. |
| 148. | Noteikumu projekts 101. Šo noteikumu 87.3.6.1. apakšpunktā noteikto informāciju par ūdens sistēmas vispārējiem efektivitātes rādītājiem un noplūdes rādītājiem ūdens piegādātājs nodrošina sākot ar 2026. gada 12. janvāri, ja tā nav pieejama agrāk. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 101. punktā nedublēt noteikumu projekta 87.3.6.1. apakšpunktā ietverto regulējumu, atbilstoši precizējot noteikumu projekta 101. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts attiecīgais noslēgumu jautājuma punkts. | 127. Šo noteikumu 106.3.6.1. apakšpunktā noteikto informāciju ūdens piegādātājs nodrošina sākot ar 2026. gada 12. janvāri, ja tā nav pieejama agrāk. |
| 149. | Noteikumu projekts 105. Šo noteikumu 1. pielikuma 2.12. apakšpunktā noteikto atbilstību hroma rādītāja vērtībai 25 μg/l panāk ne vēlāk kā 2036. gada 12. janvārī. Līdz minētajai dienai hroma rādītāja vērtība ir 50 μg/l. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam precizēt noteikumu projektu (piemēram, precizējot 1. pielikumu), nodrošinot, ka noteikumu projekta 105-107. punktā netiek dublēts noteikumu projekta 1. pielikumā ietvertais regulējums. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts noteikumu projekta 1.pielikums, svītrojot prasības par atbilstības termiņiem rādītājiem no 1.pielikuma 2.12., 2.19.apakšpunktā; 1. pielikuma 4.punkta 4.tabulas 2.punktā. 1.pielikumā svītrotā teksta vietā norādīts, ka šo noteikumu Noslēguma jautājumos noteikti pārejas laika nosacījumi rādītāja vērtībai. | 131. Šo noteikumu 1. pielikuma 2.12. apakšpunktā noteikto atbilstību hroma rādītāja vērtībai 25 μg/l panāk ne vēlāk kā 2036. gada 12. janvārī. Līdz minētajai dienai hroma rādītāja vērtība ir 50 μg/l. |
| 150. | Noteikumu projekts 107. Šo noteikumu 1. pielikuma 4.punkta 4.tabulas 2.punktā noteiktā svina rādītāja vērtība 10 μg/l ir noteikta ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtēšanai un korektīvo pasākumu īstenošanai. Ēkas iekšējā ūdensvada īpašnieki vai valdītāji nodrošina, lai līdz 2036. gada 12. janvārim ir sasniegta svina rādītāja vērtība 5 μg/l. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un skaidrot, vai noteikumu projektā ietvertās prasības attiecināmas uz ēkas iekšējā ūdensvada īpašniekiem, valdītājiem vai pārvaldniekiem, noteikumu projekta anotācijā sniedzot atbilstošu pamatojumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projektā un tā anotācijā termins ‘ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks vai īpašnieks’ nomainīts uz terminu ‘ūdensapgādes inženiertīklu īpašnieks vai tā pilnvarota persona’. | 133. Šo noteikumu 1. pielikuma 4.punkta 4.tabulas 2.punktā noteiktā svina rādītāja vērtība 10 μg/l ir noteikta ēkas ūdensapgādes inženiertīkla riska novērtēšanai un korektīvo pasākumu īstenošanai. Ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieki vai to pilnvarotas personas nodrošina, lai līdz 2036. gada 12. janvārim ir sasniegta svina rādītāja vērtība 5 μg/l. |
| 151. | Noteikumu projekts 108. Līdz 2026. gada 12. janvārim ūdens piegādātājam nav pienākuma veikt operacionālo monitoringu, atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 5.punktam. | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka noteikumu projekta 108. punktā ietvertais regulējums paredzēts, lai ieviestu pārejas laiku direktīvas Nr. 2020/2184 prasību nodrošināšanai, jo līdz šim nebija šāds monitoringa veids. No direktīvas Nr. 2020/2184 9. panta 3.c apakšpunkta izriet, ka operatīvais monitorings ir riska pārvaldības pasākums, kas jāveic, pamatojoties uz riska novērtēšanas rezultātiem. Ņemot vērā, ka direktīvas Nr. 2020/2184 7.pantā ietvertie termiņi risku identificēšanai un novērtēšanai ir 2027.-2029.gada 12. janvāris, tad, nepārkāpjot 7.panta 7.punktu, noteikts šis pārejas noteikums. Saistībā ar minēto vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta anotācijā ietvertā skaidrojuma nav viennozīmīgi skaidrs, kura direktīvas Nr. 2020/2184 norma pieļauj noteikumu projekta 108. punktā paredzētā pārejas laika noteikšanu, kā arī tas, kā atbilstoši noteikumu projekta 108. punktam tiek nodrošināts tas, ka operatīvais monitorings tiks veikts, pamatojoties uz riska novērtēšanas rezultātiem. Attiecīgi lūdzam papildināt noteikumu projekta anotāciju ar atbilstošu skaidrojumu. Ja šādu skaidrojumu nav iespējams sniegt, lūdzam svītrot noteikumu projekta 108. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Saskaņots 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Veselības ministrijas ieskatā direktīva pieļauj izņēmumu, izejot no tā, ka no 9. panta 3.c apakšpunkta izriet, ka operatīvais monitorings ir riska pārvaldības pasākums, kas jāveic, pamatojoties uz riska novērtēšanas rezultātiem. Ņemot vērā, ka direktīvas Nr. 2020/2184 7.pantā ietvertie termiņi risku identificēšanai un novērtēšanai ir 2027.-2029.gada 12. janvāris, tad, nepārkāpjot 7.panta 7.punktu, ir iespējams noteikt šo pārejas noteikumu. Noteikumu projekta anotācijas 1.sadaļas 4.6.1.apakšpunktā iekļauta informācija par duļķainības noteikšanu operacionālajā monitoringā. | 134. Līdz 2026. gada 12. janvārim ūdens piegādātājam nav pienākuma veikt operacionālo monitoringu, atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 5.punktam. |
| 152. | Noteikumu projekts 109. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumus Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 228. nr.; 2018, 206. nr.). | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar jaunu 110. un 111. punktu piedāvātajā redakcijā. Piedāvātā redakcija “110. Sateces baseinus nosaka ne vēlāk kā līdz 2026. gada 1. janvārim. Līdz brīdim, kamēr sateces baseins ir noteikts, bet ne ilgāk kā līdz 2026.gada 1.janvārim par sateces baseinu pieņem ap attiecīgo ūdens ņemšanas vietu noteikto ķīmisko aizsargjoslu visā tās platībā. 111. Sateces baseinu sākotnējo riska novērtējumu veic ne vēlāk kā līdz 2027. gada 12. jūlijam. Minēto riska novērtēšanu pārskata reizi sešos gados un vajadzības gadījumā atjaunina.” | Ņemts vērā Panākta vienošanās 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Iebildumā minētais iekļauts noteikumu projekta noslēguma jautājumos. | 135. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumus Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 228. nr.; 2018, 206. nr.). |
| 153. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Tiek izmantots termins “ūdens piegādes objekts”, bet līdz šim Projektā nav bijis skaidrojums šādam terminam. Nepieciešams termina skaidrojums vai salāgošana ar citiem Projektā izmantotajiem terminiem. Projektā noteiktā Operacionālā monitoringa duļķainības robežvērtība 0,3 NTU ir 10 reižu mazāka nekā līdz šim dzeramā ūdens sagatavošanā un normatīvajā regulējumā iekļautā robežvērtība 3 NTU, līdz ar to, balstoties uz ilgtermiņa pieredzi dzeramā ūdens sagatavošanā un piegādē, projektā iekļauto vērtību esošajās ūdensapgādes sistēmās ir iespējams sasniegt tikai atsevišķos gadījumos. Tādējādi, lai sasniegtu Projektā iekļauto robežvērtību, nepieciešams ne tikai pārbūvēt un pilnveidot dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, bet arī ārējos ūdensapgādes tīklus. Nepieciešams īstenot finanšu aplēsi šādu investīciju veikšanai. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Sniegts skaidrojums un papildināts anotācijas 1.sadaļas 4.6.1.apakšpunkts. Operacionālā monitoringa duļķainības robežvērtību 0,3 NTU nosaka direktīva 2020/2184 un šī vērtība ir jāpārņem nacionālajā likumdošanā. 0.3 NTU saskaņā ar direktīvu 2020/2184 nepiemēro gruntsūdens ieguves vietām, ja duļķainību rada dzelzs un mangāns, kas Latvijā varētu būt vairums gadījumos. Duļķainība nerada tiešu ietekmi uz veselību. Vispirms kādu laiku tā būtu katrā ŪAS jāmonitorē, lai redzētu kopējo situāciju un tad spriestu, kā to var samazināt. Tādējādi, ja būs duļķainības rādītāja pārsniegums, tas nebūs saistīts ar ietekmi uz veselību. Jāņem vērā, ka duļķainība jau šobrīd ir viens no kārtējā monitoringa parametriem (MK noteikumu Nr.671 2.pielikuma 1.1.7.apakšpunkts), kas jāmēra. Kā arī noteikumu projektā duļķainība ir iekļauts kā viens no indikatorrādītājiem. Tādējādi šobrīd nav pamata veikt investīciju aprēķinus. ŪAS, kuru NTU vērtības pārsniegs 0,3 un gruntsūdens duļķainību neizraisīs dzelzs vai mangāns šo informāciju sniegs Inspekcijai un ŪAS informāciju iekļaus ŪAS riska novērtējumā. Inspekcija sniegs viedokli vai pārsniegums rada risku cilvēku veselībai un noteiks attiecīgus korektīvos pasākumus un to izpildes termiņus. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 154. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka nav skaidri saprotama noteikumu projekta 1. pielikuma 4. punktā ietvertā atsauce uz šo noteikumu 51. punktu. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un precizēt noteikumu projektu vai sniegt atbilstošu skaidrojumu noteikumu projekta anotācijā. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Minētā atsauce precizēta, norādot noteikumu projekta 79.3. apakšpunktu. Direktīvas I.pielikuma D daļas tabulā pie Legionella ‘Piezīmes’ norādīts, ka “Šī parametra vērtība ir noteikta 10. un 14. panta piemērošanai. Minētajos pantos paredzētās darbības varētu apsvērt pat zem parametra vērtības, piemēram, infekciju un uzliesmojumu gadījumā.” | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 155. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Attiecībā uz svinu lūdzam papildināt noteikumu projekta 1. pielikuma 2. punktu ar regulējumu, ar kuru pārņemta direktīvas Nr. 2021/2184 I pielikuma B daļā ietvertā piezīme, kas paredz, ka, piemērojot 11. panta 2. punkta pirmās daļas "b" apakšpunktu, piemēro parametra vērtību 5 μg/l krānā. Papildus atbilstoši minētajai direktīvai lūdzam minētajā noteikumu projekta pielikumā papildināt pie rādītāja "Trihalometāni kopā" ar piezīmi, ka tā ir šādu noteiktu savienojumu summārā koncentrācija: hloroforms, bromoforms, dibromhlormetāns un bromdihlormetāns. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Daļēji ņemts vērā Nav ņemts vērā par piezīmi par svina koncentrāciju: “Piemērojot 11. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu, piemēro parametra vērtību 5 μg/l krānā.”, jo , 11. panta 2. punkts adresēts Eiropas Komisijai un piezīme jāņem vērā Komisijas īstenošanas aktos, kuri būs attiecīgi jāpārņem. Arī transponējamo pantu sarakstā 11.panta 2.punkts atzīmēts, kā tāds, kas nav jāpārņem nacionālajos normatīvajos aktos. Ir ņemts vērā par trihalometānu summāro koncentrāciju, precizēta 1.pielikuma 2.tabula 2.32.apakšpunkts. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 156. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka direktīvā Nr. 2020/2184 ietvertā norāde, ka jācenšas panākt zemāku rādītāju vērtību attiecināma uz dalībvalstīm, nevis ūdens piegādātājiem. Ņemot vērā, ka minētajai norādei un līdzīgām norādēm noteikumu projektā nav juridiskas slodzes, lūdzam precizēt noteikumu projektu (tai skaitā 1. pielikumu), nepieciešamības gadījumā paredzot konkrētus pasākumus zemākas rādītāju vērtības panākšanai. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Noteikumu projekta 1.pielikumā pie ķīmiskajiem rādītājiem- hlorātiem, hlorītiem, trihalometāniem kopā un svina papildināts, ka jāveic pasākumus zemākas rādītāju vērtības panākšanai. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 157. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (ZM - 16.03.2023.) 1. pielikuma 1. punkts, 3.7. un 3.13. apakšpunkts nosaka prasības arī fasētam dzeramajam ūdenim. Saskaņā ar noteikumu projekta 4.1.apakšpunktu noteikumi neattiecas uz fasētu dzeramo ūdeni. Lūdzam svītrot piezīmes, kas attiecas uz dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti pārtikas uzņēmumiem un fasētam dzeramajam ūdenim. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Noteikumu projekts ir attiecināms arī uz dzeramo ūdeni, kas pildīts cisternās, ko piegādātu ūdens piegādātājs vai pašvaldība, ja būs radies dzeramā ūdens īslaicīgs padeves pārtraukums, tādēļ iebildumā minētās prasības nevar pilnībā svītrot. Tādas prasības ir šobrīd noteiktas arī MK noteikumos Nr.671. Cisternās pildīts ūdens nebūtu komerciāli izplatāms un fasēts parastajā izpratnē. 1. pielikuma 1. punktā, 3.7. un 3.13., 3.16. apakšpunktā nomainīts uz “Dzeramajam ūdenim, kas pildīts cisternās ..”; | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 158. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un atbilstoši direktīvas Nr. 2020/2184 II pielikuma B daļai noteikumu projekta 2. pielikuma 1.2.1. apakšpunktā paredzēt izņēmumu attiecībā uz noteikumu projekta 1. pielikuma 4. punktā ietvertajiem rādījiem vai skaidrot noteikumu projekta anotācijā, kādēļ tas nav nepieciešams. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Noteikumu projekta 2. pielikuma 1.2.1. apakšpunktā noteikts izņēmums attiecībā uz noteikumu projekta 1. pielikuma 4. punktā ietvertajiem rādītājiem. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 159. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka direktīvas Nr. 2020/2184 II pielikuma D daļas 2. punkta "a" apakšpunktā ietverta dalībvalstu rīcības brīvība. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt noteikumu projekta 2. pielikuma 3.2.1. apakšpunktu, kas paredz parauga ņēmēja tiesības izmantot noteikta fiksēta netecēšanas laika metodes, skaidrojot to, kā izmantota minētā rīcības brīvība noteikumu projekta anotācijas 5.4. sadaļā. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Noteikumu projekta 3.2.1.apakšpunktā tika pieļauta iespēja izmantot arī fiksēta netecēšanas laika metodes, jo arī esošās prasības, kas noteiktas noteiktumos Nr.671 to pieļauj un nav pamata mainīt esošo kārtību, jo tāpat kā šobrīd tiek noteikts arī nosacījums “ar noteikumu, ka tas nerada mazāku neatbilstību skaitu piegādes zonas līmenī kā lietojot nejauša darbadienas laika metodi”. Ar skaidrojumu precizēta anotācijas 5.4.sadaļa. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 160. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 2. pielikumā un nepieciešamības gadījumā cituviet noteikumu projektā simbolu un vārdus "un/vai" aizstāt ar saikli "un" vai saikli "vai", jo no attiecīgās normas nav skaidrs, vai ar simbolu un vārdiem "un/vai" tiek saprasts saiklis "un" vai saiklis "vai". Pamatojoties uz juridiskās tehnikas prasībām, tiesību normai ir jābūt skaidrai, lai tā lietotājs un piemērotājs gūtu nepārprotamu priekšstatu par saviem pienākumiem un tiesībām. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā - | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 161. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Lūdzam precizēt 3.4.punkta otrā teikuma redakciju, jo nav skaidra tā būtība - iesakām svītrot pēdējo vārdu "naktī" vai pēdējo teikumu precizēt. Piedāvātā redakcija 1. Rādītāju saraksts 1.1. A grupa (kārtējā monitoringa rādītāji) 1.1.1. Šādus rādītājus (A grupa) monitorē saskaņā ar šī pielikuma 2. punkta 1. tabulā norādītajiem monitoringa biežumiem: 1.1.1.1. Escherichia coli (E. coli), zarnu enterokoki, koliformas baktērijas, koloniju skaits 22 °C, krāsa, duļķainība, garša, smarža, pH un elektrovadītspēja; 1.1.1.2. citi rādītāji, kuri identificēti monitoringa programmā šo noteikumu prasību izpildei, t.sk. saskaņā ar veikto sateces baseina un ūdensapgādes sistēmas veikto riska novērtējumu. 1.1.2. Šādus rādītājus monitorē vismaz vienreiz gadā: ūdens cietība, ūdenī izšķīdušie anjoni/katjoni: kalcijs (Ca), magnijs (Mg), kālijs (K); 1.1.3. Specifiskos norādītajos apstākļos, A grupas rādītājiem pievieno šādus rādītājus: 1.1.3.1. amonijs un nitrīts, ja izmanto hloramināciju; 1.1.3.2. alumīnijs un dzelzs, ja tos izmanto par ūdens apstrādes ķimikālijām. 1.1.4. Escherichia coli (E. coli) un zarnu enterokoki tiek uzskatīti par “pamata rādītajiem”, un uz to monitoringa biežumu nevar attiecināt samazinājumu ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas dēļ. Tos vienmēr monitorē vismaz 2. punkta 1. tabulā noteiktajos biežumos. 1.2. B grupa (auditmonitoringa rādītāji) 1.2.1. Lai noteiktu atbilstību visām šo noteikumos noteiktajām rādītāju vērtībām, visus citus rādītājus, kurus neanalizē A grupā un kuri ir noteikti šo noteikumu 1.pielikumā, monitorē vismaz tādos biežumos, kas noteikti šī pielikuma 2. punkta 1. tabulā, ja vien cits paraugu ņemšanas biežums nav noteikts, balstoties uz ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanu. Inspekcija vai ūdens piegādātājs atbilstoši šo noteikumu 96. un 97. punktam papildus B grupas rādītājos (auditmonitoringā) var iekļaut arī A grupas rādītājus. 2. Paraugu ņemšanas biežumi 2.1. tabula Minimālais paraugu ņemšanas un analizēšanas biežums atbilstības monitoringam N.p.k.; Ūdens apjoms, kuru diennaktī piegādā vai saražo piegādes zonā (Sk. 1. un 2. piezīmi) m3; A grupas rādītāja paraugu skaits gadā; B grupas rādītāja paraugu skaits gadā. 1.; <10; > 0 (Sk. 4. piezīmi); > 0 (Sk. 4. piezīmi). 2.; ≥ 10; ≤ 100; 2; 1 (Sk. 5. piezīmi). 3.; > 100; ≤ 1 000; 4; 1. 4.; > 1 000; ≤ 10 000; 4 par pirmajiem 1 000 m3 ūdens diennaktī + 3 uz katriem papildu 1 000 m3 ūdens diennaktī un to daļu no kopējā apjoma (Sk. 3. piezīmi); 1 par pirmajiem 1 000 m3 ūdens diennaktī + 1 uz katriem papildu 4 500 m3 ūdens diennaktī un to daļu no kopējā apjoma (Sk. 3. piezīmi). 5.; > 10 000; ≤ 100 000; 3 par pirmajiem 10 000 m3 ūdens diennaktī + 1 uz katriem papildu 10 000 m3 ūdens diennaktī un to daļu no kopējā apjoma (Sk. 3. piezīmi). 6.; > 100 000; 12 par pirmajiem 100 000 m3 ūdens diennaktī +1 uz katriem papildu 25 000 m3 ūdens diennaktī un to daļu no kopējā apjoma (Sk. 3. piezīmi). 1. piezīme. Piegādes zona ir ģeogrāfiski definēts apgabals, kurā no vienas vai vairākām ūdens ieguves vietām iegūst dzeramo ūdeni un kurā ūdens kvalitāti var uzskatīt par aptuveni vienādu. 2. piezīme. Apjomus rēķina kā kalendāra gada vidējos apjomus. Biežuma minimuma noteikšanai var arī izmantot nevis ūdens apjomu, bet gan iedzīvotāju skaitu piegādes zonā, pieņemot, ka ūdens patēriņš ir 200 l dienā uz vienu iedzīvotāju. 3. piezīme. Norādīto biežumu rēķina šādi:, piem., 4 300 m3 ūdens diennaktī = 16 paraugi A grupas rādītājiem (četri par pirmajiem 1 000 m3 ūdens diennaktī + 12 par papildu 3 300 m3 ūdens diennaktī). 4. piezīme. Ūdens piegādātājiem, kam nav piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo noteikumu 4.5. apakšpunktu, Inspekcija nosaka minimālo paraugu ņemšanas biežumu attiecībā uz A un B grupas rādītājiem, ar noteikumu, ka pamata rādītājus monitorē vismaz vienreiz gadā. 5. piezīme. Inspekcija var samazināt paraugu ņemšanas biežumu, ar noteikumu, ka visi šo noteikumu 1. pielikumā noteiktie rādītāji un saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 2.punktu noteiktie papildu rādītāji tiek monitorēti vismaz vienu reizi sešos gados, un tiek monitorēti kā gadījumos, kad jauna ūdens ieguves vieta tiek integrēta ūdensapgādes sistēmā vai maina ūdens piegādes sistēmu, kā rezultātā tiek sagaidīta iespējami negatīva ietekme uz ūdens kvalitāti. 3. Paraugu ņemšanas metodes un paraugu ņemšanas punkti 3.1. Paraugu ņemšanas punktus nosaka atbilstoši šo noteikumu 11. punktā noteiktajām atbilstības vietām. Ja iespējams pierādīt, ka attiecīgo rādītāju mērītā vērtība nepasliktināsies, sadales tīklos paraugus attiecībā uz noteiktiem rādītajiem drīkst ņemt vai nu piegādes zonā, vai apstrādes iekārtās. Cik iespējams, nodrošina, lai paraugu skaits būtu vienmērīgi sadalīts laikā un teritoriāli. 3.2. Paraugu ņemšanas atbilstības vieta atbilst šādām prasībām: 3.2.1. atbilstības paraugus attiecībā uz noteiktiem ķīmiskiem rādītājiem, it īpaši varu, svinu, un niķeli, ņem no patērētāju krāna bez iepriekšējas notecināšanas. Nejaušā darbadienas laikā ņem paraugu, kura tilpums ir viens litrs. Parauga ņēmējs var arī izmantot noteikta fiksēta netecēšanas laika metodes, kas labāk atbilst to situācijai, piemēram, patērētāju vidējo nedēļas devu, ar noteikumu, ka tas nerada mazāku neatbilstību skaitu piegādes zonas līmenī kā lietojot nejauša darbadienas laika metodi; 3.2.2. mikrobioloģisko rādītāju atbilstības paraugus atbilstības vietā ņem un apstrādā saskaņā ar EN ISO 19458, paraugu ņemšanas nolūks B. 3.3. Paraugus Legionella analīzēm ēkas iekšējā ūdensvadā ņem vietās, kur ir Legionella izplatīšanās risks un/vai kur ir sistēmiska pakļautība Legionella iedarbībai. Institūts BIOR izstrādā vadlīnijas attiecībā uz paraugu ņemšanu Legionella analīzēm. 3.4. Paraugu ņemšanai sadales tīklā, izņemot paraugu ņemšanu no patērētāja krāna, ievēro ISO 5667-5. Attiecībā uz mikrobioloģiskiem rādītājiem paraugus sadales tīklā ņem un ar tiem rīkojas saskaņā ar EN ISO 19458 (paraugu ņemšanas nolūks A). | Ņemts vērā Precizēts 2.pielikuma 3.4.apakšpunkts, svītrojot vārdu “naktī”. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 162. | Noteikumu projekts Riska pārvaldības pasākumi un riska novērtējuma izmantošana monitoringa rādītāju noteikšanai | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 2. pielikuma 3. punkts un 3. pielikums neatbilst normatīvo aktu izstrādes juridiskās tehnikas prasībām par pielikumiem, jo minētajā pielikumā ietvertais regulējums izteikts vienkārša teksta veidā ar punktiem un apakšpunktiem tai skaitā par noteiktiem pasākumiem, metodēm un dokumenta izmantošanu. Ievērojot minēto, lūdzam minētajās pielikuma vienībās ietverto regulējumu iekļaut noteikumu projekta pamattekstā atbilstoši konkrētā regulējuma vietai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 3.pielikuma prasības pārvietotas noteikumu projekta pamattekstā 4.3.apakšnodaļā. | - |
| 163. | Noteikumu projekts Riska pārvaldības pasākumi un riska novērtējuma izmantošana monitoringa rādītāju noteikšanai | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Attiecībā uz 3.pielikuma 1., 2. un 5. punktu vēršam uzmanību, ka šobrīd sateces baseini nav noteikti. Līdzšinējie ES un Latvijas tiesību akti prasīja dzeramā ūdens kvalitāti novērtēt tikai vietā, kur to saņem patērētājs, kā arī pazemes ūdensobjektos kopumā. Sateces baseinu noteikšana un novērtēšana ūdens ieguves vietās, atbilstoši Direktīvas 2020/2184 prasībām, nav īstenota. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 3.pielikuma 1., 2. un 5.punktā noteiktas prasības ūdens piegādātāja un Inspekcijas darbībām ūdensapgādes sistēmu riska novērtēšanai un pārvaldībai, kas ietver ņemt vērā arī sateces baseina riska novērtējuma rezultātus. Veselības ministrija neatbalsta viedokli, ka tās kompetencē ir pārņemt nacionālajos normatīvajos aktos sateces baseinu riska novērtēšanu. Noteikumu projekta anotācijā jau bija iekļauta informācija, ka direktīvas 2020/2184 pārņemšanai notika starpinstitūciju diskusijas TM vadībā, kuru laikā institūcijas vienojās par to, kurus direktīvas 2020/2184 pantus un to daļas katra ministrija savas kompetences ietvaros pārņems nacionālajos normatīvajos aktos. Arī TM virzītā informatīvā ziņojuma protokollēmumā, ir noteikts, ka katra ministrija atsevišķi, t.sk. VARAM ir atbildīga par normatīvu iesniegšanu Ministru kabinetā savas kompetences ietvaros. Vienošanās 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. | - |
| 164. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un precizēt noteikumu projekta 3. pielikuma 2. punktu, paredzot, ka ūdens piegādātājam samazina rādītāja monitoringa biežumu vai svītro kādu rādītāju no monitorējamo rādītāju saraksta vienīgi gadījumos, ja inspekcijai ir pārliecinājusies, ka, to darot, netiks apdraudēta dzeramā ūdens kvalitāte, ievērojot direktīvas Nr. 2020/2184 9. panta 4. punkta "a" apakšpunktā noteikto. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Noteikumu projekta 3.pielikuma 2.punktā, pievienoti vārdi ‘tikai gadījumos’ un pārveidotas teikuma beigas. Noteikumu projekta 3.pielikuma prasības pārvietotas noteikumu projekta pamattekstā 4.3.apakšnodaļā. 2.1.apakšpunkts ir 59.punkts. | - |
| 165. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta nav skaidri saprotams, kā paredzēts pārņemt direktīvas Nr. 2020/2184 8. panta 5.punkta "a" un "b" apakšpunkta prasības. Proti, minētā direktīvas norma paredz, ka dalībvalstis nodrošina, ka ūdens piegādātājiem un kompetentajām iestādēm ir piekļuve 2. un 3. punktā minētajai informācijai. It īpaši attiecīgajiem ūdens piegādātājiem ir nodrošināma piekļuve monitoringa rezultātiem, kas iegūti saskaņā ar 2. punkta pirmās daļas "c" apakšpunktu. Tomēr no noteikumu projekta neizriet, kā attiecīga piekļuve informācijai tiek nodrošināta. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un sniegt pamatotu skaidrojumu par minēto noteikumu projekta anotācijā, nepieciešamības gadījumā precizējot noteikumu projektu. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Sniegts skaidrojums. Direktīvas Nr. 2020/2184 8. panta 2. un 3.punkta, kā arī 5.punkta a) un b)apakšpunkta prasības netika pārņemtas noteikumu projektā, jo sateces baseinu monitoringa un riska novērtējuma prasību pārņemšana saskaņā ar starpinstitūciju vienošanos ir VARAM kompetencē. Starpinstitūciju sanāksmē panākta vienošanās par sateces baseinu monitoringa un riska novērtējuma prasību pārņemšanu noteikumu projektā. | - |
| 166. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Vēršam uzmanību, ka direktīvas Nr. 2013/51/EURATOM II pielikuma 4. piezīme paredz, ka intermitējošas īstermiņa piegādes gadījumā kontroles biežumu ūdenim, ko izplata ar cisternām, nosaka attiecīgā dalībvalsts. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un papildināt noteikumu projektu ar atbilstošu regulējumu. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Direktīva 2013/51/EURATOM dod iespēju intermitējošas īstermiņa piegādes gadījumā kontroles biežumu ūdenim, ko izplata ar cisternām, noteikt arī kā “0”. Noteikumu projekta 4.pielikumā iekļauta jauna piezīme - f, kas skaidro, ka ūdens cisternai tiek ņemts no centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Ūdens cisternai tiks ņemts no tuvākās centralizētās ūdensapgādes sistēmas, kuras ūdens radioaktivitāte būs pārbaudīta parastā kārtībā. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 167. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Lūdzam precizēt 4.pielikuma 2.tabulas d) piezīmi, papildinot arī ar indikatīvās dozas (ID) un tritija rādītāja novērtēšanu jauniem ūdens ieguves avotiem, ievērojot, ka praksē ir konstatēta situācija ar indikatīvās dozas (ID) rādītāja neatbilstību. Līdzvērtīgas prasības attiecībā uz indikatīvās dozas un tritija rādītāja novērtēšanu ir noteiktas Zemkopības ministrijas izstrādātajā Ministru kabineta noteikumu projekta "Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (ID 22-TA-186). Piedāvātā redakcija d Norādītais paraugu skaits gadā attiecas uz radona, indikatīvās dozas (ID) un tritija rādītāja kontroli. | Ņemts vērā - | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 168. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Lūdzam precizēt 3.atsauces redakciju par standartiem LVS EN ISO 11929, ko veido atsevišķi publicētas daļas, traktējamas kā atsevišķi standarti, kā arī LVS EN ISO 11929 nosaukumu. Piedāvātā redakcija 1. Nosakāmie radioaktīvo vielu rādītāji dzeramajā ūdenī Nr.p.k.; Rādītājs; Rādītāja vērtība1; Piezīmes. 1.1.; radons; 100 Bq/l. 1.2.; tritijs; 100 Bq/l; Ja tritija koncentrācija pārsniedz noteikto rādītāja vērtību, veic citu mākslīgo radionuklīdu analīzi.. 1.3.; indikatīvā doza (ID)2; 0,10 mSv/gadā; Indikatīvā doza (ID) nepārsniedz 0,10 mSv gadā, ja: 1) kopējā alfa starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte (kopējā alfa radioaktivitāte) nepārsniedz 0,1 Bq/l; 2) kopējā beta starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte (kopējā beta radioaktivitāte) nepārsniedz 1,0 Bq/l.. Piezīmes. 1 Rādītāja vērtība ir radioaktīvo vielu vērtība dzeramajā ūdenī. 2 Indikatīvā doza (ID) ir paredzamā efektīvā doza viena gada laikā visu to dabiskās un mākslīgās izcelsmes radionuklīdu uzņemšanas dēļ, kuru klātbūtne konstatēta piegādātajā dzeramajā ūdenī, izņemot tritiju, kāliju-40, radonu un radona sabrukšanas produktus ar īsu pussabrukšanas periodu. 2. Minimālais ūdens paraugu ņemšanas un analīžu biežums radioaktīvo vielu noteikšanai N.p.k.; Gada vidējais diennaktī piegādātā vai pildītā ūdens daudzums piegādes zonā a, b (m3); Paraugu skaits c, d, e gadā. 2.1.; Ūdenim, kas nonāk dzeramā ūdens ūdensvadā un ko pilda cisternās vai piegādā pārtikas uzņēmumiem:. 2.1.1.; līdz 100; 1. 2.1.2.; 101–1000; 1. 2.1.3.; 1001–10 000; 1 + 1 no katriem 3300 m3 ūdens diennaktī proporcionāli to daļai kopējā tilpumā. 2.1.4.; 10 001–100 000; 3 + 1 no katriem 10 000 m3 ūdens diennaktī proporcionāli to daļai kopējā tilpumā. 2.1.5.; vairāk par 100 000; 10 + 1 no katriem 25 000 m3 ūdens diennaktī proporcionāli to daļai kopējā tilpumā. 2.2.; pudelēs vai citos traukos pildītam dzeramajam ūdenim, kas paredzēts tirdzniecībai; 1. Piezīmes. a Piegādes zona ir ģeogrāfiski noteikts apgabals, kurā dzeramo ūdeni piegādā no viena vai vairākiem resursiem un kurā dzeramā ūdens kvalitāte tiek uzskatīta par apmēram līdzīgu. b Daudzumu aprēķina kā vidējos lielumus kalendāra gada laikā. c Ciktāl iespējams, paraugu skaits jāsadala vienādi attiecībā uz laiku un vietu. d Norādītais paraugu skaits gadā attiecas uz radona rādītāja kontroli. e Paraugus ņem regulāri, lai analīžu rezultāti raksturotu gada vidējās dzeramajam ūdenim noteiktās radioaktīvo vielu rādītāju vērtības. 3. Radioaktīvo vielu rādītāju novērtēšanas metodes: 3.1. indikatīvās dozas (ID) rādītāju vērtības novērtēšana: 3.1.1. indikatīvās dozas (ID) novērtēšanai izmanto kopējās alfa radioaktivitātes un kopējās beta radioaktivitātes vērtību noteikšanu. Kopējo beta radioaktivitātes vērtību var aizstāt ar atlikušo beta radioaktivitātes vērtību pēc tam, kad tiek atņemta K-40 radioaktivitātes vērtība; 3.1.2. ja kopējā alfa starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz 0,1 Bq/l un kopējā beta starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz 1,0 Bq/l, tad indikatīvā doza (ID) ir mazāka par rādītāja vērtību 0,1 mSv gadā. Šādā gadījumā nav nepieciešami plašāki radioloģiskie izmeklējumi, ja vien nav zināms, ka ūdens apgādē atrodas radionuklīdi, kuru dēļ ir iespējams pārsniegt indikatīvo dozu (ID) 0,1 mSv gadā; 3.1.3. ja kopējā alfa starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte pārsniedz 0,1 Bq/l vai kopējā beta starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte pārsniedz 1,0 Bq/l, veic konkrētu radionuklīdu analīzi. Mērāmos radionuklīdus nosaka Inspekcija sadarbībā ar Radiācijas drošības centru, ņemot vērā būtisko informāciju par iespējamiem radioaktivitātes avotiem; 3.1.4. tritijam kopējo alfa starojuma avotu īpatnējo radioaktivitāti un kopējo beta starojuma avotu īpatnējo radioaktivitāti mēra vienā un tajā pašā paraugā; 3.2. indikatīvās dozas (ID) aprēķināšana: 3.2.1. indikatīvo dozu (ID) aprēķina pēc izmērītās radionuklīdu koncentrācijas un normatīvajos aktos par aizsardzību pret jonizējošo starojumu noteiktās paredzamās efektīvās dozas (Sv/Bq) iedzīvotājiem, ja radionuklīdi tiek uzņemti ar pārtiku vai ūdeni, pieņemot, ka ūdens patēriņš gadā pieaugušam cilvēkam ir 730 litri. Indikatīvā doza (ID) ir mazāka par rādītāja vērtību 0,1 mSv, un papildu izmeklēšana nav nepieciešama, ja ir spēkā šāda sakarība: kur: Ci(nov)– radionuklīda i novērotā koncentrācija; Ci(atv) – radionuklīda i atvasinātā koncentrācija, kas noteikta šo noteikumu 2. pielikuma 3.2.2. apakšpunktā; n – konstatēto radionuklīdu skaits. 3.2.2. radioaktivitātes atvasinātā koncentrācija dzeramajā ūdenī: N.p.k.; Radionuklīda izcelsme; Radionuklīds1; Atvasinātā koncentrācija. 3.2.2.1.; dabiska; U-2382; 3,0 Bq/l. 3.2.2.2.; dabiska; U-2342; 2,8 Bq/l. 3.2.2.3.; dabiska; Ra-226; 0,5 Bq/l. 3.2.2.4.; dabiska; Ra-228; 0,2 Bq/l. 3.2.2.5.; dabiska; Pb-210; 0,2 Bq/l. 3.2.2.6.; dabiska; Po-210; 0,1 Bq/l. 3.2.2.7.; mākslīga; C-14; 240 Bq/l. 3.2.2.8.; mākslīga; Sr-90; 4,9 Bq/l. 3.2.2.9.; mākslīga; Pu-239/Pu-240; 0,6 Bq/l. 3.2.2.10.; mākslīga; Am-241; 0,7 Bq/l. 3.2.2.11.; mākslīga; Co-60; 40 Bq/l. 3.2.2.12.; mākslīga; Cs-134; 7,2 Bq/l. 3.2.2.13.; mākslīga; Cs-137; 11 Bq/l. 3.2.2.14.; mākslīga; I-131; 6,2 Bq/l. 3.3. veiktspējas raksturlielumi un analīzes metodes Nr.p.k.; Rādītāji un radionuklīdi; Jutības robeža 3, 4; Piezīmes. 3.3.1.; tritijs; 10 Bq/l; Tritija noteikšanas robeža ir 10 % no tās rādītāja vērtības 100 Bq/l.. 3.3.2.; radons; 10 Bq/l; Radona noteikšanas robeža ir 10 % no tās rādītāja vērtības 100 Bq/l.. 3.3.3.; kopējā alfa starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte; 0,04 Bq/l; Kopējās alfa starojuma avotu īpatnējās radioaktivitātes jutības robeža ir 40 % no tās rādītāja vērtības 0,1 Bq/l.. 3.3.4.; kopējā beta starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte; 0,4 Bq/l; Kopējās beta starojuma avotu īpatnējās radioaktivitātes jutības robeža ir 40 % no tās rādītāja vērtības 1,0 Bq/l.. 3.3.5.; U-238; 0,02 Bq/l. 3.3.6.; U-234; 0,02 Bq/l. 3.3.7.; Ra-226; 0,04 Bq/l. 3.3.8.; Ra-228; 0,02 Bq/l; Jutības robežu attiecina tikai uz sākotnējo indikatīvās dozas (ID) kontroli jaunā ūdens avotā. Ja sākotnējā pārbaudē konstatē mazu ticamību tam, ka Ra-228 pārsniegs 20 % no atvasinātās koncentrācijas, jutības robežu var palielināt līdz 0,08 Bq/l regulāriem. Ra-228 radionuklīdu īpašajiem mērījumiem, līdz nepieciešama atkārtota pārbaude.. 3.3.9.; Pb-210; 0,02 Bq/l. 3.3.10.; Po-210; 0,01 Bq/l. 3.3.11.; C-14; 20 Bq/l. 3.3.12.; Sr-90; 0,4 Bq/l. 3.3.13.; Pu-239/Pu-240; 0,04 Bq/l. 3.3.14.; Am-241; 0,06 Bq/l. 3.3.15.; Co-60; 0,5 Bq/l. 3.3.16.; Cs-134; 0,5 Bq/l. 3.3.17.; Cs-137; 0,5 Bq/l. 3.3.18.; I-131; 0,5 Bq/l. Piezīmes. 1 Tabulā iekļautas visbiežāk sastopamo dabisko un mākslīgo radionuklīdu vērtības, kuras ir precīzas vērtības, kas aprēķinātas uz 0,1 mSv dozu, pieņemot, ka ūdens patēriņš gadā pieaugušam cilvēkam ir 730 litri, kā arī izmantojot normatīvajos aktos par aizsardzību pret jonizējošo starojumu noteiktās paredzamās efektīvās dozas (Sv/Bq) iedzīvotājiem, ja radionuklīdi tiek uzņemti ar pārtiku vai ūdeni. Citu radionuklīdu atvasināto koncentrāciju var aprēķināt tādā pašā veidā. 2 Tabulā norādīta tikai urāna radioaktivitāte, bet ne tā ķīmiskais toksiskums. 3 Jutības robežu aprēķina saskaņā ar standartiem LVS EN ISO 11929 “Raksturīgo robežu noteikšana (lēmuma sliekšņvērtība, noteikšanas robeža un ticamības intervāla ierobežojumi) jonizējošā starojuma mērījumiem. Pamatprincipi un pielietojums”. 4 Mērījumu nenoteiktību aprēķina un paziņo kā pilno standarta nenoteiktību vai kā paplašināto standarta nenoteiktību ar paplašināšanas koeficientu 1,96. | Ņemts vērā 3.piezīmes teksts precizēts no: “Jutības robežu aprēķina saskaņā ar standartu LVS ISO 11929 “Raksturīgo robežu noteikšana (lēmuma sliekšņvērtība, noteikšanas robeža un ticamības intervāla ierobežojumi) jonizējošā starojuma mērījumiem. Pamatprincipi un pielietojums”.” uz “Jutības robežu aprēķina saskaņā ar standartiem LVS EN ISO 11929 “Raksturīgo robežu noteikšana (lēmuma sliekšņvērtība, noteikšanas robeža un ticamības intervāla ierobežojumi) jonizējošā starojuma mērījumiem. Pamatprincipi un pielietojums”. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 169. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (ZM - 16.03.2023.) 4. pielikuma 2.2. apakšpunkts nosaka prasības fasētam dzeramam ūdenim. Saskaņā ar noteikumu projekta 4.1.apakšpunktu noteikumi neattiecas uz fasētu dzeramo ūdeni. Lūdzam svītrot 4. pielikuma 2.2. apakšpunktu. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Noteikumu projekta 4.pielikumā, svītrots 2.2.apakšpunkts. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 170. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projektā neatsaukties uz kvalitātes pārvaldības metodiku un tehniskajām pamatnostādnēm, ko Eiropas Komisija paredzējusi izstrādāt līdz 2024. gada 12. janvārim, ievērojot noteikumu Nr. 108 121. punktā noteikto. Nepieciešamības gadījumā lūdzam minētās metodikas un pamatnostādņu saturu pārņemt noteikumu projektā. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Atsauces svītrotas. Tehnisko pamatnostādņu saturu nav iespējams pārņemt noteikumu projektā, jo Eiropas Komisija paredzējusi to izstrādāt līdz 2024. gada 12. janvārim. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 171. | Anotācija (ex-ante) Anotācijas (ex-ante) nosaukums | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Biedrības ieskatā, pēc starpinsitūcijas sanāksmes un informatīvā ziņojuma Par atbildības noteikšanu par "Eiropas Parlamenta un Padomes 2020.gada 16. decembra Direktīvai (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti" izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē 18.05.2023., nav saprotams un skaidrs, kura institūcija ir atbildīga par visu attiecīgās Direktīvas ieviešanas procesu. Biedrība uztur spēkā prasību, noteikt vienu atbildīgo institūciju, kuras pārraudzībā ir visi ar direktīvas ieviešanu saistītie jautājumi. Atbildības sadalījums starp vairākām institūcijām, kas, iespējams, neaptver visas jomas, rada riskus ūdensapgādes nozares pārraudzībai, kas var radīt būtiskus riskus ārkārtas situācijas gadījumos, kad nav iespējams noteikt konkrētu atbildīgo. Tas var būtiski apdraudēt iedzīvotāju ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību, līdz ar to veselību un drošību. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Saskaņā ar 2023. gada 18. maija VSS prot. Nr.19, 6. § “Informatīvais ziņojums “Par atbildības noteikšanu par “Eiropas Parlamenta un Padomes 2020.gada 16. decembra Direktīvai (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti”””23-TA-1191, 2.1. apakšpunktu Veselības ministrija ir noteikta kā koordinējošā institūcija Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti tiesību normu pārņemšanai nacionālajos normatīvajos aktos. Minētā ziņojuma protokollēmumā noteikti pienākumi arī citām ministrijām. Pārņemto tiesību normu izpildes nodrošināšana būs jāveic katrā tiesību normā noteiktajam darbības veicējam. Veselības ministrija piekrīt, ka lai arī Veselības ministrija veiks direktīvas 2020/2184 pārņemšanas koordinācijas procesu, Veselības ministrija var tieši ietekmēt tikai dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti caur monitoringa programmu izstrādes uzraudzību un saskaņošanu, korektīvo pasākumu noteikšanu, bet ne korektīvo pasākumu veikšanu vai citu direktīvas 2020/2184 prasību izpildi vai finansējuma piesaisti pašvaldībām to ūdensapgādes uzņēmumiem. Tādējādi, lai tiktu nodrošināta dzeramā ūdens kvalitāte un pilnvērtīga direktīvas 2020/2184 prasību ieviešana dzeramā ūdens jomā iesaistītajām institūcijām ir jāveic papildu pasākumi savas kompetences ietvaros. Šādu aicinājumu Veselības ministrija nosūtīja Valsts kancelejai un informatīvā ziņojuma izpildē iesaistītajām ministrijām 2023.gada 29.jūnijā (vest.Nr.01-08/2880). | Anotācijas (ex-ante) nosaukums |
| 172. | Anotācija (ex-ante) Anotācijas (ex-ante) nosaukums | Iebildums (FM - 14.06.2023.) Lūdzam precizēt anotācijas pielikuma 7.tabulas “Nepieciešamais finansējums auditmonitoringam pēc direktīvas 2020/2184 nosacījumiem” rindā “Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums 2023. gadam un turpmāk ik gadu” norādīto informāciju, ņemot vērā, ka atbilstoši anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādītajam - Veselības inspekcijas pārziņā esošā auditmonitoringa funkcija ar 2024.gada 1.janvāri tiks nodota ūdens piegādātajiem un papildu valsts budžeta finansējums 2024.gadam un turpmākiem gadiem nav norādīts. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta anotācijas pielikuma 7.tabula precizēta. Kopumā attiecīgais apreķinātais finansējums būtu nepieciešams ūdens piegādātājiem no 2024.gada un turpmāk. | Anotācijas (ex-ante) nosaukums |
| 173. | Anotācija (ex-ante) 1.2. Mērķis | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Lūdzam mērķa aprakstā iekļaut atsauci arī uz ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un to riska novērtēšanu. Piedāvātā redakcija 1. Pārņemt nacionālajos tiesību aktos tās direktīvas 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti prasības, kuru pārņemšanai saskaņā starpinstitūciju vienošanos normatīvo aktu izstrādā Veselības ministrija, kā arī prasības par ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un riska novērtēšanu, par kuru pārņemšanu saskaņā ar starpinstitūciju vienošanos atbild Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; | Ņemts vērā Mērķa apraksta teksta garuma ierobežojuma dēļ piedāvātās redakcijas teksts saīsināts. Vienošanās 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. | 1.2. Mērķis |
| 174. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (EM - 15.08.2023.) Anotācijas 2.5.apakšpunkta pirmais teikums un tajā veiktie labojumi attiecībā uz normu dublēšanu satur maldinošu apgalvojumu, jo būvnormatīvs nenosaka pakalpojuma sniedzēja atbildību, tātad, tas nevar to dublēt. Turklāt, 2.5.apakšpunktā minētie apgalvojumi tiek balstīti uz viedokli, kas ir pretrunā Būvniecības likuma 9.1 panta otrajai daļai, kas nosaka, kam būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro. Par šo jautājumu Ekonomikas ministrija jau sniedza iebildumu 16.03.2023. atzinumā: “Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 9.1 panta otro daļu būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro jaunas būves būvniecībai, novietošanai, inženiertīklu ierīkošanai, būves pārbūvei, atjaunošanai, konservācijai un restaurācijai. Atjaunojot, pārbūvējot, restaurējot vai konservējot būvi daļēji, būvnormatīvu tehniskās prasības ir piemērojamas attiecībā uz atjaunojamo, pārbūvējamo, restaurējamo un konservējamo daļu. Būvnormatīvos nav noteikta ūdens piegādātāja atbildība. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu. Vienlaikus, ņemot vērā, ka būvniecības regulējumā netiek lietots jēdziens "sabiedriskas ēkas", lūdzam skaidrot vārdu kopas "sabiedriskas ēkas" nozīmi.”. Šis iebildums, kaut arī ir ņemts vērā sakarā ar tā laika redakcijas 6.punkta dzēšanu, tas nav zaudējis savu aktualitāti sakarā ar pašlaik projektā esošo 57.5.apakšpunktu, kas tagad atsaucās uz būvnoteikumiem. Papildus vēršam uzmanību, ka anotācija vai projekts nerisina jautājumu par projektā lietotā termina “sabiedrisko ēku” skaidrojumu, līdz ar to Ekonomikas ministrijas 16.03.2023. iebildums arī daļā par šī termina skaidrošanu nav uzskatāms par ņemtu vērā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas 2.5. apakšpunkta pirmais teikums svītrots. Projekta 4.5 apakšpunktā un 6. punktā termins "sabiedriskās ēkas" aizstāts ar "publiskās būves".Projekta 57.5. apakšpunkts precizēts. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 175. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (LPS - 14.06.2023.) LPS iztur spēkā iepriekš izteikto iebildumu par to, ka nepieciešams noteikt vienu atbildīgo institūciju, kuras pārraudzībā ir visi ar direktīvas ieviešanu saistītie jautājumi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veselības ministrija saskaņā ar 2023. gada 18. maija VSS prot. Nr.19, 6. § “Informatīvais ziņojums “Par atbildības noteikšanu par “Eiropas Parlamenta un Padomes 2020.gada 16. decembra Direktīvai (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti””” 23-TA-1191, 2.1. apakšpunktu noteikta kā koordinējošā institūcija Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti pārņemšanai. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 176. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka noteikumu projekta vispārīgajos jautājumos pārņemta Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasība, ka ūdens piegādātājam, kura īpašumā vai valdījumā ir ūdensapgādes infrastruktūra un kurš nodrošina apdzīvotas vietas ar dzeramo ūdeni, ir noteikta atbildība par ēkas iekšējiem ūdensvadiem attiecīgajos būvnormatīvos par ēku iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju un ūdensapgādes būvēm, kā arī Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā. Vēršam uzmanību, ka attiecīga prasība noteikumu projektā nav iekļauta, tādēļ lūdzam izvērtēt un precizēt noteikumu projekta anotācijā sniegto informāciju vai noteikumu projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts noteikumu projekta anotācijas 1.sadaļas 2.5.apakšpunkts. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 177. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Biedrības ieskatā Tieslietu ministrijas izstrādātais kompetenču sadalījums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par dzeramā ūdens kvalitāti pārņemšanai nepieciešamo normatīvo aktu pilnveidošanu nav atbalstāms. Atbildības sadalījums starp vairākām institūcijām, kas, iespējams, neaptver visas jomas, rada riskus ūdensapgādes nozares pārraudzībai, kas var radīt būtiskus riskus ārkārtas situācijas gadījumos, kad nav iespējams noteikt konkrētu atbildīgo. Tas var būtiski apdraudēt iedzīvotāju ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību, līdz ar to veselību un drošību. Biedrība uzskata, ka nepieciešams noteikt vienu atbildīgo institūciju, kuras pārraudzībā ir visi ar direktīvas ieviešanu saistītie jautājumi. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Ar šo noteikumu projektu VM veic direktīvas 2020/2184 pantu pārņemšanu, saskaņā ar starpinstitūciju vienošanos. Ar šo noteikumu projektu nav iespējams noteikt kompetences visai dzeramā ūdens jomā valstī, tās pārdalīt, vai noņemt esošās kompetences. VM nav tiesību regulēt citu ministriju darbu. Veselības ministrija atbilstoši 2023.gada 18.maija Valsts sekretāru sanāksmē pie informatīvā ziņojuma “Par atbildības noteikšanu par “Eiropas Parlamenta un Padomes 2020.gada 16. decembra Direktīvai (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti”” dotajam uzdevumam VSS Nr.17 1.6.§ (23-TA-1191) piekrita būt par koordinējošo ministriju Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvai (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti. Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Starpinstitūciju sanāksmē izskatīts jautājums par to, ka Veselības ministrija izvērtēs iespēju izstrādāt un virzīt informatīvo ziņojumu par dzeramā ūdens jautājumu koordināciju un finansiālajiem risinājumiem, nepieciešamajām investīcijām noteikumu projekta prasību īstenošanai. Veselības ministrija pēc starpinstitūciju sanāksmes izvērtēja šo jautājumu un uzskata, ka Veselības ministrija nevar kopumā nodrošināt dzeramā ūdens un kanalizācijas infrastruktūru un apzināt nepieciešamos resursus, bet to būtu jāveic institūcijai, kas jau iepriekš izstrādājusi Ūdensapgādes investīciju plānu 2021. – 2027. gadam. Attiecīgi papildināts noteikumu projekta protokollēmuma projekts. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 178. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) LPS ieskatā Tieslietu ministrijas izstrādātais kompetenču sadalījums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par dzeramā ūdens kvalitāti pārņemšanai nepieciešamo normatīvo aktu pilnveidošanu nav atbalstāms. Atbildības sadalījums starp vairākām institūcijām, kas, iespējams, neaptver visas jomas, rada riskus ūdensapgādes nozares pārraudzībai, kas var radīt būtiskus riskus ārkārtas situācijas gadījumos, kad nav iespējams noteikt konkrētu atbildīgo. Tas var būtiski apdraudēt iedzīvotāju ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību, līdz ar to veselību un drošību. LPS uzskata, ka nepieciešams noteikt vienu atbildīgo institūciju, kuras pārraudzībā ir visi ar direktīvas ieviešanu saistītie jautājumi. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Ar šo noteikumu projektu VM veic direktīvas 2020/2184 pantu pārņemšanu, saskaņā ar starpinstitūciju vienošanos. Ar šo noteikumu projektu nav iespējams noteikt kompetences visai dzeramā ūdens jomai, tās pārdalīt, vai noņemt esošās kompetences. VM nav tiesību regulēt citu ministriju darbu. Veselības ministrija atbilstoši 2023.gada 18.maija Valsts sekretāru sanāksmē pie informatīvā ziņojuma “Par atbildības noteikšanu par “Eiropas Parlamenta un Padomes 2020.gada 16. decembra Direktīvai (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti”” dotajam uzdevumam VSS Nr.17 1.6.§ (23-TA-1191) piekrita būt par koordinējošo ministriju Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvai (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti. Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Starpinstitūciju sanāksmē izskatīts jautājums par to, ka Veselības ministrija izvērtēs iespēju izstrādāt un virzīt informatīvo ziņojumu par dzeramā ūdens jautājumu koordināciju un finansiālajiem risinājumiem, nepieciešamajām investīcijām noteikumu projekta prasību īstenošanai. Veselības ministrija pēc starpinstitūciju sanāksmes izvērtēja šo jautājumu un uzskata, ka Veselības ministrija nevar kopumā nodrošināt dzeramā ūdens un kanalizācijas infrastruktūru un apzināt nepieciešamos resursus, bet to būtu jāveic institūcijai, kas jau iepriekš izstrādājusi Ūdensapgādes investīciju plānu 2021. – 2027. gadam. Attiecīgi papildināts noteikumu projekta protokollēmuma projekts. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 179. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Lūdzam iekļaut šajā noteikumu projektā VARAM izstrādāto sadaļu par ūdens ieguves vietu sateces baseinu noteikšanu un sateces baseinu riska novērtēšanu un atbilstoši izteikt citā redakcijā anotācijas 1.3. sadaļas 5.1.1. punktu. Piedāvātā redakcija 5.1.1. Sateces baseinu riska novērtējums. Saskaņā ar PVO vadlīnijām un Ūdens drošuma plāna rokasgrāmatu jāveic to apdraudējumu identificēšana, kuri saistīti ar sateces baseiniem, kur ir ūdens ieguves vietas (“dzeramā ūdens sateces baseinu, kur ir ūdens ieguves vietas, riska novērtēšana un riska pārvaldība”). Attiecīgo noteikumu sadaļu ir sagatavojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Sadaļa paredz, ka sākotnēji ūdens ņemšanas vietu sateces baseinus nosaka un to iskus novērtē VSIA "Latvijas Vides', ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", kas nodrošina veikto riska novērtējumu pieejamību ūdens piegādātājiem un Veselības inspekcijai. Sateces baseinu riska novērtējuma pārskatīšanu un atjaunošanu, kā arī saskaņošanu ar LVĢMC nodrošina ūdens piegādātājs, kas izmanto attiecīgo dzeramā ūdens ieguves vietu. Noteikumi nosaka informāciju, kas izmantojama ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu riska novērtēšanā, kā arī datus, kas izmantojami, lai novērtētu nepieciešamību pārskatīt ūdens piegādātāja un LVĢMC veiktā monitoringa programmas. Sadaļa nosaka iesaistīto komptetento iestāžu (LVĢMC, VARAM, VI) rīcību gadījumā, ja sateces baseinu riska novērtējums liecina par nepieciešamību īstenot pasākumus risku mazināšanai, kā arī nosacījumus, kad uz ūdens ņemšanas vietas sateces baseina riska novērtējuma pamata Veselības inspekcija var atļaut ūdens piegādātājam pārskatīt dzeramā ūdens monitoringa programmu, izslēdzot no novērojumiem attiecīgos rādītājus vai arī samazinot attiecīgo rādītāju novērošanas biežumu. | Ņemts vērā Saskaņots 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 180. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (ZM - 16.03.2023.) 1. Lūdzam precizēt apakšsadaļas "Pašreizējā situācija" 2.punkta pēdējo rindkopu, izsakot to šādā redakcijā: "Zemkopības ministrija savas pārvaldības normatīvajos aktos pārņems tikai tās direktīvas 2020/2184 prasības, kas attiecināmas uz pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringa un kontroles kārtību, un fasētu dzeramo ūdeni.". 2. Lūdzam svītrot apakšsadaļas "Risinājuma apraksts" 2.2. apakšpunkta otro teikumu “Prasības avota ūdenim attiecināmas uz grozījumu veikšanu Zemkopības ministrijas normatīvajā aktā 2015.gada 15.decembra noteikumi Nr. 736 “Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni”, ņemot vērā, ka šajā apakšpunktā netiek norādīti visi normatīvie akti, ar kuriem tiek pārņemtas minētajā direktīvas punktā noteiktās prasības. 3. Lūdzam precizēt un papildināt apakšsadaļas "Risinājuma apraksts" 2.4.1. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: "2.4.1. dzeramo ūdeni, ko izmanto pārtikas uzņēmumos, kā arī uz pārtikas uzņēmumos ražotiem pārtikas produktiem – avota un dzeramo ūdeni, jo attiecīgas prasības tiks noteiktas Zemkopības ministrijas izstrādātajos normatīvajos aktos (22-TA-186 un 23-TA-46). Tādēļ Veselības ministrijas noteikumu projektā prasības ūdenim pārtikas uzņēmumos netiek pārņemtas. 4. Lūdzam svītrot apakšsadaļas "Risinājuma apraksts" 2.4.2. apakšpunktā teikumus "Direktīva 2009/54/EK attiecas gan uz dabīgiem minerālūdeņiem, gan uz avota ūdeņiem, un vienīgi prasības minerālūdeņiem nav iekļautas Direktīvas 2020/2184 darbības jomās. Saskaņā ar Direktīvas 2009/54/EK 9. panta 4. punkta trešo daļu avota ūdeņiem būtu jāatbilst šai Direktīvai 2020/2184, un attiecībā uz mikrobioloģiskajām prasībām avota ūdenim būtu jāatbilst Direktīvai 2009/54/EK. Ja dzeramo ūdeni pilda pudelēs vai traukos nolūkā to pārdot vai izmantot pārtikas ražošanā, sagatavošanā vai apstrādē, šādam ūdenim joprojām jāatbilst šī noteikumu projekta prasībām līdz atbilstības vietai, proti, krānam, un pēc minētās vietas tas būtu jāuzskata par pārtiku, ja tas ir paredzēts lietošanai uzturā vai ir pamatoti sagaidāms, ka cilvēki to lietos uzturā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002." Teksts neatbilst 2.4.apakšpunkta ievaddaļai "Noteikumu projekts nav attiecināms uz:”, un sniegtajam skaidrojumam, ka projekts neattiecas uz dabīgo minerālūdeni, kas atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dabīgo minerālūdeni un ūdeni, kas uzskatāms par zālēm. Tāpat vēršam uzmanību, ka noteikumu projektā nav nepieciešams skaidrot pārtikas jomas normatīvo regulējumu. Vienlaicīgi norādām, ka anotācijas tekstā iztrūkst skaidrojuma par cisternām, ņemot vērā, ka cisternas noteikumu projekta tekstā norādītas kā viena no dzeramā ūdens atbilstības vietām. 5. Lūdzam precizēt un papildināt apakšsadaļas "Risinājuma apraksts" 3.3. apakšpunkta pēdējo rindkopu, izsakot to šādā redakcijā: "Minētās prasības no noteikumiem Nr.671 pārņemtas noteikumu projekta 2.nodaļā, izņemot monitoringa rezultātu apkopošanu no pārtikas uzņēmumiem, jo turpmāk Inspekcija neskaņos pārtikas uzņēmumu dzeramā ūdens monitoringa programmas un neuzturēs informāciju par šīm programmām, ņemot vērā, ka Inspekcija nekontrolē pārtikas aprites procesus." Informējam, ka Direktīvas 2020/2184 prasības nenosaka apkopot dzeramā ūdens monitoringa rezultātus pārtikas uzņēmumos, līdz ar to šādas prasības Zemkopības ministrija nav iekļāvusi Ministru kabineta noteikumu projektā "Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 22-TA-186. 6. Lūdzam precizēt apakšsadaļas "Risinājuma apraksts" 4.4. apakšpunkta redakciju, ņemot vērā, ka institūts BIOR nav atbildīgā institūcija par dzeramā ūdens monitoringa veikšanu Latvijā. Noteikumu projekts paredz, ka atbildība par dzeramā ūdens monitoringu ir dalīta starp ūdens piegādātāju un Inspekciju. Institūts BIOR veic tikai dzeramā ūdens paraugu testēšanu pēc Inspekcijas pasūtījuma. 7. Lūdzam svītrot apakšsadaļas "Risinājuma apraksts" 9.1. apakšpunkta pirmos divus teikumus. Ņemot vērā jaunās Direktīvas 2020/2184 tvērumu, noteiktos jaunos mērķus un uzdevumus, noteikumus Nr. 671 pārstrādāt nebija iespējams. Jaunie mērķi un uzdevumi skar vairāku ministriju kompetenču jomas. Līdz ar to anotācijas 9.1.apakšpunktā norādītā atsauce, ka viena ministrija uzsāka darbu un citām ministrijām nebija iespējas pārņemt Direktīvu 2020/2184, ir nekorekta. Ministrijām jau sākotnēji, kopš Direktīvas 2020/2184 spēkā stāšanās 2021.gada 12.janvārī bija iespēja pārņemt savus jautājumus kompetences jomas normatīvajos aktos. Jaunās Direktīvas 2020/2184 izstrādē piedalījās visu ministriju pārstāvji, līdz ar to darbu pie Direktīvas 2020/2184 pārņemšanas savas kompetences jomās attiecīgajos normatīvajos aktos varēja uzsākt nekavējoties. Lai Direktīvas 2020/2184 prasības tiktu pārņemtas laikā un atbilstoši kompetencei, novēršot normu dublēšanos, Tieslietu ministrijas vadībā 2022. gadā tika noteiktas institūciju kompetences konkrētu direktīvas 2020/2184 prasību pārņemšanai nacionālajos normatīvajos aktos. Tādējādi Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija un Ekonomikas ministrija pārņem Direktīvas 2020/2184 prasības savas kompetences jomās attiecīgajos normatīvajos aktos. 8. Lūdzam precizēt apakšsadaļas "Risinājuma apraksts" 9.9. apakšpunkta tekstu, izsakot to šādā redakcijā: "Noslēguma jautājumos iekļauts punkts, kas paredz, ka noteikumi Nr.671 zaudē spēku. Noteikumos Nr.671 iekļautās prasības, kuras ir ietvertas Direktīvā 2020/2184, ir pārņemtas šajā noteikumu projektā un attiecībā uz pārtikas uzņēmumos izmantojamo dzeramo ūdeni un fasētu dzeramo ūdeni - Zemkopības ministrijas virzītajā tiesību aktā 22-TA-186. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ņemts vērā Nr.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Nr.1., 3, 4, 5., 6., 8. precizēts un Nr.2., 7. svītrots. Saskaņots 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 181. | Anotācija (ex-ante) 2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Mainoties atbildīgajai pusei par auditmonitoringa veikšanu, nav iekļauts atbilstošais izmaksu aprēķins, kas atbilstoši noteikumu projektam šobrīd ir iekļaujams ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēju izdevumos. Atbilstoši iepriekš veiktajām aplēsēm, iepriekšējās noteikumu projekta saskaņošanas fāzes, kopējās auditmonitoringa izmaksas ir 730 330 EUR/gadā, līdz ar to izmaksas var būtiski ietekmēt ūdensapgādes tarifus. Nepieciešams papildināt novērtējumu ar atbilstošo izdevumu sadaļu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta anotācijas pielikuma 2.1.apakšpunktā jau bija iekļautas izmaksas auditmonitoringa veikšanai ūdens piegādātājiem. Zem 7.tabulas bija iekļauts arī secinājums, ka finansējums auditmonitoringa veikšanai, kas būs nepieciešams kopā uz visām 1 263 ŪAS sākot ar 2023. gadu pilnam gadam ir 730 330 euro. Atkarībā no ŪAS grupas (mazā, vidējā, lielā un piegādātā ūdens apjoma) summa katrai ŪAS/gadā atšķirsies kā norādīts 7.tabulā. | 2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums |
| 182. | Anotācija (ex-ante) 2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Izmaksu novērtējumā veikts pieņēmums, ka sabiedrības informēšana būtu jāveic 1 reizi gadā, tomēr Noteikumu projekta 20.2. punktā minēts, ka informāciju jāsniedz vismaz vienu reizi mēnesī. Līdz ar to veiktais novērtējums nav patiess un reālās sabiedrības informēšanas izmaksas ir vismaz 12 reižu lielākas un sastāda 95 988 EUR x 12 = 1 151 856 EUR. Ja salīdzinām šīs izmaksas ar kopējiem nozares ieņēmumiem no maksājumiem par ūdensapgādes pakalpojumiem (aptuveni 50 000 000 EUR), varam secināt ka šīs vienas procedūras ieviešanas ietekme uz tarifa pieaugumu ir vismaz 2% (mazākās saimniecībās būtiski lielāka). Nepieciešams precizēt izmaksu monetāro novērtējumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Sabiedrības informēšanas prasība par konstatētajām neatbilstībām nav jauna. Kā norādīts noteikumu projekta anotācijas pielikuma 4.1.apakšpunktā, jau šobrīd MK noteikumu Nr.671 9. un 10.punktā ir iekļautas prasības, ka dzeramā ūdens piegādātājs informē patērētāju par piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī konstatētajām neatbilstībām, korektīvajiem pasākumiem dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai, kā arī par iespējamo korektīvo rīcību, kas jāveic pašam patērētājam. Līdz ar to vismaz pirmais informēšanas par neatbilstību gadījums nav papildus slogs, jo tā ir jau eksistējoša prasība. Attiecībā uz noteikumu projekta 20.2.apakšpunktā noteikto, ka informāciju par neatbilstību, kas rada apdraudējumu cilvēka veselībai regulāri atjauno, to paredz direktīvas 2020/2184 14.panta 4.punkta b)apakšpunkts, savukārt regularitātes biežumu var noteikt dalībvalsts. Šobrīd noteiktā informācijas atjaunošanas regularitāte - vienu reizi mēnesī, tika noteikta, lai publiskā telpā ilgstoši nestāv novecojuši dati un neaktuāla informācija. Primāri informācija ir jāatjauno, līdzko ir iegūti aktuālie rezultāti par pārsniegto rādītāju, kas rada apdraudējumu cilvēka veselībai un mēneša laikā vajadzētu atjaunot publicēto informāciju. Vai nu tas ir atsevišķs paziņojums tīmekļvietnē, vai informācija pie rēķina. Attiecībā uz LŪKA aprēķinu informēšanas prasībai, kas pārsniedz 1 miljonu euro, informējam, ka saskaņā ar Veselības inspekcijas informāciju gadā tiek konstatētas vidēji ap 400 neatbilstības g.k. mangāna, sulfātu, amonija, dzelzs rādītājiem, kas nav apdraudējums veselībai un par tām nebūtu jāveic 20.2.apakšpunktā minētā informēšana. Kā arī mazāk par 15 mikrobioloģisko rādītāju neatbilstībām/gadā, kas varētu būt apdraudējums veselībai atkarībā no gadījuma, ko katru reizi izvērtēs Inspekcija. Tādējādi papildus nevar veidoties izdevumi 1 miljonu euro apmērā. Anotācijas pielikuma 4.2.apakšpunktā veiktajam aprēķinam piesummēti izdevumi par papildu 15 neatbilstībām, kas būtu 2. informēšana par neatbilstību, jo pirmā informēšana par neatbilstību veicama jau šobrīd un nav uzskatāma par papildslogu. Kā arī pieskaitīti iespējamie izdevumi par informēšanu, ka attiecīgās 15 neatbilstības ir novērstas. Saistībā ar šo iebildumu papildus aprēķinātā summa tādējādi ir 570 euro/gadā uz visām ŪAS, kopējā informēšanas prasības summa tādējādi sasniedz 96 588 euro uz visām ŪAS/gadā. | 2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums |
| 183. | Anotācija (ex-ante) 2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Izmaksu novērtējumā nav ņemtas vērā izmaksas, kas saistītas ar riska novērtējuma veikšanu ūdensapgādes sistēmas līdz tā piegādes vietai, kas katrai sistēmai varētu izmaksāt 3 000 - 10 000 Eur, tādējādi būtiski palielinot gan kopējās ieviešanas izmaksas, gan ietekmi uz ūdensapgādes tarifiem. Riska novērtējuma izmaksas iekšējiem ūdensapgādes inženiertīkliem arī ir noteiktas ļoti optimistiskas un neraksturo patieso tirgus situāciju. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Noteikumu projekta anotācijas pielikuma 3.punktā bija iekļauts izmaksu aprēķins ūdensapgādes sistēmu riska novērtējumam. Tika aplēsts, ka uz visām ūdensapgādes Latvijā, kam jāveic riska novērtējums sešu gadu laika posmā izmaksas visām ŪAS kopā būtu 245405,44 euro jeb 273,28 euro uz vienu ūdensapgādes sistēmu uz sešiem gadiem. Precizēts anotācijas pielikuma 3.3.apakšpunkta nosaukums. Attiecībā uz norādi par izmaksu neatbilstību tirgus situācijai, izmaksu aplēse tika veikta pēc Veselības ministrijas rīcībā esošās informācijas, jo LPS un LŪKA citu informāciju nesniedza, kad tā tika lūgta (VM 27.03.2023. vēstule Nr.01-08/1471). | 2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums |
| 184. | Anotācija (ex-ante) 2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Izstrādājot noteikumu projektu, nav veikta ne pietiekoša esošās situācijas izpēte, ne arī apzinātas nepieciešamās izmaksas jauno tehnoloģiju ieviešanai, papildus analīžu veikšanai, risku novērtējumam, personāla izmaksām informācijas apkopošanai un sniegšanai sabiedrībai u.c. Nepieciešams identificēt iespējamos finanšu avotus, kā arī veikt aprēķinus par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, līdz ar to, iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus. Atbilstoši biedrības veiktajām aplēsēm, mainoties dzeramā ūdens kvalitātes prasībām (it sevišķi pieļaujamo sulfātu koncentrācijas samazinājumu), Zemgales reģionā vien nepieciešamo investīciju apjoms, kas saistīts ar jaunu dzeramā ūdens sagatavošanas tehnoloģiju izbūvi pārsniedz 10 miljonus eiro. Līdz ar to, ja nav iezīmēti papildu finanšu avoti šādu investīciju īstenošanai, prognozējamais tarifa pieaugums, it sevišķi mazās pašvaldībās, var pārsniegt 65% no esošā ūdensapgādes tarifa. Jāņem vērā, ka papildu investīcijas un izmaksas, kas nav iekļautas šajā aplēsē saistāmas ar potenciāli jauno tehnoloģiju ekspluatāciju, ārējo ūdensapgādes tīklu izbūvi un rekonstrukciju, papildu personāla piesaisti sabiedrības informēšanai, kā arī papildu ūdens kvalitātes parametru izmeklējumu veikšanu. Turklāt, noteikumu projektā iekļautās kvalitātes prasības izmaiņas (pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību izmaiņas) visbiežāk ietekmēs nomaļus reģionālos centrus, kuros šobrīd ir piemērotas pazeminātas prasības, ar salīdzinoši zemu ienākumu līmeni. Šajās ūdensapgādes sistēmās maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, pēc pilnīgu šajā noteikumu projektā iekļauto prasību izpildes, būtiski pārsniegtu Pasaules bankas identificēto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu slieksni 4% apmērā no kopējiem mājsaimniecības ienākumiem. Tas rada būtiskus riskus iedzīvotāju maksātspējai par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, līdz ar to, iespējamu atteikšanos no centralizēta pakalpojuma saņemšanas. Jau šobrīd maksātspējas ierosināti atteikšanās piemēri ir konstatēti vairākās Latvijas pašvaldībās. Šī noteikumu projekta izstrādes laikā nav veiktas nekādas aplēses par tā ietekmi uz pašvaldību budžetu, ūdenssaimniecību budžetu, iedzīvotāju izdevumiem, līdz ar to biedrības ieskatā ir būtiski veikt atbilstošus aprēķinus, lai rastu risinājumus Direktīvas būtības reālai nevis formālai ieviešanai Latvijā. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Vēršam uzmanību, ka saskaņošanā nodotā noteikumu projekta anotācijas pielikumā tika iekļauti aprēķini un aplēses papildu izmaksām ūdens piegādātājam kārtējam monitoringam un auditmonitoringam. Attiecībā uz iebildumos minētajām citām izmaksām - riska novērtējumu veikšana, sabiedrības informēšana, papildu izmaksas, noteikumu projekta publiskajā apspriedē, netika sniegti iebildumi par sagaidāmajām izmaksām. Veselības ministrijas rīcībā nav informācijas, kas ļauj veikt papildaprēķinus par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus, tehnoloģiski nodrošināmiem ūdensapgādes jomas jautājumiem, kā arī pēc informācijas lūgšanas biedrībai LŪKA šādu aprēķinu veikšanai, Veselības ministrijai tāda netika sniegta. Vēršam uzmanību, ka ūdensapgādes sistēmām bija jānodrošina ūdens kvalitāte novēršot dzelzs, mangāna paaugstinātas koncentrācijas jau pirms direktīvas 2020/2184 prasībām, tas bija jāveic jau atbilstoši esošajām prasībām. Tādējādi, ja iebildumā minētie aprēķini 10 miljonu eiro apmēram veikti tehnoloģiju ieviešanai, lai ieviestu prasības, kas attiecināmas uz laika periodu, kad vēl nav spēkā direktīvas 2020/2184 prasības, tad iebildumu nevar ņemt vērā, jo atbilstība bija jānodrošina jau iepriekš. Attiecībā uz izdevumiem par informācijas publicēšanu sabiedrībai par dzeramo ūdeni, tas notiek jau šobrīd, atsevišķām papildprasībām sabiedrības informēšanai anotācijas pielikumā ietverts izmaksu provizorisks aprēķins. SPRK tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par regulēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju spēkā esošajiem un iesniegtajiem tarifu projektiem, tostarp izmaksu dalījums pa pozīcijām un ūdens un notekūdeņu bilance atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai. Papildus tam ik gadu tiek publicēta informācija par regulējamo komersantu iepriekšējā pārskata gada faktiskajām izmaksām, ieņēmumiem un pakalpojumu apjomiem. 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē izskatīts jautājums par to, ka Veselības ministrija izvērtēs iespēju izstrādāt un virzīt informatīvo ziņojumu par dzeramā ūdens jautājumu koordināciju un finansiālajiem risinājumiem, nepieciešamajām investīcijām noteikumu projekta prasību īstenošanai. Veselības ministrija pēc starpinstitūciju sanāksmes izvērtēja šo jautājumu un uzskata, ka Veselības ministrija nevar kopumā nodrošināt dzeramā ūdens un kanalizācijas infrastruktūru un apzināt nepieciešamos resursus, bet to būtu jāveic institūcijai, kas jau iepriekš izstrādājusi Ūdensapgādes investīciju plānu 2021. – 2027. gadam. | 2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums |
| 185. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (VARAM - 14.06.2023.) Pie šīs anotācijas sadaļas 6.punkta "Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins" lūdzam precizēt 2.punktu par LVĢMC nepieciešamo papildu finansējumu turpmāk katru gadu ar 2027.gadu (uz 141 997 EUR), ja monitoringu pamatā veic ūdens ieguves operators, nevis LVĢMC, kā bija sākotnējos aprēķinos. Piedāvātā redakcija 2.LVĢMC nepieciešams papildu finansējums noteikumu projektā paredzētā monitoringa veikšanai ik gadu, kā arī ar ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un to riska novērtēšanu saistītajiem darbiem. Ņemot vērā minēto darbu plānojumu laikā, 2024. gadā nepieciešamais papildu finansējums ir 233 136 EUR, 2025.gadā - 290 367 EUR, 2026.gadā - 718 417 EUR, pēc tam ik gadu 141 997 EUR. | Ņemts vērā - | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 186. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (FM - 14.06.2023.) Anotācijas 3.sadaļā norādīts, ka LVĢMC nepieciešams papildu finansējums noteikumu projektā paredzētā monitoringa veikšanai ik gadu, kā arī ar ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un to riska novērtēšanu saistītajiem darbiem 2024. gadā 233 136 euro, 2025.gadā - 290 367 euro, 2026.gadā - 718 417 euro, pēc tam ik gadu 459 299 euro. Norādām, ka noteikumu projekta pieņemšana automātiski nenodrošina finansējuma piešķiršanu, bet jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu ir izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem. Papildus vēršam uzmanību, ka nav atbalstāma tādu noteikumu projektu virzība, kura izpilde var netikt nodrošināta nepietiekamā finansējuma dēļ, attiecīgi lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projekta īstenošanu nav iespējams nodrošināt esošo budžeta līdzekļu ietvaros. Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” sagatavošanas procesā tika piešķirts papildu finansējums ūdens monitoringa veikšanai 719 834 euro apmērā ik gadu budžeta programmā 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība”, kurā plāno finansējumu SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" deleģēto uzdevumu veikšanai. Ja noteikumu projekta īstenošanu nav iespējams nodrošināt esošo budžeta līdzekļu ietvaros, tad nepieciešams anotācijā sniegt attiecīgu skaidrojumu, kā arī jāņem vērā, ka tādā gadījumā noteikumu projekta tālāka virzība ir iespējama tikai pēc papildu finansējuma atbalstīšanas valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā. Ņemot vērā minēto, lūdzam sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt anotācijas 3.sadaļā sniegto informāciju. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Attiecībā uz LVĢMC nepieciešamo papildu finansējumu ir izvērtēts, ka jaunās funkcijas (sateces baseinu noteikšanu un kartēšanu, sateces baseinu riska novērtēšanu, t.sk. apdraudējumu un bīstamo notikumu apzināšanu un izvērtēšanu, ūdens piegādātāju un citu institūciju monitoringa datu izvērtēšanu, riska novērtējuma aprakstu sagatavošanu) nav iespējams nodrošināt esošā budžeta ietvaros, jo funkcijas saistītas ar tādas informācijas apkopošanu, analīzi un novērtējumu sagatavošanu, ko LVĢMC līdz šim nav veikusi. Turklāt darba apjoms būs liels, ņemot vērā ūdens ieguves vietu lielo kopējo skaitu. Turklāt, lai nodrošinātu vienādu un konsekventu pieeju minēto uzdevumu izpildei, LVĢMC būs jāizstrādā arī attiecīgas metodikas. Par LVĢMC nepieciešamo finansējumu VARAM 2023. gadā ir sagatavojusi Prioritārā pasākuma pieteikumu vidējam termiņam. LVĢMC būs nepieciešams papildu finansējums arī noteikumu projekta 111.punktā, kā arī 117.punktā noteikto prasību īstenošanai, kas paredz sagatavot un ik pēc sešiem gadiem atjaunināt datu kopu, kas satur informāciju par sateces baseinu, riska novērtēšanu un riska pārvaldību, kā arī nodrošināt Eiropas Vides aģentūrai pieeju šai datu kopai. Detalizēts izdevumu aprēķins iekļauts anotācijas 2.pielikumā. Iebildumā minētais finansējums "ūdens monitoringa veikšanai 719 834 euro apmērā ik gadu budžeta programmā 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība”" paredzēts ūdens monitoringa veikšanai (papildu datu par virszemes (upju, ezeru, jūras) ūdeņu kvalitāti vākšanai), nevis ūdens ieguves vietu sateces baseinu riska novērtēšanai un ar to saistītajiem uzdevumiem, kas izriet no direktīvas 2020/2184 prasībām. Turklāt jāņem vērā, ka dzeramo ūdeni Latvijā iegūst galvenokārt no pazemes ūdens resursiem, tādējādi piešķirtais papildu finansējums nav saistīts ar noteikumu projektā paredzētajiem jaunajiem uzdevumiem LVĢMC. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 187. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (LŪKA - 16.03.2023.) Izstrādājot noteikumu projektu, nav veikta ne pietiekoša esošās situācijas izpēte, ne arī apzinātas nepieciešamās izmaksas jauno tehnoloģiju ieviešanai, papildus analīžu veikšanai, risku novērtējumam, personāla izmaksām informācijas apkopošanai un sniegšanai sabiedrībai u.c. Nepieciešams identificēt iespējamos finanšu avotus, kā arī veikt aprēķinus par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, līdz ar to, iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus. Atbilstoši biedrības veiktajām aplēsēm, mainoties dzeramā ūdens kvalitātes prasībām (it sevišķi pieļaujamo sulfātu koncentrācijas samazinājumu), Zemgales reģionā vien nepieciešamo investīciju apjoms, kas saistīts ar jaunu dzeramā ūdens sagatavošanas tehnoloģiju izbūvi pārsniedz 10 miljonus eiro. Līdz ar to, ja nav iezīmēti papildu finanšu avoti šādu investīciju īstenošanai, prognozējamais tarifa pieaugums, it sevišķi mazās pašvaldībās, var pārsniegt 65% no esošā ūdensapgādes tarifa. Jāņem vērā, ka papildu investīcijas un izmaksas, kas nav iekļautas šajā aplēsē saistāmas ar potenciāli jauno tehnoloģiju ekspluatāciju, ārējo ūdensapgādes tīklu izbūvi un rekonstrukciju, papildu personāla piesaisti sabiedrības informēšanai, kā arī papildu ūdens kvalitātes parametru izmeklējumu veikšanu. Turklāt, noteikumu projektā iekļautās kvalitātes prasības izmaiņas (pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību izmaiņas) visbiežāk ietekmēs nomaļus reģionālos centrus, kuros šobrīd ir piemērotas pazeminātas prasības, ar salīdzinoši zemu ienākumu līmeni. Šajās ūdensapgādes sistēmās maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, pēc pilnīgu šajā noteikumu projektā iekļauto prasību izpildes, būtiski pārsniegtu Pasaules bankas identificēto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu slieksni 4% apmērā no kopējiem mājsaimniecības ienākumiem. Tas rada būtiskus riskus iedzīvotāju maksātspējai par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, līdz ar to, iespējamu atteikšanos no centralizēta pakalpojuma saņemšanas. Jau šobrīd maksātspējas ierosināti atteikšanās piemēri ir konstatēti vairākās Latvijas pašvaldībās. Šī noteikumu projekta izstrādes laikā nav veiktas nekādas aplēses par tā ietekmi uz pašvaldību budžetu, ūdenssaimniecību budžetu, iedzīvotāju izdevumiem, līdz ar to biedrības ieskatā ir būtiski veikt atbilstošus aprēķinus, lai rastu risinājumus Direktīvas būtības reālai nevis formālai ieviešanai Latvijā. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Nav ņemts vērā Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Starpinstitūciju sanāksmē izskatīts jautājums par to, ka Veselības ministrija izvērtēs iespēju izstrādāt un virzīt informatīvo ziņojumu par dzeramā ūdens jautājumu koordināciju un finansiālajiem risinājumiem, nepieciešamajām investīcijām noteikumu projekta prasību īstenošanai. Veselības ministrija pēc starpinstitūciju sanāksmes izvērtēja šo jautājumu un uzskata, ka Veselības ministrija nevar kopumā nodrošināt dzeramā ūdens un kanalizācijas infrastruktūru un apzināt nepieciešamos resursus, bet to būtu jāveic institūcijai, kas jau iepriekš izstrādājusi Ūdensapgādes investīciju plānu 2021. – 2027. gadam. Attiecīgi papildināta noteikumu projekta anotācija. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 188. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (LPS - 15.03.2023.) Izstrādājot noteikumu projektu, nav veikta ne pietiekoša esošās situācijas izpēte, ne arī apzinātas nepieciešamās izmaksas jauno tehnoloģiju ieviešanai, papildus analīžu veikšanai, risku novērtējumam, personāla izmaksām informācijas apkopošanai un sniegšanai sabiedrībai u.c. Nepieciešams identificēt iespējamos finanšu avotus, kā arī veikt aprēķinus par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, līdz ar to iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Starpinstitūciju sanāksmē izskatīts jautājums par to, ka Veselības ministrija izvērtēs iespēju izstrādāt un virzīt informatīvo ziņojumu par dzeramā ūdens jautājumu koordināciju un finansiālajiem risinājumiem, nepieciešamajām investīcijām noteikumu projekta prasību īstenošanai. Veselības ministrija pēc starpinstitūciju sanāksmes izvērtēja šo jautājumu un uzskata, ka Veselības ministrija nevar kopumā nodrošināt dzeramā ūdens un kanalizācijas infrastruktūru un apzināt nepieciešamos resursus, bet to būtu jāveic institūcijai, kas jau iepriekš izstrādājusi Ūdensapgādes investīciju plānu 2021. – 2027. gadam. Attiecīgi papildināts noteikumu projekta protokollēmuma projekts. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 189. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Lūdzam papildināt šo sadaļu ar datiem par finansējumu, kas nepieciešams LVĢMC noteikumu projektā paredzētā monitoinga veikšanai ik gadu, kā arī ar ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un to iska novērtēšanu saistītajiem darbiem. Ņemot vērā minēto darbu plānojumu laikā, 2024. gadā nepieciešamais papildu finansējums ir 233 136 EUR, 2025.gadā - 290 367 EUR, 2026.gadā - 718 417 EU, pēc tam ik gadu 459 299 EUR. Detalizētu informāciju VARAM iesniegs VM kā atsevišķu failu tālākā noteikumu pojekta saskaņošanas gaitā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Saskaņots 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē, ka VARAM sniegs papildinošu informāciju anotācijas aizpildīšanai TAP portālā. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 190. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (FM - 14.03.2023.) Ņemot vērā, ka Noteikumu projektā paredzēto pasākumu īstenošanā ir iesaistītas valsts budžeta iestādes, nepieciešams papildināt anotācijas 3.sadaļas "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem" punktu “Cita informācija”, norādot, ka noteikumu projektā paredzēto pasākumu īstenošanu iesaistītās valsts budžeta iestādes nodrošinās tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas 3.sadaļas punkts ‘Cita informācija’ papildināts ar šādu informāciju: Tā kā Veselības inspekcijai 2023.gadā auditmonitoringa veikšanai ir pieejams tikai esošais budžets 60 544 euro apmērā, noteikumu projekta izpilde 2023.gadā iespējama tikai esošā budžeta ietvaros. Tādējādi auditmonitoringu 2023.gadā būs iespējams veikt tikai daļēji. Lai nodrošinātu noteikumu projekta ieviešanu, pilnā apmēra izpildot direktīvas 2020/2184 prasības, Veselības inspekcijai indikatīvi būtu nepieciešami papildus finanšu līdzekļi ik gadu 669 786 euro apmērā. Tomēr ņemot vērā, ka Veselības inspekcijas pārziņā esošā auditmonitoringa funkcija ar 2024.gada 1.janvāri tiks nodota ūdens piegādātajiem, papildus valsts budžeta finansējums 2024. gadam un turpmākiem gadiem noteikumu projektu netiek pieprasīts. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 191. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (FM - 14.03.2023.) Nav saprotams anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 6.punktā norādītais, ka auditmonitoringu 2023.gadā būs iespējams veikt tikai daļēji, ņemot vērā, ka atbilstoši noteikumu projekta 1.2.sadaļā “Mērķis” norādītajam noteikumu projekta mērķis ir pārņemt nacionālajos tiesību aktos direktīvas 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti prasības. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas 3.sadaļas punkts ‘Cita informācija’ papildināts ar šādu informāciju: Tā kā Veselības inspekcijai 2023.gadā auditmonitoringa veikšanai ir pieejams tikai esošais budžets 60 544 euro apmērā, noteikumu projekta izpilde 2023.gadā iespējama tikai esošā budžeta ietvaros. Tādējādi auditmonitoringu 2023.gadā būs iespējams veikt tikai daļēji. Lai nodrošinātu noteikumu projekta ieviešanu, pilnā apmēra izpildot direktīvas 2020/2184 prasības, Veselības inspekcijai indikatīvi būtu nepieciešami papildus finanšu līdzekļi ik gadu 669 786 euro apmērā. Tomēr ņemot vērā, ka Veselības inspekcijas pārziņā esošā auditmonitoringa funkcija ar 2024.gada 1.janvāri tiks nodota ūdens piegādātajiem, papildus valsts budžeta finansējums 2024. gadam un turpmākiem gadiem noteikumu projektu netiek pieprasīts. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 192. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (FM - 14.03.2023.) Ņemot vērā, ka likums “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” 2023.gada 9.martā ir pieņemts Saeimā 2.lasījumā, nepieciešams anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 6.punktā svītrot visu norādīto informāciju par Veselības ministrijas Finanšu ministrijā iesniegto prioritārā pasākuma pieteikumu 2023.-2025.gadam “Veselīga un aktīva dzīvesveida īstenošana atbilstoši “Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam” 1.rīcības virzienā iekļautajiem pasākumiem”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 193. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (FM - 14.03.2023.) Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” (turpmāk – 3.sadaļa) aili “2023, saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam”, aili “2024, saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” un aili “2025, saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru”, norādot tikai to finansējuma apmēru, kas plānots Veselības ministrijas budžetā noteikumu projektā paredzēto pasākumu īstenošanai. Attiecīgi nepieciešams precizēt informāciju anotācijas 3.sadaļas 6.punktā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 194. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Atkārtoti lūdzam noteikumu projekta anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulā: pirmkārt, izvērstāk skaidrot direktīvas Nr. 2020/2184: 1) 4. panta 1. punkta pirmās daļas "a", "b", "c" un "d" apakšpunkta (norādot par katru no apakšpunktiem, kādos normatīvajos aktos paredzēts pārņemt attiecīgās prasības) un otrās daļas pārņemšanu noteikumu projektā. Vienlaikus anotācijā norādīts, ka daļa direktīvas Nr. 2020/2184 7. un 8. panta prasību tiek vai tiks pārņemtas arī citos normatīvajos aktos, tomēr 1. tabulā nav norādīts uz citu normatīvo aktu prasībām, kurās paredzēts pārņemt minētās direktīvas 7. un 8. pantu; 2) 8. panta 4. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunkta un tā otrās daļas pārņemšanu noteikumu projektā, tai skaitā skaidrojot, vai paredzēt tiek nepieciešamības izvērtēšana izveidot vai pielāgot aizsargjoslas gruntsūdeņiem un virszemes ūdeņiem, kā minēts Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punktā, un jebkādas citas svarīgas joslas; 3) 13. panta 2. punkta "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunta pārņemšanu noteikumu projektā; otrkārt, sadarbībā ar par attiecīgo jomu atbildīgo ministriju skaidrot direktīvas Nr. 2020/2184 4. panta 3. punkta, 11. panta 7. punkta, 16. panta, 18. panta 1. punkta "a" apakšpunkta un otrās daļas prasību pārņemšanu nacionālajā tiesību sistēmā; treškārt, skaidrot Padomes 2013. gada 22. oktobra Direktīvas 2013/51/ Euratom, ar ko nosaka iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā ūdenī, 6. panta 1. punkta abu daļu, 2. un 3. punkta pārņemšanu noteikumu projektā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 1.1) 5.4. sadaļas tabulā norādīts par katru 4.panta 1.punkta apakšpunktu, izņemot d), jo tāda apakšpunkta nav, kā arī nav 4.panta 1.punkta otrās daļas. Pie 4.panta 1.punkta pārņemšanas svītrots 7. un 8.pants, jo 5.4. tabulā norādīts ar kuriem noteikumu projekta punktiem tie pārņemti. 2) 5.4. sadaļas tabulā norādīts par katru 8. panta 4. punkta apakšpunktu un otro daļu. 3) 5.4. sadaļas tabulā norādīts par katru 13. panta 2. punkta apakšpunktu. 2. 5.4.sadaļa papildināta. Attiecībā uz aizsargsjoslām pārņemts arī ar Aizsargjoslu likuma 7., 9., 37. un 39.pantu. 3. 5.4.sadaļas tabulā daļā par Direktīvas 2013/51/EURATOM pārņemšanu norādīts atsevišķi par katru 6. panta punkta un to daļu pārņemšanu. | 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 195. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Vēršam uzmanību, ka arī direktīvas Nr. 2020/2184 8. panta 2. punktā, 11. panta 9. punktā, 13. panta 8. punkta sestajā daļā un 18. panta 5. punktā ietverta rīcības brīvība, tādēļ lūdzam atbilstoši papildināt aili (sniegt pamatojumu) par dalībvalsts rīcības brīvības izmantošanu, norādot konkrētās direktīvas normas, kas paredz rīcības brīvību, kādā veidā minētā rīcības brīvība ir izmantota noteikumu projektā, un to, kādēļ ir vai nav izmantota direktīvā Nr. 2020/2184 paredzētā rīcības brīvība. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Atbilstoši papildināta noteikumu projekta anotācijas 5.sadaļas tabula par direktīvas 2020/2184 normām, kas paredz rīcības brīvību. | 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 196. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Lūdzu koriģēt informāciju par Diretkīvas 2020/2184 7.panta 4. punkta un 8. panta pārņemšanu, kā arī iekļaut attiecīgās normas pārņemošos punktus noteikumu pojektā atbilstoši VARAM izteiktajiem iebildumiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Saskaņots 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. | 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 197. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Iebildums (TM - 16.03.2023.) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 9.19. apakšpunktu, lūdzam pilnveidot noteikumu projekta anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulu. Norādām, ka: pirmkārt, šobrīd 1. tabulā sniegta acīmredzami nekorekta informācija par tai skaitā direktīvas Nr. 2020/2184 2. panta 2. punkta, 2. panta 3. punkta , 2. panta 4. punkta, 5.1. un 5.2. apakšpunkta pārņemšanu (noteikumu projekta 9.2. apakšpunktā nav divu teikumu), 6. panta 3. punkta, 9. panta 6. punkta u.c., direktīvas Nr. 2013/51/EURATOM 7. panta 1. un 2. punkta u.c. pārņemšanu noteikumu projektā; otrkārt, nepieciešams izvērst skaidrojumu par direktīvas Nr. 2020/2184 4. panta 1. punkta, 10. panta 2. punkta otrās daļas, 13. panta 2. punkta, II pielikuma A daļas, direktīvas Nr. 2013/51/EURATOM 6. panta pārņemšanu noteikumu projektā. Lūdzam nodrošināt, ka katram direktīvas pantam vai panta daļai un apakšpunktam korespondē nacionāla normatīvā akta pants, panta daļa vai punkts, tādējādi nodrošinot, ka kāda no direktīvas prasībām nejaušības pēc nepaliek nepārņemta vai veids, kādā to plāno pārņemt, nav neatbilstošs; treškārt, nepieciešams detalizēt skaidrojumu par nacionālajiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem pārņemtas tai skaitā 2. panta 10. un 11. punkta, 4. panta 3. punkta, 11. panta 7. punkta, 16. panta u.c. prasības, norādot arī konkrētas attiecīgo normatīvo aktu vienības; ceturtkārt, nav sniegts skaidrojums par direktīvas Nr. 2020/2184 8. panta 6. punkta, 18. panta 1. punkta otrās daļas, direktīvas Nr. 2013/51/EURATOM 2. panta 2., 3. un 4. punkta, 5. panta 3. punkta pārņemšanu noteikumu projektā; piektkārt, nav gūstama pārliecība par direktīvas Nr. 2020/2184 13. panta 5. punkta pārņemšanu noteikumu projekta 17. punktā, ņemot vērā, ka minētā noteikumu projekta vienība neparedz veikt papildus vielu un mikroorganismu monitoringu, tāpat nav gūstama pārliecība par direktīvas Nr. 2013/51/EURATOM 4. panta pārņemšanu noteikumu projekta 73. punktā, 6. panta 1. punkta pārņemšanu noteikumu projekta 52.2. apakšpunktā u.tml.; visbeidzot, tai skaitā direktīvas Nr. 2020/2184 3. panta 3. punkts, 7. panta 2. punkts, 8. panta 5. punkta otrā daļa, 10. panta 1. punkta otrā daļa, 11. panta 9. punkts, 13. panta 8.punkta sestā daļa, 18. panta 5. punkts, II pielikuma B daļa, IV pielikuma 1. punkts, direktīvas Nr. 2013/51/EURATOM I pielikuma "a" piezīme, II pielikuma tabula, III pielikuma 1. punkts un vairākas citas minēto direktīvu vienības paredz rīcības brīvību, tādēļ nepieciešams atbilstoši aizpildīt noteikumu projekta anotācijas 5.4. sadaļu, papildinot aili (sniedzot pamatojumu) par dalībvalsts rīcības brīvības izmantošanu, norādot konkrētās direktīvas normas, kas paredz rīcības brīvību, kādā veidā minētā rīcības brīvība ir izmantota noteikumu projektā, un to, kādēļ ir vai nav izmantota direktīvā Nr. 2020/2184 un direktīvā Nr. 2013/51/EURATOM paredzētā rīcības brīvība. Savukārt citos gadījumos, kad 1. tabulā norādīts uz rīcības brīvības izmantošanu, nepieciešams sniegt pamatojumu, kādēļ rīcības brīvība ir izmantota. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācijas 5.sadaļa attiecībā uz šīm iebilduma daļām: 1. precizēts; 2. 4.panta 1.punkta C kolonnā norādīts, ka pārņemts daļēji, skaidrojot par pārējo prasību pārņemšanu citos normatīvajos aktos; 10.panta 2.punkta otrās daļas prasība ir pārņemta pilnībā, jo noteikumu projekts paredz ka attiecībā uz Legionella pasākumi ir vērsti tikai prioritārajiem objektiem. Līdz ar to nevar noradīt, ka pārņemts daļēji un nav skaidrojuma ailes. Skaidrojums pievienots D kolonnā.; 13.panta 2.punkta prasību pārņemšanas skaidrojums iekļauts C kolonnā; -nav precizēts par II.pielikuma A daļas skaidrojumu, jo nav skaidra iebilduma būtība; -skaidrojums par direktīvas Nr. 2013/51/ EURATOM 6. panta pārņemšanu pievienots C kolonnā. 3. 2. panta 10. un 11. punkta definīcijas netiek izmantotas noteikumu projektā, tās ir attiecināmas uz EK īstenošanas aktu izstrādi un pieņemšanu, kas noteikts 11.panta 2., 3., 4.punktā un direktīvas V.pielikumā, kas dalībvalstīm nav jāpārņem. Attiecīgi termini ir būvniecības jomas regulējumā noteikti, nav VM kompetencē, VM nav jāsniedz skaidrojums. - 4. panta 3. punkta prasību pārņemšana saskaņā ar TM atbilstības tabulu ir VARAM kompetencē. VM nav informācijas kā šīs prasības tiks pārņemtas, VM nav jāsniedz skaidrojums. -11.panta 7.punkta prasības daļēji pārņemtas ar noteikumu projekta 25.punktu, 16.panta prasības u.c., kas TM atbilstības tabulā nav noteiktas VM kompetencē, VM nav informācijas kā tās tiks pārņemtas un kuros normatīvajos aktos. 4. direktīvas Nr. 2020/2184: -8. panta 6. punkts pārņemts ar noteikumu projekta 60.punktu; -18. panta 1. punkta b)apakšpunkta prasības pēc 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmes iekļautas noteikumu projektā - jauni 11., 112., 113.punkti. 18. panta 1. punkta a)apakšpunkta pārņemšana ir VARAM kompetencē. -2013/51/EURATOM: -2. panta 2., punkta termins “radioaktīva viela” pārņemts ar likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" 1.panta 8.punktu; -2.panta 3. punkta termins “indikatīva doza” jau bija pārņemts ar 3.(4.)pielikuma 1.punkta 2.piezīmi. Papildināta anotācijas 5.sadaļas tabula. -2.panta 4. punkta termins “parametra vērtība” jau bija pārņemts ar noteikumu projekta 86.punktu. Papildināta anotācijas 5.sadaļas tabula. -5. panta 3. punkta pārņemšanai noteikumu projekta 3.pielikuma 2.punktā pievienots g) apakšpunkts. Papildināta anotācijas 5.sadaļas tabula. 5.-Direktīvas 2020/2184 13. panta 5. punkta prasības noteiktas noteikumu projekta 62.3.apakšpunktā un 79.punktā. - direktīvas 2013/51/EURATOM: 4. panta prasības pārņemtas noteikumu projekta 82., 83., 85., 86., 88., 89., 90., 91.punktā; 6. panta 1. punkta pārņemtas noteikumu projekta 31., 80. punktā. 6. Attiecībā uz rīcības brīvību direktīvas 2020/2184 prasību pārņemšanā 5.tabula papildināta par šiem punktiem: -3. panta 3. punkts - noteikumu projektā ir izmantota pieļautā rīcības brīvība, jo arī šobrīd noteikumos Nr.671 ir noteiktas identiskas prasības un nav pamata mainīt esošo kārtību. -7. panta 2. punktā noteiktā rīcības brīvība ir izmantota un prasības tiks pārņemtas ar noteikumu projekta 58.punktu. -8. panta 5. punkta otrajā daļā noteiktā rīcības brīvība ir izmantota un prasības tiks pārņemtas ar noteikumu projekta 59.., 59.1., 62., 62.1.apakšpunktu. -10. panta 1. punkta otrā daļā noteiktā rīcības brīvība ir izmantota, prasība noteikta noteikumu projekta 66.punktā. -11. panta 9. punkts nav VM kompetences jautājums. -13. panta 8.punkta sestā daļa - nav VM kompetencē, nepieciešams diskutēt starpinstitūciju sanāksmē. -18. panta 5. punkts pārņemts ar noteikumu projekta 118.punktu. - II pielikuma B daļa 1.tabulas 5.piezīme ir pārņemta noteikumu projekta 2.pielikuma 2.punkta 5.piezīmē. - IV pielikuma 1. punkts - rīcības brīvība ir izmantota. Attiecībā uz rīcības brīvību direktīvas 2013/51/EURATOM prasību pārņemšanā: - I pielikuma "a" piezīme; II pielikuma tabula - prasība radona rādītāja vērtībai 100 Bq/l bija pārņemta jau noteikumos Nr.671, ko veica Zemkopības ministrija. Šī prasība tiek pārņemta arī šajā noteikumu projektā. - III pielikuma 1. punkts - noteikumu projekta 80.punktā noteikts, ka radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu nodrošina LVĢMC, tādējādi savas kompetences ietvaros nodrošinot monitoringa veikšanas kvalitāti. | 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 198. | Anotācija (ex-ante) 7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Iebildums (VK - 13.06.2023.) Lūdzam izvērtēt, vai saskaņā ar noteikumu projektā no jauna iekļauto 34.punktu neveidojas administratīvais slogs Veselības inspekcijai, kurai būs jāuztur informācija par ūdens piegādātāju izstrādātajām monitoringa programmām. Gadījumā, ja ietekme ir, lūdzam papildināt noteikumu projekta anotācijas 7.sadaļu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Inspekcija jau šobrīd uztur informāciju par ūdensapgādes sistēmu kārtējā monitoringa programmām, kā arī veic auditmonitoringa rezultātu apkopošanu. Inspekcijai palielinās administratīvais slogs, jo būs jāveic katras ūdensapgādes sistēmas auditmonitoringa programmas saskaņošana, kas atkarībā no ūdensapgādes sistēmas jāsaskaņo reizi gadā vai reizi sešos gados. Anotācijas 7.2. un 7.4. sadaļa papildināta ar administratīvo izmaksu aprēķiniem par to, ka Inspekcijai būs papildus jāuztur informācija par ēku ūdensapgādes inženiertīklu veiktajiem riska novērtējumiem un monitoringu, kas būs jāveic atbilstoši noteikumu projekta 112.punktam, kā arī par auditmonitoringa programmu saskaņošanu atbilstoši noteikumu projekta 33.punktam. | 7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums |
| 199. | Anotācija (ex-ante) 7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru | Iebildums (VARAM - 15.03.2023.) Lūdzu papildināt anotācijas 7.4. sadaļas 4. punktu ar informāciju par to, ka LVĢMC būs jāveic papildu monitoings, kā arī jāveic ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšana un to riska novērtēšana. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Saskaņots 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Papildināta anotācija. | 7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru |
| 200. | Anotācija (ex-ante) 7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru | Iebildums (ZM - 16.03.2023.) Lūdzam tabulas 4. punktu "Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)" papildināt ar tekstu: "Attiecībā uz pārtikas uzņēmumiem inspekcija mainīs kopš 2005.gada spēkā esošo kārtību un vairs neskaņos pārtikas uzņēmumu monitoringa programmas". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru |
| 201. | Anotācija (ex-ante) Pielikumi | Iebildums (VARAM - 14.06.2023.) Lūdzam iekļaut anotācijas 3.sadaļas tabulā aprēķinus par LVĢMC nepieciešamo finansējumu. Kā vienojāmies iepriekšējā saskaņošanas sanāksmē, VARAM ir gatava tehniski izdarīt šos precizējumus, atvainojamies, ka tas netika izdarīts uz šo saskaņošanas posmu. Tāpat aicinām izvērtēt, vai anotācijai būtu jāpievieno pielikums arī par LVĢMC izmaksu aprēķiniem saskaņā ar anotācijas 3.daļas "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem", 6.sadaļas "Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)" 2.punktā norādītajam par nepieciešamo papildu finansējumu LVĢMC. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta noteikumu projekta anotācijas 3.sadaļa un detalizēts izdevumu aprēķins par nepieciešamo papildu finansējumu LVĢMC iekļauts anotācijas 2.pielikumā. Papildināts noteikumu projekta protokollēmums. | Pielikumi |
| 202. | MK sēdes protokollēmuma projekts 3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada 15. decembrim izstrādāt informatīvo ziņojumu par pašvaldībām nepieciešamajiem resursiem un investīcijām, tai skaitā no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Ministru kabineta noteikumu projekta "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (22-TA-2538) prasību īstenošanai. | Iebildums (LŪKA - 14.06.2023.) Biedrības ieskatā, Ministru kabineta noteikumu projektu (turpmāk - Projekta) nav pieļaujams virzīt uz apstiprināšanu pirms pilnvērtīgas tā finanšu aplēses un tās ietekmes gan uz patērētājiem, gan ūdenssaimniecībām, gan pašvaldībā izstrādes. Prognozējams, ka Projekta ieviešana būtiski ietekmēs ūdensapgādes tarifus, par ko norādīts biedrības iepriekšējos saskaņošanas etapos sniegtajos iebildumos, līdz ar to varētu ietekmēt gan dzeramā ūdens pakalpojuma pieejamību (tarifi pārsniegs iedzīvotāju maksātspēju), gan mazinās sabiedrības motivāciju izmantot centralizētus pakalpojumus. Biedrība uzskata, ka turpmākā Ministru kabineta noteikumu projekta virzība ir jāaptur vismaz līdz 2023.gada 15.decembrim, kas noteikts kā resursu un investīciju aplēses termiņš. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Šis jautājums jau tika izskatīts 09.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. Veselības ministrija bija veikusi izmaksu aplēses, kas iekļautas anotācijas pielikumā. Noteikumu projekts ir steidzams un ir saistīts ar pārkāpuma procedūras lietu Nr. INFR(2023)0079, kā ietvaros noteikts, ka provizoriskais noteikumu projekta apstiprināšanas laiks ir 2023. gada 15. augusts, tādēļ nav iespējams apturēt noteikumu projekta virzību. | - |
| 203. | MK sēdes protokollēmuma projekts 3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada 15. decembrim izstrādāt informatīvo ziņojumu par pašvaldībām nepieciešamajiem resursiem un investīcijām, tai skaitā no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Ministru kabineta noteikumu projekta "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (22-TA-2538) prasību īstenošanai. | Iebildums (TM - 14.06.2023.) Nodrošinot attiecīgā uzdevuma nepārprotamu izpratni, lūdzam lēmuma projekta 3. punktā paredzēt tālāko rīcību ar izstrādāto informatīvo ziņojumu, proti, vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram attiecīgais informatīvais ziņojums noteiktā termiņā jāiesniedz Ministru kabinetā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | - |
| 204. | Noteikumu projekts Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība | Priekšlikums (EM - 14.06.2023.) Anotācijā attiecībā uz ēkas iekšējo ūdensvadu ir norādīts: “Direktīva 2020/2184 neuzliek obligātu pienākumu veikt ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtēšanu visām ēkām [..]” Savukārt tālāk anotācijā seko šāds teikums: “Noteikumu Projektā noteiktas arī prioritārās ēkas, kurās ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtējums būtu obligāti veicams – attiecīgās ēkas ir lieli objekti, kuri nav mājsaimniecības un kuros ar ūdeni saistītiem riskiem potenciāli ir pakļauti daudzi lietotāji, kas tur var ilgāku laiku uzturēties, jo īpaši lieli objekti publiskai lietošanai – ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes, viesnīcas, dienesta viesnīcas [..]”. Lūdzu precizēt Noteikumu projektu un anotāciju, jo šobrīd no Noteikumu projekta 65.1. apakšpunkta izriet, ka ēkas iekšējā ūdensvada risku novērtēšana ir jāveic VISĀM ēkām (monitorings tikai prioritārajiem objektiem). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts noteikumu projekta 66.punkts un noteikumu projekta anotācijas 5.1.3.apakšpunkts, skaidri nosakot, ka ēkas iekšējo inženiertīklu riska novērtējums un Legionella un svina monitorings ir obligāts tikai prioritārām ēkām. | Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība |
| 205. | Noteikumu projekts 3.1. “ūdens piegādātājs” ir ūdens piegādes pakalpojumu sniedzējs - juridiska persona, kas piegādā dzeramo ūdeni, sniedzot ūdens piegādes pakalpojumus pakalpojumu sniegšanas teritorijā; | Priekšlikums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 3.1. apakšpunktā svītrot vārdus "ir ūdens piegādes pakalpojumu sniedzējs", jo attiecīgā termina skaidrojumā jau ir norādīts uz ūdens piegādes pakalpojuma sniegšanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 3.1. “ūdens piegādātājs” ir komersants vai iestāde, kas piegādā dzeramo ūdeni, sniedzot ūdens piegādes pakalpojumus pakalpojumu sniegšanas teritorijā; |
| 206. | Noteikumu projekts 3.3. “ūdensapgādes inženiertīkli” ir cauruļvadi, aprīkojums, iekārtas un ierīces, kas ir ierīkotas starp publiskās vai privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai un ūdens sadales inženiertīkliem, bet tikai tad, ja par tiem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; | Priekšlikums (EM - 14.06.2023.) Definīcija (latīņu: definitio — ‘robeža’) ir jēdziena vai priekšmeta īss raksturojums, kurā ir iekļautas tā būtiskās pazīmes. Definīcija atbild uz jautājumu "Kas tas ir?" vai "Ko tas nozīmē?". Definīcijā neiekļauj nosacījumus pret definīcijas objektu. Projektā jēdziena “ūdensapgādes inženiertīkli” definīcija satur nosacījumu “ja …”, tādēļ paliek neskaidrs regulējuma mērķis. Nav saprotams kādēļ termins “ūdensapgādes inženiertīkli” ir skaidrots ar atsauci uz “ūdens sadales inženiertīkliem”. Turklāt, nav skaidrs vai nosacījums “ja ..” attiecināms uz “ūdensapgādes inženiertīkliem” vai “ūdens sadales inženiertīkliem”. Piedāvātā redakcija rada iespējamus pārpratumus par to, kā būtu definējams tas pats “ūdensapgādes inženiertīkls”, ja par "to" ir atbildīgs ūdens piegādātājs. Ja vienam un tam pašam objektam (ūdensapgādes inženiertīklam) ir jānosaka divi dažādi gadījumi (kad par to IR un NAV atbildīgs ūdens piegādātājs) vai arī projekta mērķis ir noteit, ka ar definīcijas objektu vai tā sastāvdaļu ir jārīkojas īpašos apstākļos (ja …), tad apstākļi un nosacījumi ir risināmi ārpus definīcijas, jeb citā normā. Priekšlikums - definīciju noslēgt ar vārdiem: “kuri ir paredzēti dzeramā ūdens sadalei vai lietošanai.” vai arī dzēst vārdus “kuri ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai un ūdens sadales inženiertīkliem, bet tikai tad, ja par tiem nav atbildīgs ūdens piegādātājs;”, bet kārtību situācijā ”ja par tiem nav atbildīgs ūdens piegādātājs” noteikt citā normā, ja tas nav jau atrisināts ar projekta 13 un 16.punktu. Piedāvātā redakcija 3.3. “ūdensapgādes inženiertīkli” ir cauruļvadi, aprīkojums, iekārtas un ierīces, kas ir ierīkotas starp publiskās vai privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri ir paredzēti dzeramā ūdens sadalei vai lietošanai; | Ņemts vērā Direktīvas 2020/2184 2.panta 2.punkta definīcija satur iebildumā minēto nosacījumu: 2)“vietējās sadales sistēma” ir cauruļvadi, savienojumi un ietaises, kas ir ierīkotas starp publiskās un privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri parasti ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai, un sadales tīkli, bet tikai tad, ja par tiem nav atbildīgs ūdens piegādātājs ūdens piegādātāja statusā saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem; Noteikumu projekta 1.saskaņošanas laikā tika ņemti vērā EM iebildumi par definīciju 'vietējās sadales sistēma' un starpinstitūciju sanāksmē par to vairs nebija iebildumu. Piedāvāto redakciju nevar izmantot, jo tā nesatur daļu, kas skaidro starp ko ir ierīkoti ūdensapgādes inženiertīkli t.i. iztrūkst, ka tie ir ierīkoti starp ūdens krāniem pie patērētāja un ūdens sadales inženiertīkliem. Noteikumu projekta 13. un 16.punkts nav izmantojams definīcijas vajadzībām. būtu iespējams svītrot vārdus 'bet tikai tad', aizvietot vārdu 'ja' ar vārdu 'un', vārda 'tiem' vietā norādīt 'ūdensapgādes inženiertīkliem: “ūdensapgādes inženiertīkli” ir cauruļvadi, aprīkojums, iekārtas un ierīces, kas ir ierīkotas starp publiskās vai privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai un ūdens sadales inženiertīkliem, un par ūdensapgādes inženiertīkliem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; | 3.3. “ūdensapgādes inženiertīkli” ir cauruļvadi, aprīkojums, iekārtas un ierīces, kas ir ierīkotas starp publiskās vai privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem, kuri ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai un ūdens sadales inženiertīkliem, un par ūdensapgādes inženiertīkliem nav atbildīgs ūdens piegādātājs; |
| 207. | Noteikumu projekts 6. Ūdens piegādātājam, kura īpašumā vai valdījumā ir ūdensapgādes infrastruktūra un kurš nodrošina apdzīvotas vietas vai sabiedriskas ēkas ar dzeramo ūdeni, atbildība par ēkas iekšējiem ūdensvadiem ir noteikta normatīvajos aktos par būvnormatīviem par ēku iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju un ūdensapgādes būvēm, kā arī Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā. | Priekšlikums (LPS - 15.03.2023.) Iesakām svītrot punktu, jo atbildības sadalījums starp lietotāju un piegādātāju ir noteikts Ūdenssaimniecības likumā un Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 6.punkts svītrots. | - |
| 208. | Noteikumu projekts 8. Inspekcija publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ieguves vietas līdz patērētājam, pārbauda minimālo prasību ievērošanu ūdens apstrādes ķīmiskajiem maisījumiem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni un veic ķīmisko maisījumu tirgus uzraudzību saskaņā ar ES Regulu 2019/1020 par tirgus uzraudzību un preču atbilstību, kā arī likumu "Par atbilstības novērtēšanu". | Priekšlikums (TM - 15.08.2023.) Lūdzam precizēt noteikumu projektu, nodrošinot pilnīgu un korektu Eiropas Savienības regulu pierakstu, atsaucēs uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulu (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011, ietverot šādu informāciju attiecīgā secībā - institūcija (Komisija, Padome, Eiropas Parlaments), kas izdevusi attiecīgo tiesību aktu; tiesību akta pieņemšanas datums; veids (regula, direktīva, lēmums); numurs un nosaukums atbilstoši tiesību akta nosaukumam latviešu valodā EUR-Lex datu bāzē (sk. šajā priekšlikumā ietverto pierakstu). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 8. Inspekcija publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ieguves vietas līdz patērētājam, pārbauda minimālo prasību ievērošanu ūdens apstrādes ķīmiskajiem maisījumiem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni un veic ķīmisko maisījumu tirgus uzraudzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulu (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011, kā arī likumu "Par atbilstības novērtēšanu". |
| 209. | Noteikumu projekts 8. Inspekcija publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam, pārbauda minimālo prasību ievērošanu ūdens apstrādes ķīmiskajiem maisījumiem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni un veic ķīmisko maisījumu tirgus uzraudzību saskaņā ar ES Regulu 2019/1020 par tirgus uzraudzību un preču atbilstību, kā arī likumu "Par atbilstības novērtēšanu". | Priekšlikums (TM - 14.06.2023.) Lūdzam saīsinājumu ("ES Regulu 2019/1020") Eiropas parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulai 2019/1020 par tirgus uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 atrunāt pirmo reizi, kad minētā regula noteikumu projekta tekstā minēta - 8. punktā, kā arī lūdzam lietot pilnu minētās regulas nosaukumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 8. Inspekcija publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ieguves vietas līdz patērētājam, pārbauda minimālo prasību ievērošanu ūdens apstrādes ķīmiskajiem maisījumiem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni un veic ķīmisko maisījumu tirgus uzraudzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulu (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011, kā arī likumu "Par atbilstības novērtēšanu". |
| 210. | Noteikumu projekts 12. Ja ir konstatēts, ka dzeramā ūdens neatbilstību ir izraisījis ēkas iekšējais ūdensvads vai tā ekspluatācija, par dzeramā ūdens atbilstību šo noteikumu prasībām ir atbildīgs ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks vai īpašnieks. | Priekšlikums (FM - 14.03.2023.) Noteikumu projekta tekstā daudzviet minēs termins ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks vai īpašnieks. Tiesiskās skaidrības nolūkā, lūdzam skaidrot šī termina saturu līdzīgi kā Noteikumu projekta 3.2., 3.3.apakšpunktos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projektā un tā anotācijā termins ‘ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks vai īpašnieks’ nomainīts uz terminu ‘ūdensapgādes inženiertīklu īpašnieks vai tā pilnvarota persona’. | 13. Ja ir konstatēts, ka dzeramā ūdens neatbilstību ir izraisījis ēkas ūdensapgādes inženiertīkls vai tā ekspluatācija, par dzeramā ūdens atbilstību šo noteikumu prasībām ir atbildīgs ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona. |
| 211. | Noteikumu projekts 14. Ja no sadales tīkla piegādātais dzeramais ūdens objektā vai iestādē tajā vietā, kurā ūdens izplūst pa krānu, neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma rādītāju vērtībām: | Priekšlikums (LŪKA - 14.06.2023.) Būtu jānorāda atsauce uz skaidru un precīzi formulētu vietu - objektu jeb 12.1.apakšpunktu Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 14. Ja no sadales tīkla piegādātais dzeramais ūdens objektā vai iestādē šo noteikumu 12.1. apakšpunktā noteiktajā vietā, neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma rādītāju vērtībām: |
| 212. | Noteikumu projekts 18. Inspekcija izvērtē dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām un tās iespējamos draudus cilvēku veselībai, un nepieciešamības gadījumā aizliedz dzeramā ūdens izmantošanu, kas rada iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, vai šāda ūdens izmantošana tiek stingri ierobežota un tiek veikti jebkādi citi korektīvi pasākumi, kas nepieciešami cilvēku veselības aizsardzībai. Ja Inspekcija aizliedz dzeramā ūdens izmantošanu, pašvaldība nodrošina alternatīvu dzeramā ūdens piegādi. Nosakot aizliegumu vai ierobežojumu dzeramā ūdens izmantošanai, ņem vērā risku cilvēku veselībai, ko radītu dzeramā ūdens izmantošanas pārtraukums vai ierobežojums. | Priekšlikums (TM - 15.08.2023.) Saistībā ar izziņas 49. punktā minēto lūdzam noteikumu projekta 18. punktā atsaukties uz Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta ceturtajā daļā minētajām Veselības inspekcijas tiesībām. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 18. Inspekcija, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta ceturtajā daļā minētajām Veselības inspekcijas tiesībām, izvērtē dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām un tās iespējamos draudus cilvēku veselībai, un nepieciešamības gadījumā aizliedz dzeramā ūdens izmantošanu, kas rada iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, vai šāda ūdens izmantošana tiek stingri ierobežota un tiek veikti jebkādi citi korektīvi pasākumi, kas nepieciešami cilvēku veselības aizsardzībai. Ja Inspekcija aizliedz dzeramā ūdens izmantošanu, pašvaldība nodrošina alternatīvu dzeramā ūdens piegādi. Nosakot aizliegumu vai ierobežojumu dzeramā ūdens izmantošanai, ņem vērā risku cilvēku veselībai, ko radītu dzeramā ūdens izmantošanas pārtraukums vai ierobežojums. |
| 213. | Noteikumu projekts 23. Dzeramā ūdens apstrādes ķīmiskie maisījumi, filtrēšanas līdzekļi, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni un materiāli, kurus ir paredzēts izmantot dzeramā ūdens ieguvei, apstrādei, glabāšanai vai sadalei jaunās iekārtās vai esošajās iekārtās, ja tiek veikts to remonts vai rekonstrukcija, un kuri nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni atbilst šādām prasībām: | Priekšlikums (EM - 14.06.2023.) Projektā joprojām tiek lietots termins “remonts” un “ rekonstrukcija”, taču attiecībā uz šo terminu lietošanu EM 16.03.2023. iebildums ir ņemts vērā pie 58.punkta redakcijas. Terminoloģijas vienādošanas nolūkos aicinām precizēt arī projekta 23.punktu. Piedāvātā redakcija 23. Dzeramā ūdens apstrādes ķīmiskie maisījumi, filtrēšanas līdzekļi, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni un materiāli, kurus ir paredzēts izmantot dzeramā ūdens ieguvei, apstrādei, glabāšanai vai sadalei jaunās iekārtās vai esošajās iekārtās, ja tiek veikta to atjaunošana, un kuri nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni atbilst šādām prasībām: | Ņemts vērā - | 23. Dzeramā ūdens apstrādes ķīmiskie maisījumi, filtrēšanas līdzekļi, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni un materiāli, kurus ir paredzēts izmantot dzeramā ūdens ieguvei, apstrādei, glabāšanai vai sadalei jaunās iekārtās vai esošajās iekārtās, ja tiek veikta to atjaunošana, un kuri nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni atbilst šādām prasībām: |
| 214. | Noteikumu projekts 25. Ja materiāli, kas ir paredzēti saskarei ar dzeramo ūdeni, ieskaitot tajos izmantotos gala materiālus, atbilst minimālajām higiēnas prasībām materiāliem saskarē ar dzeramo ūdeni, tad tiek izpildītas šo noteikumu 23.1. , 23.2. , 23.3. un 23.4. apakšpunkta prasības. | Priekšlikums (TM - 15.08.2023.) Ņemot vērā noteikumu projekta 119. punktā noteikto, lūdzam noteikumu projekta 25. punktā atsaukties uz normatīvo aktu jomu, kuros minimālās higiēnas prasības paredzēts ietvert, kā arī lūdzam 25. punktā paredzēt, ka šo noteikumu 23.1. , 23.2. , 23.3. un 23.4. apakšpunktā minētās prasības tiek uzskatītas par izpildītām, nevis tiek izpildītas, ņemot vērā, ka ar 25. punktu būtībā tiek noteikta prezumpcija attiecīgo prasību izpildei. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 25. Ja materiāli, kas ir paredzēti saskarei ar dzeramo ūdeni, ieskaitot tajos izmantotos gala materiālus, atbilst minimālajām higiēnas prasībām materiāliem saskarē ar dzeramo ūdeni, tiek uzskatītas par izpildītām šo noteikumu 23.1. , 23.2. , 23.3. un 23.4. apakšpunkta prasības. |
| 215. | Noteikumu projekts 30.2. ūdens piegādātājs atbilstoši Inspekcijas apstiprinātai monitoringa programmai veic auditmonitoringu, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens drošumu un kvalitāti kopumā raksturojošajiem B grupas mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un indikatorrādītājiem, saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1.punktu, kā arī par kontrolsarakstā iekļautajiem rādītājiem; | Priekšlikums (TM - 14.06.2023.) Aicinām noteikumu projekta 30.2. apakšpunktā konkretizēt atsauci uz šo noteikumu 2. pielikuma 1.2.apakšpunktu, tādējādi atvieglojot noteikumu projekta piemērošanu praksē. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 30.2. ūdens piegādātājs atbilstoši ar Inspekciju saskaņotai monitoringa programmai veic auditmonitoringu, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens drošumu un kvalitāti kopumā raksturojošajiem B grupas mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un indikatorrādītājiem, saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1.2.apakšpunktu, kā arī par kontrolsarakstā iekļautajiem rādītājiem; |
| 216. | Noteikumu projekts 28.2. ūdens piegādātājs atbilstoši ar Inspekcijas apstiprinātu monitoringa programmu veic auditmonitoringu, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens drošumu un kvalitāti kopumā raksturojošajiem B grupas mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un indikatorrādītājiem, saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1.punktu, kā arī par kontrolsarakstā iekļautajiem rādītājiem; | Priekšlikums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam redakcionāli precizēt noteikumu projekta 28.2. apakšpunktu, kas paredz, ka auditmonitoringu veic atbilstoši ar inspekcijas apstiprinātu monitoringa programmu, izvairoties no norādes, ka monitoringu veic ar programmu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 30.2. ūdens piegādātājs atbilstoši ar Inspekciju saskaņotai monitoringa programmai veic auditmonitoringu, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens drošumu un kvalitāti kopumā raksturojošajiem B grupas mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un indikatorrādītājiem, saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1.2.apakšpunktu, kā arī par kontrolsarakstā iekļautajiem rādītājiem; |
| 217. | Noteikumu projekts 46. Lemjot par šo noteikumu 45. minētajiem papildu rādītājiem monitoringam, LVĢMC izvērtē vismaz: | Priekšlikums (LŪKA - 14.06.2023.) Ieteikums papildināt vārdu "punktā" Piedāvātā redakcija Lemjot par šo noteikumu 45. punktā minētajiem papildu rādītājiem monitoringam, LVĢMC izvērtē vismaz: | Ņemts vērā - | 46. Lemjot par šo noteikumu ​45. punktā minētajiem papildu rādītājiem monitoringam, LVĢMC izvērtē vismaz: |
| 218. | Noteikumu projekts 46.2. pazemes ūdeņu piesārņojošās vielas, kuras noteikti normatīvajos aktos par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem un kurām noteikti vides kvalitātes normatīvi vai robežvērtības; | Priekšlikums (LŪKA - 14.06.2023.) Priekšlikums mainīt vārda "noteikti" formu. Piedāvātā redakcija pazemes ūdeņu piesārņojošās vielas, kuras noteiktas normatīvajos aktos par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem un kurām noteikti vides kvalitātes normatīvi vai robežvērtības | Ņemts vērā - | 46.2. pazemes ūdeņu piesārņojošās vielas, kuras noteiktas normatīvajos aktos par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem un kurām noteikti vides kvalitātes normatīvi vai robežvērtības; |
| 219. | Noteikumu projekts 49.2. Valsts vides dienestam - pārskatīt atbilstošu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju vai ūdens resursu lietošanas atļauju nosacījumus, kā arī ņemt vērā sateces baseinu sākotnējā riska novērtējuma rezultātus, veicot ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un izsniedzot tehniskos noteikumus. | Priekšlikums (VARAM - 25.08.2023.) Lūdzam precizēt MK noteikumu projekta 49.2. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: "49.2. Valsts vides dienestam - izvērtēt nepieciešamību pārskatīt atbilstošu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju vai ūdens resursu lietošanas atļauju nosacījumus, kā arī ņemt vērā sateces baseinu sākotnējā riska novērtējuma rezultātus, veicot ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un izsniedzot tehniskos noteikumus." Attiecīgi lūdzam papildināt arī informāciju anotācijā (sk. nākamo priekšlikumu). Piedāvātā redakcija "49.2. Valsts vides dienestam - izvērtēt nepieciešamību pārskatīt atbilstošu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju vai ūdens resursu lietošanas atļauju nosacījumus, kā arī ņemt vērā sateces baseinu sākotnējā riska novērtējuma rezultātus, veicot ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un izsniedzot tehniskos noteikumus." | Ņemts vērā - | 49.2. Valsts vides dienestam - izvērtēt nepieciešamību pārskatīt atbilstošu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju vai ūdens resursu lietošanas atļauju nosacījumus, kā arī ņemt vērā sateces baseinu sākotnējā riska novērtējuma rezultātus, veicot ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un izsniedzot tehniskos noteikumus. |
| 220. | Noteikumu projekts 59. Inspekcija, pamatojoties uz ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas rezultātiem ūdens piegādātājam samazina rādītāja monitoringa biežumu vai svītro kādu rādītāju no monitorējamo rādītāju saraksta, izņemot šo noteikumu 2. pielikuma 1. punktā minētos pamata rādītājus, tikai gadījumos, ja Inspekcijai ir informācija, ka, to darot, netiks apdraudēta dzeramā ūdens kvalitāte. Rādītāja monitoringa biežumu samazina vai kādu rādītāju svītro no monitorējamo rādītāju saraksta atbilstoši šī apakšpunkta pirmajā daļā minētajam šādos gadījumos: | Priekšlikums (TM - 14.06.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 59. punktā svītrot vārdus "atbilstoši šī apakšpunkta pirmajā daļā minētajam", ņemot vērā, ka 59. punktā nav daļu, bet ir teikumi un ir acīmredzami, ka runa 59. punkta otrajā teikumā iet par minētā punkta pirmo teikumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 59. Inspekcija, pamatojoties uz ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas rezultātiem ūdens piegādātājam samazina rādītāja monitoringa biežumu vai svītro kādu rādītāju no monitorējamo rādītāju saraksta, izņemot šo noteikumu 2. pielikuma 1. punktā minētos pamata rādītājus, tikai gadījumos, ja Inspekcijai ir informācija, ka, to darot, netiks apdraudēta dzeramā ūdens kvalitāte. Rādītāja monitoringa biežumu samazina vai kādu rādītāju svītro no monitorējamo rādītāju saraksta šādos gadījumos: |
| 221. | Noteikumu projekts 67. Ja ūdensapgādes inženiertīkls vai ar to saistītie izstrādājumi un materiāli rada risku cilvēku veselībai, vai, ja Legionella spp. baktēriju un svina monitoringā tiek konstatēts, ka viens vai abi rādītāji neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 4.punkta rādītāju vērtībām, ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona veic korektīvos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu risku, ka ūdens neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 4.punktā noteiktajām rādītāju vērtībām. | Priekšlikums (LŪKA - 14.06.2023.) Ja ūdensapgādes inženiertīkls vai ar to saistītie izstrādājumi un materiāli rada risku cilvēku veselībai, vai, ja Legionella spp. baktēriju un svina monitoringā tiek konstatēts, ka viens vai abi rādītāji neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 4.punkta rādītāju vērtībām, ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona veic korektīvos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu risku, ka ūdens neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 4.punktā noteiktajām rādītāju vērtībām. Piedāvātā redakcija Ja ēkas ūdensapgādes inženiertīkls vai ar to saistītie izstrādājumi un materiāli rada risku cilvēku veselībai, vai, ja Legionella spp. baktēriju un svina monitoringā tiek konstatēts, ka viens vai abi rādītāji neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 4.punkta rādītāju vērtībām, ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona veic korektīvos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu risku, ka ūdens neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 4.punktā noteiktajām rādītāju vērtībām. | Ņemts vērā - | 67. Ja ēkas ūdensapgādes inženiertīkls vai ar to saistītie izstrādājumi un materiāli rada risku cilvēku veselībai, vai, ja Legionella spp. baktēriju un svina monitoringā tiek konstatēts, ka viens vai abi rādītāji neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 4.punkta rādītāju vērtībām, ēkas ūdensapgādes inženiertīkla īpašnieks vai tā pilnvarota persona veic korektīvos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu risku, ka ūdens neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 4.punktā noteiktajām rādītāju vērtībām. |
| 222. | Noteikumu projekts 77. Lai nodrošinātu dzeramā ūdens nekaitīgumu, ūdensapgādes sistēmas iekārtas mazgā, tīra un dezinficē pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pēc avārijas atjaunošanas, kā arī profilaktiski ne retāk kā divas reizes gadā. | Priekšlikums (EM - 14.06.2023.) Terminu “avārijas atjaunošana” esošajā redakcijā var arī pārprast, saprotot kā “avārijas atkārtošanu”. Lai izvairītos no pārpratumiem aicinu vārdu “atjaunošana” redakcijā lietot tā, lai tas nebūtu attiecināms uz “avāriju”. Piedāvātā redakcija Lai nodrošinātu dzeramā ūdens nekaitīgumu, ūdensapgādes sistēmas iekārtas mazgā, tīra un dezinficē pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pēc atjaunošanas, kas veikta pēc avārijas, kā arī profilaktiski ne retāk kā divas reizes gadā. | Ņemts vērā - | 77. Lai nodrošinātu dzeramā ūdens nekaitīgumu, ūdensapgādes sistēmas iekārtas mazgā, tīra un dezinficē pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pēc atjaunošanas, kas veikta pēc avārijas, kā arī profilaktiski ne retāk kā divas reizes gadā. |
| 223. | Noteikumu projekts 79.7. sateces baseinā, kur ir dzeramā ūdens ieguves vieta, ir konstatēts jauns piesārņojuma avots vai ir konstatēti jauni piesārņojuma rādītāji; | Priekšlikums (VARAM - 14.06.2023.) 79.7. punktā nav norādīta Inspekcijas veicamā darbība, lūdzam precizēt un to ietvert. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 79.7.apakšpunkts ir tehniska kļūda, tas pārnests uz 93.2.apakšpunktu. | - |
| 224. | Noteikumu projekts 82. Ūdens piegādātājs, uzsākot jauna ūdens piegādes avota izmantošanu, veic šo noteikumu 3. pielikumā minēto radioaktīvo vielu rādītāju kontroli. | Priekšlikums (LŪKA - 14.06.2023.) Priekšlikums precizēt terminu "piegādes avots" uz "ieguves avots". Saskaņot ar citiem normatīvajiem aktiem. Kā arī vēlams papildināt ar nosacījumu, ja attiecīgais ieguves avots atrodas reģionā, kurā atbilstoši sateces baseina riska novērtējumam ir iespējama radiaktivo vielu klātbūtne. Piedāvātā redakcija Ūdens piegādātājs, uzsākot jauna ūdens ieguves avota izmantošanu, veic šo noteikumu 3. pielikumā minēto radioaktīvo vielu rādītāju kontroli. | Ņemts vērā Noteikumu projekta 82.punkta prasības tika pilnībā pārņemtas no MK noteikumu Nr.671 58.punkta. Aizsargjoslu likumā un Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika" izmantots termins 'ūdens ņemšanas vieta'. Likumā "Par zemes dzīlēm" izmantots termins "ūdens ieguves urbums". Noteikumu projekta sateces baseinu prasību noteikšanai izmantots "ūdens ieguves vieta". Noteikumu projekta 82.punkts un citviet projekts precizēts, izmantojot "ūdens ieguves vieta", jo virszemes ūdeņu ieguvei nebūs izmantojams vārds 'urbums'. | 82. Ūdens piegādātājs, uzsākot jauna ūdens piegādes avota izmantošanu, veic šo noteikumu 3. pielikumā minēto radioaktīvo vielu rādītāju kontroli. |
| 225. | Noteikumu projekts 86. Ja pārsniegta šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētā radioaktīvo vielu vērtība dzeramajā ūdenī, Inspekcija sadarbībā ar Radiācijas drošības centru izvērtē, vai radioaktīvās vielas dzeramajā ūdenī nerada tādus draudus cilvēku veselībai, kuru dēļ nepieciešams rīkoties, kā arī, ja nepieciešams, organizē korektīvas darbības, lai uzlabotu ūdens kvalitāti un nodrošinātu tādu kvalitātes līmeni, kas atbilst cilvēku veselības aizsardzības prasībām no radiācijas drošības viedokļa. Korektīvās darbības īsteno bez šā punkta pirmajā daļā minētās izvērtēšanas, ja radona koncentrācija pārsniedz 1000 Bq/l. | Priekšlikums (TM - 14.06.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 86. punktā aizstāt vārdus "šā punkta pirmajā daļā" ar vārdiem "šā punkta pirmajā teikumā", ņemot vērā, ka minētajā punktā nav daļu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 86. Ja pārsniegta šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētā radioaktīvo vielu vērtība dzeramajā ūdenī, Inspekcija sadarbībā ar Radiācijas drošības centru izvērtē, vai radioaktīvās vielas dzeramajā ūdenī nerada tādus draudus cilvēku veselībai, kuru dēļ nepieciešams rīkoties, kā arī, ja nepieciešams, organizē korektīvas darbības, lai uzlabotu ūdens kvalitāti un nodrošinātu tādu kvalitātes līmeni, kas atbilst cilvēku veselības aizsardzības prasībām no radiācijas drošības viedokļa. Korektīvās darbības īsteno bez šā punkta pirmajā teikumā minētās izvērtēšanas, ja radona koncentrācija pārsniedz 1000 Bq/l. |
| 226. | Noteikumu projekts 84. Ja saskaņā ar šo noteikumu 77.1. apakšpunktu ir noteiktas maksimālās pieļaujamā rādītāja vērtības vai saskaņā ar šo noteikumu 77.2. apakšpunktu dzeramajam ūdenim ir noteiktas īpašas normas, iesniedzējs informē patērētājus par dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, rādītājiem, kam piemērotas maksimālās pieļaujamās rādītāja vērtības vai īpašas normas, un to piešķiršanas termiņu, kā arī atsauci uz normatīvo aktu, kas to reglamentē. Informācijā ietver brīdinājumus noteiktām iedzīvotāju grupām, ja īpašās normas tām var radīt apdraudējumu. Informāciju nekavējoties ievieto ūdens piegādātāja vai attiecīgās pašvaldības tīmekļa vietnē, vietējos preses izdevumos un izvieto ēku pārvaldīšanas uzņēmumos. | Priekšlikums (TM - 16.03.2023.) Norādām, ka saskaņā ar Komerclikuma 18. pantu termins "uzņēmums" apzīmē organizatoriski saimniecisku vienību un nevis komercdarbības vai saimnieciskās darbības subjektu. Ņemot vērā minēto, lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt noteikumu projekta 84. punktu, termina "uzņēmums" vietā izmantojot terminu "komersants" vai "saimnieciskās darbības veicējs". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 103. Ja saskaņā ar šo noteikumu 96.1. apakšpunktu ir noteiktas maksimālās pieļaujamā rādītāja vērtības vai saskaņā ar šo noteikumu 96.2. apakšpunktu dzeramajam ūdenim ir noteiktas īpašas normas, iesniedzējs informē patērētājus par dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, rādītājiem, kam piemērotas maksimālās pieļaujamās rādītāja vērtības vai īpašas normas, un to piešķiršanas termiņu, kā arī atsauci uz normatīvo aktu, kas to reglamentē. Informācijā ietver brīdinājumus noteiktām iedzīvotāju grupām, ja īpašās normas tām var radīt apdraudējumu. Informāciju nekavējoties ievieto ūdens piegādātāja vai attiecīgās pašvaldības tīmekļa vietnē, vietējos preses izdevumos un izvieto ēku pārvaldīšanas saimnieciskās darbības veicēja publiski pieejamās telpās. |
| 227. | Noteikumu projekts 87.3.6.1. ūdens sistēmas vispārējiem efektivitātes rādītājiem un noplūdes rādītājiem, tiklīdz šī informācija ir pieejama. | Priekšlikums (SPRK - 16.03.2023.) Noteikumu projekta 87.punkta 87.3.6.1. apakšpunktā noteikts, ka ūdens piegādātājiem katru gadu jānodrošina informācija par ūdens sistēmas vispārējiem efektivitātes rādītājiem un noplūdes rādītājiem, tiklīdz šī informācija ir pieejama. Lai veicinātu skaidru izpratni par sniedzamo informāciju un nodrošinātu iespēju salīdzināt datus starp dažādiem ūdens piegādātājiem, nepieciešams precizēt, tieši par kādiem efektivitātes rādītājiem un noplūdes rādītājiem nepieciešams sniegt informāciju. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izskatīts 09.05.2023. Starpministriju sanāksmē. Saskaņots, ja tiek papildināta anotācija par efektivitātes rādītājiem. Noplūdes/ zudumi ir jāziņo arī VVD atskaitē Ūdens-2. Ūdens piegādātāji var norādīt sabiedrībai, kur ir jau pieejami attiecīgie citām iestādēm iesniegtie dati, ja tie ir publiski pieejami. Direktīvā 2020/2184 nav noteikts tieši par kādiem ūdensapgādes sistēmas efektivitātes rādītājiem ir jāziņo. Rokasgrāmatā pašvaldībām par ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu* norādīti dažāda veida indikatori un efektivitātes rādītāji. *(https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/rokasgramatapasvaldibam.pdf) | 106.3.6.1. ūdensapgādes sistēmas vispārējiem efektivitātes rādītājiem un ūdens zudumiem, tiklīdz šī informācija ir pieejama; |
| 228. | Noteikumu projekts 87.3.6.2. ūdens piegādātāja ūdens piegādes īpašumtiesību statusu; | Priekšlikums (SPRK - 16.03.2023.) Noteikumu projekta 87.punkta 87.3.6.2. apakšpunktā noteikts, ka ūdens piegādātājiem katru gadu jānodrošina informācija par ūdens piegādātāja ūdens piegādes īpašumtiesību statusu. Nepieciešams precizēt, kas ir ūdens piegādes īpašumtiesību statuss (piemēram, ūdensapgādes infrastruktūras piederība vai tml.). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Šī prasība attiecināma tikai uz lielajiem ūdens piegādātajiem un šo prasību nosaka direktīvas 2020/2184 IV pielikuma. Informācija sabiedrībai. 7. punkta b) apakšpunkts: “7) par ūdens piegādātājiem, kuri piegādā vismaz 10 000 m3 ūdens dienā vai apkalpo vismaz 50 000 cilvēku – katru gadu informācija par: … b)ūdens piegādātāja ūdens piegādes īpašumtiesību struktūru;” Direktīvas 2020/2184 prasība ir saistīta ar to, ka ir valstis, kurās liela daļa ŪAS ir privāti pārvaldītas un daļa publiski no vietējās pašvaldības, un ir problēmas ar informācijas pieejamību no privātām ŪAS par ūdeni. Tā kā Latvijā ŪAS ir pašvaldību uzņēmumi vai tām ir noslēgti līgumi ar pašvaldībām, tad, lai izpildītu šī apakšpunkta prasību, ŪAS būs jānorāda, ka tā ir vai nu pašvaldības uzņēmums, vai tai ar to ir noslēgts līgums un tādējādi būtu ievērota šī apakšpunkta prasība. Ar šo skaidrojumu papildināts noteikumu projekta anotācijas 9.1.2.apakšpunkts. Izskatīts 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. SPRK ierosināta redakcija: "106.3.6.2. tiesību sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus pamatu (kompetentā pašvaldības iestāde vai pašvaldības pilnvarots komersants)." Anotācijā 1.sadaļas 9.1.2. apakšpunkta sniegts skaidrojums par šī apakšpunkta prasībām. | 106.3.6.2. tiesībām sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus, norādot vai ūdens piegādātājs ir kompetentā pašvaldības iestāde vai pašvaldības pilnvarots komersants; |
| 229. | Noteikumu projekts 119. Šo noteikumu 25. punktā minētās minimālās higiēnas prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, piemēro sākot ar grozījumu spēkā stāšanos normatīvajos aktos par būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtību, ar kuriem tiek pārņemtas Eiropas Komisijas noteiktās minimālās higiēnas prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, kas noteiktas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas 2020/2184/EK par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) 11.panta 2.punktam. | Priekšlikums (TM - 15.08.2023.) Lūdzam precizēt noteikumu projekta 119. punktu, paredzot, ka šo noteikumu 25. punktu piemēro, līdz ar grozījumu spēkā stāšanos normatīvajos aktos par būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtību, ar kuriem tiek noteiktas minimālās higiēnas prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni. Vēršam uzmanību, ka norāde, ka minimālās higiēnas prasības piemēro ar grozījumu spēkā stāšanos, kas tās nosaka, ir deklaratīva, savukārt, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 131. punktu, nebūtu pieļaujamas un ir svītrojamas atsauces uz Eiropas Komisijas noteiktām minimālām higiēnas prasībām (pēc būtības - Eiropas Savienības lēmumiem) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvu 2020/2184/EK par dzeramā ūdens kvalitāti. Skaidrojam, ka atbilstoša informācija par attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanu jau ir ietverta noteikumu projekta anotācijā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 119. Šo noteikumu 25. punktu piemēro līdz ar grozījumu spēkā stāšanos normatīvajos aktos par būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtību, ar kuriem tiek noteiktas minimālās higiēnas prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni. |
| 230. | Noteikumu projekts 119. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā un 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus, kā arī ūdens piegādātāja informēšanu par valsts īstenotā auditmonitoringa rezultātiem reizi gadā veic Inspekcija līdz 2024.gada 1.janvārim. | Priekšlikums (TM - 14.06.2023.) Vēršam uzmanību, ja attiecīgos pienākumus no 2024. gada 1. janvāra veic piegādātājs, šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā un 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus, kā arī ūdens piegādātāja informēšanu par valsts īstenotā auditmonitoringa rezultātiem reizi gadā Inspekcija var veikt līdz 2023.gada 31.decembrim. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 119. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 120. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā, 34. punktā un 2. pielikuma 1.2.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus, kā arī ūdens piegādātāja informēšanu par valsts īstenotā auditmonitoringa rezultātiem reizi gadā veic Inspekcija līdz 2023.gada 31.decembrim. |
| 231. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (VARAM - 14.06.2023.) Lūdzam precizēt rādītāja vērtību 1.pielikuma 3.tabulas punktā 3.1.5. Kultivētu mikroorganismu koloniju skaits 22C mērvienība ir KVV/ml, tādējādi nav saprotama rādītāja vērtība "bez īpašām izmaiņām". Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Noteikumu projekta pielikumos tika iekļauts teksts kā tas ir noteikts direktīvā 2020/2184 gan attiecībā uz tekstu 'koloniju skaits', gan "bez īpašām izmaiņām'. Ir iespējams precizēt, ja tas veicina vienotu izpratni. 3.15. apakšpunkts precizēts uz "Mikroorganismu koloniju veidojošo vienību (KVV) skaits 22 °C temperatūrā". | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 232. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (VARAM - 14.06.2023.) Lūdzam precizēt mērvienības 1.pielikuma 1.tabulas punktos 1.1., 1.2. un 3.tabulas punktos 3.4., 3.1.6. Noteikšanas standartos ir mērvienība KVV/100ml, nav saprotams, kāda tieši mērvienība ir zem vārda “skaits”. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Noteikumu projekta pielikumos attiecībā uz tekstu 'koloniju skaits' tika ieklauts teksts, kā tas ir noteikts direktīvā 2020/2184. Ir iespējams precizēt, ja tas veicina vienotu izpratni. Attiecīgie apakšpunkti pielikumos precizēti. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 233. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (AM - 16.03.2023.) 1. pielikums punkts 3.15. - Koloniju skaits 22 °C temperatūrā Definēta rādītāja Koloniju skaits 22 °C temperatūrā pieļaujamā vērtība “bez īpašām izmaiņām”, ko nav iespējams precīzi interpretēt un izvērtēt. Nepieciešams definēt pieļaujamo izmaiņu apjomu, vai tās būtu procentuālas izmaiņas pret iepriekšējo monitoringa rādītāju, vai maksimālās robežvērtības. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Direktīva 2020/2184 nenosaka konkrētu obligāto vērtību. Konkrētās vērtības norādīšana nav iespējama arī tādēļ, ka nevar definēt izmaiņu apjomu, jo šajos gadījumos ir jāvērtē rādītāja dinamika ilgstošā laika posmā, un brīdinājuma signāls, kas jāizmeklē, ir krasas novirzes no nosacītā ilglaicīgā normālā svārstību diapazona. Šo izvērtēs Inspekcija, vērtējot rezultātus. Saskaņots 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 234. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 1. pielikumā konsekventi lietot terminoloģiju un atsaukties uz rādītājiem, nevis parametriem. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā - | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 235. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (TM - 14.06.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 106.3.2. apakšpunktā un 2. pielikumā (nepieciešamības gadījumā arī cituviet noteikumu projektā) simbolu "/" aizstāt ar saikli "un" vai saikli "vai", jo no attiecīgās normas tekstuāli nav skaidrs, vai ar simbolu "/" tiek saprasts saiklis "un" vai saiklis "vai". Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā - | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 236. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (AM - 16.03.2023.) 2.Pielikuma punkts 1.1.2. Šādus rādītājus monitorē vismaz vienreiz gadā: ūdens cietība, ūdenī izšķīdušie anjoni/katjoni: kalcijs (Ca), magnijs (Mg), kālijs (K); Minētiem rādītājiem nav noteiktas rādītāju pieļaujamās vērtības. Ņemot vērā, ka demineralizēta ūdens vai tāda ūdens, kurā ir ļoti maz būtisku elementu, piemēram, kalcija un magnija, ilgstoša lietošana var kaitēt cilvēku veselībai, drošs dzeramais ūdens nozīmē ne vien to, ka tajā nav kaitīgu mikroorganismu un vielu, bet arī to, ka tajā ir noteikts daudzums dabīgu minerālvielu un būtisku elementu. Tāpat noteikts šādu minerālvielu daudzums ir svarīgs, lai nodrošinātu, ka dzeramais ūdens nav ne agresīvs, ne korozīvs, un lai uzlabotu šāda ūdens garšu. Nepieciešams precizēt pieļaujamās parametru robežas gan minimālās gan maksimālās. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Direktīva 2020/2184 nenosaka vērtības šiem rādītājiem, kā arī nenosaka, ka tiem jābūt monitoringa programmā vispār. Šie rādītāji direktīvā 2020/2184 parādās tikai pie sabiedrības informēšanas sadaļas un ieviesti, lai sabiedrībai sniegtu vispārīgu informāciju par ūdens cietību un to veidojošiem katjoniem. Noteikumu projekta publiskajā apspriedē ūdenssaimniecības nozares asociācija ierosināja, ka vajadzētu, lai šie rādītāji arī tiktu iekļauti monitoringa programmā un Veselības ministrija tos iekļāva. Tikai demineralizēts ūdens, ilglaicīgi to lietojot, var radīt apdraudējumu veselībai. Dabiskā ūdenī minēto rādītāju vērtības var svārstīties plašā diapazonā, tāpēc direktīva 2020/2184 nenosaka konkrētas robežas. Konkrētās vērtības norādīšana būs deklaratīva (> 0 mg/l) vai radīs administratīvo slogu, ko ES normatīvie akti neprasa. Saskaņots 16.05.2023. starpinstitūciju sanāksmē. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 237. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 2. punktā pēc vārdiem "(paraugu ņemšanas nolūks A)" svītrot vārdu "naktī", tādējādi novēršot tehnisku kļūdu. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Precizēts 2.pielikuma 3.4.apakšpunkts, svītrojot vārdu “naktī”. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 238. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (VARAM - 15.08.2023.) Lūdzam 3.pielikuma 3.2.1. apakšpunktā atsauci uz 2.pielikumu aizstāt ar atsauci uz 3.pielikumu. Piedāvātā redakcija Ci(atv) – radionuklīda i atvasinātā koncentrācija, kas noteikta šo noteikumu 3. pielikuma 3.2.2. apakšpunktā; | Ņemts vērā - | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 239. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 4. pielikuma 3.3.8. apakšpunktā pirms vārdiem "Ra-228 radionuklīdu īpašajiem mērījumiem, līdz nepieciešama atkārtota pārbaude" svītrot pieturzīmi punktu, tādējādi novēršot tehnisku kļūdu. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā - | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 240. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (TM - 16.03.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 5. pielikuma 1. tabulā papildināt rādītājā "Cianīdi" piezīmi ar norādi uz 3. piezīmi. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā - | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 241. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (VARAM - 25.08.2023.) Lūdzam papildināt anotācijas 1.3. sadaļas 5.1.1. punktu ar papildu skaidrojumu par noteikumu projekta 49.panta piemērošanu (sk. piedāvāto redakciju, ko ierosinām iekļaut pēc teikuma: "Tā kā sateces baseinu noteikšanai un kartēšanai, kā arī to risku novērtēšanai būs nepieciešams gan laiks, gan papildu līdzekļi, noteikumu projekta 122. punkts paredz, ka sateces baseinus nosaka ne vēlāk kā līdz 2026. gada 1. janvārim, bet sateces baseinu sākotnējo riska novērtējumu veic ne vēlāk kā līdz 2027. gada 12. jūlijam – Direktīvas 2020/2184 noteiktajā termiņā.") Piedāvātā redakcija Attiecīgi noteikumu projekta 49. punktā paredzētā informācija VARAM, ja nepieciešams, tiek sniegta un tālākas rīcības vides aizsardzības iestādēm tiek uzdotas tikai pēc sateces baseinu riska novērtējuma pabeigšanas. Noteikumu projekta izstrādes laikā nav iespējams prognozēt, vai sateces baseina riska novērtējumu laikā tiks konstatēta nepieciešamība īstenot pasākumus risku mazināšanai, kā arī šādu pasākumu veidu un apjomu, piemēram, pārskatāmo atļauju skaitu vai Vides monitoringa programmā papildus iekļaujamos rādītājus. Tāpēc gadījumā, ja pēc sateces baseinu riska novērtējuma pabeigšanas tiks konstatēta nepieciešamība īstenot pasākumus risku mazināšanai, VARAM sadarbībā ar LVĢMC un Valsts vides dienestu lems par papildus veicamām rīcībām, to īstenošanu un izpildes termiņiem." | Ņemts vērā - | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 242. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (VARAM - 15.08.2023.) Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļas 7.punktā "Risinājuma apraksts" iekļaut informāciju par to, kuru radioaktīvo vielu rādītāju monitorings ir jāveic jauna dzeramā ūdens ieguves avota izveides gadījumā. Atbilstoši noteikumu projekta 3.pielikuma 2.tabulas d) piezīmei ir jāveic radona, indikatīvās dozas (ID) un tritija rādītāja monitorings. Piedāvātā redakcija Teikumu "Radioaktīvo vielu rādītāju monitorings ir veicams gadījumos, kad tiek izveidots jauns dzeramā ūdens ieguves avots, vai ja to paredz paškontroles procedūras." aizstāt ar teikumu "Radioaktīvo vielu rādītāju monitorings ir veicams gadījumos, kad tiek izveidots jauns dzeramā ūdens ieguves avots (radona, indikatīvās dozas (ID) un tritija rādītāja monitorings), vai ja to paredz paškontroles procedūras." | Ņemts vērā - | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 243. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (ZM - 14.06.2023.) Priekšlikums redakcionāli precizēt anotācijas 1.3. sadaļas apakšsadaļas "Pašreizējā situācija" 2. punkta pēdējo teikumu. Piedāvātā redakcija Zemkopības ministrija savas pārvaldības normatīvajos aktos pārņem tikai tās direktīvas 2020/2184 prasības, kas attiecināmas uz pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens, tostarp fasēta dzeramā ūdens, obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringa un kontroles kārtību. | Ņemts vērā - | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 244. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (ZM - 16.03.2023.) Lūdzam precizēt sadaļas "Problēmas un risinājumi" apakšsadaļas "Problēmas apraksts" 1.punktu, kā arī citur tekstā, aizstājot vārdu "drošums" ar vārdu "kvalitāte", jo citviet tekstā ir lietots vārdu salikums "nekaitīgums un kvalitāte", kas ir atbilstošāks. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izvērtēts, aizstāts atsevišķās vietās, atbilstoši kontekstam. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 245. | Anotācija (ex-ante) 2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt | Priekšlikums (ZM - 16.03.2023.) Lūdzam sadaļas "Fiziskās personas" "Ietekmes apraksts" pirmo teikumu aiz vārdiem "Jauno prasību ieviešana ilgtermiņā nodrošinās" papildināt ar vārdu “nekaitīgu un”, ņemot vērā teikuma otru daļu par piesārņojuma riskiem un to ietekmi uz cilvēku veselību. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt |
| 246. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 15.08.2023.) Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” otrajā rindkopā sniegto informāciju, lai tā nav pretrunā ar anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādīto un protokollēmuma 3.punktā norādīto, ka situācijā, ja valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā papildu finansējums netiks piešķirts, tad tas tiks nodrošināts esošo līdzekļu ietvaros (atbilstoši precizējumiem, kurus VARAM elektroniski atsūtīja FM un VM 15.08.2023.). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 247. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (VK - 14.03.2023.) Lūdzam izvērtēt nepieciešamību izņemt no Anotācijas 3.sadaļas Veselības inspekcijas kā iestādes budžetu, jo vismaz izdevumi atlīdzībai (EKK 1000) ir paredzēti visu iestādes funkciju nodrošināšanai un nevis tikai dzeramā ūdens monitoringa funkcijai, kas ir šī tiesību akta tvērums (3.sadaļas 1.punkts). Vienlaikus precizējama arī informācija 3.sadaļas 6.punktā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |