22-TA-1533: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 2. Šo noteikumu 1.4., 1.5. un 1.6.apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. | Iebildums (TM - 27.07.2022.) Projekta 2. punkts noteic, ka projekta 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. Vēršam uzmanību, ka projekta 1.8. un 1.9. apakšpunktā noteiktais regulējums ir tieši saistīts ar projekta 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunktā noteikto, tādējādi nav pieļaujams, ka minētajiem projekta apakšpunktiem ir atšķirīgs spēkā stāšanās termiņš. Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt projekta 2. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts Noteikumu projekta 2.punkts. | - |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (FM - 27.07.2022.) Anotācijas 3.sadaļā pie citas informācijas norādīts, ka nav tieši aprēķināma noteikumu projektā ietverto normu ietekme uz valsts budžetu. Lūdzam skaidrot, kādas noteikumu projektā paredzētās normas varētu ietekmēt valsts budžeta ieņēmumus vai izdevumus, vai arī nepieciešamības gadījumā svītrot anotācijas 3.sadaļu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta Noteikumu projekta anotācija. Svītrota anotācijas 3.sadaļa. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm | Iebildums (TM - 27.07.2022.) Norādām, ka likuma "Par mērījumu vienotību" 6. panta otrajā daļā, 9. panta sestajā daļā un 10.1 panta sestajā daļā ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt metroloģiskās prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautiem mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību, mērīšanas līdzekļu verificēšanas atzīmes paraugu un verificēšanas sertifikātā iekļaujamo informāciju, un kārtību, kādā tiek veikta ārpuskārtas verificēšana vai kalibrēšana. Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 108) 100. punkts noteic, ka Ministru kabineta noteikumu projekta pirmajā punktā secīgi raksta vārdus "noteikumi nosaka" un likumā noteikto pilnvarojumu Ministru kabinetam. Tieslietu ministrija vērš uzmanību, ka Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" (turpmāk – Noteikumi Nr. 981) 1. punkta redakcija daļēji neatbilst likuma "Par mērījumu vienotību" 6. panta otrajā daļā, 9. panta sestajā daļā un 10.1 panta sestajā daļā ietvertajam pilnvarojumam Ministru kabinetam. Ievērojot minēto un pamatojoties uz Noteikumu Nr. 108 3.1 punktu, lūdzam papildināt projektu ar grozījumu, kas paredz precizēt Noteikumu Nr. 981 1. punkta redakciju atbilstoši likuma "Par mērījumu vienotību" 6. panta otrajā daļā, 9. panta sestajā daļā un 10.1 panta sestajā daļā ietvertajam pilnvarojumam Ministru kabinetam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts Noteikumu projekta 1.1. apakšpunkts: Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautiem mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību, mērīšanas līdzekļu verificēšanas atzīmes paraugu (2.pielikums) un verificēšanas sertifikātā iekļaujamo informāciju (1.pielikums), un kārtību, kādā tiek veikta ārpuskārtas verificēšana vai kalibrēšana. | - |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 10.102. pārliecinās, vai iepakojums nav bojāts. Ja iepakojums ir bojāts, tad par to atzīmē atkārtotās verificēšanas sertifikātā; | Iebildums (TM - 27.07.2022.) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, lūdzam precizēt projekta 1.3. apakšpunktā ietvertā Noteikumu Nr. 981 10.102. apakšpunktu, nosakot, ka pirms ārpuskārtas verificēšanas veikšanas inspicēšanas institūcija pārliecinās, vai mērīšanas līdzekļa iepakojums nav bojāts, un ka, ja mērīšanas līdzekļa iepakojums ir bojāts, par to izdara atzīmi atkārtotās verificēšanas sertifikātā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 10.102. pārliecinās, vai mērīšanas līdzekļa iepakojums nav bojāts. Ja mērīšanas līdzekļa iepakojums ir bojāts, par to izdara atzīmi atkārtotās verificēšanas sertifikātā; |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 10.103. piecu darbdienu laikā veic šo noteikumu 7.punktā minētās darbības tā, lai tās neietekmētu mērīšanas līdzekļa mērījumu precizitāti. | Iebildums (TM - 27.07.2022.) Lūdzam papildināt projekta 1.3. apakšpunktā ietvertajā Noteikumu Nr. 981 10.103. apakšpunktā minēto termiņu, kurā inspicēšanas institūcija pirms ārpuskārtas verificēšanas veikšanas veic šo noteikumu 7. punktā minētās darbības tā, lai tās neietekmētu mērīšanas līdzekļa mērījumu precizitāti (piemēram, piecu darbdienu laikā no ārpuskārtas verificēšanas pieprasījuma saņemšanas). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 10.103. piecu darbdienu laikā no ārpuskārtas verificēšanas pieprasījuma saņemšanas veic šo noteikumu 7.punktā minētās darbības tā, lai tās neietekmētu mērīšanas līdzekļa mērījumu precizitāti. |
| 6. | Noteikumu konsolidētā versija 21. Lai nodrošinātu metroloģisko uzraudzību, inspicēšanas institūcijas līdz kārtējā kalendāra janvāra beigām atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam iesniedz centrā pārskatu par verificētajiem mērīšanas līdzekļiem. | Iebildums (TM - 27.07.2022.) Lūdzam precizēt projekta 1.6. apakšpunktā ietverto Noteikumu Nr. 981 21. punktu, nosakot, ka, lai nodrošinātu metroloģisko uzraudzību, inspicēšanas institūcijas līdz kārtējā kalendārā gada janvāra beigām atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam iesniedz centrā pārskatu par verificētajiem mērīšanas līdzekļiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 21. Lai nodrošinātu metroloģisko uzraudzību, inspicēšanas institūcijas līdz kārtējā kalendārā gada janvāra beigām atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam iesniedz centrā pārskatu par verificētajiem mērīšanas līdzekļiem. |
| 7. | Anotācija (ex-ante) 1.1. Pamatojums | Priekšlikums (TM - 27.07.2022.) Lūdzam papildināt projekta anotācijas 1.1. sadaļas "Pamatojums" apakšsadaļu "Apraksts" ar informāciju par projekta izstrādes pamatojumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācijas 1.1. sadaļa. | 1.1. Pamatojums |
| 8. | Noteikumu konsolidētā versija 10.7 Piecu darbdienu laikā pēc verificēšanas rezultātu saņemšanas centrs informē lietotāju par mērīšanas līdzekļa atdošanu. | Priekšlikums (TM - 27.07.2022.) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, lūdzam vērtēt iespēju precizēt projekta 1.2. apakšpunktā ietvertā Noteikumu Nr. 981 10.7 punkta redakciju, nosakot, ka piecu darbdienu laikā pēc verificēšanas rezultātu saņemšanas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē lietotāju, ka verificēšana ir pabeigta un vienojas ar lietotāju par mērīšanas līdzekļa nodošanu lietotājam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 10.7 Piecu darbdienu laikā pēc verificēšanas rezultātu saņemšanas centrs informē lietotāju, ka verificēšana ir pabeigta un vienojas ar lietotāju par mērīšanas līdzekļa nodošanu lietotājam. |
| 9. | Noteikumu konsolidētā versija 10.10 Pirms ārpuskārtas verificēšanas veikšanas inspicēšanas institūcija: | Priekšlikums (TM - 27.07.2022.) Norādām, ka no projekta 1.3. apakšpunkta redakcijas nav saprotams, vai ar tajā paredzēto Noteikumu Nr. 981 10.10 punktu papildināma Noteikumu Nr. 981 II vai III nodaļa. Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt projekta 1.3. apakšpunktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Vēršam uzmanību, ka Noteikumu Nr.981 III nodaļa nosaka prasības atkārtotās verificēšanas sertifikātiem un atzīmēm. Tādēļ projekta 1.4. apakšpunkts ir papildināms Noteikumu Nr.981 II nodaļā. Turklāt TAPA portālā tehniski nav iespējams precizēt projekta 1.4.apakšpunktu. | 10.10 Pirms ārpuskārtas verificēšanas veikšanas inspicēšanas institūcija: |
| 10. | Noteikumu konsolidētā versija 10.10 Pirms ārpuskārtas verificēšanas veikšanas inspicēšanas institūcija: | Priekšlikums (TM - 10.08.2022.) Atkārtoti norādām, ka no projekta 1.3. apakšpunkta redakcijas nav saprotams, vai ar tajā piedāvāto Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" (turpmāk – Noteikumi Nr. 981) 10.10 punktu papildināma Noteikumu Nr. 981 II vai III nodaļa. Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt projekta 1.3. apakšpunktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Atkārtoti norādām, ka ar 10.10 punktu tiek papildināta Noteikumu Nr. 981 II nodaļa, ko apliecina arī noteikumu konsolidētā versija. | 10.10 Pirms ārpuskārtas verificēšanas veikšanas inspicēšanas institūcija: |
| 11. | Noteikumu konsolidētā versija Verificējamo mērīšanas līdzekļu noteiktā precizitāte | Priekšlikums (IEM - 28.07.2022.) Lai nodrošinātu projekta 2.pielikuma tabulas 40.punkta pilnīgu (terminoloģisku) saskaņotību ar Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumu Nr. 704 "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma mērierīcēm" 1.punktu un 7.3.apakšpunktu, kā arī Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumu Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu" pielikuma tabulas 1.5.punktu, ierosinām izvērtēt nepieciešamību projekta 2. pielikuma tabulas 40. punktā mērīšanas līdzekļa nosaukumu "Transportlīdzekļu braukšanas ātruma mērierīces" aizstāt ar mērīšanas līdzekļa nosaukumu "Transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīces un vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmas". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts 2.pielikuma tabulas 40.punkts. | Verificējamo mērīšanas līdzekļu noteiktā precizitāte |
| 12. | Noteikumu konsolidētā versija Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (TM - 10.08.2022.) Lūdzam precizēt projekta 1.10. apakšpunktā ietvertā Noteikumu Nr. 981 4. pielikuma otrās kolonnas nosaukumu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 212 "Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība" 6. nodaļā lietotajai terminoloģijai. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā 4.pielikuma otrās kolonnas nosaukums nomainīts uz "ar CE atbilstības marķējumu" | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |