|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”**  Reģistrācijas Nr. 45403000395  Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201  Tālrunis 25578934, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv |

Jēkabpilī

**Akts par plūdu seku fakta konstatāciju**

|  |  |
| --- | --- |
| 01.02.2023. Nr. 2 |  |

**Apsekošanu veica šādi darbinieki:**

SIA “Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Artūrs Smagars;

SIA “Jēkabpils ūdens” struktūrvienības notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana vadītājs Ainārs Joksts;

SIA “Jēkabpils ūdens” komunālinženiere Lilija Berģe.

**Apsekotais objekts:** Kanalizācijas sūkņu staciju (Bebru iela, Rīgas iela, Zvanītāju iela, Filozofu iela) elektroenerģijas patēriņa analīze 2023.gada janvāri SIA „Jēkabpils ūdens”

Jēkabpils pilsētā laika posmā no 10.01.2023. līdz 20.01.2023. sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas strādāja pārslodzes režīmā. No applūdušajām teritorijām, caur sadzīves kanalizācijas akām un aku vākiem kanalizācijas sitēmā ieplūda liels daudzums Daugavas plūdu ūdens, un sūkņi laika posmā no 13.01.2023. līdz 20.01.2023. strādāja, lai pārsūknētu lieko Daugavas ūdens daudzumu.

**Konstatēts:**

Vislielākā ūdens pieplūduma laikā (13.01.2023.-20.01.2023.) elektroenerģijas patēriņš pieauga par 300% - 400% un vairāk, tas arī atspoguļojas elektroapgādes objektu patērētās elektroenerģijas grafikos (skatīt - Pielikumus).

**Slēdziens:**

1. Elektroenerģijas patēriņš plūdu seku likvidācijai sastāda 19395 KWh, jeb 4363,88 eiro.

**Apsekošanas dalībnieku paraksti:**

SIA “Jēkabpils ūdens”

valdes loceklis Artūrs Smagars \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (paraksts)

SIA “Jēkabpils ūdens”

struktūrvienības notekūdeņu savākšana,

attīrīšana un novadīšana vadītājs Ainārs Joksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (paraksts)

SIA “Jēkabpils ūdens”

Komunālinženiere Lilija Berģe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (paraksts)





