Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izziņa iebildumiem/ priekšlikumiem par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”” (VSS-968)
	Nr.

p.k.
	Esošā redakcija
	Iebildumi/ priekšlikumi

	1. 
	7. Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

7.3.2. sezonas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai meža zemēs un ārpus publiskās ārtelpas, kā arī nojaukšanai;
	Ministrijas sagatavotajā izziņā par atzinumos sniegtajiem iebildumiem tabulas ailē “Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)” punkts 7.3.2. noteica, ka būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami sezonas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas, kā arī nojaukšanai. Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcijā tiek noteikts, ka būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami sezonas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai meža zemēs un ārpus publiskās ārtelpas, kā arī nojaukšanai. Galīgās redakcijas izmaiņas netiek pamatotas. Lūdzam skaidrot, kā šo noteikumu 7.3.2. punktu skatīt kontekstā ar Meža likuma 41. pantu, kas nosaka, ka “Platību atmežo, ja tas nepieciešams būvniecībai, [..], kā arī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 10. punktu, kurš nosaka, ka pieprasījumu kompensācijas aprēķinam Valsts meža dienestā iesniedz kompetentā institūcija, kura izdod administratīvo aktu, kas personai piešķir tiesības veikt būvniecību vai tiesības mežā ierīkot lauksaimniecībā izmantojamu zemi. 
Aicinām izteikt punktu 7.3.2. apakšpunktu sekojošā redakcija 
“sezonas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas, izņemot gadījumus, ja ēka plānota meža zemē, kā arī šo ēku nojaukšanai”

	2. 
	7.4.2. otrās grupas sezonas ēkas jaunai būvniecībai (neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas, kā arī nojaukšanai;
	Aicinām apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:

“otrās grupas sezonas ēkas jaunai būvniecībai (neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas un rūpnieciskās ražošanas, ostu termināļu teritorijām, kā arī nojaukšana.”
Nevar pieļaut situācijas (kā to nereti praksē nākas konstatēt), kad, atsaucoties uz terminu “sezonas būve rūpnieciskās ražošanas teritorijā, ostu ražošanas teritorijā” (kas bieži ir paaugstinātas bīstamības objekti), tiek būvētas būves* bez ieceres dokumentācijas un bez būvspeciālistu iesaistes. Attiecīgi neviens neapliecinās to atbilstību Būvniecības likumā noteiktajām būtiskajām prasībām, tādām kā būves mehāniskā stiprība un stabilitāte, ugunsdrošība, lietošanas drošība, pakļaujot darbiniekus un pilsētas iedzīvotājus potenciāliem riskiem. 
*- ražotnes līdz 1000m2 un noliktavas līdz 2000m2, kurās varēs ražot un glabāt sprādzienbīstamas vielas. Pamatojums šādai patvaļīgai būvniecībai tiek sniegts tāds, ka termina skaidrojumā vienstāva pirmās vai otrās grupas ēkas bez pamatiem tiek uzskaitītas ar piezīmi “piemēram”, kas neizslēdz cita veida būvju būvniecību.   

	3. 
	Noteikumu projekts neparedz grozījumus
	Aicinām papildināt ar jaunu apakšpunktu sekojošā redakcijā:

“7.2 10. otrās vai trešās grupas sezonas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai rūpnieciskās ražošanas vai ostu termināļu teritorijā.”

Pamatojumu sk. iepriekš. 

	4. 
	4.2 Ierosinot šo noteikumu 7.11., 7.12. un 7.14. apakšpunktā minēto būvniecību, būvniecības ierosinātāja paziņojums par būvniecību vienlaikus ir uzskatāms par iesniegumu Valsts zemes dienestam ēkas vai telpu grupas kadastrālajai uzmērīšanai un attiecīgās ēkas vai telpu grupas datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ja būvniecības ierosinātājs būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis šo būvdarbu pabeigšanu.
	Neatbalstām punktu esošajā redakcijā, jo kadastrālā uzmērīšanas jāveic pirms būvniecības informācijas sistēmā būvniecības ierosinātājs ir apstiprinājis būvdarbu pabeigšanu. Būvdarbu pabeigšana varētu tikt apstiprināta automātiski ar kadastrālās lietas pievinošanu, proti, brīdī, kad būvniecības lietai tiek pievienota kadastrālā uzmērīšanas lieta būvniecības sistēma automātiski apstiprina būvdarbu pabeigšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, noteikumu projekta 1561. punkts jāpapildina ar prasību iesniegt kadastrālas uzmērīšanas lietu gadījumā, ja būvdarbu rezultātā mainījusies situācija būvē.

	5. 
	4.3 Ierosinot šo noteikumu 7.21., 7.23., 7.24., 7.26. un 7.28. apakšpunktā minēto būvniecību, būvniecības ierosinātāja iesniegums (paskaidrojuma raksts) vienlaikus ir uzskatāms par iesniegumu Valsts zemes dienestam ēkas vai telpu grupas datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.”;
	Neatbalstām punktu esošajā redakcijā, jo kadastrālā uzmērīšanas jāveic pirms iesnieguma būvvaldēs par būvdarbu pabeigšanu. Būvvaldēm nav jādublē Valsts zemes dienests un jāveic ēku uzmērīšana dabā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, noteikumu projekta 157. punkts jāpapildina ar prasību iesniegt kadastrālas uzmērīšanas lietu gadījumā, ja būvdarbu rezultātā mainījusies situācija būvē.

	6. 
	1.15. vienkāršota atjaunošana – būvdarbi, kuru rezultātā veic ēkā vai tās daļā funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, būvapjomu, lietošanas veidu, neskarot ēkas fasādi
Lai doma būtu labāk uztverama, maināma vārdu secība:
	Lai doma būtu labāk uztverama, rosinām mainīt vārdu secību: 

“1.15. vienkāršota atjaunošana – būvdarbi, kuru rezultātā ēkā vai tās daļā veic funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, būvapjomu, lietošanas veidu, neskarot ēkas fasādi”
 

	7. 
	
	Noteikumu projekta 7. punktā un Noteikumu projekta vairākos citos punktos, kā izņēmums ir minēts: “izņemot kultūras pieminekļus – ēkas”. 
Lai minētais noteikums sasniegtu mērķi – maksimāli garantētu kultūras mantojuma objektu saglabāšanu autentiskā veidā un to pārveidojumu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, šim nosacījumam ir jāietver ne tikai ēkas ar atsevišķu kultūras pieminekļu statusu, bet visas ēkas, kas atrodas valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa teritorijā (un juridiski ir šī pieminekļa daļas).  

Šo Noteikumu projekta tvērumā Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” definētā publiskā ārtelpa tomēr ir jāskata vides telpiskā aspektā, ievērojot sabiedrības ieinteresētību kvalitatīvā vidē, kas tiek uztverta skatā no publiskās ārtelpas, bet piekrītam, ka to robežas ir grūti definēt noteikumos, tad vismaz pilsētās būtu jāatsakās no publiskās ārtelpas arhitektoniskajai kvalitātei riskantu lielu sezonālu objektu būvniecības (novietošanas), bez būvniecības ieceres dokumentācijas. 

Izziņā par atzinumos sniegtajiem iebildumiem (4.lp) konstatētais: “Tas, ka kaut ko var redzēt no publiskās ārtelpas, nav pamats, lai vienmēr mazvērtīgos un maznozīmīgos būvdarbus skaņotu ar institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas”,  kā arī atruna, ka “nav sniegts konkrēti, kurš kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošais normatīvais akts netiks ievērots ēku būvdarbiem, kas atrodas kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, ja to neskaņotu ar institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas” ir pretrunā ar Būvniecības likuma 7. panta tvērumā pašvaldībām uzdoto arhitektoniskās kvalitātes principu ievērošanas pārraudzību un likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā noteikto autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. Minēto pašvaldību funkciju nodrošināšanai ievērojama daļa pašvaldību savos saistošajos apbūves noteikumos ietvērušas nosacījumus, kas sekmē tradicionālo un autentisko kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, tajā skaitā arī vēsturisko logu un ārdurvju saglabāšanu, tāpēc noteikumu projektā ietvertās normas logu un ārdurvju atjaunošanai un nomaiņai bez būvniecības ieceres dokumentācijas ir ierobežojamas gadījumos, ja to ierobežo citi normatīvie akti (līdzīgi, kā 7.2. punkta regulējumā). \

	8. 
	7. Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

7.1. interjera projektam, kas neietver atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas vai nojaukšanas darbus;

7.2. fasādes un jumta ieseguma krāsošanai, saglabājot līdzšinējo krāsojumus (krāsas toni), fasādes apgaismojuma ierīkošanai, markīžu un citu ierīču izvietošanai uz ēkas fasādes un jumta, ja to neierobežo citi normatīvie akti;

7.3. pirmās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot kultūras pieminekļus – ēkas):

7.3.1. atjaunošanai vai pārbūvei:

7.3.1.1. ārpus publiskās ārtelpas, nemainot būvapjomu vai lietošanas veidu;

7.3.1.2. publiskajā ārtelpā, nemainot būvapjomu, lietošanas veidu vai arhitektonisko veidolu;

7.3.2. sezonas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai meža zemēs un ārpus publiskās ārtelpas, kā arī nojaukšanai;

7.4. otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot kultūras pieminekļus – ēkas)
7.4.1. vienstāva otrās grupas palīgēkas atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot būvapjomu vai lietošanas veidu;

7.4.2. otrās grupas sezonas ēkas jaunai būvniecībai (neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas, kā arī nojaukšanai;
7.4.3. logu atjaunošanai vai nomaiņai, ja tiek nodrošināts līdzšinējais loga dalījums un proporcijas, rāmja un loga elementu krāsojums;
7.4.4. ārdurvju atjaunošanai vai nomaiņai, ja tiek ievērots līdzšinējais apjoms, durvju proporcijas un dalījums, tā krāsojums;
7.4.5. ēkas apmales, lieveņa, ārējo kāpņu, pandusa, terases zemes līmenī un ārējo jumtūdeņu novadsistēmu atjaunošanai;
7.4.6. otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, palīgēkas vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta ieseguma atjaunošanai vai nomaiņai;
7.4.7. otrās vai trešās grupas ēkas lodžiju aizstiklošanai, ja institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, saskaņota ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes aizstiklojuma skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu vai ja lodžiju aizstiklošana tiek veikta atbilstoši pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos apstiprinātai lodžiju aizstiklošanas paraugskicei tipveida dzīvojamām ēkām; 

7.4.8. sezonas ēkas nojaukšanai;

7.4.9. ēkas novietošanai uz publiska pasākuma vai ielu tirdzniecības atļaujā norādīto laiku.”;
	Ņemot vērā iepriekšējā iebildumā minēto, iesakām, 7. punktu izteikt sekojošā redakcijā:

“7. Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

7.1. interjera projektam, kas neietver atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas vai nojaukšanas darbus;

7.2. fasādes un jumta ieseguma krāsošanai, saglabājot līdzšinējo krāsojumus (krāsas toni), fasādes apgaismojuma ierīkošanai, markīžu un citu ierīču izvietošanai uz ēkas fasādes un jumta, ja to neierobežo citi normatīvie akti;

7.3. pirmās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot kultūras pieminekļus – ēkas un ēkas, kas atrodas  kultūras pieminekļa teritorijā):

7.3.1. atjaunošanai vai pārbūvei:

7.3.1.1. ārpus publiskās ārtelpas, nemainot būvapjomu,     lietošanas veidu, arhitektonisko veidolu;

7.3.1.2. publiskajā ārtelpā, nemainot būvapjomu, lietošanas veidu vai arhitektonisko veidolu;

7.3.2. sezonas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai meža zemēs un ārpus publiskās ārtelpas, ja to neierobežo citi normatīvie akti, kā arī nojaukšanai;

7.4. otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot kultūras pieminekļus – ēkas un ēkas, kas atrodas kultūras pieminekļa teritorijā), ja to neierobežo citi normatīvie akti, kā arī nojaukšanai:

7.4.1. vienstāva otrās grupas palīgēkas atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot būvapjomu, lietošanas veidu, vai arhitektonisko veidolu;

7.4.2. otrās grupas  sezonas ēkas jaunai būvniecībai (neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas un rūpnieciskās ražošanas, ostu termināļu teritorijām,  kā arī nojaukšanai;

7.4.3. logu atjaunošanai vai nomaiņai, ja tiek nodrošināts līdzšinējais loga dalījums un proporcijas, rāmja un loga elementu krāsojums, un ja to neierobežo citi normatīvie akti;

7.4.4. ārdurvju atjaunošanai vai nomaiņai, ja tiek ievērots līdzšinējais apjoms, durvju proporcijas un dalījums, tā krāsojums, un ja to neierobežo citi normatīvie akti;

7.4.5. ēkas apmales, lieveņa, ārējo kāpņu, pandusa, terases zemes līmenī un ārējo jumtūdeņu novadsistēmu atjaunošanai;

7.4.6. otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, palīgēkas vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta ieseguma atjaunošanai vai nomaiņai;

7.4.7. otrās vai trešās grupas ēkas lodžiju aizstiklošanai, ja institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, saskaņota ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes aizstiklojuma skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu vai ja lodžiju aizstiklošana tiek veikta atbilstoši pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos apstiprinātai lodžiju aizstiklošanas paraugskicei tipveida dzīvojamām ēkām;

7.4.8. sezonas ēkas nojaukšanai;

7.5. ēkas novietošanai uz publiska pasākuma vai ielu tirdzniecības atļaujā norādīto laiku.”;



	9. 
	Vispārīgi komentāri:

1) Vēršam uzmanību uz to, ka Būvniecības likumā nav paredzēta atbildība par būvdarbu veikšanu bez paziņojuma par būvniecību.  
2) Ņemot vērā, ka noteikumu projektā svītroti, grozīti un jaunā redakcijā izteikti krietni vairāk kā puse no spēkā esošo noteikumu punktiem, kas ievērojami apgrūtina to satura uztveri, ierosinām nevirzīt šo noteikumu projektu un tā vietā izdot jaunus Ministru kabineta noteikumus.


1
5

