Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084, tālr.67596849, mob.26636264, e-pasts: info@lsgutis.lv

Vienotais reģistrācijas Nr.40008003039, AS SEB banka

Konta Nr. LV18UNLA 0001 0007 0078 7, kods UNLALV2X

Rīgā

# 16.04.2021. 	Nr.1.4/267-N/2021

Ekonomikas ministrijai

pasts@em.gov.lv

Atzinums par likumprojektu

“Grozījumi Enerģētikas likumā” (VSS-307)

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (turpmāk – LSGŪTIS) ir iepazinusies ar Ekonomikas ministrijas (turpmāk – Ministrija) sagatavoto un 2021. gada 1. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē pieteikto likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā” (VSS-307) (turpmāk arī – Likumprojekts). Ievērojot plašo grozījumu tvērumu, LSGŪTIS sniedz turpmāk norādītos iebildumus un ierosinājumus par Likumprojektu.

- Jēdziena “aukstumapgāde” kļūdainais lietojums. Spēkā esošajā Enerģētikas likumā lietots jēdziens “aukstumapgāde”. Norādām, ka fizikas, siltuma pārejas teorijas un tehniskās termodinamikas izpratnē pastāv tikai un vienīgi siltums un siltuma enerģija visu pieminēto enerģiju klāstā. Piegādāt „aukstumu” pa caurulēm nav iespējams. Var tikai un vienīgi dzesēt, novirzot siltumu prom no dzesējamā vai sasaldējamā objekta, ēkas vai pilsētas rajona. Terminam „aukstumapgāde” nav nekāda zinātnē pamatota skaidrojuma, tas ir teorētiski neprecīzs aizguvums no krievu valodas.

Ievērojot minēto, rosinām Enerģētikas likumā jēdziena “aukstumapgāde” vietā izmantot “dzesēšanas sistēma”.

- Jēdziena “aukstumatlikums” lietojums. Ar Enerģētikas likuma grozījumiem iecerēts likumu papildināt ar 1.panta 1.6.punktu, kurā tiktu definēts jēdziens “aukstumatlikums”. Norādām, ka saskaņā ar siltuma pārejas teoriju un tehnisko termodinamiku, koģenerācijas procesā "atlikumaukstums" nerodas, un uz gaisu vai ūdeni no tā nav jāatbrīvojas. Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas procesā patiešām nav iespējama bez "atlikumsiltuma", no kura TEC, AES, Koģenerācijas stacijas atbrīvojas uz gaisu, ūdenskrātuvēm, vai pārdod kā siltuma enerģiju patērētājiem. Šo atlikumsiltumu var izmantot absorbcijas dzesēšanas iekārtās, kurās, izmantojot siltuma enerģiju, var radīt dzesēšanas enerģiju, kuru pārdod patērētājiem caur centralizētajām dzesēšanas sistēmām un tad to kopumā dēvē par triģenerāciju.

- Biogāzes un biometāna definīcijas. Likumprojekta 1.panta 4.punktā paredzēts precizēt biogāzes definīciju, bet 4.3. punktā biometāna definīciju. Ņemot vērā, ka biogāze definēta kā citstarp biometāns, 4.3. punktā paredzētā biometāna definīcija nonāk pretrunā 4.punktā iekļautajai definīcijai. Lūdzam precizēt Likumprojektā iekļautās definīcijas, lai tās nebūtu savstarpēji pretrunīgas.

- Enerģijas pārvades definīcija. Likumprojekta 1.panta 13.punktā paredzēts definēt enerģijas pārvades jēdzienu. Norādām, ka enerģijas pārvade var būt ne tikai dabasgāzes pārvade, bet arī citu enerģijas veidu pārvade. Lūdzam precizēt, ka dabasgāzes pārvade ir viens no enerģijas pārvades veidiem.

- Enerģijas sadales un pārvades jēdzieni. Likumprojekta 1.panta 13. un 15.punktos paredzēts definēt attiecīgo enerģijas pārvades un sadales jēdzienus. Norādām, ka enerģijas pārvade un sadale var būt dažādu enerģijas veidu pārvade un sadale, ne tikai dabasgāzes sadale vai pārvade. Izmantojot šādas definīcijas, veidojas pretruna ar Likumprojekta 1.panta 13. un 16.punktu redakcijām. Rosinām izslēgt pretrunas Likumprojekta legāldefinīcijās.

- Enerģētikas likums esošajā redakcijā neregulē elektroenerģijas tirgu un būvspeciālistu pastāvīgās prakses uzraudzību. 585.pantā vārdu “elektroenerģijas jomā” aizstāt ar “energoefektivitātes jomā”.

- Izcelsmes apliecinājumu forma un izsniegšanas noteikumi. Likumprojekta 1.panta 22.3 punktā paredzēts definēt izcelsmes apliecinājumu kā elektronisku dokumentu. Iebilstam, ka izcelsmes apliecinājums var būt tikai elektronisks dokuments, jo dokumenta formai pēc būtības nevar būt izšķirošas nozīmes enerģijas izcelsmes apliecināšanai.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka likumprojektā iekļautā 58.8 panta “Izcelsmes apliecinājumi par no atjaunojamiem energoresursiem iegūtu gāzi” astotās un devītās daļas noteikumi, kas paredz apliecinājumu izsniegšanu no vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora puses, ir pretrunā ar ES direktīvu par gāzes tirgu, kā arī noteikumiem par tiešajiem pieslēgumiem attiecībā uz biogāzes ražotāju pieslēgšanu sadales sistēmai.

- Šķērssubsīdiju nepieļaujamība energoapgādē. Likumprojekta 12. panta 2.1 punktā paredzēts noteikt, ka energoapgādē ir aizliegtas šķērssubsīdijas. Vēršam uzmanību, ka spēkā esošajā likuma redakcijā šķērssubsīdiju aizliegums attiecināts uz dabasgāzes apgādi, bet energoapgāde kopumā ir jēdziens ar plašāku tvērumu. Paplašinot normas tvērumu, tā kļūst neskaidra un ir paredzamas tiesību normas piemērošanas problēmas.

- Sadales sistēma - nepieciešams papildināt likumprojekta 35.punktu, jo enerģijas sadales sistēma var transportēt enerģiju arī no citiem enerģijas avotiem, izsakot definīciju šādā redakcijā: “Sadales sistēma - enerģijas sadales tīkls vai cauruļvadu sistēma ar visiem sadales funkciju veikšanai nepieciešamajiem energoapgādes komersanta objektiem, kurus izmanto enerģijas transportēšanai no enerģijas pārvades sistēmas, enerģijas ražošanas vai enerģijas termināļa līdz lietotāja energoapgādes sistēmas piederības robežai.”

- Nacionālo un starptautisko vides un klimata mērķu sasniegšana. Likumprojektā iecerēts precizēt Enerģētikas likuma 51. pantu, papildinot tā otro daļu ar 3.punktu redakcijā, kas nosaka, ka pašvaldības var noteikt pienākumu pieslēgties centrālajai siltumapgādes sistēmai. Vēršam uzmanību, ka patērētajam jābūt iespējai brīvi izvēlēties siltumenerģijas piegādātāju. Neparedzot kritērijus atvērtajam jēdzienam “kur tas ir ekonomiski un tehniski pamatoti”, minētās normas piemērošana var radīt nepamatotus izdevumus galalietotājiem.

Ar cieņu,

LSGŪTIS Valdes loceklis,

Būvniecības speciālistu

sertificēšanas centra vadītājs 							Dainis Ģēģers

D.Ģēģers 29247820

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU