22-TA-1191: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1.2. Papildināt būvnormatīvu ar 2.42. apakšpunktu šādā redakcijā: “2.42. īslaicīga īre – dzīvojamo telpu grupas vai tajā esošo telpu īslaicīga izīrēšana atpūtas vai tūrisma vajadzībām vienai vai vairākām personām.”; | Iebildums (LDDK - 14.08.2023.) LDDK iebilst pret šādu punkta redakciju, jo jēdziena "`īslaicīga īre" skaidrojums nav pilnīgs, proti nav norādes par termiņu kāds tiks uzskatīts par īslaicīgu. Šāds skaidrojums nav atrodams ari citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Likumā Dzīvojamo telpu īres likums tiek sniegta šāda īres definīcija - Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu, nenorādot dzīvošanas apakšmērķus (atpūtai, mājsaimniecības uzturēšanai vai tamlīdzīgi). Līdz ar ko LDDK lūdz precizēt redakciju atbilstoši arī EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI Par datu vākšanu un kopīgošanu saistībā ar izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724. Piedāvātā redakcija LDDK lūdz precizēt punkta redakciju atbilstoši arī EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI Par datu vākšanu un kopīgošanu saistībā ar izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724. | Nav ņemts vērā Anotācijā ir norādīts, ka par īslaicīgu īri uzskatāma dzīvojamo telpu izīrēšana uz termiņu līdz 30 dienām. Pašlaik Ekonomikas ministrija gatavo informatīvo ziņojumu “Par tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres regulējumu”, kurā pieturamies pie termina “īstermiņa īres mītne”. Termina “īslaicīga īre” lietošana LBN 201-15 nav pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par datu vākšanu un apmaiņu saistībā ar īstermiņa izmitināšanas īres pakalpojumiem un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724. | 1.2. Papildināt būvnormatīvu ar 2.42. apakšpunktu šādā redakcijā: “2.42. īslaicīga īre – dzīvojamo telpu grupas vai tajā esošo telpu īslaicīga izīrēšana atpūtas vai tūrisma vajadzībām vienai vai vairākām personām.”; |
| 2. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1.11. Papildināt būvnormatīvu ar 147.5. apakšpunktu šādā redakcijā: "147.5. dzīvokļos, kurus izmanto īslaicīgai īrei, ir viegli atveramas bez atslēgas vai citas atvēršanas ierīces no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem.”; | Iebildums (LDDK - 14.08.2023.) LDDK iebilst pret šādu redakciju un lūdz to precizē saskaņā ar sniegto komentāru pie 1.2.punkta. Piedāvātā redakcija Lūdzu precizēt punkta redakciju. | Nav ņemts vērā Dzīvokļu pastāvīgas (ilgstošas) īres gadījumā īrniekam ir labi zināms dzīvojamo telpu izkārtojums un viņš ir pieradis atslēgt pēc nepieciešamības ātri īrētās dzīvojamās telpas durvis, lai varētu pamest attiecīgās telpas. Īslaicīgas īres gadījumā, kad īrnieki attiecīgās telpas lieto tikai dažas dienas, īrnieku vai viņa ģimenes locekļu evakuācija var sagādāt grūtības dēļ tā, ka personām nav iespējams operatīvi atvērt aizslēgtās durvis un šo durvju atslēgas nav lietotājam ierastā vai zināmā vietā. Tieši ātra evakuācija prom no ugunsgrēka vietas ir efektīvais veids, lai saglabātu personas dzīvību un veselību. Šobrīd nav noteiktas prasības durvīm dzīvokļos, kurus izmanto īslaicīgai īrei. Tas var radīt problēmas dzīvokļu īrniekiem izkļūt no dzīvokļiem ugunsgrēka laikā. Durvīm jābūt viegli atveramām bez atslēgas vai citas atvēršanas ierīces no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, lai nodrošinātu ātru evakuāciju. | 1.12. Papildināt būvnormatīvu ar 147.5. apakšpunktu šādā redakcijā: "147.5. dzīvokļos, kurus izmanto īslaicīgai īrei, ir viegli atveramas bez atslēgas vai citas atvēršanas ierīces no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem.”; |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (IEM - 31.07.2023.) Projekta 1.1.apakšpunkts noteic papildināt būvnormatīvu ar 2.42.apakšpunktu, iekļaujot tajā termina “īslaicīga īre” skaidrojumu. Lidz ar to tiek paredzēts nodalīt dzīvojamo telpu pastāvīgas (ilgstošas) īres gadījumus no gadījumiem, kad dzīvojamās telpas tiek īrētas īslaicīgi. Vēršam uzmanību uz to, ka projektā un anotācijā nav norādīts termiņš, līdz kuram telpu īre var tikt uzskatīta par īslaicīgu, attiecīgi radīsies dažādi uzskati - cik dienas vai nedēļas var uzskatīt īri par īslaicīgu. Ņemot vērā minēto, ierosinām projekta anotācijā iekļaut skaidrojumu par termiņu, līdz kuram telpu īre var tikt uzskatīta par īslaicīgu (piemēram, izīrēšana līdz 30 dienām). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija papildināta ar informāciju, ka par īslaicīgu īri būtu uzskatāma dzīvojamo telpu izīrēšana uz termiņu līdz 30 dienām. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 4. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (turpmāk - būvnormatīvs) (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 84., 182. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 8., 204. nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (LM - 14.08.2023.) 132. Kāpnes evakuācijas ceļos aprīko ar margām, kas nav zemākas par 0,9 m. aizvietot ar 1,1 m (atbilstoši Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21 61. punktam) Piedāvātā redakcija 132. Kāpnes evakuācijas ceļos aprīko ar margām, kas nav zemākas par 1,1 m. Izveidot jaunu punktu pie 5.2. Kāpnes un kāpņu telpas evakuācijas ceļos: II, III, IV, IVa un V lietošanas veida būvēs vismaz vienā kāpņu telpā ir evakuācijas krēsls katrā stāvā. | Ņemts vērā Aizstāt būvnormatīva 132. punktā skaitli “0,9” ar skaitli “1,1”. Attiecībā uz otro priekšlikumu informējam, ka jautājums par inventāra (evakuācijas krēslu) nodrošināšanu ēkās nav būvniecības jautājums. Būvnormatīvi ēkas inventāra jautājumus neregulē. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (turpmāk - būvnormatīvs) (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 84., 182. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 8., 204. nr.) šādus grozījumus: |
| 5. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (turpmāk - būvnormatīvs) (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 84., 182. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 8., 204. nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (IEM - 31.07.2023.) No likuma “Grozījumi Būvniecības likumā” (22.06.2017. likums/LV, 128, 29.06.2017./stājās spēkā 10.07.2017.) anotācijas secināms, ka jaunas būvnormatīvu tehniskās prasības nevajadzētu piemērot attiecībā uz būves daļu, kur būvdarbi nenotiek - attiecīgā būve jau ir nodota ekspluatācijā. Pieņemot, ka būves īpašnieks ievēro normatīvo aktu prasības ciktāl tās attiecas uz būvju ekspluatāciju (uzturēšanu) – būvei būtu jābūt atbilstošai tā laika, kad šī būve tika būvēta, normatīvo aktu prasībām. Būves ekspluatācijas laikā būvniecības jomas tehniskās prasības var būt būtiski mainījušās, tomēr tas nenozīmē, ka attiecīgā būve nav ekspluatējama vai tā vairs nebūtu droša. Pretējā gadījumā visas ēkas, kas ir būvētas līdz jaunā regulējuma spēkā stāšanās dienai, būtu atzīstamas par nedrošām un būtu pārtraucama to ekspluatācija. VUGD ir konstatējis, ka šobrīd Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 1.punktu būvniecības procesa iesaistītie dalībnieki interpretē dažādi. Tādējādi, lai nodrošinātu būvnormatīva labāku uztveramību attiecībā uz tā piemērošanu un atbilstību Būvniecības likumam, ierosinām papildināt projektu ar jauniem 1.1 un 1.2 punktiem. Piedāvātā redakcija “1.1 Atjaunojot, pārbūvējot vai restaurējot būvi daļēji, šī būvnormatīva tehniskās prasības ir piemērojamas attiecībā uz atjaunojamām, pārbūvējamām un restaurējamām konstrukcijām. 1.2 Atjaunojot vai restaurējot būvi, ja nolietojušies būves elementi vai konstrukcijas, atļauts tās nomainīt pret būvizstrādājumiem, kuri nodrošina vismaz līdzvērtīgas ekspluatācijas vai tehniskās un fizikālās īpašības, salīdzinot ar tām īpašībām, kurām sākotnēji atbilda nomaināmie būves elementi vai konstrukcijas.” | Ņemts vērā Saskaņā ar Būvniecības likuma 9.1panta otro daļu būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro jaunas būves būvniecībai, novietošanai, inženiertīklu ierīkošanai, būves pārbūvei, atjaunošanai, konservācijai un restaurācijai. Atjaunojot, pārbūvējot, restaurējot vai konservējot būvi daļēji, būvnormatīvu tehniskās prasības ir piemērojamas attiecībā uz atjaunojamo, pārbūvējamo, restaurējamo un konservējamo daļu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 9.1panta sesto daļu, atjaunojot vai restaurējot būvi, ja nolietojušos būves elementus vai konstrukcijas nomaina pret būvizstrādājumiem, kuri nodrošina vismaz līdzvērtīgas ekspluatācijas vai tehniskās un fizikālās īpašības salīdzinājumā ar tām īpašībām, kurām sākotnēji atbilda nomaināmie būves elementi vai konstrukcijas, atkāpes no būvnormatīvu tehniskajām prasībām, neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ir pieļaujamas. Šīs atkāpes nav nepieciešams saskaņot ar šā panta septītajā daļā noteiktajām valsts vai pašvaldības institūcijām. Lai nodrošinātu normatīvā regulējuma vienveidīgu piemērošanu, Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 1.punktā tiek svītroti vārdi “kādas ievēro, projektējot un būvējot jaunas būves, veicot esošu būvju pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, novietošanu un lietošanas veida maiņu.” | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (turpmāk - būvnormatīvs) (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 84., 182. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 8., 204. nr.) šādus grozījumus: |
| 6. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1.1. Papildināt būvnormatīvu ar 2.42. apakšpunktu šādā redakcijā: “2.42. īslaicīga īre – dzīvojamo telpu grupas vai tajā esošo telpu īslaicīga izīrēšana atpūtas vai tūrisma vajadzībām vienai vai vairākām personām.”; | Priekšlikums (IEM - 31.07.2023.) Vēršam uzmanību, ka īslaicīga īre var tikt izmantota ne tikai atpūtas vai tūrisma vajadzībām. Vienlaikus, lai tiesību norma būtu nepārprotami skaidra sabiedrībai lūdzam precizēt projekta 1.1.apakšpunktu ( Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 2.42.apakšpunktu) atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 5.punktā noteiktajai terminoloģijai. Piedāvātā redakcija 2.42. īslaicīga dzīvojamo telpu īre – I lietošanas veida telpu īslaicīga izīrēšana vienai vai vairākām personām. | Ņemts vērā Anotācija papildināta, norādot, ka 2.42. apakšpunktā norādītās dzīvojamās telpas ir I lietošanas veida telpas. | 1.2. Papildināt būvnormatīvu ar 2.42. apakšpunktu šādā redakcijā: “2.42. īslaicīga īre – dzīvojamo telpu grupas vai tajā esošo telpu īslaicīga izīrēšana atpūtas vai tūrisma vajadzībām vienai vai vairākām personām.”; |
| 7. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1.3. Izteikt būvnormatīva 8.1 punktu šādā redakcijā: "8.1 Izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, projektē atsevišķā ugunsdrošības nodalījumā ar atsevišķu izeju ārpus būves zemes virsmas līmenī: 8.1 1. pirmajā vai otrajā stāvā U1 vai U2 ugunsnoturības pakāpes būvē; 8.1 2. pirmajā stāvā U3 ugunsnoturības pakāpes būvē."; | Priekšlikums (IEM - 31.07.2023.) Šobrīd spēkā esošā Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 8.1punkta redakcijā noteikts, ka pirmsskolas izglītības iestādes telpas var izvietot tikai pirmajos divos virszemes stāvos (U3 ugunsnoturības pakāpes būvēs tikai 1.stāvā). Savukārt projekta punkta izteikto redakciju var interpretēt, ka nav aizliegts pirmsskolas izglītības iestādes telpas izvietot virs 2.stāva, ja pirmajos divos virszemes stāvos tiek paredzēta atsevišķa izeja ārpus būves zemes virsmas līmenī. Ierosinām aiz teksta “ar atsevišķu izeju ārpus būves zemes virsmas līmenī” pievienot tekstu “un izvieto”, kas nepārprotamāk norādīs aizliegumu pirmsskolas izglītības iestādes telpas izvietot virs 2.stāva (U3 ugunsnoturības pakāpes būvē virs 1.stāva) neatkarīgi no evakuācijas izejas atrašanās vietas. Piedāvātā redakcija 8.1 Izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, projektē atsevišķā ugunsdrošības nodalījumā ar atsevišķu izeju ārpus būves zemes virsmas līmenī un izvieto: 8.1 1. pirmajā vai otrajā stāvā U1 vai U2 ugunsnoturības pakāpes būvē; 8.1 2. pirmajā stāvā U3 ugunsnoturības pakāpes būvē. | Ņemts vērā - | 1.4. Izteikt būvnormatīva 8.1 punktu šādā redakcijā: "8.1 Izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, projektē atsevišķā ugunsdrošības nodalījumā ar atsevišķu izeju ārpus būves zemes virsmas līmenī un izvieto: 8.1 1. pirmajā vai otrajā stāvā U1 vai U2 ugunsnoturības pakāpes būvē; 8.1 2. pirmajā stāvā U3 ugunsnoturības pakāpes būvē."; |