22-TA-2705: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (LM - 09.09.2022.) Daudzīvokļu ēku dzīvokļos gaisa temperatūra var atšķirties par vairākiem grādiem.Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, kā tiks noteikts, ka temperatūra atbilst un nav mazāka par 19 grādiem. Tātad, vai temperatūra tiks vērtēta dzīvojamās mājas gala, pirmā vai pēdējā stāva dzīvokļos vai ēkas vidū esošajos dzīvokļos. Lūdzam papildināt anotāciju ar šadu informāciju: 1) kā tik zemas temperaturas uzturēšana ietekmēs dzīvojamās mājas uzturēšanu (fizisku saglabāšanu) visā tās ekspluatācijas laikā, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos, piemēram, pelējuma rašanos uc.; 2) kā tik zemas temperatūras uzturēšana ietekmēs situmenerģijas patēriņu valstī, ja iedzīvotāji, lai uzturētu siltumu telpās, ieslēgs, piemēram, elektriskos sildītājus vai tml. ierīces; 3) kā tik zema temperatūra telpās ietekmēs bērnu (jo īpaši zīdaiņu) un senioru, kā arī personu ar invaliditāti veselību un labsajūtu, kā arī kādas sekas tas atstās uz valsts budžetu kopumā, ja šie cilvēki biežāk slimos un viņu veselība pasliktināsies. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka Noteikumu projekts paredz, ka dzīvojamās telpās gaisa temperatūra nepārsniedz +19 °C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi, tādēļ dzīvojamo telpu gaisa temperatūra var pārsniegt +19 °C, ja vien par to vienojas mājas iedzīvotāji. Anotācijas 1.3. punktā papildināts risinājuma apraksts. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 25. Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai apkures sezonas laikā ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nepārsniedz 19 °C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā — dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi | Iebildums (LM - 09.09.2022.) Daudzdzīvokļu māju dzīvokļos temperatūras starpība var sasniegt pat 4-5 grādus. Tādējādi, ja maksimālā temperatūra būs noteikta 19 grādi, tad, piemēram, ēkas gala, pirmo un pēdējo stāvu dzīvokļos temperatūra būs ne vairāk kā 14-15 grādi. Ņemot vērā minēto, lūdzam normu izteikt šādā redakcijā. Piedāvātā redakcija Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai apkures sezonas laikā ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nav mazāka par 19 °C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā — dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi | Ņemts vērā Skaidrojam, ka Noteikumu projekts paredz, ka dzīvojamās telpās gaisa temperatūra nepārsniedz +19 °C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi, tādēļ dzīvojamo telpu gaisa temperatūra var pārsniegt +19 °C, ja vien par to vienojas mājas iedzīvotāji. Tiesību akta projekts papildināts ar jaunu punktu, nosakot, ka dzīvojamās mājas pārvaldītājs nepiemēro šī tiesību akta 25. punktā noteikto prasību, ja, izpildot minēto pienākumu, kādā no dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupām temperatūra ir zemāka par +18 °C. | 25. Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai apkures sezonas laikā ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nepārsniedz +19 °C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā — dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 25. Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai apkures sezonas laikā ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nepārsniedz 19 °C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā — dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi | Iebildums (LM - 09.09.2022.) MK noteikumi izdoti uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. panta piektajā daļā dotā deleģējuma, kas nosaka, ka Ministru kabinets izdod noteikumus par šā panta otrās daļas 1. punkta "a" un "d" apakšpunktā minētajām obligāti veicamajām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām, kā arī par kārtību, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības. Šo Ministru kabineta noteikumu prasības neattiecas uz viendzīvokļa mājām. Saskaņā ar 6. panta otrās daļas 1. punkta "a" un "d"apakšpunktu MK ir deleģējums noteikt dzīvojamās mājas sanitārās apkopes prasības un kārtību un darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu, Lūdzam izvērtēt, vai grozījumi atbilst likumā dotajam deleģējumam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka atbilstošu apkures sistēmas iestatījumu nodrošināšana ierobežotas energoresursu pieejamības un strauju cenu pieauguma apstākļos ir uzskatāma kā daļa no tehniskās apkopes nodrošināšanas. | 25. Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai apkures sezonas laikā ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nepārsniedz +19 °C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā — dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija V. Noslēguma jautājums | Priekšlikums (TM - 09.09.2022.) Atbilstoši juridiskās tehniskas prasībām lūdzam precizēt tiesību akta projektu "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu"", paredzot, ka Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu" V nodaļas nosaukums ir "Noslēguma jautājumi". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta V nodaļas nosaukums precizēts atbilstoši ieteikumam. | V. Noslēguma jautājumi |