24-TA-2203: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Likumi.lv (13.10.2022.) |  |  |  |  |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Iebildums (TM - 25.06.2025.) Lūdzam papildināt anotācijas 5.4. apakšsadaļas 1. tabulu ar informāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) (turpmāk - Direktīva 2020/2184) 4. panta 3. punkta pirmajā rindkopā paredzētās dalībvalsts rīcības brīvības izmantošanu. Proti, minētā direktīvas norma paredz: "Saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK dalībvalstis nodrošina, ka ūdens noplūdes līmeņus to teritorijā un iespējas panākt uzlabojumus ūdens noplūdes samazināšanā novērtē, izmantojot infrastruktūras noplūdes indeksa (ILI) novērtēšanas metodi vai citu piemērotu metodi. Minētajā novērtēšanā ņem vērā attiecīgos sabiedrības veselības, vides, tehniskos un ekonomiskos aspektus un ietver vismaz tos ūdens piegādātājus, kuri piegādā vismaz 10 000 m3 dienā vai apkalpo vismaz 50 000 cilvēku." Pirmkārt, aicinām skaidrot, vai un kā ir izmantota rīcības brīvība attiecībā uz metodes, kuru izmantot novērtēšanā, izvēli. Otrkārt, no noteikumu projektā ietvertā regulējuma izriet, ka izmantota rīcības brīvība attiecībā uz novērtējumā izmantojamiem datiem (proti, pazeminot slieksni attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju piegādāto ūdens daudzumu). Attiecīgi lūdzam tabulā ailē par rīcības brīvības izmantošanu skaidrot attiecīgo rīcības brīvību izmantošanas apsvērumus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija papildināta | 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu | Iebildums (TM - 25.06.2025.) Saskaņā ar anotācijā, tostarp tās 5. sadaļā, sniegto informāciju projektā ir pārņemtas Direktīvas 2020/2184 prasības. Attiecīgi lūdzam papildināt projektu ar normu, kas paredz noteikumos ietvert informatīvo atsauci uz Direktīvu 2020/2184 atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 162.-168. punktam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts noteikumu projekts | - |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 1.1. kārtību, kādā sniedz, izmanto un pārtrauc sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus; | Iebildums (SPRK - 25.06.2025.) Noteikumu projekta 1.2.apakšpunktā norādītā 1.1.apakšpunkta grozītā redakcija neatšķiras no patlaban spēkā esošās. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | - |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 59.4 Ūdens zudumus un to samazināšanas potenciālu pakalpojumu sniedzējs novērtē centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, kurās padotais ūdens apjoms ir 3 650 000 m3 gadā vai lielāks, vai kuras tiek izmantotas pakalpojumu nodrošināšanai 50 000 vai vairāk cilvēkiem. | Iebildums (SPRK - 25.06.2025.) Noteikumu projektā nebūtu iekļaujams 59.9 punkts, jo tas daļēji dublē 59.4 un 59.5 punktos paredzēto un rada papildu neskaidrības par to, kas īsti ir jānovērtē – ūdens zudumi kā ūdens zudumu koeficients, jebšu ūdens zudumu apmērs, kura aprēķins nav nodefinēts. Tā vietā iesakām papildināt Noteikumu projekta 59.4 un 59.5 punktus, tajos norādot uz nepieciešamību novērtēt arī ūdens zudumu rašanās iemeslus. Piedāvātā redakcija 59.4 Ūdens zudumus, to rašanās iemeslus un samazināšanas potenciālu pakalpojumu sniedzējs novērtē centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, kurās padotais ūdens apjoms ir 3 650 000 m3 gadā vai lielāks, vai kuras tiek izmantotas pakalpojumu nodrošināšanai 50 000 vai vairāk cilvēkiem. | Ņemts vērā Papildināts attiecīgais punkts. | 59.4 Ūdens zudumus, to rašanās iemeslus un samazināšanas potenciālu pakalpojumu sniedzējs novērtē centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, kurās padotais ūdens apjoms ir 3 650 000 m3 gadā vai lielāks, vai kuras tiek izmantotas pakalpojumu nodrošināšanai 50 000 vai vairāk cilvēkiem. |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 59.5 Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt ūdens zudumu un to samazināšanas potenciāla novērtēšanu centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, kurās padotā ūdens apjoms ir mazāks nekā 3 650 000 m3 gadā. | Iebildums (SPRK - 25.06.2025.) Regulatora ieskatā Noteikumu projektā nav nepieciešams iekļaut šāda veida uz brīvprātības principu balstītas tiesības, jo tās no vienas puses nerada papildu stimulu zudumu novērtēšanai mazākās sistēmās un no otras puses ir pašsaprotamas – jebkurš ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs var (un saimnieciski domājot to noteiktām sistēmām arī dara) savām ūdensapgādes sistēmām novērtēt ūdens zudumus un to samazināšanas potenciālu, līdzīgi kā pakalpojumu sniedzējs var veikt jebkurus citus ar ūdenssaimniecības sistēmu darbības novērtēšanu saistītus aprēķinus. Ja Noteikumu projektā ir plānots paredzēt regulējumu arī attiecībā uz zudumu novērtēšanu mazākām sistēmām nekā 54.4 punktā norādīts ar mērķi veicināt zudumu novērtēšanu, tad iesakām veidot tiesību normu, kas ietvertu gadījumus, kad šāds novērtējums veicams pēc kompetento institūciju (pašvaldības vai Regulatora) pieprasījuma. Piedāvātā redakcija 59.5 Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums veikt ūdens zudumu, to rašanās iemeslu un samazināšanas potenciāla novērtēšanu centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, kurās padotā ūdens apjoms ir mazāks nekā 3 650 000 m3 gadā, ja to pieprasa pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās centralizētās ūdensapgādes sistēmas, vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, ja šo pakalpojumu sniegšana tiek regulēta saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5. pantu. | Ņemts vērā Papildināts attiecīgais punkts. | 59.5 Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums veikt ūdens zudumu, to rašanās iemeslu un samazināšanas potenciāla novērtēšanu centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, kurās padotā ūdens apjoms ir mazāks nekā 3 650 000 m3 gadā vai kuras tiek izmantotas pakalpojumu nodrošināšanai mazāk nekā 50 000 cilvēkiem, ja to pieprasa pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās centralizētās ūdensapgādes sistēmas, vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, ja šo pakalpojumu sniegšana tiek regulēta saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5. pantu. |
| 6. | Noteikumu konsolidētā versija 59.5 Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt ūdens zudumu un to samazināšanas potenciāla novērtēšanu centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, kurās padotā ūdens apjoms ir mazāks nekā 3 650 000 m3 gadā. | Iebildums (TM - 25.06.2025.) Vēršam uzmanību, ka ārējā normatīvajā aktā ietver vispārsaistošas tiesību normas. Proti, ārējā normatīvajā aktā ietver obligātās prasības, kuras privātpersonai nepieciešams izpildīt. Attiecīgi, ņemot vērā arī noteikumu 59.4 punktā noteikto prasību, lūdzam svītrot noteikumu 59.5 punktu. Ja nepieciešams, tā vietā aicinām ietvert attiecīgu skaidrojumu anotācijā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts attiecīgais punkts. | 59.5 Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums veikt ūdens zudumu, to rašanās iemeslu un samazināšanas potenciāla novērtēšanu centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, kurās padotā ūdens apjoms ir mazāks nekā 3 650 000 m3 gadā vai kuras tiek izmantotas pakalpojumu nodrošināšanai mazāk nekā 50 000 cilvēkiem, ja to pieprasa pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās centralizētās ūdensapgādes sistēmas, vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, ja šo pakalpojumu sniegšana tiek regulēta saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5. pantu. |
| 7. | Noteikumu konsolidētā versija 59.6 Ūdens zudumus izsaka kā ūdens zudumu koeficientu m3/km/gadā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu: I = Q/L, kur I – ūdens zudumu koeficients; L – pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo tīklu garums (km); Q – reālie ūdens zudumi (m3/gadā), ko aprēķina, izmantojot šādu formulu: Q = QŪR - QŪP –(NSK+NTEH), kur QŪR – kopējais centralizētajā ūdensapgādes sistēmā padotā ūdens apjoms (m3/gadā); QŪP – pakalpojumu lietotājiem piegādātais ūdens apjoms (m3/gadā); NSK – neapmaksātais ūdens apjoms pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu skalošanas vajadzībām, rezervuāru un ūdenstorņu ekspluatācijas vajadzībām (m3/gadā); NTEH – neapmaksātais ūdens apjoms pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras objektos un tehnoloģiskam pašpatēriņam (m3/gadā). | Iebildums (SPRK - 25.06.2025.) 1. Skaidrības nolūkos iesakām 59.6 punktā ievietot norādes uz to, ka konkrētā formula paredzēta ūdens zudumu novērtēšanai centralizētajā ūdensapgādes sistēmā un ka aprēķinā izmantojamais tīklu garums ir attiecināms tieši uz centralizēto ūdensapgādes sistēmu (nevis uz komersantu kopumā vai cita veida tīkliem). Līdzīgu precizējumu aicinām veikt arī Noteikumu projekta pielikumā. 2. Noteikumu projektā NSK skaidrojumā pēc būtības ir detalizētāk ietverts arī tas, kas vispārīgāk paredzēts NTEH pozīcijas skaidrojumā. Iesakām apvienot un reālo ūdens zudumu aprēķina formulā ieviest tikai vienu neapmaksātā ūdens pozīciju – NTEH. Šādā gadījumā jāapvieno arī 59.71. un 59.72. apakšpunkti. Ja tomēr atstāj abas pozīcijas (NSK un NTEH), tad Noteikumu projektā nepieciešams detalizētāks skaidrojums pie NTEH, lai būtu nepārprotami skaidrs, ar ko tas atšķiras no NSK. Piedāvātā redakcija 59.6 Ūdens zudumus centralizētajā ūdensapgādes sistēmā izsaka kā ūdens zudumu koeficientu m3/km/gadā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu: I = Q/L, kur – ūdens zudumu koeficients; – pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīklu garums (km); – reālie ūdens zudumi (m3/gadā), ko aprēķina, izmantojot šādu formulu: = QŪR - QŪP - NTEH, kur QŪR – kopējais centralizētajā ūdensapgādes sistēmā padotā ūdens apjoms (m3/gadā); QŪP – pakalpojumu lietotājiem piegādātais ūdens apjoms (m3/gadā); NTEH – neapmaksātais ūdens apjoms pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras objektos un tehnoloģiskajam pašpatēriņam (pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu skalošanas vajadzībām, rezervuāru un ūdenstorņu ekspluatācijas vajadzībām u.c.) (m3/gadā). | Ņemts vērā Precizēts attiecīgais punkts. | 59.6 Ūdens zudumus centralizētajā ūdensapgādes sistēmā izsaka kā ūdens zudumu koeficientu m3/km/gadā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu: I = Q/L, kur I – ūdens zudumu koeficients; L – pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīklu garums (km); Q – reālie ūdens zudumi (m3/gadā), ko aprēķina, izmantojot šādu formulu: Q = QŪR - QŪP - NTEH, kur QŪR – kopējais centralizētajā ūdensapgādes sistēmā padotā ūdens apjoms (m3/gadā); QŪP – pakalpojumu lietotājiem piegādātais ūdens apjoms (m3/gadā); NTEH – neapmaksātais ūdens apjoms pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras objektos un tehnoloģiskajam pašpatēriņam (pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu skalošanas vajadzībām, rezervuāru un ūdenstorņu ekspluatācijas vajadzībām u.c.) (m3/gadā). |
| 8. | Noteikumu konsolidētā versija 59.7 Lai iegūtu ūdens zudumu koeficienta un reālo ūdens zudumu aprēķinam nepieciešamos datus, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs: | Iebildums (SPRK - 25.06.2025.) 1. Ja tiek ņemts vērā priekšlikums 59.6 punktā reālo zudumu aprēķinā atstāt tikai vienu neapmaksātā ūdens pozīciju (NTEH), tad nepieciešams apvienot 59.71. un 59.72. apakšpunktus. 2. Neskatoties uz to, vai 59.71. un 59.72. apakšpunktus apvieno vai nē, nav nepieciešama norāde par ūdens uzskaites mēraparātiem “ja tādi ir uzstādīti uz skalošanas iekārtām”, jo ūdenssaimniecības tīklu skalošana nav vienīgais neapmaksātā ūdens rašanās veids, kas ir iekļauts reālo ūdens zudumu aprēķinā un var tik uzskaitīts, tādēļ labāk izmantot vispārīgāku norādi uz ūdens uzskaites mēraparātiem. 3. Lai novērstu situācijas, kad neapmaksātā ūdens apjomi tiek aprēķināti vai aplēsti arī situācijās, kad ir pieejami nepieciešamie ūdens uzskaites mēraparāti, aicinām pievienot papildinājumu: “ja ūdens uzskaites mēraparāti nav uzstādīti”. Piedāvātā redakcija 59.7 Lai iegūtu ūdens zudumu koeficienta un reālo ūdens zudumu aprēķinam nepieciešamos datus, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs neapmaksāto ūdens apjomu pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras objektos un tehnoloģiskajam pašpatēriņam nosaka pēc ūdens uzskaites mēraparātu radījumiem vai, ja ūdens uzskaites mēraparāti nav uzstādīti, veicot aprēķinus un aplēses par gada laikā izmantoto neapmaksāto ūdens apjomu. | Ņemts vērā Precizēts attiecīgais punkts. | 59.7 Lai iegūtu ūdens zudumu koeficienta un reālo ūdens zudumu aprēķinam nepieciešamos datus, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs neapmaksāto ūdens apjomu pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras objektos un tehnoloģiskajam pašpatēriņam nosaka pēc ūdens uzskaites mēraparātu radījumiem vai, ja ūdens uzskaites mēraparāti nav uzstādīti, veicot aprēķinus un aplēses par gada laikā izmantoto neapmaksāto ūdens apjomu. |
| 9. | Noteikumu konsolidētā versija 59.9 Pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst šo noteikumu 59.4 punktā un 59.5 punktā noteiktajām prasībām, izvērtē ūdens zudumu apmēru, iemeslus un to samazināšanas potenciālu. | Iebildums (SPRK - 25.06.2025.) Noteikumu projektā nebūtu iekļaujams 59.9 punkts, jo tas daļēji dublē 59.4 un 59.5 punktos paredzēto un rada papildu neskaidrības par to, kas īsti ir jānovērtē – ūdens zudumi kā ūdens zudumu koeficients, jebšu ūdens zudumu apmērs, kura aprēķins nav nodefinēts. Tā vietā iesakām papildināt Noteikumu projekta 59.4 un 59.5 punktus, tajos norādot uz nepieciešamību novērtēt arī ūdens zudumu rašanās iemeslus. Skat. Regulatora piedāvātās redakcijas 59.4 un 59.5 punktam. Ja tomēr 59.9 punkts tiek atstāts, tad vēršam uzmanību, ka tajā minētajā 59.4 punktā un 59.5 punktā nav iekļautas prasības pakalpojumu sniedzējam, bet gan kritēriji, kuriem atbilst pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes sistēmas (līdz ar to formulējums būtu “Pakalpojumu sniedzējs, kura ūdensapgādes sistēmas atbilst šo noteikumu 59.4 punktā un 59.5 punktā noteiktajiem kritērijiem, izvērtē ūdens zudumu apmēru, to rašanās iemeslus un samazināšanas potenciālu.). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Svītrots attiecīgais punkts integrējot iepriekš noteikto 59.4 un 59.5 | - |
| 10. | Noteikumu konsolidētā versija 7.2 Kārtība, kādā sniedz informāciju par novērtēšanas rezultātiem atbildīgajai iestādei un Eiropas Komisijai | Iebildums (TM - 25.06.2025.) Noteikumu projekta 1.4. apakšpunktā ietvertais noteikumu 59.9 punkts paredz, ka attiecīgais pakalpojumu sniedzējs izvērtē ūdens zudumu apmēru, iemeslus un to samazināšanas potenciālu. Vienlaikus noteikumu projektā nav paredzēts, ka attiecīgā izvērtējuma rezultātus, tostarp par ūdens zudumu samazināšanas potenciālu, nepieciešams iesniegt atbildīgajai iestādei. Vēršam uzmanību, ka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 4. panta 8. pants paredz, ka Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību ūdens zudumu un to samazināšanas potenciāla novērtēšanai centralizētajās ūdensapgādes sistēmās, kā arī kārtību, kādā sniedz informāciju par novērtēšanas rezultātiem atbildīgajai iestādei un Eiropas Komisijai. Attiecīgi lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projekts nav papildināms ar prasību iesniegt attiecīgo informāciju atbildīgajai iestādei. Alternatīvi lūdzam skaidrot, vai un kā pilnībā tiek izpildīts Ministru kabinetam dotais pilnvarojums. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts 59.9 punkts. 7.2 nodaļā ir noteikts kam un kādā terminā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs iesniedz informāciju par ūdens zudumu koeficientu kā arī tā aprēķinam izmantotos datus. Noteikumu projektā ir noteikts, kādām centralizētās ūdensapgādes sistēmām jāveic ūdens zudumu koeficienta aprēķins, noteikta formula pēc kādas tiek veikts aprēķins un kādus datus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam jāizmanto lai veiktu nepieciešamos aprēķinus, tāpat noteikts kādos termiņos un kādām institūcijām jāiesniedz attiecīgie dati un aprēķini, līdz ar to pilnība tiek izpildīts pilnvarojums Ministru kabinetam, kas dots Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 4. panta 8.punktā. | 7.2 Kārtība, kādā sniedz informāciju par novērtēšanas rezultātiem atbildīgajai iestādei |
| 11. | Noteikumu konsolidētā versija 59.10 Šo noteikumu 59.4 punktā un 59.5 punktā minētais pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto ūdens zudumu koeficientu 2024. gadā un ūdens zudumu koeficienta aprēķinam izmantotajiem datiem iesniedz Klimata un enerģētikas ministrijai līdz 2025.gada 1.decembrim šo noteikumu pielikumā noteiktajā formā (veidnē). | Iebildums (TM - 25.06.2025.) Lūdzam skaidrot, kādēļ noteikumu 59.10 un 59.11 punktā noteikts, ka pakalpojumu sniedzējs attiecīgajā termiņā iesniedz informāciju par aprēķināto ūdens zudumu koeficientu 2024. gadā un ūdens zudumu koeficienta aprēķinam izmantotajiem datiem. Proti, lūdzam skaidrot, kādēļ noteikts gads, kas jau ir pagājis, kā arī, vai un kā pakalpojumu sniedzēju rīcībā ir attiecīgā informācija. Atgādinām, ka Latvijas tiesību sistēmā nav piemērojamas tiesību normas ar atpakaļejošu spēku. Proti, Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta ceturtā daļa noteic, ka normatīvajiem aktiem nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus. Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā attiecīgi precizēt noteikumu projektu vai sniegt atbilstošu skaidrojumu noteikumu projekta anotācijā. Vienlaikus aicinām skaidrot, kādēļ attiecīgais pienākums noteikts tieši un tikai par 2024. gada datiem. Proti, no noteikumu projekta neizriet attiecīgo datu ziņošana katru gadu. Aicinām izvērtēt un, ja nepieciešams, precizēt noteikumu projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts attiecīgais punkts. | 59.10 Informāciju par aprēķināto ūdens zudumu koeficientu par iepriekšējo kalendāro gadu un ūdens zudumu koeficienta aprēķinam izmantotajiem datiem pakalpojumu sniedzējs līdz 2025. gada 1. novembrim nosūta pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās centralizētās ūdensapgādes sistēmas. |
| 12. | Noteikumu konsolidētā versija 59.11 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs atbildīgajai iestādei un pašvaldībai iesniedz šādu informāciju par centralizēto ūdensapgādes sistēmu, kurai tiek aprēķināts ūdens zudumu koeficients: | Iebildums (TM - 17.07.2025.) Noteikumu 59.4 punktā noteikts, kādām centralizētajām ūdensapgādes sistēmām pakalpojumu sniedzējs novērtē ūdens zudumus, to rašanās iemeslus un samazināšanas potenciālu. Savukārt noteikumu 59.11 punkts noteic, kādu informāciju iesniedz pakalpojumu sniedzējs atbildīgajai iestādei un pašvaldībai. Pirmkārt, norādām, ka atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 4. panta 8. punktā paredzētajam pilnvarojumam Ministru kabinets ir pilnvarots noteikt prasības un kārtību ūdens zudumu un to samazināšanas potenciāla novērtēšanai centralizētajās ūdensapgādes sistēmās, kā arī kārtību, kādā sniedz informāciju par novērtēšanas rezultātiem atbildīgajai iestādei un Eiropas Komisijai. Atkārtoti lūdzam anotācijā skaidrot, kur noteikumu projektā ir paredzēts, ka pakalpojuma sniedzējs sniedz informāciju atbildīgajai iestādei arī par ūdens zudumu samazināšanas potenciāla novērtēšanas rezultātiem, jo pirmšķietami no noteikumu 59.11 punkta neizriet, ka pakalpojumu sniedzēja sniegtajā informācijā atbildīgajai iestādei ietilpst arī ūdens zudumu samazināšanas potenciāla novērtēšanas rezultāti. Otrkārt, atkārtoti vēršam uzmanību, ka Ministru kabinetam Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 4. panta 8. punktā dots pilnvarojums noteikt arī kārtību, kādā sniedz informāciju par novērtēšanas rezultātiem atbildīgajai iestādei un Eiropas Komisijai. Ja attiecīgā pilnvarojuma izpilde projektā nav paredzēta vai iespējama, ņemot vērā, ka likuma pārejas noteikumu 10. punkts jau attiecīgo jautājumu regulē, lūdzam precizēt noteikumu 1. punktu un 7.2 nodaļas nosaukumu, svītrojot vārdus "un Eiropas Komisijai", un anotācijā skaidrot, ka attiecīgo jautājumu jau regulē likums, tādēļ arī nākamajā reizē, kad Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums tiks grozīts pēc būtības, vārdi "un Eiropas Komisijai" tiks izslēgti no pilnvarojuma. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts 59.11 punkts ar jaunu apakšpunktu kur saskaņā ar 59.4 noteikto tiek prasīts iesniegt informāciju par ūdens zudumu rašanās iemeslu un samazināšanas potenciālu. | 59.11 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs atbildīgajai iestādei un pašvaldībai iesniedz šādu informāciju par centralizēto ūdensapgādes sistēmu, kurai tiek aprēķināts ūdens zudumu koeficients: |
| 13. | Noteikumu konsolidētā versija 59.12 Klimata un enerģētikas ministrija apkopo šo noteikumu 59.4 punktā minēto pakalpojumu sniedzēju iesniegto informāciju un iesniedz apkopojumu Eiropas Komisijai līdz 2026. gada 12. janvārim. | Iebildums (TM - 25.06.2025.) Vēršam uzmanību, ka attiecīgs pienākums jau paredzēts Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 10. punktā. Attiecīgi lūdzam noteikumu projektā nedublēt likumā jau noteikto prasību. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Ministru kabinetam nepieciešams izpildīt Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 4. panta 8. punktā paredzēto pilnvarojumu noteikt prasības un kārtību ūdens zudumu un to samazināšanas potenciāla novērtēšanai centralizētajās ūdensapgādes sistēmās, kā arī kārtību, kādā sniedz informāciju par novērtēšanas rezultātiem atbildīgajai iestādei un Eiropas Komisijai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Svītrots attiecīgais punkts. | - |
| 14. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (TM - 29.07.2025.) Aicinām kontekstā ar izziņas 12. punktā ietvertā Tieslietu ministrijas iebildumā lūgto papildināt anotāciju attiecībā uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 4. panta 8. punktā dotā pilnvarojuma izpildi, ne tikai skaidrojot, ka likuma pārejas noteikumu 10. punkts jau attiecīgo jautājumu regulē, bet arī norādot, ka nākamajā reizē, kad Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums tiks grozīts pēc būtības, vārdi "un Eiropas Komisijai" tiks izslēgti no pilnvarojuma. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta anotācija. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 15. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (TM - 17.07.2025.) Aicinām anotācijā pamatot noteikumu 59.5 punkta nepieciešamību, kā arī izvērstāk skaidrot, kādēļ par attiecīgajām centralizētās ūdensapgādes sistēmām ūdens zudumu un to samazināšanas potenciāla novērtēšana ir atstāta pašvaldības vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, ja šo pakalpojumu sniegšana tiek regulēta saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5. pantu, ziņā, kā arī kādus kritērijus minētās institūcijas piemēros attiecīgās normas izpildē. Ja nepieciešams, aicinām precizēt projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta anotācija . | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 16. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Priekšlikums (TM - 17.07.2025.) Aicinām norādīt korektas projekta vienības, kurās pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) prasības, ņemot vērā numerācijas izmaiņas. Vienlaikus norādām, ka daļa no informācijas ailē par rīcības brīvības izmantošanu ietverta dubultā, attiecīgi aicinām precizēt. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācija. | 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 17. | Noteikumu konsolidētā versija 59.8 Šo noteikumu 59.4 punktā un 59.5 punktā minētais pakalpojumu sniedzējs, kura sniegtie ūdenssaimniecības pakalpojumi ir regulējamie ūdenssaimniecības pakalpojumi saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5. pantu, ūdens zudumu koeficienta aprēķinu iekļauj Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamajā atskaitē par izmaksām un ieņēmumiem, sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu pārskata gadā. | Priekšlikums (SPRK - 25.06.2025.) Noteikumu projektā piedāvājam saīsināt norādi uz saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5.pantu regulētajiem pakalpojumu sniedzējiem. Piedāvātā redakcija 59.8 Šo noteikumu 59.4 punktā un 59.5 punktā minētais pakalpojumu sniedzējs, kura sniegtie ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek regulēti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5. pantu, ūdens zudumu koeficienta aprēķinu iekļauj Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamajā atskaitē par izmaksām un ieņēmumiem, sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu pārskata gadā. | Ņemts vērā Precizēts attiecīgais punkts. | 59.8 Šo noteikumu 59.4 punktā un 59.5 punktā minētais pakalpojumu sniedzējs, kura sniegtie ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek regulēti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5. pantu, ūdens zudumu koeficienta aprēķinu iekļauj Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamajā atskaitē par izmaksām un ieņēmumiem, sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu pārskata gadā. |
| 18. | Noteikumu konsolidētā versija 59.10 Informāciju par aprēķināto ūdens zudumu koeficientu par iepriekšējo kalendāro gadu un ūdens zudumu koeficienta aprēķinam izmantotajiem datiem pakalpojumu sniedzējs līdz 2025. gada 1. novembrim nosūta pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās centralizētās ūdensapgādes sistēmas. | Priekšlikums (TM - 17.07.2025.) Atkārtoti aicinām anotācijā skaidrot, kādēļ attiecīgais pienākums noteikts tieši un tikai par iepriekšējā kalendārā gada (proti, 2024. gada) datiem. Proti, no projekta neizriet, ka ūdens zudumu un to samazināšanas potenciāla novērtēšana un ziņošana par novērtēšanas rezultātiem notiek katru gadu. Atkārtoti arī lūdzam skaidrot, vai un kā pakalpojumu sniedzēju rīcībā ir attiecīgā informācija, ņemot vērā, ka 2024. gads jau ir pagājis. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta anotācija ar skaidrojumu. | 59.10 Informāciju par aprēķināto ūdens zudumu koeficientu par iepriekšējo kalendāro gadu un ūdens zudumu koeficienta aprēķinam izmantotajiem datiem pakalpojumu sniedzējs līdz 2025. gada 1. novembrim nosūta pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās centralizētās ūdensapgādes sistēmas. |
| 19. | Noteikumu konsolidētā versija 59.11 Informāciju par aprēķināto ūdens zudumu koeficientu 2024.gadā un ūdens zudumu koeficienta aprēķinam izmantotajiem datiem pakalpojumu sniedzējs līdz 2025. gada 1. novembrim nosūta pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās centralizētās ūdensapgādes sistēmas. | Priekšlikums (TM - 25.06.2025.) Aicinām anotācijā ietvert skaidrojumu, kādēļ paredzēts, ka pakalpojumu sniedzējam attiecīgo informāciju nepieciešams nosūtīt ne tikai Klimata un enerģētikas ministrijai (noteikumu 59.10 punkts), bet arī pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Vienlaikus aicinām izvērtēt attiecīgās informācijas iegūšanu organizēt privātpersonai ērtākā veidā, veicot nepieciešamās informācijas apmaiņu starp ministriju un attiecīgo pašvaldību. Ja nepieciešams, aicinām precizēt noteikumu projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Paskaidrots anotācijā. | 59.11 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs atbildīgajai iestādei un pašvaldībai iesniedz šādu informāciju par centralizēto ūdensapgādes sistēmu, kurai tiek aprēķināts ūdens zudumu koeficients: |
| 20. | Noteikumu konsolidētā versija Pielikums | Priekšlikums (TM - 25.06.2025.) Ņemot vērā, ka noteikumu projekta pielikumā ietverta veidlapa, kā arī ņemot vērā Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju 2019. gada 14. novembra sanāksmē nolemto (protokols Nr. 3 2. §), aicinām izvērtēt iespēju noteikumu projektā noteikt tikai veidlapā iekļaujamās informācijas saturu un apjomu, savukārt veidlapas dizainu un formu kā ilustratīvu materiālu publicēt ministrijas tīmekļa vietnē vai vietnē. Pretējā gadījumā, aicinām anotācijā pamatot, kāpēc tieši šādu veidlapu un šādā formātā ir nepieciešams noteikt Ministru kabinetam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Informācija no pielikuma iesreādāta norteikumu projetkā, pielikums svītreots. | - |