2021. gada            	Rīkojums Nr.

Rīgā	(prot. Nr.              . §)

Par atļauju akciju sabiedrībai ''Augstsprieguma tīkls'' iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves

- Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1520) ir izskatījis akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – AS ''Augstsprieguma tīkls'') 2021.gada 1.septembrī Finanšu ministrijā iesniegto lūgumu piešķirt atļauju iegādāties, uzstādīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves.

- AS ''Augstsprieguma tīkls'' ar 2021.gada 1.sptembra vēstuli Nr. 2.5/2021/2854, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 15. panta divpadsmito daļu, lūdz piešķirt atļauju AS ''Augstsprieguma tīkls'' iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves ar rezervju uzturēšanai un aktivizēšanai lietderīgi izmantojamo, t.i. faktiski pieejamo, kopējo jaudu 80 MW/160 MWh apmērā (turpmāk - Iesniegums). Iesniegumā AS ''Augstsprieguma tīkls'' norādījis,  ka  AS ''Augstsprieguma tīkls'' vēlas iesniegt pieteikumu Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai elektroenerģijas uzkrātuvju iegādei. Ņemot vērā, ka pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšana Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEF-2021 uzsaukuma ietvaros tiek uzsākta 2021.gada 6. septembrī un atļaujas iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves iegūšana ir obligāts priekšnoteikums līdzfinansējuma saņemšanai Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEF-2021 uzsaukuma ietvaros, jautājumu par atļaujas piešķiršanu iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt nepieciešams izskatīt pēc būtības līdz 2021.gada 15. septembrim.

- Izskatot Iesniegumu, Ministru kabinets konstatē:

  - Jautājumu par atļaujas piešķiršanu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram (turpmāk – pārvades sistēmas operators)  iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves Latvijā neregulē neviens ārējais normatīvais akts.

  - Jautājumu par atļaujas piešķiršanu pārvades sistēmas operatoram iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves  regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīva (ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES (turpmāk -  Direktīva).

  - Saskaņā ar Direktīvas 71.panta 1.punktu Direktīvas transponēšana bija jāveic līdz 2020.gada 31.decembrim.  Iesnieguma izskatīšanas brīdī Direktīvas normas Latvijas normatīvajos aktos nav transponētas.

  - Saskaņā ar Direktīvas 54.panta 1.punktu pārvades sistēmas operatoram nepieder enerģijas uzkrātuves, un tas šādas uzkrātuves neattīsta, nepārvalda un neekspluatē.

Direktīvas 54.panta 2. punkts nosaka, ka, atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var atļaut, ka pārvades sistēmas operatoram pieder enerģijas uzkrātuves vai ka tas šādas enerģijas uzkrātuves attīsta, pārvalda vai ekspluatē, ja (..) ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

- pēc atklātas, pārredzamas un nediskriminējošas konkursa procedūras, kuru pārskata un apstiprina regulatīvā iestāde, citām personām nav piešķirtas tiesības turēt īpašumā, attīstīt, pārvaldīt vai ekspluatēt šādas uzkrātuves, vai tās minētos pakalpojumus nevarēja sniegt par samērīgu cenu un savlaicīgi;

- šādas uzkrātuves vai ar frekvences kontroli nesaistīti palīgpakalpojumi ir nepieciešami, lai pārvades sistēmu operatori varētu izpildīt savus pienākumus saskaņā ar Direktīvu attiecībā uz pārvades sistēmas efektīvu, uzticamu un drošu ekspluatāciju, un tos neizmanto, lai pirktu vai pārdotu elektroenerģiju elektroenerģijas tirgos; un

- regulatīvā iestāde ir izvērtējusi šādas atkāpes nepieciešamību, ir veikusi konkursa procedūras piemērojamības, tostarp konkursa procedūras nosacījumu, ex ante pārskatīšanu un ir piešķīrusi apstiprinājumu.

No minētā secināms, ka pārvades sistēmas operators ir tiesīgs iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves, ja pēc Direktīvas 54.pantā a) un b) punktā minēto prasību izpildes regulatīvā iestāde ir piešķīrusi atļauju iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves.

  - Direktīvas 54. panta 4.punktā minēts, ka regulatīvās iestādes regulāri vai vismaz reizi piecos gados veic sabiedrisko apspriešanu par pastāvošajām enerģijas uzkrātuvēm, lai izvērtētu citu pušu potenciālo pieejamību un interesi par investēšanu šādās uzkrātuvēs. No minētā secināms, ka  regulatīvajai iestādei regulāri jānovērtē, vai elektroenerģijas tirgū ir pieejami resursi attiecīgā palīgpakalpojuma nodrošināšanai un  vai šādā gadījumā palīgpakalpojumu nodrošināšanas izmaksas ir samērīgas.

  - Latvijā atbilstoši likuma ''Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem'' 2.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr.1227 ''Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem'' 2.3.punktam regulatīvās iestādes funkcijas attiecībā uz elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora darbību veic Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators). Regulatora veicamo funkciju uzskaitījums noteikts likuma ''Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem'' 9. pantā. Ņemot vērā, ka Direktīvas normas Latvijas normatīvajos aktos vēl nav transponētas, Regulatoram ar normatīvo aktu nav noteikta funkcija pieņemt lēmumu par atļaujas piešķiršanu pārvades sistēmas operatoram iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves.

  - Regulators savā 2021.gada 27.augusta vēstulē Nr. 1-2.40/2435 norādījis, ka Direktīva vēl nav transponēta Latvijas nacionālajos tiesību aktos. Līdz ar to (..) Regulatoram (..) nav likumā noteikta deleģējuma izsniegt AS “Augstsprieguma tīkls” atļauju iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves. Tāpat Regulators minējis, ka Regulatora ieskatā, ņemot vērā, ka Direktīva vēl nav transponēta Latvijas nacionālajos tiesību aktos, vienīgais subjekts, kas varētu piešķirt minēto atļauju AS ''Augstsprieguma tīkls'' ir Ministru kabinets.

  - Saskaņā ar Administratīvās procesa likuma 15.panta divpadsmito daļu iestāde un tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums) (..).

  - Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 3.pantu Ministru kabinets apspriež vai izlemj visas lietas, kuras ietilpst tā kompetencē saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, starptautisko tiesību normām un likumiem. Ņemot vērā, ka ne vienai iestādei šobrīd ar ārēju normatīvo aktu nav noteikta funkcija izskatīt Iesniegumā minēto jautājumu pēc būtības, Ministru kabinetam kā koleģiālai izpildvaras institūcijai, pamatojoties uz Administratīvās procesa likuma 15.panta divpadsmito daļu, būtu pamats Iesniegumu izskatīt.

- Ierobežojošais nosacījums pārvades sistēmas operatoram iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves Direktīvā ietverts, jo saskaņā ar Direktīvas preambulas 62. apsvērumu šādi ierobežojumi attiecībā uz enerģijas uzkrātuvju īpašumtiesībām ir paredzēti tam, lai novērstu konkurences izkropļošanu, likvidētu diskriminācijas risku, nodrošinātu visiem tirgus dalībniekiem taisnīgu pieeju enerģijas uzkrātuvju pakalpojumiem un veicinātu enerģijas uzkrātuvju efektīvu un iedarbīgu izmantošanu, kas pārsniedz sadales vai pārvades sistēmas darbību.

- AS ''Augstsprieguma tīkls'' Iesniegumā elektroenerģijas uzkrātuvju iegādāšanās, attīstīšanas, pārvaldīšanas un ekspluatēšanas nepieciešamību pamatojis ar nepieciešamību nodrošināt balansēšanas jaudas rezerves saistībā ar sagaidāmo Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizāciju ar Kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmu 2025.gadā (turpmāk - Sinhronizācija), par kuras īstenošanu Līgums par Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmas sagaidāmās pievienošanas Kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmai nosacījumiem (Agreement on the condition of the future synchronous interconnection of power system of Baltic states and power system of Continental Europe) pēc tā parakstīšanas stājās spēkā 2019.gada 27.maijā. No minētā izriet, ka balansēšanas jaudas rezerves būs nepieciešamas. Attiecīgi vērtējamas iespējas tās nodrošināt.

- Balansēšanas jaudas rezerves varētu nodrošināt elektroenerģijas tirgus dalībnieki. Ņemot vērā, ka Direktīvā ietvertais ierobežojums pārvades sistēmas operatoram noteikts, lai pārvades sistēmas operators nepamatoti neaizvietotu elektroenerģijas tirgus dalībnieku piedāvājumu, secināms, ka nepamatota piedāvājuma aizstāšana būtu konstatējama, ja tirgus dalībnieku attiecīgās balansēšanas jaudas rezerves spēj nodrošināt. Turklāt, ņemot vērā, ka pārvades sistēmas operators savu darbību saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 5.panta otro daļu un 16.pantu veic, piemērojot pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu, kurā atbilstoši likuma ''Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem'' 20.pantam ietveramas tikai ekonomiski pamatotas izmaksas, kā arī ņemot vērā nepieciešamību neradīt nesamērīgu finansiālo slogu uz visiem Latvijas elektroenerģijas galapatērētājiem, secināms, ka elektroenerģijas tirgus dalībnieku piedāvājumam jābūt samērīgam.

Līdz ar to atļauja pārvades sistēmas operatoram iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves piešķirama, ja ir konstatējami apstākļi, kas pamato, ka 2025.gadā nepieciešamās balansēšanas jaudas nebūs pieejamas vai arī nebūs pieejamas par samērīgu cenu. Papildus secināms, ka šādi paši kritēriji izriet no Direktīvas 54. panta 2.punkta un uz tiem savā 2021.gada 27.augusta vēstulē Nr. 1-2.40/2435 atsaucas arī Regulators.

- Lai novērtētu balansēšanas jaudu pieejamību 2025.gadā, AS ''Augstsprieguma tīkls''  pēc Baltijas valstu regulatīvo iestāžu pieprasījuma kopīgi ar Baltijas pārvades sistēmas operatoriem izstrādāja Baltijas jaudas rezervju tirgus izpēti (turpmāk – Tirgus izpēte), kuru pēc tās pabeigšanas AS ''Augstsprieguma tīkls'' kopīgi ar Lietuvas pārvades sistēmas operatoru ''Litgrid'' AB un Igaunijas pārvades sistēmas operatoru ''Elering'' AS iesniedza Regulatoram ar 2021.gada 22.jūnija vēstuli Nr. 2.5/2021/2183. Tirgus izpētes atskaite pievienota arī Iesniegumam.

- Atbilstoši Iesniegumā minētajam, ko apliecina arī AS ''Augstsprieguma tīkls'' 2020.gada 13. augusta vēstule Nr. 2.5/2020/2981 Regulatoram, Tirgus izpēte tika veikta šādos ar Baltijas valstu regulatīvajām iestādēm saskaņotos trīs posmos:

  - tirgus simulācija, kuras ietvaros pārvades sistēmas operatori modelēja tirgus situāciju attiecībā uz pieejamām balansēšanas jaudām un to pieejamību 2025.gadā;

  - tirgus simulācijas rezultātu publiska apspriešana un elektroenerģijas tirgus dalībnieku viedokļa noskaidrošana par to īstenojamiem projektiem līdz 2025.gadam, kuru ietvaros būtu pieejamas balansēšanas jaudas;

  - tirgus simulācijas datu koriģēšana atbilstoši elektroenerģijas tirgus dalībnieku sniegtajai informācijai par to īstenojamiem projektiem līdz 2025.gadam, kā arī izteiktajam viedoklim par tirgus simulācijas rezultātiem.

- No Tirgus izpētes rezultātiem, Iesnieguma un Regulatora 2021.gada 27.augusta vēstules Nr. 1-2.40/2435  konstatējams sekojošais:

  - Nevienā no Baltijas valstu energosistēmām atsevišķi pilnībā 2025.gadā nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamās manuāli aktivizējamās frekvences atjaunošanas rezerves (turpmāk - mFRR) regulēšanai uz leju, frekvences uzturēšanas rezerves (turpmāk – FCR) un automātiski aktivizējamās frekvences atjaunošanas rezerves (turpmāk - aFRR).

  - Pastāv tehniskais potenciāls nodrošināt FCR un mFRR obligātās jaudas rezerves kopējā Baltijas slodzes/frekvences kontroles blokā, tomēr aFRR jaudas nodrošināšana netiktu nodrošināta visos periodos.

Lai pilnībā nodrošinātu FCR un mFRR jaudas rezerves, būs nepieciešama obligātās darbības (must run) ģenerācija.  aFRR jaudas rezervju nodrošināšana ar obligātās darbības (must run) ģenerāciju ir iespējama tikai daļēji. Pēc būtības jānorāda, ka elektrostacija obligātās darbības (must run) ģenerācijas režīmā ražo elektroenerģiju par izmaksām, kas pārsniedz elektroenerģijas tirgus cenu. Līdz ar to elektrostaciju darbināšana šādā režīmā nenoliedzami sadārdzina balansēšanas jaudas rezervju uzturēšanas izmaksas

Būtiski minēt AS ''Augstsprieguma tīkls'' Iesniegumā, kā arī Tirgus testā minēto, ka mFRR nodrošināšana pilnā apmērā visos laika periodos būs iespējama tikai, ja tiks izmantotas Igaunijas pārvades sistēmas operatoram ''Elering'' AS piederošā Kiisa elektrostacija, kas ir ''pēdējās iespējas'' elektroenerģijas ražošanas resurss, t.i. darbināms tikai ārkārtas gadījumos. Tāpat mFRR nodrošināšana pilnā apmērā būtu iespējama, ja tiktu izmantotas Lietuvā esošās hidroakumulācijas iekārtas sūkņa režīmā, taču šī resursa izmantošanu vēl vairāk palielinātu aFRR nepietiekamību. No minētā izriet, ka mFRR nodrošināšana pilnā apmērā no tirgus dalībnieku piedāvājumiem pēc būtības nav iespējama.

Attiecībā uz izmaksām secināms, ka FCR, mFRR un daļēja aFRR rezervju nodrošināšanas izmaksas AS ''Augstsprieguma tīkls'' būtu no 35,9 līdz 56,1 miljoniem eiro gadā. Šajās izmaksās ņemta vērā arī Kiisa elektrostacijas izmantošana, kas nav uzskatāma par elektroenerģijas tirgus dalībnieku resursu. Izmaksu lielums atkarīgs no Tirgus izpētes ietvaros vērtētā cenu scenārija, t.i. augsta cenu scenārija gadījumā izmaksas ir pielīdzinātas šobrīd pastāvošo Eiropas balansēšanas jaudas rezervju tirgu augstākajām izmaksām, zema cenu scenārija gadījuma izmaksas ir pielīdzinātas šobrīd pastāvošo Eiropas balansēšanas jaudas rezervju tirgu zemākajām izmaksām.

Šīs izmaksas novērtētas gadījumā, ja Baltijas balansēšanas jaudas tirgus nav integrēts ar kaimiņu tirgiem (Somiju, Zviedriju, Poliju). Tā kā faktiski šobrīd šāda integrācija nepastāv, kā arī, ievērojot Tirgus izpētes ietvaros minēto, ka nav sagaidāms, ka līdz 2025.gadam šāda integrācija varētu tikt veikta, izmaksas par FCR, mFRR un aFRR rezervju nodrošināšanu ir piemērojamas, lai novērtētu sagaidāmās balansēšanas jaudas rezervju nodrošināšanas izmaksas 2025.gadā.

Savukārt, Eiropas balansēšanas jaudas rezervju tirgu izmaksu izmantošanu pamato Tirgus izpētes ietvaros minētais, ka regulēšanas pakalpojuma sniedzēji, lai piedāvātu pārvades sistēmas operatoram balansēšanas jaudas nodrošināšanu pakalpojumus, mainīs savu aktīvu izmantošanu stratēģiju, pārorientējoties no dalības nākamās dienas un tekošās dienas elektroenerģijas tirgos uz dalību balansēšanas jaudas tirgū. Ņemot vērā minēto, sagaidāms, ka regulēšanas pakalpojuma sniedzēji palīgpakalpojumu cenā ietvers ne tikai ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, bet arī kompensāciju par nesaņemtajiem ieņēmumiem no nākamās dienas un tekošās dienas elektroenerģijas tirgos. Attiecīgi sagaidāmās balansēšanas rezervju cenas pieaugs, sasniedzot Eiropas balansēšanas jaudas tirgu izmaksas.

  - Atsevišķu nozīmīgāko jaudas rezerves nodrošināšanas iekārtu jutīguma analīzes rezultāti rāda, ka aFRR nodrošināšana Baltijas slodzes/frekvences kontroles bloka ietvaros ir ļoti atkarīga no resursu pieejamības, t.i., ja nav pieejama kāda no Tirgus izpētes ietvaros apzinātajām balansēšanas jaudas rezervēm Baltijas valstīs ir nepietiekamas vai pat nav aFRR rezervju nodrošināšanas iespējas.

  - AS ''Augstsprieguma tīkls'' Iesniegumā skaidro, ka Tirgus izpētes ietvaros tirgus simulācija tika veikta, teorētiski sadalot elektroenerģijas tirgus dalībnieku elektroenerģijas ražošanas resursu potenciālās tehniskās spējas pa balansēšanas jaudas rezervju veidiem. Proti, ja tirgus dalībnieks piedalās viena balansēšanas jaudas rezervju veida nodrošināšanā, tiek izslēgtas konkrētās tirgus dalībnieka jaudas izmantošanas iespējas nodrošināt cita veida balansēšanas jaudas rezerves. Līdz ar to Tirgus izpētes ietvaros identificētais balansēšanas jaudas rezervju iztrūkums, kas konstatējams pie viena rezervju veida, var tikt novērsts, ja elektroenerģijas tirgus dalībniekiem piedāvā savus resursus šo rezervju nodrošināšanai, vienlaikus radot iztrūkumu citā rezervju veidā.

  - Ievērojot Komisijas 2017.gada 23.novembra Regulas Nr.2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (turpmāk – Regula 2017/2195) 5.panta 3.punkta h) apakšpunktu un 6.panta 2.punktu, Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra 2021.gada 13.augustā pieņēma lēmumu Nr.10/2021, kurā ir noteikts, ka starp Baltijas valstīm balansēšanas enerģijas apmaiņai maksimālais pieejamais apjoms nedrīkst pārsniegt 50% no kopējās starpsavienojuma jaudas. Pēc tam, kad Baltijas elektroenerģijas sistēmas tiks sinhronizētas ar kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmām, balansēšanas tirgum noteiktais starpsavienojumu starp Baltijas valstīm un ar Poliju, Zviedriju un Somiju jaudas apjoms varētu būt ap 20 - 30% no kopējā jaudas apjoma (precīzāki nosacījumi var tikt izveidoti tikai pēc tam, kad tiks veikta analīze tirgus efektivitātes novērtēšanā). Šis aspekts, kā norādījis Regulators savā 2021. gada 27.augusta vēstulē Nr.1-2.40/2435 Iesniegumā, arī ietekmēs balansēšanas enerģijas apmaiņas iespēju starp Baltijas valstīm slodzes/frekvences kontroles bloka ietvaros un ar Poliju, Zviedriju un Somiju, kas Tirgus izpētē nav ņemts vērā, bet var būtiski pazemināt nepieciešamo balansēšanas produktu pieejamību. Uz starpsavienojumu starp Baltijas valstīm un ar Poliju, Zviedriju un Somiju jaudas izmantošanas ierobežojumiem saskaņā ar minēto Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra 2021.gada 13.augustā pieņēma lēmumu Nr.10/2021 Iesniegumā norādījis arī AS ''Augstsprieguma tīkls''.

  - Ja paļaujas uz elektroenerģijas tirgus dalībnieku Tirgus izpētes publiskās konsultācijas posmā sniegto informāciju par jaunajiem projektiem, kuru mērķis ir balansēšanas jaudas rezervju nodrošināšana un kuru īstenošana tiku pabeigta līdz 2025.gadam, balansēšanas jaudas rezerves nepieciešamajā apjomā 2025.gadā būtu iespējams nodrošināt. Jānorāda, ka Tirgus izpētes ietvaros nav iegūta informācija, kas apliecina, ka šādi projekti nepieciešamajā apjomā līdz 2025.gadam tiks īstenoti. Līdz ar to AS ''Augstsprieguma tīkls'' Iesniegumā minējis, ka, paļaujoties uz elektroenerģijas tirgus dalībnieku jauno projektu īstenošanu 2025.gadā, pastāv ievērojams risks sekmīgas Sinhronizācijas īstenošanai.

Minēto pamato arī Regulatora 2021.gada 27.augusta vēstulē Nr.1-2.40/2435  ietvertais viedoklis, ka nākotnes projektu piedāvājums (par šiem projektiem nav garantijas, ka tie tiks realizēti) ir tāds, kas veidotu aFRR uz leju regulējošo rezervju apjomu, bet vienlaikus ne vienmēr būtu pieejami, tā kā pamatā jaunie projekti ir saistīti ar vēja un saules enerģijas izmantošanu.

- AS ''Augstsprieguma tīkls'' Iesniegumā lūdz piešķirt atļauju iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves ar rezervju uzturēšanai un aktivizēšanai lietderīgi izmantojamo, t.i. faktiski pieejamo, kopējo jaudu 80 MW/160 MWh apmērā, sniedzot šādu pamatojumu:

  - elektroenerģijas uzkrātuvju ar rezervju uzturēšanai un aktivizēšanai lietderīgi izmantojamo, t.i. faktiski pieejamo kopējo jaudu 80 MW/160 MWh apmērā uzstādīšana ir ierosināta, lai AST kā pārvades sistēmas operators, kas uzņēmies saistības Līguma par nosacījumiem Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu pievienošanas Kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmai  (turpmāk – Sinhronizācijas līgums) ietvaros, spētu izpildīt Sinhronizācijas līguma prasības šobrīd paredzētajā Baltijas valstu sinhronizācijas termiņā – 2025. gadā.

  - Tirgus izpētes vispārīgie secinājumi norāda, ka ne Latvijā, ne Baltijā kopumā ar esošajiem jaudu resursiem nebūs iespējams pilnībā nodrošināt aFRR un mFRR rezeves. Tomēr jāņem vērā, ka tirgus dalībnieku elektroenerģijas ražošanas iekārtu tehniskais potenciāls nodrošināt konkrētās balansēšanas jaudas rezerves Tirgus izpētes veiktās simulācijas ietvaros ir noteikts, teorētiski to sadalot pa rezervju veidiem. Attiecīgi ņemot vērā FCR un aFRR rezervju nozīmīgumu frekvences pārvaldības procesa drošā un efektīvā īstenošanā, kā arī apstākli, ka FCR un aFRR tirgus Baltijā šobrīd nav izveidots, AS ''Augstsprieguma tīkls'' kā Latvijas pārvades sistēmas operators uzskata, ka primāri jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai primāri, sākot ar 2025.gadu, nodrošinātu FCR un aFRR rezerves.

  - Esošo nepietiekamo resursu izmantošanas izmaksas balansēšanas jaudu nodrošināšanai, kas AS ''Augstsprieguma tīkls'' radītu papildus izdevumus no 35,9 līdz 56,1 miljoniem eiro gadā, ņemot vērā to ietekmi uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu, ir nesamērīgas.

  - Attiecībā uz elektroenerģijas tirgus dalībnieku sagaidāmo nākotnes projektu ietvaros izveidojamiem elektroenerģijas ražošanas avotiem AS ''Augstsprieguma tīkls'' norādījis, ka, lielākoties, elektroenerģijas tirgus dalībnieku Tirgus izpētes publiskās konsultācijas posmā identificētie jaunie projekti ir vēja un saules parki, un tie veido būtisku aFRR uz leju regulējošo rezerves apjomu Baltijas valstīs. Elektroenerģijas ražošanas resursa svārstīgā rakstura dēļ rezervju pieejamība šādos avotos nav garantējama. Turklāt Tirgus izpētes ietvaros nav iegūta informācija, kas apliecina, ka šādi projekti nepieciešamajā apjomā līdz 2025.gadam tiks īstenoti.

  - AS ''Augstsprieguma tīkls'' ieskatā, ir augsts risks, ka Tirgus izpētes ietvaros pieņemtā šobrīd pastāvošo elektroenerģijas ražošanas resursu pieejamība pēc 2025. gada ir pārāk optimistiska. Proti, Tirgus izpētes pieņemtā CO2 emisijas cena (40,75 Eur/t) ir izvēlēta, balstoties uz Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (turpmāk – ENTSO-E) prognozēm – piemēram, ENTSO-E 2020.gada desmit gadu tīkla attīstības plānā CO2 emisijas cenu prognoze svārstās robežās no 27 līdz 53 Eur/t atkarībā no scenārija. Savukārt, 2021.gadā CO2 emisijas cena piedzīvoja strauju pieaugumu – no ~30 Eur/t gada sākumā līdz ~50 Eur/t aprīļa beigās. Pēc Bloomberg aplēsēm CO2 emisijas cena 2030.gadā var sasniegt 100 Eur/t. Līdz ar to dēļ strauji pieaugošām CO2 emisijas kvotu cenām daļa no esošajiem Baltijas konvencionālajiem ģenerācijas resursiem (degakmens, gāzes elektrostacijas) var nebūt pieejamas pēc 2025. gada tādā apmērā, kā šobrīd un kādā tās ņemtas vērā Tirgus izpētes ietvaros.

Tāpat AS ''Augstspireguma tīkls'' uzskata, ka, prognozējot potenciālo jaudas rezervju attīstību līdz 2025. gadam, pastāv risks, ka tā pilnvērtīgu izveidi apdraud sagaidāmais šobrīd pastāvošais elektroenerģijas ražošanas jaudas resursu samazinājums. Līdz ar to balansēšanas jaudas tirgū iespējama vāja konkurence un zema tirgus likviditāte, kā rezultātā tie tirgus dalībnieki, kuru elektroenerģijas ražošanas iekārtas tiktu izmantotas balansēšanas jaudas rezervju nodrošināšanā, atrastos dominējošā stāvoklī, t.i. bez to resursiem nebūtu iespējams nodrošināt nepieciešamo rezervju apjomu, un tādēļ palielinātu pakalpojumu izmaksas, t.i. tās būtu vēl augstākas kā Tirgus izpētes ietvaros identificētās.

  - Ņemot vērā minēto, AS ''Augstsprieguma tīkls'' Iesniegumā norādījis, ka pastāv ievērojams risks, ka līdz 2025.gadam nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamās FCR un aFRR rezerves un tādēļ AS ''Augstsprieguma tīkls'' nespēs izpildīt Sinhronizācijas līguma prasības. Iegādājamo elektroenerģijas uzkrātuvju rezervju uzturēšanai un aktivizēšanai lietderīgi izmantojamo, t.i. faktiski pieejamo, kopējo jaudu 80 MW/160 MWh apmērā AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatojis ar tālāk norādītajiem argumentiem:

    - Atbilstoši Baltijas pārvades sistēmas operatoru veiktajam plānotā Baltijas slodzes/frekvences kontroles bloka nepieciešamo rezervju apjomu izvērtējumam  summārā jauda, kas nepieciešama FCR un aFRR rezervju vienlaicīgai nodrošināšanai Latvijā ir 38 MW augšup un lejup vērstai regulēšanai. Lai nodrošinātu vienlaicīgu augšup un lejup vērstu jaudas piedāvājumu, ir jānodrošina, ka elektroenerģijas uzkrātuves uzlādes sākotnējais stāvoklis ir puse no pieejamās elektroenerģijas uzkrātuves ietilpības un to nepieciešams uzturēt noteiktās robežās (aptuveni no 10% līdz 90% no kopējās elektroenerģijas uzkrātuves ietilpības). Tas nozīmē, ka, lai nodrošinātu 38 MW augšup un lejupvērstas balansēšanas jaudas rezerves, elektroenerģijas uzkrātuves kopējai elektroenerģijas ietilpībai jābūt vismaz 76 MW apmērā. Turklāt, lai ievērotu nosacījumu, ka sākotnējās uzlādes stāvoklim jābūt aptuveni no 10% līdz 90% no kopējās elektroenerģijas uzkrātuves ietilpības, elektroenerģijas uzkrātuves rezervju uzturēšanai un aktivizēšanai lietderīgi izmantojamai, t.i. faktiski pieejamai, kopējo jaudu jaudai  būtu jābūt apmēram 80 MW apmērā.

    - Elektroenerģijas uzkrātuves uzlādes stāvokli plānots uzturēt pērkot vai pārdodot atbilstošu enerģijas apjomu tekošās dienas elektroenerģijas tirgū. Attiecīgi, lai nodrošinātu, ka 38 MW rezervju jaudas piedāvājums ir nodrošināts nepārtraukti visās rezervju jaudas tirgus laika vienībās, kas būs 15 minūšu robežās, nepieciešams nodrošināt, ka elektroenerģijas uzkrātuves jauda ir vismaz divas reizes lielāka kā nepieciešamais balansēšanas jaudas rezervju apjoms, t.i. vismaz 76 MW.

    - Lai nodrošinātu, ka iespējams uzturēt elektroenerģijas uzkrātuves uzlādes stāvokli noteiktajās robežās pie nepārtrauktas un pilnīgas piedāvājuma jaudas aktivizācijas visās balansēšanas jaudas tirgus laika vienībās pie tekošās dienas tirgus slēgšanas laika 1 stundas apmērā, elektroenerģijas uzkrātuvi nepieciešams nodrošināt vismaz divas reizes lielāku, kā tās jauda, t.i. vismaz 152 MWh.

  - Attiecībā uz potenciālajām jaudas rezervju nodrošināšanas izmaksām AS ''Augstsprieguma tīkls'', atsaucoties uz Tirgus izpētes rezultātiem, Iesniegumā norādījis, ka balansēšanas jaudas rezervju nodrošināšana ar esošajiem nepietiekamajiem jaudas rezervju resursiem Latvijā pārvades sistēmas operatoram izmaksās no 35,9 līdz 56,1  miljoniem EUR gadā (atkarībā no cenu scenārija). Aplēšot sagaidāmo ietekmi uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu, secināms, ka rezervju nodrošināšanas izmaksas radīs būtisku nevēlamu pārvades sistēmas pakalpojuma tarifa pieaugumu no 51% līdz 80% apmērā.

  - Ņemot vērā AS ''Augstsprieguma tīkls'' kā pārvades sistēmas operatora atbildību par pārvades sistēmas pakalpojumu pieejamību un pārvades sistēmas pakalpojuma tarifa pieauguma nevēlamo negatīvo ietekmi uz visu Latvijas tautsaimniecības attīstību, AS ''Augstsprieguma tīkls'' uzskata, ka minētā potenciālā ietekme uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu nav pieļaujama. Tādēļ nepieciešamo balansēšanas jaudas rezervju nodrošināšanas izmaksu mazināšanai AS ''Augstsprieguma tīkls'' elektroenerģijas uzkrātuvju iegādei vēlas piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.

Elektroenerģijas uzkrātuves ar rezervju uzturēšanai un aktivizēšanai lietderīgi izmantojamo, t.i. faktiski pieejamo, kopējo jaudu 80 MW/160 MWh apmērā kapitāla izmaksas vērtējamas ap 80 miljonu eiro. Nepieciešamo balansēšanas jaudas rezervju nodrošināšanas ietekme uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu, ja FCR un aFRR rezerves AS ''Augstsprieguma tīkls'' nodrošinātu ar elektroenerģijas uzkrātuvi, būtu  no 15 % līdz 36%. apmērā Šāda ietekme uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu novērtēta, ņemot vērā, ka AS ''Augstsprieguma tīkls'' izdosies piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu 75 % apmērā elektroenerģijas uzkrātuves ar rezervju uzturēšanai un aktivizēšanai lietderīgi izmantojamo, t.i. faktiski pieejamo, kopējo jaudu 80 MW/160 MWh apmērā iegādei, kas iespējama tikai, ja AS ''Augstsprieguma tīkls'' saņems atļauju iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves ar rezervju uzturēšanai un aktivizēšanai lietderīgi izmantojamo, t.i. faktiski pieejamo, kopējo jaudu 80 MW/160 MWh apmērā.

- Regulators savā 2021. gada 27.augusta vēstulē Nr.1-2.40/2435  norādījis, ka, ņemot vērā Tirgus izpētes rezultātus, Regulators apstiprina, ka esošajā situācijā ir pietiekošs pamats tam, lai varētu atļaut AS “Augstsprieguma tīkls” iegādāties elektroenerģijas uzkrātuves, turēt tās īpašumā, tās attīstīt un ekspluatēt.

- Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, Ministru kabinets secina sekojošo:

  - Balansēšanas jaudas rezervju nodrošināšana ir obligāts priekšnoteikums Sinhronizācijas līguma izpildei un balansēšanas jaudas rezerves nepieciešamajā apjomā nepieciešams nodrošināt, sākot no 2025.gada.

  - Tirgus izpētes rezultāti un AS ''Augstsprieguma tīkls'' sniegtā informācija apliecina, ka esošajiem elektroenerģijas ražošanas jaudām Baltijā nebūs iespējams pilnībā nodrošināt aFRR un mFRR rezerves. Ņemot vērā, ka Tirgus izpētes ietvaros apzināto esošo resursu sadalījums pa rezervju veidiem ir teorētisks, kā arī AS ''Augstsprieguma tīkls'' viedokli, ka, ievērojot FCR un aFRR nozīmīgumu, primāri nodrošināmas FCR un aFRR rezerves, secināms, ka elektroenerģijas uzkrātuves būtu izmantojamas  FCR un aFRR rezervju nodrošināšanai.

  - Summārā jauda, kas nepieciešama FCR un aFRR rezervju vienlaicīgai nodrošināšanai Latvijā ir 38 MW augšup un lejup vērstai regulēšanai. Šīs balansēšanas jaudas rezerves 2025. gadā varētu tikt nodrošinātas, ja tiktu īstenoti Tirgus izpētes publisko konsultāciju posmā identificētie elektroenerģijas tirgus dalībnieku  plānotie projekti, taču nav pieejama jebkāda informācija vai fakti, ka šie projekti līdz 2025. gadam tiks īstenoti, tādēļ secināms, ka nav pamats paļauties uz šādu balansēšanas jaudas rezervju pieejamību 2025.gadā.

  - Balansēšanas jaudas rezervju nodrošināšanas izmaksas, ja tās visas nodrošinātu elektroenerģijas tirgus dalībnieki, AS ''Augstsprieguma tīkls'' veidotu izmaksas no 35,9 miljoniem eiro līdz 56,1 miljoniem eiro gadā, kas, savukārt atstātu ietekmi uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu 51% līdz 80% apmērā. Savukārt, ja AS ''Augstsprieguma tīkls'' uzstādītu elektroenerģijas uzkrātuves ar rezervju uzturēšanai un aktivizēšanai lietderīgi izmantojamo, t.i. faktiski pieejamo, kopējo jaudu 80 MW/160 MWh apmērā, AS ''Augstsprieguma tīkls'' izmaksas par elektroenerģijas par balansēšanas jaudas rezervju nodrošināšanu svārstītos no 10,5 miljoniem līdz 26.7 miljoniem eiro gadā. Līdz ar to ietekme uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu samazinātos apjomā no 15 % līdz 36%. Šāda ietekme uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu novērtēta, ņemot vērā, ka AS ''Augstsprieguma tīkls'' izdosies piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu 75 % apmērā elektroenerģijas uzkrātuves ar rezervju uzturēšanai un aktivizēšanai lietderīgi izmantojamo, t.i. faktiski pieejamo, kopējo jaudu 80 MW/160 MWh apmērā iegādei.

- Ņemot vērā šī rīkojuma 10., 11. un 12.punktā minēto, Ministru kabinets secina, ka FCR un aFRR rezerves 2025.gadā no balansēšanas jaudas tirgū pieejamiem resursiem netiks nodrošinātas vai arī tiks nodrošinātas par nesamērīgi augstām izmaksām. Līdz ar to, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 15.panta divpadsmito daļu, nolemj:

Piešķirt atļauju AS ''Augstsprieguma tīkls'' FCR un aFRR nodrošināšanai iegādāties, uzstādīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves ar rezervju uzturēšanai un aktivizēšanai lietderīgi izmantojamo, t.i. faktiski pieejamo, kopējo jaudu 80 MW/160 MWh apmērā.

- Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007) mēneša laikā no šī rīkojuma spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents 	A. K. Kariņš

Finanšu ministrs 	J. Reirs