| Rīgā, | 13.04.2021. | Nr. | 1-22/3605 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz |  | Nr. |  |

Ekonomikas ministrijai

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru

kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560

"Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu,

izmantojot atjaunojamos energoresursus,

kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” (VSS-38)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir izskatījusi Ekonomikas ministrijas precizēto Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” projektu (VSS-38) (turpmāk – noteikumu projekts) un informē, ka:

1. Uztur izziņas 3. un 4. punktā norādītos iebildumus.

Enerģētikas likuma 1. panta 1. punktā norādīts, ka atjaunojamie energoresursi ir vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, paisuma un bēguma, ūdens enerģija, kā arī aerotermālā enerģija (siltumenerģija, kura uzkrājas gaisā), ģeotermālā enerģija (siltumenerģija, kura atrodas zem cietzemes virsmas) un hidrotermālā enerģija (siltumenerģija, kura atrodas virszemes ūdeņos), atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes, biogāze un biomasa. Kā redzams no minētās definīcijas, biogāze un poligonu gāze ir izdalīti kā divi dažādi atjaunojamo energoresursu veidi, proti, poligonu gāze nav ietverta kā biogāzes paveids, bet gan kā atsevišķs energoresursu veids. Ņemot vērā poligonu gāzes ražošanas mērķi un metāna saturu poligonu gāzē, ir lietderīgi, pamatoti un racionāli šādas gāzes izmantošanai noteikt specifiskāku regulējumu, paredzot atsevišķu regulējumu attiecībā uz poligonu gāzes izmantošanas prasībām, proti, uz poligonu gāzi neattiecināt noteikumu projektu, saglabājot un piemērojot jau spēkā esošās Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 560) tiesību normas.

MK noteikumu Nr. 560 (grozījumu) projekta saskaņošanas laikā attiecībā uz prasību, paredzot, ka obligātā iepirkuma tiesības komersantiem ir attiecināmas uz elektroenerģiju, kas ražota no poligonu gāzes, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju, Ekonomikas ministrija to ņēma vērā daļēji un MK noteikumu Nr. 560 (grozījumu) projekta izziņā norādīja, ka 3. punktā ietvertajā elektrostaciju uzskaitījumā tika ietvertas arī elektrostacijas, kuras kā izejvielu elektroenerģijas ražošanai izmanto poligonu gāzi, paredzot, ka obligātā iepirkuma tiesības komersantiem ir attiecināmas uz elektroenerģiju, kas ražota no biogāzes, tostarp poligonu gāzes. No iepriekš minētā, var secināt, ka arī Ekonomikas ministrija ir piekritusi, ka nepieciešams paredzēt regulējumu attiecībā uz elektrostacijām, kuras elektroenerģijas ražošanā izmanto poligonu gāzi. Poligonu gāze ir specifiska biogāze, kurai būtu jāparedz izņēmuma regulējums attiecībā uz šādas gāzes izmantošanas prasībām, lai neradītu tiesisko situāciju, kurā normatīvā akta prasības faktiski nav izpildāmas poligonu apsaimniekotāju vai īpašnieku neatkarīgu apstākļu dēļ, kā arī sekmējot un veicinot elektroenerģijas ražošanu.

Noteikumu projektā ir nepieciešams izdalīt poligonu gāzi kā atsevišķu atjaunojamo energoresursa veidu (izdalīt to no biogāzes), un poligona gāzei nepiemērot prasības par enerģijas ražošanas lietderības apmēru, vai samazināt enerģijas ražošanas lietderības koeficientu, kas attiecināms uz poligonu elektrostacijām, kas izmanto poligonu gāzi, ja pārskata (norēķinu) periods ir gads.

2. Saskaņo izziņas 5. punktā norādīto iebildumu;

3. Uztur izziņas izziņas 31. punktā norādīto iebildumu.

1) Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 31.5 pantu tiek skaidrots un noteikumu projektā lietots termins “elektrostacijas darbības vienotā tehnoloģiskā cikla princips”, savukārt noteikumu projekta 7. punktā tiek lietots termins “vienotais tehnoloģiskais cikls”. Līdz ar to nav skaidrs vai tiesību norma tiek pielietota atbilstoši tās mērķim un būtībai.

2) Lūdzu izziņā vai anotācijā precīzi norādīt kuros normatīvajos aktos ir definēti minētie termini. Skaidrojums nepieciešams, lai nodrošinātu ka tiesību norma tiek pielietota atbilstoši tās mērķim un būtībai.

3) Aicinām iebildumu izvērtēt pēc būtības, t.i., veicināt centralizētas siltumapgādes sistēmas ilgtspējīgu izmanotšanu.

4. Uztur izziņas 40. punktā norādīto iebildumu. Argumentācija sniegta iebilduma pamattekstā.

5. Uztur izziņas 69. punktā norādīto iebildumu.

Ar cieņu,

valsts sekretāra vietniece

vides aizsardzības jautājumos 	A. Ozola

R.Kašs

67026538

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU