25-TA-1857: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsludināšana: 16.01.2026. 18:32 |  |  |  |  |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" | Iebildums (LPS - 22.01.2026.) Papildināt Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumus Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 17. nodaļā, pirms 172.1. punkta, ar jaunu punktu: Piedāvātā redakcija 172.0. Prasības par rezerves pazemes kabeļu kanalizācijas izbūvi pašvaldību ielās piemēro, ja tās ir tehniski un ekonomiski pamatotas, ņemot vērā ielas nozīmi, teritorijas attīstības perspektīvas, sagaidāmo elektronisko sakaru un citu inženiertīklu pieprasījumu, kā arī pašvaldības finansiālās iespējas.Pašvaldība ir tiesīga nepiemērot šajā nodaļā noteiktās prasības vai tās piemērot samazinātā apjomā, ja rezerves kabeļu kanalizācijas izbūve konkrētajā gadījumā nav samērīga vai rada nesamērīgu slogu pašvaldības budžetam | Nav ņemts vērā Jebkurā apdzīvotā vietā jānodrošina elektronisko sakaru pieejamība un iespēja tās iedzīvotājiem un uzņēmējiem saņemt attiecīgo pakalpojuma. Mūsdienās elektronisko sakaru pieejamība ir nozīmīga jebkura veida darbības nodrošināšanai un nav iedomājama sekmīga, piemēram, uzņēmējdarbības attīstība pilsētvidē, kurā nav pieejami elektronisko sakaru pakalpojumi. Fiziskā elektronisko sakaru kabeļu infrastruktūra ir nepieciešama arī mobilo sakaru bāzes staciju darba nodrošināšanai. Projekts nosaka minimālās tehniskās prasības rezerves kabeļu kanalizācijai atbilstoši pašvaldību ielu iedalījumam. Pie tam ielas pārbūves gadījumā prasību izpilde ir vērtējama vai tehniski ir iespējams nodrošināt papildu kabeļu kanalizāciju ierīkošanu. Jāmin, ka pašvaldībām, attīstot teritoriju, ir jānodrošina tā ar nepieciešamo infrastruktūru, proti, ne tikai ar ielas būvniecību, bet arī ar ārējiem inženiertīkliem, ja tā konkrētajā teritorijā ir noteikusi obligātu pieslēgšanos pašvaldības ārējiem inženiertīkliem, piemēram, ūdens un kanalizācijas, siltumapgādei. Tādējādi ielas projektēšana ar tai nepieciešamajiem inženiertīkliem izmaksas būtiski nemainīsies, kā arī pēcāk mazināsies ielu pārbūves izmaksas, ierīkojot inženiertīklu jau izbūvētā kabeļu kanalizācijā. Ielu īpašnieki kabeļu kanalizāciju varēs izmantot arī savām vajadzībām, piemēram, aprīkojot ielas ar satiksmes kontroles un uzraudzības sistēmām, ne tikai iznomāt kabeļa kanalizāciju elektronisko sakaru komersantiem, veicinot elektronisko sakaru pakalpojuma pieejamību. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" |
| 2. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" | Iebildums (SAM - 22.01.2026.) Satiksmes ministrija uztur 2025. gada 13. novembrī izteikto iebildumu par noteikumu projekta neattiecināšanu uz valsts autoceļiem, ja tie atrodas pilsētā, un nepiekrīt anotācijā paustajam viedoklim, ka gadījumā, ja kāds valsts autoceļa posms atradīsies pilsētā, tā pārbūvei būs piemērojamas ielām noteiktās prasības. Vēršam uzmanību, ka, lai izpildītu noteikumu projekta prasības attiecībā uz valsts autoceļiem, kas atrodas pilsētu teritorijā, izbūvējot tiem rezerves pazemes kabeļu kanalizāciju vai veicot esošu kabeļu kanalizācijas pārbūvi kopīgā kanalizācijā, tas varētu prasīt papildu zemes gabala iegādi un papildu darbu veikšanu, kam Satiksmes ministrijas budžetā nav paredzēti papildu līdzekļi. Turklāt nav skaidrs arī mehānisms un atbildīgā iestāde, kas būtu atbildīga, kā arī kā tiktu regulēta aizsargjoslu pārklāšanās. Turklāt izveidotā, ieguldītā kabeļu infrastruktūra būs saraustīta, iespējams arī nākotnē nekad netiks izmantota, bet būs apgrūtinājums ceļam, izveidojot sev aizsargjoslu. Tehniski arī jāsaprot, ka dažādiem elektronisko sakaru tīkliem ir noteikti dažādi dziļumi, līdz ar ko pēc kā būtu jāvadās izbūvē. Papildus vēršam uzmanību uz Elektronisko sakaru likuma (turpmāk – ESL) regulējumu kopsakarā ar noteikumu projektu, proti, ja VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) būtu jāierīko kanalizācija, kas atbilstoši ESL 1.panta 17., 19., 20. un 21.punktam ir uzskatāma par elektronisko sakaru tīkla daļas ierīkošanu, tad LVC atbilstoši ESL 1.panta 12., 16., 17., 18.un 19.punktam būtu jābūt elektronisko sakaru tīkla komersantam. Uzskatām, ka nav pieļaujama situācija, kurā LVC jābūt elektronisko sakaru tīkla komersantam ar tam esošajiem pienākumiem, kas noteikti, piemēram, ESL 69.panta pirmajā un otrajā daļā: - nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai un informācijai par kabeļu kanalizācijas izvietojumu, pieejamo ietilpību un citiem fiziskajiem parametriem; -piemērot līdzvērtīgus nosacījumus līdzvērtīgos apstākļos citiem elektronisko sakaru komersantiem, kuriem nodrošina piekļuvi kabeļu kanalizācijai. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Ievērojot likuma "Par autoceļiem" 3. panta pirmo daļu, kas nosaka autoceļu iedalījumu, projekta prasības nepiemēro valsts autoceļos, komersantu un māju ceļos veicamajiem būvdarbiem. Tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 2.panta pirmo daļu autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem. Savukārt šā panta ceturtā daļa nosaka, ka iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā. Tātad inženierbūves kvalifikācija par autoceļu vai ielu ir atkarīga no tās atrašanās vietas – ārpus pilsētas vai pilsētas teritorijā, nevis no zemes, uz kura tā atrodas. Tādējādi, ja kāds valsts autoceļa posms atradīsies pilsētā, tā pārbūvei būs piemērojamas ielām noteiktās prasības. Papildus jānorāda, nepiekrītam noteikt atšķirīgas prasības atkarībā no ielas piederības, jo jebkurā apdzīvotā vietā, piemēram, valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems–Sigulda–Ķegums posmu Siguldas pilsētā (jeb Raiņa un Ausekļa iela Siguldā), jānodrošina elektronisko sakaru pieejamība un iespēja tās iedzīvotājiem un uzņēmējiem saņemt attiecīgo pakalpojuma. Mūsdienās elektronisko sakaru pieejamība ir nozīmīga jebkura veida darbības nodrošināšanai un nav iedomājama sekmīga, piemēram, uzņēmējdarbības attīstība pilsētvidē, kurā nav pieejami elektronisko sakaru pakalpojumi. Fiziskā elektronisko sakaru kabeļu infrastruktūra ir nepieciešama arī mobilo sakaru bāzes staciju darba nodrošināšanai. Ielu īpašnieki kabeļu kanalizāciju varēs izmantot arī savām vajadzībām, piemēram, aprīkojot ielas ar satiksmes kontroles un uzraudzības sistēmām, ne tikai iznomāt kabeļa kanalizāciju elektronisko sakaru komersantiem, veicinot elektronisko sakaru pakalpojuma pieejamību. Papildus jānorāda, ka Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 7.pants jau paredz vienotu kārtību kādā elektronisko sakaru komersantam ir tiesības pieprasīt piekļuvi tīkla operatora fiziskajai infrastruktūrai nolūkā ierīkot vai būvēt ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu. Proti, pastāv skaidri nosacījumi, kādā veidā elektronisko sakaru komersantam tiek piešķirtas tiesības lietot ielas īpašnieka rezerves kabeļu kanalizāciju. Ja šajā sakarā pastāv kāda nepieciešamība precizēt jau pastāvošu regulējumu Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumā, tad to Satiksmes ministrija kā vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta politikas un sakaru politikas jomā var veikt. Pie tam, šobrīd izstrādē ir grozījumi Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumā (25-TA-1954). | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" |
| 3. | Anotācija (ex-ante) Anotācijas (ex-ante) nosaukums | Iebildums (LPS - 22.01.2026.) Atkārtoti izvērtējot Būvnormatīvu projektu LPS konstatē, konstatē, ka tajā tiek noteiktas jaunas obligātas tehniskās prasības pašvaldību ielu būvniecībā, neparedzot samērīguma kritērijus un elastību to piemērošanā, kā arī nerisinot finansiālās ietekmes uz pašvaldību budžetiem izvērtējumu. Anotācijā norādīts, ka alternatīvie risinājumi un prasību samērīgums pret ieguvumiem nav izvērtēts, vienlaikus regulējums rada papildu izmaksas pašvaldību ielu īpašniekiem Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Projekts paredz samērīgus kritērijus balstoties uz pašvaldību ielu iedalījumu. Mazākas nozīmes ielai mazākas prasības, bet galvenajai ielai augstākas. Jau šobrīd daļa pašvaldību ielu būvniecības gadījumā ierīko elektronisko sakaru inženiertīklus, lai nodrošinātu ielu ar satiksmes kontroles un uzraudzības sistēmām. Ietekmi uz pašvaldību budžetiem nav iespējams izvērtēt, jo tas atkarīgs no katras pašvaldības nākotnes attīstības perspektīvām ielu tīkla būvniecībā. | Anotācija (ex-ante) Anotācijas (ex-ante) nosaukums |
| 4. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 153. nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (LLPA - 22.01.2026.) "172.1 Projektējot jaunu ielu, rezerves kabeļu kanalizācijas atbilstošo tehnisko risinājumu nosaka projektēšanas uzdevumā, kas atbilst ilgtermiņa vajadzībām, ievērojot, ka:172.1 1. vietējas nozīmes ielas sarkanajās līnijās ierīko vismaz vienu rezerves kabeļu kanalizāciju 110 mm diametrā vai ar ievilkšanas tehnoloģiju izbūvējamu 100 mm diametrā;" Lai izvietotu vairākus sakaru kabeļus vienā kabeļu kanalizācijas caurulē, būtu vēlams paredzēt šo kabeļu kanalizācijas cauruli ar diametru vismaz 150 mm. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Projekts nosaka minimālās tehniskās prasības rezerves kabeļu kanalizācijai atbilstoši pašvaldību ielu iedalījumam, kas, attīstot konkrēto teritoriju un veidojot jauno ielu tīklu, neierobežo paredzēt arī ar lielāku kapacitāti un ierīkot vairākas rezerves kanalizācijas. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 153. nr.) šādus grozījumus: |
| 5. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 20.01.2026.) Lūdzam papildināt anotācijas 3.sadaļu ar informāciju, ka noteikumu projekta normu izpilde tiks nodrošināta pašvaldību budžetu esošā finansējuma ietvaros. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācija. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| Izsludināšana: 13.11.2025. 17:42 |  |  |  |  |
| 6. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" | Iebildums (SAM - 01.12.2025.) Noteikumu projekta anotācijas 1.3. sadaļā norādīts, ka, ievērojot likuma "Par autoceļiem" 3. panta pirmo daļu, kas nosaka autoceļu iedalījumu, projekta prasības nepiemēro valsts autoceļos, komersantu un māju ceļos veicamajiem būvdarbiem. Vēršam uzmanību, ka likumā ”Par autoceļiem” (turpmāk - Likums) noteiktajam ceļu iedalījumam mēdz būt izņēmumi. Piemēram, likuma “Par autoceļiem” 1. panta otrā daļa noteic, ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes; Likuma 2. panta ceturtā daļa noteic, ka iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā, savukārt saskaņā ar minētā Likuma panta piekto daļu autoceļiem ārpus pilsētas robežām apdzīvotās vietās var piešķirt nosaukumu “iela”, bet tas nemaina autoceļa piederību un tiesisko statusu. Kā šādu izņēmumu var minēt, piemēram, valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems–Sigulda–Ķegums posmu Siguldas pilsētā (jeb Raiņa un Ausekļa iela Siguldā), kas, lai arī atrodas pilsētā, joprojām ir valsts īpašumā esošs valsts autoceļš. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt noteikumu projektu, tajā skaidri norādot, ka noteiktās prasības neattiecas uz valsts autoceļiem. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Ievērojot likuma "Par autoceļiem" 3. panta pirmo daļu, kas nosaka autoceļu iedalījumu, projekta prasības nepiemēro valsts autoceļos, komersantu un māju ceļos veicamajiem būvdarbiem. Tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 2.panta pirmo daļu autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem. Savukārt šā panta ceturtā daļa nosaka, ka iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā. Tātad inženierbūves kvalifikācija par autoceļu vai ielu ir atkarīga no tās atrašanās vietas – ārpus pilsētas vai pilsētas teritorijā, nevis no zemes, uz kura tā atrodas. Tādējādi, ja kāds valsts autoceļa posms atradīsies pilsētā, tā pārbūvei būs piemērojamas ielām noteiktās prasības. Papildus jānorāda, nepiekrītam noteikt atšķirīgas prasības atkarībā no ielas piederības, jo jebkurā apdzīvotā vietā, piemēram, valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems–Sigulda–Ķegums posmu Siguldas pilsētā (jeb Raiņa un Ausekļa iela Siguldā), jānodrošina elektronisko sakaru pieejamība un iespēja tās iedzīvotājiem un uzņēmējiem saņemt attiecīgo pakalpojuma. Mūsdienās elektronisko sakaru pieejamība ir nozīmīga jebkura veida darbības nodrošināšanai un nav iedomājama sekmīga, piemēram, uzņēmējdarbības attīstība pilsētvidē, kurā nav pieejami elektronisko sakaru pakalpojumi. Fiziskā elektronisko sakaru kabeļu infrastruktūra ir nepieciešama arī mobilo sakaru bāzes staciju darba nodrošināšanai. Ielu īpašnieki kabeļu kanalizāciju varēs izmantot arī savām vajadzībām, piemēram, aprīkojot ielas ar satiksmes kontroles un uzraudzības sistēmām, ne tikai iznomāt kabeļa kanalizāciju elektronisko sakaru komersantiem, veicinot elektronisko sakaru pakalpojuma pieejamību. Papildus jānorāda, ka Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 7.pants jau paredz vienotu kārtību kādā elektronisko sakaru komersantam ir tiesības pieprasīt piekļuvi tīkla operatora fiziskajai infrastruktūrai nolūkā ierīkot vai būvēt ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu. Proti, pastāv skaidri nosacījumi, kādā veidā elektronisko sakaru komersantam tiek piešķirtas tiesības lietot ielas īpašnieka rezerves kabeļu kanalizāciju. Ja šajā sakarā pastāv kāda nepieciešamība precizēt jau pastāvošu regulējumu Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumā, tad to Satiksmes ministrija kā vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta politikas un sakaru politikas jomā var veikt. Pie tam, šobrīd izstrādē ir grozījumi Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumā (25-TA-1954). | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" |
| 7. | Anotācija (ex-ante) 2.5. Atbilstības izmaksu novērtējums | Iebildums (VK - 24.11.2025.) Ņemot vērā to, ka ar noteikumu projektu tiek noteiktas jaunas atbilstības prasības, lūdzu veikt tiesību aktā ietverto atbilstības prasību pienākumu izvērtējumu un atbilstoši izvērtējuma rezultātiem sagatavot atbilstības izmaksu monetāro novērtējumu. Tiesību akta projektiem ir jāvērtē ietekme uz administratīvo slogu, un, ja tiek konstatēta ietekme, jāveic administratīvo izmaksu monetārais novērtējums saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 15. punktu. Lai atvieglotu aprēķinu veikšanu, Valsts kanceleja aicina izmantot Vadlīnijās tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā TAP portālā (turpmāk - vadlīnijas) (pieejamas Ministru kabineta tīmekļvietnē: https://www.mk.gov.lv/lv/media/16905/download?attachment) 22.–25. lappusē ietvertos norādījumus administratīvo izmaksu monetārā novērtējuma veikšanai. Aprēķinu veikšanai lūdzu izmantot paplašināto standarta izmaksu modeli. Metodiskie materiāli aprēķinu veikšanai pieejami šeit: Metodiskās rokasgrāmatas un apmācības ¦ Ministru kabinets (mk.gov.lv). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Anotācija (ex-ante) 2.5. Atbilstības izmaksu novērtējums |
| 8. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" | Priekšlikums (LTRK - 26.11.2025.) LTRK ir iepazinusies ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” grozījumu projektu, atbalstām ieceri nodrošināt rezerves pazemes kabeļu kanalizācijas izbūvi vienlaikus ar jaunu pašvaldības ielu projektēšanu un esošo ielu pārbūvi. Šāds risinājums veicinās sakārtotu, efektīvu un nākotnes vajadzībām atbilstošu elektronisko sakaru un citu inženiertīklu attīstību ielu teritorijās, mazinās atkārtotu rakšanas darbu nepieciešamību un paātrinās tīklu ieviešanu. Lai nodrošinātu tehniski un ekonomiski pamatotu risinājumu, aicinām precizēt 172.1, 172.2 un 172.3 punktu redakcijas, paredzot lielāku kabeļu kanalizācijas kapacitāti, detalizētākas prasības aku izbūvei un praktisku esošās infrastruktūras integrāciju. Piedāvātā redakcija LTRK aicina papildināt noteikumus ar 172.1, 172.2 un 172.3 punktu šādā redakcijā:172.1. Projektējot jaunu pašvaldības ielu:172.1.1. vietējas nozīmes ielā ierīko vismaz divas ar ievilkšanas tehnoloģiju izbūvētas 100 mm diametra rezerves kabeļu kanalizācijas caurules un pievadus līdz būvei piegulošā zemes gabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai;172.1.2. pilsētas vai ciema nozīmes, maģistrālajās un galvenajās ielās katrai pusei ierīko vismaz divas 100 mm diametra rezerves kabeļu kanalizācijas caurules vai vienu kopīgu kabeļu kanalizāciju atbilstoši projektētajai infrastruktūras kapacitātei, kā arī pievadus līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai.172.2. Lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu vai cita pazemes inženiertīkla ierīkošanu, pārbūvi, apkalpošanu vai nojaukšanu, kabeļu kanalizācijā ierīko akas.Akas izvieto vienā līmenī ar ielas vai ietves segumu vai zaļo zonu ar soli ne lielāku par 100 metriem.Akām jābūt ar iekšējo diametru vismaz 930 mm un iekšējo dziļumu vismaz 1300 mm. Trases sākumā, beigās un ik pēc 500 metriem jāparedz savienojums ar esošo operatoru kabeļu kanalizācijas akām, ja operators no šādas sadarbības neatsakās.172.3. Projektējot ielas pārbūvi, paredz esošu sakaru kabeļu gruntī un/vai esošas kabeļu kanalizācijas saglabāšanu un, ja tehniski tas ir iespējams, papildu rezerves kabeļu kanalizācijas izbūvi, ievērojot šā būvnormatīva 172.1. punktu. Šāds risinājums ļauj attīstīt infrastruktūru pakāpeniski, nezaudējot esošos ieguldījumus.Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kabeļu kanalizācijas izmantojamību, noteikumos nepieciešams skaidri definēt ievadus ēkās. Caurules bez pieslēguma iespējām ēkām praktiski nav izmantojamas, tādēļ pievadu līdz zemesgabala robežai vai ēkai paredzēšana ir būtiska infrastruktūras funkcionalitātei.Tāpat jaunās prasības nepieciešams saskaņot ar jau spēkā esošajiem normatīviem, kas regulē kabeļu kanalizācijas rezervju pieejamību citiem operatoriem, lai nodrošinātu vienotu un efektīvu elektronisko sakaru tīklu plānošanu un izmantošanu.Kopumā LTRK atbalsta noteikumu projektu kā nozīmīgu soli sakaru infrastruktūras integrācijā ielu projektēšanā, taču aicinām precizēt tehniskos parametrus atbilstoši mūsdienu tirgus standartiem un ilgtermiņa vajadzībām, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, savietojamu un izmaksu ziņā efektīvu risinājumu. | Nav ņemts vērā Projekts nosaka minimālās tehniskās prasības rezerves kabeļu kanalizācijai atbilstoši pašvaldību ielu iedalījumam, kas, attīstot konkrēto teritoriju un veidojot jauno ielu tīklu, neierobežo paredzēt arī ar lielāku kapacitāti un ierīkot vairākas rezerves kanalizācijas. Jānorāda, ka Latvijā apdzīvotas vietas ir ļoti dažādas, kur attīstība viena ciema ielai pret valstspilsētas ielu var būt atšķirīga, tādējādi projektā ir diferencēts kanalizāciju skaits un nebūtu samērīgi noteikt visos gadījumos ierīkot vairākas rezerves kabeļu kanalizācijas. Tā kā rezerves kabeļu kanalizāciju netiek ierīkota kāda noteikta elektronisko sakaru komersantu vajadzībām, tad obligāta savienošana ar esošu elektronisko sakaru infrastruktūru nodrošinātu viena komersanta priekšrocības pret citu, kā arī tas nerisinātu situāciju, kad jaunas ielas būvniecības gadījumā līdz tai nav neviena esoša sakaru komersanta inženiertīkla. Regulējums ir vērsts uz nākotnes perspektīvām, nevis kāda komersanta vajadzībām ierīkot tam rezerves kabeļu kanalizāciju. Jautājumi par konkrētiem izmēriem elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas akām, ievadiem ēkās risināmi Ministru kabineta noteikumos 2015.gada 30.jūnija Nr.328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli”” | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" |