25-TA-2969: Likumprojekts (Grozījumi)

Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsludināšana: 08.07.2026. 19:23 |  |  |  |  |
| 1. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. papildināt ar 3.1 pantu šādā redakcijā: | Iebildums (VARAM - 15.07.2026.) Vēršam uzmanību, ka likumprojektā un ar to saistītajā regulējumā terminoloģija attiecībā uz “gandrīz nulles enerģijas ēkām” nav lietota vienoti. Likumprojekta 3.1 panta trešajā daļā noteikts, ka publiskā sektora subjekta ēkai vai tās daļai pēc atjaunošanas jāatbilst vismaz “gandrīz nulles enerģijas ēkas” prasībām. Likuma 9.panta trešajā daļā ir noteikts, ka prasības “gandrīz nulles enerģijas ēkai” nosaka Ministru kabinets. Savukārt Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” lietoti atšķirīgi jēdzieni, gandrīz nulles enerģijas ēkām jaunbūvēm un ēku atjaunošanai un pārbūvēm, lietots termins “gandrīz nulles enerģijas atjaunota ēka” un termins “gandrīz nulles enerģijas ēka”, nosakot tiem atšķirīgas energosnieguma prasības. Tāpat Ekonomikas ministrijas izstrādātajā informatīvā ziņojuma projektā “Nacionālais ēku renovācijas plāns” (26-TA-1443) atsevišķi skaidroti termini “gandrīz nulles enerģijas jauna ēka” un “gandrīz nulles enerģijas atjaunota ēka”, attiecīgi sasaistot tos ar A un C klases prasībām. Ņemot vērā, ka uz šā deleģējuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos Nr. 222 faktiski ir noteikti divi atšķirīgi prasību līmeņi, nav pietiekami skaidra likumā ietvertā vispārīgā deleģējuma sasaiste ar minētajos MK noteikumos noteiktajiem atšķirīgajiem prasību līmeņiem. Atšķirīga terminoloģija un neskaidra sasaiste starp likumu un Ministru kabineta noteikumiem var radīt atšķirīgu regulējuma interpretāciju, jo īpaši nosakot publiskā sektora ēku atjaunošanā sasniedzamo energosnieguma līmeni. Lūdzam likumprojektā savstarpēji saskaņot gandrīz nulles enerģijas ēkām piemērojamo terminoloģiju: 1) papildināt likuma 1. pantu ar attiecīgajām jēdzienu definīcijām; 2) likumprojekta 3.1 pantā skaidri noteikt, līdz kuram līmenim publiskā sektora subjekta ēkai vai tās daļai jāatbilst pēc atjaunošanas; 3) precizēt likuma 9. panta trešajā daļā Ministru kabinetam doto deleģējumu, lai tas nepārprotami aptvertu prasību noteikšanu gan jaunām, gan atjaunotām vai pārbūvētām ēkām, ja tiek paredzēti atšķirīgi prasību līmeņi; 4) papildināt likumprojekta anotāciju ar skaidrojumu par lietotajiem jēdzieniem, to savstarpējām atšķirībām un likumprojekta 3.1 pantā noteiktā atjaunošanas pienākuma izpildei piemērojamo prasību līmeni. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Iebildums ņemts vērā daļēji. Likumprojekta 3.¹ panta trešā daļa ir precizēta, skaidri nosakot, ka publiskā sektora subjekta ēkai vai tās daļai pēc atjaunošanas jāatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Attiecīgs skaidrojums par atjaunošanā sasniedzamo energosnieguma līmeni ir ietverts arī likumprojekta anotācijā. Likuma 1. panta papildināšana ar attiecīgo jēdzienu definīcijām nav nepieciešama, jo jēdzieni un tiem piemērojamie energosnieguma prasību līmeņi jau ir noteikti Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. To dublēšana likumā nav lietderīga. Tāpat nav nepieciešams precizēt likuma 9. panta trešajā daļā Ministru kabinetam doto deleģējumu, jo uz tā pamata izdotais saistītais regulējums – Ministru kabineta noteikumi Nr. 222 – jau ir pieņemts un stājies spēkā un tajā ir noteiktas prasības gan gandrīz nulles enerģijas ēkai, gan gandrīz nulles enerģijas atjaunotai ēkai. | Likumprojekts (grozījumi) papildināt ar 3.1 pantu šādā redakcijā: |
| 2. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2., 3. un 9. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". | Iebildums (LPS - 10.07.2026.) Latvijas Pašvaldību savienība uztur iepriekš izteiktos iebildumus, jo katru gadu atjaunot vismaz trīs procentus no attiecīgās pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, nav iespejams Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Ekonomikas ministrija vērš uzmanību, ka šā gada 19.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2026.gada 16.jūnija noteikumi Nr. 349 " Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi", kas būtiski pazemina prasības gandrīz 0 enerģijas ēkām, esošo ēku pārbūves vai atjaunošanas gadījumā. Proti, tiesību akts ir papildināts ar jaunu 81.punktu, saskaņā ar kuru ēkas pārbūves vai atjaunošanas gadījumā, tā klasificējama kā gandrīz nulles enerģijas atjaunota ēka, ja tā atbilst visām šādām prasībām: - ēkas apkurei nepieciešamā enerģija nepārsniedz šo noteikumu 3. pielikumā norādīto līmeni C klases ēkai; - ēkas primārās neatjaunīgās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai ventilācijai, dzesēšanai un apgaismojumam (piemēro nedzīvojamām ēkām) nepārsniedz šo noteikumu 3. pielikuma 2. un 3. tabulā norādītās vērtības C klases ēkām. Ekonomikas ministrija ir norādījusi, ka ar šo tiesību akta projektu tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra direktīvas (ES) Nr. 2023/1791 par energoefektivitāti prasības. Ekonomikas ministrija kā par direktīvas transponēšanu atbildīgā institūcija nav tiesīga nevirzīt izskatīšanai normas, kas ir izstrādātas, lai izpildītu Latvijas saistības un transponētu direktīvas regulējumu. Jautājums lemjams Ministru kabinetā. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 3. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2., 3. un 9. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". | Iebildums (IEM - 15.07.2026.) Tiesību akta projekta "3.1 panta trešajā daļā noteiktās prasības paredz katru gadu atjaunot vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas noteiktās ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Vēršam uzmanību, ka lielākā daļa Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo ēku ir sliktā tehniskā stāvoklī un tikai pāris procenti no visām ēkām ir nodotas ekspluatācijā pēc 2000.gada. Vissliktākajā stāvoklī ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas lietošanā esošās ēkas. Lai iekšlietu ministrijas pamata portfelī esošās ēkas atjaunotu tādā apmērā, ka pēc atjaunošanas tās atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, Iekšlietu ministrijai būs nepieciešami ievērojami papildu finanšu līdzekļi, tādēļ lūdzam tiesību akta projektā identificēt resursu avotus tajā paredzēto prasību izpildes nodrošināšanai. Šobrīd tiesību akta projekta anotācijā tiek norādīts, ka likumprojektā paredzēto normu īstenošana tiks nodrošināta to izpildē iesaistīto institūciju esošo līdzekļu ietvaros, kas neatbilst faktiskajai situācijai. Lai nedzīvojamu ēku, kuras kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 m2 atjaunotu tādā mērā, ka tā atbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumu Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi" 8. punktā noteiktajām prasībām, viens no izpildāmajiem kritērijiem paredz, ka energoefektivitātes rādītājs apkurei nedrīkst pārsniegt 45 kWh/m2 gadā. Šajā sakarā norādāms, ka Iekšlietu ministrija šobrīd piedalās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.4. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās” pirmās kārtas projektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Iekšlietu ministrijas valdījumā esošajām ēkām”, ID Nr.2.1.1.4/1/25/I/036, kura ietvaros paredzēts paaugstināt energoefektivitāti Iekšlietu ministrijas valdījumā esošajās ēkās, īstenojot nepieciešamos ēku atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai katrā ēkā panāktu vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu. Projekta rezultātā paredzēts uzlabot energoefektivitāti 18 ēkām. Tāpat Iekšlietu ministrija ir iesniegusi pieteikumu dalībai Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un pašvaldību policijas institūciju ēkās” 2. kārtā, kura ietvaros ir paredzēts samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabot energoefektivitāti sešām ēkām. Viens no projekta sasniedzamajiem rezultātiem nosaka maksimālo patēriņu apkurei - pēc projekta pabeigšanas plānotais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību nedrīkst pārsniegt 65 kWh/m2 gadā. Iekšlietu ministrijas ieskatā minēto projektu ietvaros paaugstinot energoefektivitāti un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas 24 ēkās, gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības var netikt sasniegtas nevienā no minētajām ēkām, līdz ar to turpmākajos gados var netikt sasniegti tiesību akta projektā izvirzītie nosacījumi. Ievērojot iepriekš minēto, aicinām Ekonomikas ministriju vērtēt tiesību akta projektā izvirzīto nosacījumu atbilstību šobrīd un nākotnē īstenojamajiem ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem (konkursiem). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Iebildums daļēji ņemts vērā, attiecībā uz zemāka gandrīz nulles enerģijas līmeņa noteikšanu atjaunotām ēkam. Ekonomikas ministrija vērš uzmanību, ka šā gada 19.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2026.gada 16.jūnija noteikumi Nr. 349 " Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi", kas būtiski pazemina prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām, esošo ēku pārbūves vai atjaunošanas gadījumā. Proti, tiesību akts ir papildināts ar jaunu 81.punktu, saskaņā ar kuru ēkas pārbūves vai atjaunošanas gadījumā, tā klasificējama kā gandrīz nulles enerģijas atjaunota ēka, ja tā atbilst visām šādām prasībām: - ēkas apkurei nepieciešamā enerģija nepārsniedz šo noteikumu 3. pielikumā norādīto līmeni C klases ēkai; - ēkas primārās neatjaunīgās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai ventilācijai, dzesēšanai un apgaismojumam (piemēro nedzīvojamām ēkām) nepārsniedz šo noteikumu 3. pielikuma 2. un 3. tabulā norādītās vērtības C klases ēkām. Līdz ar to, šobrīd ir būtiski pazeminātas energoefektivitātes obligātās prasības esošajām ēkām. Ekonomikas ministrija norāda, ka ar šo tiesību akta projektu tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra direktīvas (ES) Nr. 2023/1791 par energoefektivitāti prasības. Ekonomikas ministrija kā par direktīvas transponēšanu atbildīgā institūcija nav tiesīga nevirzīt izskatīšanai normas, kas ir izstrādātas, lai izpildītu Latvijas saistības un transponētu direktīvas regulējumu. Jautājums lemjams Ministru kabinetā. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 4. | Likumprojekts (grozījumi) 13. pants. "3.2 Ja publiskā sektora subjekts lieto ēku, kas nav tā īpašumā vai valdījumā, tas risina sarunas ar ēkas īpašnieku par līguma nosacījumiem, kas veicinātu ēkas atjaunošanu līdz vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, ja tiek atjaunots nomas vai lietošanas līgums, mainīts ēkas lietošanas veids vai ēkā plānoti būtiski remonta, atjaunošanas vai uzturēšanas darbi.". | Iebildums (IEM - 15.07.2026.) Tiesību akta projekts un tā anotācija paredz, ka publiskā sektora subjekts, nomājot ēku vai izmantojot to uz cita tiesiska pamata, noteiktos gadījumos risina sarunas ar ēkas īpašnieku par tādu līguma nosacījumu iekļaušanu, kas veicinātu ēkas atjaunošanu līdz vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. No minētās normas nav skaidri saprotams vai nosacījums "risina sarunas " ir ar ieteikuma raksturu vai imperatīvu raksturu. Aicinām minētās normas piemērošanas nosacījumus plašāk paskaidrot anotācijā. Vienlaikus norādām, ka situācijās, kad nav pieejami Iekšlietu ministrijas valdījumā esoši nekustamie īpašumi, ministrijas padotības iestādes savu uzdevumu izpildei nepieciešamos nekustamos īpašumus nomā. Ēku energoefektivitātes likums arī turpmāk paredzēs, ka publiskās personas subjekts nomā tikai tādas ēkas, kas atbilst būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām, ko apliecina ēkas energosertifikāts. Savukārt, ja publiskā sektora subjekts lieto ēku, kas nav tā īpašumā vai valdījumā, tam turpmāk būs jārisina sarunas ar ēkas īpašnieku par līguma nosacījumiem, kas veicinātu ēkas atjaunošanu līdz vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, ja tiek atjaunots nomas vai lietošanas līgums, mainīts ēkas lietošanas veids vai ēkā plānoti būtiski remonta, atjaunošanas vai uzturēšanas darbi. Minētais būs attiecināms atjaunojot nomas līgumus gan ar privātīpašniekiem, gan valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi", u.c.. Iekšietu ministrijas ieskatā lielākajā daļā nomāto objektu nebūs iespējams ēku atjaunot līdz vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, vai arī nekustamā īpašuma īpašnieks to nevarēs paveikt finansiālu apsvērumu dēļ, vai vienkārši nevēlēsies veikt atjaunošanu nepieciešamajā apmērā. Izpildoties iepriekš minētajam publiskas personas subjekts nevarēs nodrošināt valsts pārvaldes funkciju veikšanu, piemēram, Valsts policija nevarēs nodrošināt likumā noteikto valsts pārvaldes funkciju – sabiedrības drošības garantēšanu un noziedzības apkarošanu, jo minēto iemeslu dēļ nevarēs atjaunot nomas līgumu par ēkas nomu, kas iepriekš speciāli pielāgota specifiskām tās vajadzībām - ierīkota īslaicīgās aizturēšanas vieta, telpas pielāgotas darbam ar klasificēto informāciju, u.c. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam papildus skaidrot turpmāko publiskās personas subjekta rīcību šādos gadījumos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ir precizēta anotācija, norādot, ka publiskā sektora subjektam ir pienākums rakstiski ierosināt veik līguma grozījumus un papildināt līgumu par ēkas īpašnieka apņemšanos veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu ēkas atbilstību gandrīz nulles enerģijas vai nulles enerģijas ēkai. Normatīvais regulējums neparedz publiskā sektora subjekta pienākumu nodrošināt, ka līguma grozījumi tiktu akceptēti no ēkas īpašnieka puses un attiecīgajā ēkā tiktu veiktas darbības, lai nodrošinātu tās atbilstību gandrīz nulles enerģijas ēkai. Papildus vēršam uzmanību, ka VAS "Valsts nekustamie īpašumi" atbilst publiskā sektora subjekta jēdzienam un tam šajā likumā ir noteikts pienākums nodrošināt vismaz 3% savā īpašumā un valdījumā esošu ēku atjaunošanu, nodrošinot ēku atbilstību gandrīz 0 enerģijas ēkām. Turklāt Ekonomikas ministrija vērš uzmanību, ka šā gada 19.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2026.gada 16.jūnija noteikumi Nr. 349 " Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi", kas būtiski pazemina prasības gandrīz 0 enerģijas ēkām, esošo ēku pārbūves vai atjaunošanas gadījumā. Proti, tiesību akts ir papildināts ar jaunu 81.punktu, saskaņā ar kuru ēkas pārbūves vai atjaunošanas gadījumā, tā klasificējama kā gandrīz nulles enerģijas atjaunota ēka, ja tā atbilst visām šādām prasībām: - ēkas apkurei nepieciešamā enerģija nepārsniedz šo noteikumu 3. pielikumā norādīto līmeni C klases ēkai; - ēkas primārās neatjaunīgās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai ventilācijai, dzesēšanai un apgaismojumam (piemēro nedzīvojamām ēkām) nepārsniedz šo noteikumu 3. pielikuma 2. un 3. tabulā norādītās vērtības C klases ēkām. Ekonomikas ministrija papildināja anotāciju. | Likumprojekts (grozījumi) "3.2 Ja publiskā sektora subjekts lieto ēku, kas nav tā īpašumā vai valdījumā, tas risina sarunas ar ēkas īpašnieku par līguma nosacījumiem, kas veicinātu ēkas atjaunošanu līdz vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām, ja tiek atjaunots nomas vai lietošanas līgums, mainīts ēkas lietošanas veids vai ēkā plānoti būtiski remonta, atjaunošanas vai uzturēšanas darbi.". |
| 5. | Anotācija (ex-ante) 1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība | Iebildums (VARAM - 15.07.2026.) Likumprojektā t.sk. Ēku energoefektivitātes likuma 3.1 pantā tiek lietots jēdziens “kopējā lietderīgā iekštelpu platība”. Anotācijā ir skaidrots, ka ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt arī atjaunotu ēkas daļu, ja tās platību ir iespējams objektīvi noteikt un nodalīt no pārējās ēkas platības. Tāpat norādīts, ka aprēķinā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Tomēr ne likumprojektā, ne anotācijā nav nepārprotami skaidrots, kāda tieši platība ir saprotams ar jēdzienu “kopējā lietderīgā iekštelpu platība” un kā šī platība praktiski ir nosakāma. Papildus vēršam uzmanību, ka atšķirīgi platības jēdzieni tiek lietoti arī saistītajā regulējumā. Piemēram, Direktīvas (ES) 2023/1791 2. panta 13. punktā ir definēts jēdziens “kopējā izmantojamā grīdas platība” kas ir ēkas vai ēkas daļas platība, kur enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai. Papildus direktīvas 6. panta 1. punktā ikgadējā 3 % atjaunošanas norma ir formulēta attiecībā uz ēku kopējo grīdas platību, vienlaikus nosakot, ka aprēķinā iekļauj ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m². Savukārt Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” tiek lietots jēdziens “references grīdas platība”. Papildus Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” lietderīgā platība, nedzīvojamo iekštelpu platība un koplietošanas iekštelpu platība ir nošķirti jēdzieni (piemēram, 64.1. apakšpunkts paredz, ka ēkas lietderīgā platība sastāv no dzīvojamo telpu grupu kopējās platības un nedzīvojamo telpu grupu kopējās platības; 65.2. apakšpunkts nosaka, ka dzīvojamo telpu grupas kopējā platībā ietilpst arī dzīvojamo telpu grupas ārtelpu platība; 66.2. apakšpunkts nosaka, ka nedzīvojamo telpu grupas platībā ietilpst arī nedzīvojamo ārtelpu platība). Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” saules enerģijas sistēmu uzstādīšanas prasību piemērošanai tiek lietots jēdziens “ēkas kopējā platība”. Savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2024/1275 (2024. gada 24. aprīlis) par ēku energosniegumu (pārstrādāta redakcija) 10. pantā saules enerģijas sistēmu uzstādīšanas pienākuma robežvērtības noteiktas, izmantojot jēdzienu “lietderīgā grīdas platība”. Minētās direktīvas 2. panta 51. punktā šis jēdziens ir arī atsevišķi definēts. Līdz ar to var secināt, ka ar Ēku energoefektivitātes likuma ieviešanu saistītajos normatīvajos regulējumos lietotie jēdzieni nav automātiski pielīdzināmi likumprojektā lietotajam jēdzienam “kopējā lietderīgā iekštelpu platība”. Papildus vēršam uzmanību, ka anotācijas 7.3 sadaļā ir arī lietots jēdziens “kopējā izmantojamā grīdas platība”. Līdz ar to no likumprojekta un anotācijas nav viennozīmīgi saprotams, kāda platība ir izmantojama nosakot robežvērtības un aprēķinot atjaunošanas apjomu. Kā arī uz kādu dokumentu vai informācijas avotu pamatojoties tā ir nosakāma. Minētā neskaidrība var radīt atšķirīgu regulējuma interpretāciju un nevienveidīgu piemērošanu, piemēram, attiecībā uz koplietošanas un tehniskajām telpām, neapkurināmām ēkas daļām un gadījumiem, kad tiek atjaunota tikai ēkas daļa. Lūdzam papildināt likumprojekta anotāciju ar skaidrojumu par likumprojektā lietotā jēdziena “kopējā lietderīgā iekštelpu platība” saistību ar Direktīvā (ES) 2023/1791 lietotajiem platības jēdzieniem. Lūdzam papildināt likumprojekta anotāciju ar nepārprotamu skaidrojumu par jēdziena “kopējā lietderīgā iekštelpu platība” saturu, šīs platības noteikšanas kārtību un izmantojamo datu avotu, kā arī nodrošināt konsekventu platības jēdzienu lietošanu visā anotācijā. Vienlaikus lūdzam skaidrot, kā attiecīgā platība nosakāma gadījumā, ja atjaunošanas pienākuma izpildē tiek ieskaitīta ēkas daļa. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācija. Likumprojektā attiecībā uz ēku atjaunošanas pienākumu tiek lietots termins "ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība". Ēkas lietderīgā platība ir skaidrota Ministru kabineta 2023.gada 7.marta noteikumu Nr. 116 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" 64.punktā un tā sastāv no dzīvojamo telpu grupu kopējās platības un nedzīvojamo telpu grupu kopējās platības. Lietderīgajā platībā neieskaita koplietošanas telpu grupu kopējo platību. Tiesību akta projekts ļauj veikt gan visas ēkas atjaunošanu, gan ēkas daļas atjaunošanu, pie nosacījuma, ka attiecīgās ēkas daļas platību ir iespējams objektīvi noteikt, nodalot no pārējās ēkas platības, un šai daļai izstrādāt atsevišķu energosnieguma sertifikātu. Ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var tikt ieskaitīta arī atbilstoši minētajām prasībām atjaunotā ēkas daļa. | Anotācija (ex-ante) 1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| 6. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (VARAM - 15.07.2026.) Likumprojekta 3.1 panta otrajā un trešajā daļā paredzēts, ka ikgadējā atjaunošanas apjoma aprēķinā ņem vērā arī to vai ēka 2024. gada 1. janvārī atbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Tomēr ne likumprojektā, ne anotācijā nav nepārprotami skaidrots, kā ikgadējā atjaunošanas pienākuma izpildē tiks vērtētas pēdējos gados pabeigtās, pašlaik īstenošanā esošās vai plānotās ēku atjaunošanas investīcijas, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētie projekti, kuriem finansējums jau ir piešķirts, bet kuru īstenošanas nosacījumos nav bijusi noteikta prasība pēc atjaunošanas sasniegt gandrīz nulles enerģijas ēkas līmeni. Ņemot vērā to, ka nav skaidrs, vai un kā šādu projektu ietvaros atjaunotās ēkas vai ēku daļas tiks ņemtas vērā ikgadējā atjaunošanas pienākuma izpildē, lūdzam papildināt anotāciju ar nepārprotamu skaidrojumu par to, kā likumprojektā noteiktā pienākuma izpildē tiks vērtētas nesen pabeigtās, īstenošanā esošās un plānotās ēkas, t.sk. ēku renovēšanas projekti, kuriem finansējums jau ir piešķirts, bet kuru īstenošanas nosacījumi neparedz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasību sasniegšanu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Gandrīz nulles enerģijas atjaunotai ēkai ir noteikts pietiekami zems energosnieguma slieksnis, lai tam varētu atbilst arī pēdējos gados pabeigtie vai jau uzsāktie ēku atjaunošanas projekti, tostarp projekti, kuru sākotnējos finansēšanas nosacījumos šāda prasība tieši nebija noteikta. Attiecīgi aprēķini un esošās situācijas novērtējums ir veikts Nacionālā ēku renovācijas plāna izstrādes ietvaros. Tādēļ anotācijā nav nepieciešams ietvert detalizētu katra iepriekš pabeigtā, īstenošanā esošā vai plānotā projekta izvērtēšanas metodiku. Konkrētas ēkas atbilstība gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām tiks noteikta, izvērtējot tās faktisko energosniegumu. Ja atsevišķa ēka noteiktajam līmenim pilnībā neatbildīs, tas nenozīmē, ka tai būs nepieciešama atkārtota visaptveroša renovācija vai apjomīgi būvdarbi. Ņemot vērā noteikto prasību līmeni, trūkstošo energosnieguma starpību parasti būs iespējams novērst ar salīdzinoši neliela apjoma pasākumiem, piemēram, uzlabojot vai optimizējot ēkas inženiersistēmu darbību. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 7. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (IEM - 15.07.2026.) Atbilstoši tiesību akta projekta anotācijā norādītajam, tam nav ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem. Vienlaikus tiesību akta projektā noteiktās prasības paredz katru gadu atjaunot vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas noteiktās ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Norādāms, ka minēto prasību izpildei Iekšlietu ministrijai būs nepieciešams papildu finansējums. Lūdzam norādīt tiesību akta projekta ietekmi uz valsts un pašvaldības budžetiem, identificējot arī resursu avotus tajā paredzēto prasību izpildes nodrošināšanai. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Tiesību akta anotācijā ir skaidri norādīts, ka katrai institūcijai ēku atjaunošana ir jāplāno atbilstoši tai piešķirtiem budžeta līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā, pārskatot esošo budžeta sadalījumu un tēriņus. Ja institūcijai nav pieejami finanšu līdzekļi pienākuma izpildei, jautājums par papildus budžeta finansējuma piešķiršanu ir risināms vispārējā kārtībā kārtējā gada budžeta izstrādes procesā. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 8. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (VARAM - 15.07.2026.) Anotācijas 3. sadaļā norādīts, ka likumprojekts nerada ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem un ka tajā paredzēto normu īstenošana tiks nodrošināta iesaistīto institūciju esošo līdzekļu ietvaros. Vienlaikus anotācijas 7.3. apakšsadaļā atzīts, ka publisko tiesību juridiskajām personām var rasties izmaksas, kas saistītas ar ēku energosnieguma līmeņa izvērtēšanu, atjaunošanas pasākumu plānošanu un īstenošanu, bet šo izmaksu apmēru nav iespējams precīzi noteikt. Ņemot vērā, ka likumprojekts paredz ikgadēju pienākumu atjaunot vismaz trīs procentus no attiecīgās publiskā sektora subjektu ēku platības un nodrošināt vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasību sasniegšanu, anotācijā ietvertā vispārīgā norāde par pienākuma īstenošanu esošo līdzekļu ietvaros nav pietiekama, lai izvērtētu regulējuma finansiālo ietekmi un tā praktiskās īstenošanas iespējas. Lūdzam anotācijas 3. sadaļā “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” papildināt ar informāciju par ietekmi uz valsts budžetu, katru gadu atjaunojot vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Tiesību akta anotācijā ir skaidri norādīts, ka katrai institūcijai ēku atjaunošana ir jāplāno atbilstoši tai piešķirtiem budžeta līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā, pārskatot esošo budžeta sadalījumu un tēriņus. Ja institūcijai nav pieejami finanšu līdzekļi pienākuma izpildei, jautājums par papildus budžeta finansējuma piešķiršanu ir risināms vispārējā kārtībā kārtējā gada budžeta izstrādes procesā. Anotācijā nav iespējams ietvert iespējamās izmaksas, jo katras ēkas atjaunošanas process ir individuāls un īstenojamo pasākumu kopums atšķiras, turklāt atšķiras arī ēku platība, tehniskais stāvoklis. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 9. | Likumprojekts (grozījumi) 4. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augsta energosnieguma ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai vai pārbūvei, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energosnieguma uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – ēkas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējā ietekme uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā, tostarp būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ēkas ekspluatācijā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 17) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". | Priekšlikums (TM - 15.07.2026.) Aicinām precizēt termina "publiskā sektora subjekts" skaidrojumu, izmantojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā lietoto terminoloģiju, un, piemēram, vārdus "valsts, reģionālās vai vietējās iestādes" aizstāt ar vārdiem "tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes". Papildus attiecībā uz "subjektiem, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs" aicinām likumprojekta anotācijā izvērstāk skaidrot konkrētos subjektus, ja iespējams un attiecināms, atsaucoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā lietoto terminoloģiju (piem., nefinanšu mērķi, nekomerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība), ņemot vērā, ka pretējā gadījumā varētu pieņemt, ka atbilstoši Komerclikumam jebkuras kapitālsabiedrības darbībai ir komerciāls (t.i., peļņas gūšanas) raksturs. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācija. Likumprojektā lietotais termins “publiskā sektora subjekts” saglabāts, jo tas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2023/1791 2. panta 12. punktā ietvertās “publisko struktūru” definīcijas. Direktīvā noteiktais subjektu loks ir plašāks par Valsts pārvaldes iekārtas likumā lietotajiem valsts pārvaldes institūciju jēdzieniem, jo tas aptver arī citus subjektus, kurus valsts, reģionālās vai vietējās iestādes tieši finansē un pārvalda un kuru darbībai nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura. Tādēļ definīcijas aizstāšana tikai ar Latvijas valsts pārvaldes sistēmu raksturojošiem terminiem varētu nepamatoti sašaurināt direktīvā noteikto subjektu loku. Vienlaikus likumprojekta anotācija papildināta ar skaidrojumu par termina “publiskā sektora subjekts” nepieciešamību un tā aptvērumu, tostarp par kritērijiem, pēc kuriem vērtējama juridiski nodalītu subjektu, arī publiskas personas kapitālsabiedrību, atbilstība šai definīcijai. Skaidrots, ka subjekta darbības komerciālais vai rūpnieciskais raksturs vērtējams pēc tā faktiskās darbības un darbības apstākļiem, nevis tikai pēc juridiskās formas vai komersanta statusa. | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 10. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2., 3. un 9. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". | Priekšlikums (TM - 15.07.2026.) Aicinām izslēgt vārdus "vai pārraudzībā" ("padotībā vai pārraudzībā"), ņemot vērā, ka termins "padotība" ietver dalījumu pakļautībā vai pārraudzībā, tādēļ atsevišķa alternatīva norāde uz pārraudzību līdztekus padotībai ir liekvārdība. Līdzīgi aicinām izslēgt vārdus "kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai", ņemot vērā, ka ēkas, kurās enerģiju neizmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai, ir izslēgtas no likuma darbības jomas saskaņā ar likuma 3. panta otrās daļas 1. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts un anotācija | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 11. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2., 3. un 9. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". | Priekšlikums (LLPA - 15.07.2026.) Direktīvas 2023/1791 6. pants nosaka dalībvalstīm pienākumu nodrošināt, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz trīs procenti no publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, ja attiecīgās ēkas neatbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Dalībvalstis var izvēlēties, kuras ēkas iekļaut 3 % renovācijas prasībā, renovējamo ēku izvēlē pienācīgi ņemot vērā izmaksu lietderību un tehnisko iespējamību. Prasību ieviešanas pieeja balstīta uz īpašuma tiesībām un ēku platību, nevis energoefektivitātes prioritātēm. Aicinām pāriet uz pieeju, kur primāri tiek identificētas neefektīvākās pašvaldību ēkas un investīcijas tiek koncentrētas tajās, ievērojot investīciju lietderības apsvērumus. Vienlaikus uzsveram, ka pašvaldībās ar ieviestu energopārvaldības sistēmu (kas aptver visas pašvaldības iestāžu ēkas) jau ir noteikti investīciju plāni, kas būtu ņemami vērā, paredzot izņēmumus vai elastību šo prasību piemērošanā. Grozījumos paredzēts prasības attiecināt uz visām pašvaldībai piederošām ēkām, tomēr norādām, ka atsevišķas ēkas ir iznomātas vai nodotas deleģēto funkciju pildīšanai kapitālsabiedrībām vai nodotas lietošanā, piemēram, sabiedriskā labuma organizācijām. Tātad pašvaldībām ir jāizvērtē investīcijas lietderība ēkās, kurās pašvaldības enerģijas patēriņu ietekmēt nevar, jo tas nav pašvaldības kompetencē. Šo jautājumu var atrisināt energopārvaldības sistēmās precizējot, kuras pašvaldības ēkas tur iekļaujamas - visas tās, kurās atrodas pašvaldības iestādes un kuras tiek apkurinātas. Priekšlikums. Likumprojektu papildināt ar normu, ka uz pašvaldībām, kurās ir ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma, kas aptver visas pašvaldības iestāžu lietošanā esošās apkurināmās ēkas, neattiecas likuma grozījumos ietvertās prasības, ja tiek sasniegts minimālais vidējais energoefektivitātes līmenis pašvaldības iestāžu ēkās, piemēram, ne lielāks kā 80 kWh/m2 gadā apkurei ar laikapstākļu korekciju. Lai iespējami ātrāk sasniegtu valsts noteiktos mērķus, ierosinām visās Latvijas pašvaldībās veikt visu pašvaldību iestāžu ēku enerģijas patēriņa datu revīziju, nosakot visu pašvaldību vidējo īpatnējo siltumenerģijas (ar laikapstākļu korekciju) un vidējo īpatnējo elektroenerģijas patēriņu katrā pašvaldībā. Uzsvaru uz energoefektivitāti likt tajās teritorijās, kurās tas ir acīmredzami nepieciešams un ir ekonomiski pamatoti. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Direktīvas 2023/1791 6. pantā noteiktais publiskā sektora ēku atjaunošanas pienākums ir izpildāms un par tā izpildi jāatskaitās valstij kopumā. Tādēļ likumprojektā pienākums sadalīts ministriju un pašvaldību līmenī, lai nodrošinātu valsts kopējā mērķa sasniegšanu un nepieciešamo datu uzskaiti. Direktīvā paredzētā elastība attiecas uz konkrētu atjaunojamo ēku izvēli, ņemot vērā izmaksu lietderību un tehnisko iespējamību, nevis uz atsevišķu pašvaldību izslēgšanu no pienākuma. Pašvaldībās ieviestās energopārvaldības sistēmas, enerģijas patēriņa dati un investīciju plāni var tikt izmantoti, izvēloties prioritāri atjaunojamās ēkas un nosakot darbu secību. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 12. | Likumprojekts (grozījumi) 13. pants. "3.2 Ja publiskā sektora subjekts lieto ēku, kas nav tā īpašumā vai valdījumā, tas risina sarunas ar ēkas īpašnieku par līguma nosacījumiem, kas veicinātu ēkas atjaunošanu līdz vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, ja tiek atjaunots nomas vai lietošanas līgums, mainīts ēkas lietošanas veids vai ēkā plānoti būtiski remonta, atjaunošanas vai uzturēšanas darbi.". | Priekšlikums (TM - 15.07.2026.) Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam likumprojekta anotācijā skaidrot (nepieciešamības gadījumā - piemērveidā), kādi darbi uzskatāmi par būtiskiem remonta, atjaunošanas vai uzturēšanas darbiem. Papildus vēršam uzmanību, ka korespondējošā direktīvas vienībā norādīts arī uz ēkas atjaunošanas veicināšanu līdz vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām vai nulles enerģijas ēkas prasībām, tādēļ aicinām izvērtēt un papildināt likumprojektu vai skaidrot, kādēļ tas nav nepieciešams, likumprojekta anotācijā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācija. | Likumprojekts (grozījumi) "3.2 Ja publiskā sektora subjekts lieto ēku, kas nav tā īpašumā vai valdījumā, tas risina sarunas ar ēkas īpašnieku par līguma nosacījumiem, kas veicinātu ēkas atjaunošanu līdz vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām, ja tiek atjaunots nomas vai lietošanas līgums, mainīts ēkas lietošanas veids vai ēkā plānoti būtiski remonta, atjaunošanas vai uzturēšanas darbi.". |
| 13. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Priekšlikums (TM - 15.07.2026.) Atkārtoti lūdzam skaidrot Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 24. aprīļa direktīvas (ES) Nr. 2024/1275 par ēku energosniegumu (turpmāk - direktīva Nr. 2024/1275) 12. panta 6. punktā ietvertās rīcības brīvības izmantošanu. Norādām, lai gan anotācijā norādīts uz rīcības brīvības izmantošanu, anotācijas 5.4. apakšsadaļas 1. tabulā nav atrodama informācija par 12. panta 6. punktā ietvertā regulējuma pārņemšanu. Papildus aicinām papildināt minēto tabulu ar skaidrojumu, kā tieši ar likumprojekta 9. un 11. pantu [likuma 8. panta 6.1 daļa un 12. panta pirmā daļa] pārņemtas pilnībā minētās direktīvas 12. panta 2. punkta otrajā daļā un 4. punktā ietvertais regulējums, vai precizēt sniegto informāciju. Kā arī atkārtoti lūdzam izvērtēt un skaidrot, vai direktīvas Nr. 2024/1275 7. panta 2. punkts pārņemts arī likuma 8. panta devītajā daļā (proti, tiks pārņemts pilnībā ar Ministru kabineta noteikumiem), kā arī - vai šīs direktīvas 3. pielikums tiks pilnībā pārņemts ar likuma 9. panta ceturto daļu, nevis 8. panta devīto daļu. Visbeidzot, attiecībā uz direktīvas 2024/1275 11. panta 1. un 7. punkta pārņemšanu likumprojektā ietvertā likuma 1. panta 10. punktā vēršam uzmanību, ka informāciju anotācijā nepieciešams papildināt, jo šobrīd no likumprojekta anotācijas izriet, ka prasības tiek pilnībā pārņemtas, taču no izziņas izriet, ka noteiktas prasības tiks pārņemtas Ministru kabineta noteikumos. Vienlaikus vēršam, ka vismaz gramatiski faktiski pārņemts pilnībā ir vienīgi 11. panta 1. punkta pirmais teikums, savukārt pārējie direktīvas nosacījumi ir detalizēti un tiesiskās noteiktības nolūkā būtu precīzi pārņemami, ja ne ar likumprojektu, tad ar Ministru kabineta noteikumiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta antoācija. Svītrota informācija par direktīva Nr. 2024/1275) 12. panta 6. punktā ietvertās rīcības brīvības izmantošanu. Attiecībā uz direktīvas 12. panta 2. punkta otrajā daļā un 4. punktā ietverto regulējumu anotācijā jau sniegts skaidrojums, ka atjaunošanas pases regulējums tiek ieviests, pēc iespējas sasaistot to ar jau esošo ēku energosertifikācijas kārtību un Būvniecības informācijas sistēmu. Atjaunošanas pase tiek veidota kā ēkas pakāpeniskas atjaunošanas plānošanas instruments, nevis kā jauns paralēls administratīvs process. Šāda pieeja izvēlēta, lai nepalielinātu administratīvo slogu ēku īpašniekiem un pārvaldniekiem. Precizēta anotācija attiecībā uz Direktīvas 7. panta 2. punktu - tiks pārņemts arī ar pilnvarojumu likuma 8. panta devītajā daļā, līdz ar to likumprojekta anotācījā šis punkts tiek norādīts kā daļēji pārņemts. Precizēta anotācija nosakot, ka III pielikums netiks pārņemts likuma 9. panta ceturto daļu, bet gan ar 8. panta devīto daļu. Precizēta anotācija, ka Direktīvas (ES) 2024/1275 11. panta 1. un 7. punkta prasības ar likumprojektu tiek pārņemtas daļēji. Likumprojektā ietvertā likuma 1. panta 10. punktā ir noteikts bezemisiju ēkas jēdziens un tās būtiskās pazīmes, savukārt likumprojektā paredzēts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt detalizētas prasības bezemisiju ēkām. Pilnīga Direktīvas (ES) 2024/1275 11. panta 1. un 7. punkta prasību pārņemšana tiks nodrošināta, izdarot grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. Tajos tiks detalizētas prasības bezemisiju ēku energosniegumam, enerģijas izmantošanai un tās nodrošināšanai no Direktīvā (ES) 2024/1275 paredzētajiem enerģijas avotiem, kā arī citi direktīvas 11. pantā noteiktie tehniskie nosacījumi. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| Izsludināšana: 02.06.2026. 08:09 |  |  |  |  |
| 14. | Likumprojekts (grozījumi) Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā | Iebildums (LLPA - 09.06.2026.) Likumprojekts neparedz grozījumus5.pants. Augstas efektivitātes sistēmu izmantošana Ņemot vērā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sliktos energoefektivitātes rādītājus, rekomendējam precizēt 5.panta otrās daļas redakciju prasot uzstādīt: - apkures sistēmas ar temperatūras regulēšanu katrā telpā; - ārējās ieejas durvis ar siltuma caurlaidības koeficientu (U‑vērtība), ne zemāka par 1.2; - logus ar siltuma caurlaidības koeficientu (U‑vērtība), ne zemāka par 1.0. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Iebildums netiek ņemts vērā. Attiecīgās prasības pēc būtības ir detalizējamas zemāka līmeņa normatīvajos aktos, nevis likumā. Ēku minimālās energosnieguma prasības jau ir noteiktas Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības”. Vienlaikus norādāms, ka tiek virzīts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības”” (26-TA-329), ar kuru paredzēts paplašināt un precizēt minimālās ēku energosnieguma prasības, tostarp nodalot prasības dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām. Līdz ar to priekšlikumā ietvertais jautājums risināms Ministru kabineta noteikumu līmenī. | Likumprojekts (grozījumi) Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā |
| 15. | Likumprojekts (grozījumi) Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā | Iebildums (LLPA - 09.06.2026.) Likumprojekts neparedz grozījumusPārejas noteikumi11. Šā likuma 7. panta pirmās daļas 9. punktā minēto ēku energosertifikāciju veic:1) līdz 2040. gada 31. decembrim, ja ēka ir daudzdzīvokļu ēka;2) līdz 2050. gada 31. decembrim, ja ēka ir viendzīvokļa ēka. Ņemot vērā lēno ēku atjaunošanas gaitu un arvien pasliktinošos ēku tehnisko stāvokli, un to neatbilstību mūsdienu un nākotnes enerģētiskajām prasībām rekomendējam mainīt prasību par energosertifikācijas veikšanu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Iebildums netiek ņemts vērā. Ēku energoefektivitātes likums jau šobrīd paredz arī citus gadījumus, kad ēkai veicama energosertifikācija, tostarp gadījumos, kad ēka vai tās daļa tiek pārdota vai izīrēta. Līdz ar to pārejas noteikumos noteiktais termiņš nav vienīgais gadījums, kad ēkai var būt pienākums veikt energosertifikāciju. Vienlaikus norādāms, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energosnieguma jautājumi tiek risināti arī ar jauno Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumprojektu (22-TA-3669), kurā paredzētas pārvaldnieka tiesības un pienākumi organizēt ēkas energosertifikāciju un ar ēkas energosnieguma uzlabošanu saistītos pasākumus. Ņemot vērā minēto, iebildumā norādītais jautājums jau tiek risināts ar spēkā esošo un izstrādes procesā esošo regulējumu. | Likumprojekts (grozījumi) Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā |
| 16. | Likumprojekts (grozījumi) 2. pants. Aizstāt visā likumā vārdu "energosertifikāts" attiecīgā locījumā ar vārdiem "energosnieguma sertifikāts" attiecīgā locījumā. | Iebildums (LLPA - 09.06.2026.) Lūdzam sniegt skaidrojumu un pamatojumu termina maiņai Vēršam uzmanību, ka katra termina nomaiņa rada papildu slogu pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Gan pašvaldību mājaslapās, gan saistošajos noteikumos, gan publikācijās u.c. ir izmantots termins energosertifikāts. Arī dažādos likumos un ministru kabineta noteikumos ir minēts energosertifikāts. Aicinām saglabāt esošo terminu, kas ir īsāks un saprotamāks. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Likumprojektā paredzētā terminoloģijas precizēšana ir saistīta ar nepieciešamību nodrošināt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2024/1275 par ēku energosniegumu lietotajai terminoloģijai. Vienlaikus likumprojekta pārejas noteikumos ir paredzēta sasaiste starp līdzšinējiem un jaunajiem terminiem, nosakot, ka citos normatīvajos aktos lietotais termins “energosertifikāts” atbilst likumā lietotajam terminam “energosnieguma sertifikāts”. Līdz ar to minētā termina lietošana citos normatīvajos aktos pati par sevi nerada pienākumu nekavējoties grozīt visus normatīvos aktus, pašvaldību saistošos noteikumus, tīmekļvietnēs publicēto informāciju vai citus dokumentus. Ņemot vērā minēto, terminoloģijas precizēšana nerada nesamērīgu administratīvo slogu un esošā termina saglabāšana nav nepieciešama. | Likumprojekts (grozījumi) Aizstāt visā likumā vārdu "energosertifikāts" attiecīgā locījumā ar vārdiem "energosnieguma sertifikāts" attiecīgā locījumā. |
| 17. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. Aizstāt visā likumā vārdu "apkure" attiecīgā locījumā ar vārdu "apsilde" attiecīgā locījumā. | Iebildums (LLPA - 09.06.2026.) Lūdzam sniegt skaidrojumu un pamatojumu termina maiņai Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumos Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”” vārds apkure ir minēts 109 reizes. Kā arī starptautiski tiek izmantots vārds heating – apkure. Aicinām saglabāt esošo terminu, kas ir īsāks un saprotamāks. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Termina precizēšana ir nepieciešama, jo termins “apkure” pēc būtības ir šaurāks un attiecināms uz apsildes veidu, kurā siltumenerģijas iegūšanai tiek sadedzināta degviela. Savukārt termins “apsilde” ir plašāks un aptver dažādus ēkas siltumapgādes risinājumus, tostarp tādus risinājumus, kuros siltumenerģija netiek iegūta tiešas kurināmā sadedzināšanas rezultātā. Līdz ar to termina “apsilde” lietošana ir precīzāka un tehnoloģiski neitrālāka, ņemot vērā dažādu ēku energosnieguma risinājumu attīstību. Vienlaikus norādāms, ka attiecīgais termins tiek precizēts arī noteikumu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””” (25-TA-1380). Tādējādi terminoloģijas precizēšana tiek veikta sistēmiski, nevis tikai šā likumprojekta ietvaros. | Likumprojekts (grozījumi) Aizstāt visā likumā vārdu "apkure" attiecīgā locījumā ar vārdu "apsilde" attiecīgā locījumā. |
| 18. | Likumprojekts (grozījumi) 4. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augsta energosnieguma ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai vai pārbūvei, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energosnieguma uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – ēkas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējā ietekme uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā, tostarp būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ēkas ekspluatācijā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energosnieguma pakalpojumus - telpu apsildi, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 18) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". | Iebildums (KEM - 09.06.2026.) Klimata un enerģētikas ministrija uztur iepriekš izteikto iebildumu. Termins "enerģijas patēriņš" pēc būtības ir plašs un var tikt attiecināts uz enerģijas izmantošanu dažādās nozarēs un darbības jomās. Papildinot terminu ar norādi "ēkās", jau definīcijas līmenī tiek nepārprotami noteikta tā piemērošanas joma, skaidri norādot, ka tas attiecas uz enerģijas patēriņu ēku sektorā. Vienlaikus šāds formulējums veicina terminoloģisko konsekvenci likumā, saskaņojot to ar citiem uz ēkām attiecināmiem jēdzieniem, piemēram, ēkas energosniegumu un ēkas energoefektivitāti. Šāda pieeja atbilst normatīvo aktu izstrādes praksei, paredzot termina tvēruma precizēšanu gadījumos, kad bez papildu apzīmējuma tas varētu tikt interpretēts pārāk plaši. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts. Termins ir apvienots ar ēkas energosnieguma terminu. | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 19. | Likumprojekts (grozījumi) 4. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augsta energosnieguma ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai vai pārbūvei, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energosnieguma uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – ēkas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējā ietekme uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā, tostarp būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ēkas ekspluatācijā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energosnieguma pakalpojumus - telpu apsildi, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 18) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". | Iebildums (LLPA - 09.06.2026.) Būvniecības likumā ir norādīts, ka “būve — būvdarbu rezultātā radusies ar zemi vai gultni saistīta ķermeniska lieta (ēka vai inženierbūve), kurai ir nosakāms būves lietošanas veids” Šajos noteikumos būtu jānorāda un jāskaidro, kas ir “apkurināma ēka”, nevis vienkārši “ēka”, lai nejūk ar visām pārējām ēkām, kas var būt arī neapkurināmas. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Iebildums netiek ņemts vērā. Likumprojektā lietotais termins “ēka” ir vērtējams Ēku energoefektivitātes likuma tvērumā un izpratnē. Nav nepieciešams to aizstāt ar terminu “apkurināma ēka”, jo ēkas energosnieguma regulējums nav attiecināms tikai uz apkuri. Ēkas energosniegumu ietekmē arī citi enerģijas patēriņa veidi, tostarp dzesēšana, mehāniskā ventilācija, karstā ūdens apgāde, apgaismojums un cita veida temperatūras vai iekštelpu klimata regulēšana. Līdz ar to termina “apkurināma ēka” lietošana nepamatoti sašaurinātu regulējuma tvērumu un neatbilstu ēku energosnieguma regulējuma mērķim. Ņemot vērā minēto, likumprojektā saglabājams termins “ēka”. | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 20. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. papildināt ar 3.1 pantu šādā redakcijā: | Iebildums (VARAM - 09.06.2026.) VARAM ir iepazinusies ar likumprojekta izziņas 15. punktā (par VARAM 27.03.2026. atzinuma 3. iebildumu) sniegto skaidrojumu (Likumprojektā tiek lietots termins “ēku kopējā platība”, līdz ar to ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var tikt ieskaitīta arī atjaunota ēkas daļa, ja attiecīgās ēkas daļas platību ir iespējams objektīvi noteikt un nodalīt no pārējās ēkas platības) un piekrīt izteiktajai atziņai, vienlaikus likumprojektā un tā anotācijā termins “ēku kopējā platība” un detalizēts tvērums par to, kas attiecīgajā terminā ir iekļaujams, nav detalizētāk skaidrots. Tādējādi uzskatām, ka minēto atziņu ir nepieciešams nostiprināt arī likumprojekta redakcijās un anotācijā. Lūdzam: 1) likuma 3.1 panta otro daļu izteikt šādā redakcijā: (2) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Kopējā platībā ieskaita ēkas, kuru platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām.; 2) Anotācijas 1.3. sadaļas 3. definētās problēmas Risinājuma apraksta apakšsadaļas 3. rindkopu izteikt zemāk piedāvātajā redakcijā, vienlaikus tajā iekļaujot likumprojekta izziņas 15. punktā ietverto atziņu: Likumprojektā noteikts, ka katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības. Aprēķinā iekļauj ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Atjaunotajām ēkām vai ēku daļām pēc atjaunošanas jāatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Likumprojektā attiecībā uz ēku atjaunošanas pienākumu tiek lietots termins “ēku kopējā platība”, līdz ar to ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var tikt ieskaitīta arī atjaunota ēkas daļa, ja attiecīgās ēkas daļas platību ir iespējams objektīvi noteikt un nodalīt no pārējās ēkas platības (izsniegt ēkas daļai energosnieguma sertifikātu).; 3) Anotācijas 5.4.1. apakšadaļā izvērtēt, vai nav nepieciešams papildināt attiecīgo tabulu ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra direktīvas (ES) Nr. 2023/1791 par energoefektivitāti 2. panta 13. punktu, kur attiecīgā definīcija “kopējā izmantotā grīdas platība” ietver iespēju atjaunošanas pienākuma izpildē ietvert arī atjaunotas ēkas daļas kopējo platību. Lūdzam ņemt vērā piedāvātos precizējumus, vai arī ietvert citus līdzvērtīgus risinājumus, kas nepārprotami definē un pieļauj iespēju, ka ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var tikt ieskaitīta arī atjaunota ēkas daļa. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts un anotācija. Attiecībā uz 5.4.1. apakšdaļas papildināšanu norādām, ka šāds papildinājums netiks veikts jo konkrētā nomra netiek pārņemta ar šo likumprojektu. | Likumprojekts (grozījumi) papildināt ar 3.1 pantu šādā redakcijā: |
| 21. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas vai pašvaldības, kā arī to pakļautībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības, lai tās pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Kopējā platībā ieskaita ēkas, kuru platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (3) Šā panta otrajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (4) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, izņemot ja uz to attiecas šajā likumā noteiktie izņēmumi. (5) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platība pārsniedz šā panta otrajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (6) Šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (7) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo platību, gada enerģijas patēriņu un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. (8) Publiskā sektora subjekti sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildes uzraudzībai nepieciešamo informāciju.". | Iebildums (LPS - 05.06.2026.) LPS uztur iepriekš izteikto iebildumu , jo normatīvā aktā saglabāta obligātā publisko ēku atjaunošanas norma bez atbilstoša finansējuma nodrošinājuma.Šo noteikumu 3 prim (2) daļa - ikgadējās renovācijas prasība 3 % apjoma daudzām pašvaldībām faktiski nav izpildāma. Likumā nav paredzēts valsts finansējums, lai nodrošinātu prasību izpildi. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Iebildums netiek ņemts vērā. Publiskā sektora subjektu ēku ikgadējās atjaunošanas pienākums izriet no Direktīvas 2023/1791 6. panta, kas dalībvalstīm nosaka pienākumu katru gadu atjaunot vismaz trīs procentus no publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības. Līdz ar to Latvijai ir pienākums nodrošināt minētās prasības pārņemšanu nacionālajā regulējumā. Likumprojektā paredzētais regulējums nosaka pienākuma izpildes kārtību un tā administrēšanas mehānismu Latvijā. Finansējuma pieejamība konkrētu ēku atjaunošanas projektu īstenošanai ir vērtējama attiecīgo budžeta plānošanas procesu un atbalsta programmu ietvaros, nevis kā pamats Direktīvā noteiktā pienākuma nepārņemšanai. Vienlaikus likumprojektā paredzētais pienākuma izpildes mehānisms pašvaldību līmenī ļauj vērtēt pašvaldības ēku portfeli kopumā, nevis piemērot prasību katrai ēkai atsevišķi. Likumprojektā paredzēta arī iespēja pārsniegto atjaunoto platību ieskaitīt turpmāko gadu atjaunošanas apjoma izpildē, tādējādi nodrošinot elastīgāku pienākuma izpildi gadījumos, kad pašvaldība konkrētā gadā īsteno apjomīgākus atjaunošanas darbus. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 22. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas vai pašvaldības, kā arī to pakļautībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības, lai tās pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Kopējā platībā ieskaita ēkas, kuru platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (3) Šā panta otrajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (4) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, izņemot ja uz to attiecas šajā likumā noteiktie izņēmumi. (5) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platība pārsniedz šā panta otrajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (6) Šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (7) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo platību, gada enerģijas patēriņu un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. (8) Publiskā sektora subjekti sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildes uzraudzībai nepieciešamo informāciju.". | Iebildums (KEM - 09.06.2026.) Anotācijas 5. sadaļā norādīts, ka ar 3.1 pantu pilnībā ir pārņemta Direktīvas (ES) 2023/1791 6. panta 4. daļa, kas paredz, ka dalībvalstis var ikgadējās renovācijas normā ieskaitīt jaunas publisko struktūru īpašumā esošas ēkas, kas aizstāj iepriekšējo divu gadu laikā nojauktas publisko struktūru ēkas, ja tas ir izmaksu ziņā lietderīgāks un nodrošina lielāku enerģijas ietaupījumu un dzīves cikla CO₂ emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar attiecīgo ēku renovāciju. Vienlaikus direktīva paredz dalībvalsts pienākumu skaidri noteikt un publicēt vispārīgos kritērijus, metodiku un procedūras šādu izņēmuma gadījumu piemērošanai. Līdz ar to Klimata un enerģētikas ministrija lūdz papildināt likumprojekta 3.1 panta sesto daļu ar deleģējumu iepriekšminēto kritēriju, termiņu, metodikas un procedūru izstrādei un publiskošanai, lai nodrošinātu pilnīgu un tiesiski skaidru direktīvas prasību pārņemšanu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Iebildums netiek ņemts vērā. Likumprojekta 3.1 panta sestajā daļā jau ir noteikts pamatkritērijs attiecīgā izņēmuma piemērošanai — jaunā publiskā sektora subjekta īpašumā esošā ēka var tikt ieskaitīta ikgadējā atjaunošanas apjomā tikai tad, ja tā aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura ir nojaukta vai atsavināta. Tādējādi izņēmuma piemērošana ir saistīta ar objektīvi konstatējamu faktu — iepriekšējā ēka vairs nepastāv vai vairs nav publiskā sektora subjekta īpašumā. Ja ēka tiek saglabāta publiskā sektora subjekta īpašumā, minētais nosacījums neizpildās, un jaunās ēkas būvniecība nevar tikt ieskaitīta ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē kā esošās ēkas aizstāšana. Vienlaikus nav pamata paredzēt papildu deleģējumu vienotu kritēriju, metodikas un procedūras izstrādei, jo lēmums par esošas ēkas atjaunošanu, nojaukšanu, atsavināšanu vai jaunas ēkas būvniecību ir izvērtējams katrā konkrētajā gadījumā. Šādā izvērtējumā ņemams vērā attiecīgās ēkas tehniskais stāvoklis, izmantošanas iespējas, nepieciešamie ieguldījumi, energoefektivitātes ieguvumi, dzīves cikla izmaksas, kā arī publiskā sektora subjekta funkciju izpildei nepieciešamās telpu un ēkas lietošanas prasības. Prioritāri vērtējams, vai attiecīgā ēka spēj nodrošināt publiskā sektora subjekta funkciju izpildi un ēkas lietotāju vajadzības. Tādēļ šādu gadījumu izvērtēšana nav reducējama uz vienotu formālu kritēriju kopumu, kas būtu vienādi piemērojams visām publiskā sektora ēkām neatkarīgi no to funkcijas, tehniskā stāvokļa un lietošanas apstākļiem. Tādēļ likumprojekta 3.1 pants nav papildināms ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt papildu kritērijus, termiņus, metodiku vai procedūru. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 23. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas vai pašvaldības, kā arī to pakļautībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības, lai tās pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Kopējā platībā ieskaita ēkas, kuru platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (3) Šā panta otrajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (4) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, izņemot ja uz to attiecas šajā likumā noteiktie izņēmumi. (5) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platība pārsniedz šā panta otrajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (6) Šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (7) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo platību, gada enerģijas patēriņu un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. (8) Publiskā sektora subjekti sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildes uzraudzībai nepieciešamo informāciju.". | Iebildums (TM - 09.06.2026.) Lūdzam izvērtēt un precizēt likumprojekta 4. pantā ietvertā Ēku energoefektivitātes likuma (turpmāk - likums) 1. panta 18. punktā un likumprojekta 6. pantā ietvertā likuma 3.1 pantā paredzēto regulējumu atbilstoši nacionālajam tiesiskam regulējumam. Vēršam uzmanību, ka ne vienmēr direktīvā ietverto prasību, tostarp definīciju, pārrakstīšana ir korekts un efektīvs risinājums, lai attiecīgo prasību pārņemtu. Pirmkārt, lūdzam izvērtēt termina "publiskā sektora subjekts" izmantošanu un likumprojektā ietverto termina skaidrojumu. Aicinām izvēlēties kādu piemērotāku apzīmējumu vārda "subjekts" vietā, piemēram, "institūcijas", ņemot vērā, ka uzskaitījumā ietilpst arī, piemēram, iestādes, kuras darbojas attiecīgas publiskās personas vārdā. Otrkārt, lūdzam izvērtēt termina skaidrojumu, veidojot to atbilstoši nacionālajām tiesībām. Vēršam uzmanību uz vairākām neskaidrībām, kādas var rasties saistībā ar termina piemērošanu. Piemēram, "reģionālās" vai "vietējās" iestādes nav apzīmējums, ko valsts pārvaldes tiesībās parasti izmanto (iespējams, domātas tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes vai vienkārši to izvietojums telpā). Tāpat arī lūdzam izvērtēt un skaidrot, kas domāts ar "subjektiem, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs" (piemēram, nav skaidrs, vai domāts kāds nacionālajās tiesībās sastopams iedalījums - sk., piemēram, likumu "Par budžetu un finanšu vadību", kur lietots un definēts apzīmējums "budžeta finansētas institūcijas"). Vēršam uzmanību, ka, lai regulējums kopumā darbotos un sasniegtu tā mērķi, tam ir jābūt skaidri saprotamam un izpildāmam. Otrkārt, atkārtoti atgādinām, ka iestādēm ēkas nevar būt īpašumā (īpašnieks ir attiecīgā publiskā persona, nevis tās iestāde (iestādei manta ir nodota valdījumā vai turējumā)). Treškārt, aicinām izvērtēt likumprojektā paredzēto, ka katram atsevišķajam "subjektam" ir pienākums sniegt Būvniecības valsts kontroles birojam attiecīgo informāciju, kopsakarā ar to, ka likumprojektā paredzētās prasības par ēku atjaunošanu pēc būtības ir nepieciešams nodrošināt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt minēto un precizēt likumprojektu vai, ja precizējumi (sniedzot attiecīgu pamatojumu) nav nepieciešami, sniegt izvērstu skaidrojumu anotācijā par regulējuma piemērošanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 1. Iebildums ņemts vērā daļēji. Termins “publiskā sektora subjekts” likumprojektā saglabāts, jo tas pēc būtības atbilst Direktīvas 2023/1791 lietotajai pieejai un aptver plašāku personu loku nekā termins “institūcija” vai “iestāde”. Direktīvas 2023/1791 regulējums attiecas ne tikai uz valsts un pašvaldību iestādēm, bet arī uz tādiem subjektiem, kurus šīs iestādes tieši finansē un pārvalda un kuriem nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura. Lai nodrošinātu skaidrāku termina piemērošanu nacionālajā regulējumā, likumprojekta anotācija ir papildināta ar skaidrojumu par termina “publiskā sektora subjekts” tvērumu, norādot, ka tas ietver valsts un pašvaldību iestādes, kā arī citus subjektus, kuri atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem. Vienlaikus termins “publiskā sektora subjekts” jau ir lietots arī saistītajā regulējumā — grozījumos Latvijas būvnormatīvā LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” (25-TA-1187), kas ir saskaņoti un iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā. Līdz ar to termina saglabāšana nodrošina vienotu terminoloģiju Ēku energoefektivitātes likumā un ar to saistītajos būvniecības normatīvajos aktos. Lai nodrošinātu skaidrāku termina piemērošanu, likumprojekta anotācija papildināta ar skaidrojumu par termina “publiskā sektora subjekts” tvērumu. 2. Likumprojekta redakcija precizēta, ņemot vērā, ka ministrija kā valsts pārvaldes iestāde nav valsts nekustamā īpašuma īpašnieks. Likumprojektā attiecībā uz ministrijām precizēts, ka tiek ņemtas vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas. Vienlaikus saglabāta likumprojektā paredzētā pieeja, ka publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjoma izpilde tiek nodrošināta ministrijas vai pašvaldības līmenī. 3. Likumprojekta redakcija precizēta, nosakot, ka publiskā sektora subjekti informāciju par to īpašumā vai valdījumā esošām ēkām sniedz Energoresursu informācijas sistēmā. Šāda pieeja izvēlēta, lai nodrošinātu, ka informāciju ievada tas subjekts, kura rīcībā ir aktuālie dati par attiecīgo ēku, nevis paredzētu informācijas apkopošanu un iesniegšanu ārpus informācijas sistēmas centralizēti ministrijas vai pašvaldības līmenī. Vienlaikus likumprojektā saglabāta pieeja, ka ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde tiek noteikta un vērtēta ministrijas vai pašvaldības līmenī. Tādējādi informācijas sniegšanas pienākums Energoresursu informācijas sistēmā ir nošķirams no atbildības par atjaunošanas apjoma izpildi. Energoresursu informācijas sistēmā sniegtā informācija tiek izmantota aprēķinu veikšanai ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 24. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas vai pašvaldības, kā arī to pakļautībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības, lai tās pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Kopējā platībā ieskaita ēkas, kuru platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (3) Šā panta otrajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (4) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, izņemot ja uz to attiecas šajā likumā noteiktie izņēmumi. (5) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platība pārsniedz šā panta otrajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (6) Šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (7) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo platību, gada enerģijas patēriņu un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. (8) Publiskā sektora subjekti sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildes uzraudzībai nepieciešamo informāciju.". | Iebildums (TM - 09.06.2026.) Atkārtoti lūdzam izvērtēt un skaidrot, vai un kā likumprojekta 6. pantā ietvertā likuma 3.1 panta otrajā daļā korekti pārņemta korespondējošā direktīvas norma, kas paredz: "Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 7. pantu, katra dalībvalsts nodrošina, lai katru gadu tiktu renovēti vismaz 3 % kopējās grīdas platības publisko struktūru īpašumā esošajās ēkās, kuras apsilda un/vai dzesē, lai tās tiktu pārveidotas par vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkām vai par bezemisiju ēkām saskaņā ar Direktīvas 2010/31/ES 9. pantu." Īpaši lūdzam skaidrot, vai likumprojektā nav paredzētas stingrākas prasības, ņemot vērā vārdus "vai par bezemisiju ēkām". Vienlaikus lūdzam skaidrot, kā norma atbilst korespondējošai direktīvas prasībai, kura noteic, ka "[n]ormu – vismaz 3 % – aprēķina no to publisko struktūru īpašumā esošo ēku kopējās grīdas platības, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m2 un kuras 2024. gada 1. janvārī nav gandrīz nulles enerģijas ēkas". Proti, aicinām skaidrot, vai likumprojektā izmantotā terminoloģija pēc būtības ir atbilstoša direktīvai, īpaši ņemot vērā, ka direktīvā ir definēta "kopējā izmantojamā grīdas platība" (sk. direktīvas 2. panta 13. punktu). Līdzīgi aicinām izvērtēt un skaidrot likuma pārejas noteikumu 13. punktā izmantoto terminoloģiju (proti, likumprojektā norādīts uz "kopējo grīdas platību", savukārt korespondējošā direktīvas normā - uz "lietderīgo grīdas platību"). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Likumprojektā paredzēts, ka ēkas atjaunojamas, lai tās tiktu pārveidotas par vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkām vai par bezemisiju ēkām. Līdz ar to minimālais sasniedzamais līmenis ir gandrīz nulles enerģijas ēka, tādējādi likumprojektā netiek noteiktas stingrākas prasības par direktīvā paredzētajām. Likumprojekta 6. pantā ietvertā likuma 3.¹ panta otrā daļa un pārejas noteikumu 13. punkts ir precizēti, aizstājot iepriekš lietoto formulējumu ar norādi uz ēkas lietderīgo iekštelpu platību. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 25. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas vai pašvaldības, kā arī to pakļautībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības, lai tās pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Kopējā platībā ieskaita ēkas, kuru platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (3) Šā panta otrajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (4) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, izņemot ja uz to attiecas šajā likumā noteiktie izņēmumi. (5) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platība pārsniedz šā panta otrajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (6) Šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (7) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo platību, gada enerģijas patēriņu un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. (8) Publiskā sektora subjekti sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildes uzraudzībai nepieciešamo informāciju.". | Iebildums (TM - 09.06.2026.) Lūdzam izvērtēt un skaidrot, vai un kā likumprojekta 6. pantā ietvertā likuma 3.1 panta piektajā daļā korekti pārņemta korespondējošā direktīvas vienība, ņemot vērā, ka tā norāda konkrētu gadu skaitu, savukārt likumprojektā lietots vārds "turpmāko" ("Lai vispirms veicinātu enerģijas ietaupījumu un stimulētu agrīnu rīcību, dalībvalsts, kas atbilstīgi 1. punkta nosacījumiem renovē vairāk nekā 3 % no savu ēku kopējās grīdas platības jebkurā gadā līdz 2026. gada 31. decembrim, pārpalikumu var ieskaitīt ikgadējā renovācijas normā jebkurā no trim nākamajiem gadiem. Dalībvalsts, kas no 2027. gada 1. janvāra renovē vairāk nekā 3 % no savu ēku kopējās grīdas platības, papildus renovēto platību var ieskaitīt divu nākamo gadu ikgadējā renovācijas normā."). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Direktīvas 2023/1791 6. pantā noteiktais publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas pienākums attiecas uz dalībvalsti kopumā, proti, uz Latvijas kopējo publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu. Direktīvā noteiktais regulējums par pārsniegtā atjaunošanas apjoma ieskaitīšanu nākamo gadu renovācijas normā attiecas uz dalībvalsts izpildes novērtējumu un ziņošanu Eiropas Komisijai. Likumprojektā paredzētais regulējums nosaka iekšēju pienākuma izpildes organizēšanas mehānismu ministriju un pašvaldību līmenī. Šā mehānisma mērķis ir nodrošināt samērīgu un praktiski īstenojamu pienākuma sadalījumu starp publiskā sektora subjektu ēku portfeļiem. Tādēļ nacionālajā regulējumā ir pieļaujams paredzēt elastīgāku pārsniegtā atjaunošanas apjoma izmantošanu ministrijas vai pašvaldības līmenī, ja vien Latvijas kopējā izpilde atbilst Direktīvas prasībām. Ja ministrija vai pašvaldība konkrētā gadā atjauno būtiski lielāku ēku platību nekā tai ikgadēji noteiktais apjoms, nav samērīgi pēc Direktīvā dalībvalsts līmenim paredzētā divu vai trīs gadu termiņa tai atkārtoti noteikt atjaunošanas pienākumu, ja attiecīgais pārpalikums Latvijas kopējā ziņošanā Eiropas Komisijai nav izmantots kā pārsniegums nākamo gadu mērķa izpildei. Šādā gadījumā pārsniegtā platība pēc būtības jau nodrošina ieguldījumu Latvijas kopējā publiskā sektora ēku atjaunošanas apjomā. Līdz ar to likumprojektā lietotais risinājums par pārsnieguma ieskaitīšanu turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē ir pamatots kā iekšējs administrēšanas mehānisms un neietekmē Latvijas pienākumu Eiropas Komisijai uzrādīt Direktīvai atbilstošu izpildi valsts līmenī. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 26. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas vai pašvaldības, kā arī to pakļautībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības, lai tās pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Kopējā platībā ieskaita ēkas, kuru platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (3) Šā panta otrajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (4) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, izņemot ja uz to attiecas šajā likumā noteiktie izņēmumi. (5) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platība pārsniedz šā panta otrajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (6) Šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (7) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo platību, gada enerģijas patēriņu un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. (8) Publiskā sektora subjekti sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildes uzraudzībai nepieciešamo informāciju.". | Iebildums (TM - 09.06.2026.) Uzdevuma skaidrības un efektīvas izpildes nolūkā lūdzam likuma 3.1 panta astotajā daļā paredzēt termiņu, cik bieži (vai līdz kuram datumam, ja pienākums pildāms katru gadu) iesniedzama attiecīgā informācija. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Likumprojekta 3.¹ panta astotā daļa ir precizēta, nosakot, ka publiskā sektora subjekti informāciju sniedz katru gadu līdz 1. februārim par iepriekšējo kalendāro gadu. Vienlaikus precizēts, ka informācija sniedzama Energoresursu informācijas sistēmā, lai nodrošinātu vienotu datu apriti un novērstu informācijas sniegšanu ārpus noteiktās informācijas sistēmas. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 27. | Likumprojekts (grozījumi) 9. pants. papildināt septīto daļu aiz vārdiem "trīs gadi" ar vārdiem "no ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā"; | Iebildums (FM - 09.06.2026.) Standartā LVS EN 15378-3:2020 "Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un SKŪ. 3. daļa: Izmērītā energoefektivitāte M3-10 un M8-10 moduļiem" noteikts, ka izmērītā energosnieguma novērtēšanai nepieciešami enerģijas patēriņa dati par vismaz 3 gadu periodu. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, līdz pilnīgai visu inženiertehnisko sistēmu noregulēšanai un faktiskai pilnīgai ēkas ekspluatācijai var paiet gads un pat vairāk, tādēļ sākotnējie enerģijas patēriņa dati var nebūt piemēroti ēkas energosertifikācijas vajadzībām. Līdz ar to standartam LVS EN 15378-3:2020 atbilstoša ēkas energosertifikācija pēc pārbūves būtu veicama ne agrāk kā četrus līdz piecus gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā. Piedāvātā redakcija 8.panta septītajā daļu izteikt šādā redakcijā: (7) Ēkas energosnieguma sertifikāta derīguma termiņš ir 10 gadi, ēkas pagaidu energosnieguma sertifikāta derīguma termiņš ir 5 gadi no būves nodošanas ekspluatācijā brīža. Ēkas energosnieguma sertifikāts vai ēkas pagaidu energosnieguma sertifikāts zaudē spēku, ja ēkai vai ēkas daļai tiek izsniegts jauns ēkas energosnieguma sertifikāts vai jauns ēkas pagaidu energosnieguma sertifikāts. | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts un anotācija. | Likumprojekts (grozījumi) aizstāt septītajā daļā vārdus "trīs gadi" ar vārdiem "pieci gadi no ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā"; |
| 28. | Likumprojekts (grozījumi) 9. pants. "(9) Ministru kabinets nosaka atjaunošanas pases saturu, kā arī ēkas ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisiju un ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla aprēķina metodiku.". | Iebildums (TM - 09.06.2026.) Lūdzam izvērtēt, vai pilnvarojuma formulējums ietver visu, ko vēlāk paredzēts Ministru kabineta noteikumos ietvert. Piemēram, anotācijā un izziņā norādīts: "Ēkas atjaunošanas pases saturs, forma un izstrādāšanas kārtība tiks noteikta Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. Līdz ar to detalizēts regulējums par to, kā izskatās atjaunošanas pase, kāda informācija tajā iekļaujama un kā tā izstrādājama, tiks ietverts Ministru kabineta noteikumos." Vienlaikus vēršam uzmanību, ka pilnvarojumā paredzēts, ka Ministru kabinets nosaka tikai atjaunošanas pases saturu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Pilnvarojums Ministru kabinetam ir precizēts, nosakot, ka Ministru kabinets nosaka ne tikai atjaunošanas pases saturu, bet arī tās formu un izstrādāšanas kārtību. Vienlaikus pilnvarojums precizēts arī attiecībā uz ēkas ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisiju un ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla aprēķinu, paredzot, ka Ministru kabinets nosaka attiecīgo aprēķinu metodiku un aprēķināšanas kārtību. | Likumprojekts (grozījumi) "(9) Ministru kabinets nosaka atjaunošanas pases saturu, formu un izstrādāšanas kārtību, kā arī kārtību un metodiku, kādā aprēķina ēkas ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas un ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciālu.". |
| 29. | Likumprojekts (grozījumi) 11. pants. "(1) Ēku energosnieguma sertifikāciju, atjaunošanas pasu izveidi, viedgatavības novērtējumu un šā likuma 11. pantā minēto apsildes sistēmu, ventilācijas sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi veic sertificēti neatkarīgi eksperti."; | Iebildums (LLPA - 09.06.2026.) Lūdzam skaidrot, kas ir ēku viedgatavības novērtējums un vai speciālistiem būs jākārto jauni sertifikāti. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Iebildums ir ņemts vērā, sniedzot skaidrojumu izziņā. Ēku viedgatavības novērtējums ir ēkas spējas novērtējums pielāgot savu darbību lietotāja vajadzībām un energoefektīvai ekspluatācijai, izmantojot automatizācijas, vadības, monitoringa un citus tehniskos risinājumus, kas ļauj efektīvāk pārvaldīt ēkas enerģijas patēriņu un inženiersistēmu darbību. Vienlaikus norādāms, ka saskaņā ar Direktīvas (ES) 2024/1275 15. pantu Eiropas Komisijai līdz 2026. gada 30. jūnijam jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par ēku viedgatavības indikatora testēšanu un ieviešanu. Līdz ar to detalizētāka kārtība un praktiskie piemērošanas jautājumi tiks vērtēti, ņemot vērā Eiropas Komisijas turpmāko metodisko darbu un attiecīgos dokumentus. Likumprojekts neparedz pienākumu būvspeciālistiem vai neatkarīgajiem ekspertiem kārtot jaunu sertifikātu ēku viedgatavības novērtējuma veikšanai. | Likumprojekts (grozījumi) "(1) Ēku energosnieguma sertifikāciju, atjaunošanas pasu izveidi, viedgatavības novērtējumu un šā likuma 11. pantā minēto apsildes sistēmu, ventilācijas sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi veic sertificēti neatkarīgi eksperti."; |
| 30. | Likumprojekts (grozījumi) 11. pants. "(11)Lai pretendētu uz neatkarīgā eksperta sertifikāta saņemšanu, persona Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē (www.bis.gov.lv) iesniedz tiešsaistes iesniegumu sertifikāta saņemšanai."; | Iebildums (VARAM - 09.06.2026.) Piedāvātais grozījums nenodrošina pilnvērtīgu piekļūstamību visām sabiedrības grupām. Skaidrojam, ka viena pakalpojuma sniegšanas kanāla izmantošana (BIS) pēc noklusējuma izslēdz digitālā vidē neaktīvās personas. Aicinām izskatīt Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija rīkojuma Nr. 444 "Par Pakalpojumu vides pilnveides plānu 2024.–2027. gadam" 1. pielikumu (3. nodaļa - Pakalpojumi, N3 punktu ""Piekļūstamība" – pakalpojumu saņēmēji var piekļūt pakalpojumiem" un papildināt grozījumu ar citiem pakalpojuma sniegšanas kanāliem, lai nodrošinātu piekļūstamību arī digitālā vidē neaktīvām personām. Ja pašlaik iestādei nav klātienes apkalpošanas centru un nav iespējas klātienē nodrošināt pakalpojuma sniegšanu, aicinām izvērtēt iespēju sniegt pakalpojumu Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklā (VPVKAC). Plašāka informācija pieejama: https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac Papildus (ja pašlaik nav norādīts klātienes pakalpojuma saņemšanas kanāls) aicinām precizēt konkrētā pakalpojuma aprakstu, paredzot klātienes kanālu pakalpojuma sniegšanai. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Iebildums netiek ņemts vērā. Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā profesionālā darbība pēc būtības ir veicama digitālā vidē. Neatkarīgie eksperti ēkas energosertifikātus un citus ar ēku energoefektivitātes novērtēšanu saistītos dokumentus reģistrē Būvniecības informācijas sistēmā, kā arī profesionālās darbības veikšanā izmanto normatīvajos aktos noteiktās aprēķina metodes, standartus, programmatūras un citus digitālā vidē pieejamus rīkus. Līdz ar to prasība pakalpojuma saņemšanai izmantot Būvniecības informācijas sistēmu ir tieši saistīta ar attiecīgās profesionālās darbības raksturu un nav vērtējama kā nepamatots piekļūstamības ierobežojums. Persona, kura digitālā vidē nav aktīva un nespēj izmantot profesionālās darbības veikšanai nepieciešamos digitālos risinājumus, nevar pilnvērtīgi veikt neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā pienākumus. Ņemot vērā minēto, papildu pakalpojuma sniegšanas kanālu, tostarp klātienes kanāla vai Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izmantošanas, paredzēšana šajā gadījumā nav lietderīga. | Likumprojekts (grozījumi) "(11)Lai pretendētu uz neatkarīgā eksperta sertifikāta saņemšanu, persona Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē (www.bis.gov.lv) iesniedz tiešsaistes iesniegumu sertifikāta saņemšanai."; |
| 31. | Anotācija (ex-ante) 1.2. Mērķis | Iebildums (TM - 09.06.2026.) Anotācijā norādīts, ka likumprojekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka likumprojektā attiecīga norāde nav paredzēta. Attiecīgi lūdzam precizēt anotāciju, norādot, ka likumprojekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā, vai likumprojektu. Saistībā ar minēto vēršam uzmanību, ka pantu par likuma spēkā stāšanos likumā iekļauj tikai tādos gadījumos, ja likumam tiek noteikts īpašs spēkā stāšanās laiks (saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 69. pantā noteikto likums stājas spēkā četrpadsmit dienas pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits termiņš). Ja likumam tiek noteikts īpašs spēkā stāšanās laiks, to nepieciešams anotācijā attiecīgi pamatot. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācija | Anotācija (ex-ante) 1.2. Mērķis |
| 32. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Iebildums (TM - 09.06.2026.) Atkārtoti lūdzam precizēt anotācijas 5.4. apakšsadaļas 1. tabulu, attiecīgajā ailē sniedzot skaidrojumu par direktīvās paredzēto dalībvalsts rīcības brīvības izmantošanu vai neizmantošanu un tās iemesliem. Pirmkārt, vēršam uzmanību, ka skaidrojums sniegts tikai saistībā ar likumprojekta 3. pantu, tomēr rīcības brīvība direktīvās ir paredzēta arī saistībā ar citiem aspektiem, tostarp likumprojektā paredzētā regulējuma kontekstā (piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 24. aprīļa direktīvas (ES) Nr. 2024/1275 par ēku energosniegumu (turpmāk - Direktīva 2024/1275) 7. panta 4. punkts, 12. panta 2., 3. un 6. punkts, Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra direktīvas (ES) Nr. 2023/1791 par energoefektivitāti (turpmāk - Direktīva 2023/1791) 6. panta 1. punkta otrā un trešā daļa, 6. panta 4. un 6. punkts). Norādām, ka nepieciešams ne tikai norādīt, kurā likumprojekta vienībā rīcības brīvība ir izmantota, bet arī skaidrot rīcības brīvības izmantošanas vai neizmantošanas apsvērumus. Otrkārt, aicinām izvērstāk pamatot Direktīvas 2023/1791 6. panta 2. punkta pirmajā daļā un otrajā daļā paredzētās rīcības brīvības izmantošanu atbilstoši direktīvā dotajām rīcības brīvības robežām un apsvērumiem (piemēram, otrā daļa paredz: "Dalībvalstis jebkuru ēku, kas nav minēta šā punkta pirmajā apakšpunktā, var nolemt līdz 1. punktā paredzētajam līmenim nerenovēt, ja tās uzskata, ka minēto ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli par gandrīz nulles enerģijas ēku pārveidot nav iespējams. Ja dalībvalstis pieņem šādu lēmumu, tās minētās ēkas renovāciju 1. punktā izklāstītas prasības izpildē neieskaita."). Treškārt, lūdzam izvērstāk pamatot likumprojekta 6. panta (likuma 3.1 panta sestās daļas) atbilstību Direktīvas 2023/1791 6. panta 4. punktā paredzētajiem rīcības brīvības izmantošanas apsvērumiem, ņemot vērā, ka norma paredz: "Dalībvalstis var ēku ikgadējā renovācijas normā ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā, aizstājot publisko struktūru konkrētas ēkas, kuras ir nojauktas divu iepriekšējo gadu laikā. Tas ir pieļaujami tikai tad, ja tas ir izmaksu ziņā lietderīgāk un ilgtspējīgāk panākto enerģijas ietaupījumu un dzīvescikla CO2 emisiju samazinājumu ziņā salīdzinājumā ar šādu ēku renovāciju. Katra dalībvalsts skaidri nosaka un publicē vispārīgos kritērijus, metodiku un procedūras, ko izmanto, lai noteiktu šādus izņēmuma gadījumus." Ceturtkārt, aicinām izvērtēt tabulā norādīto informāciju par Direktīvas 2024/1275 7. panta 4. punktā paredzētās rīcības brīvības izmantošanu. Proti, tabulā norādīts, ka tā izmantota likuma pārejas noteikumu 13. punktā (likumprojekta 13. pantā). Aicinām izvērtēt minēto informāciju un to precizēt vai sniegt izvērstāku skaidrojumu, jo pārejas noteikumu 13. punkts pirmšķietami ir saistīts tikai ar rīcības brīvības izmantošanu attiecībā uz Direktīvas 2024/1275 7. panta 2. punkta nepiemērošanu, savukārt Direktīvas 2024/1275 7. panta 4. punkts paredz rīcības brīvību dalībvalstīm "nolemt 1. un 2. punktu nepiemērot tām ēkām, attiecībā uz kurām līdz 1. un 2. punktā minētajiem datumiem jau ir iesniegti būvatļaujas pieteikumi vai līdzvērtīgi pieteikumi, tostarp pieteikums izmantojuma maiņai". Attiecīgi lūdzam skaidrot Direktīvas 2024/1275 7. panta 1. punkta pārņemšanu, kā arī ar to saistītās rīcības brīvības, kas paredzēta 7. panta 4. punktā, izmantošanu vai neizmantošanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Iebildums ņemts vērā. Anotācija papildināta ar izvērstu skaidrojumu par rīcības brīvības izmantošanu un neizmantošanu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 24. aprīļa direktīvas (ES) 2024/1275 par ēku energosniegumu 7. panta 4. punktu, 12. panta 2., 3. un 6. punktu, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra direktīvas (ES) 2023/1791 par energoefektivitāti 6. panta 1. punkta otro un trešo daļu, 6. panta 4. un 6. punktu. Anotācija precizēta, izvērstāk skaidrojot Direktīvas 2023/1791 6. panta 2. un 4. punktā paredzētās rīcības brīvības izmantošanu. Anotācija un atbilstības tabula precizēta, skaidrojot, ka Direktīvas 2024/1275 7. panta 1. punkta prasības par jaunu ēku atbilstību nulles emisiju ēkas prasībām tiek pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”” (25-TA-1187). Direktīvas 2024/1275 7. panta 4. punktā paredzētā rīcības brīvība izmantota saistībā ar minētajā LBN 200-21 grozījumu projektā noteikto jauno prasību piemērošanu, paredzot, ka tās neattiecina uz būvniecības iecerēm, kuru saskaņošana uzsākta pirms attiecīgo prasību piemērošanas termiņa. Šāda pieeja nodrošina tiesisko noteiktību un tiesiskās paļāvības ievērošanu, kā arī novērš nesamērīgu administratīvo un finansiālo slogu. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 33. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Iebildums (TM - 09.06.2026.) Lūdzam precizēt anotācijas 5.4. apakšsadaļas 1. tabulu vai sniegt attiecīgu skaidrojumu: 1) lūdzam pārskatīt tabulā norādīto informāciju, nodrošinot korektus skaidrojumus attiecībā uz to, kur katra konkrētā direktīvas vienība vai apakšvienība ir pārņemta. Piemēram, Direktīvas 2024/1275 2. panta 24. un 25. punkts ir pārņemts arī likuma 1. panta 13. punktā, 7. panta 2. punkts - arī 8. panta devītajā daļā (proti, tiks pārņemts pilnībā ar Ministru kabineta noteikumiem). Savukārt direktīvas 3. pielikums pirmšķietami tiks pilnībā pārņemts nevis ar likuma 9. panta ceturto daļu, bet gan 8. panta devīto daļu; 2) lūdzam izvērstāk skaidrot, kā likuma 1. panta 10. punktā pārņemts Direktīvas 2024/1275 11. panta 1. un 7. punkts; 3) lūdzam izvērtēt un skaidrot, kā tieši Direktīvas 2024/1275 12. pants pārņemts norādītajās vienībās, kā arī skaidrot, kur un kā pārņemtas vai tiks pārņemtas tabulā neminētās 12. panta apakšvienības. Ja attiecīgās prasības plānots pilnībā pārņemt ar Ministru kabineta noteikumiem, lūdzam to norādīt tabulā; 4) lūdzam skaidrot, kādēļ tieši un tikai tabulā minētās Direktīvas 2024/1275 I pielikuma apakšvienības pārņemtas likumprojektā, kā arī norādīt, kur ir pārņemtas vai paredzēts pārņemt citas apakšvienības. Vienlaikus lūdzam izvērtēt, vai tiešām I pielikuma 5. punkta "e" un "f" apakšpunkts pārņemts likumprojektā, jo pirmšķietami šādas vienības tabulā norādītajā likumprojekta vienībā nav pārņemtas; 5) aicinām skaidrot, kur un kā pārņemts vai paredzēts pārņemt Direktīvas 2023/1791 6. panta 1. punkta ceturto daļu. Visbeidzot, atkārtoti aicinām papildināt tabulu, norādot, kur un kā pārņemtas vai paredzēts pārņemt citas tabulā neminētas direktīvas vienības, vai - kur šī pārņemšana skaidrota. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 1) Atbilstības tabulā norādītā informācija ir atkārtoti izvērtēta un precizēta, nodrošinot korektākas atsauces uz likumprojekta vienībām, ar kurām pārņemtas attiecīgās Direktīvas 2024/1275 normas. 2) Anotācija papildināta ar skaidrojumu par Direktīvas 2024/1275 11. panta 1. un 7. punkta pārņemšanu. Direktīvas 2024/1275 11. panta 1. un 7. punkta prasības likumprojektā tiek pārņemtas, nosakot bezemisiju ēkas definīciju. Definīcija paredz, ka bezemisiju ēka ir ēka, kas atbilst Direktīvas 2024/1275 11. panta 1. un 7. punktā ietvertajiem kritērijiem, tostarp attiecībā uz ļoti augstu energosniegumu, primārās enerģijas patēriņu, ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijām un oglekļa emisiju neradīšanu no fosilā kurināmā uz vietas. Vienlaikus likumprojektā tiek papildināts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt bezemisiju ēkām piemērojamās tehniskās prasības. Minētās prasības tiks noteiktas Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”, tādējādi nodrošinot, ka bezemisiju ēkas atbilstība tiek vērtēta esošajā ēku energoefektivitātes aprēķina un energosertifikācijas sistēmā. 3) Atbilstības tabulā jau ir norādītas likumprojekta vienības, ar kurām tiek pārņemts Direktīvas 2024/1275 12. panta daļas. Likumprojektā tiek pārņemtas Direktīvas 2024/1275 12. panta pamatprasības, nosakot ēkas atjaunošanas pases tiesisko pamatu, tās mērķi un pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt ēkas atjaunošanas pases saturu, formu, izstrādāšanas un reģistrēšanas kārtību. Direktīvas 2024/1275 12. panta detalizētās tehniskās un procedurālās prasības tiks pārņemtas Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. Minētais risinājums ir skaidrots arī anotācijā, norādot, ka likuma līmenī tiek noteikts atjaunošanas pases institūts un pilnvarojums, bet detalizēta kārtība tiek ietverta Ministru kabineta noteikumos. 4) Atbilstības tabulā pie likumprojekta norādītas tās Direktīvas 2024/1275 I pielikuma apakšvienības, kuru pārņemšanai nepieciešams regulējums likuma līmenī. Pārējās I pielikuma prasības jau ir pārņemtas spēkā esošajā ēku energoefektivitātes aprēķina un energosertifikācijas regulējumā. Direktīvas I pielikums pēc būtības attiecas uz ēkas energosnieguma aprēķina metodiku, tādēļ detalizēts regulējums nosakāms Ministru kabineta noteikumos, nevis likumā. Norādītā Direktīvas 2024/1275 I pielikuma 5. punkta “e” un “f” apakšpunkta pārņemšana ir atkārtoti izvērtēta. Secināts, ka minētās prasības ir pārņemtas atbilstoši direktīvas prasībām. 5) Anotācija papildināta ar skaidrojumu par Direktīvas 2023/1791 6. panta 1. punkta ceturtās daļas pārņemšanu. Attiecībā uz citām atbilstības tabulā neminētām direktīvas vienībām norādāms, ka tās tiek pārņemtas ar citiem normatīvajiem aktiem. Likumprojekta anotācijā netiek veidots atsevišķs visu direktīvas vienību pārņemšanas saraksts, jo tas tiek veidots kā korelācijas tabula atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajai korelācijas tabulas veidnei. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 34. | Likumprojekts (grozījumi) Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā | Priekšlikums (VARAM - 09.06.2026.) Likumprojektā noteikts, ka katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības. Aprēķinā iekļauj ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Atjaunotajām ēkām pēc atjaunošanas jāatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Lūgums pie anotācijas pievienot šādu papildus informāciju: 1) Ņemot vērā, ka pašlaik jau notiek vai plānojas ēku renovācijas, kurām ir piešķirts cita starpā ERAF finansējums un kur nav bijušas prasības par “gandrīz nulles enerģijas ēku”, kā šīs izmaiņas skars pēdējos gados vai tuvākajā laikā renovētās ēkas? 2) Cik liels finansējums iestādēm jau ir piešķirts un vai ir paredzēts piešķirt papildus budžeta līdzekļus šī mērķa sasniegšanai? Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Informācija par publiskā sektora ēku atjaunošanas progresu, atjaunoto ēku fondu un nepieciešamo finansējumu tiks iekļauta renovācijas plānā, kas šobrīd ir izstrādes stadijā un kuru paredzēts pabeigt līdz 2026. gada beigām. Līdz ar to pilnīga informācija par atjaunoto ēku fondu šobrīd vēl nav pieejama. Attiecībā uz ēkām, kuru atjaunošana jau notiek vai ir plānota, norādāms, ka ar Ministru kabineta 2026. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 349 ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222, kas stājās spēkā 2026. gada 19. jūnijā. Grozījumi paredz, ka atjaunotām ēkām jāsasniedz vismaz C energoefektivitātes klase, lai tās uzskatītu par gandrīz nulles enerģijas ēkām. Minētais regulējums nodrošina, ka ēkas, kuras jau ir atjaunotas vai kuru atjaunošana ir uzsākta, netiek pakļautas atkārtotai atjaunošanai tikai prasības par gandrīz nulles enerģijas ēkas līmeņa sasniegšanu izpildei. Papildu valsts budžeta finansējums šā mērķa īstenošanai nav paredzēts. | Likumprojekts (grozījumi) Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā |
| 35. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. Aizstāt visā likumā vārdu "apkure" attiecīgā locījumā ar vārdu "apsilde" attiecīgā locījumā. | Priekšlikums (TM - 09.06.2026.) Lūdzam anotācijā pamatot grozījumu, vienlaikus skaidrojot, vai ar terminoloģijas maiņu netiek ietekmēts normu saturiskais tvērums. Vienlaikus lūdzam anotācijā pamatot arī citus likumprojektā ietvertos grozījumus, kas izriet no starpinstitūciju saskaņošanas procesā sniegtajiem iebildumiem un priekšlikumiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Likumprojektā paredzētā vārda “apkure” aizstāšana ar vārdu “apsilde” ir terminoloģisks precizējums, lai likumā lietotā terminoloģija precīzāk atbilstu ēku energoefektivitātes regulējuma saturam. Termins “apkure” pēc būtības vairāk saistāms ar siltumenerģijas ieguvi, izmantojot kurināmā sadedzināšanu vai citu apkures iekārtu darbību, savukārt termins “apsilde” ir plašāks un tehnoloģiski neitrālāks. Tas aptver ēkas vai tās daļas siltumenerģijas nodrošināšanu neatkarīgi no izmantotā risinājuma, tai skaitā centralizēto siltumapgādi, siltumsūkņus, elektroapsildi vai citus tehniskos risinājumus.Līdz ar to termins “apsilde” precīzāk raksturo ēkas energoefektivitātes novērtējumā vērtējamo enerģijas patēriņu. Ar minēto grozījumu netiek mainīts normu saturiskais tvērums un netiek paplašinātas vai sašaurinātas tiesības vai pienākumi. | Likumprojekts (grozījumi) Aizstāt visā likumā vārdu "apkure" attiecīgā locījumā ar vārdu "apsilde" attiecīgā locījumā. |
| 36. | Likumprojekts (grozījumi) 4. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augsta energosnieguma ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai vai pārbūvei, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energosnieguma uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – ēkas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējā ietekme uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā, tostarp būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ēkas ekspluatācijā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energosnieguma pakalpojumus - telpu apsildi, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 18) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". | Priekšlikums (LLPA - 09.06.2026.) Lūdzam sniegt skaidrojumu ēkas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējās ietekmes uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā noteikšanai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Likumprojektā tiek paredzēts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt kārtību ēkas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējās ietekmes uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā aprēķināšanai un norādīšanai. Pēc attiecīgā pilnvarojuma pieņemšanas detalizētas prasības par aprēķina kārtību, piemērojamajiem datiem, metodiku un rezultātu norādīšanu tiks ietvertas Ministru kabineta 2021. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. Līdz ar to minētais jautājums nav detalizējams likuma līmenī, bet risināms Ministru kabineta noteikumu līmenī pēc attiecīga deleģējuma nostiprināšanas likumā. | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 37. | Likumprojekts (grozījumi) 5. pants. aizstāt 2.punktā vārdus "ja likuma prasību izpilde" ar vārdiem "un ēkām, kurām pašvaldība noteikusi kultūrvēsturisko vērtību, ja izmaksoptimāla līmeņa sasniegšana"; | Priekšlikums (TM - 09.06.2026.) Atkārtoti aicinām izvērstāk skaidrot likuma 2. panta otrās daļas 3. punkta (likumprojekta 5. panta redakcijā) atbilstību Direktīvas 2024/1275 prasībām. Ja nepieciešams, aicinām precizēt likumprojektu. No anotācijā sniegtās informācijas izriet, ka normā izmantota gan direktīvas 9. panta 6. punktā paredzētā rīcības brīvība, gan arī 5. panta 2. punktā paredzētā rīcības brīvība. Lūdzam izvērstāk skaidrot prasību pārņemšanu, ņemot vērā, ka 5. panta 2. punktā ir norāde uz 1. punktā minēto prasību pielāgošanas iespēju (pie noteiktiem nosacījumiem), nevis nepiemērošanu vispār. Attiecīgi aicinām izvērtēt un anotācijas 5.4. apakšsadaļas 1. tabulā vai 1.3. apakšsadaļā skaidrot, kā likumprojektā paredzētā pieeja atbilst direktīvai. Ja nepieciešams, aicinām precizēt likumprojektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Likumprojekts neparedz vispārēju atbrīvojumu no ēku energoefektivitātes prasību piemērošanas kultūrvēsturiskām ēkām. Likumprojekta 5. pantā ietvertā likuma 2. panta otrās daļas 3. punkta redakcija paredz, ka prasības šādām ēkām nepiemēro tikai tiktāl, ciktāl attiecīgo prasību piemērošana apdraudētu ēkas kultūrvēsturisko vērtību. Minētais regulējums pēc būtības nodrošina Direktīvas 2024/1275 5. panta 2. punktā paredzēto prasību pielāgošanas iespēju, nevis pilnīgu prasību nepiemērošanu. Tādējādi kultūrvēsturiskām ēkām prasības piemēro, ciktāl tas ir savienojams ar šo ēku kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu. Anotācija ir papildināta ar skaidrojumu par likumprojektā paredzētās pieejas atbilstību Direktīvas 2024/1275 prasībām. | Likumprojekts (grozījumi) aizstāt 2.punktā vārdus "ja likuma prasību izpilde" ar vārdiem "un ēkām, kurām pašvaldība noteikusi kultūrvēsturisko vērtību, ja izmaksoptimāla līmeņa sasniegšana"; |
| 38. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas vai pašvaldības, kā arī to pakļautībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības, lai tās pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Kopējā platībā ieskaita ēkas, kuru platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (3) Šā panta otrajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (4) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, izņemot ja uz to attiecas šajā likumā noteiktie izņēmumi. (5) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platība pārsniedz šā panta otrajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (6) Šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (7) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo platību, gada enerģijas patēriņu un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. (8) Publiskā sektora subjekti sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildes uzraudzībai nepieciešamo informāciju.". | Priekšlikums (KEM - 09.06.2026.) Vēršam uzmanību, ka likumprojekta 3.1 panta pirmajā daļā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjoma noteikšana un izpildes nodrošināšana paredzēta ministriju un pašvaldību līmenī, ietverot attiecīgās ministrijas vai pašvaldības, kā arī to pakļautībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. Šāds regulējums neaptver atvasinātās publiskās personas, kuras neatrodas ministriju vai pašvaldību pakļautībā vai pārraudzībā, un neatkarīgās institūcijas, kas nav pakļautas Ministru kabinetam vai ministrijām. Līdz ar to nav skaidrs, kā tiks nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2023/1791 prasību piemērošana attiecībā uz to publiskā sektora subjektu īpašumā esošajām ēkām, kuras pieder atvasinātajām publiskajām personām vai neatkarīgajām institūcijām un kuras neietilpst ministriju vai pašvaldību pārvaldības tvērumā. Lai nodrošinātu pilnīgu regulējuma tvērumu un izvairītos no interpretācijas riskiem, būtu izvērtējams, vai regulējumā nav nepieciešams atsevišķi noteikt pienākumus attiecībā uz atvasināto publisko personu un neatkarīgo institūciju īpašumā esošajām ēkām vai precizēt publiskā sektora subjektu tvērumu. Ja šīs ēkas netiek iekļautas, lūdzam papildināt anotāciju ar attiecīgu skaidrojumu, tai skaitā par šo ēku iekļaušanu kopējā publiskā sektora subjektu ēku sarakstā, ietekmi uz 3% renovācijas mērķi un vai šīs ēkas varēs saņemt atbalstu no publiskā finansējuma, piemēram, atbalsta programmām publiskā sektora ēku renovācijai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Priekšlikums ņemts vērā sniedzot skaidrojumu izziņā un anotācijā. Likumprojektā paredzētais pienākums noteikt un nodrošināt publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu ministriju un pašvaldību līmenī ir apzināts risinājums Direktīvas (ES) 2023/1791 6.panta prasības praktiskai ieviešanai Latvijā. Direktīvas prasība par publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanu ir izpildāma valsts līmenī kopumā, nevis katram publiskā sektora subjektam individuāli piemērojot atsevišķu 3 % atjaunošanas pienākumu. Pienākuma noteikšana ministriju un pašvaldību līmenī ļauj aptvert būtiskāko publiskā sektora ēku portfeli un nodrošināt prasības izpildi pēc būtības, vienlaikus neradot nesamērīgu administratīvo slogu atvasinātām publiskām personām vai neatkarīgām institūcijām, kuru īpašumā ir neliels ēku skaits un kurām 3 % atjaunošanas pienākuma piemērošana pati par sevi nebūtu praktiski īstenojama vai samērīga. Vienlaikus tas nenozīmē, ka ārpus ministriju un pašvaldību tiešā pārvaldības tvēruma esošās publiskā sektora subjektu ēkas netiktu ņemtas vērā Direktīvas prasību izpildē. Šādas ēkas tiks iekļautas kopējā publiskā sektora subjektu ēku uzskaitē un to atjaunošana tiks ieskaitīta Latvijas kopējā publiskā sektora ēku atjaunošanas apjomā, par kuru Latvija sniedz informāciju Eiropas Komisijai. Sākotnējais publisko ēku saraksta izvērtējums liecina, ka ārpus ministriju un pašvaldību tvēruma paliekošo ēku skaits ir neliels. Piemēram, Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā ir 8 ēkas, un kopumā šādu ēku skaits pa visām iestādēm ārpus ministriju vai pašvaldību resoriem varētu būt mazāks par 30. Līdz ar to to neiekļaušana tiešā pienākuma subjektu lokā būtiski neietekmē Latvijas spēju nodrošināt 3 % atjaunošanas mērķa izpildi valsts līmenī. Attiecībā uz publiskā finansējuma pieejamību norādāms, ka likumprojektā noteiktais pienākuma sadalījums pats par sevi neierobežo šo institūciju iespējas pretendēt uz publiskā finansējuma atbalsta programmām publiskā sektora ēku atjaunošanai, ja tās atbilst attiecīgās atbalsta programmas nosacījumiem. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 39. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas vai pašvaldības, kā arī to pakļautībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības, lai tās pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Kopējā platībā ieskaita ēkas, kuru platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (3) Šā panta otrajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (4) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, izņemot ja uz to attiecas šajā likumā noteiktie izņēmumi. (5) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platība pārsniedz šā panta otrajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (6) Šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (7) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo platību, gada enerģijas patēriņu un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. (8) Publiskā sektora subjekti sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildes uzraudzībai nepieciešamo informāciju.". | Priekšlikums (KEM - 09.06.2026.) Precizēt likumprojekta 3.1 panta astotajā daļā iekļauto atsauci. Piedāvātā redakcija (8) Publiskā sektora subjekti sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šā panta septītajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildes uzraudzībai nepieciešamo informāciju.". | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 40. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas vai pašvaldības, kā arī to pakļautībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības, lai tās pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Kopējā platībā ieskaita ēkas, kuru platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (3) Šā panta otrajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (4) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, izņemot ja uz to attiecas šajā likumā noteiktie izņēmumi. (5) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platība pārsniedz šā panta otrajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (6) Šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (7) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo platību, gada enerģijas patēriņu un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. (8) Publiskā sektora subjekti sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildes uzraudzībai nepieciešamo informāciju.". | Priekšlikums (FM - 09.06.2026.) Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 15. un 16. punktu, ēkas kopējā platībā ietver visas iekštelpas (arī neapsildāmus pagrabus un tehniskos stāvus), gan arī ārtelpas (balkonus, lodžijas, terases, lieveņus, nojumes, ekspluatējamus jumtus). Neapkurināmi pagrabi, tehniskās telpas un ārtelpas neietilpst likumā definētajā darbības tvērumā, tādēļ to platību arī būtu izslēdzama no kopējā atjaunojamo platību apjoma. Piedāvātā redakcija Papildināt panta otro daļu ar teikumu: “No kopējās ēku platības ir izslēdzamas neapkurināmu pagrabu, tehnisko telpu un ārtelpu platības.” | Ņemts vērā Iebildums ir ņemts vērā. Likumprojekts ir precizēts, nosakot, ka atjaunojamās platības apjoma noteikšanai tiks izmantota ēkas lietderīgā iekštelpu platība. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 41. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas vai pašvaldības, kā arī to pakļautībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējās platības, lai tās pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Kopējā platībā ieskaita ēkas, kuru platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus un kuras 2024. gada 1. janvārī neatbilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. (3) Šā panta otrajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (4) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, izņemot ja uz to attiecas šajā likumā noteiktie izņēmumi. (5) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā platība pārsniedz šā panta otrajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (6) Šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (7) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo platību, gada enerģijas patēriņu un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. (8) Publiskā sektora subjekti sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta otrajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildes uzraudzībai nepieciešamo informāciju.". | Priekšlikums (TM - 09.06.2026.) Lūdzam likuma 3.1 panta ceturtajā daļā konkretizēt, par kuriem "likumā minētajiem izņēmumiem" ir runa (piemēram, izmantojot iekšējo atsauci uz attiecīgo likuma vienību). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Likumprojekta 3.¹ panta piektā daļa ir precizēta, atsakoties no vispārīgas norādes uz likumā noteiktajiem izņēmumiem un konkrēti norādot tās ēku kategorijas, uz kurām attiecināms attiecīgais regulējums, proti, Ēku energoefektivitātes likuma 3. panta otrās daļas 2., 3. un 9. punktā minētās ēkas. Tādējādi 3.¹ pantā noteiktie pienākumi neattiecas uz citām Ēku energoefektivitātes likuma 3. panta otrajā daļā minētajām ēkām, un precizētajā redakcijā vairs nav nepieciešama vispārīga atsauce uz likumā noteiktajiem izņēmumiem. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 42. | Likumprojekts (grozījumi) 10. pants. "(4) Prasības bezemisiju ēkām nosaka Ministru kabinets.". | Priekšlikums (TM - 09.06.2026.) Lūdzam izvērtēt iespēju precizēt pilnvarojumu Ministru kabinetam. Vēršam uzmanību, ka šobrīd tas varētu būt formulēts pārāk plaši un nekonkrēti. Piemēram, lūdzam konkretizēt, attiecībā uz ko tieši Ministru kabinets nosaka prasības bezemisiju ēkām. Aicinām pilnvarojumu formulēt tā, lai vēlāk, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu, nepieciešamās lietas ir iespējams iekļaut projektā, jo to paredz pilnvarojuma saturiskais tvērums, kā arī pilnvarojumu vēlāk ir iespējams izpildīt, jo regulējamo jautājumu loks nav formulēts pārāk plaši. Vienlaikus aicinām pilnvarojuma saturisko tvērumu pēc iespējas plaši aprakstīt anotācijas 4. sadaļā. Papildus atgādinām, ka likumprojektā paredzēto regulējumu attiecībā uz bezemisiju ēkām nepieciešams pamatot arī anotācijas 1.3. apakšsadaļā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Pilnvarojums Ministru kabinetam ir izvērtēts. Ņemot vērā, ka bezemisiju ēku prasības var ietvert prasības gan ēkas energosniegumam, gan ēkas inženiersistēmām, gan emisijām, gan arī citus ar bezemisiju ēku prasību izpildi saistītus nosacījumus, pilnvarojums saglabājams pietiekami plašs. Tas nepieciešams, lai Ministru kabineta noteikumos varētu pilnvērtīgi pārņemt Eiropas Savienības tiesību aktu prasības, tai skaitā gadījumā, ja attiecīgais regulējums tiek precizēts vai papildināts. Vienlaikus anotācijas 1.3. apakšsadaļa un 4. sadaļa ir papildināta, skaidrojot pilnvarojuma nepieciešamību un tā saturisko tvērumu. | Likumprojekts (grozījumi) "(4) Bezemisiju ēka ir ļoti augsta energosnieguma ēka, kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem. Prasības bezemisiju ēkām nosaka Ministru kabinets.". |
| 43. | Likumprojekts (grozījumi) 12. | Priekšlikums (VARAM - 09.06.2026.) Lūdzam izvērtēt, vai likumprojekta 12. punktā (Aizstāt 13.panta pirmās daļas 3. punktā vārdus "ja publiskai ēkai veikta energosertifikācija" ar vārdiem "nedzīvojamai ēkai, kurai veikta energosertifikācija") “energosertifikācija” vietā nav jālieto “energosnieguma sertifikācija”. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Priekšlikums netiek ņemts vērā. Ēku energoefektivitātes likumā tiek lietots termins “ēkas energosertifikācija”. Atbilstoši minētā likuma 1. panta pirmās daļas 2. punktam ēkas energosertifikācija ir process, kurā nosaka ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniedz ēkas energosertifikātu vai nosaka projektējamas, pārbūvējamas vai atjaunojamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniedz ēkas pagaidu energosertifikātu. Līdz ar to likumprojektā saglabājams likumā jau lietotais termins “energosertifikācija”, nevis ieviešams atšķirīgs termins “energosnieguma sertifikācija”. | Likumprojekts (grozījumi) 12. |
| 44. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 09.06.2026.) Lūdzam anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” norādīt, ka likumprojektā paredzēto normu īstenošana tiks nodrošināta to izpildē iesaistīto institūciju esošo līdzekļu ietvaros. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācija | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| Izsludināšana: 13.03.2026. 16:28 |  |  |  |  |
| 45. | Likumprojekts (grozījumi) 1. | Iebildums (FM - 27.03.2026.) Direktīvā (ES) 2024/1275 par ēku energosniegumu 2.pantā definēti termini "8) ēkas energosniegums" un "30) energosnieguma sertifikāts". Ēku energoefektivitātes likumā lietotais termins "energoefektivitāte" (angliski "energy efficiency") ir lietos nekorekti un ar atšķirīgu nozīmi no cita direktīvā korekti lietotā termina "energosniegums" (angliski "energy performance") Piedāvātā redakcija Visā tekstā terminu “energoefektivitāte” aizstāt ar terminu “energosniegums” atbilstošā locījumā. | Ņemts vērā Precizēta terminologija un likumprojektā ieviests termins ēkas energosniegums | Likumprojekts (grozījumi) 4. |
| 46. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augstas energoefektivitātes ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energoefektivitātes uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – rādītājs, kas kvantificē ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā - būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ekspluatācijas laikā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energoefektivitāte, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energoefektivitātes līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energoefektivitāti saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) Enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energoefektivitātes pakalpojumus - telpu apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā.". | Iebildums (FM - 27.03.2026.) Direktīvā (ES) 2024/1275 par ēku energosniegumu 2.pantā definēts termins "30) energosnieguma sertifikāts". Ēku energoefektivitātes likumā lietotais termins "energoefektivitāte" (angliski "energy efficiency") ir lietos nekorekti un ar atšķirīgu nozīmi no cita direktīvā korekti lietotā termina "energosniegums" (angliski "energy performance"). Likumprojekta precizēt terminu "14) energosertifikats" Piedāvātā redakcija "14) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturots ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju;" | Ņemts vērā Precizēta terminologija un likumprojektā ieviests termins energosnieguma sertifikāts | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 47. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augstas energoefektivitātes ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energoefektivitātes uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – rādītājs, kas kvantificē ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā - būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ekspluatācijas laikā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energoefektivitāte, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energoefektivitātes līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energoefektivitāti saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) Enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energoefektivitātes pakalpojumus - telpu apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā.". | Iebildums (KEM - 26.03.2026.) Lūdzam precizēt definīciju, jo konkrētā definīcija ir par ēkām: 16) enerģijas patēriņš ēkās Piedāvātā redakcija 16) enerģijas patēriņš ēkās | Nav ņemts vērā Iebildums netiek ņemts vērā, jo termina skaidrojumā jau ir noteikts, ka enerģijas patēriņš attiecas uz ēkām, līdz ar to nav nepieciešams papildus pieminēt ēkas arī pašā terminā. Turklāt termins pēc būtības ir pārņemts no Direktīvas 2024/1275 2. panta 58. punkta. | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 48. | Likumprojekts (grozījumi) 2. pants. "(2) Šā likuma prasības nepiemēro ēkām: 1) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās telpas vai biroja ēkas; 2) kas kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām; 3) ko izmanto vai paredzēts izmantot vai nu mazāk par četriem mēnešiem gadā, vai arī, alternatīvi, izmantot uz ierobežotu laiku katru gadu un ar paredzamo enerģijas patēriņu, kas ir mazāks nekā 25 % no enerģijas patēriņa, kurš rastos, ja ēka tiktu izmantota visu gadu; 4) kuras ir brīvi stāvošas un kuru kopējā iekštelpu platība ir mazāka par 50 kvadrātmetriem; 5) pagaidu celtnes, ko izmanto ne ilgāk kā divus gadus, rūpnieciski objekti, darbnīcas, nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas ar zemu enerģijas pieprasījumu un nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā nozarē, kuru aptver nacionāls nozaru nolīgums par energoefektivitāti; 6) kuras ir Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ēkas ārvalstīs. Šādu ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatācijas uzraudzību organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kas koordinē energoefektivitātes principu ievērošanu ēkās, kā arī energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbilstoši konkrētās vietas klimatiskajiem apstākļiem un uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām, ja to piemērošana nepieciešama."; | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Tiek noteikts, ka šī likuma prasības nepiemēro ēkām, kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem. Šī likuma mērķis ir paaugstināt ēku energoefektivitāti un līdz ar to arī spēju nodrošināt nepieciešamo komfortu šajās ēkas izmantojot mazāku enerģijas patēriņu. Manā skatījumā ēkas, kas kalpo valsts aizsardzības mērķiem, tikai iegūtu no tā, ja tās tiktu projektētas un būvētas ar ļoti augstām energoefektivitātes prasībām, jo tas nodrošinātu, ka šīs ēkas krīzes gadījumā ir vieglāk apkurināmas, ekspluatējamas ar mazāku enerģijas vai kurināmā patēriņu. Attiecīgi šīs ēkas ir jābūvē tā, lai krīzes gadījumā tas ir vienkāršāk izmantojamas. Līdz ar to piedāvājums ir šī likuma prasības attiecināt arī uz ēkām, kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem (ar pieļaujamu izņēmumu, ja šo energoefektivitātes prasību izpilde apgrūtina šo ēku izmantošanu tām paradzētajam mērķim). Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Likumprojekta norma, kas paredz izņēmumu attiecībā uz ēkām, kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izstrādāta, lai nodrošinātu Direktīva (ES) 2024/1275 prasību pārņemšanu. Saskaņā ar direktīvas 5. panta trešo punktu dalībvalstis var nepiemērot direktīvas prasības ēkām, kuras tiek izmantotas valsts aizsardzības vajadzībām. Likumprojektā šī direktīvā paredzētā iespēja ir izmantota, ņemot vērā šo ēku specifisko funkciju un ar to saistītos drošības aspektus. Papildus norādāms, ka attiecīgo ēku īpašnieki un valdītāji nav ierobežoti brīvprātīgi piemērot šim likumam līdzvērtīgas vai augstākas energoefektivitātes prasības, ja tie saskata no tā ieguvumus. | Likumprojekts (grozījumi) "9) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās ēkas vai ēku daļas, vai biroja ēkas.". |
| 49. | Likumprojekts (grozījumi) 2. pants. "(2) Šā likuma prasības nepiemēro ēkām: 1) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās telpas vai biroja ēkas; 2) kas kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām; 3) ko izmanto vai paredzēts izmantot vai nu mazāk par četriem mēnešiem gadā, vai arī, alternatīvi, izmantot uz ierobežotu laiku katru gadu un ar paredzamo enerģijas patēriņu, kas ir mazāks nekā 25 % no enerģijas patēriņa, kurš rastos, ja ēka tiktu izmantota visu gadu; 4) kuras ir brīvi stāvošas un kuru kopējā iekštelpu platība ir mazāka par 50 kvadrātmetriem; 5) pagaidu celtnes, ko izmanto ne ilgāk kā divus gadus, rūpnieciski objekti, darbnīcas, nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas ar zemu enerģijas pieprasījumu un nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā nozarē, kuru aptver nacionāls nozaru nolīgums par energoefektivitāti; 6) kuras ir Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ēkas ārvalstīs. Šādu ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatācijas uzraudzību organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kas koordinē energoefektivitātes principu ievērošanu ēkās, kā arī energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbilstoši konkrētās vietas klimatiskajiem apstākļiem un uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām, ja to piemērošana nepieciešama."; | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Nav saprotams, kāpēc likuma prasības nepiemēro ēkām, kas kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām. Ja ēka, kas kalpo par kulta vietu un ko izmanto reliģiskām darbībām ir veca baznīcas ēka, tad uz šo ēku tiek attiecināta prasība attiecībā uz kultūrvēsturiskām ēkām. Ja ēkas, kas kalpo par kulta vietu un ko izmanto reliģiskām darbībām ir jauna ēka bez kultūrvēsturiskas nozīmes, tad uz to būtu attiecināmas energoefektivitātes prasības. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Pēc iebildumu izvērtēšanas attiecīgā norma ir izslēgta no likumprojekta, saglabājot spēkā esošo regulējumu nemainītu. | Likumprojekts (grozījumi) "9) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās ēkas vai ēku daļas, vai biroja ēkas.". |
| 50. | Likumprojekts (grozījumi) 2. pants. "(2) Šā likuma prasības nepiemēro ēkām: 1) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās telpas vai biroja ēkas; 2) kas kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām; 3) ko izmanto vai paredzēts izmantot vai nu mazāk par četriem mēnešiem gadā, vai arī, alternatīvi, izmantot uz ierobežotu laiku katru gadu un ar paredzamo enerģijas patēriņu, kas ir mazāks nekā 25 % no enerģijas patēriņa, kurš rastos, ja ēka tiktu izmantota visu gadu; 4) kuras ir brīvi stāvošas un kuru kopējā iekštelpu platība ir mazāka par 50 kvadrātmetriem; 5) pagaidu celtnes, ko izmanto ne ilgāk kā divus gadus, rūpnieciski objekti, darbnīcas, nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas ar zemu enerģijas pieprasījumu un nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā nozarē, kuru aptver nacionāls nozaru nolīgums par energoefektivitāti; 6) kuras ir Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ēkas ārvalstīs. Šādu ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatācijas uzraudzību organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kas koordinē energoefektivitātes principu ievērošanu ēkās, kā arī energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbilstoši konkrētās vietas klimatiskajiem apstākļiem un uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām, ja to piemērošana nepieciešama."; | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) 3.Nav skaidri saprotams tieši kādām ēkām nepiemēro likuma prasības. Tiek minēts, ka likuma prasības nepiemēro ēkām, kuras ir pagaidu celtnes, ko izmanto ne ilgāk kā divus gadus, rūpnieciski objekti, darbnīcas, nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas ar zemu enerģijas pieprasījumu un nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā nozarē, kuru aptver nacionāls nozaru nolīgums par energoefektivitāti. Konkrēti - nav skaidrs vai likuma prasības nepiemēro visiem rūpnieciskiem objektiem, darbnīcām, nedzīvojamām lauksaimniecības ēkām neatkarīgi no to izmantošanas ilguma vai arī šīm ēkām nepiemēro likuma prasības, ja tās izmanto ne ilgāk kā divus gadus. Nepieciešams mainīt piedāvāto teikuma struktūru, lai būtu skaidri saprotams vai rūpnieciskiem objektiem, darbnīcām, nedzīvojamām lauksaimniecības ēkām nepiemēro likuma prasības neatkarīgi no šo ēku izmantošanas ilguma vai arī prasības nepiemēro tikai, ja šīs ēkas neizmanto ilgāk kā divus gadus. Manā skatījumā praktiski rūpnieciskiem objektiem, darbnīcām, nedzīvojamām lauksaimniecības ēkām energoefektivitātes prasības būtu jāpiemēro, ja tās tiek izmantotas ilgāk par diviem gadiem." Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Pēc iebildumu izvērtēšanas attiecīgā norma ir izslēgta no likumprojekta, saglabājot spēkā esošo regulējumu nemainītu. | Likumprojekts (grozījumi) "9) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās ēkas vai ēku daļas, vai biroja ēkas.". |
| 51. | Likumprojekts (grozījumi) 2. pants. "(2) Šā likuma prasības nepiemēro ēkām: 1) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās telpas vai biroja ēkas; 2) kas kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām; 3) ko izmanto vai paredzēts izmantot vai nu mazāk par četriem mēnešiem gadā, vai arī, alternatīvi, izmantot uz ierobežotu laiku katru gadu un ar paredzamo enerģijas patēriņu, kas ir mazāks nekā 25 % no enerģijas patēriņa, kurš rastos, ja ēka tiktu izmantota visu gadu; 4) kuras ir brīvi stāvošas un kuru kopējā iekštelpu platība ir mazāka par 50 kvadrātmetriem; 5) pagaidu celtnes, ko izmanto ne ilgāk kā divus gadus, rūpnieciski objekti, darbnīcas, nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas ar zemu enerģijas pieprasījumu un nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā nozarē, kuru aptver nacionāls nozaru nolīgums par energoefektivitāti; 6) kuras ir Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ēkas ārvalstīs. Šādu ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatācijas uzraudzību organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kas koordinē energoefektivitātes principu ievērošanu ēkās, kā arī energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbilstoši konkrētās vietas klimatiskajiem apstākļiem un uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām, ja to piemērošana nepieciešama."; | Iebildums (TM - 27.03.2026.) Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam anotāciju papildināt ar skaidrojumu, kas ir domāts ar "nacionālu nozaru nolīgumu par energoefektivitāti" (sk. projekta 2. pantā jaunā redakcijā izteiktās Ēku energoefektivitātes likuma (turpmāk - likums) 3. panta otrās daļas 5. punktu). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts, izslēdzot attiecīgo normu. Tā izriet no Direktīvas 2024/1275 5. panta 3. punkta c) apakšpunkta, taču, ņemot vērā, ka šīs normas pārņemšana ir dalībvalstu izvēles jautājums un Latvijā netiek piemēroti nacionālās nozīmes energosnieguma nolīgumi, attiecīgā norma šajā daļā netiek pārņemta. | Likumprojekts (grozījumi) "9) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās ēkas vai ēku daļas, vai biroja ēkas.". |
| 52. | Likumprojekts (grozījumi) 2. pants. "(2) Šā likuma prasības nepiemēro ēkām: 1) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās telpas vai biroja ēkas; 2) kas kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām; 3) ko izmanto vai paredzēts izmantot vai nu mazāk par četriem mēnešiem gadā, vai arī, alternatīvi, izmantot uz ierobežotu laiku katru gadu un ar paredzamo enerģijas patēriņu, kas ir mazāks nekā 25 % no enerģijas patēriņa, kurš rastos, ja ēka tiktu izmantota visu gadu; 4) kuras ir brīvi stāvošas un kuru kopējā iekštelpu platība ir mazāka par 50 kvadrātmetriem; 5) pagaidu celtnes, ko izmanto ne ilgāk kā divus gadus, rūpnieciski objekti, darbnīcas, nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas ar zemu enerģijas pieprasījumu un nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā nozarē, kuru aptver nacionāls nozaru nolīgums par energoefektivitāti; 6) kuras ir Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ēkas ārvalstīs. Šādu ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatācijas uzraudzību organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kas koordinē energoefektivitātes principu ievērošanu ēkās, kā arī energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbilstoši konkrētās vietas klimatiskajiem apstākļiem un uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām, ja to piemērošana nepieciešama."; | Iebildums (LLPA - 27.03.2026.) Vispārīgajos būvnoteikumos ir noteiktas šādas platības: 2.1. pirmās grupas ēkas: 2.1.1. vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā mazēkas; 2.1.2. transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu līdz 20 kV un apbūves laukumu līdz 60 m2; Aicinām izmantot vienādas platības, lai nebūtu pretrunas normatīvos, jo citādi transformatoru apakšstacijām būs jāizdod energosertifikāti. Priekšlikums 3. panta otrās daļas 4. punktu izteikt šādā redakcijā: Piedāvātā redakcija 4) kuras ir brīvi stāvošas un kuru apbūves laukums ir līdz 60 m2; | Nav ņemts vērā Iebildums nav ņemams vērā, jo attiecīgā prasība izriet no Direktīva (ES) 2024/1275 5. panta 3. punkta, kas nosaka 50 m² slieksni energosnieguma prasību piemērošanai. Dalībvalstīm nav rīcības brīvības šo robežvērtību mainīt, un tā nav saistāma ar Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajiem ēku klasifikācijas kritērijiem. | Likumprojekts (grozījumi) "9) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās ēkas vai ēku daļas, vai biroja ēkas.". |
| 53. | Likumprojekts (grozījumi) 2. pants. "(3) Ēkām, kuras ir kultūras pieminekļi vai kurās atrodas kultūras pieminekļi, kā arī kultūras pieminekļu teritorijās esošām ēkām un ēkām, kurām pašvaldība noteikusi kultūrvēsturisko vērtību, var piemērot zemākas prasības attiecībā uz energoefektivitātes līmeni, ja izmaksoptimāla līmeņa sasniegšana apdraud šo kultūras pieminekļu vai ēku ar kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu vai pazemina to kultūrvēsturisko vērtību.". | Iebildums (FM - 27.03.2026.) Nav pamatojuma noteikt zemākas prasības "kultūras pieminekļu teritorijās esošām ēkām", ja tām nav kultūrvēsturiska vērtība. Piedāvātā redakcija "(3) Ēkām, kuras ir kultūras pieminekļi vai kurās atrodas kultūras pieminekļi, kā arī ēkām, kurām pašvaldība noteikusi kultūrvēsturisko vērtību, var piemērot zemākas prasības attiecībā uz energosnieguma līmeni, ja izmaksoptimāla līmeņa sasniegšana apdraud šo kultūras pieminekļu vai ēku ar kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu vai pazemina to kultūrvēsturisko vērtību.". | Ņemts vērā Norādām, ka pēc iebildumu izskatīšanas tiek saglabata iepriekš spēkā esošā norma ar precizējumiem, nevis veidota jauna. Direktīva (ES) 2024/1275 5. panta 2. punkts paredz, ka atkāpes no energosnieguma prasībām ir pieļaujamas tikai gadījumos, ja šo prasību izpilde apdraud ēkas kultūrvēsturisko vērtību. Līdz ar to izņēmums nav automātiski attiecināms uz visām ēkām, kas atrodas kultūras pieminekļu teritorijās. Līdz ar to ja ēkai pašai nav kultūrvēsturiskas vērtības, šāds pamatojums atkāpei nepastāv. | Likumprojekts (grozījumi) - |
| 54. | Likumprojekts (grozījumi) 2. pants. "(3) Ēkām, kuras ir kultūras pieminekļi vai kurās atrodas kultūras pieminekļi, kā arī kultūras pieminekļu teritorijās esošām ēkām un ēkām, kurām pašvaldība noteikusi kultūrvēsturisko vērtību, var piemērot zemākas prasības attiecībā uz energoefektivitātes līmeni, ja izmaksoptimāla līmeņa sasniegšana apdraud šo kultūras pieminekļu vai ēku ar kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu vai pazemina to kultūrvēsturisko vērtību.". | Iebildums (TM - 27.03.2026.) Vēršam uzmanību, ka norāde uz "zemākām prasībām" varētu būt subjektīvi interpretējama un piemērojama. Aicinām izvērtēt iespēju precizēt projektu vai sniegt skaidrojumu, ja tas nav nepieciešams. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka no Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 24. aprīļa direktīvas (ES) Nr. 2024/1275 par ēku energosniegumu (turpmāk - Direktīva 2024/1275) 5. panta 2. punkta izriet, ka ir runa par 5. panta 1. punktā minēto minimālo prasību pielāgošanu attiecīgajām ēkām, savukārt minētās direktīvas 9. panta 6. punktā ir runa par 1. un 2. punktā minēto minimālos energosnieguma standartu nepiemērošanu. Attiecīgi lūdzam izvērtēt, vai nav nepieciešams projektu precizēt. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Pēc iebildumu izvērtēšanas attiecīgā norma ir izslēgta no likumprojekta, saglabājot spēkā esošo regulējumu. Papildus norādām, ka gan Direktīvas 2024/1275 5. panta 2. punkts, gan 9. panta 6. punkts paredz iespēju atkāpties no minimālo prasību piemērošanas vai tās pielāgot tikai gadījumos, kad šo prasību ievērošana būtiski nesamazinātu ēku kultūrvēsturisko vērtību. Attiecīgi arī likumprojektā ietvertais regulējums ir precizēts un veidots atbilstoši šai pieejai. Līdz ar to norma ir interpretējama kopsakarā ar minēto nosacījumu par kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu, un papildu precizējumi nav nepieciešami. | Likumprojekts (grozījumi) - |
| 55. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums (LPS - 19.03.2026.) Šo noteikumu 3 prim (2) daļa - ikgadējās renovācijas prasība 3 % apjoma daudzām pašvaldībām faktiski nav izpildāma. Likumā nav paredzēts valsts finansējums, lai nodrošinātu prasību izpildi. Daļa ēku tiks slēgtas skolu tīkla vai funkciju maiņas dēļ – ieguldījumi būtu neracionāli. Aicinām noteikt pārejas laiku vismaz līdz 2030. gadam un 3% prasību ieviest pakāpeniski, kā arī noteikt, ka aprēķinā neiekļauj ēkas, kurām plānota slēgšana vai būtiska funkciju maiņa. Obligāti jāparedz valsts atbalsts (granti, aizdevumi, līdzfinansējums). Precizēt metodiku par to, kā tiek aprēķināta “atjaunojamā ēku platība”. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Direktīvas (ES) 2023/1791 6. pants paredz pienākumu katru gadu atjaunot vismaz 3 % publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku platības, un likumprojektā šo pienākumu nav iespējams atlikt līdz 2030. gadam vai ieviest pakāpeniski, jo tas neatbilstu direktīvas prasībām. Vienlaikus norādāms, ka publisko ēku energoefektivitātes uzlabošanai jau ir pieejamas atbalsta programmas, tai skaitā Eiropas Savienības fondu finansējums. Tomēr direktīvā noteiktais pienākums ir izpildāms neatkarīgi no tā, vai konkrētajā brīdī ir pieejama atsevišķa valsts atbalsta programma vai līdzfinansējums. Attiecībā uz ēkām, kuru turpmākā izmantošana nav paredzēta vai kuru atjaunošana nav tehniski, ekonomiski vai funkcionāli iespējama, likumprojekts jau paredz, ka šādu ēku atjaunoto platību neieskaita ikgadējā 3 % atjaunošanas apjoma izpildē. Tādējādi pašvaldība var nodrošināt pienākuma izpildi, izvēloties citas tās līmenī esošās publiskā sektora ēkas. Savukārt aprēķina un uzskaites jautājumi tiks risināti izpildes uzraudzības ietvaros, balstoties uz Būvniecības valsts kontroles birojam sniedzamo informāciju. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 56. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums (VARAM - 27.03.2026.) Lūdzam likumprojektā definēt vai anotācijā skaidrot terminu “Publiskās personas iestādes”, tai skaitā skaidrot, vai likumprojekta 3.1 pantā noteiktie pienākumi attiecināmi uz visām Būvniecības valsts kontroles biroja publicētā Publiskā sektora sarakstā [1] iekļautajām ēkām, tai skaitā attiecībā uz pašvaldību kapitālsabiedrībām vai publiski privātām kapitālsabiedrībām, kas pilda pārvaldes uzdevumus vai sniedz sabiedriskos pakalpojumus? [1] https://www.bvkb.gov.lv/lv/publiska-sektora-eku-saraksts Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts likumprojekts ar jaunu terminu - publiskā sektora subjekti un tā skaidrojumu. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 57. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums (VARAM - 27.03.2026.) Lūdzam likumprojektā un anotācijā attiecībā uz terminu “grīdas platība” lietot terminoloģiju, kas ir saskanīga ar būvju kadastrālās uzmērīšanas lietās lietoto terminoloģiju, piemēram, izsakot kā ēkas vai būves “kopējo platību”, vai arī likumprojektā papildinot 1. pantu ar papildu terminu un attiecīgu skaidrojumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts, tiek lietots termins kopējā platība. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 58. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums (VARAM - 27.03.2026.) Ņemot vērā to, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra Direktīvas (ES) 2023/1791 par energoefektivitāti un ar ko groza Regulu (ES) 2023/955 (pārstrādāta redakcija) 6. panta 1. punktā noteiktais pienākums renovēt vismaz 3 % kopējās grīdas platības attiecināms uz terminu “kopējās grīdas platība”, kas atbilstoši direktīvas 2. panta 13. punktam ietver ne tikai visas ēkas platību, bet arī ēkas daļas platību, lūdzam mērķa izpildē iekļaut iespēju ieskaitīt arī atjaunotās ēkas daļas. Vēršam uzmanību, ka pašvaldību sektorā, īpaši reģionos, ir ēkas, kas pašvaldību funkciju nodrošināšanai var nebūt pilnvērtīgi nepieciešamas vai ir nepieciešamas mazākā apjomā, kā tās projektētas un būvētas, līdz ar to ir aktuāls jautājums gan par pakalpojumu un funkciju klāsta koncentrēšanu multifunkcionālās būvēs, gan vairs pakalpojumu un funkciju sniegšanai neizmantoto ēku daļu nodošanu privātajam sektoram, vienlaikus saglabājot nepieciešamību pašvaldību sniegtos pakalpojumus nodrošināt tikai atsevišķās ēku daļās, kurām saglabājas nepieciešamība veikt pašvaldību ieguldījumus ēku daļas atjaunošanā. Ja šādus ieguldījumus nevarēs ieskaitīt mērķa izpildē, samazināsies iespējas un publiskais finansējums šādus ieguldījumu veikt un tikai palielināsies reģionālās atšķirības, kur reģiona centros un valstspilsētās ir plašākas iespējas pakalpojumus izvietot un koncentrēt atsevišķās būvēs. Piedāvātā redakcija VARAM piedāvātā redakcija: (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā ieskaita to ikgadēji atjaunotās ēkas vai ēku daļas saskaņā ar šī panta pirmo daļu. Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā | Ņemts vērā Likumprojektā tiek lietots termins “ēku kopējā platība”, līdz ar to ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var tikt ieskaitīta arī atjaunota ēkas daļa, ja attiecīgās ēkas daļas platību ir iespējams objektīvi noteikt un nodalīt no pārējās ēkas platības. Vienlaikus šādas ēkas daļas ieskaitīšanai 3 % atjaunošanas apjoma izpildē ir nepieciešams, lai attiecīgajai ēkas daļai būtu izsniegts energosnieguma sertifikāts, kas apliecina tās atbilstību vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Ja ēkas daļai nav atsevišķa energosnieguma sertifikāta, tās atjaunoto platību nav iespējams pārbaudāmi ieskaitīt ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 59. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums (VARAM - 27.03.2026.) Saredzam par nepieciešamu likumprojektā noteikt izņēmumu vai atkāpi, kas ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra Direktīvas (ES) 2023/1791 par energoefektivitāti un ar ko groza Regulu (ES) 2023/955 (pārstrādāta redakcija) 6. panta 1. punkta trešās daļas prasībām, kur noteikts, ka dalībvalstis no šā punkta pirmajā daļā minētā pienākuma renovēt var atbrīvot sociālos mājokļus, ja renovācija izmaksu ziņā nebūtu neitrāla vai cilvēkiem, kuri dzīvo sociālajos mājokļos, radītu ievērojamu īres maksas pieaugumu, izņemot gadījumus, kad šādi īres maksas pieaugumi nav lielāki par ekonomiskajiem ietaupījumiem no enerģijas rēķina. Papildus lūdzam anotācijas 5. sadaļā iekļaut attiecīgu skaidrojumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 60. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums (KEM - 26.03.2026.) Lūgums izvērtēt vai ir pamatota mērķa noteikšana katrai iestādei, jo gan izmaksu efektivitātes, gan praktiskas īstenojamības dēļ efektīvāk būtu noteikt mērķus piem. atsevišķām valsts resora iestādēm un pašvaldībām, nevis katrai publiskai iestādei atsevišķi kā savu mērķi. Piemērām, kā šo mērķi varētu izpildīt Ekonomikas ministrija vai jebkura cita iestāde kurai ir viena ēka. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts nosakot, ka Publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas vai pašvaldības, kā arī to pakļautībā vai pārraudzībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 61. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums (KEM - 26.03.2026.) Lūdzam izvērtēt panta pirmo daļu, jo šobrīd tā ierobežo publiskā sektora iespējas veikt mazākus energoefektivitātes pasākumus nerenovējot ēku pilnība. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 62. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Tiek piedāvāts publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjaunot vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. Var gadīties, ka šāda ēkas atjaunošana nav ekonomiski pamatota un nav izmaksoptimāla. Līdz ar to varērtu paredzēt izņēmuma gadījumu, ka ēku var atjaunot arī līdz izmaksoptimālam līmenim, ja tas ir ar augstāku enerģijas patēriņu nekā gandrīz nulles enerģijas ēka. Pretējā gadījumā likums paredzēs, ka jāveic obligāta ēkas atjaunošana, kas nav ekonomiski pamatota - līdz ar to ar likumu tiks uzlikts pienākums nelietderīgai līdzekļu izlietošanai. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Likumprojektā noteiktais pienākums atjaunot publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām izriet no Direktīvas (ES) 2023/1791 6. panta, kas paredz, ka dalībvalstis nodrošina šādu ēku ikgadēju atjaunošanu, lai tās tiktu pārveidotas vismaz par gandrīz nulles enerģijas ēkām vai bezemisiju ēkām. Līdz ar to likumprojektā nav paredzams vispārīgs izņēmums, kas ļautu publiskā sektora ēkas atjaunot līdz zemākam energoefektivitātes līmenim tikai tādēļ, ka konkrētajā gadījumā tas būtu izmaksoptimāls. Vienlaikus likumprojekts jau paredz risinājumu gadījumiem, kad konkrētas ēkas atjaunošana līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām nav tehniski, ekonomiski vai funkcionāli iespējama. Šādas ēkas tiek ieskaitītas kopējā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku platībā, bet to atjaunoto platību neieskaita ikgadējā trīs procentu atjaunošanas apjoma izpildē. Tādējādi pienākums netiek sasaistīts ar konkrētas ekonomiski nepamatotas ēkas obligātu atjaunošanu, bet gan ar kopējā atjaunošanas apjoma nodrošināšanu ministrijas vai pašvaldības līmenī. Attiecīgi likumprojekta regulējums neuzliek pienākumu veikt nelietderīgu līdzekļu izlietojumu konkrētā ēkā, kuras atjaunošana līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām nav pamatota. Šādā gadījumā attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde nodrošināma ar citu publiskā sektora subjektu īpašumā esošu ēku atjaunošanu. Savukārt vispārīga iespēja ieskaitīt ikgadējā atjaunošanas apjomā ēkas, kas atjaunotas līdz zemākam līmenim nekā gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības, neatbilstu Direktīvas (ES) 2023/1791 6. panta mērķim un prasībām. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 63. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums (FM - 27.03.2026.) Likumprojekta 3. 1 pantā noteikts obligāts pienākums ēkas atjaunot vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim, kā arī noteikts pienākums katru gadu nodrošināt, ka gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Nav skaidrs, no kādiem līdzekļiem tiks nodrošināts, ka šāds obligāti izpildāms pienākums varētu tikt izpildīts gadījumā, ja iestāde neradīs iespēju piesaistīt līdzekļus šāda pienākuma izpildei. Līdz ar to ir jāvērtē šāda noteikta pienākuma obligātās izpildes ietekme uz valsts budžetu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Likumprojektā noteiktais pienākums izriet no Direktīvas (ES) 2023/1791 6. panta, un Latvijai tas ir jāpārņem nacionālajā regulējumā neatkarīgi no konkrētajā brīdī pieejamā finansējuma avota. Vienlaikus pienākums netiek noteikts katrai iestādei individuāli, bet gan ministrijas vai pašvaldības līmenī, tādējādi nodrošinot iespēju plānot ēku atjaunošanu atbilstoši kopējam ēku portfelim, prioritātēm un pieejamajiem finanšu resursiem. Publiskā sektora ēku energoefektivitātes uzlabošanai jau ir pieejamas un tiek plānotas atbalsta programmas, tostarp Eiropas Savienības fondu finansējums, aizdevumu un citi finanšu instrumenti. Vienlaikus direktīvā noteiktais pienākums nav sasaistīts tikai ar atbalsta programmu pieejamību, un publiskā sektora subjektu ēku uzturēšana un atjaunošana ir attiecīgās iestādes, ministrijas vai pašvaldības ēku apsaimniekošanas un investīciju plānošanas jautājums. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 64. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums (TM - 27.03.2026.) Vēršam uzmanību, ka publiskas personas iestādes manta atrodas publiskas personas īpašumā, proti, iestādes manta atrodas nevis iestādes īpašumā, bet gan iestādes valdījumā vai turējumā (sk. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 91. pantu, kā arī Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2. pantu, 6. panta pirmo daļu u.c.). Attiecīgi lūdzam atkarībā no normas mērķa precizēt projektu (salīdzinājumam sk., piemēram, likuma 7. panta pirmās daļas 7. un 8. punktu). Aicinām papildus izvērtēt un skaidrot, vai un kā korekti pārņemta direktīvas prasība, ņemot vērā Direktīvā 2024/1275 izmantoto terminu "publiska struktūra", kas direktīvas 2. panta 5. punktā skaidrots kā: ""publiska struktūra", kā definēts Direktīvas (ES) 2023/1791 2. panta 12) punktā" (""publiskas struktūras” ir valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura")". Attiecīgi, precizējot projektu, aicinām izvērtēt, vai nacionāli izmantotā terminoloģija ir atbilstoša un aptver nepieciešamo normas adresātu loku. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 65. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums (TM - 27.03.2026.) Lūdzam izvērtēt projekta 3. pantā ietvertā likuma 3.1 panta ceturtās daļas sistēmisko iederīgumu, ņemot vērā, ka pilnvarojums attiecas uz likuma 3. panta trešajā daļā minēto izņēmumu piemērošanas kārtību, un vai nu pārvietot daļu uz likuma 3. pantu, vai arī precizēt pilnvarojumu. Ņemot vērā normas novietojumu un iekšējo atsauci, nav arī viennozīmīgi skaidrs, par kādiem izņēmumiem ir runa. Vienlaikus aicinām skaidrot, kādēļ ietverta norāde uz "publiskām personu iestādēm", nepieciešamības gadījumā redakcionāli precizējot pilnvarojumu ("publisko personu iestādēm"). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 66. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums (LLPA - 27.03.2026.) Nav tehniski ekonomiska pamatojuma atjaunot visas publiskās ēkas līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. Jāņem vērā, ka ir pašvaldības, kurās gandrīz visas publiskās ēkas ir atjaunotas izmantojot ES līdzfinansējumu ņemot vērā tajā brīdī spēkā esošās energoefektivitātes prasības. Nav saprātīgi un ilgtspējīgi tagad plēst nost no fasādēm izolāciju, jo tā neatbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. ES līdzfinansētiem projektiem ir uzraudzības laiks, kurā nedrīkst veikt izmaiņas būvē. Piemēram, Valmierā neatjaunotās ēkas ir tik maz, ka nekādi nesanāks katru gadu atjaunot 3% no kopējās platības. Aicinām norādīt vēlamo energoefektivitātes līmeni, vai to kāds nedrīkst būt. Papildus norādām, ka Ekonomikas ministrijai pirms vai vienlaikus ar likumprojekta apstiprināšanu jāveic grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”, nosakot, ka pārbūves gadījumā gandrīz nulles enerģijas līmenis atbilst C klases energoefektivitātes līmenim. Priekšlikums 3.1 panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā: Piedāvātā redakcija (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz C klases energoefektivitātes līmenim. | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts. Informējam, ka Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi un grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 25-TA-2785 paredzot, ka ēku atjaunošanas gadījumā par gandrīz nulles enerģijas ēku tiktu uzskatīta ēka, kura sasniegusi C klasi. Noteikumu projekta pieņemšana paredzēta pirms likumprojekta pieņemšanas. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 67. | Likumprojekts (grozījumi) 5. pants. 8. pantā: | Iebildums (FM - 27.03.2026.) 8.panta septītajā daļā noteikts, ka "ēkas pagaidu energosertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi." Ēkas pagaidu enerosertifikātu izsniedz jaunbūvēm un pārbūvējamām ēkām, būvniecības informācijas sistēmā (BIS) bieži ēkas pagaidu sertifikātu reģistrē projekta stadijā un netiek atjaunots pie būves nodošanas ekspluatācijā. Šādai ēkai ēkas energosnieguma sertifikātu nevar atjaunot balstoties uz Ministru kabineta 08.04.2020. noteikumu Nr.222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi" prasībām un standartu LVS EN 15378-3:2020 "Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un SKŪ. 3. daļa: Izmērītā energoefektivitāte M3-10 un M8-10 moduļiem", jo izmērītā energosnieguma novērtēšanai nepieciešami enerģijas patēriņa dati par vismaz 3 gadu periodu. Piedāvātā redakcija (7) Ēkas energosnieguma sertifikāta derīguma termiņš ir 10 gadi, ēkas pagaidu energosnieguma sertifikāta derīguma termiņš ir 5 gadi no būves nodošanas ekspluatācijā brīža. Ēkas energosnieguma sertifikāts vai ēkas pagaidu energosnieguma sertifikāts zaudē spēku, ja ēkai vai ēkas daļai tiek izsniegts jauns ēkas energosnieguma sertifikāts vai jauns ēkas pagaidu energosnieguma sertifikāts. | Ņemts vērā Ņemts vērā attiecībā uz pagaidu sertifikāta derīguma termiņa sasaisti ar ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, bet saglabāts pagaidu energosnieguma sertifikāta derīguma termiņš - trīs gadi, jo ja trīs gadus sāk skaitīt no ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā, tad pēc trīs gadiem būs iespējams uztaisīt energosnieguma sertifikātu. | Likumprojekts (grozījumi) 8. pantā: |
| 68. | Likumprojekts (grozījumi) 5. pants. 8. pantā: | Iebildums (LLPA - 27.03.2026.) Panta piedāvātie nosacījumi palielinās birokrātisko slogu, nevis to samazinās. Jau esošajā likuma redakcijā energosertifikātam nepieciešams pievienot rekomendācijas, tāpēc nesaredzam vajadzību to dublēt ar atjaunošanas pasi, kuru saturs būs jānosaka izstrādājot jaunus Ministru kabineta noteikumus. Tāpat nav skaidrs, kā var noteikt visa dzīves cikla siltumnīcefekta gāzu emisijas, ja nav zināms cik gadus ēka kalpos. Šāds aprēķins neko nedod, jo ir teorētisks un nav sasaistīts ar inflāciju un nav zināms, kādas tehnoloģijas tiks pielietotas nākotnē būvgružu pārstrādei. Priekšlikums 8. pantā neiekļaut nevienu no minētajām normām. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Piedāvātās normas izriet no Direktīva (ES) 2024/1275 prasībām. Attiecībā uz renovācijas pasēm norādāms, ka tās ir noteiktas direktīvas 12. pantā kā atsevišķs instruments ēku pakāpeniskas atjaunošanas plānošanai. Renovācijas pase nav energosertifikātā ietverto rekomendāciju dublēšana, jo energosertifikāts sniedz vispārīgas rekomendācijas, savukārt renovācijas pase paredz strukturētu, secīgu pasākumu kopumu ar ilgtermiņa perspektīvu. Līdz ar to abi instrumenti ir savstarpēji papildinoši. Norādām, ka Renovācijas pase nebūs obligāta. Attiecībā uz visa dzīves cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu norādāms, ka šī prasība izriet no direktīvas 7. panta 2. punkta. Aprēķins tiek veikts pēc vienotas metodikas, lai nodrošinātu risinājumu salīdzināmību, un tas nav atkarīgs no precīza ēkas kalpošanas ilguma noteikšanas. | Likumprojekts (grozījumi) 8. pantā: |
| 69. | Likumprojekts (grozījumi) 5. pants. "(9) Ēkas ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisiju un dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla aprēķināšanas kārtību, atjaunošanas pases saturu un prasības bezemisiju ēkām nosaka Ministru kabinets.". | Iebildums (TM - 27.03.2026.) Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu par pilnvarojuma nepieciešamību un saturisko tvērumu (sk. arī iebildumu attiecībā uz anotācijas 4. sadaļu). Turklāt vēršam uzmanību, ka regulējums attiecībā uz bezemisiju ēkām, tostarp pilnvarojums, anotācijā vispār nav pamatots, tādēļ anotāciju nepieciešams attiecīgi papildināt. Papildus aicinām izvērtēt, vai šis pilnvarojuma aspekts, proti, "prasības bezemisiju ēkām nosaka Ministru kabinets", drīzāk nebūtu ietverams likuma 9. panta trešajā daļā, jo likuma 8. pants regulē ēkas energosertifikātā un ēkas pagaidu energosertifikātā iekļaujamās ziņas un energosertifikāta derīguma termiņu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Pilnvarojums attiecībā uz bezemisiju ēkām ir pārcelts uz likuma 9. pantu, ņemot vērā, ka minētais pants regulē prasības ēku energoefektivitātei, savukārt likuma 8. pants attiecas uz ēkas energosertifikātā un ēkas pagaidu energosertifikātā iekļaujamajām ziņām un energosertifikāta derīguma termiņu. Vienlaikus anotācija ir papildināta ar skaidrojumu par pilnvarojuma nepieciešamību un saturisko tvērumu. Anotācijā skaidrots, ka pilnvarojums nepieciešams, lai Ministru kabineta noteikumos varētu noteikt Direktīvā 2024/1275 paredzētās prasības bezemisiju ēkām, tostarp ar ēkas energosniegumu, emisijām un energoapgādi saistītos nosacījumus, kā arī šo prasību aprēķināšanas jautājumus. Papildus anotācijā norādīts, ka minētā pilnvarojuma īstenošanai tiks veikti grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. | Likumprojekts (grozījumi) "(9) Ministru kabinets nosaka atjaunošanas pases saturu, formu un izstrādāšanas kārtību, kā arī kārtību un metodiku, kādā aprēķina ēkas ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas un ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciālu.". |
| 70. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. 12.pantā: | Iebildums (TM - 27.03.2026.) Lūdzam izvērtēt un izvērstāk pamatot grozījumus likuma 12. pantā: pirmkārt, aicinām skaidrot, kādēļ vairs nav norāde uz to, ka sertificēts neatkarīgs eksperts veic "[ē]kas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanu" (sk. normu likuma pašreiz spēkā esošajā redakcijā). Citastarp vēršam uzmanību, ka arī likuma 1. panta 5. punktā ir noteikts, ko dara neatkarīgs eksperts. Aicinām salāgot normas, kā arī novērst dublēšanos; otrkārt, aicinām izvērtēt un sniegt skaidrojumu, vai pirmās daļas izteikšana jaunā redakcijā ir vairāk tehniskas dabas (proti, vai "neatkarīgs sertificēts eksperts" faktiski ir tas pats, kas jau šobrīd likumā apzīmēts kā "neatkarīgs eksperts" un tiek veikta terminoloģijas pielāgošana (sk. arī direktīvā izmantoto terminoloģiju "neatkarīgi, kvalificēti vai sertificēti eksperti" (angļu val.: "in an independent manner by qualified or certified experts"), vai arī paredzēts grozījums pēc būtības, paredzot jaunu statusu "neatkarīgs sertificēts eksperts" papildus likumā jau paredzētajam "neatkarīga eksperta" statusam; treškārt, lūdzam izvērtēt un skaidrot regulējuma, tostarp 1.1 daļas un 1.2 daļas, mijiedarbību ar likumā jau šobrīd ietverto regulējumu, tostarp neatkarīga eksperta reģistrēšanos (sk., piemēram, 12. panta ceturto, piekto un sesto daļu). Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Attiecībā uz iebildumā norādīto skaidrojam sekojošo: Pirmkārt, attiecībā uz norādi par ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanu skaidrojams, ka norma ir precizēta, ņemot vērā, ka energoefektivitātes novērtēšanas saturs jau ir ietverts terminā “ēkas energosertifikācija”. Atbilstoši likuma 1. panta 2. punktam ēkas energosertifikācija ir process, kurā nosaka ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniedz attiecīgo sertifikātu. Otrkārt, attiecībā uz termina “sertificēts neatkarīgs eksperts” lietošanu norādāms, ka tas nav jauns tiesiskais statuss pēc būtības. Precizējums veikts, lai terminoloģiju salāgotu ar Direktīva (ES) 2024/1275, kur tiek lietots formulējums par neatkarīgiem, kvalificētiem vai sertificētiem ekspertiem. Vienlaikus neatkarīgā eksperta darbības tvērums tiek papildināts atbilstoši direktīvas 25. panta prasībām. Treškārt, attiecībā uz reģistrēšanās un uzraudzības regulējumu norādāms, ka praksē šobrīd visi procesi tiek veikti Būvniecības informācijas sistēmā. Līdz ar to ar grozījumiem tiek nostiprināta esošā prakse normatīvajā regulējumā, jo spēkā esošais regulējums to tieši nenosaka. Piedāvātās normas ir savstarpēji saskaņotas ar likuma 12. pantā jau ietverto regulējumu un precizē tā piemērošanu. | Likumprojekts (grozījumi) 12.pantā: |
| 71. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "(1) Ēku energosertifikāciju, atjaunošanas pasu izveidi, viedgatavības novērtējumu un šā likuma 11. pantā minēto apkures sistēmu, ventilācijas sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanu veic sertificēti neatkarīgi eksperti."; | Iebildums (TM - 27.03.2026.) Aicinām izvērtēt un precizēt projektu, skaidrojot terminu "viedgatavība", vai sniegt skaidrojumu anotācijā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papldināta anotācija. Prasība attiecībā uz ēku viedgatavības novērtējumu izriet no Direktīva (ES) 2024/1275 25. panta, kas paredz dalībvalstīm nodrošināt atbilstošu ekspertu kompetenci un funkciju paplašināšanu, kā arī no direktīvas 15. panta, kas nosaka viedgatavības novērtējuma sistēmas izveidi Eiropas Savienības līmenī. Vienlaikus norādāms, ka detalizēts viedgatavības novērtējuma regulējums Eiropas Savienības līmenī vēl tiek izstrādāts, tai skaitā paredzot, ka Eiropas Komisija līdz 2027. gada 30. jūnijam pieņems deleģēto aktu par vienotas sistēmas piemērošanu noteiktām nedzīvojamām ēkām. Ņemot vērā, ka šādas prasības stāsies spēkā, nacionālajā regulējumā savlaicīgi tiek paredzēts neatkarīgo ekspertu pienākums attiecīgajā jomā, nodrošinot pakāpenisku sagatavošanos direktīvas prasību ieviešanai. Viedgatavība (angļu val. smart readiness) ir ēkas spēja izmantot digitālās un automatizācijas tehnoloģijas, lai pielāgotu savu darbību lietotāju vajadzībām, optimizētu enerģijas patēriņu un mijiedarbotos ar energosistēmu. Tā ietver, piemēram, automatizētu apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu vadību, iespēju reaģēt uz elektroenerģijas cenu svārstībām, integrāciju ar atjaunojamiem energoresursiem un elektrotransporta uzlādi, kā arī spēju uzlabot iekštelpu komfortu un energoefektivitāti. Ņemot vērā minēto, projekta norma ir pamatota ar direktīvas prasībām, un papildu precizējumi terminam “viedgatavība” tiks sniegti anotācijā. | Likumprojekts (grozījumi) "(1) Ēku energosnieguma sertifikāciju, atjaunošanas pasu izveidi, viedgatavības novērtējumu un šā likuma 11. pantā minēto apsildes sistēmu, ventilācijas sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi veic sertificēti neatkarīgi eksperti."; |
| 72. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "(1) Ēku energosertifikāciju, atjaunošanas pasu izveidi, viedgatavības novērtējumu un šā likuma 11. pantā minēto apkures sistēmu, ventilācijas sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanu veic sertificēti neatkarīgi eksperti."; | Iebildums (LLPA - 27.03.2026.) Nav skaidrs, kas ir viedgatavības novērtējums. Priekšlikums nemainīt esošo likuma redakciju. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papldināta anotācija. Prasība attiecībā uz ēku viedgatavības novērtējumu izriet no Direktīva (ES) 2024/1275 25. panta, kas paredz dalībvalstīm nodrošināt atbilstošu ekspertu kompetenci un funkciju paplašināšanu, kā arī no direktīvas 15. panta, kas nosaka viedgatavības novērtējuma sistēmas izveidi Eiropas Savienības līmenī. Vienlaikus norādāms, ka detalizēts viedgatavības novērtējuma regulējums Eiropas Savienības līmenī vēl tiek izstrādāts, tai skaitā paredzot, ka Eiropas Komisija līdz 2027. gada 30. jūnijam pieņems deleģēto aktu par vienotas sistēmas piemērošanu noteiktām nedzīvojamām ēkām. Ņemot vērā, ka šādas prasības stāsies spēkā, nacionālajā regulējumā savlaicīgi tiek paredzēts neatkarīgo ekspertu pienākums attiecīgajā jomā, nodrošinot pakāpenisku sagatavošanos direktīvas prasību ieviešanai. Viedgatavība (angļu val. smart readiness) ir ēkas spēja izmantot digitālās un automatizācijas tehnoloģijas, lai pielāgotu savu darbību lietotāju vajadzībām, optimizētu enerģijas patēriņu un mijiedarbotos ar energosistēmu. Tā ietver, piemēram, automatizētu apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu vadību, iespēju reaģēt uz elektroenerģijas cenu svārstībām, integrāciju ar atjaunojamiem energoresursiem un elektrotransporta uzlādi, kā arī spēju uzlabot iekštelpu komfortu un energoefektivitāti. Ņemot vērā minēto, projekta norma ir pamatota ar direktīvas prasībām, un papildu precizējumi terminam “viedgatavība” tiks sniegti anotācijā. | Likumprojekts (grozījumi) "(1) Ēku energosnieguma sertifikāciju, atjaunošanas pasu izveidi, viedgatavības novērtējumu un šā likuma 11. pantā minēto apsildes sistēmu, ventilācijas sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi veic sertificēti neatkarīgi eksperti."; |
| 73. | Likumprojekts (grozījumi) 7. pants. Aizstāt 13.panta pirmās daļas 3. punktā vārdus "ja publiskai ēkai veikta energosertifikācija" ar vārdiem "nedzīvojamai ēkai, kurai veikta energosertifikācija". | Iebildums (TM - 27.03.2026.) Lūdzam anotācijā izvērstāk pamatot projekta 7. pantā paredzēto grozījumu, īpaši ņemot vērā, ka mainās normas tvērums. Turklāt, ņemot vērā Direktīvas 2024/1275 21. panta 1. un 2. punktā paredzēto, nav viennozīmīgi skaidrs, vai ar šādu normas grozījumu (vārdu aizvietošanu) ir korekti pārņemtas abas minētās direktīvas vienības ("1. Dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka ēkā, par ko ir izdots energosnieguma sertifikāts saskaņā ar 20. panta 1. punktu un ko izmanto publiskās struktūras, un kas ir sabiedrības bieži apmeklēta ēka, sabiedrībai skaidri redzamā vietā tiktu novietots energosnieguma sertifikāts. 2. Dalībvalstis pieprasa, lai nedzīvojamā ēkā, par kuru izsniegts energosnieguma sertifikāts saskaņā ar 20. panta 1. punktu, energosnieguma sertifikātu novieto uzskatāmā un skaidri redzamā vietā."). Norādām, ka pirmšķietami minētajās direktīvas normās paredzētās prasības ar projekta 7. pantu tiek pārņemtas tikai daļēji. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un precizēt projektu vai sniegt pamatotu skaidrojumu par direktīvas prasību pilnīgu pārņemšanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta anotācija. Projektā paredzētais regulējums nodrošina Direktīva (ES) 2024/1275 21. panta prasību pārņemšanu pēc būtības. Direktīvas 21. panta 2. punkts ir formulēts plašāk un aptver visus nedzīvojamo ēku gadījumus, tostarp arī tās ēkas, kuras izmanto publiskās struktūras un kuras bieži apmeklē sabiedrība, kā noteikts 1. punktā. Līdz ar to, nosakot vispārīgu pienākumu izvietot energosertifikātu redzamā vietā nedzīvojamās ēkās, tiek nodrošināta arī 1. punktā paredzētā prasība. Attiecīgi normas tvēruma precizēšana projektā neierobežo direktīvas prasību piemērošanu, bet nodrošina to vienkāršotu un pilnīgu pārņemšanu, izvairoties no normu dublēšanās. | Likumprojekts (grozījumi) Aizstāt 13.panta pirmās daļas 3. punktā vārdus "ja publiskai ēkai veikta energosertifikācija" ar vārdiem "nedzīvojamai ēkai, kurai veikta energosertifikācija". |
| 74. | Likumprojekts (grozījumi) 8. pants. "13. Šā likuma 8. panta 32 daļā noteikto prasību par ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla norādīšanu ēkas energosertifikātā piemēro būvniecības iecerēm, kas ierosinātas no 2028. gada 1. janvāra jaunu ēku būvniecībai, kuru lietderīgā grīdas platība pārsniedz 1000 kvadrātmetrus, bet no 2030. gada 1. janvāra — visu jauno ēku būvniecībai."; | Iebildums (LLPA - 27.03.2026.) Lieka prasība. Priekšlikums dzēst. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Attiecībā uz visa dzīves cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu un ieviešanas termiņiem norādāms, ka šī prasība izriet no Direktīvas (ES) 2024/1275 7. panta 2. punkta. | Likumprojekts (grozījumi) "13. Šā likuma 8. panta 32 daļā noteikto prasību par ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla norādīšanu ēkas energosnieguma sertifikātā piemēro būvniecības iecerēm, kas ierosinātas no 2028. gada 1. janvāra jaunu ēku būvniecībai, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 1000 kvadrātmetrus, bet no 2030. gada 1. janvāra — visu jauno ēku būvniecībai."; |
| 75. | Anotācija (ex-ante) Anotācijas (ex-ante) nosaukums | Iebildums (VARAM - 27.03.2026.) Ņemot vērā, ka pašvaldības un pašvaldības pārstāvošās institūcijas ir izteikušas bažas par šobrīd noteikto gandrīz nulles enerģijas ēkas patēriņa līmeņa prasību sasniegšanu pašvaldību sektora ēkām, tās atjaunojot un pārbūvējot, un to, ka Ekonomikas ministrija neformāli ir informējusi, ka tā pārskata gandrīz nulles enerģijas ēku prasību noteiktos līmeņus un tuvākajā laikā rosinās grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”, lūdzam papildināt anotācijas 4.1.1. sadaļu “Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”” ar informāciju, ka paredzētajos grozījumos iecerēts pārskatīt noteiktos gandrīz nulles enerģijas ēku prasību noteiktos līmeņus atjaunošanai un pārbūvei, lai prasības tuvinātu izmaksu optimālam līmenim. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas 4.1.1. sadaļā norādāma informācija par tiesību aktiem, kuros nepieciešami grozījumi saistībā ar konkrētā noteikumu projekta spēkā stāšanos vai piemērošanu. Priekšlikumā minētais jautājums par gandrīz nulles enerģijas ēku prasību līmeņu pārskatīšanu atjaunošanai un pārbūvei nav tieši saistīts ar šī noteikumu projekta piemērošanai nepieciešamajiem saistītajiem grozījumiem, tādēļ anotācijas 4.1.1. sadaļa ar šādu informāciju netiek papildināta. Vienlaikus informējam, ka attiecīgie grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” ir izstrādāti, saskaņoti un tiek virzīti iesniegšanai Ministru kabinetā. | Anotācija (ex-ante) Anotācijas (ex-ante) nosaukums |
| 76. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Problēmas aprakstā 2.punktā teikts, ka esošajā regulējumā kultūras ēkas tiek pilnībā izslēgtas no energosnieguma prasību piemērošanas. Šis apgalvojums neatbilst patiesībai. Ēku energoefektivitātes likuma 3.panta 2.daļas otrajā punktā teitks, ka likuma prasības nepiemēro ēkām, kuras ir kultūras pieminekļi vai kurās atrodas kultūras pieminekļi, kā arī kultūras pieminekļu teritorijās esošām ēkām, ja likuma prasību izpilde apdraud šo kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pazemina to kultūrvēsturisko vērtību. Attiecīgi kultūras pieminekļu ēkām prasības ir jāpiemēro, ja likum aizpilde neapdraud apdraud šo kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pazemina to kultūrvēsturisko vērtību. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācija | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 77. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Problēmas aprakstā 4.punktā minēts, ka spēkā esošais regulējums nepietiekami skaidri nosaka, vai energosertifikāciju var veikt arī atsevišķai ēkas daļai. Šis apgalvojums neatbilst patiesībai, jo Ēku energoefektivitātes likuma 7.panta 1.daļas 2 punktā ir noteikts, ka ēkas energosertifikāciju veic ēkas daļai projektējamā, pārbūvējamā vai atjaunojamā ēkā, lai pārdotu šo ēkas daļu, ja tai ir paredzēta individuāla energonesēja vai siltumenerģijas uzskaite. Attiecīgi esošais regulējums skaidri definē, kādā gadījumā tiek veikta ēkas daļas energosertifikācija. Nav skadirs par kādām interpretācijas iespējām tiek runāts šīs problēmas risinājuma aprakstā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Attiecīgā norma likumprojektā vairs netiek virzīta. Precizēts noteikumu projekts un anotācija. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 78. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Problēmas apraksta 5.punktā tiek aprakstīta nepieciešamība veikt globālās sasilšanas potenciāla (GSP) aprēķinu jaunām ēkām. Nav norādīts, kādā veidā šis GSP aprēķins veicams. Nepieciešams noteikt konkrētu aprēķina metodiku vai standartu pēc kur šis aprēķins veicams. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Likumprojektā ir paredzēts deleģējums Ministru kabinetam līdz 2028. gada 1. janvārim izstrādāt ēku dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla aprēķināšanas kārtību. Vienlaikus noteikta pakāpeniska prasības ieviešana – no 2028. gada lielākām jaunbūvēm un no 2030. gada visām jaunajām ēkām. Līdz ar to aprēķina metodika tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos, nevis likumā. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 79. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Problēmas apraksta 6.punktā tiek ieviests renovācijas pases koncepts. Pirmkārt, likumprojekta (grozījumi) tekstā tiek izmantots termins “atjaunošanas pase” nevis “renovācijas pase”. Lūgums visur lietot vienotu terminoloģiju. Otrkārt, nepieciešams izstrādāt šīs ēkas atjaunošanas pases saturu/veidlapu/vadlīnijas un citu pavadošo dokumentāciju, lai nerastos situācija, ka nav nekādas skaidrības, kas īsti ir likumdošanā iekļautā atjaunošanas pase. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta terminoloģija visā likumprojektā. Attiecībā uz atjaunošanas pases saturu norādāms, ka to noteiks Ministru kabinets, izstrādājot attiecīgus noteikumus, kuros tiks paredzētas prasības, veidlapa un nepieciešamā metodika. Vienlaikus uzsverams, ka atjaunošanas pases regulējums izriet no Direktīva (ES) 2024/1275 12. panta un VIII pielikuma, līdz ar to nacionālajā regulējumā tiek pārņemtas attiecīgās Eiropas Savienības prasības. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 80. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (TM - 27.03.2026.) Lūdzam sniegt izvērstāku pamatojumu par projekta 7. pantā paredzēto likuma 7. panta pirmās daļas 1. punkta papildinājumu pēc vārda "ēkai" ar vārdiem "vai ēkas daļai", ņemot vērā, ka arī jau šobrīd likumā ir norādes uz to, ka energosertifikāciju attiecīgos gadījumos veic arī ēkas daļai (sk. likuma 7. panta pirmo daļu). Turklāt projektā ietvertais regulējums ir pat pretrunīgs ar veikto grozījumu (piemēram, sk. likuma 12. panta pirmo daļu (projekta 6. pants), kur ir norāde tikai uz ēkas energosertifikāciju). Vienlaikus norādām, ka ar šādu precizējumu likuma 7. panta pirmās daļas 1. punkts daļēji dublēs 2. punktu. Attiecīgi lūdzam izvērtēt papildinājuma nepieciešamību un vai nu precizēt projektu, vai sniegt izvērstāku skaidrojumu projekta anotācijā. Vienlaikus atgādinām par nepieciešamību pilnībā un pienācīgi pārņemt Direktīvas 2024/1275 nosacījumus attiecībā uz to, kādos gadījumos izsniedzams energosnieguma sertifikāts (sk. 20. panta 1. punktu). Kā arī lūdzam pārskatīt arī citus anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietvertos skaidrojumus. Vēršam uzmanību, ka tie vairumā gadījumu nesniedz skaidrojumu pēc būtības, kāda ir problemātika, kas pamato veikt konkrēto grozījumu, un pamatojumu, kādēļ tieši izraudzītais risinājums ir nepieciešams, kā arī neskaidro grozījumu ietekmi uz personu tiesībām un pienākumiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Attiecīgā norma likumprojektā vairs netiek virzīta. Precizēts noteikumu projekts un anotācija. Attiecībā uz norādi par Direktīvas (ES) 2024/1275 20. panta 1. punktā noteikto regulējumu skaidrojam, ka šīs prasības jau ir pārņemtas Ēku energoefektivitātes likuma 7. pantā . Vienlaikus norādām, ka attiecībā uz anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietvertajiem skaidrojumiem – gadījumos, kad grozījumi izriet no obligāta Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas pienākuma, normatīvā regulējuma izvēles iespējas pēc būtības ir ierobežotas. Līdz ar to grozījumu nepieciešamība izriet no starptautiskajām saistībām, nevis no nacionālā līmenī identificētas problēmas. Papildus anotācija tiks precizēta, kur nepieciešams, skaidrāk norādot grozījumu ietekmi uz personu tiesībām un pienākumiem, kā arī konkretizējot attiecīgo normu piemērošanas gadījumus. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 81. | Anotācija (ex-ante) 4.1. Saistītie tiesību aktu projekti | Iebildums (TM - 27.03.2026.) Lūdzam precizēt anotācijas 4.1. apakšsadaļu, norādot informāciju par likuma 3.1 panta ceturtajā daļā paredzēto pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3. panta trešajā daļā minētos izņēmumus. Lūdzam arī projekta anotācijas 4. sadaļā neaprobežoties ar projektā ietvertā likumdevēja pilnvarojuma Ministru kabinetam pārrakstīšanu, bet tā vietā lūdzam skaidrot attiecīgā pilnvarojuma būtību un nepieciešamību. T.i., lūdzam visupirms izvērtēt, vai attiecīgs pilnvarojums vispār ir vajadzīgs un vai nepieciešamo regulējumu nevar ietvert pašā likuma tekstā. Savukārt, ja tiek nolemts izstrādāt jaunus Ministru kabineta noteikumus, lūdzam projekta anotācijas 4. sadaļā skaidrot pamatojumu šādai izvēlei, kā arī aprakstīt jauno Ministru kabineta noteikumu saturisko ietvaru, tādējādi nodrošinot, ka vēlāk, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu, nepieciešamās lietas ir iespējams iekļaut projektā, jo to paredz pilnvarojuma saturiskais tvērums, kā arī pilnvarojumu vēlāk ir iespējams izpildīt, jo regulējamo jautājumu loks nav formulēts pārāk plaši. Papildus, pamatojoties uz Valsts sekretāru sanāksmes 2020. gada 9. janvāra sēdē Tieslietu ministrijai doto uzdevumu (prot. Nr. 2 14. § 2. punkts[1]), lūdzam izvērtēt projektā paredzēto pilnvarojumu atbilstību tiesību aktu saturam, kuru paredzēts izdot uz šo pilnvarojumu pamata, nepieciešamības gadījumā pilnvarojumus precizējot. Tai skaitā vēršam uzmanību, ka 3.1 panta ceturtajā daļā minētais pilnvarojums paredz noteikt “kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3. panta trešajā daļā minētos izņēmumus”, kas nesniedz tiesisko noteiktību par Ministru kabineta noteikumos nepieciešamo regulējumu. Līdzīgs pilnvarojums ietverts 8. panta devītajā daļā. Skaidrojam, ka pilnvarojumā minētais vārds "kārtība" pamatā piešķir Ministru kabinetam tiesības noteikumos regulēt attiecīgā jautājuma procesuālo raksturu, proti, izstrādāt noteiktu procedūru. Vienlaikus tas neizslēdz Ministru kabineta tiesības pieņemt materiāla rakstura normas, ciktāl netiek pārkāpts attiecīgais pilnvarojums. Tomēr Ministru kabineta noteikumos nevar būt iekļautas tādas materiālās tiesību normas, kas veidotu no pilnvarojošā likuma būtiski atšķirīgas tiesiskās attiecības.[2] Ja tiesību normā jēdziens "kārtība" nav izmantots, tad pilnvarojums ir atšķirīgs un aptver ne tikai tiesības regulēt darbību procesuālo aspektu.[3] Papildus lūdzam arī skaidrot, kādi grozījumi paredzēti 4.1.2. un 4.1.3. apakšsadaļā minētajos Ministru kabineta noteikumos, tostarp skaidrojot, kādu projektā paredzēto pilnvarojumu paredzēts izpildīt vai kādēļ tie ir norādīti kā saistītie grozījumi. Pašreiz ietvertā informācija ir ļoti vispārīga. [1] Satversmes tiesas 2011. gada 11. janvāra spriedums lietā Nr. 2010-40-03, 10.1. apakšpunkts.[2] Satversmes tiesas 2011. gada 6. maija spriedums lietā Nr. 2010-57-03, 13.3. apakšpunkts.[3] Satversmes tiesas 2016. gada 2. marta spriedums lietā Nr. 2015-11-03, 23.3. apakšpunkts. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Likumprojekta 3.1 panta ceturtajā daļā iepriekš paredzētais pilnvarojums Ministru kabinetam ir svītrots, līdz ar to ir precizēts likumprojekts un tā anotācija. Vienlaikus anotācijas 4.1. apakšsadaļa ir papildināta ar skaidrojumu par likumprojektā saglabāto pilnvarojumu attiecībā uz bezemisiju ēkām, atjaunošanas pases saturu, kā arī ēkas ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisiju un ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla aprēķina metodiku. Minētais pilnvarojums nepieciešams, lai nodrošinātu Direktīvas 2024/1275 prasību pārņemšanu attiecībā uz bezemisiju ēkām, ēku atjaunošanas pasēm, ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu un dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla aprēķinu, tai skaitā direktīvā un tās pielikumos ietverto tehnisko prasību, aprēķina nosacījumu, robežvērtību un atjaunošanas pases satura prasību ieviešanu nacionālajā regulējumā. Attiecīgais regulējums nav ietverams pašā likuma tekstā, jo tas pēc būtības ir tehniska rakstura un ir saistīts ar ēku energosnieguma, ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisiju, dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla un citu ar ēkas energoefektivitāti saistītu aprēķinu veikšanu. Tāpat atjaunošanas pases saturs ir saistīts ar detalizētiem ēkas novērtēšanas, ieteicamo atjaunošanas pasākumu un to secības, enerģijas ietaupījuma, emisiju samazinājuma un citu tehnisku rādītāju noteikšanas jautājumiem. Līdz ar to šāds regulējums pēc sava rakstura ir piemērotāks noteikšanai Ministru kabineta noteikumos, nevis likumā. Anotācijā papildus skaidrots, ka minētā pilnvarojuma izpildei paredzēts veikt grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”, papildinot tos ar regulējumu par bezemisiju ēkām piemērojamām prasībām, atjaunošanas pases saturu, kā arī ēkas ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisiju un ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla aprēķina metodiku. Tādējādi regulējums tiks ietverts jau esošajā normatīvajā aktā, kas nosaka ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas jautājumus. Attiecībā uz anotācijas 4.1.2. un 4.1.3. apakšsadaļā iepriekš norādītajiem Ministru kabineta noteikumiem informējam, ka attiecīgā informācija no anotācijas ir svītrota. | Anotācija (ex-ante) 4.1. Saistītie tiesību aktu projekti |
| 82. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Iebildums (TM - 27.03.2026.) Lūdzam izvērtēt un precizēt tabulu vai sniegt skaidrojumu par Direktīvas 2024/1275 prasību pārņemšanu: 1) norādām, ka direktīvas 2. panta 3.-5., 7.-8. punkts nav pārņemts projekta 1. pantā; 2) direktīvas 2. panta 6. punkts nav pārņemts projekta 1. pantā, bet ir pārņemts likuma spēkā esošās redakcijas 1. panta 3. punktā, savukārt 2. panta 49. punkts - 1. panta 7. punktā; 3) direktīva nošķir 2. panta 24. punktā terminu "visa dzīves cikla siltumnīcefekta gāzu emisijas” un terminu "dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls”, savukārt projekta 1. pantā abu terminu skaidrojums apvienots (sk. likuma 1. panta 13. punktu). Aicinām izvērtēt, vai ar šādu apvienošanu netiek ietekmēta direktīvā paredzēto prasību izpratne un korekta mērķu sasniegšana un, ja nepieciešams, aicinām precizēt projektu; 4) direktīvas 2. panta 56. punkts paredz, ka "“ēku energosnieguma pakalpojumi” jeb “ĒES pakalpojumi” ir tādi pakalpojumi kā siltumapgāde, aukstumapgāde, ventilācija, mājsaimniecības karstais ūdens un apgaismojums, kā arī citi pakalpojumi, kuru enerģijas izmantojums tiek ņemts vērā ēku energosnieguma aprēķināšanā". Attiecīgi aicinām izvērtēt, vai termina skaidrojums korekti pārņemts projekta 1. pantā (likuma 1. panta 16. punktā). Papildus aicinām izvērtēt un skaidrot, vai un kā pienācīgi projekta 1. pantā pārņemts direktīvas 2. panta 57. un 58. punkts. Ja nepieciešams, aicinām precizēt projektu; 5) direktīvas 2. panta 2. punkts paredz, ka "“bezemisiju ēka” ir ļoti augsta energosnieguma ēka, ko nosaka saskaņā ar I pielikumu, un tai nav nepieciešams piegādāt enerģiju vai nepieciešams ļoti neliels enerģijas daudzums, tā nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem un nerada vispār vai rada ļoti nelielu daudzumu ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisiju saskaņā ar 11. pantu". Aicinām izvērtēt skaidrojuma pilnīgu pārņemšanu un precizēt projekta 1. pantu (likuma 1. panta 10. punktu) vai sniegt skaidrojumu, kā iecerēts nodrošināt atbilstību direktīvas prasībām; 6) no projekta 5. panta pirmšķietami izriet, ka paredzēts Direktīvas 2024/1275 III pielikumu pārņemt ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri tiks izdoti uz likuma 8. panta devītās daļas pilnvarojuma pamata (projekta 5. punkts). Attiecīgi aicinām to norādīt tabulā. Vienlaikus arī norādām, ka direktīvas 7. panta 2. punkts ir pārņemts arī projekta 8. pantā; 7) ņemot vērā tabulā ietverto informāciju, aicinām izvērstāk skaidrot direktīvas 5. panta 3. punkta un 9. panta 6. punktā paredzētās rīcības brīvības korektu izmantošanu. Proti, direktīva paredz, ka "[d]alībvalstis var nolemt nenoteikt vai nepiemērot 1. punktā minētās prasības [konkrētām] ēku kategorijām" (5. panta 3. punkts) un ka "[d]alībvalstis var nolemt 1. un 2. punktā minētos minimālos energosnieguma standartus nepiemērot [konkrētām] ēku kategorijām" (9. panta 6. punkts). Proti, attiecīgajās normās direktīva norāda uz iespēju dalībvalstij nepiemērot vai nenoteikt direktīvā paredzētās attiecīgās minimālās energosnieguma prasības vai minimālos energosnieguma standartus. Vēršam uzmanību, ka projekta 2. pants (likuma 3. panta otrā daļa) norāda uz likuma (kopumā) prasību nepiemērošanu attiecīgajām ēku kategorijām, tādēļ lūdzam skaidrot, vai nav kādas likumā paredzētās prasības, kas attiecīgajām ēku kategorijām būtu jānosaka, nepieciešamības gadījumā precizējot projektu. Vienlaikus norādām, ka projekta 2. pantā paredzētās izmaiņas likuma 3. pantā anotācijas 1.3. apakšsadaļā ir skaidrotas ļoti vispārīgi un nepilnīgi (tikai attiecībā uz trešo daļu), turklāt dažviet arī neatbilstoši projektā ietvertajam regulējumam ("Vienlaikus likumprojektā paredzēta iespēja piemērot zemākas energosnieguma prasības noteiktām ēku grupām, tostarp kultūras pieminekļiem un ēkām ar kultūrvēsturisko vērtību, valsts aizsardzības vajadzībām izmantotām ēkām un kulta ēkām, ja pilna prasību izpilde nav pamatota. Ministru kabinetam tiek deleģēts noteikt izņēmumu piemērošanas kārtību."). Attiecīgi lūdzam pārskatīt anotācijas 1.3. apakšsadaļu un sniegt projektā ietvertajam regulējumam atbilstošu pamatojumu, ņemot vērā, ka projektā paredzētās būtiskās izmaiņas likumā ir nepieciešams attiecīgi pamatot (tostarp, piemēram, bet ne tikai, likuma 3. panta otrās daļas 1. punkts vairs nav paredzēts kā likuma piemērošanas izņēmums); 8) aicinām skaidrot, kā tieši direktīvas 11. panta 1. punkts pārņemts projekta 5. punktā un Ministru kabineta 2021.gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi", norādot konkrētu vienību vai vienības. Ja normu iecerēts pārņemt ar Ministru kabineta noteikumiem, kas tiks izdoti uz likuma 8. panta devītās daļas pilnvarojuma pamata (projekta 5. pants), tad aicinām to norādīt tabulā. Papildus lūdzam korekti tabulā skaidrot, kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas (sk., piemēram, bet ne tikai, 5. panta 2. punktu, 7. panta 4. punktu, 12. panta 2. punkta otro un trešo daļu). Visbeidzot, aicinām papildināt tabulu, norādot, kur un kā pārņemtas vai paredzēts pārņemt citas tabulā neminētas direktīvas vienības (piemēram, bet ne tikai, direktīvas 7. panta, 11. panta, 12. panta tabulā), kā arī III un VIII pielikumu, vai - kur šī pārņemšana skaidrota. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Iebildums ņemts vērā. Ņemot vērā likumprojektā veiktos precizējumus, anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulā precizētas atsauces uz Direktīvas 2024/1275 normu pārņemšanu, tostarp precizējot attiecīgo direktīvas vienību sasaisti ar likumprojekta normām. Direktīvas 2024/1275 2. pantā ietvertie termini likumprojektā pārņemti tādā apjomā, kāds nepieciešams likumprojektā ietvertā regulējuma piemērošanai un direktīvas prasību pārņemšanai. Termini, kuri direktīvā vai likumprojektā netiek lietoti kā patstāvīgi tiesību institūti, bet pēc būtības paskaidro citus likumprojektā lietotos terminus, nav pārņemti burtiski, bet to saturs ir ietverts attiecīgo likumprojektā lietoto terminu skaidrojumos. Šāda pieeja neietekmē direktīvā paredzēto prasību izpratni un piemērošanu. Likumprojektā ietvertā bezemisiju ēkas definīcija pēc būtības aptver Direktīvas 2024/1275 2. panta 2. punktā ietvertās prasības, nosakot, ka bezemisiju ēka ir ļoti augsta energosnieguma ēka, kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem. Vienlaikus direktīvā minētie kritēriji par ļoti nelielu piegādātās enerģijas daudzumu un ļoti nelielām ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijām ir tehniska rakstura kritēriji, kuru piemērošana nodrošināma ēku energoefektivitātes aprēķina metodikā. Atbilstība Direktīvas 2024/1275 prasībām tiks nodrošināta ar grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”, nosakot konkrētas prasības bezemisiju ēkām, tostarp attiecībā uz piegādātās enerģijas daudzumu un ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijām. Šādu prasību noteikšanai likumprojektā ir paredzēts attiecīgs pilnvarojums Ministru kabinetam. Anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulā precizēta informācija par Direktīvas 2024/1275 III pielikuma pārņemšanu, norādot, ka likumprojektā tas tiek pārņemts daļēji, paredzot pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla aprēķina metodiku un tās piemērošanas kārtību. Konkrētas prasības tiks noteiktas Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. Vienlaikus tabulā precizēta atsauce uz Direktīvas 2024/1275 7. panta 2. punkta pārņemšanu. Anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulā precizēts skaidrojums par Direktīvas 2024/1275 5. panta 3. punktā un 9. panta 6. punktā paredzētās rīcības brīvības izmantošanu. Skaidrojam, ka Energoefektivitātes likuma 3. panta otrajā daļā minētajām ēku kategorijām likuma prasības netiek piemērotas, jo likumā ietvertās prasības ir savstarpēji saistītas un veido vienotu ēku energoefektivitātes regulējumu. Ja attiecīgajām ēkām nav samērīgi piemērot konkrētas energosnieguma prasības, nav samērīgi piemērot arī ar tām cieši saistītas prasības, piemēram, prasības par atjaunojamās enerģijas izmantošanu, ēku inženiertehniskajām sistēmām un citas prasības, kas saistītas ar ēku energosnieguma uzlabošanu. Direktīvas 2024/1275 11. panta 1. punktā ietvertais skaidrojums par bezemisiju ēku pēc būtības atbilst likumprojektā ietvertajai bezemisiju ēkas definīcijai. Savukārt Direktīvas 2024/1275 11. pantā noteiktās tehniskās prasības bezemisiju ēkām tiks pārņemtas Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” un attiecīgajos būvnormatīvos. Vienlaikus anotācijā papildināta informācija par Direktīvā 2024/1275 paredzētās dalībvalsts rīcības brīvības izmantošanu, kā arī norādīts, ka ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla aprēķina metodika un ēkas atjaunošanas pase tiks ieviesta Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 83. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Iebildums (TM - 27.03.2026.) Lūdzam izvērtēt un precizēt projektu vai sniegt izvērstāku skaidrojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra direktīvas (ES) Nr. 2023/1791 par energoefektivitāti (turpmāk - Direktīva 2023/1791) 6. pantā paredzēto prasību pilnīgu un pienācīgu pārņemšanu projekta 3. pantā, tostarp, vai korekti izmantota dalībvalsts rīcības brīvība. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības (ES) darbību 288. panta trešo daļu direktīvas tām dalībvalstīm, kurām tās adresētas, uzliek saistības attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj šo valstu varasiestādēm noteikt to īstenošanas formas un metodes. Arī no ES Tiesas judikatūras izriet, lai ieviestu ES tiesības nacionālajā tiesību sistēmā, nav obligāti, lai to saturs skaidri un detalizēti formālā un tekstuālā ziņā tiktu pārņemts normatīvajos vai administratīvajos aktos. Pietiek, ja tiek ievērots vispārīgais juridiskais konteksts, lai pietiekami skaidri un precīzi varētu piemērot Eiropas Savienības tiesības (sk. spriedumu lietā C-428/04 Commission v Austria, 99. §.). Paužam bažas, ka minētās direktīvas 6. pantā paredzētais regulējums, tostarp iespējamie izņēmumi no 1. punkta pirmajā daļā paredzētā pamatpienākuma, ir daudz detalizētāks un niansētāks, nekā projekta 3. pants, kā arī atsevišķos aspektos, iespējams, neatbilst direktīvā paredzētajam. Piemēram, bet ne tikai, Direktīvas 2023/1791 6. panta 1. punkta pirmā daļa paredz: "Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 7. pantu, katra dalībvalsts nodrošina, lai katru gadu tiktu renovēti vismaz 3 % kopējās grīdas platības publisko struktūru īpašumā esošajās ēkās, kuras apsilda un/vai dzesē, lai tās tiktu pārveidotas par vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkām vai par bezemisiju ēkām saskaņā ar Direktīvas 2010/31/ES 9. pantu." Savukārt 6. panta 4. punkts paredz: "Dalībvalstis var ēku ikgadējā renovācijas normā ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā, aizstājot publisko struktūru konkrētas ēkas, kuras ir nojauktas divu iepriekšējo gadu laikā. Tas ir pieļaujami tikai tad, ja tas ir izmaksu ziņā lietderīgāk un ilgtspējīgāk panākto enerģijas ietaupījumu un dzīvescikla CO2 emisiju samazinājumu ziņā salīdzinājumā ar šādu ēku renovāciju. Katra dalībvalsts skaidri nosaka un publicē vispārīgos kritērijus, metodiku un procedūras, ko izmanto, lai noteiktu šādus izņēmuma gadījumus." Papildus vēršam uzmanību, ka Direktīvas 2023/1791 6. pantam ir seši punkti, kuros ir arī apakšvienības (daļas). Attiecīgi lūdzam skaidrojumu tabulā sniegt detalizētākā veidā, nodrošinot, ka katram minētās direktīvas pantam vai panta daļai un apakšpunktam korespondē nacionāla normatīvā akta pants, panta daļa vai punkts, tādējādi nodrošinot, ka kāda no direktīvas prasībām nejaušības pēc nav palikusi nepārņemta vai veids, kādā to plāno pārņemt, nav neatbilstošs. Papildus lūdzam korekti tabulā skaidrot, kā ir izmantota rīcības brīvība (sk., piem., bet ne tikai, 6. panta 1. punkta otro un trešo daļu, 2. punkta pirmo un otro daļu). Visbeidzot, aicinām arī papildināt tabulu, norādot, kur un kā pārņemtas vai paredzēts pārņemt citas direktīvas vienības. Alternatīvi aicinām sniegt skaidrojumu, kur norādīta informācija par citu direktīvas prasību pārņemšanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas 5. sadaļas 1. tabula ir precizēta un papildināta, norādot konkrētas Direktīvas 2023/1791 6. panta vienības un tām atbilstošās likumprojekta vienības, ar kurām attiecīgās prasības tiek pārņemtas nacionālajā regulējumā. Tabulā detalizēti norādīts, kuras direktīvas prasības tiek pārņemtas ar likumprojektā ietverto regulējumu, kā arī skaidrots, kā izmantota dalībvalstij paredzētā rīcības brīvība. Attiecībā uz Direktīvas 2023/1791 6. pantā paredzēto dalībvalsts rīcības brīvību norādām, ka tā izmantota, paredzot izņēmumus no attiecīgā pienākuma piemērošanas tām ēku kategorijām, kurām direktīva pieļauj izņēmumu noteikšanu. Šāda pieeja izvēlēta, lai nodrošinātu samērīgu direktīvas prasību pārņemšanu un neattiecinātu prasības uz ēkām, kuru specifikas dēļ pati direktīva pieļauj atkāpes no vispārējā regulējuma. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 84. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Iebildums (TM - 27.03.2026.) No tabulā ietvertā skaidrojuma par abās minētajās direktīvās paredzēto rīcības brīvību izmantošanu viennozīmīgi neizriet, par kuru direktīvās paredzēto dalībvalsts rīcības brīvību (kurā direktīvas vienībā) ir runa un kurā projekta vienībā tā ir izmantota. Pirmšķietami sniegtais skaidrojums nav saistāms ar projektā paredzētajām izmaiņām likumā. Lūdzam precizēt vai sniegt izvērstāku skaidrojumu, sasaistot konkrētas direktīvās paredzētās rīcības brīvības dalībvalstij ar konkrētām projekta vienībām, skaidrojot, kā un kādēļ rīcības brīvība izmantota, vai, ja rīcības brīvība nav izmantota, sniegt konkrētu pamatojumu. Papildus norādām, ka attiecībā uz abām anotācijas 5.1. apakšsadaļā minētajām direktīvām skaidrojums ir identisks, kaut gan direktīvā paredzētās prasības un rīcības brīvības ir dažādas. Attiecīgi lūdzam precizēt tabulu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas 5. sadaļas 1. tabula ir precizēta, atsevišķi norādot, par kuru konkrēto Direktīvas 2023/1791 un Direktīvas 2024/1275 vienību paredzēto dalībvalsts rīcības brīvību ir sniegts skaidrojums un ar kuru likumprojekta vienību attiecīgā rīcības brīvība tiek izmantota. Attiecībā uz Direktīvas 2023/1791 6. pantu tabulā ir precizēta saikne starp direktīvā noteikto publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku renovācijas pienākumu un direktīvā paredzētajiem izņēmumiem. Attiecībā uz Direktīvu 2024/1275 tabula precizēta, atsevišķi norādot Direktīvas 2024/1275 5. pantā un 9. pantā paredzētās rīcības brīvības izmantošanu. Direktīvas 2024/1275 5. pantā paredzētā rīcības brīvība attiecas uz minimālo energosnieguma prasību piemērošanu un iespēju noteikt izņēmumus vai pielāgot prasību piemērošanu noteiktām ēku kategorijām. Savukārt Direktīvas 2024/1275 9. pantā paredzētā rīcības brīvība attiecas uz minimālo energosnieguma standartu piemērošanu esošām nedzīvojamām ēkām un iespēju noteikt izņēmumus gadījumos. Vienlaikus tabulā novērsts iepriekš sniegtā skaidrojuma vispārīgais raksturs, nodalot katrā direktīvā paredzēto rīcības brīvību un tās sasaisti ar konkrētām direktīvu vienībām. Tādējādi anotācijā ir precizēts, kā un kādēļ attiecīgā rīcības brīvība tiek izmantota. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 85. | Likumprojekts (grozījumi) Izdarīt (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, Latvijas Vēstnesis, 2012, 201. nr.; 2016, 57. nr.; 2017, 124. nr.; 2018, 225. nr.; 2020, 202A.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (FM - 27.03.2026.) Ņemot vērā, ka Ēku energoefektivitātes likuma (tā šobrīd spēkā esošajā redakcijā) 5.pantam “Augstas efektivitātes sistēmu izmantošana” šā likuma tvērumā nav juridiskas slodzes, lūdzam izvērtēt nepieciešamību 5.pantā ietverto regulējumu svītrot un pārcelt uz normatīvajiem aktiem būvniecības jomā. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Ēku energoefektivitātes likuma 5. pants nosaka prasības augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas izvērtēšanai ēku projektēšanas, būvniecības un atjaunošanas procesā. Minētais regulējums ir saistīts ar ēku energoefektivitātes politiku un direktīvas prasību pārņemšanu, tādēļ tas saglabājams Ēku energoefektivitātes likumā. | Likumprojekts (grozījumi) Izdarīt (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, Latvijas Vēstnesis, 2012, 201. nr.; 2016, 57. nr.; 2017, 124. nr.; 2018, 225. nr.; 2020, 202A.) šādus grozījumus: |
| 86. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. Papildināt 1.pantu ar 8.-24. punktu šādā redakcijā: | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Aicinām precizēt pantu, jo projekta 1. pants paredz papildināt likuma 1. pantu ar 8.-17. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) Papildināt ar 8.-13. punktu šādā redakcijā: |
| 87. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augstas energoefektivitātes ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energoefektivitātes uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – rādītājs, kas kvantificē ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā - būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ekspluatācijas laikā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energoefektivitāte, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energoefektivitātes līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energoefektivitāti saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) Enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energoefektivitātes pakalpojumus - telpu apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā.". | Priekšlikums (VARAM - 27.03.2026.) Lūdzam likumprojektā iekļauto terminu “atjaunošanas pase” salāgot ar Anotācijā minēto, kur minēts “renovācijas pase” vai sniegt skaidrojumu par atjaunošanas pasi un renovācijas pasi. Anotācijā minēts, ka Direktīva (ES) 2024/1275 paredz renovācijas pases koncepta ieviešanu kā brīvprātīgu instrumentu, kas palīdz īpašniekiem plānot ēku atjaunošanu pakāpeniski un izmaksoptimāli. Likumprojektā tiek ieviests renovācijas pases koncepts, nosakot, ka renovācijas pases izstrāde ir brīvprātīga. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts un anotācija. Tiek lietots termins atjaunošana nevis renovācija | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 88. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augstas energoefektivitātes ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energoefektivitātes uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – rādītājs, kas kvantificē ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā - būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ekspluatācijas laikā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energoefektivitāte, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energoefektivitātes līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energoefektivitāti saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) Enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energoefektivitātes pakalpojumus - telpu apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā.". | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē tāda paša spēka normatīvajā aktā ietvertās tiesību normās. Ievērojot minēto, un ar mērķi izvairīties no būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos lietotā termina atšķirīgiem tvērumiem, lūdzam izvērtēt iespēju precizēt Būvniecības likuma 11. panta otrajā daļā ietvertā termina "ēka" skaidrojumu, attiecīgi nepapildinot likuma 1. pantu ar 8. punktu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Likumprojektā ietvertais termina “ēka” skaidrojums izriet no direktīvas 2024/1275 un ir nepieciešams konkrētā likuma piemērošanas vajadzībām. Direktīvas tvērumā būtiska nozīme ir tam, ka ēkā tiek izmantota enerģija iekštelpu klimata uzturēšanai, jo tieši ar šo apstākli ir saistāmas ēku energoefektivitātes prasības un to piemērošana. Būvniecības likumā lietotais termina “ēka” skaidrojums plašāks un aptver visa veida ēkas, arī tās, kurās netiek izmantota enerģija iekštelpu klimata regulēšanai. Ēku energoefektivitātes likumā nepieciešams nodrošināt direktīvai atbilstošu termina tvērumu ēku energoefektivitātes regulējuma piemērošanai. Līdz ar to nav pamata attiecīgo skaidrojumu ietvert Būvniecības likumā vai svītrot no likumprojekta. | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 89. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augstas energoefektivitātes ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energoefektivitātes uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – rādītājs, kas kvantificē ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā - būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ekspluatācijas laikā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energoefektivitāte, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energoefektivitātes līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energoefektivitāti saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) Enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energoefektivitātes pakalpojumus - telpu apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā.". | Priekšlikums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Piedāvātā bezemsiju ēkas definīcija principā paredz, ka ēka ar dabasgāzes vai sašķidrinātās gāzes apkures katlu nevar būt bezemisiju ēka. Ja normatīvais regulējums paredzēs no konkrēta datuma būvēt tikai bezemisiju ēkas, tad tas nozīmē, ka tiek pilnībā aizliegta dabsgāzes un sašķidrinātās gāzes katlu uzstādīšana ēkās. Šāds aizliegums var radīt ievērojami negatīvu efektu uz šo apkures katlu ražotājiem un izplatītājiem, kā arī šo kurināmo veidu tirgotājiem. Līdz ar to būtu vēlams iegūt šo ieinterešēto pušu viedokli par bezemisiju ēkas definīciju un iespējamām sekām uz šo ieinteresēto pušu pārstāvjiem. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Norādām, ka bezemisiju ēkas definīcija izriet no Direktīvas (ES) 2024/1275 prasībām. Direktīva paredz pāreju uz bezemisiju ēkām, un bezemisiju ēkas koncepts pēc būtības nav savietojams ar fosilā kurināmā sadedzināšanu ēkā uz vietas. Līdz ar to regulējums, ka ēka, kurā enerģijas nodrošināšanai tiek izmantots dabasgāzes vai sašķidrinātās gāzes apkures katls, neatbilst bezemisiju ēkas prasībām, izriet no direktīvā noteiktā regulējuma. Vienlaikus norādām, ka likumprojektā netiek veidots patstāvīgs nacionāls aizliegums dabasgāzes vai sašķidrinātās gāzes apkures katlu ražotājiem, izplatītājiem vai kurināmā tirgotājiem. Regulējums nosaka prasības ēku energosniegumam un bezemisiju ēkas statusa iegūšanai atbilstoši Direktīvas (ES) 2024/1275 prasībām. Tādējādi iespējamā ietekme uz konkrētiem apkures risinājumiem izriet no Eiropas Savienības līmenī noteiktās pārejas uz bezemisiju ēkām. Papildus norādām, ka ieinteresētajām pusēm ir iespēja sniegt viedokli normatīvā akta projekta saskaņošanas procesā. Līdz ar to nav pamata atkāpties no direktīvā noteiktās bezemisiju ēkas definīcijas vai paredzēt tādu nacionālu regulējumu, kas būtu pretrunā direktīvas prasībām. | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 90. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augstas energoefektivitātes ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energoefektivitātes uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – rādītājs, kas kvantificē ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā - būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ekspluatācijas laikā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energoefektivitāte, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energoefektivitātes līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energoefektivitāti saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) Enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energoefektivitātes pakalpojumus - telpu apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā.". | Priekšlikums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Nepieciešams skaidri definēt kā jāveic globālās sasilšanas potenciāla aprēķins (jāpiedāvā metodoloģija vai jānosaka izmantojamais aprēķinu standarts). Iespējams, ka tas jādara veicot gropzījumus MK 222 noteikumos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Globālās sasilšanas potenciāla aprēķina veikšanas kārtība tiks noteikta Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. Līdz ar to detalizēts regulējums par aprēķina metodiku, nepieciešamo informāciju un aprēķina veikšanas kārtību tiks ietverts Ministru kabineta noteikumos. Vienlaikus norādām, ka pienākums aprēķināt un energosertifikātā norādīt ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciālu izriet no Direktīvas (ES) 2024/1275 7. panta 2. punkta. Direktīva paredz šā pienākuma piemērošanu no 2028. gada 1. janvāra jaunām ēkām, kuru lietderīgā platība pārsniedz 1000 m², un no 2030. gada 1. janvāra visām jaunām ēkām. | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 91. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augstas energoefektivitātes ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energoefektivitātes uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – rādītājs, kas kvantificē ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā - būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ekspluatācijas laikā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energoefektivitāte, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energoefektivitātes līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energoefektivitāti saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) Enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energoefektivitātes pakalpojumus - telpu apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā.". | Priekšlikums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Nepieciešams skaidri definēt kā jāizskatās ēkas atjaunošanas pasei vai kādam jābūt šī dokumenta saturam. Nepieciešams izstrādāt vadlīnijas šāda dokumenta izstrādei. Iespējams nepieciešami grozījumi MK 222 noteikumos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ēkas atjaunošanas pases saturs, forma un izstrādāšanas kārtība tiks noteikta Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. Līdz ar to detalizēts regulējums par to, kā izskatās atjaunošanas pase, kāda informācija tajā iekļaujama un kā tā izstrādājama, tiks ietverts Ministru kabineta noteikumos. | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 92. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augstas energoefektivitātes ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energoefektivitātes uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – rādītājs, kas kvantificē ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā - būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ekspluatācijas laikā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energoefektivitāte, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energoefektivitātes līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energoefektivitāti saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) Enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energoefektivitātes pakalpojumus - telpu apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā.". | Priekšlikums (KEM - 26.03.2026.) Vēršam uzmanību, ka, lai gan termins “Globālās sasilšanas potenciāls (GPS)” ir pārņemts no direktīvas, tomēr klimata politikā tiek lietots citādākā nozīmē. GSP (GWP) pats par sevi nav “rādītājs ēkai”, bet gan raksturlielums konkrētai siltumnīcefekta gāzei, kas parāda tās ietekmi uz globālo sasilšanu salīdzinājumā ar CO₂ noteiktā laika periodā (parasti 100 gados). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 93. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augstas energoefektivitātes ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energoefektivitātes uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – rādītājs, kas kvantificē ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā - būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ekspluatācijas laikā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energoefektivitāte, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energoefektivitātes līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energoefektivitāti saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) Enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energoefektivitātes pakalpojumus - telpu apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā.". | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Aicinām projekta 1. pantā (likuma 1. panta 14. punkts) precizēt atsauci uz "normatīvajiem aktiem", atsaucoties uz normatīvajiem aktiem noteiktā jomā atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 137. punktam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) energosnieguma sertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energosniegums, kas noteikts saskaņā ar normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteikto metodoloģiju; 11) izmaksoptimāls līmenis – energosnieguma līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energosniegumu saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 12) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā; 13) publiskā sektora subjekts – valsts, reģionālās vai vietējās iestādes un subjekti, ko minētās iestādes tieši finansē un pārvalda, bet kam nav komerciāls vai rūpniecisks raksturs.". |
| 94. | Likumprojekts (grozījumi) 2. pants. "(2) Šā likuma prasības nepiemēro ēkām: 1) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās telpas vai biroja ēkas; 2) kas kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām; 3) ko izmanto vai paredzēts izmantot vai nu mazāk par četriem mēnešiem gadā, vai arī, alternatīvi, izmantot uz ierobežotu laiku katru gadu un ar paredzamo enerģijas patēriņu, kas ir mazāks nekā 25 % no enerģijas patēriņa, kurš rastos, ja ēka tiktu izmantota visu gadu; 4) kuras ir brīvi stāvošas un kuru kopējā iekštelpu platība ir mazāka par 50 kvadrātmetriem; 5) pagaidu celtnes, ko izmanto ne ilgāk kā divus gadus, rūpnieciski objekti, darbnīcas, nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas ar zemu enerģijas pieprasījumu un nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā nozarē, kuru aptver nacionāls nozaru nolīgums par energoefektivitāti; 6) kuras ir Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ēkas ārvalstīs. Šādu ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatācijas uzraudzību organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kas koordinē energoefektivitātes principu ievērošanu ēkās, kā arī energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbilstoši konkrētās vietas klimatiskajiem apstākļiem un uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām, ja to piemērošana nepieciešama."; | Priekšlikums (FM - 27.03.2026.) Ieteikums 1. apakšpunktā "dzīvojamās telpas" aizstāt ar "dzīvojamās ēkas vai ēku daļas" 5.apakšpunktā precizēt jēdzienu "nacionāls nozaru nolīgums par energoefektivitāti", jo tam nav normatīva regulējuma Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "9) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās ēkas vai ēku daļas, vai biroja ēkas.". |
| 95. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Priekšlikums (VARAM - 27.03.2026.) Lūdzam izvērtēt 3.1 pantā iekļauto deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību attiecībā uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, to attiecinot tikai uz publiskām personu iestādēm, jo izņēmumu kārtībai būtu jābūt attiecināmai arī uz pārējo ēku fondu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts, Ministru kabinetam vairs netiek paredzēts deleģējums noteikt prasības attiecībā uz izņēmumiem | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 96. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Izsakām priekšlikumu projektā paredzēto jauno likuma 3.1 pantu papildus izvērtēt. Vēršam uzmanību, ka panta otrajā daļā piedāvātais regulējums par atjaunošanas ikgadējo apjomu no normatīvo aktu izstrādes viedokļa ir pārejas regulējums un tādēļ piedāvājam šo normu pārcelt uz likuma pārejas noteikumiem. Vienlaikus norādām, ka panta ceturtajā daļā piedāvātais regulējums – pilnvarojums Ministru kabinetam par noteikumu izdošanu nesniedz tiesisko noteiktību par Ministru kabineta noteikumos nepieciešamo regulējumu – “kārtībai, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3. panta trešajā daļā minētos izņēmumus”, turklāt projekta anotācijas 4. sadaļā skaidrojums par minēto pilnvarojumu un tā izpildes būtību netiek sniegts. Piedāvājam projektā izvērstāk atspoguļot likumā nepieciešamo regulējumu un arī redakcionāli precizēt pilnvarojuma normu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 97. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Aicinām izvērtēt un skaidrot, vai projekta 3. pantā ietvertais likuma 3.1 panta otrajā daļā paredzētais regulējums ir izpildāms attiecībā uz atjaunojamo ēku kopējās platības noteikšanu (proti, to nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī). Vienlaikus, izprotot, ka šāds datums ir noteikts direktīvā, tomēr, ņemot vērā, ka direktīvas transponēšana ir kavēta, aicinām skaidrot, vai šādi dati ir pieejami un norma attiecīgi ir izpildāma. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Norādām, ka likumprojektā ietvertajā 3.1 panta otrajā daļā noteiktais atskaites datums — 2024. gada 1. janvāris — izriet no Direktīvas par energoefektivitāti (ES) 2023/1791 prasībām. Direktīvas transponēšanas kavējums nemaina direktīvā noteikto atskaites datumu. Dati par publisko personu iestāžu īpašumā esošajām ēkām ir pieejami. Būvniecības valsts kontroles birojs jau ir publicējis kopējo ēku sarakstu, kas izmantojams informācijas apzināšanai par publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku fondu. Vienlaikus precizējams, ka minētais publicētais saraksts nav uzskatāms par bāzlīnijas sarakstu, no kura tieši aprēķināms ikgadējais 3 procentu atjaunošanas pienākums. Bāzlīnijas noteikšanai būs izmantojami dati par publisko personu iestāžu īpašumā esošo atjaunojamo ēku kopējo izmantojamo grīdas platību 2024. gada 1. janvārī. Nepieciešamības gadījumā attiecīgie dati būs precizējami regulējuma piemērošanas ietvaros. Līdz ar to norma ir izpildāma, jo nepieciešamie dati ir pieejami, savukārt likumprojektā tiek pārņemts Direktīvā (ES) 2023/1791 noteiktais atskaites datums un aprēķina princips. | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 98. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Aicinām izmantot vienveidīgu terminoloģiju, piemēram, lietots gan termins "renovēts", gan "atjaunots", "renovācijas pase" (anotācijā), gan "atjaunošanas pase" (projektā). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "3.1 pants. Publisko sektora subjektu ēku atjaunošana (1) Publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanas apjomu nosaka un tā izpildi nodrošina ministrijas vai pašvaldības līmenī, ņemot vērā attiecīgās ministrijas valdījumā esošās valsts īpašumā esošās ēkas, attiecīgās pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kā arī to padotībā esošo publiskā sektora subjektu īpašumā esošās ēkas. (2) Šā panta prasības piemēro ministriju valdījumā esošām valsts īpašumā esošām ēkām, pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kā arī citu publiskā sektora subjektu īpašumā vai valdījumā esošām ēkām, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, kurās enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai un kuras uz 2024. gada 1. janvāri neatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Šā panta prasības piemēro arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajām ēkām, ja tās atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. (3) Katru gadu atjauno vismaz trīs procentus no attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktās šā panta otrajā daļā minēto ēku kopējās lietderīgās iekštelpu platības, lai ēka vai tās daļa pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. Ministru kabinets, ņemot vērā publiskā sektora subjektu ēku atjaunošanai pieejamo finansējumu, var noteikt, ka atsevišķai ministrijai vai pašvaldībai šajā daļā noteiktais pienākums attiecīgajā gadā izpildāms mazākā apjomā vai nav jāizpilda, ja valstī kopumā tiek nodrošināta šajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpilde. (4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības nepiemēro sociālajām dzīvojamām mājām, ja to atjaunošana nav izmaksu ziņā neitrāla vai ja atjaunošanas rezultātā īres maksas pieaugums pārsniegtu attiecīgās ēkas iedzīvotāju enerģijas izmaksu ietaupījumu. (5) Ēku ieskaita attiecīgās ministrijas vai pašvaldības līmenī noteiktajā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgajā iekštelpu platībā arī tad, ja šo ēku tehniski, ekonomiski vai funkcionāli nav iespējams atjaunot tā, lai tā pēc atjaunošanas atbilstu vismaz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas prasībām. (6) Ja attiecīgajā gadā ministrijas vai pašvaldības līmenī atjaunotā publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz šā panta trešajā daļā noteikto ikgadējo atjaunošanas apjomu, pārsniegumu var ieskaitīt attiecīgās ministrijas vai pašvaldības turpmāko gadu ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē, līdz pārsnieguma apjoms ir pilnībā izmantots. (7) Šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma izpildē var ieskaitīt jaunu publiskā sektora subjekta īpašumā esošu ēku, kas aizstāj tādu publiskā sektora subjekta īpašumā bijušu ēku, kura nojaukta vai atsavināta. (8) Būvniecības valsts kontroles birojs izveido, uztur, ne retāk kā reizi divos gados aktualizē un savā tīmekļvietnē publicē publiskā sektora subjektu īpašumā esošo ēku sarakstu. Sarakstā iekļauj ēkas, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, norādot vismaz ēkas kopējo lietderīgo iekštelpu platību un energosnieguma sertifikātā norādīto ēkas energosnieguma klasi. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz šajā sarakstā iekļauto informāciju un publiskā sektora subjektu sniegto informāciju, nodrošina šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinu attiecīgās ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī. (9) Publiskā sektora subjekti katru gadu līdz 1. februārim Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas nepieciešama šā panta astotajā daļā minētā saraksta izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktā ikgadējā atjaunošanas apjoma un tā izpildes aprēķinam ministrijas, pašvaldības un valsts līmenī..". |
| 99. | Likumprojekts (grozījumi) 5. pants. papildināt ar 31 un 32 daļu šādā redakcijā: | Priekšlikums (FM - 27.03.2026.) Direktīvas (ES) 2024/1275 par ēku energosniegumu V pielikumā “Energosnieguma sertifikātu veidne” ir ietverta virkne citu rādītāju, kas jāietver energosnieguma sertifikātā: "1. Energosnieguma sertifikāta titullapā norāda vismaz šādus elementus: a) energosnieguma klase; b) aprēķinātais gada primārās enerģijas izmantojums kWh/(m2/gadā); c) aprēķinātais gada enerģijas galaizmantojums kWh/(m2/gadā); d) objektā uz vietas saražotās atjaunīgās enerģijas īpatsvars (%) enerģijas izmantojumā; e) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas (kg CO2/(m2/gadā)) un dzīves cikla GSP vērtība, ja pieejama." Tādēļ nav skaidra pamatojuma likumā ietvert tikai daļu no šiem rādītājiem. Priekšlikums papildināt projektu atbilstoši Direktīvas (ES) 2024/1275 par ēku energosniegumu V pielikuma 1.punktam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Daļēji ņemts vērā. Likumprojektā tiek norādīti vispārīgāki ēkas energoefektivitāti raksturojošie rādītāji, savukārt detalizēts energosertifikāta saturs un veidne ir nosakāma Ministru kabineta noteikumu līmenī. Energosertifikāta veidne šobrīd ir ietverta Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. Minētajos noteikumos tiks veikti nepieciešamie grozījumi, lai energosertifikāta veidnē tiktu iekļautas visas Direktīvas (ES) 2024/1275 V pielikumā noteiktās prasības, tostarp attiecībā uz energosnieguma klasi, primārās enerģijas izmantojumu, enerģijas galaizmantojumu, uz vietas saražotās atjaunīgās enerģijas īpatsvaru, ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijām un dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla vērtību, ja tā ir pieejama. Līdz ar to nav nepieciešams likumā detalizēti pārrakstīt energosertifikāta veidnē iekļaujamos rādītājus. Likumā tiek saglabāts vispārīgais regulējums, bet konkrētais sertifikāta saturs un tehniskā veidne tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 222. | Likumprojekts (grozījumi) papildināt ar 31 un 32 daļu šādā redakcijā: |
| 100. | Likumprojekts (grozījumi) 5. pants. "(32) Jaunām ēkām ēkas energosertifikātā norāda ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciālu, kas aprēķināts, pamatojoties uz visa dzīves cikla siltumnīcefekta gāzu emisijām."; | Priekšlikums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Nepieciešams kaut kur norādīt, kā šis globālās sasilšanas potenciāla aprēķins ir veicams. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Globālās sasilšanas potenciāla aprēķina veikšanas kārtība tiks noteikta Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. Līdz ar to detalizēts regulējums par aprēķina metodiku, nepieciešamo informāciju un aprēķina veikšanas kārtību tiks ietverts Ministru kabineta noteikumos. Vienlaikus norādām, ka pienākums aprēķināt un energosertifikātā norādīt ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciālu izriet no Direktīvas (ES) 2024/1275 7. panta 2. punkta. Direktīva paredz šā pienākuma piemērošanu no 2028. gada 1. janvāra jaunām ēkām, kuru lietderīgā platība pārsniedz 1000 m², un no 2030. gada 1. janvāra visām jaunām ēkām. | Likumprojekts (grozījumi) "(32) Jaunām ēkām ēkas energosnieguma sertifikātā norāda ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciālu, kas raksturo ēkas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējo ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā, tostarp būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ēkas ekspluatācijā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā."; |
| 101. | Likumprojekts (grozījumi) 5. pants. "(61)Ēkas energosertifikātam var pievienot atjaunošanas pasi. Ja energosertifikātam pievieno atjaunošanas pasi, tā aizstāj šā panta sestajā daļā minēto pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem."; | Priekšlikums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Kaut kur nepieciešams definēt kā izskatās atjaunošanas pase, kas tajā jāiekļauj un kā šāda pase jāizstrādā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ēkas atjaunošanas pases saturs, forma un izstrādāšanas kārtība tiks noteikta Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. Līdz ar to detalizēts regulējums par to, kā izskatās atjaunošanas pase, kāda informācija tajā iekļaujama un kā tā izstrādājama, tiks ietverts Ministru kabineta noteikumos. | Likumprojekts (grozījumi) "(61) Ēkas energosnieguma sertifikātam var pievienot atjaunošanas pasi, kas ir individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai vai pārbūvei, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energosnieguma uzlabošanu. Ja energosnieguma sertifikātam pievieno atjaunošanas pasi, tā aizstāj šā panta sestajā daļā minēto pārskatu par ekonomiski pamatotiem energosniegumu uzlabojošiem pasākumiem."; |
| 102. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "(1) Ēku energosertifikāciju, atjaunošanas pasu izveidi, viedgatavības novērtējumu un šā likuma 11. pantā minēto apkures sistēmu, ventilācijas sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanu veic sertificēti neatkarīgi eksperti."; | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Aicinām izmantot vienveidīgu terminoloģiju (proti, likuma 11. pantā izmantots termins "pārbaude", nevis "inspicēšana"). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "(1) Ēku energosnieguma sertifikāciju, atjaunošanas pasu izveidi, viedgatavības novērtējumu un šā likuma 11. pantā minēto apsildes sistēmu, ventilācijas sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi veic sertificēti neatkarīgi eksperti."; |
| 103. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "(12)Neatkarīgā eksperta sertifikātu piešķir bez termiņa ierobežojuma. Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos neatkarīgā eksperta kompetences novērtēšana veicama atkārtoti."; | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Projektā paredzēto likuma 12. panta 1.2 daļu piedāvājam papildus izvērtēt un šādu regulējumu neveidot. Par pirmo teikumu vēlamies norādīt, ka gadījumos, kad tiesības ir beztermiņa, normatīvajā aktā šādu regulējumu nebūtu jāiekļauj, jo šāda likuma norma no normu hierarhijas viedokļa var nonākt pretrunā ar jebkuru Ministru kabineta normu, kura paredzēs termiņu. Par otro teikumu vienlaikus norādām, ka tas ir pretrunā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 62. punktā noteikto, ka likumprojektā neietver atsauces uz zemāka juridiskā spēka normatīvo aktu. Tieslietu ministrijas ieskatā Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumu Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā” ir tieši piemērojami. Turklāt projekta anotācijā skaidrojums par minēto noteikumu piemērošanu, tai skaitā cik lielā mērā tas atbilst direktīvā noteiktajam, netiek sniegts. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Daļēji ņemts vērā. Likumprojekta norma ir precizēta, svītrojot teikumu par to, ka Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos neatkarīgā eksperta kompetences novērtēšana veicama atkārtoti. Vienlaikus nav atbalstāms priekšlikums pilnībā atteikties no regulējuma par sertifikāta piešķiršanu bez termiņa ierobežojuma. Minētais nosacījums ir būtisks un ir nostiprināms likuma līmenī, jo tas nosaka neatkarīgā eksperta profesionālās darbības tiesību raksturu. Šāds regulējums nenonāks pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem, jo Ministru kabineta noteikumos netiks noteikts neatkarīgā eksperta sertifikāta derīguma termiņš. Ministru kabineta noteikumos paredzētais regulējums attieksies uz neatkarīgo ekspertu kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības kārtību, nevis sertifikāta termiņa ierobežošanu. Attiecīgi likumprojektā tiek saglabāts regulējums par sertifikāta piešķiršanu bez termiņa ierobežojuma, vienlaikus novēršot atsauci uz Ministru kabineta noteikumos noteiktiem atkārtotas kompetences novērtēšanas gadījumiem. | Likumprojekts (grozījumi) "(12)Neatkarīgā eksperta sertifikātu piešķir bez termiņa ierobežojuma."; |
| 104. | Likumprojekts (grozījumi) 6. pants. "(13)Neatkarīgie eksperti regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju.". | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Aicinām izvērtēt, vai normu nav nepieciešams precizēt. Vēršam uzmanību, ka norma varētu būt subjektīvi interpretējama. Ja nepieciešams, lūdzam precizēt projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Detalizētāks pienākums par profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu ir noteikts Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumos Nr.531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā". Neatkarīgam ekspertam jāpilda kompetences pārbaudes noteiktais profesionālās pilnveides apjoms. | Likumprojekts (grozījumi) "(13)Neatkarīgie eksperti regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju.". |
| 105. | Likumprojekts (grozījumi) 8. pants. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā: | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Ņemot vērā projektā ietvertās prasības, lūdzam izvērtēt, vai nav nepieciešami vēl kādi pārejas noteikumi. Vienlaikus, izprotot nepieciešamību noteiktajā termiņā transponēt direktīvu prasības, aicinām izvērtēt, vai projektā ietverto prasību, kurām pašreiz nav paredzēts pārejas regulējums, tūlītēja izpilde ir iespējama un samērīga. Ja nepieciešams, aicinām papildināt projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildu pārejas noteikumu nepieciešamība ir izvērtēta. Likumprojektā pārejas regulējums jau ir paredzēts attiecībā uz prasībām, kuru tūlītēja piemērošana nav iespējama vai kurām nepieciešams noteikt vēlāku piemērošanas termiņu, tai skaitā attiecībā uz ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla norādīšanu ēkas energosnieguma sertifikātā un Ministru kabineta noteikumu izdošanu par bezemisiju ēkām. Attiecībā uz pārējām likumprojektā ietvertajām prasībām papildu pārejas regulējums nav nepieciešams, jo tās ir piemērojamas no likuma spēkā stāšanās dienas vai arī to piemērošana būs nodrošināma ar attiecīgiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos. Līdz ar to likumprojekts netiek papildināts ar jauniem pārejas noteikumiem. | Likumprojekts (grozījumi) Papildināt pārejas noteikumus ar 13., 14. un 15. punktu šādā redakcijā: |
| 106. | Likumprojekts (grozījumi) 8. pants. "13. Šā likuma 8. panta 32 daļā noteikto prasību par ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla norādīšanu ēkas energosertifikātā piemēro būvniecības iecerēm, kas ierosinātas no 2028. gada 1. janvāra jaunu ēku būvniecībai, kuru lietderīgā grīdas platība pārsniedz 1000 kvadrātmetrus, bet no 2030. gada 1. janvāra — visu jauno ēku būvniecībai."; | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Aicinām izvērtēt nepieciešamību un iespēju skaidrot termina "lietderīgā grīdas platība" izpratni, pārņemot arī Direktīvas 2024/1275 2. panta 51. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts. Tiek lietots termins kopējā platība. | Likumprojekts (grozījumi) "13. Šā likuma 8. panta 32 daļā noteikto prasību par ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla norādīšanu ēkas energosnieguma sertifikātā piemēro būvniecības iecerēm, kas ierosinātas no 2028. gada 1. janvāra jaunu ēku būvniecībai, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 1000 kvadrātmetrus, bet no 2030. gada 1. janvāra — visu jauno ēku būvniecībai."; |
| 107. | Likumprojekts (grozījumi) 8. pants. "13. Šā likuma 8. panta 32 daļā noteikto prasību par ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla norādīšanu ēkas energosertifikātā piemēro būvniecības iecerēm, kas ierosinātas no 2028. gada 1. janvāra jaunu ēku būvniecībai, kuru lietderīgā grīdas platība pārsniedz 1000 kvadrātmetrus, bet no 2030. gada 1. janvāra — visu jauno ēku būvniecībai."; | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Aicinām precizēt iekšējo atsauci (domāta likuma 8. panta devītā daļa, nevis 8.1 daļa). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "13. Šā likuma 8. panta 32 daļā noteikto prasību par ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla norādīšanu ēkas energosnieguma sertifikātā piemēro būvniecības iecerēm, kas ierosinātas no 2028. gada 1. janvāra jaunu ēku būvniecībai, kuru kopējā lietderīgā iekštelpu platība pārsniedz 1000 kvadrātmetrus, bet no 2030. gada 1. janvāra — visu jauno ēku būvniecībai."; |
| 108. | Likumprojekts (grozījumi) 8. pants. "14. Ministru kabinets līdz 2028. gada 1. janvārim izdod šā likuma 8. panta 81 daļā minētos noteikumus attiecībā uz ēku dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla aprēķināšanas kārtību.". | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Aicinām izslēgt vārdus "attiecībā uz ēku dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla aprēķināšanas kārtību", ņemot vērā, ka pilnvarojuma saturs ir paredzēts pilnvarojošā normā, turklāt pilnvarojums tiek citēts tikai daļēji. Papildus aicinām paredzēt pārejas noteikumu attiecībā uz Ministru kabineta noteikumu, kuru izdošanai pilnvarojums paredzēts citviet projektā, izdošanas termiņu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) "14. Ministru kabinets līdz 2028. gada 1. janvārim izdod šā likuma 9. panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.". |
| 109. | Likumprojekts (grozījumi) Likums stājas spēkā 2026.gada 30.maijā. | Priekšlikums (TM - 27.03.2026.) Vēršam uzmanību, ka projektā paredzētais likuma spēkā stāšanās termiņš ir 2026. gada 30. maijs, nevis 29. jūnijs (sk. anotācijas 1.2. apakšsadaļu). Attiecīgi aicinām precizēt spēkā stāšanās datumu. Vienlaikus aicinām izvērtēt nepieciešamību noteikt likuma spēkā stāšanās datumu, ņemot vērā, ka Direktīvas 2024/1275 35. panta 1. punkta pirmā daļa paredz, ka: "Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 1., 2. un 3. panta, 5.–29. panta, 32. un 35. panta, un I, II un III un V–X pielikuma prasības, līdz 2026. gada 29. maijam." Proti, prasības var tikt transponētas arī agrākā datumā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekts | Likumprojekts (grozījumi) - |
| 110. | Anotācija (ex-ante) 1.2. Mērķis | Priekšlikums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Likumprojekta mērķim nevajadzētu būt Eiropas direktīvas pārņemšana. Mērķim ir jābūt esošās situācijas uzlabošana ēku energoefektivitātes jomā. Pagaidām piedāvātais mērķa formulējums skaidri parāda, ka mūsu mērķis ir tikai pārņemt direktīvas prasības bez savām ambīcijām un mērķiem. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Attiecībā uz izteikto priekšlikumu precizēt likumprojekta mērķa formulējumu, norādām, ka likumprojekta primārais mērķis ir nodrošināt Direktīvas (ES) 2024/1275 par ēku energoefektivitāti prasību pārņemšanu nacionālajā tiesību sistēmā. Direktīvas pārņemšana vienlaikus ir vērsta uz ēku energoefektivitātes uzlabošanu, tādēļ šie mērķi ir savstarpēji papildinoši. Nacionālās politikas ambīcijas un attīstības virzieni tiek noteikti plānošanas dokumentos, nevis direktīvas pārņemšanas likumprojekta mērķa formulējumā. Līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts. | Anotācija (ex-ante) 1.2. Mērķis |
| 111. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (Latvijas Energoauditoru asociācija - 25.03.2026.) Likumprojekta mērķim nevajadzētu būt Eiropas direktīvas pārņemšana. Mērķim ir jābūt esošās situācijas uzlabošana ēku energoefektivitātes jomā. Pagaidām piedāvātais mērķa formulējums skaidri parāda, ka mūsu mērķis ir tikai pārņemt direktīvas prasības bez savām ambīcijām un mērķiem. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Attiecībā uz izteikto priekšlikumu precizēt likumprojekta mērķa formulējumu, norādām, ka likumprojekta primārais mērķis ir nodrošināt Direktīvas (ES) 2024/1275 par ēku energosniegumu prasību pārņemšanu nacionālajā tiesību sistēmā. Direktīvas pārņemšana vienlaikus ir vērsta uz ēku energoefektivitātes uzlabošanu, tādēļ šie mērķi ir savstarpēji papildinoši. Nacionālās politikas ambīcijas un attīstības virzieni tiek noteikti plānošanas dokumentos, nevis direktīvas pārņemšanas likumprojekta mērķa formulējumā. Līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 112. | Anotācija (ex-ante) 2.4. Administratīvā sloga novērtējums fiziskām personām | Priekšlikums (KEM - 26.03.2026.) Lūdzam papildināt ar aplēsi par aptuveno apjomu, ņemot vērā nepieciešamo vidējo stundu skaitu aprēķinu veikšanai vienam projektam un vidējo projektu skaitu gadā. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Attiecībā uz izteikto priekšlikumu papildināt anotāciju ar aplēsi par administratīvā sloga apjomu, informējam, ka šobrīd šādu aprēķinu veikšanai nav pieejami pietiekami uzticami un reprezentatīvi dati. Ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāla aprēķinu veikšanas prakse Latvijā vēl tikai veidojas, un aprēķinu veikšanai nepieciešamais laika apjoms var būtiski atšķirties atkarībā no konkrētā projekta sarežģītības, ēkas veida, izmantotajiem būvmateriāliem, projektēšanas risinājumiem, kā arī no projektēšanas komandas pieredzes un izmantotajiem digitālajiem rīkiem. Līdz ar to jebkādas šobrīd sniegtas stundas vai projektu skaita aplēses būtu balstītas uz ļoti ierobežotu pieņēmumu kopumu un būtu maldinošas. Ņemot vērā minēto, anotācija netiks papildināta ar kvantitatīvām aplēsēm par administratīvā sloga apjomu. | Anotācija (ex-ante) 2.4. Administratīvā sloga novērtējums fiziskām personām |