Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi

| Nr.p.k. | Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs | Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība | Ņemts vērā / nav ņemts vērā | Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts vērā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # biedrība „Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” LŪKA (2022.gada 8.augusta vēstule # Nr.08/02) | I.Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošie parametri (tai skaitā arī pielikuma 6.punkta komentārs) atbilstoši ūdenssaimniecībās esošajai praksei un grozījumu projekta anotācijai, informāciju par tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošiem parametriem ūdenssaimniecības uzņēmumi izmanto, slēdzot līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā un nosakot maksu par notekūdeņu attīrīšanu. Biedrība piekrīt, ka kopš MK noteikumu Nr. 34 izstrādes un apstiprināšanas 2002. gada 22. janvārī ir pagājis ilgs laiks un mainījušies ūdens lietošanas paradumi gan iedzīvotājiem, gan publiskās ēkās un pakalpojumu sniegšanas vietās, gan arī uzņēmumos, ieviešot dažādus ūdens taupīšanas pasākumus un maksājot par ūdens izmantošanu. Tomēr, biedrības ieskatā, pirms atbilstošo parametru vērtību izmaiņām, būtu rūpīgi jāizvērtē potenciālie ieguvumi nozarei un vides aizsardzībai, kā arī problēmjautājumi, ko izraisīs grozījumu projektā iekļautās parametru izmaiņas. Lai gan grozījumu projektā ir iekļauta atsauce, ka katrās NAI šos parametrus var izvērtēt individuāli, no ražošanas notekūdeņu novadītāju puses prognozējama liela interese pārslēgt līgumus ar grozījumu projektā iekļautajām parametru vērtībām līdz ar to palielinātos administratīvais darbs ar ražošanas notekūdeņu novadītājiem, pārskatot līgumus un pierādot konkrēto NAI darbības parametrus. Atbilstoši biedrības paustajam viedoklim 2020.gada 28.maija vēstulē Nr. 05/02 Par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, biedrība turpina vērst uzmanību uz to, ka lielākā daļa no šobrīd ekspluatētājām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk – NAI) ir projektētas un uzbūvētas atbilstoši līdz šim pastāvošajam normatīvajam regulējumam. Līdz ar to saskatām potenciālus riskus ar esošajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem nodrošināt atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu pēc grozījuma projektā iekļauto tipisko sadzīves notekūdeņu parametru ieviešanas, it sevišķi paaugstināto kopējā slāpekļa maksimālās koncentrācijas (100 mg/l) efektīvu attīrīšanu. Kā arī potenciālas tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo parametru izmaiņas, rada būtiskas nesakritības ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 327 par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” (turpmāk – LBN 223-15) noteikto viena iedzīvotāja saražoto piesārņojuma apjomu dienā. Ūdenssaimniecības speciālistu praksē lietotais cilvēku ekvivalentu (CE) aprēķins balstās uz LBN 223-15 norādītajiem piesārņojuma apjomiem, līdz ar to prognozējamas plašas nesakritības gan NAI projektēto, gan faktisko jaudu aprēķinos, gan ražošanas notekūdeņu piesārņojuma pielīdzināšanai CE, gan grozījumu projektā esošā 3.pielikuma 1. un 2.tabulas pielietojamībā un atbilstībā reālajai situācijai. Tādējādi var rasties plašākas interpretācijas un normatīvā regulējuma pielietojuma iespējas konfliktsituācijās, it sevišķi ar ražošanas uzņēmumiem, kas ražošanas notekūdeņus novada centralizētās kanalizācijas sistēmās Biedrība lūdz izskatīt iespēju saglabāt līdz šim izmantotās parametru vērtības vai arī grozījumos iekļauto regulējumu attiecināt tikai uz jaunizbūvējamām NAI. | Ņemts vērā |  |
|  |  | I.Sajaukšanās zonas virszemes ūdeņos: 1) atbilstoši šī brīža grozījumu projekta redakcijai un iepriekš Valsts Vides dienesta demonstrētajai metodikai par sajaukšanās zonu aprēķiniem, nav skaidras atsevišķas tās pielietošanas detaļas: kas šādus aprēķinus var veikt; kas izvērtēs to atbilstību un pareizību; kur un kā iegūstami to veikšanai nepieciešamie parametri. Lai ieviešamā sistēma būtu pielietojama, nepieciešama skaidri definēta procesu virzība, termiņi un atbildības. Biedrība pauž šaubas par pietiekamu Latvijā esošu atbilstošu nozares profesionāļu skaitu, kas varētu īstenot nepieciešamos aprēķinus grozījumu projektā minētajā prioritārā termiņa un prognozējamā apjoma tvērumā. | Nav ņemts vērā | Pirms uzsākt sajaukšanās zonas novērtēšanu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoram, pirmkārt, ir jāpārliecinās, vai ar attīrītajiem notekūdeņiem vidē tiek novadītas prioritārās un bīstamās vielas un vai to koncentrācija nepārsniedz vides kvalitātes normatīvus. Tikai tādā gadījumā, ja ir konstatēti šie normatīvu pārsniegumi, jāveic sajaukšanās zonas sākotnējais aprēķins. Valsts vides dienesta (turpmāk – dienests) organizētajā apmācību seminārā soli pa solim tika demonstrēts, kā pats operators, ievadot izstrādātajā aprēķinu rīkā nelielu skaitu datu, var šādu novērtējumu veikt. Sarežģītākos gadījumos, kuri norādīti 20.5 punktā, ar kuru tiek papildināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk – MK noteikumu Nr.34) būtu nepieciešama konsultantu palīdzība. MK noteikumu projektā aktualizētais 20.1 un 20.3 punkts noteic, ka dienests izvērtē operatora noteikto sajaukšanās zonu virszemes ūdeņos lejpus prioritāro vielu vai bīstamo vielu punktveida izplūdes vietas, kā arī izvirza nosacījumus tās samazināšanai, ja konstatē, ka sajaukšanās zona nenodrošina pietiekamu ūdens vides (ūdens, sedimentu un biotas organismu) aizsardzību pret piesārņojumu ar ķīmiskām vielām. Daļa datu sajaukšanās zonas sākotnējam aprēķinam būs paša operatora rīcībā pēc atbilstošu paraugu testēšanas, proti, akreditētas laboratorijas testēšanas rezultāti par veikto notekūdeņu monitoringu un to ietekmi uz pieņemošo ūdensobjektu. Attiecībā uz virszemes ūdensobjektu raksturojošiem hidroloģiskiem parametriem būs jāvēršas pie komersantiem, kuri šādus mērījumus veic. Pašlaik, kamēr ūdenssaimniecības uzņēmumi atbilstoši jaunajām prasībām nav veikuši izplūdes notekūdeņu testēšanu, nav iespējams novērtēt, cik lielam skaitam notekūdeņu izplūžu būs jānovērtē sajaukšanās zona. Vienlaikus ministrija vērš uzmanību, ka sākotnējās sajaukšanās zonas aprēķins ir samērā vienkāršs un nav saistīts ar lielu darba ieguldījumu. Savukārt detalizēts sajaukšanās zonas novērtējums varētu būt nepieciešams nelielā skaitā gadījumu. Lai veicinātu nozares speciālistu izpratni un zināšanas par šo jautājumu, ministrija atbalstīs atkārtotas ūdenssaimniecības speciālistu apmācības par sajaukšanās zonas noteikšanu. |
|  |  | 2) pirms grozījumu projekta izsludināšanas būtiski ir noskaidrot Latvijā esošo akreditēto laboratoriju kapacitāti, lai nodrošinātu grozījumu projektā iekļauto prioritāro un bīstamo vielu paraugu ņemšanu un analīzes tajā minētajā prioritārajā termiņa un prognozējamā apjoma tvērumā. Pretējā gadījumā prognozējamas rindas uz paraugu analīzēm ar sekojošiem termiņu pārkāpumiem; | Ņemts vērā | Ir grūti prognozēt nepieciešamo analīžu kopējo apjomu konkrētām prioritārajām un bīstamajām vielām, pirms ūdenssaimniecības uzņēmumi nav apzinājuši potenciālās notekūdeņos testējamās ķīmiskās vielas. Vienlaikus ministrijai ir informācija, ka laboratorijas var pielāgot savas aktivitātes atbilstoši nepieciešamībai. Papildus vēršam uzmanību, ka ar noteikumu projektu MK noteikumos Nr. 34 iekļautais 74. un 75. punkts uzņēmumiem nosaka pakāpenisku nevis vienlaicīgu paraugu ņemšanu un testēšanu atkarībā no attīrīšanas iekārtās ienākošo notekūdeņu apjoma/sastāva un to novadīšanas veida (vidē vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā). |
|  |  | 3) grozījumu projektā iekļautajā atsaucē uz metodiku par sajaukšanās zonu aprēķiniem nav atrodama metodika par sajaukšanās zonu aprēķiniem jūrā, līdz ar to virkne ūdenssaimniecību, kas attīrītos notekūdeņus novada jūrā, šobrīd nav informēta par iespējamām darbībām, lai būtu iespējams nodrošināt to darbību atbilstoši grozījumu projektam | Ņemts vērā | Ministrija paskaidro, ka atbilstoši Eiropas Komisijas izstrādātajām vadlīnijām sajaukšanās zonas nepiemēro izplūdēm jūrā. Līdz ar to uz tiem ūdenssaimniecības uzņēmumiem, kuri attīrītos notekūdeņus novada jūrā, attieksies MK noteikumos Nr. 34 aktualizētie nosacījumi par prioritāro un bīstamo vielu monitoringa pārskatīšanu. |
|  |  | 4) nepieciešams veikt finanšu aplēsi par grozījuma projektā iekļauto sajaukšanās zonu aprēķinu veikšanas ietekmi uz ūdenssaimniecības tarifiem un secīgi sabiedrību un uzņēmējdarbību, kam būtu jābūt samērīgam un praktiski samaksājamam. Šobrīd nav skaidrs iespējamo izmaksu apjoms | Nav ņemts vērā | Šādas izmaksas nav iespējams aplēst, pirms ūdenssaimniecības uzņēmumi nav veikuši prioritāro un bīstamo vielu monitoringu atbilstoši pārskatītajiem minēto vielu sarakstiem un jaunā, MK noteikumu Nr. 34 6. pielikuma, norādījumiem. Tikai pēc tam noskaidrosies, kuriem ūdenssaimniecības uzņēmumiem sajaukšanās zonu lejpus notekūdeņu izplūdes ir nepieciešams aprēķināt. Tāpat jaunie dati ļaus patiesāk novērtēt atsevišķu ķīmisko vielu turpmākās uzraudzības nepieciešamību konkrētā uzņēmumā. |
|  |  | 5) grozījumu projekts būtu jāpapildina ar sasaisti ar citiem normatīvajiem aktiem par prioritāro un bīstamo vielu pieļaujamajām koncentrācijām virszemes ūdeņos, lai ūdenssaimniecībām un to klientiem būtu skaidra normatīvo aktu hierarhija un saikne | Nav ņemts vērā | Atbilstoši apstiprinātai juridiskai praksei (MK 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”, 3.2. apakšpunkts) tiesību akta projektā neiekļauj normas, kuras dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Vides kvalitātes normatīvi prioritārām un bīstamām vielām virszemes ūdeņos ir noteikti Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 1. pielikumā. |
|  |  | 6) veiksmīgai grozījumu projektā iekļauto pasākumu ieviešanai un sajaukšanas zonu metodikas pielietošanai ir nepieciešami detalizēti papildu apmācību semināri | Ņemts vērā | Ministrija atbalsta šādu iniciatīvu. |
|  |  | III. Prioritāro un bīstamo vielu monitorings: 1) nepieciešams veikt finanšu aplēsi par grozījuma projektā iekļauto prioritāro un bīstamo vielu paraugu ņemšanas un analizēšanas ietekmi uz ūdenssaimniecības tarifiem secīgi sabiedrību un uzņēmējdarību, kam būtu jābūt samērīgam un praktiski samaksājamam. Šobrīd nav skaidrs iespējamo sistēmas ieviešanas un uzturēšanas izmaksu apjoms. Lai pilnvērtīgi ieviestu grozījumu projektā iekļautās prasības, ūdenssaimniecībām nepieciešams gan papildu finansējums iekārtu iegādei (paraugu ņēmēju), gan atalgojums papildu darbiniekiem ar ļoti specifiskām zināšanām ražošanas uzņēmumu un to procesu kontrolei un ražošanas notekūdeņu monitoringam, gan jāsedz notekūdeņu paraugu analīžu izmaksas. | Nav ņemts vērā | Šādu aplēsi nav iespējams veikt, pirms ūdenssaimniecības uzņēmumi nav veikuši prioritāro un bīstamo vielu emisiju testēšanu izplūdes notekūdeņos un to ietekmes novērtēšanu atbilstoši MK noteikumos Nr. 34 aktualizētajām prasībām, kā arī, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, šādu vielu turpmāk nepieciešamā monitoringa programmas atjaunošanu. Tikai pēc tam būs iespējams novērtēt paraugu ņemšanas un analīzes ietekmi uz kopējām izmaksām notekūdeņu attīrīšanai. Turklāt daļa uzņēmumu jau pašlaik veic atļaujās noteiktu prioritāro un bīstamo vielu testēšanu. Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu Nr.34 57.2. apakšpunkts jau iepriekš noteica prasības prioritārās un bīstamās vielas saturošu notekūdeņu paraugu ņemšanai – ir jāievāc notekūdeņu plūsmai proporcionāli 24 stundu laikā uzkrāti paraugi. Lai ieviestu precīzāku pienākumu un atbildību sadalījumu (notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem un dienestam) sajaukšanās zonu novērtēšanas procesā, dienests un ministrija īstenoja īpašus projektus. To mērķis bija iepazīstināt un sniegt ieteikumus uzņēmumiem, kā vienkāršā veidā iespējams veikt sākotnējo sajaukšanās zonas aprēķinu, izmantojot emitēto notekūdeņu testēšanas rezultātus un papildu hidroloģiskos datus pieņemošajā ūdens objektā, kā arī sniegt ieteikumus bīstamu ķīmisku vielu atlasei, lai veiktu to testēšanu izplūdes notekūdeņos. Abi projekti pēc būtības vērsti uz to, lai ūdenssaimniecības uzņēmumi izprastu un iespējami sekmīgāk varētu paši izmantot praksē šo projektu rezultātus, lai kontrolētu prioritāro un bīstamo vielu emisijas un to ietekmi uz pieņemošajiem ūdeņiem. |
|  |  | 2) grozījumu projekts nenosaka emitēto vielu robežvērtības, pie kurām iestātos noteikta veida atbildība gadījumos, ja līdz noteikumu projektā noteiktajiem termiņiem kādas no vielām emisiju pilnībā novērst nav iespējams objektīvu (piemēram, tehnoloģisku) iemeslu dēļ; | Nav ņemts vērā | Vienotas emitēto vielu robežvērtības nav iespējams noteikt, jo tās atšķirīgos apstākļos radītu dažādas sekas. Ministrijas ieskatā katrs gadījums un tā ietekme uz ūdens objektu jāizvērtē individuāli, ņemot vērā dabisko apstākļu, piesārņojošo vielu emisiju tendences un pieejamo tehnisko iespēju kopumu. Turklāt atsevišķos gadījumos, ja kāda prioritārā vai bīstamā viela ir satopama arī kā dabas elements, šo vielu emisijas līdz nulles līmenim novērst neizdosies. Ja novērtētais sajaukšanās zonas lielums lejpus uzņēmuma notekūdeņu izplūdes liecinās, ka ārpus tās tiek pārsniegts (-i) kādas ķīmiskās vielas(-u) vides kvalitātes normatīvs(-i), dienests atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 20.3 punktam, izvirzīs nosacījumus tās samazināšanai. Tas nozīmē noteiktu pasākumu programmu, kas uzņēmumam būs pakāpeniski jāievieš. Papildus minētajam, ministrija vērš uzmanību, ka MK noteikumu Nr. 34 sākotnējā redakcijā (3. pielikumā) bija iekļautas robežvērtības īpaši bīstamām ķīmiskām vielām, tomēr tās bija attiecināmas uz izplūdes notekūdeņiem noteikta veida ražošanas uzņēmumos nevis piemērojamas komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdēs, piemēram, pesticīdu ražotnēm, hloru saturošu savienojumu, ķīmiskās rūpniecības un krāsaino metālu ražošanas uzņēmumiem. |
|  |  | 3) jāparedz vienota pieeja gadījumiem, kad ražošanas notekūdeņos tiek konstatētas prioritārās un bīstamās vielas, kuru novadīšanas izmaksas centralizētos kanalizācijas tīklos nav atrunātas starp ūdenssaimniecībām un ražošanas notekūdeņu radītajiem noslēgtajos līgumos, jo šobrīd nav prakses un metodikas kā aprēķināt virspiesārņojuma vai klātesamības attīrīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus šādos gadījumos. | Ņemts vērā | Ministrija kopumā neiebilst, tomēr vēlētos lielāku skaidrību, kādi ir LŪKA priekšlikumi šā jautājuma noregulēšanai. Ministrijas ieskatā metodika ir izstrādājama pie nosacījuma, ja LŪKA ir līdzdalībniece tās izstrādē. |
|  |  | 4) nepieciešams izstrādāt risinājumus ūdenssaimniecības jeb operatora un ražošanas notekūdeņu novadītāju atbildību līdzsvarošanai piesārņojuma gadījumos, jo atbilstoši šī brīža normatīvajam regulējumam operators ir atbildīgs par visu vidē novadīto attīrītajos notekūdeņos esošo vielu apjomu un veidu, bet to faktiskajiem radītājiem, kurus identificēt var būt ļoti sarežģīti vienīgā atbildīga ir pret savstarpēju ar operatoru noslēgtu līgumu | Nav ņemts vērā | Ministrija vērš uzmanību, ka ar noteikumu projektu MK noteikumi Nr. 34 tiek papildināti ar nosacījumu, kas pastiprina ražošanas uzņēmumu atbildību par centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai uz ārējām attīŗīšanas iekārtām novadīto notekūdeņu piesārņojumu ar ķīmiskām vielām. Atbilstoši minētajam (noteikumu projektā MK noteikumu Nr. 34 jaunais, 74.punkts), ja operators izmanto, ražo, vai arī prioritārās un bīstamās vielas rodas ražošanas blakusprocesā, operatoram noteiktā termiņā būs jāveic prioritāro un bīstamo vielu testēšana novadītajos notekūdeņos un jāinformē notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operators par mērījumu rezultātā konstatēto prioritāro vielu vai bīstamo vielu koncentrāciju. Ministrija labprāt uzklausītu LŪKA priekšlikumus par to, kurā normatīvajā aktā un kāds tieši regulējums papildu jau esošajam būtu nepieciešams. Ministrija vērš uzmanību, ka pēc notikušās Administratīvi teritoriālās reformas, apvienojot iepriekšējos novadus, pašvaldības aktīvi pārstrādā saistošos noteikumus par centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, kuros ietver arī prasības piesārņojuma novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Ministrija aicina ūdenssaimniecības uzņēmumus sekot šim procesam, lai saistošajos noteikumos iekļautie nosacījumi būtu atbilstoši un samērīgi gan ūdeņu aizsardzības normatīvā regulējuma ietvaros, gan nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību. |
|  |  | 5) veiksmīgai grozījumu projektā iekļauto pasākumu ieviešanai un prioritāro un bīstamo vielu monitorēšanas uzsākšanai ir nepieciešami detalizēti metodiskie norādījumi par potenciālajiem šos savienojumus emitējošajiem uzņēmumiem un iespējamām priekšattīrīšanas tehnoloģijām, kā arī atbilstoši apmācību semināri | Daļēji ņemts vērā | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, pēc ministrijas pasūtījuma īstenojot projektu “Prioritāro un bīstamo ķīmisko vielu skrīnings (izpēte) no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izplūstošajos notekūdeņos, lai izstrādātu norādījumus/ vadlīnijas šādu uzņēmumu turpmākam prioritāro un bīstamo vielu monitoringam un kontrolei”, gala pārskata 6. nodaļā iekļāva ieteikumus tādu ķīmisko vielu atlasei, kuras centralizētajā kanalizācijas sistēmā varētu novadīt konkrētu ražošanas nozaru uzņēmumi Latvijā. Papildus minētajam 2. nodaļā ir sniegts detalizēts katras projektā analizētās prioritārās un bīstamās vielas raksturojums, tai skaitā raksturota to noturība vidē un vielu rašanās procesi, kas palīdz monitoringa plānošanā. Ministrijas ieskatā projektā sagatavotā informācija sniedz būtisku ieguldījumu zināšanu uzlabošanā, lai uzņēmumiem atvieglotu optimāla turpmākā prioritāro un bīstamo vielu monitoringa plānošanu atbilstoši aktualizētajām prasībām MK noteikumos Nr.34. Ministrija vērš uzmanību, ka neplāno iniciēt projektu, lai iegūtu informāciju par uzņēmumiem, kas raksturotu to potenciālo ķīmisko vielu emisijas notekūdenī, jo uzskata to par nesamērīgu resursu ieguldījumu. Šāda informācija ir publiski pieejama un sameklējama dienesta izsniegtajās piesārņojošo darbību atļaujās. Šaubu gadījumā noderīgs informācijas avots varētu būt Ķīmisko vielu un maisījumu datu bāze, kuru uztur Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Atgādinām, ka ir plānots MK noteikumus Nr. 34 papildināt ar nosacījumu ražošanas uzņēmumiem, kuri novada notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā - operatori informē notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoru par ražošanas notekūdeņos mērījumu rezultātā konstatēto prioritāro vielu vai bīstamo vielu koncentrāciju. Ideju par papildu apmācībām esam gatavi atbalstīt. |
|  |  | IV. Aglomerāciju robežas Biedrības ieskatā ir nepieciešams pārskatīt grozījumu projektā iekļautos aglomerācijas robežu pārskatīšanas termiņus (biedrības detalizēts skatījums vēstules pielikumā). | Daļēju ņemts vērā | Skatīt turpmākos komentārus pie LŪKA priekšlikumiem pielikumā. |
|  |  | - “Mazo” NAI regulējumos aglomerācijās CE>2000 |  |  |
|  |  | 1) no grozījumu projekta izriet, ka prasības attieksies uz rūpnieciski izgatavoto NAI, taču neattieksies uz pārējo DKS (krājtvertņu, septiķu) īpašniekiem. Aicinām izvērtēt šādas prasības samērīgumu - jo tieši rūpnieciski izgatavotās NAI pēc būtības ir visefektīvākās notekūdeņu attīrīšanā, kā arī to īpašnieki ir ieguldījuši visvairāk līdzekļu vides prasībām atbilstošu sistēmu ierīkošanai; kā arī lūdzam skaidrot vai un kad plānots noteikt līdzīga veida regulējumu septiķiem. |  | Iekļaujot noteikumu projektā prasības tieši individuālajām, rūpnieciski izgatavotajām attīrīšanas iekārtām (NAI), ar jaudu mazāku par 5 m3/diennaktī, kuras izbūvētas aglomerācijās, ir ņemti vērā vairāki apsvērumi: - dienests minēto individuālo attīrīšanas iekārtu darbībai neizvirza nosacījumus un neveic to ievērošanas kontroli, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikuma 6.3. apakšpunktu, kas noteic - C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē. Savukārt, MK noteikumu Nr. 34 34. punkts noteic, ka gadījumos, kad centralizētas kanalizācijas sistēmas izveide ir ekonomiski neizdevīga vai neuzlabos vides kvalitāti, notekūdeņu savākšanai izmanto decentralizētas kanalizācijas sistēmas, kas nodrošina līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni; - MK noteikumu Nr. 34 5. pielikumā ir noteikts regulējums notekūdeņu attīrīšanai aglomerācijās ar CE > 2000, turklāt attīrīšanas prasības ir atkarīgas no konkrētajā aglomerācijā radītās slodzes. Pieminētās prasības nosaka Padomes Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (turpmāk – Direktīva 91/271/EEK), un ministrija regulāri atskaitās Eiropas Komisijai par tās prasību izpildi; - pašvaldību noteiktajās aglomerācijās ar CE > 2000 ir izbūvētas un darbojas arī individuālas, rūpnieciski izgatavotas un centralizētai kanalizācijas sistēmai nepieslēgtas mazās NAI. Lai kliedētu maldīgu priekšstatu, ka uz tām neattiecas aglomerācijām noteiktās prasības notekūdeņu attīrīšanai, ir jākonkretizē nosacījumi attiecībā uz minētajām NAI. Direktīva 91/271/EEK notekūdeņu attīrīšanai konkrētas slodzes aglomerācijā (CE > 2000) nosaka vienotas prasības neatkarīgi no tajā esošo NAI jaudas; - Eiropas Komisijai ir bažas par nepietiekamo kontroli attiecībā uz decentralizētajām kanalizācijas sistēmām aglomerācijās ar CE > 2000. Tāpēc noteikumu projektā ir iekļauti precizējoši nosacījumi attiecībā uz tām individuālajām NAI ar jaudu zem 5 m3/diennaktī, kas šajās aglomerācijās darbojas; - attiecībā uz notekūdeņu krājtvertnēm - pareiza to notekūdeņu apsaimniekošana (regulāra izvešana uz attīrīšanas iekārtām) un uzturēšana (nodrošinot tvertnes hermētiskumu un novēršot notekūdeņu pārplūdes) nodrošinās šādu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši aglomerācijai noteiktajām notekūdeņu attīrīšanas prasībām. Attiecībā uz septiķiem - ministrija sadarbībā ar dienestu un Ekonomikas ministriju vērtēs iespēju veikt izmaiņas Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" un attiecīgajā saistītajā regulējumā, lai noteiktu ierobežojumus septiķu izmantošanai notekūdeņu attīrīšanā, īpaši attiecībā uz blīvi apdzīvotām teritorijām. |
|  |  | 2) atbilstoši biedrības pieredzei septiķi nodrošina daudz nekvalitatīvāku notekūdeņu attīrīšanu kā rūpnieciski ražotas NAI, līdz ar to septiķu izmantošana un izbūve būtu jāierobežo, tādēļ grozījumu projektā būtu iekļaujami nosacījumi, kuros ir pieļaujama septiķu uzstādīšana, piemēram, nosakot kādos apstākļos drīkst izbūvēt septiķi (gruntsūdens līmenis, attālums līdz kaimiņa robežai, dzeramā ūdens akai) | Nav ņemts vērā | Ministrija piekrīt LŪKA komentārā paustajam, tomēr vērš uzmanību, ka MK noteikumi Nr. 34 neregulē jautājumus saistībā ar kanalizācijas būvēm. Šādas izmaiņas nepieciešamas attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos – būvnormatīvos, kuri nosaka prasības kanalizācijas būvēm. Atbildīgā ministrija par normatīvā regulējuma izstrādi būvniecības nozarē ir Ekonomikas ministrija |
|  |  | 3) pēc grozījumu projekta stāšanās spēkā paredzams būtisks administratīvais slogs prasību izpildes monitorēšanai. No grozījumu projekta nav viennozīmīgi skaidrs, kas veiks šīs administratīvās (uzraudzības un kontroles) funkcijas. Tāpat nav skaidrs, kāda būs DKS īpašnieka atbildība par piesārņojuma samazinājuma nesasniegšanu. Aicinām VARAM sadarbībā ar citām valsts institūcijām izvērtēt sagaidāmo administratīvo slogu un atbildības sfēras. | Ņemts vērā | Vēršam uzmanību, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzība un kontrole jau ir noteikta kā pašvaldību kompetence saskaņā ar MK noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.3. apakšpunktu. Tādējādi tas nav uzskatāms par papildu administratīvo slogu. Jaunu punktu (40.1 punkts un 5. pielikuma 9.1 punkts) iekļaušana MK noteikumos Nr. 34 ir papildu instruments pašvaldībām mazo NAI kontrolei - tiek noteikti rādītāji to uzraudzībai, kas dod iespēju salīdzināt, vai minētās iekārtas darbojas atbilstoši prasībām. Saskaņā ar iepriekš minēto pašvaldība arī lems par piemērojamo atbildību atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajam. Vienlaikus ministrijas ieskatā saistošajos noteikumos pašvaldības nevar aptvert visu veidu pārkāpumus. Administratīvos pārkāpumus plānots iestrādāt Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā, kura grozījumu izstrādi iecerēts uzsākt šā gada beigās. |
|  |  | Par MK noteikumu 19.punkta jauno redakciju: Piedāvātajā grozījumu projekta redakcijā, tiek saglabāts princips, ka Operators ir atbildīgs par visdažādākās informācijas, tajā skaitā par prioritāro un bīstamo vielu iespējamo novadīšanu centralizētās kanalizācijas sistēmās, apkopošanu un precizitāti, savukārt citiem operatoriem nav nodefinēti principi, kas tiek piemēroti par nepatiesas vai nepilnīgas informācijas sniegšanu. Līdz ar to iespējami rodas situācijas, kad vidē tiek novadītas prioritāras un bīstamas vielas, kuru avots nav deklarējis šādu vielu klātbūtni no ražošanas procesa novadāmajos notekūdeņos, visa atbildība, tajā skaitā kriminālatbildība, par piesārņojuma gadījumu ir operatoram, bet faktiskā piesārņotāja atbildība ir fiksēta tikai savstarpējās līgumattiecībās, kur visbiežāk rezultējas tikai naudas sodos. Biedrība lūdz normatīvā regulējuma izstrādātājus rast risinājumus atbildību līdzsvarošanai piesārņojuma gadījumos, lai pilnvērtīgi tiktu īstenots princips “piesārņotājs maksā” tā visplašākā interpretācijā, iekļaujot kriminālatbildību būtisku piesārņojuma gadījumos. | Ņemts vērā | Ministrijas ieskatā tas ir attiecīga likuma nevis MK noteikumu jautājums. Ministrija izvērtēs iespējas, kā to varētu realizēt. |
|  |  | Par jauno 32.2. un 32.3. apakšpunktu redakciju: Grozījumu 27.punktā minēts, ka pašvaldībai aglomerāciju robežas ir jāizvērtē līdz 2023.gada 31.decembrim un pēc tam reizi četros gados. Biedrības ieskatā būtu jāizvērtē vai noteiktais termiņš aglomerāciju pārskatīšanai ir faktiski izpildāms, jo šāda pienākuma izpildei būs jāveic pietiekami apjomīgs darbs, lai pašvaldības varētu pieņemt nepieciešamos lēmumus. Kā arī prasība izvērtēt vai pārskatīt aglomerācijas robežas reizi 4 gados ir salīdzinoši bieža, ņemot vērā, ka ilgtermiņa attīstības plānošana pašvaldībās un arī Eiropas Savienības (ES) fondu periodu plānošana tiek veikta garākam - septiņu gadu - periodam. Turklāt, saskaņā ar VARAM 2015.gadā Ūdenssaimniecības uzņēmumiem sniegto informāciju metodikā “Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” īstenošanas izvērtēšana un bāzes datu iegūšana 2014. – 2020. gadam attiecībā uz aglomerāciju sasniegto atbilstoši Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasībām, Metodika”, paredzēta informācijas atjaunošana aglomerācijā ne biežāk kā reizi 5 gados. Tādējādi grozījumu projektā būtu iekļaujami precizējumi, lai aglomerāciju robežu pārskatīšana būtu iespējami salāgojama ar pašvaldību attīstības plānu gatavošanu nākošajam ES fondu plānošanas periodam. Grozījumu projekts paredz regulāru aglomerācijas robežu pārskatīšanu, sākotnēji Ūdenssaimniecības uzņēmumiem ir nepieciešams saņemt no VARAM vienotu aglomerācijas robežu noteikšanas metodiku, kā tas bija pirms 2014.-2020.gada plānošanas perioda. Ja, saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 grozījumu projekta 31.2. punktu vietējai pašvaldībai jau līdz 2023.gada 31.decembrim ir jāizvērtē esošo aglomerāciju robežas, tad šādai metodikai būtu jābūt pieejamai vismaz 6 mēnešu iepriekš t.i. vismaz 2023.gada 1.jūlijā. Līdz ar to biedrība izsaka priekšlikumus 27. un 28. grozījumu projekta punktu redakcijām: - pārcelt plānotos izpildes termiņus par aglomerāciju robežu aktualizēšanu par 1 gadu (līdz 2024.gada 31.decebrim); - noteikt turpmāko aglomerācijas pārskatīšanas periodu ne retāk kā reizi septiņos gados, kas neizslēdz iespēju, ja nepieciešams, to darīt biežāk; - lēmumu par aglomerācijas robežām iesniegšanu veic līdz 2025. gada 1.martam. | Daļēji ņemts vērā | Ministrija nepiekrīt pārcelt termiņu aglomerāciju robežu pārskatīšanai par vienu gadu, ņemot vērā, ka nākošais ziņojums Eiropas komisijai attiecībā uz Direktīvas 91/271/EEK prasību ieviešanu ir jāiesniedz līdz 2024.gada 30. jūnijam. Tajā ir jāiekļauj arī informācija par izmaiņām aglomerācijās. Ierosināto aglomerāciju robežu pārskatīšanas biežumu ministrija varētu akceptēt. Iespējams, ka šo nosacījumu varētu koriģēt. |
|  |  | Par jauno 40.1 apakšpunktu: Grozījumu projekta punktā būtu nepieciešams norādīt arī 5. pielikuma 9.1 punktu, kas detalizēti apraksta mazo NAI darbības kontroles principus | Ņemts vērā |  |
|  |  | Par jauno 74.punktu: Grozījumu projektā prioritārā secībai ir nepieciešams skaidrojums par ieviešanas un piemērošanas secību un loģiku, jo šajā redakcijā nav līdz izprotams secīgums un pakāpeniskums. It īpaši 74.2. punktā noteiktais termiņš, kas ir ar visīsāko izpildes laiku. Uzskatāmības un kalendārā secīguma pilnveidošanai, iespējams nepieciešama punktu 74.1 un 74.2 maiņa vietām | Ņemts vērā |  |
|  |  | Par aktualizēto 1.pielikumu (prioritārās vielas) un 2.pielikumu (bīstamās vielas): Esošajā grozījumu projekta redakcijā nav norādītas metodes prioritāro un bīstamo vielu analīzēm, līdz ar to nav paredzama vienota pieejama notekūdeņu paraugu analizēšanā. Kā arī prioritāro un bīstamo vielu uzraudzībai nepieciešamas ļoti specifiskas kompetences ūdenssaimniecību uzņēmumos, kas šī brīža apstākļos ne vienmēr ir pieejamas. Tādējādi, piemēram, nododot analīzes prioritāro un bīstamo vielu analīzēm, ir nepieciešams vienots regulējums analīžu veikšanai, lai nerastos pārpratumi starp operatoriem un akreditētām laboratorijām un ūdenssaimniecību līdzekļi tiktu izlietoti maksimāli racionāli. Turklāt, analizējot lielāku apjomu paraugu ar vienotām metodēm, varētu tikt samazinātas to izmaksas. Līdz ar to sistēmas vienkāršošanai, salīdzināmībai un racionalizācijai būtu nepieciešams identificēt analīžu metodes, prioritāri identificēt metodes 6.pielikuma 1.1.1. punktā minētos savienojumus. Atbilstoši konsultācijām ar akreditētām laboratorijām, kas veic notekūdeņu paraugu izmeklējumus, grozījumu projektā ir nepieciešams precizēt “Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFOS)” veidu, jo atbilstoši šī brīža definīcijai ir iespējamas plašas interpretācijas iespējas. 2.pielikumā definētajām bīstamajām vielām nav minēts ES numurs, kas varētu atvieglot analīžu veikšanu. | Nav ņemts vērā | Pašlaik pastāvošā prakse rezultātu kvalitātes nodrošināšanai tikai retos gadījumos pieprasa izmantot konkrētu standartmetodi. Daudz svarīgāk ir nodrošināt rezultātu ticamību un pareizību novērtējamo koncentrāciju intervālā. Līdz ar to kā galvenās tiek izvirzītas prasības metodes veiktspējas raksturlielumiem – metodes detektēšanas un kvantitatīvās noteikšanas robežai, metodes nenoteiktībai. Vienots regulējums ķīmisku vielu analīžu kvalitātes nodrošināšanai, novērtējot ūdeņu stāvokli, ir noteikts Eiropas Komisijas direktīvā 2009/39/ES un attiecīgi MK noteikumos Nr.92 “Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei”, 2. pielikumā. Pēc tām arī vadās testēšanas laboratorijas, izvēloties atbilstošāko analīzes metodi. Bez tam ir spēkā nosacījums, ka drīkst izmantot jebkuru testēšanas metodi, kura spēj nodrošināt līdzvērtīgu nepieciešamo datu kvalitāti. Precizējumi noteikumos attiecībā uz PFOS tiks veikti tad, kad atbilstoši tiks precizēta ES direktīva 2008/105/EK, kuras prasības ir pārņemtas MK noteikumos Nr. 34. Pašreiz iesakām vadīties pēc fluorēto savienojumu atvasinājumu uzskaitījuma (20 savienojumi), kas norādīti jaunajā Direktīvā 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti (III pielikuma B daļas 3. punkts), pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=LV. ES numurs pēc būtības neatvieglo analīžu veikšanu, jo CAS numurs tāpat ir unikāls numurs, pēc kura vadās gan ražotāji, gan ķīmisko vielu izmantotāji un arī testēšanas laboratorijas, lai identificētu konkrēto vielu |
|  |  | 5. pielikuma aktualizētā redakcija: Grozījumu projektā pielikumā II.nodaļas 5.punktā ir saglabājies termins “reģionālā vides pārvalde”. | Ņemts vērā |  |
|  |  | Par jauno 6.pielikumu: 1.1.3. un 1.2.2 punktos būtu lietderīgi iekļaut papildu informācijas apmaiņu, dienestam, pārskatot operatora atļauju, pievienot monitoringa programmai nepieciešamās prioritārās un bīstamās vielas par tiem uzņēmumiem kuriem ir izsniedzis A vai B atļaujas apkalpojamajā teritorijā, vai paziņot operatoram par konkrēto vielu iespējamību, saistībā ar izsniegtajām atļaujām operatora darbības zonā. Tādējādi tiktu samazināti riski, kas var rasties gadījumos, kuros ražošanas uzņēmums varbūt nav operatoram sniegtajā informācijā fiksējis šo vielu iespējamību notekūdeņos vai ir mainījis ražošanas procesus līdz ar to iespējami emitējamās vielas. 5.punktā nepieciešams precizēt prioritārās un bīstamo vielu monitoringa programmas sagatavošanas procesu, jo operatoriem var nebūt pieejama, izprotama vai pietiekami plaša informācija par valsts vides monitoringa informāciju attiecībā uz tām ķīmiskajām vielām, kuros nosaka sliktu virszemes ūdeņu ķīmisko kvalitāti. Procesā nepieciešams iesaistīt centru vai VVD, kam ir pieejama atbilstošā informācija un speciālisti. | Nav ņemts vērā | Dienestā izveidotā elektroniskā sistēma piesārņojošo darbību atļaujām nodrošina tām publisku pieejamību, tomēr sistēmā nav paredzēta funkcija atļauju datu atlasei un apstrādei. Līdz ar to, lai sagatavotu pieprasīto informāciju par uzņēmumiem, kuriem ir izsniegtas atļaujas un kuri novada notekūdeņus konkrētu uzņēmumu centralizētajā kanalizācijas sistēmā, dienesta speciālistiem būtu jāizskata katra šāda atļauja un manuāli jāatlasa attiecīgas prioritārās un bīstamās vielas. Ņemot vērā ūdenssaimniecības uzņēmumu skaitu, kā arī ražošanas uzņēmumu skaitu, kuri novada notekūdeņus centralizētajās sistēmās, tas dienestam uzliktu pārmērīgu administratīvo slogu. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs katru gadu izstrādā pārskatu par virszemes un pazemes ūdeņu stāvokli, kurā ir apkopota un analizēta aktuālākā informācija par ūdeņu kvalitāti ietekmējošajiem faktoriem, tai skaitā ķīmisko vielu klātbūtni un koncentrācijām virszemes ūdeņos. Pārskatā ir norādīti konstatētie prioritāro un bīstamo vielu vides kvalitātes normatīvu pārsniegumi. Informācija atbilstoši konkrētajā gadā veiktā monitoringa datiem ir publiski pieejama jebkuram interesentam centra mājaslapā sekojošā adresē: https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-kvalitate). Arī Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu 2022.-2027.gadam 3.5. pielikumi satur ūdeņu ķīmiskās kvalitātes novērtējumu visiem izdalītajiem ūdensobjektiem. Tie ir publiski pieejami tīmekļvietnē: https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba#58821698. |