25-TA-1415: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Likumi.lv (01.11.2025.) |  |  |  |  |
| Izsludināšana: 30.01.2026. 18:46 |  |  |  |  |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 11.2 Par autoruzraugu, būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar būvdarbu veicēju, attiecībā uz kuru veic uzraudzību vai kontroli, izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos. | Priekšlikums (FM - 06.02.2026.) Izziņas 7.punktā, atbildot uz Finanšu ministrijas 05.01.2026. iebildumu, skaidrots: "Nepastāv pretrunas starp grozījumu Projekta 11.2 punktā ietverto regulējums un Vispārīgo būvnoteikumu 123.1.punktā ietverto regulējumu, jo Projekta 11.2 punktā uzraudzīts tiek būvnieks, jo autoruzraudzība, būvuzraudzība vai būveksperīze attiecas uz būvniecības procesu." Piekrītam skaidrojumā norādītajam, ka nepastāv pretrunas starp grozījumu Projekta 11.2 punktā ietverto regulējumu un Vispārīgo būvnoteikumu 123.1.punktā ietverto regulējumu. Tomēr vēršam uzmanību, ka Projektā ietvertā 11.2 punkta formulējums ir nekorekts, jo pēc normatīvā regulējuma uzrauga būvdarbu (procesu) atbilstību, nevis būvnieku kā personu. Līdz ar to priekšlikums izskatīt iespēju papildināt 11.2 punktu un izteikt to šādā redakcijā: "11.2 Par autoruzraugu, būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar būvdarbu veicēju un kura uz tā veiktajiem būvdarbiem (procesiem) veic atbilstības uzraudzību vai kontroli, izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos". Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Būvniecības likuma 1.panta 18.punkts skaidro terminu būvdarbu veicējs — būvkomersants, kas veic būvdarbus savām vajadzībām vai pamatojoties uz rakstveida līgumu ar būvniecības ierosinātāju vai citu personu, vai būvētājs, līdz ar to papildus paskaidrojumi nav nepieciešami. | Noteikumu konsolidētā versija 11.2 Par autoruzraugu, būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar būvdarbu veicēju, attiecībā uz kuru veic uzraudzību vai kontroli, izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos. |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 114.6. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu vai apturēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu atkārtoti nav izpildīti noteiktajos termiņos; | Priekšlikums (LLPA - 06.02.2026.) Atkārtoti uzsveram, ka nav tāda atbildīgā būvdarbu vadītāja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka būvprakses sertifikāta. Gadījumā, ja autoruzraugs nosaka nesamērīgi īsu norādījumu izpildes termiņu, vai pats neizsniedz izmaiņu rasējumu var sanākt tiesu darbi, ja tiek apturēts darbu vadītāja sertifikāts. Nav arī saprotams, vai “atkārtoti nav izpildīti” nozīmē vienu reizi atkārtoti vai 10 reizes. Lūdzam apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: Piedāvātā redakcija “114.6. ierosināt institūcijai, kura izdevusi būvprakses sertifikātu atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai atbildīgā būvdarbu vadītāja vietniekam, tā anulēšanu vai apturēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu atkārtoti nav izpildīti termiņā par kuru būvniecības dalībnieki ir vienojušies.” | Ņemts vērā Tiek saglabāta esošā redakcija | Noteikumu konsolidētā versija - |
| Izsludināšana: 12.12.2025. 17:33 |  |  |  |  |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu | Iebildums (VK - 29.12.2025.) Ar noteikumu projekta 2. punktu tiek papildināts Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta notikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 18.4 punkts ar informācijas sniegšanas pienākumu, līdz ar to, lūdzu veikt tiesību aktā iekļauto informācijas sniegšanas pienākumu vērtējumu un atbilstoši vērtējumam veikt administratīvo izmaksu monetāru novērtējumu, kas par fiziskām un juridiskām personām norādāms anotācijas 2. sadaļas 2.3. un 2.4. apakšpunktā, savukārt par valsts un pašvaldību iestādēm norādāms anotācijas 7. sadaļā. Tiesību akta projektiem ir jāvērtē ietekme uz administratīvo slogu un apstiprinoša rezultāta gadījumā jāveic administratīvo izmaksu monetārs novērtējums saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” (turpmāk - noteikumi Nr. 617) 15. punktu. Savukārt saskaņā ar Vadlīnijās tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā TAP portālā noteikto - ja tiesību akta projekts paredz grozījumus jau esošajā tiesību aktā un šie grozījumi skar tikai daļu no tām informācijas sniegšanas prasībām vai atbilstības izmaksām, ko nosaka spēkā esošais regulējums, tad ar aprēķinu palīdzību jānoskaidro administratīvo izmaksu izmaiņas – starpība starp esošā un plānotā regulējuma administratīvajām izmaksām. Lai veiktu administratīvo izmaksu monetāru novērtējumu ir nepieciešams izprast informācijas sniegšanas metodi un veicamās darbības, proti, kā tieši informācija ir sagatavojama un sniedzama (iesnieguma sagatavošanas laiks, papildus iegūstamās informācijas metodes, iesnieguma nosūtīšana - e-pasts, sistēma, vēstule u.c.), pēc kā ir jānoskaidro noteikumos Nr. 617 iekļautās formulas parametru vērtības. Lai vienkāršāk būtu veikt aprēķinu, Valsts kanceleja aicina izmantot Vadlīnijās tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā TAP portālā (pieejamas Ministru kabineta tīmekļvietnē - https://www.mk.gov.lv/lv/media/16905/download?attachment) 22.-25.lp ietvertos norādījumus administratīvo izmaksu monetārā novērtējuma veikšanai. Aprēķinu veikšanai lūdzu izmantot paplašināto standarta izmaksu modeli. Metodiskie materiāli aprēķinu veikšanai pieejami šeit: Metodiskās rokasgrāmatas un apmācības ¦ Ministru kabinets (mk.gov.lv). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta anotācijas 7.sadaļa. Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 18.4 punkts attiecas tikai uz valsts un pašvaldību iestādēm, anotācijas 2.sadaļā minētā administratīvā sloga novērtējums uz šo punktu nav attiecināms. | Anotācija (ex-ante) 2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |
| 4. | Anotācija (ex-ante) 2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu | Iebildums (VK - 29.12.2025.) Lūdzu norādīt mērķa grupas, kuras skar noteikumu projekta izmaiņas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta antoācija | Anotācija (ex-ante) 2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |
| 5. | Anotācija (ex-ante) 6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Iebildums (VK - 29.12.2025.) Valsts kanceleja aicina noteikumu projekta anotācijas 6.3.apakšpunktā atbilstoši Vadlīnijās tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā (pieejamas Ministru kabineta tīmekļvietnē - https://www.mk.gov.lv/lv/media/16905/download?attachment) noteiktajam sniegt apkopojumu par līdzdalības procesa kopējiem rezultātiem (raksturojot visus izmantotos veidus) un to ietekmi uz projekta saturu. Ņemot vērā, ka izsludinātās publiskās apspriešanas laikā ir saņemti viedokļi no nozarē strādājošajiem speciālistiem, kā arī biedrības "Latvijas Lielo pilsētu asociācija" un AS "Latvijas valsts meži", vismaz biedrība "Latvijas Lielo pilsētu asociācija" būtu norādāma 6.2.apakšpunktā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta anotācija | Anotācija (ex-ante) 6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti |
| 6. | Anotācija (ex-ante) 7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām | Iebildums (VK - 29.12.2025.) Lūdzu norādīt iestādes, kuras nodrošinās noteikumu projekta izpildi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta anotācija | Anotācija (ex-ante) 7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| 7. | Noteikumu konsolidētā versija 11.2 Par autoruzraugu, būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar personu, attiecībā uz kuru veic uzraudzību vai kontroli, izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos. | Iebildums (LLPA - 05.01.2026.) Lai arī normas redakcija ir papildināta pēc publiskajā apspriešanā izteiktajiem iebildumiem, uzturam spēkā savu sniegto iebildumu, jo norma neatrisina problēmas, kas var rasties praksē pēc tās spēkā stāšanās. Autoruzraugs darbojas būvniecības ierosinātāja interesēs, līdz ar to viņam ir jābūt neatkarīgam no būvdarbu veicēja jo īpaši apvienotajos projektēšanas un būvdarbu iepirkumos. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 103. punkts paredz, ka autoruzraudzību būvdarbu laikā veic tas būvprojekta izstrādātājs, kurš izstrādājis tehnisko projektu, ja ar būvniecības ierosinātāju noslēgtajā līgumā par būvprojekta izstrādi nav noteikts citādi. Minēto noteikumu 107. punkts paredz, ka autoruzraugu norīko būvprojekta izstrādātājs. Normatīvie akti neaizliedz komersantam vienlaikus būt gan būvdarbu veicējam, gan būvprojekta izstrādātājam, no kā izriet, ka autoruzraugs būs saistīts ar personu, attiecībā uz kuru veic uzraudzību. Grozījumos piedāvāto 11.2 punkta redakciju attiecībā uz autoruzraudzību būtu problemātiski saprātīgi piemērot gadījumos, kad būvniecības ierosinātājs, būvprojekta izstrādātājs un būvdarbu veicējs ir viena un tā pati persona. Šādā gadījumā autoruzraudzības uzticēšana citai personai nesasniegtu autoruzraudzības mērķi. Tāpat vēršam uzmanību, ka Būvniecības likuma 192. panta sestajā daļā noteikts, ka būvuzraudzības veicējs nav tiesīgs veikt būvuzraudzību, ja viņš un būvdarbu veicējs ir uzskatāmi par saistītām personām likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē, izņemot gadījumu, kad būvniecības ierosinātājs ir vienlaikus arī būvdarbu veicējs vai būvuzraudzības veicējs, vai gadījumu, kad būvniecības ierosinātājs un būvdarbu veicējs ir saistītās personas likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē. Grozījumos norādītais attiecībā uz būvuzraugu ir pretrunā Būvniecības likumā noteiktajam. Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisku personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu. No minētā izriet, ka atbildīgais būvuzraugs ir darba tiesiskajās attiecībās ar būvuzraudzības veicēju. Ja Būvniecības likums pieļauj būvuzraudzības veicēja saistību ar būvniecības ierosinātāju un būvdarbu veicēju likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē, secīgi arī atbildīgais būvuzraugs būs saistīts ar personu attiecībā uz kuru veic uzraudzību. Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta rīcībā ir Ekonomikas ministrijas vēstule Nr. 2.13.8.1-2/2018/1512, kurā Ekonomikas ministrija pauž, ka neatkarīgi no izvēlēta līguma veida (darba līgums vai būvuzraudzības veikšanas līgums) būvniecības ierosinātājs, kas vienlaikus būs arī būvdarbu veicējs, veiks samaksu par būvuzraudzības veikšanu – jebkurā gadījumā būvuzraudzības veicējs ir finansiāli atkarīgs no personas, kura vienlaikus ir būvniecības ierosinātājs un būvdarbu veicējs. Tādējādi no regulējuma gramatiskās interpretācijas viedokļa šādā situācijā ir būtiski piesaistīt atbilstošas sfēras būvuzraugu. Samērojot sabiedrības un indivīda intereses, būvuzraudzības esamības nodrošināšana ir prioritāte pār formāla interešu konflikta neesamību. Jāņem vērā, ka praksē pastāv ļoti bieži gadījumi, kad ierosinātājs, būvprojekta izstrādātājs, būvuzraudzības veicējs un būvdarbu veicējs ir viena un tā pati persona, līdz ar to nebūs iespējams izpildīt grozījumu punktu attiecībā uz autoruzraugu un būvuzraugu. Tādējādi lūdzam izvērtēt nepieciešamību iekļaut 11.2 punkta normā kā izņēmumu arī būvuzraudzību, gadījumos, kad būvniecības ierosinātājs, būvprojekta izstrādātājs un būvdarbu veicējs ir viena un tā pati persona. Piedāvātā redakcija “11.2 Par būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās un ir neatkarīga no personas, attiecībā uz kuru veic uzraudzību vai kontroli. Par autoruzraugu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās un ir neatkarīga no personas, attiecībā uz kuru veic uzraudzību, izņemot gadījumu, kad būvniecības ierosinātājs, būvprojekta izstrādātājs un būvdarbu veicējs ir viena un tā pati persona.” | Nav ņemts vērā Piedāvātā 11.2 punkta redakcija nodrošina plašāku un normatīvi pamatotu neatkarības kritēriju, kas atbilst tiesiskās noteiktības un būvniecības procesa kvalitātes pamatprincipiem. Tā nekonkurē ar pārējo būvniecības regulējumu, bet papildina to nodrošinot objektīvu un taisnīgu būvniecības ieceres īstenošanas procesu, novēršot iespējamos interešu konfliktus. Lai nerastos pārpratumi, punktā noteikts izņēmums autoruzraudzībai apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos, kad būvniecības ierosinātājs, būvprojekta izstrādātājs un būvdarbu veicējs ir viena un tā pati persona. Attiecībā uz būvuzraudzību, Būvniecības likuma 192. panta sestajā daļā ir noteikts izņēmums, kad būvniecības ierosinātājs vienlaikus ir arī būvdarbu veicējs vai būvuzraudzības veicējs, t.i. kad būvniecības ierosinātājs un būvdarbu veicējs ir saistītās personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē, tad uz šādiem gadījumiem 192. panta sestajā daļā noteiktie ierobežojumi, attiecībā uz būvuzraudzības veikšanu, neattiecas. Likumā noteiktais izņēmums attiecas arī uz Noteikumu projekta 11.2 punktu, kad būvniecības ierosinātājs, būvuzraudzības veicējs un būvdarbu veicējs ir viena un tā pati persona. | Noteikumu konsolidētā versija 11.2 Par autoruzraugu, būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar būvdarbu veicēju, attiecībā uz kuru veic uzraudzību vai kontroli, izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos. |
| 8. | Noteikumu konsolidētā versija 11.2 Par autoruzraugu, būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar personu, attiecībā uz kuru veic uzraudzību vai kontroli, izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos. | Iebildums (FM - 05.01.2026.) Noteikumu projektā ietvertais noteikumu 11.2 punktu nosaka, ka par autoruzraugu, būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar personu, attiecībā uz kuru veic uzraudzību vai kontroli, izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos. Vēršam uzmanību, ka no 11.2 punktā ietvertā regulējuma nav viennozīmīgi skaidrs, kas ir šī persona, attiecībā uz kuru veic uzraudzību/kontroli. Pēc normatīva uzrauga būvdarbu atbilstību, nevis būvnieku kā personu, attiecīgi vienīgā persona sanāk tā, ar kuru attiecīgajam uzraugam ir noslēgts līgums, t.i. pasūtītājs. No sekojošā palīgteikuma ("izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos") var secināt, ka runa ir par darba tiesiskajām attiecībām ar būvnieku, taču šis var būt iemesls interpretācijai. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt 11.2 punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Vārds “persona” atbilst Būvniecības likuma terminoloģijai, kur “persona” ir aptver gan fiziskas, gan juridiskas personas. Ņemot vērā, ka šajā gadījumā autoruzraugs, būvuzraugs vai būveksperts veiks uzraudzību kontroli attiecībā uz juridisku personu - būvnieku, lai būtu viennozīmīgi skaidrs, tad 11.2 punkts tiek precizēts: 11.2 Par autoruzraugu, būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar būvdarbu veicēju, attiecībā uz kuru veic uzraudzību vai kontroli, izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos. | Noteikumu konsolidētā versija 11.2 Par autoruzraugu, būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar būvdarbu veicēju, attiecībā uz kuru veic uzraudzību vai kontroli, izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos. |
| 9. | Noteikumu konsolidētā versija 11.2 Par autoruzraugu, būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar personu, attiecībā uz kuru veic uzraudzību vai kontroli, izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos. | Iebildums (FM - 05.01.2026.) Saskaņā ar noteikumu projektā ietvertā 11.2 punkta regulējumu par autoruzraugu, būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar personu, attiecībā uz kuru veic uzraudzību vai kontroli, izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos. Lūdzam izvērtēt, vai 11.2 punktā ietvertais regulējums nav pretrunā ar Vispārīgo būvnoteikumu 123.1.punktā ietverto regulējumu. Vēršam uzamnību - saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 122. punktu, to otrās grupas būvju būvuzraudzību, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī trešās grupas būvju būvuzraudzību uz līguma pamata var veikt tikai būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošus būvspeciālistus, ja speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi. Savukārt, Vispārīgo būvnoteikumu 123.1 punktā ir ietverts izņēmuma gadījums, kad šo noteikumu 122. punktu nepiemēro attiecībā uz pirmās un otrās grupas būvju būvuzraudzību - t.i., ja būvniecības ierosinātājs ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība un būvuzraudzību veic būvspeciālists uz darba devēja rīkojuma pamata, vai attiecībā uz pirmās un otrās grupas meliorācijas un hidrotehnisko būvju būvuzraudzību, ja būvniecības ierosinātājs ir pašvaldība vai tās kapitālsabiedrība un būvuzraudzību veic būvspeciālists uz darba devēja rīkojuma pamata. Vēršam uzmanību, ka 123.1 punktā ietvertais izņēmums tika noteikts, lai ekonomiski izmantotu piešķirtos budžeta līdzekļus, norādot, ka valsts kapitālsabiedrība, kurai ir būvuzraudzības resurss, būvdarbus paskaidrojuma un apliecinājuma kartes ietvaros var veikt kā būvētājs bez būvuzraudzības piesaistīšanas, vai arī var veikt to ar savu būvuzraudzības resursu. Regulējums pamatots ar to, ka valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbību kontrolē ne tikai akcionārs (valsts attiecīgās ministrijas personā vai pašvaldības dome), bet arī Valsts kontrole, tādējādi novēršot bažas par piešķirto valsts budžeta līdzekļu vai Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu nepamatotu izlietošanu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Nepastāv pretrunas starp grozījumu Projekta 11.2 punktā ietverto regulējums un Vispārīgo būvnoteikumu 123.1.punktā ietverto regulējumu, jo Projekta 11.2 punktā uzraudzīts tiek būvnieks, jo autoruzraudzība, būvuzraudzība vai būveksperīze attiecas uz būvniecības procesu. | Noteikumu konsolidētā versija 11.2 Par autoruzraugu, būvuzraugu vai būvekspertu var būt persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar būvdarbu veicēju, attiecībā uz kuru veic uzraudzību vai kontroli, izņemot autoruzraudzību apvienotajos projektēšanas un būvdarbu līgumos. |
| 10. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 05.01.2026.) Grozījumu noteikumu 95.1. punkts paredz vienošanos starp būvdarbu vadītāju un vietnieku par pienākumu sadali un šīs vienošanās ierakstīšanu būvdarbu žurnālā. Šis rada neskaidrības – vai tiek pieņemts, ka visos gadījumos atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka pieredze ir tiešām ekvivalenta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei. IUB ieskatā būtu nepieciešams anotācijā precizēt būvdarbu vadītāja vietnieka veikto pienākumu apjomu, kas nepieciešams, lai iegūtā pieredze varētu tikt pielīdzināta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei publiskajos iepirkumos. Atbilstoši praksei publiskajos iepirkumos par atbilstošu pieredzi uzskatāma tāda pieredze, kas pēc jēgas atbilst prasībai pēc pieredzes atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā, ņemot vērā arī noteikumu 100. punktā noteiktos atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Attiecībā uz nepieciešamību uzskaitīt atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka veiktos darbus, kurus viņš ir darījis dublējot atbildīgo būvdarbu vadītāju būvlaukumā, primāri jānorāda, ka būvspeciālists kurš ir ieguvis atbilstošu izglītību, apguvusi patstāvīgai praksei nepieciešamās zināšanas un prasmes, nokārtojis eksāmenu un saņēmis atbilstošas jomas un darbības sfēras sertifikātu, ir kvalificēts un tiesīgs būt par atbildīgo būvdarbu vadītāju būvobjektā. Būvniecības regulējums tvērumā nav speciālas prasības attiecībā uz atbildīgo būvdarbu vadītāju, ir tikai noteikti atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumi. Piemēram, būvdarbu veicējs var iecelt atbilstošu būvspeciālistu par atbildīgo būvdarbu vadītāju tūlīt pēc sertifikāta saņemšanas, veicot ierakstu būvniecības informācijas sistēmā (BIS), ja būvdarbu ierosinātājs nav izvirzījis īpašas prasības atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Publiskajos būvdarbu iepirkumos pretendentam tiek prasīta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze. Šādos gadījumos būvkomersants nevar par atbildīgo būvdarbu vadītāju iecelt būvspeciālistu, kurš gadiem ilgi ir vadījis darbus būvlaukumā, t. sk. dublējis atbildīgo būvdarbu vadītāju, jo nevar pierādīt savu pieredzi. BIS tiek norādīta informācija tikai par atbildīgo būvdarbu vadītāju. Kā kvalifikācijas kritērijs publiskos iepirkumos norādāms objektu skaits nevis būvdarbu vadītāja vietnieka veikto pienākumu apjoms un darbu uzskaitījums. Šī prasība attiecas uz iekšējo darbu organizāciju un būvspeciālistu uzraudzību. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 11. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 05.01.2026.) Lūdzam precizēt anotācijas 3. sadaļu, norādot finansējuma avotu noteikumu projektā paredzētajai Būvniecības informācijas sistēmas pielāgošanai, kā arī papildināt anotāciju ar tam nepieciešamā finansējuma 11 388,04 euro apmērā detalizētu aprēķinu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Atbilstoši Būvniecības valsts kontroles biroja provizoriskajam novērtējumam finansējums BIS pielāgošanai Noteikumu projektā paredzēto izmaiņu ieviešanai nepieciešami 11 388,04 EUR, ieskaitot PVN. Minētās BIS funkcionalitātes pielāgošanas izmaksas paredzēts segt esošā funkcionalitātes pielāgošanai paredzētā budžeta, neprasot papildu finanšu resursus no valsts budžeta. Noteikumu projektā paredzēto izmaiņu ieviešanai BIS nepieciešamās izmaksas tiks segtas Ekonomikas ministrijas programmas 20.00.00 “Būvniecība” ietvaros no BIS uzturēšanai paredzētā finansējuma. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 12. | Anotācija (ex-ante) 6.4. Cita informācija | Priekšlikums (VK - 29.12.2025.) Valsts kanceleja aicina pārformulēt noteikumu projekta anotācijas 6.4.apakšpunktā norādīto informāciju tā, lai ir skaidri uztverama būtība - cita projekta publiskās apspriešanas laikā tika saņemts uz noteikumu projekta saturu attiecināms priekšlikums, kas ņemts vērā precizējot projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts | Anotācija (ex-ante) 6.4. Cita informācija |
| 13. | Noteikumu konsolidētā versija 18.4 No publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem finansētu ēku jaunai būvniecībai projektēšanas uzdevumā norāda izmantojamo oglekli sekvestrējošu (piesaistošu) būvizstrādājumu apjomu no kopējā ēkas būvniecībā izmantojamā būvizstrādājumu apjoma. | Priekšlikums (LLPA - 05.01.2026.) Latvijas zinātņu akadēmijas terminu datu bāzē nevar atrast vārdu sekvestrējošs. Nav skaidrs, kāpēc tāds vārds ir izmantots un kāda ir vārda būtība un teikuma jēga. Vārds sekvestrēt būtu attiecināms uz augsni, bet ne uz būvmateriāliem. Nav saprotama tāda vārda pielietošana normatīvā, kurš būtu jāsaprot visiem, kas to lasa vai izmanto darbā. Jo lielāks CO2 līmenis atmosfērā, jo zaļāka planēta. Priekšlikums nepapildināt noteikumus ar 18.4 punktu šādā redakcijā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta noteikumu projekta 18.4 punkta redakcija. | Noteikumu konsolidētā versija 18.4 No publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem finansētu ēku jaunai būvniecībai projektēšanas uzdevumā norāda prasības oglekli piesaistošu būvizstrādājumu izmantošanai. |
| 14. | Noteikumu konsolidētā versija 18.4 No publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem finansētu ēku jaunai būvniecībai projektēšanas uzdevumā norāda izmantojamo oglekli sekvestrējošu (piesaistošu) būvizstrādājumu apjomu no kopējā ēkas būvniecībā izmantojamā būvizstrādājumu apjoma. | Priekšlikums (FM - 05.01.2026.) Noteikumu projekts paredz Vispārīgos būvnoteikumus papildināt ar jaunu 18.4 punktu, kas pasūtītājam nosaka pienākumu publisko finansējumu saņēmušu ēku būvniecībā lietot pasūtītāja noteiktu oglekli sekvestrējošu būvmateriālu apjomu. Anotācijā norādīts, ka rezultātā tiks veicināta ilgtspējīgu dabas resursu izmantošana, samazināsies būvniecības radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms, tiks stimulēta vietējo kokapstrādes un būvmateriālu nozare, kā arī nostiprināsies Latvijas kā klimatneitralitātes politikas ieviesējvalsts tēls. Lūdzam skaidrot, vai šādas obligātas prasības ieviešana neradīs papildu finansiālās izmaksas pasūtītājam gan dēļ tā, ka kokmateriāls ir dārgs, gan dēļ tā, ka, izmantojot vairāk kokmateriālu, mainās ugunsdrošības prasības (proti, tās nav tādas pašas kā metālam u.tml.). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 18.4 punkts precizēts, nosakot pasūtītājam pienākumu noteikt projektā nevis oglekli piesaistošu būvizstrādājumu īpatsvara lielumu, bet gan prasības oglekli piesaistošu būvizstrādājumu izmantošanai. | Noteikumu konsolidētā versija 18.4 No publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem finansētu ēku jaunai būvniecībai projektēšanas uzdevumā norāda prasības oglekli piesaistošu būvizstrādājumu izmantošanai. |
| 15. | Noteikumu konsolidētā versija 38.6. izstrādājot būvprojektu esošai būvei vai tās daļai, novērtē būves vai tās daļas tehnisko stāvokli un, ja nepieciešams, veic vai pieprasa būves vai tās daļas tehniskās apsekošanas atzinumu; | Priekšlikums (TM - 30.12.2025.) Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 38.6. apakšpunkta jaunā redakcija pilnībā atbilst spēkā esošai 38.6. apakšpunkta redakcijai. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Noteikumu projekts tiek papildināts ar 38.7. apakšpunktu, līdz ar to 38.6. apakšpunktā ir tikai redakcionāls labojums “.” Nomainot ar “;”. | Noteikumu konsolidētā versija 38.6. izstrādājot būvprojektu esošai būvei vai tās daļai, novērtē būves vai tās daļas tehnisko stāvokli un, ja nepieciešams, veic vai pieprasa būves vai tās daļas tehniskās apsekošanas atzinumu; |
| 16. | Noteikumu konsolidētā versija 95.1 Atbildīgais būvdarbu vadītājs Būvniecības informācijas sistēmā var norādīt atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieku. Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks ir tajā pašā darbības sfērā sertificēts būvspeciālists kā atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ar vietnieku vienojas par pienākumu sadali, kurus fiksē būvdarbu žurnālā. Atbildīgais būvdarbu vadītājs saglabā atbildību par būvdarbu vadību visā objektā, savukārt vietnieks ir līdzatbildīgs par būvdarbu vadību. Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks, kas ir darba tiesiskajās attiecībās ar galveno būvdarbu veicēju, ar būvniecības ierosinātāja saskaņojumu var aizvietot atbildīgo būvdarbu vadītāju tā prombūtnes laikā. Pieredze, kas iegūta, pildot atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka pienākumus, pielīdzināma atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei. | Priekšlikums (FM - 05.01.2026.) Saskaņā ar noteikumu projektā ietverto 95.1 punktu atbildīgais būvdarbu vadītājs Būvniecības informācijas sistēmā var norādīt atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieku, un atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks ir tajā pašā darbības sfērā sertificēts būvspeciālists kā atbildīgais būvdarbu vadītājs. Anotācijā skaidrots, ka atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks var būt arī kāds no apakšuzņēmēja darbiniekiem. Vēršam uzmanību, ka no 95.1punkta redakcijas tas nav skaidri nolasāms. Saskaņā ar 95.1 punktā ietverto regulējumu atbildīgo būvdarbu vadītāju viņa prombūtnes laikā var aizvietot tikai tāds vietnieks, kas ir darba attiecībās ar galveno būvdarbu veicēju. Tādējādi nav saprotams, vai atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks vispār var būt tikai galvenā būvdarbu veicēja darbinieks, vai arī, ja tas nav darbinieks, tad tikai nevar aizvietot atbildīgā būvdarbu vadītāju tā prombūtnes laikā. Secīgi, ja atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks var nebūt galvenā būvdarbu veicēja darbinieks, tad nav skaidrs, kā šādā gadījumā notiktu atbildīgās personas aizvietošana viņa prombūtnes laikā. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Anotācijā ir plašāks skaidrojums par iespējām piemērot 95.1 punktu, attiecinot to arī uz apakšuzņēmēja tajā pašā darbības sfērā sertificētu būvspeciālistu, tā dodot iespēju arī apakšuzņēmēja būvdarbu vadītājam uzkrāt atbilstošu pierādāmu pieredzi. Atbildīgo būvdarbu vadītāju ieceļ galvenais būvdarbu veicējs, kurš nevar norīkot darbā apakšuzņēmēja darbinieku, tāpēc apakšuzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks nevar nepieciešamības gadījumā aizvietot atbildīgo būvdarbu vadītāju. Atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotājs, atbilstoši Darba likumam, ir atbilstošas jomas un darbības būvspeciālists ar atbilstošu kvalifikāciju, kuru noteicis būvniecības ierosinātājs. Aizvietotājs uzņemas pilnu atbildību par būvobjektu, laika periodā, kurā viņš aizvieto atbildīgo būvdarbu vadītāju. Būvniecības ierosinātājs var izvēlēties, vai aizvietotājam izvirzīt tādas pašas prasības, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepirkumā, tad galvenajam būvdarbu veicējam ir jāieceļ cits atbilstošas kvalifikācijas būvspeciālists, vai piekrist, ka aizvietotājs ir atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks, kurš pārzina objektu. Laikā, kad atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks aizvieto galveno būvdarbu vadītāju, viņš uzņemas pilnu atbildību par būvobjektā notiekošo. | Noteikumu konsolidētā versija 95.1 Atbildīgais būvdarbu vadītājs Būvniecības informācijas sistēmā var norādīt atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieku. Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks ir tajā pašā darbības sfērā sertificēts būvspeciālists kā atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ar vietnieku vienojas par pienākumu sadali, kurus fiksē būvdarbu žurnālā. Atbildīgais būvdarbu vadītājs saglabā atbildību par būvdarbu vadību visā objektā, savukārt vietnieks ir līdzatbildīgs par būvdarbu vadību. Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks, kas ir darba tiesiskajās attiecībās ar galveno būvdarbu veicēju, ar būvniecības ierosinātāja saskaņojumu var aizvietot atbildīgo būvdarbu vadītāju tā prombūtnes laikā. Pieredze, kas iegūta, pildot atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka pienākumus, pielīdzināma atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei. |
| 17. | Noteikumu konsolidētā versija 114.6. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu vai apturēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu atkārtoti nav izpildīti noteiktajos termiņos; | Priekšlikums (LLPA - 05.01.2026.) Nav tāda atbildīgā būvdarbu vadītāja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka būvprakses sertifikāta. Piedāvātā redakcija “114.6. ierosināt institūcijai, kura izdevusi būvprakses sertifikātu atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai atbildīgā būvdarbu vadītāja vietniekam, tā anulēšanu vai apturēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu atkārtoti nav izpildīti noteiktajos termiņos, kas ir tehnoloģiski iespējami”. | Nav ņemts vērā Būvspeciālisti iegūst atbilstošas jomas patstāvīgās būvprakses sertifikātu bez kura tie nevar veikt ne atbildīgā būvdarbu vadītāja, ne atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka pienākumus. Gadījumā, ja šie pienākumi tiek netiek veikti pienācīgā kvalitātē, tad var ierosināt būvspeciālistus uzraugošai iestādei anulēt vai apturēt patstāvīgās būvprakses sertifikātu. Piedāvātā redakcija papildināt punktu ar piezīmi par tehnoloģiju ievērošanu ir lieka, jo būvspeciālistus uzraugošai iestāde, pirms lēmuma pieņemšanas, vērtēs ne tikai atbildīgo būvdarbu vadītāju un viņa vietnieku, bet arī autoruzrauga izvirzītās prasības. | Noteikumu konsolidētā versija - |