[image: image1.png]



LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBA

PVN reģistrācijas Nr. LV40008000225



Kr. Barona 99B, Rīga, LV-1012, Latvija      Tālrunis +371 67845910      e-pasts lbs@blbs.lv      www.blbs.lv

RĪGĀ
05.05.2021. Nr. 4-1/2021/519
Ekonomikas ministrijai

pasts@em.gov.lv

Par grozījumiem LVB 201-15 “Būvju ugunsdrošība” (VSS-808)

Latvijas Būvinženieru savienība ir iepazinusies ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto un piecu dienu elektroniskajai saskaņošanai nosūtīto precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201–15 “Būvju ugunsdrošība””” (turpmāk – Noteikumu projekts) un atbalsta to tālāko virzību, vienlaikus izsakot šādus priekšlikumus:

1. Par Noteikumu projekta 1.2.apakšpunktu

Piedāvājam Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 1.2. apakšpunkta precizētā redakcijā aizstāt vārdus “norobežojošo konstrukciju sienās, pārsegumos vai jumtos” ar vārdiem “ārējās norobežojošās konstrukcijās (ārsienās, savietotajā jumtā, jumtā)” un izteikt LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.2. atklāta būve – atklāta būve vai atklātā būves daļa – būve vai tās daļa, kurā katra stāva ārējās norobežojošās konstrukcijās (ārsienās, savietotajā jumtā, jumtā) ir atvērtas ailas, kuru brīvā platība nav mazāka par 30 % no atklātās būves vai atklātās būves daļas norobežojošo sienu kopējās platības un nav mazāka par 10 % no atklātās būves vai atklātās būves daļas grīdas platības un kuras izvietotas tā, lai gaiss varētu cirkulēt, nodrošinot dūmu izvades iespēju;”.

Priekšlikums ir precizējošs un saistīts ar to, ka atvērtas ailas jāparedz ārējās norobežojošās konstrukcijās, bet vārdu “pārsegumos” var traktēt kā starpstāvu pārsegumu, kas nav pieļaujams.

2. Par Noteikumu projekta 1.19.apakšpunktu

Piedāvājam Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 1.19. apakšpunkta precizētā redakcijā vārdus “Jumtiem ar slīpumu līdz 10°” aizstāt ar vārdiem “Jumtiem bez slīpuma un jumtiem ar slīpumu līdz 10°” un izteikt LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 81.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“81.2. Jumtiem bez slīpuma un jumtiem ar slīpumu līdz 10° pa tā perimetru ierīko vismaz 600 mm augstu parapetu, nožogojumu vai jumta drošības sistēmas (sliedes, troses) vai drošības stiprinājumus. Jumtiem ar slīpumu virs 10° ierīko atbilstoši būves jumta konfigurācijai jumta drošības sistēmas (sliedes, troses) vai drošības stiprinājumus. Drošības sistēmām un drošības stiprinājumiem jāiztur slodze vismaz 12 kN, jumta nožogojumam jāiztur vismaz 300 N slodze.”.

Priekšlikums ir precizējošs un saistīts ar to, ka jumtu bez slīpuma var nepieskaitīt pie jumtiem ar slīpumu līdz 10°, līdz ar ko neparedzēt parapetu, nožogojumu, jumta drošības sistēmas vai drošības stiprinājumus.

LBS valdes priekšsēdētājs 




 

R.Eizenšmits

I.Leikums

I.Ponomarjovs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
