Rīgā, 23.08.2021., Nr.2-10/62

Ekonomikas ministrijai

Atzinums par Ekonomikas ministrijas sagatavoto projektu “Informatīvais ziņojums par normatīvā regulējuma priekšlikumiem elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu gadījumā”

(VSS-703)

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir iepazinusies ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto projektu “Informatīvais ziņojums par normatīvā regulējuma priekšlikumiem elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu gadījumā”    (turpmāk Projekts) un izsaka šāds iebildumus:

- LDDK iebilst pret Projektu kopumā, jo tas neietver kompensācijas modeli tiem lietotājiem, kuri ir pieslēgti tieši pārvades sistēmas tīklam.

Pamatojums

Elektroenrģijas neplānotu pārtraukumu uzskaite un to ilguma samazināšana, kā arī  kompensāciju mehānismus ir jāattiecina arī uz Pārvades sistēmas operatoru.

- Lietotājam, kuri ir pieslēgti sadales sistēmas tīkliem, nav būtiski, vai pārtraukums radies pārvades sistēmā vai sadales sistēmā. Lietotājam ir būtiski, ka ir noticis neplānots elektroenrģijas pārtraukums;

- Daļa lietotāju ir pieslēgti tieši pārvades sistēmas tīkliem.

- LDDK iebilst pret Projektu kopumā, jo Projektā nav definēts, kas ir uzskatāms par neplānotā pārtraukuma beigu laiku

Pamatojums

LDDK ieskatā Projektā  ir nepieciešams definēt, kas ir uzskatāms par neplānotā pārtraukuma beigu laiku. Piemēram, neplānotais pārtraukums uzskatāms par novērstu, ja pēc neplānotā pārtraukuma beigām un SSO/PSO pakalpojuma atjaunošanas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti ne mazāk kā 24 stundas.

Šāds nosacījums ļautu novērst situācijas, ka, tuvojoties maksimāli pieļautajam bezkompensācijas atslēguma laikam, īslaicīgi tiek atjaunota elektroenerģijas padeve, piemēram, uz 30 minūtēm, pēc kā atkal sekotu atslēgums ar jaunu laika uzskaiti. Šādi īslaicīgi pieslēgumi var dot noteikta līmeņa “atelpu”, piemēram, saldēšanas iekārtām un citām sistēmām, kur arī ar īslaicīgu intervenci var panākt situācijas stabilizēšanos ilgākā laikā, tomēr vairumā gadījumu ražojošajiem uzņēmumiem iespēja strādāt ir tiešā sasaistē ar elektroenerģijas padevi, tādēļ ir nepieciešama elektroenerģijas padeves stabilitāte.

- LDDK iebilst pret projektā piedāvātajiem sliekšņiem, no kuriem izmaksā kompensāciju.

Pamatojums

Atslēguma ilgums (slieksnis, no kura izmaksā kompensāciju) LDDK ieskatā varētu būt, piemēram:

- 0,4 kV tīklā:

– pilsētās 12 stundas;

- lauku reģionos  rūpnieciskajiem/ražošanas uzņēmumiem 12 stundas, pārējiem  lietotājiem - 24 stundas;

- 6-20 kV tīklā (pieslēgumu izmanto galvenokārt lielie ražotāji):

– atslēguma ilgums bez rezervēšanas (bez rezerves ievada) - 12 stundas;

- lietotājiem ar rezervēšanu no dažādām SSO/PSO apakšstacijas kopņu sistēmām – līdz 6 stundām (laiks, kas nepieciešams pārslēgumu veikšanai);

c) 	- 110 kV tīklā – analoģiski 6-20 kV tīklam.

- LDDK iebilst pret projektā piedāvāto pārejas periodu.

Pamatojums

LDDK ieskatā Ziņojumā minēto pārejas periodu būtu nepieciešams samazināt. Jau šobrīd SSO un PSO bez papildus izdevumiem varētu atrast rezerves samazināt bojājumu novēršanas laiku vismaz līdz 20 stundām.

- LDDK iebilst pret projektā piedāvāto modeli noteikt vienādu kompensāciju modeli dažādām patērētāju grupām.

Pamatojums

Nesaņemtā SSO vai PSO pakalpojuma ietekme uz dažādām patērētāju grupām ir ļoti atšķirīgi. Līdz ar to kompensāciju sistēmai vajadzētu balstīties uz dažādiem kritērijiem dažādām patērētāju grupām (piemēram, mājsaimniecības atsevišķi, ražošanas uzņēmumi atsevišķi), turklāt, uzņēmumiem kompensācijas apjoms būtu nosakāms, ņemot vērā pierādāmus zaudējumu, kas radušies SSO un/vai PSO pakalpojuma nesaņemšanas dēļ.

Ģenerāldirektore							L.Meņģelsone

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

P.Leiškalns, 67225162

peteris.leiskalns@lddk.lv