Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221 – 15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” (VSS-810)

(dokumenta veids un nosaukums)

I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

| Nr p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Noteikumi |  |  |  |  |  |

# Informācija par  starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi:

| Datums 05.03.2021. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, Aizsardzības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse |  |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  |  |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  |  |  |

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

| Nr p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) |  | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Noteikumi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | “56.1 Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas viens ūdens sprinklers vai drenčers aizsargā ne vairāk kā 9 m2 platības. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas smidzināšanas intensitāte ir vismaz 0,1 l uz 1 m2 platības.” | Iekšlietu ministrija Lūdzam izvērtēt iespēju svītrot minētā projekta 1.punktu ņemot vērā, ka Eiropas standartā, kas nosaka prasības stacionārās automātiskās sprinklersistēmas projektēšanai, montāžai un uzturēšanai – LVS EN 12845+A1:2020 ”Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinklersistēmas. Projektēšana, montāža un uzturēšana” ir noteiktas citas precīzākas vērtības gan viena sprinklera aizsargājamai platībai (atkarībā no ēkas bīstamības klases), gan smidzināšanas intensitātei. |  | Ņemts vērā | Svītrot 56.1 punktu. |  |
| Atbildīgā amatpersona |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (paraksts) |  |  |

Olga Feldmane

(par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds)

Būvniecības politikas departamenta direktore

(amats)

67013257, 67280882

(tālruņa un faksa numurs)

Olga.Feldmane@em.gov.lv

(e-pasta adrese)

Vīksna, 67013140

Marija.Viksna@em.gov.lv