24-TA-2516: Likumprojekts (Grozījumi)

Grozījumi Energoefektivitātes likumā

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Likumprojekts (grozījumi) "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/1364 ( 2024. gada 14. marts) par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra, un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām. (4) Ja datu centrs ir darbojies mazāk nekā vienu pilnu kalendāra gadu, datu centra īpašnieks vai operators ziņo tikai par to laika posmu, kurā datu centrs ir darbojies, norādot šo laika posmu. (5) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums ir vienāds vai lielāks par 1 megavatu, ņem vērā labās prakses principus, kas minēti Eiropas Savienības rīcības kodeksā attiecībā uz datu centru energoefektivitāti.". | Iebildums (TM - 24.10.2024.) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta otro daļu „regulas ir vispārpiemērojamas. Tās uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs.” Regulas ir aizliegts pārņemt nacionālajos tiesību aktos un tās automātiski kļūst par nacionālās tiesību sistēmas sastāvdaļu. Tādēļ ir prettiesiski tādi nacionālie regulas normas īstenošanas mehānismi, kas rada šķēršļus regulas tiešam efektam un apdraud vienlaicīgu un vienādu tās piemērošanu Eiropas Savienībā, bet tai pašā laikā ir jānodrošina to tiešā piemērošana katrā dalībvalstī. Tomēr Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi, ka, ja regula prasa tās piemērošanai nodrošinošu nacionālā tiesību akta pieņemšanu, atsevišķos gadījumos tomēr var tikt pieļauta regulu teksta daļu inkorporēšana nacionālajos tiesību aktos (kā piemēru skatīt lietu Nr. 272/83 Komisija v. Itālija). Norādām, ka šis gadījums attaisnots vienīgi ar indivīdu interesēm saņemt tiem adresētu saskaņotu un labi uztveramu tiesību aktu, un regulu tiešā piemērojamība nepieļauj citus izņēmumus. Lūdzam ievērot minēto likumprojekta 3. punktā (Energoefektivitātes likuma 12.1 panta ceturtais punkts), kur daļēji pārrakstīta Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētā regulas (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu (turpmāk - Regula 2024/1364) 3. panta pirmā punkta 2.daļa, un likumprojektā kopumā. Tā vietā, lūdzam likumprojektā ietvert atsauces uz konkrētām Regulas 2024/1364 normām. Savukārt, ja nepieciešams pārrakstīt regulu normas, lūdzam tās pārrakstīt identiski un papildus skaidrot nepieciešamību veikt regulas teksta daļu inkorporēšanu nacionālajos tiesību aktos. Vēršam uzmanību, ka, ja regulas normas netiek precīzi pārrakstītas, pastāv atšķirīgas interpretācijas risks, kas nav pieļaujams. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Svītrots Energoefektivitātes likuma 12.1 panta ceturtais punkts. | "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām.". |
| 2. | Likumprojekts (grozījumi) "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/1364 ( 2024. gada 14. marts) par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra, un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām. (4) Ja datu centrs ir darbojies mazāk nekā vienu pilnu kalendāra gadu, datu centra īpašnieks vai operators ziņo tikai par to laika posmu, kurā datu centrs ir darbojies, norādot šo laika posmu. (5) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums ir vienāds vai lielāks par 1 megavatu, ņem vērā labās prakses principus, kas minēti Eiropas Savienības rīcības kodeksā attiecībā uz datu centru energoefektivitāti.". | Iebildums (TM - 24.10.2024.) Lūdzam precizēt likumprojekta 3. pantu, ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 131. punktam tiesību akta projektā var ietvert atsauces uz citām tiesību akta projekta normām vai tāda paša vai augstāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem. Nacionālajos normatīvajos aktos nav iespējams juridiski korekti izdarīt atsauces uz starptautisko tiesību dokumentiem, kas nav saistoši Latvijai, nav tulkoti latviešu valodā un attiecīgi publiskoti, kā arī nav iespējams izveidot juridiski korektas atsauces uz tā saucamo soft law (dokumentiem, kas pēc savas būtības nav juridiski saistoši, piemēram, vadlīnijas, deklarācijas, rekomendācijas, rokasgrāmatas, ieteikumi). Minētais izriet no fakta, ka Latvijas Republikas normatīvo aktu normas uzliek privātpersonām saistības un ir obligātas visā Latvijas Republikas teritorijā. Piemēram, nav korekti noteikt par obligātām tādas starptautisko dokumentu prasības, kam ir rekomendējošs vai skaidrojošs raksturs. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka rekomendācijas, vadlīnijas un tamlīdzīgi dokumenti ir piemērojami kā saistošo tiesību aktu normu interpretācijas palīglīdzeklis. Vēršam uzmanību uz likumprojekta 3. pantā (Energoefektivitātes likums 12.1 panta piektais punkts) ietverto atsauci uz “Eiropas Savienības Rīcības kodeksu attiecībā uz datu centru energoefektivitāti”. Ievērojot to, ka šis dokuments nav juridiski saistošs un tam ir ieteikuma raksturs, lūdzam precizēt likumprojekta 3. pantu, izslēdzot atsauci uz to. Tā vietā, ja nepieciešams, lūdzam attiecīgo rīcības kodeksa saturu, kuru nepieciešams padarīt saistošu privātpersonām, pārņemt likumprojektā, līdzīgi kā pārņem direktīvu normas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Svītrots Energoefektivitātes likuma 12.1 panta piektais punkts. | "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām.". |
| 3. | Likumprojekts (grozījumi) "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/1364 ( 2024. gada 14. marts) par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra, un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām. (4) Ja datu centrs ir darbojies mazāk nekā vienu pilnu kalendāra gadu, datu centra īpašnieks vai operators ziņo tikai par to laika posmu, kurā datu centrs ir darbojies, norādot šo laika posmu. (5) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums ir vienāds vai lielāks par 1 megavatu, ņem vērā labās prakses principus, kas minēti Eiropas Savienības rīcības kodeksā attiecībā uz datu centru energoefektivitāti.". | Iebildums (IEM - 25.10.2024.) Likumprojekts paredz līdzīga veida normu kā projekts 23-TA-936 "Grozījumi Energoefektivitātes likumā", par ko Iekšlietu ministrija izteica iebildumu. Ievērojot, ka šis jaunais likumprojekts nesatur informāciju sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) par saistību ar projektu 23-TA-936 "Grozījumi Energoefektivitātes likumā", nepieciešamību atkārtoti arī šajā projektā ietvert analogu, turklāt dublējošu normu, kā arī skaidrojumu par Iekšlietu ministrijas izteiktā iebilduma vērā ņemšanu vai neņemšanu, Iekšlietu ministrija mutatis mutandis izsaka iebildumu: 1) Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 5.sadaļā norādīts, ka likumprojekta 3. pants (likuma 12.1 pants) transponē Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra Direktīvas (ES) 2023/1791 par energoefektivitāti un ar ko groza Regulu (ES) 2023/955 (pārstrādāta redakcija) (turpmāk - Direktīva 2023/1791) 12. pantu. Direktīvas 2023/1791 12. panta 1. punkts paredz, ka dalībvalsts teritorijā esošo datu centru īpašnieki un operatori, kuru instalētās informācijas tehnoloģijas (IT) jaudas pieprasījums ir vismaz 500 kW, dara publiski pieejamu Direktīvas 2023/1791 VII pielikumā izklāstīto informāciju, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Savukārt likumprojekts atšķirībā no Direktīvas 2023/1791 12. panta 1. punkta neparedz: 1) informācijas apjomu, kas datu centru īpašniekiem un operatoriem būtu jāpublisko; 2) izņēmumus attiecībā uz informāciju, kas nav jādara publiski pieejama - informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Ievērojot minēto, precizējams likumprojekts un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). 2) Papildus Direktīvas 2023/1791 12. panta 2. punkts nosaka, ka 12. panta 1. punktā minēto prasību nepiemēro tiem datu centriem, kuru vienīgais un galīgais mērķis ir aizsardzība un civilā drošība. Savukārt likumprojekta 3. pants (likuma 12.1 pants) otrā daļa atšķirībā no Direktīvas 2023/1791 12. panta 2. punkta nosaka, ka publiskošanas pienākums neattiecas uz datu centriem, kuri nodrošina/uztur valsts kritisko infrastruktūru un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. Vēršama uzmanība, ka Direktīvas 2023/1791 2. panta 49. punkts kopsakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku A. pielikuma 2.6.3.1.16. apakšpunktu paredz, ka "Datu centru definē kā struktūru vai struktūru grupu, ko izmanto, lai izvietotu, savienotu un ekspluatētu datorsistēmas/serverus un saistītu aprīkojumu datu glabāšanai, apstrādei un/vai izplatīšanai, kā arī saistītām darbībām." Attiecīgi Direktīva 2023/1791 neparedz, ka tās 12. panta 1. punktā noteiktais publiskošanas pienākums būtu attiecināms tikai uz ar kritisko infrastruktūru saistītiem datu centriem. Tieši pretēji - Direktīvas 2023/1791 1. panta 2. punkts paredz, ka direktīva ietver minimālās prasības un attiecīgi valstīm ir rīcības brīvība noteikt stingrākus nosacījumus. Savukārt "datu centra" definīcija nesatur norādi par "datu centra" saistību tikai ar kritiskās infrastruktūras objektiem. Tāpat arī Direktīvas 2023/1791 12. pants nesatur aprobežojumu par tikai ar kritisko infrastruktūru saistītiem datu centriem. Ievērojot minēto, precizējams likumprojekts un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). 3) Papildus, kā iepriekš minēts, Direktīvas 2023/1791 12. panta 2. punkts nosaka, ka 12. panta 1. punktā minēto prasību nepiemēro tikai tiem datu centriem, kuru vienīgais un galīgais mērķis ir ir aizsardzība un civilā drošība. Minētais izņēmums kontekstā ar Direktīvas 2023/1791 1. panta 2. punktu ir piemērojams šauri jeb dalībvalstīm nav tiesību attiecīgos izņēmumus paplašināt. Savukārt likumprojekts atšķirībā no Direktīvas 2023/1791 12. panta 2. punkta kopsakarā ar 1. panta 2. punktu paredz paplašināt attiecīgo izņēmumu, ietverot formulējumu "un/vai". Ievērojot minēto, precizējams likumprojekts un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). 4) Direktīvas 2023/1791 12. panta 3. punkts paredz: "Komisija izveido datu centru Eiropas datubāzi, kurā iekļauta informācija, ko atbildīgie datu centri paziņojuši saskaņā ar 1. punktu. Eiropas datubāze ir publiski pieejama kopējā līmenī." No minētā tādējādi izriet, ka pienākums ietvert informāciju Komisijas izveidotajā datubāzē ir attiecībā uz visiem tiem datu centriem, kas atbilst Direktīvas 2023/1791 12. panta 1. punktā minētajam. Proti, dalībvalsts teritorijā esošo datu centru īpašnieku un operatoru, kuru instalētās informācijas tehnoloģijas (IT) jaudas pieprasījums ir vismaz 500 kW, par publiski pieejamu darīto Direktīvas VII pielikumā izklāstīto informāciju, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Neskatoties uz minēto, likumprojekta 3. pants (likuma 12.1 panta) trešā daļa paredz: "Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra, un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām.". Līdz ar to likumprojekta likumprojekta 3. pants (likuma 12.1 panta) trešā daļa pretēji Direktīvas 2023/1791 1. panta 2. punktā minētajam sašaurina Direktīvas 2023/1791 12. panta 3. punktā noteikto ziņošanas tvērumu. Proti, Direktīvas 2023/1791 12. panta 3. punkts kopsakarā ar minētā panta 1. punktu paredz, ka ziņošanas pienākums attiecas uz visiem datu centriem, kuru instalētās informācijas tehnoloģijas (IT) jaudas pieprasījums ir vismaz 500 kW. Vienīgais izņēmums ir Direktīvas 12. panta 2. punktā minētie datu centri, kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais galīgais mērķis ir aizsardzība un civilā drošība. Ievērojot minēto, precizējams likumprojekts un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). 5) Direktīvas 2023/1791 12. panta 3. punkts kopsakarā ar minētā panta 1. punktu neparedz pienākumu katram attiecīgā datu centra īpašniekam vai operatoram decentralizēti ziņot Eiropas Komisijai Direktīvas 2023/1791 VII pielikumā ietverto informāciju iekļaušanai Eiropas datubāzē. Savukārt likumprojekta 3. pants (likuma 12.1 panta) trešā daļa nosaka attiecīgu decentralizētu ziņošanas pienākumu. Vienlaikus likumprojekts nesatur normas par piekļuves nosacījumiem attiecīgajai Eiropas datubāzei katram no attiecīgo datu centru īpašniekiem vai operatoriem. Ievērojot minēto, precizējams likumprojekts un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). 6) Direktīvas 2023/1791 33. un 34. pants paredz, ka Eiropas Komisija ir pieņēmusi 2024. gada 14. marta Deleģēto regulu 2024/1364 par Savienības vienotas datu centru vērtēšanas sistēmas izveides pirmo posmu (turpmāk – Regula 2024/1364), kurā ir noteikti datu centru ilgtspējas rādītāji, galvenie darbības rādītāji un informācija, kas datu centriem ir jāapkopo un jāpublicē. Tādējādi Direktīvas 2023/1791 12. pantā norādītā paziņojamā informācija ir nošķirama no ziņošanas atbilstoši Regulai 2024/1364. Regulas 2024/1364 3. panta 1. punkts paredz: "Līdz 2024. gada 15. septembrim, tad līdz 2025. gada 15. maijam un pēc tam katru gadu ziņojumus sniedzošie datu centru operatori paziņo Eiropas datubāzei I un II pielikumā noteikto informāciju un galvenos snieguma rādītājus par datu centriem, kurus tie ekspluatē. Šīs informācijas un galveno snieguma rādītāju paziņošana Eiropas datubāzei notiek, izmantojot valsts ziņošanas shēmu, ja dalībvalsts, kurā atrodas ziņojošais datu centrs, šādu shēmu ir izveidojusi. Pretējā gadījumā datu centru operatori šo informāciju un galvenos snieguma rādītājus paziņo tieši Eiropas datubāzei." Regulas 2024/1364 pielikumos norādītā paziņojamā informācija ir plašāka nekā Direktīvas 2023/1791 VII pielikumā paredzētā. Turklāt Regulas 3. panta 1. punkts paredz, ka ziņošanas pienākums ir tikai datu centru operatoriem nevis īpašniekiem. Vienlaikus likumprojekts nesatur atsauci uz Regulā 2024/1364 noteikto ziņošanas pienākumu un veidu, kā informācija paziņojama. Tāpat likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) satur norādes arī par ziņošanas pienākumu, ko paredz Regulas 2024/1364, bet arī nesatur informāciju šā likumprojekta saistību ar likumprojektu 23-TA-936. Ievērojot minēto, precizēt projektu norādot kārtību informācijas paziņošanai atbilstoši Regulai 2024/1364, kā arī likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju). 8) Kā iepriekš minēts, likumprojekts nesatur atsauci uz Regulā 2024/1364 noteikto ziņošanas pienākumu un veidu, kā informācija paziņojama. Savukārt, likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) satur norādes arī par ziņošanas pienākumu, ko paredz Regulas 2024/1364. Ņemot vērā, ka nacionālais regulējums ir skaidri nodalāms no regulās norādītā (ievērojot regulu tiešo piemērojamību), precizējams projekts, sniedzot skaidri atsauci uz regulējumu, kas izriet no Regulas 2024/1264 un tiek īstenots ar likumprojektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ministrija strādā pie konceptuāli jauna regulējuma izstrādes, lai kopumā pārņemtu Direktīvas 2023/1793 prasības, bet viena Direktīvas 2023/1793 prasība ir steidzami jānostiprina, tāpēc tiek virzīts šis likumprojekts. 1) Likumprojekts pilnībā transponē prasības, paredzot ziņojamo informācijas apjomu (atsauce uz Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu) un izņēmumus komercinformācijai: " (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Šo informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē.'' Papildināts skaidrojums anotācijas 1.3. sadaļā. 2), 3), 4) Skaidrojam, ka, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un ieilgušo vairāk nekā 2 gadus ilgo plaša mēroga karadarbību Ukrainā, Latvija ir konsultējusies ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem attiecībā uz Direktīvas 2023/1791 12. panta 2. punkta transponēšanu un Eiropas Komisija nav iebildusi mūsu redakcijai. Vienlaikus, Energoefektivitātes likumprojekta 121. panta trešā daļa nosaka, ka šādā gadījumā tiek ziņots tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām. KEM skaidro, ka tiek piedāvats nostiprinātu redakciju atbilstoši direktīvas prasībām, neparedzot stingrākas prasības, nedz atvieglojot tās. Attiecīgais skaidrojums iekļauts arī Likumprojekta grozījumu anotācijas 5. sadaļā Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām. Skaidrojums iekļauts arī anotācijas 1.3. sadaļā. 5), 6), 8) Precizēta likumprojekta redakcija iekļaujot atsauci uz Deleģēto regulu 2024/1364: (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Šo informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. Direktīvas 2023/1791 12. panta 3.punkts nosaka, ka Komisija izveido datu centru Eiropas datubāzi, kurā iekļauta informācija, ko atbildīgie datu centri paziņojuši saskaņā ar 1. punktu. Eiropas datubāze ir publiski pieejama kopējā līmenī. Saskaņā ar Direktīvas 2023/1791 33. un 34. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu Direktīvu 2023/1791. Līdz ar to ziņošanas pienākums ir noteikts arī Deleģētās regulas 2024/1364 3. pantā: Līdz 2024. gada 15. septembrim, tad līdz 2025. gada 15. maijam un pēc tam katru gadu ziņojumus sniedzošie datu centru operatori paziņo Eiropas datubāzei I un II pielikumā noteikto informāciju un galvenos snieguma rādītājus par datu centriem, kurus tie ekspluatē. Šīs informācijas un galveno snieguma rādītāju paziņošana Eiropas datubāzei notiek, izmantojot valsts ziņošanas shēmu, ja dalībvalsts, kurā atrodas ziņojošais datu centrs, šādu shēmu ir izveidojusi. Pretējā gadījumā datu centru operatori šo informāciju un galvenos snieguma rādītājus paziņo tieši Eiropas datubāzei. Vienlaikus KEM informē, ka šobrīd Eiropas Komisijas pārstāvji intensīvi rīko dažādus apmācību seminārus gan dalībvalsts pārstāvjiem, gan datu centru operatoriem par datu ziņošu Eiropas datubāzē (piekļuve, datu ievade, datu apstiprināšana un iesniegšana Eiropas Komisijai). KEM norāda, ka Direktīvas 2023/1791 12. pantā norādītā paziņojamā informācija nav nošķirama no ziņošanas atbilstoši Regulai 2024/1364. Direktīvas 2023/1791 33.panta 3. pants nosaka, ka Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 34. pantu, lai papildinātu šo direktīvu, pēc apspriešanās ar attiecīgajām ieinteresētajām personām izveidojot kopīgu Savienības shēmu tās teritorijā izvietoto datu centru ilgtspējas reitinga noteikšanai. | "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām.". |
| 4. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (IEM - 25.10.2024.) Likumprojekts paredz līdzīga veida normu kā projekts 23-TA-936 "Grozījumi Energoefektivitātes likumā", par ko Iekšlietu ministrija izteica iebildumu. Ievērojot, ka šis jaunais likumprojekts nesatur informāciju sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) par saistību ar projektu 23-TA-936 "Grozījumi Energoefektivitātes likumā" nepieciešams precizēt sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), tostarp tās 4. sadaļu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta Anotācijas 1.1. sadaļa: "Klimata un enerģētikas ministrija strādā pie konceptuāli jauna regulējuma izstrādes, lai kopumā pārņemtu Direktīvas 2023/1793 prasības, bet Direktīvas 2023/1793 12. panta prasības ir steidzami jānostiprina, tāpēc tiek virzīts šis likumprojekts.". | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 5. | Anotācija (ex-ante) 2.3. Administratīvo izmaksu novērtējums juridiskām personām | Iebildums (VK - 25.10.2024.) Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” (turpmāk - noteikumi Nr. 617) 15. un 16. punktu, tiesību akta projektam ir jāvērtē ietekme uz administratīvo slogu un apstiprinoša rezultāta gadījumā jāveic administratīvo izmaksu monetārs novērtējums. Savukārt saskaņā ar vadlīnijās “Vadlīnijās tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā TAP portālā” noteikto, ja tiesību akta projekts paredz grozījumus jau esošajā tiesību aktā un šie grozījumi skar tikai daļu no tām informācijas sniegšanas prasībām vai atbilstības izmaksām, ko nosaka spēkā esošais regulējums, tad ar aprēķinu palīdzību jānoskaidro administratīvo izmaksu izmaiņas – starpība starp esošā un plānotā regulējuma administratīvajām izmaksām. Ņemot vērā minēto ir vērtējams vai ar tiesību akta projektā veiktajām izmaiņām tiek ietekmēts administratīvais slogs, un, vai izmainās informācijas sniegšanas pienākuma apjoms. Lūdzu veikt tiesību aktā iekļauto informācijas sniegšanas pienākumu vērtējumu un atbilstoši vērtējumam veikt administratīvo izmaksu monetāru novērtējumu, kas aizpildāms par fiziskām un juridiskām personām anotācijas 2. sadaļas 2.3, un 2.4. apakšpunktā un valsts vai pašvaldību institūcijām 7. sadaļas 7.2.apakšpunktā. Valsts Kancelejas ieskatā vērtējams ir likumprojekta 3. pants par informācijas sniegšanas pienākumu. Metodika administratīvo izmaksu monetārā novērtējuma veikšanā pieejama Vadlīnijās tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā TAP portālā (pieejamas Ministru kabineta tīmkeļvietnē -https://www.mk.gov.lv/lv/media/16905/download?attachment). Aprēķinu veikšanai lūdzu izmantot paplašināto standarta izmaksu modeli. Metodiskie materiāli aprēķinu veikšanai pieejami šeit: Metodiskās rokasgrāmatas un apmācības ¦ Ministru kabinets (mk.gov.lv). Anotācijas 2.3. apakšpunktā ir sniegts skaidrojums, ka netiek paredzēts administratīvo izmaksu pieaugums datu centram, jo tiek noteikts pienākums vienu reizi gadā ievadīt datus Eiropas Komisijas uzturētajā datu bāzē. Lūdzu sniegt pamatojumu, kā netiek paredzēts administratīvo izmaksu pieaugums, ņemot vērā likumprojektā noteikto informācijas sniegšanas pienākumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta Anotācijas 2.3. sadaļa ar administratīvo izmaksu novērtējumu juridiskām personām. | 2.3. Administratīvo izmaksu novērtējums juridiskām personām |
| 6. | Anotācija (ex-ante) 5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | Iebildums (TM - 24.10.2024.) Lūdzam precizēt anotācijas 5. sadaļu, ņemot vērā, ka: 1) atbilstoši likumprojekta redakcijai tajā tiek ieviesta arī Regula 2024/1364, bet 5. sadaļā pat netiek minēta. Lūdzam, atbilstoši Vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai Vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā, aizpildīt anotācijas 5.1. apakšsadaļu un 5.4. apakšsadaļas 1. tabulu sniedzot pilnīgu informāciju par likumprojekta atbilstību Regulai 2024/1364. Vēršam uzmanību, ka, piemēram: a) likumprojekta 3. pantā (Energoefektivitātes likuma 12.1 panta pirmā daļa), ietverot atsauci uz regulu 2024/1364, tiek nodrošināta tās ieviešana; b) atbilstoši likumprojekta 3. panta redakcijai, piemēram, plānotā Energoefektivitātes likuma 12.1 panta pirmā daļa ievieš arī Regulas 2024/1364 1. pantu un 3. panta pirmo punktu; 2) nepilnīgi atspoguļota Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra Direktīvas (ES) 2023/1791 par energoefektivitāti un ar ko groza Regulu (ES) 2023/955 (pārstrādāta redakcija) (turpmāk - Direktīva 2023/1791) pārņemšana. Piemēram, atbilstoši likumprojekta 4. panta redakcijai tas pārņem Direktīvas 2023/1791 36. panta pirmā punkta 3. daļu, bet 3. pants (Energoefektivitātes likuma 12.1 panta trešā daļa) pārņem normas gan no Direktīvas 2023/1791 12. panta pirmās, gan otrās daļas. Lūdzam izvērtēt Direktīvas 2023/1791 pārņemšanu likumprojektā un sniegt pilnīgu informāciju par likumprojekta atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem; 3) anotācijas 5.4. apakšsadaļas 1. tabulas sadaļā "Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?" skaidro informāciju, kas attiecas uz dalībvalstīm paredzētās rīcības brīvības izmantošanu. Cita rakstura informāciju iesakām norādīt sadaļā "Cita informācija"; 4) Direktīva 2023/1791 vēl nav pilnībā pārņemta un nav sniegta informācija par to, kā tiks nodrošināta pilnīga direktīvas normu pārņemšana Latvijas tiesību aktos. Proti, anotācijas 5.4. apakšsadaļas 1. tabulā norādīts tikai tas, ka likumprojektā pārņemtas atsevišķas Direktīvas 2023/1791 vienības, neradot izpratni par tās ieviešanu kopumā. Attiecīgi, lūdzam skaidrot, kā pilnībā tiek/ tiks izpildītas no Direktīvas 2023/1791 izrietošās saistības un nodrošināta tās pārņemšana pilnībā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 1) Papildināta Anotācijas 5.1. un 5.4. sadaļa. Vienlaikus, saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, regulas ir tieši piemērojamas, līdz ar to nav transponējamas, kas nozīmē, ka anotācijas 5. punktā nav jānorāda regulu transponēšanas mehānismi. 2) Papildināta Anotācijas 5.4. sadaļa par likumprojekta 4. panta atbilstību Direktīvas 2023/1791 36. panta pirmā punkta 3. daļai. Savukārt likumprojekta 3. pants (Energoefektivitātes likuma 12.1 panta trešā daļa) nepārņem normas no Direktīvas 2023/1791 12. panta pirmās un otrās daļas. 3) Informācija no Anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulas sadaļā "Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?" pārnesta uz 5.4. apakšsadaļas 1. tabulas sadaļā "Cita informācija". 4) Papildināta anotācijas 1.1. sadaļa. | 5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām |
| 7. | Likumprojekts (grozījumi) "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/1364 ( 2024. gada 14. marts) par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra, un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām. (4) Ja datu centrs ir darbojies mazāk nekā vienu pilnu kalendāra gadu, datu centra īpašnieks vai operators ziņo tikai par to laika posmu, kurā datu centrs ir darbojies, norādot šo laika posmu. (5) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums ir vienāds vai lielāks par 1 megavatu, ņem vērā labās prakses principus, kas minēti Eiropas Savienības rīcības kodeksā attiecībā uz datu centru energoefektivitāti.". | Priekšlikums (IEM - 25.10.2024.) Lūgums precizēt likumprojekta 3. pantu (Energoefektivitātes likuma 12.1 panta otrais un trešais punkts), izvairoties no simbola “/” lietojuma un saikļu “un” un “vai” lietojuma vienotā konstrukcijā “un/vai”, tā kā saikļiem "un" un "vai" ir atšķirīga nozīme (un – vienojuma,vai – šķīruma), tādējādi teksta skaidrības labad vajadzētu vairīties no to lietošanas vienotā konstrukcijā. Atbilstoši precizējams arī sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekta 3. pants (Energoefektivitātes likuma 12.1 panta otrais un trešais punkts) un atbilstošās vietas anotācijā. | "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām.". |
| 8. | Likumprojekts (grozījumi) "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/1364 ( 2024. gada 14. marts) par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra, un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām. (4) Ja datu centrs ir darbojies mazāk nekā vienu pilnu kalendāra gadu, datu centra īpašnieks vai operators ziņo tikai par to laika posmu, kurā datu centrs ir darbojies, norādot šo laika posmu. (5) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums ir vienāds vai lielāks par 1 megavatu, ņem vērā labās prakses principus, kas minēti Eiropas Savienības rīcības kodeksā attiecībā uz datu centru energoefektivitāti.". | Priekšlikums (TM - 24.10.2024.) Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā konkretizēt likumprojekta 3. pantā plānoto Energoefektivitātes likuma 12.1 panta pirmās daļas redakciju, ņemot vērā, ka no anotācijas 1.3. apakšsadaļas skaidrojuma izriet minētās tiesību normas saistība tieši ar Regulas 2024/1364 I un II pielikumu, nevis visu Regulu 2024/1364. Tāpat arī no Regulas 2024/1364 un Direktīvas 2023/1791 būtības izriet, ka likumprojekta 3. pantā (Energoefektivitātes likuma 12.1 panta pirmā daļa) minētā publiskojamā informācija noteikta tieši Regulas 2024/1364 I un II pielikumā. Norādām, ka tiesību normas lietotājiem ir vieglāk uztvert savus pienākumus, ja ir norādītas konkrētas regulu normas, no kurām izriet attiecīgie pienākumi. Gadījumā, ja tomēr saglabājama atsauce uz visu regulu kopumā, iesakām precizēt anotācijas 1.3. apakšsadaļā sniegto skaidrojumu, no kura izriet informācija par Regulas 2024/1364 I un II pielikuma ieviešanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Klimata un enerģētikas ministrijas ieskatā ir saglabājama atsauce uz visu regulu, ņemot vērā, ka tā sīkāk apraksta pašu ziņošanas mehanismu, kā arī iekļauj ziņojamo parametru definīcijas. Regulas pamatteksts padara skaidrāku tās pielikumu prasību uztveršanu. Vienlaikus Klimata un enerģetikas ministrija precizēja Anotācijas 1.3. sadaļu atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumam. | "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām.". |
| 9. | Likumprojekts (grozījumi) "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/1364 ( 2024. gada 14. marts) par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra, un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām. (4) Ja datu centrs ir darbojies mazāk nekā vienu pilnu kalendāra gadu, datu centra īpašnieks vai operators ziņo tikai par to laika posmu, kurā datu centrs ir darbojies, norādot šo laika posmu. (5) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums ir vienāds vai lielāks par 1 megavatu, ņem vērā labās prakses principus, kas minēti Eiropas Savienības rīcības kodeksā attiecībā uz datu centru energoefektivitāti.". | Priekšlikums (TM - 24.10.2024.) Lūdzam konkretizēt likumprojekta 3. pantu (Energoefektivitātes likuma 12.1 panta otrais un trešais punkts), nodrošinot juridiskās tehnikas prasībām atbilstošu, tiesību normu adresātiem skaidru un nepārprotamu likumprojekta un no tā izrietošo tiesību un pienākumu izpratni. Skaidrojam, ka lietojot simbolu "/" un formulējumu "un/vai" tiek radīta neviennozīmīgi uztverama tiesību norma, ņemot vērā, ka: 1) ar simbolu „/” saprotams saiklis „un” vai saiklis „vai”; 2) saiklis „un” ir kumulatīvs nosacījums, kura lietošanas gadījumā ir jāiestājas visiem noteikumu projektā minētajiem priekšnosacījumiem; 3) saiklis „vai” ir alternatīvs nosacījums, kura lietošana nosaka tikai viena priekšnosacījuma iestāšanās nepieciešamību. Attiecīgi, simbola "/" vietā lietojams vai nu saiklis "un" vai "vai", bet formulējuma "un/vai" gadījumā jāizvēlas viens no saikļiem, jo tie nav savstarpēji savienojami. Pamatojoties uz veiktajiem precizējumiem, lūdzam aktualizēt arī skaidrojumus anotācijā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts likumprojekta 3. pants (Energoefektivitātes likuma 12.1 panta otrais un trešais punkts) un atbilstošās vietas anotācijā. | "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām.". |
| 10. | Likumprojekts (grozījumi) "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/1364 ( 2024. gada 14. marts) par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina/uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra, un/vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām. (4) Ja datu centrs ir darbojies mazāk nekā vienu pilnu kalendāra gadu, datu centra īpašnieks vai operators ziņo tikai par to laika posmu, kurā datu centrs ir darbojies, norādot šo laika posmu. (5) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums ir vienāds vai lielāks par 1 megavatu, ņem vērā labās prakses principus, kas minēti Eiropas Savienības rīcības kodeksā attiecībā uz datu centru energoefektivitāti.". | Priekšlikums (TM - 24.10.2024.) Lūdzam atsauces uz Eiropas Savienības tiesību aktiem noformēt atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumiem Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 4. nodaļai. Atsaucē uz Eiropas Savienības tiesību aktu norādot šādu informāciju: institūcija (Komisija, Padome, Eiropas Parlaments), kas izdevusi attiecīgo tiesību aktu; tiesību akta pieņemšanas datums; veids (regula, direktīva, lēmums); numurs un nosaukums atbilstoši tiesību akta nosaukumam latviešu valodā EUR-Lex datu bāzē. Piemēram, Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu. Minētais attiecināms arī uz likumprojekta anotāciju. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts Likumprojekts un Anotācija ar korekti noformētām atsaucēm uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. | "121. pants. Energoefektivitāte datu centros. (1) Datu centru īpašnieki un operatori, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju kā to nosaka Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu par iepriekšējo kalendāra gadu, izņemot informāciju, uz kuru attiecas Savienības un valsts tiesību akti, kas aizsargā komercnoslēpumus, uzņēmējdarbības noslēpumus un konfidencialitāti. Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju datu centru īpašnieki un operatori publicē arī savā tīmekļvietnē. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautajiem datu centriem un datu centriem, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība. (3) Kritiskās infrastruktūras kopumā iekļautie datu centri un datu centri, kuri nodrošina vai uztur informācijas sistēmas, kuras ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra vai kuru izmantošanas vai pakalpojumu sniegšanas vienīgais mērķis ir civilā drošība un aizsardzība, un vienlaikus sniedz pakalpojumus citām juridiskām personām, kā rezultātā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai citām juridiskajām personām.". |
| 11. | Anotācija (ex-ante) 1.1. Pamatojums | Priekšlikums (VK - 25.10.2024.) Lūdzam papildināt šajā punktā, ka ministrija strādā pie konceptuāli jauna regulējuma izstrādes, lai kopumā pārņemtu Direktīvas 2023/1793 prasības, bet viena Direktīvas 2023/1793 prasība ir steidzami jānostiprina, tāpēc virzat šo likumprojektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta anotācijas 1.1. sadaļa. | 1.1. Pamatojums |
| 12. | Anotācija (ex-ante) 1.1. Pamatojums | Priekšlikums (TM - 24.10.2024.) Iesakām pārskatīt anotācijas 1.1. apakšsadaļu, kur kā izstrādes pamatojums norādīta ministrijas iniciatīva, bet apraksta sadaļā, to skaidrojot konkrētāk, norādīts, ka likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Direktīvas 2023/1791 prasības. Attiecīgi, domājams, likumprojekta izstrādes pamatojums ir arī minētais Eiropas Savienības tiesību akts. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta Anotācijas1.1. sadaļa, norādot, ka likumprojekta izstrādes pamatojumu ir "ES dokuments". | 1.1. Pamatojums |
| 13. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (TM - 14.11.2024. - pēc termiņa) Ņemot vērā veiktos precizējumus likumprojektā un tā anotācijā, lūdzam izvērst anotācijā ietverto skaidrojumu par to, kā plānots sasniegt Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra Direktīvas (ES) 2023/1791 par energoefektivitāti un ar ko groza Regulu (ES) 2023/955 (turpmāk - Direktīva 2023/1791) 12. panta 4. punkta mērķi dalībvalstīm mudināt "to teritorijā esošo datu centru, kuru instalētās IT jaudas pieprasījums ir vienāds ar vai lielāks par 1 MW, īpašniekus un operatorus ņemt vērā labāko praksi, kas minēta Eiropas rīcības kodeksa attiecībā uz datu centru energoefektivitāti jaunākajā redakcijā.". Vēršam uzmanību, ka pašlaik anotācijas 1.3. apakšsadaļā vienkārši tiek ietverts vispārīgs aicinājums datu centriem ņemt vērā labās prakses principus, kas minēti Eiropas Savienības rīcības kodeksā attiecībā uz datu centru energoefektivitāti, tomēr netiek konkrēti skaidrots, kā kopumā plānots īstenot konkrēto dalībvalsts uzdevumu. Norādām, ka no pašreizējā skaidrojuma izriet, ka šī pienākuma īstenošana aprobežojas tikai ar minēto aicinājumu, kas, domājams, nav pietiekami efektīvs, uz mērķa sasniegšanu orientēts mehānisms. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Klimata un enerģētikas ministrija strādā pie konceptuāli jauna regulējuma izstrādes, lai kopumā pārņemtu Direktīvas 2023/1791 prasības, bet Direktīvas 2023/1791 12. panta prasības ir steidzami jānostiprina, tāpēc tiek virzīts šis likumprojekts. Līdz ar to izstrādājot jauno regulējumu, tiks izvērtēts kā iekļaut pasākumus, lai īstenotu konkrēto Direktīvas 2023/1791 12. panta 4. punkta mērķi dalībvalstīm mudināt to teritorijā esošo datu centru, kuru instalētās IT jaudas pieprasījums ir vienāds ar vai lielāks par 1 MW, īpašniekus un operatorus ņemt vērā labāko praksi, kas minēta Eiropas rīcības kodeksa attiecībā uz datu centru energoefektivitāti jaunākajā redakcijā. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 14. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (IEM - 25.10.2024.) Atzīmējams, ka Tiesību aktu portālā pašreiz saskaņošanā atrodas VARAM virzīts MK noteikumu projekts “Valsts datu apstrādes mākoņa noteikumi” (24-TA-1050), kuri attiecībā uz energoefektivitātes prasībām nosaka, ka datu centra energoefektivitātes rādījumiem ir jāatbilst standarta ISO/IEC 30134-2 aktuālajai versijai. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt, vai attiecīgās prasības datu centriem tomēr nebūtu nosakāmas vienā tiesību aktā, proti, iepriekš minētajos VARAM virzītos MK noteikumos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izvērtējot, VARAM virzīto MK noteikumu projektu “Valsts datu apstrādes mākoņa noteikumi” (24-TA-1050), secinām, ka noteikumu projekta mērķis ir noteikt vienveidīgu un nepārprotamu regulējuma ietvaru valsts pārvaldes iestāžu savstarpējai sadarbībai tām valsts pārvaldes iestādēm, kuras ekonomisku, valsts drošības iestāžu noteiktu vai sistēmu sadarbspējas apsvērumu vadītu iemeslu dēļ ir izvēlējušās konkrēto datu apstrādes vajadzību apmierināšanai neizmantot komerciālus ārpakalpojumus, bet tā vietā izmantot valsts pārvaldes iekšējos koplietošanas pakalpojumus. Noteikumi neattiecas uz privātpersonu, kurai nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. Mākoņdatošanas platformas lietotājs var būt publiska persona, publiskas personas kapitālsabiedrība, publiskas personas kontrolēta kapitālsabiedrība. Šī likumprojekta subjekts ir jebkurš datu centrs, kuru vienā atsevišķā datu centrā instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums kārtējā gada kalendāra pēdējā dienā ir vismaz 500 kilovati. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 15. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (IEM - 25.10.2024.) Lūgums papildināt anotāciju ar skaidrojumu, kā datu centri, kas klasificējami kā kritiskā infrastruktūra un kuriem jāziņo tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojuma sniegšanai citām juridiskām personām, veiks aprēķinus vai datu iegūšanu tikai par to infrastruktūras daļu, kas tiek izmantota pakalpojuma sniegšanai citām juridiskām personām, ievērojot apstākli, ka datu centros pakalpojumu sniegšana tiek īstenota ar virtualizācijas pakalpojumu starpniecību. Ievērojot to, ka Iekšlietu ministrijas padotībā esošā iestāde – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs savus datu centra pakalpojumus sniedz tikai tiešās pārvaldes iestādēm, izvietojot savā datu centrā tiešās pārvaldes iestāžu pārziņā esošas informācijas sistēmas, papildus būtu iekļaujams skaidrojums, vai ar juridiskām personām šī likuma izpratnē ir saprotamas arī publiskās iestādes. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijā tiek skaidrots, ka datu centru ilgtspējas rādītāji, to mērīšanas un aprēķināšanas metodika ir izklāstīta Deleģētās regulas 2024/1364 III pielikumā. Ministrija norāda, ka Likumprojekta 1. pantā tiek noteikts, ka "Datu centrs" definīcija, tiek lietots Nacionālās kiberdrošības likuma izpratnē: datu centrs — telpa vai telpu komplekss, kas paredzēts informācijas tehnoloģiju un tīkla iekārtu centralizētai izvietošanai, savstarpējai savienošanai un darbībai un kas nodrošina datu uzglabāšanas, apstrādes un pārsūtīšanas (transportēšanas) pakalpojumus, kā arī visas elektroenerģijas sadalei un klimata kontrolei nepieciešamās iekārtas un infrastruktūras. Šī likuma prasības attiecas uz jebkuru datu centru īpašnieku un operatoru, neatkarīgi no juridiskās formas, kuru instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums ir vismaz 500 kW. Vienlaikus Klimata un enerģētikas ministrijas ieskatā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs atbilst izņēmumam, kas paredzēts 121. panta otrajā daļā un uz to nav attiecināmas ziņošanas prasības. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 16. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (TM - 24.10.2024.) Lūdzam pārskatīt anotācijas 1.3. apakšsadaļu nodrošinot tajā precīzu, salāgotu un nepārprotamu likumprojekta atspoguļojumu un skaidrojumus par tā saistību ar pārņemtajām, ieviestajām Eiropas Savienības tiesību normām. Vēršam uzmanību, ka, piemēram: 1) nav skaidrots likumprojekta 2. pants; 2) nepietiekami izvērsti skaidrota, pamatota likumprojekta 3. panta (Energoefektivitātes likuma 12.1 panta trešās daļa) redakcijas nepieciešamība, tas, kā konkrētie datu centri veiks nepieciešamos aprēķinus, informācijas izgūšanu no kopējiem datiem, kas satur arī neziņojamo informāciju, un vai tas lieki apgrūtina datu centrus, kā tieši regulējums nedz neparedz stingrākas prasības, nedz atvieglo tās? Papildus iesakām izvērtēt arī to, vai nav iespējams vienkāršot pašreizējo redakciju, ņemot vērā, ka tajā tiek pārrakstīta gan daļa 12.1 panta pirmās gan otrās daļas; 3) ne anotācijas 1.3. apakšsadaļā, ne 5. sadaļā nav skaidrota no Regulas 2024/1791 3. panta pirmā punkta izrietošā dalībvalsts rīcības brīvība, tiesības izveidot/neizveidot valsts ziņošanas shēmu datu paziņošanai Eiropas datubāzei, kuras neizveidošanas gadījumā datu centru operatoriem ir pienākums nepieciešamo informāciju un galvenos snieguma rādītājus paziņo tieši Eiropas datubāzei;4) nav skaidrots, vai skaidrots nepilnīgi tas, kā paralēli nodrošināta Direktīvas 2023/1791 pārņemšana un Regulas 2024/1364 ieviešana, ņemot vērā, ka daļēji to saturs pārklājas. Piemēram, Regulas 2024/1364 I un II pielikumā noteikts, kādu informāciju par datu centru jāpaziņo Eiropas datubāzei, kas daļēji noteikts arī Direktīvas 2023/1791 VII pielikumā. Attiecīgi, ņemot vērā, ka anotācijas 5.4. apakšsadaļā skaidrots, ka likumprojekta 3. pants pārņem Direktīvas 2023/1791 VII pielikumu, bet no likumprojekta 3. panta izriet Regulas 2024/1364 ieviešana un to, ka, salīdzinot abu tiesību aktu minētos pielikumus, secināms, ka Regulas 2024/1364 I un II pielikums neaptver, piemēram, datus, kuru publicēšana izriet no Direktīvas 2023/1791 VII pielikuma c) punkta, ir pārskatāms gan likumprojekts, gan anotācija, nodrošinot korektu izpratni par likumprojekta atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem.. Vienlaicīgi lūdzam nodrošināt, ka sniegtie skaidrojumi ir precīzi, piemēram, norādot, ka likumprojekta 3. pantā nevis "tiek skaidrots", bet "tiek noteikts", bet daļā "šā likuma 12.1 panta otrās daļas pienākums neattiecas" domājams norādāma atsauce uz 12.1 panta pirmo daļu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 1) Ietverts skaidrojums Anotācijā par likumprojekta 2. pantu. 2) Anotācijā tiek skaidrots, ka datu centru ilgtspējas rādītāji, to mērīšanas un aprēķināšanas metodika ir izklāstīta Deleģētās regulas 2024/1364 III pielikumā. 3) Regulas 2024/1364 3. panta 1. punktā ir minēts: "...Pretējā gadījumā datu centru operatori šo informāciju un galvenos snieguma rādītājus paziņo tieši Eiropas datubāzei.". Dalībvalstij nav pienākuma izveidot valsts ziņošanas shēmu. Lai vienkāršotu procesu un neradītu papildus birokrātisku starpsoli un mazinātu kļūdu iespējamību, ir izcēlēta pieeja par ziņošanu tiesi Eiropas datubāzei. 4) Precizēta Anotācijas 1.3. sadaļa, kur norādīts, ka datu centru īpašnieki un operatori, kuru instalētās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras jaudas pieprasījums ir vismaz 500 kW, sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē Direktīvas 2023/1791 VII pielikumā norādīto informāciju. Saskaņā ar Direktīvas 2023/1791 33. un 34. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu Direktīvu 2023/1791. Deleģētājā regulā 2024/1364 ir noteikti datu centru ilgtspējas rādītāji, galvenie darbības rādītāji un informācija, kas datu centriem ir jāapkopo un jāpublicē. Precizēta Anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabula. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 17. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (VK - 25.10.2024.) Aicinām precizēt kara ilgumu. Piedāvātā redakcija Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un ieilgušo vairāk nekā 2 gadu plaša mēroga karadarbību Ukrainā | Ņemts vērā Precizēta Anotācijas 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi sadaļa ar piedāvāto VK redakciju. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 18. | Anotācija (ex-ante) 2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt | Priekšlikums (IEM - 25.10.2024.) Likumprojekta 3. pants (likuma 12.1 pants) paredz jaunu ziņošanas pienākumu attiecīgo datu centru īpašniekiem un operatoriem. Vienlaikus likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 2. sadaļa nesatur norādi par attiecīgā ziņošanas pienākuma ietekmi uz attiecīgo datu centru īpašniekiem un operatoriem. Ievērojot minēto, precizēt likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 2. sadaļu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta Anotācijas 2.3. sadaļa. | 2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt |
| 19. | Anotācija (ex-ante) 2.3. Administratīvo izmaksu novērtējums juridiskām personām | Priekšlikums (VK - 13.11.2024.) Lūdzu pilnvērtīgi aizpildīt administratīvo izmaksu monetāro novērtējumu, atbilstoši Vadlīnijās tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā TAP portālā (pieejamas Ministru kabineta tīmkeļvietnē -https://www.mk.gov.lv/lv/media/16905/download?attachment) ietvertajiem skaidrojumiem. Minētajās vadlīnijās ir iekļauti arī paraugi administratīvo izmaksu monetāro novērtējumu aizpildīšanai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācijas 2.3. apakšsadaļa Administratīvo izmaksu novērtējums juridiskām personām - Aprēķinu skaidrojums. | 2.3. Administratīvo izmaksu novērtējums juridiskām personām |
| 20. | Anotācija (ex-ante) 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | Priekšlikums (TM - 14.11.2024. - pēc termiņa) Atkārtoti lūdzam precizēt likumprojekta anotācijas 5. sadaļu, ņemot vērā, ka: 1) anotācijas 5.4. apakšsadaļas 1. tabulā atspoguļojama pilnīga informācija par no likumprojekta izrietošo Direktīvas 2023/1791 prasību pārņemšanu un Komisijas 2024. gada 14. marta Deleģētās regulas (ES) 2024/1364 par kopīgas Savienības datu centru reitinga shēmas izveides pirmo posmu prasību ieviešanu. Vēršam uzmanību, ka, piemēram, Direktīvas 2023/1791 12. panta 1. punkts nosaka, ka "Līdz 2024. gada 15. maijam un pēc tam katru gadu dalībvalstis pieprasa, lai to teritorijā esošo datu centru īpašnieki un operatori, kuru instalētās informācijas tehnoloģijas (IT) jaudas pieprasījums ir vismaz 500 kW, darītu publiski pieejamu VII pielikumā izklāstīto informāciju [..]", līdzīgi arī likumprojekta 3. pants (Energoefektivitātes likuma 12.1 panta trešā daļa) paredz, ka datu centri, kuru pieprasījuma jauda pārsniedz 500 kilovatus, katru gadu līdz 15. maijam sniedz Eiropas Komisijas izveidotā Eiropas datu centru datubāzē prasīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, kas pēc būtības ir Direktīvas 2023/1791 12. panta 1. punktam atbilstošs nosacījums; 2) līdzīgi kā Energoefektivitātes likuma 12.1 panta otrā daļa, arī trešā daļa paredz šaurāku regulējumu, bet atbilstoši skaidrojumiem anotācijas 5.4. apakšsadaļā, ar Eiropas Komisiju ir saskaņota Direktīvas 2023/1791 12. panta 2. punkta pārņemšana tikai Energoefektivitātes likuma 12.1 panta otrajā daļā, neminot trešo daļu, kur arī paredzēti noteikumi, kuri atšķiras no Eiropas Savienības tiesību aktos ietvertajām pamatprasībām. Attiecīgi arī tie ir izvērstāk skaidrojami, pamatojami un saskaņojami. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 1) Precizēta 5.4. apakšadaļas 1. tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem 2) Precizēta 5.4. apakšadaļa 1. tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem pie Cita informācija: "Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, Latvija ir konsultējusies ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem attiecībā uz Direktīvas 2023/1791 12. panta 2. punkta transponēšanu. Eiropas Komisija nav iebildusi Likumprojektā piedāvātajai redakcijai (Energoefektivitātes likuma 121. panta otrajai un trešajai daļai).". | 5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| 21. | Anotācija (ex-ante) 6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process | Priekšlikums (TM - 14.11.2024. - pēc termiņa) Atkārtoti aicinām pārskatīt likumprojekta anotācijas 6. sadaļu, ievērojot Ministru kabineta 2024. gada 15. oktobra noteikumos Nr. 639 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" noteikto un sniegt precīzu, tiesību normās balstītu sabiedrības līdzdalības procesa neattiecināšanas pamatojumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācijas 6.sadaļa Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process. | 6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process |
| 22. | Anotācija (ex-ante) 6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process | Priekšlikums (TM - 24.10.2024.) Iesakām pārskatīt anotācijas 6. sadaļu, ievērojot Ministru kabineta 2024. gada 15. oktobra noteikumus Nr. 639 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" un sniegt precīzu, tiesību normās balstītu sabiedrības līdzdalības procesa neattiecināšanas pamatojumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācijas 6. sadaļa: "Likumprojektam nav tiešas ietekmes uz sabiedrību. Tiesiskā regulējuma izstrādes procesā tika organizētas neformālas diskusijas ar nozari, datu centri tika aicināti izteikt viedokli par likumprojektu. Vienlaikus nav identificēta ietekme citās jomās.". Šobrīd ir identificēts tikai viens datu centrs, uz kuru attiecas ziņošanas prasības. | 6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process |
| 23. | Anotācija (ex-ante) 7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām | Priekšlikums (TM - 24.10.2024.) Lūdzam aizpildīt anotācijas 7. sadaļu, ņemot vēra, ka, piemēram, atbilstoši anotācijā sniegtajai informācijai likumprojekts skar Klimata un enerģētikas ministriju. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta Anotācijas 7. sadaļa. | 7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |