24-TA-930: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija""

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekta 1.2.apakšpunkts (sākotnējā redakcija) 8.2 Dzīvojamās ēkas katra elektroenerģijas galalietotāja elektroinstalācija tiek aprīkota ar elektroenerģijas sistēmas operatora elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu vai tiek tieši pieslēgta elektroenerģijas sistēmas operatora elektriskajiem tīkliem bez citu personu īpašumā esošu elektroietaišu izmantošanas. Noteikumu (grozījumu) projekta 1.2.apakšpunkts pēc starpinstitūciju 18.12.2024 un 22.01.2025. sanāksmēm (Ekonomikas ministrijas 29.01.2025. piedāvātā kompromisa redakcija) 8.2 Dzīvojamās ēkas iekšējo elektroinstalāciju un ar to saistīto infrastruktūru (kabeļu šahtas, uzskaites sadalnes utml.) veido atbilstoši vienam no šādiem principiem: 8.21. katra elektroenerģijas galalietotāja elektroinstalācijas pieslēgums ir aprīkots ar atsevišķu elektroenerģijas sistēmas operatora elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu; 8.22. ēkas iekšējā elektroinstalācija tiek ierīkota tā, lai katra elektroenerģija galalietotāja elektroinstalācijas pieslēgumu būtu iespējams aprīkot ar elektroenerģijas sistēmas operatora elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu. Šādā gadījumā elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu uzstāda atbilstoši sistēmas operatora izdotām pieslēguma tehniskām prasībām operatora personālam brīvi pieejamā vietā ēkas ārpusē vai ēkā šim nolūkam paredzētā telpā, bet sistēmas operatora elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu būtu iespējams uzstādīt bez ēkā veicamiem papildus elektroinstalācijas ierīkošanas darbiem un būvdarbiem, kuriem nepieciešama būvniecības dokumentācija; 8.23. katra elektroenerģijas galalietotāja elektroinstalācija tieši (bez citu personu īpašumā esošu elektroietaišu izmantošanas) ir pieslēgta elektroenerģijas sistēmas operatora elektriskajiem tīkliem. | Iebildums ("Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse" - 30.01.2025.) Nekustamo īpašumu attīstītāju alianse nepiekrīt piedāvātajai redakcijai. Tiek uzstāts uz citu redakciju. Kā arguments tiek minēta saistība ar regulējumu Ministru kabineta 2014. gada 19. augustā noteikumu Nr. 501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” 15.punktā. Piedāvātā redakcija 8.2 Dzīvojamās ēkas iekšējo elektroinstalāciju un ar to saistīto infrastruktūru (kabeļu šahtas, uzskaites sadalnes utml.) veido atbilstoši vienam no šādiem principiem: 8.21. katra elektroenerģijas galalietotāja elektroinstalācijas pieslēgums ir aprīkots ar atsevišķu elektroenerģijas sistēmas operatora elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu; 8.22. ēkas iekšējā elektroinstalācija tiek ierīkota tā, lai katra elektroenerģija galalietotāja elektroinstalācijas pieslēgumu būtu iespējams aprīkot ar elektroenerģijas sistēmas operatora elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu. Šādā gadījumā elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu uzstāda atbilstoši sistēmas operatora izdotām pieslēguma tehniskām prasībām operatora personālam brīvi pieejamā vietā ēkas ārpusē vai ēkā šim nolūkam paredzētā telpā, ievērojot sekojošus principus: - Paredzēt vietu uzskaites sadalnes perspektīvajiem gala lietotāju elektroenerģijas sistēmas operatora elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem. - Starp ēkas kopējo elektroenerģijas sistēmas operatora elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu, paredzēto vietu perspektīvajai uzskaites sadalnei un dzīvokļiem izbūvē kabeļu kanālus. - Ēkas kopējo elektroenerģijas sistēmas operatora elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātam atrodoties ārpus ēkas izbūvē kabeļu kanālus ar kabeļiem uz paredzēto vietu perspektīvajai uzskaites sadalnei. 8.23. katra elektroenerģijas galalietotāja elektroinstalācija tieši (bez citu personu īpašumā esošu elektroietaišu izmantošanas) ir pieslēgta elektroenerģijas sistēmas operatora elektriskajiem tīkliem. | Nav ņemts vērā NĪAA piedāvājums nozīmē, ka pirmajam, kurš vēlēsies pārtraukt “apakšlietotāja” attiecības, šāda iespēja būs tikai pēc būvdarbiem, kas ir papildus administratīvais slogs (nepieciešamība saskaņot attiecīgos darbus un iegūt nepieciešamo kopīpašnieku piekrišanu saistībā ar būvdarbiem kopīpašumā) un arī finanšu slogs (sadalnes iegādei un uzstādīšanai ap 500€ un kabeļu iegādei un ierīkošanai vēl ap 700€). Ekonomikas ministrijas ieskatā šāds administratīvais un finanšu slogs nav uzskatāmas par pilnībā nodrošinātām tiesībām katram elektroenerģijas lietotājam izvēlēties elektroenerģiju no paša izvēlēta piegādātāja. Šādas tiesības ir jānodrošina saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu, Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumiem Nr. 635 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija direktīva Nr. 2019/944/ES “Par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES”. Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” 15.punktam nav saistības ar tiesībām katram elektroenerģijas lietotājam izvēlēties elektroenerģiju no paša izvēlēta piegādātāja. | 8.2 Dzīvojamās ēkas iekšējo elektroinstalāciju un ar to saistīto infrastruktūru (kabeļu šahtas, uzskaites sadalnes utml.) veido atbilstoši vienam no šādiem principiem: 8.21. katra elektroenerģijas galalietotāja elektroinstalācijas pieslēgums ir aprīkots ar atsevišķu elektroenerģijas sistēmas operatora elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu; 8.22. ēkas iekšējā elektroinstalācija tiek ierīkota tā, lai katra elektroenerģija galalietotāja elektroinstalācijas pieslēgumu būtu iespējams aprīkot ar elektroenerģijas sistēmas operatora elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu. Šādā gadījumā elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu uzstāda atbilstoši sistēmas operatora izdotām pieslēguma tehniskām prasībām operatora personālam brīvi pieejamā vietā ēkas ārpusē vai ēkā šim nolūkam paredzētā telpā, bet sistēmas operatora elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu būtu iespējams uzstādīt bez ēkā veicamiem papildus elektroinstalācijas vai sadalnes ierīkošanas darbiem un būvdarbiem, kuriem nepieciešama būvniecības dokumentācija; 8.23. katra elektroenerģijas galalietotāja elektroinstalācija tieši (bez citu personu īpašumā esošu elektroietaišu izmantošanas) ir pieslēgta elektroenerģijas sistēmas operatora elektriskajiem tīkliem. |

Starpinstitūciju 10.02.2025. e-pasta sarakstē Klimata un enerģētikas ministrija un AS “Sadales tīkls” saskaņo Ekonomikas ministrijas piedāvāto galīgo redakciju.