23-TA-2081: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Likumi.lv (01.05.2023.) |  |  |  |  |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (Akciju sabiedrība "Gaso" - 04.01.2024.) Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – Gaso) izvērtējusi Klimata un enerģētikas ministrijas precizētos Ministru kabineta noteikumu projektus “Grozījumi Ministru kabineta 2022.gada 13.septembra noteikumos Nr.567 “Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā”” (23-TA-2503) un “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”” (23-TA-2081) un par to saturu izsaka šādus iebildumu: Gaso atkārtoti norāda, ka neatbalsta stingrāku kvalitātes prasību izvirzīšanu biometānam par tām kvalitātes prasībām, kuras ir izvirzītas sadales sistēmā ievadāmai dabasgāzei. Gaso nevar piekrist Ministrijas izziņā paustai argumentācijai, ka biometāna ražošanas procesā tiek iegūts tikai metāns, jo tas neatbilst patiesībai. Biometāns pamatā tiek ražots no biomasas, kuras pārstrādes rezultātā tiek iegūta biogāze. Pie atbilstošas attīrīšanas pakāpes biogāze kļūst par biometānu. No Enerģētikas likuma 1.panta pirmās daļas 4.1 punkta izriet, ka biometāns ir gāzveida kurināmais, kura sastāvā ir vismaz 90 procenti (masas procenti) no biomasas ražota metāna, kas metāna daudzama ziņā faktiski atbilst kvalitātes prasībām, kas tiek izvirzītas dabasgāzei. Ievērojot minēto šobrīd nav juridiskā pamata noteikt atšķirīgu 10 procentu piejaukumu sastāvu sadales sistēmā ievadāmam biometānam un dabasgāzei. Kontekstā ar iepriekš aprakstīto, Gaso aicina grozāmo noteikumu regulējumu nepakārtot izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas jautājumiem, jo tas pārkāpj Enerģētikas likumā dota pilnvarojuma robežas un rada nepamatotu slogu biometāna ražotājiem. Nav pamatoti aizliegt ievadīt sadales sistēmā izcelsmes apliecinājuma saņemšanai neatbilstošu biometānu, ja tas atbilst kvalitātes raksturlielumiem, kas tiek izvirzīti dabasgāzei. Ievērojot minēto noteikumu projektu pielikumos ir jāsvītro piezīme ar indeksu “b”. | Ņemts vērā Biometāna ražošanas procesā veidojas tikai metāns, savukārt augstāku piesātināto ogļūdeņražu (etāns, propāns, butāns) klātbūtne norāda uz biometāna papildināšanu ar fosilas izcelsmes gāzēm ar mērķi paaugstināt biometāna sadegšanas siltumu, lai biometāns atbilstu prasībām un to varētu ievadīt dabasgāzes pārvades vai sadales sistēmā. Teorētiski, biometāns ar samazinātu sadegšanas siltumu varētu tikt saražots tikai tādās biogāzes stacijās, kuras izmanto novecojušas tehnoloģijas, kuras ir tehniski sarežģīti pielāgot biometāna ražošanai. Saskaņā ar Biogāzes asociācijas sniegto informāciju MK 78. noteikumos noteiktā dabasgāzes pārvades vai sadales sistēmā ievadāmā biometāna sadegšanas siltuma zemākā robeža ir pietiekami zema, lai to tehniski būtu iespējams sasniegt gandrīz jebkurā biometāna ražošanas procesā. Tādējādi biometāna sadegšanas siltuma paaugstināšanas nepieciešamība šobrīd nav identificēta. Vienlaikus, ņemot vērā, ka Latvijā daudzas esošās biogāzes stacijas tiks pārveidotas par biometāna ražotnēm un visu tehniski iespējamo risinājumu izvērtējums šobrīd nav iespējams, ministrija, izstrādājot regulējumu par biometāna ievades punktiem dabasgāzes pārvades sistēmā, vēlreiz vērtēs sistēmā ievadāmās gāzes kvalitātes prasības. | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (Akciju sabiedrība “Gaso” - 22.11.2023.) Noteikumu projekta 1.pielikuma piezīmēs norādīts, ka ar indeksu “d” atzīmētie ievadāmās gāzes raksturlielumu komponenšu klātbūtne biometānā nav pieļaujama. Gaso skatījumā ar šādu regulējumu tiek pārkāpts Ministru kabinetam likumā dotais deleģējums, jo likumdevējs ir pilnvarojis Ministru kabinetu noteikt sistēmā ievadāmās gāzes kvalitātes raksturlielumus, nevis prasības biometāna ražošanai. Tas nozīmē, ka sistēmā ievadāmai gāzei ir jābūt tādā pašā kvalitātē, kāda kvalitātē ir sistēmā jau esošai gāzei. Gaso skatījumā ar projektā paredzētu regulējumu tiek mēģināts ieviest prasības biometāna izcelsmes apliecinājuma izsniegšanai, bet tas ir cits jautājums, kura noregulēšanai likumdevējs nav devis pilnvarojumu Ministru kabinetam. Papildus ir jāatzīmē, ka izvirzot augstākas kvalitātes prasības biometānam, tiek radīts nepamatots finansiālais slogs biometāna ražotājiem. Ievērojot minēto Gaso nevar atbalstīt sistēmā ievadāmā biometāna augstāko kvalitātēs prasību izvirzīšanu par tām kvalitātes prasībām, kuras ir noteiktas sistēmā esošai dabasgāzei. | Ņemts vērā Enerģētikas likuma 110.panta sestā daļa, uz kura deleģējuma pamata ir izdoti MK noteikumi Nr. 567, nosaka, ka dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā atļauts ievadīt b​​​​iometānu un gāzveida stāvoklī pārvērstu sašķidrināto dabasgāzi un ka Ministru kabinets nosaka tehniskās un drošības prasības, kā arī gāzes kvalitātes raksturlielumus, lai gāzes ievadīšana un transportēšana dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā būtu droša. Minēto normu lasot kopumā, secināms, ka likumdevējs noteicis Ministru kabineta pienākumu noteikt kvalitātes raksturlielumus konkrēti biometānam un gāzveida stāvoklī pārvērstai sašķidrinātai dabasgāzei, nevis jebkurai gāzei. Vēršam uzmanību, ka biometāna ražošanas procesā rodas tikai metāns, un augstāku ogļūdeņražu piejaukumi biometānā nav iespējami. Ministrija piekrīt viedoklim, ka dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā tehniski ir pieļaujams ievadīt gāzi ar līdzvērtīgiem kvalitātes rādītājiem kā dabasgāzei, tomēr norāda, ka šāda gāze, proti - biometāna un citu gāzu maisījums, vairs nav uzskatāms par biometānu un neatbilst MK noteikumu Nr. 567 tvērumam | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 3. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (Conexus - 20.09.2023.) Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrība) pozitīvi novērtē Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (turpmāk – MKN 78) 1. pielikuma grozīto redakciju, bet izsaka priekšlikumu MKN 78 1. pielikumu dzēšanai pilnībā un turpmākai gāzes kvalitātes prasību reformai, kas ir harmonizēta reģionālā līmenī, turpmāk norādīto iemeslu dēl. Sabiedrība konstatē, ka pašlaik gāzes kvalitātes prasības ir regulētas: MKN 78 1. pielikumā – attiecas uz gāzi, kas tiek padota uz dabasgāzes sadales sistēmu; Latvijas vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora – Sabiedrības – 2018. gada 21. maija noslēgtajā līgumā ar Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru AB Amber Grid par pārvades sistēmas operatoru sadarbību Kiemenai starpsavienojuma punktā, kuru Sabiedrība noslēdza saskaņā ar 2015. gada 30. aprīļa Eiropas komisijas regulas Nr. 2015/703 ar ko izveido tīkla kodeksu par sadarbspējas un datu apmaiņas noteikumiem 3. punktu – attiecas uz gāzi, kas tiek padota caur Kiemenai starpsavienojuma punktu uz Latvijas robežas ar Lietuvu; 2020. gada 3. janvāra līgumā par vienotās balansēšanas zonas sadarbspēju, kuru Sabiedrība noslēdza ar Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru AS Elering – attiecas uz gāzi, kas tiek padota caur Karksi ieejas-izejas punktu uz Latvijas robežas ar Igauniju (Latvijas-Igaunijas vienotās balansēšanas zonas iekšienē); Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra noteikumu Nr. 567 “Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā” (turpmāk – MKN 567) 1. pielikumā – attiecas uz biometānu un gāzveida stāvoklī pārvērstu (regazificētu) sašķidrinātu dabasgāzi, kas tiek ievadīti Latvijas gāzes pārvades sistēmā vai sadales sistēmā; Sabiedrības ieskatā gāzes kvalitāte ir jākontrolē punktos, kuros tā nonāk vienotajā balansēšanas zonā, t.i., starpsavienojuma punktos, ieejas punktos no sašķidrinātās dabasgāzes iekārtām (termināļiem) un ieejas punktos no biometāna un citu no atjaunīgiem energoresursiem ražotu gāzu ražošanas iekārtām. Pēc tam, kad gāze ir saņemta vienotajā balansēšanas zonā, vienotās balansēšanas zonas iekšienē nevajadzētu pastāvēt otram, striktākam gāzes kvalitātes prasību līmenim, kas ierobežotu gāzes pārvadīšanu no pārvades sistēmām uz sadales sistēmām, ja nav nodrošināta gāzes papildus attīrīšana un/vai bagātināšana. Pašlaik MKN 78 1. pielikums satur tieši šādu, otru gāzes kvalitātes prasību līmeni. Sabiedrība norāda, ka vēsturiski gāzes kvalitātes prasības bija noteiktas balstoties uz no Krievijas federācijas piegādātās gāzes kvalitātes raksturlielumiem, kurus gāzes lietotāji izmantoja tiem nepieciešamo gāzes iekārtu izvēlei. Ņemot vērā, ka no Krievijas federācijas gāze tuvākā pārskatāmā nākotnē vairs netiks saņemta un šobrīd sistēmā ievadītās gāzes sastāvu un no tā izrietošos parametrus pamatā noteic sašķidrinātās dabasgāzes piegādes Somijai, Lietuvai un Polijai, Sabiedrība rosina, konsultējoties ar tirgu, pārskatīt šobrīd piemērojamās gāzes kvalitātes prasības ne tikai attiecīgi grozot Latvijas normatīvos aktus, bet arī harmonizējot gāzes kvalitātes prasības Baltijas valstīs un Somijā. Sabiedrības ieskatā tas būtu īstenojams izmantojot reģiona starpvaldību, starpministriju un citu pastāvošo starptautisko sadarbības formātu iespējas. It īpaši, bet ne tikai, Sabiedrība aicina Ministriju kopīgi virzīt ar gāzes kvalitātes regulējumu harmonizēšanu saistītas iniciatīvas Reģionālajā gāzes tirgus koordinācijas grupā (Regional gas market coordination group, RGMCG), kuras ietvaros būtu īstenojama vienošanās par harmonizētiem gāzes kvalitātes tehnoloģiskajiem un regulatīvajiem aspektiem. Papildus iepriekš minētajam, Sabiedrība uzskata, ka gāzes kvalitātes prasības, iespēju robežās, jāregulē pēc iespējas mazākā skaitā juridisko aktu. Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Sabiedrības priekšlikums MKN 78 aktualizēšanai (kā arī konceptuālā pieeja turpmākai gāzes kvalitātes prasību regulēšanai) ir šāds: Konceptuāli, gāzes kvalitātes prasības būtu nosakāmas, atkarībā no veida, kādā gāze tiek ievadīta sistēmā – caur cauruļvadu starpsavienojuma punktiem, no biometāna ražošanas iekārtām vai no sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas. MKN 78 1. pielikums ir jādzēš gandrīz pilnībā, atsakoties no atsevišķu gāzes kvalitātes prasību noteikšanas gāzei, kas tiek pārvadīta no pārvades sistēmas uz sadales sistēmu. Sabiedrības ieskatā, vienīgie noteikumi par gāzes kvalitāti, kas ir saglabājami MKN 78 grozītajā redakcijā, ir tie, kuri attiecas uz aizvietotājgāzi. Attiecīgi arī MKN 78 80. punkta tvērums ir sašaurināms, nosakot, ka sadales sistēmas operatora atbildība par gāzes kvalitātes parametru atbilstības kontroli un tiesības atteikt gāzes piegādi attiecas tikai uz aizvietotājgāzi: “80. Sadales sistēmas operators ir atbildīgs par aizvietotājgāzes kvalitātes parametru atbilstības kontroli šo noteikumu 1. pielikumā norādīto pieļaujamo vērtību robežām un ir tiesīgs atteikt aizvietotājgāzes piegādi, ja tā neatbilst minētajām kvalitātes prasībām.” Papildus iepriekš minētajam, Sabiedrības ieskatā nepieciešams nodrošināties, ka Latvijas valsts standarti Nr. LVS-459 un Nr. LVS-460 nav obligāti piemērojami gāzes kvalitātes prasību noteikšanā, jo 1) minētie standarti ir novecojuši un vairs neatbilst aktuālajiem Eiropas standartizācijas organizāciju standartiem, un 2) piekļuve standartiem nav bezmaksas, tāpēc normatīvajos aktos būtu jākopē standartu saturs, ciktāl tas atbilst esošajai situācijai, nevis jāatsaucas uz minētajiem standartiem – pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka gāzes kvalitātes regulējuma adresātu iespējas iepazīties ar svarīgāko regulējuma daļu – piemērojamajām gāzes kvalitātes prasībām – būs ierobežotas. Sabiedrības ieskatā ir jāapsver Latvijas valsts standartu Nr. LVS-459 un Nr. LVS-460 atcelšana. Turpmāk, gāzes kvalitātes prasības nosakāmas:: starpsavienojuma punktiem – gāzes kvalitātes prasības tiek noteiktas saskaņā ar 2015. gada 30 aprīļa Eiropas komisijas regulas Nr. 2015/703 ar ko izveido tīkla kodeksu par sadarbspējas un datu apmaiņas noteikumiem II nodaļas prasībām noslēgtajā starpsavienojuma līgumā kā, piemēram, Sabiedrības noslēgtie līgumi ar AB Amber Grid un AS Elering – Sabiedrība norāda, ka šāda pieeja arī saskan ar Enerģētikas likuma 112. panta deviņpadsmitajā daļā noteikto, ka savstarpēji savienotajā sistēmā (dabasgāzes pārvades sistēma un dabasgāzes sadales sistēma) ievadāmās gāzes uzskaiti un kvalitātes kontroli jānodrošina vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram; ieejas punktos no biometāna ražošanas iekārtām un sašķidrinātas dabasgāzes iekārtām, neatkarīgi no tā, kurā no savstarpēji savienotajām sistēmām tā tiek ievadīta – dabasgāzes pārvades sistēmā vai dabasgāzes sadales sistēmā – gāzes kvalitātes prasības nosakāmas MKN 567 pielikumā. Vienlaikus Sabiedrība norāda, ka MKN 567 pielikums būtu jāsadala divos pielikumos, vienā no pielikumiem nosakot gāzes kvalitātes prasības biometānam un citām no atjaunīgiem energoresursiem ražotām gāzēm, bet otrā nosakot gāzes kvalitātes prasības gāzveida stāvoklī pārvērstai sašķidrinātajai dabasgāze. MKN 567 1. pielikuma sadalīšana divās tabulās ir būtiska, jo biometānam un sašķidrinātai dabasgāzei atšķiras pieļaujamais ķīmiskais sastāvs, piemēram, bet ne tikai, biometāna gadījumā ir nepieciešams aizliegt propāna piemaisījumu, lai nodrošinātu pareizu no atjaunīgajiem energoresursiem saražotās enerģijas uzskaiti, lai nodrošinātu izcelsmes apliecinājumu Latvijā saražotajam biometānam izsniegšanu. Turklāt, MKN 567 1. pielikuma sadalīšana divās tabulās padarīs regulējumu skaidrāku un vieglāk uztveramu adresātiem. Sabiedrība jau ir sagatavojusi priekšlikumus MKN 567 grozītajai redakcijai un ir gatava tos iesniegt Klimata un enerģētikas ministrijai. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Priekšlikums ir izvērtēts un tiks ņemts vērā, veicot turpmākos grozījumus MK noteikumos Nr.78. Šis noteikumu projekts tika izstrādāts, lai novērstu pretrunas regulējumā un nodrošinātu dabasgāzes sistēmās transportējamās dabasgāzes vienotu kvalitātes raksturlielumu izmantošanu un dabasgāzes piegādes nepārtrauktību, ņemto vērā dabasgāzes izcelsmes un piegādes avotu izmaiņas. | - |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 80. Pārvades sistēmas operators ir atbildīgs par sadales sistēmā ievadītās dabasgāzes kvalitātes raksturlielumu atbilstības kontroli šo noteikumu 1. pielikumā norādīto pieļaujamo vērtību robežām. Sadales sistēmas operators ir tiesīgs atteikt dabasgāzes transportēšanu sadales tīklos, ja tā neatbilst minētajām kvalitātes prasībām. | Priekšlikums (SPRK - 22.11.2023.) Noteikumu projekta 1.punkts paredz izteikt Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 80.punktu jaunā redakcijā, cita starpā paredzot, ka tiesības atteikt dabasgāzes transportēšanu sadales tīklos, ja tā neatbilst minētajām kvalitātes prasībām, ir sadales sistēmas operatoram. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 112.panta 19.punktu vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram papildus Enerģētikas likuma 15.pantā noteiktajam ir pienākums nodrošināt savstarpēji savienotajā sistēmā ievadāmās gāzes uzskaiti un kvalitātes kontroli. Vienlaikus Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā 2023.gada 14.novembrī saskaņošanai pieteiktā Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2022.gada 13.septembra noteikumos Nr.567 “Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā”” 2.pielikums paredz pārvades sistēmas operatoram pienākumu izsniegt gāzes ievadītājam pieslēguma ierīkošanas tehniskās prasības, kurās, cita starpā, ir noteiktas prasības datu apmaiņas nodrošināšanai. Tāpat saskaņā ar tehnisko risinājumu, kas šobrīd vienīgais ir izstrādes stadijā un kas ir Regulatora rīcībā, datus par dabasgāzes kvalitāti ir paredzēts nosūtīt vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram. Ņemot vērā gan tiesisko regulējumu, gan šobrīd aktuālo tehnisko risinājumu, Regulators aicina apsvērt, vai tiesības atteikt dabasgāzes transportēšanu sadales tīklos (kas tostarp ir daļa no savstarpēji savienotās sistēmas), ja tā neatbilst minētajām kvalitātes prasībām, nebūtu piešķiramas vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu grozījumu 80.punkta otrais teikums ir precizēts atbilstoši priekšlikumam. Jaunā noteikumu punkta redakcija paredz, neatbilstošas kvalitātes dabasgāzes transportēšanu sadales tīklos ir tiesīgs atteikt jebkurš no dabasgāzes sistēmas operatoriem, proti - tas sistēmas operators, kura rīcībā ir informācija par dabasgāzes neatbilstību nepieciešamajai kvalitātei. | 80. Pārvades sistēmas operators ir atbildīgs par sadales sistēmā ievadītās dabasgāzes kvalitātes raksturlielumu atbilstības kontroli šo noteikumu 1. pielikumā norādīto pieļaujamo vērtību robežām. Sistēmas operators ir tiesīgs atteikt dabasgāzes transportēšanu sadales tīklos, ja tā neatbilst minētajām kvalitātes prasībām. |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 82. Sadales sistēmas operatoram ir pienākums: | Priekšlikums (Rīgas enerģētikas aģentūra - 20.09.2023.) Papildināt Noteikumu 82. punktu ar 82.2.1 apakšpunktu sekojošā redakcijā: “savā tīmekļvietnē publicēt ēku ikmēneša faktisko dabasgāzes patēriņu apkures un karstā ūdens sagatavošanas nodrošināšanai salīdzinājumā pret atbilstošo iepriekšējā gada periodā.” | Ņemts vērā Grozījums noteikumu projektā ir tehniska rakstura un skar tikai gāzes kvalitātes raksturlielumus. Vienlaikus, apzinoties nepieciešamību nodrošināt pašvaldības ar precīziem dabasgāzes patēriņa datiem valsts un pašvaldības iestādēs, ministrijā ir uzsākts darbs, lai nodrošinātu dabasgāzes patēriņa monitoringu. Atbilstošais regulējuma grozījums tiks virzīts kopā ar grozījumiem, ar kuriem novērš vēl citas konstatētās regulējamu nepilnības. | 82. Sadales sistēmas operatoram ir pienākums: |
| 6. | Noteikumu konsolidētā versija 82. Sadales sistēmas operatoram ir pienākums: | Priekšlikums (Rīgas enerģētikas aģentūra - 20.09.2023.) Papildināt Noteikumu 82. punktu ar 82.1.5. apakšpunktu sekojošā redakcijā: “valsts iestādēm un pašvaldībām dabasgāzes patēriņa un emisiju uzskaites monitoringa vajadzību nodrošināšanai.” | Ņemts vērā Grozījums noteikumu projektā ir tehniska rakstura un skar tikai gāzes kvalitātes raksturlielumus. Vienlaikus, apzinoties nepieciešamību nodrošināt pašvaldības ar precīziem dabasgāzes patēriņa datiem valsts un pašvaldības iestādēs, ministrijā ir uzsākts darbs, lai nodrošinātu dabasgāzes patēriņa monitoringu. Atbilstošais regulējuma grozījums tiks virzīts kopā ar grozījumiem, ar kuriem novērš vēl citas konstatētās regulējamu nepilnības. | 82. Sadales sistēmas operatoram ir pienākums: |
| 7. | Noteikumu konsolidētā versija 82. Sadales sistēmas operatoram ir pienākums: | Priekšlikums (LLPA - 21.09.2023.) Papildināt Noteikumu 82. punktu ar 82.2.1 apakšpunktu sekojošā redakcijā: “savā tīmekļvietnē publicēt ēku ikmēneša faktisko dabasgāzes patēriņu apkures un karstā ūdens sagatavošanas nodrošināšanai salīdzinājumā pret atbilstošo iepriekšējā gada periodā.” | Ņemts vērā Grozījums noteikumu projektā ir tehniska rakstura un skar tikai gāzes kvalitātes raksturlielumus. Vienlaikus, apzinoties nepieciešamību nodrošināt pašvaldības ar precīziem dabasgāzes patēriņa datiem valsts un pašvaldības iestādēs, ministrijā ir uzsākts darbs, lai nodrošinātu dabasgāzes patēriņa monitoringu. Atbilstošais regulējuma grozījums tiks virzīts kopā ar grozījumiem, ar kuriem novērš vēl citas konstatētās regulējamu nepilnības. | 82. Sadales sistēmas operatoram ir pienākums: |
| 8. | Noteikumu konsolidētā versija 82. Sadales sistēmas operatoram ir pienākums: | Priekšlikums (LLPA - 21.09.2023.) Papildināt Noteikumu 82. punktu ar 82.1.5. apakšpunktu sekojošā redakcijā: “valsts iestādēm un pašvaldībām dabasgāzes patēriņa un emisiju uzskaites monitoringa vajadzību nodrošināšanai.” | Ņemts vērā Grozījums noteikumu projektā ir tehniska rakstura un skar tikai gāzes kvalitātes raksturlielumus. Vienlaikus, apzinoties nepieciešamību nodrošināt pašvaldības ar precīziem dabasgāzes patēriņa datiem valsts un pašvaldības iestādēs, ministrijā ir uzsākts darbs, lai nodrošinātu dabasgāzes patēriņa monitoringu. Atbilstošais regulējuma grozījums tiks virzīts kopā ar grozījumiem, ar kuriem novērš vēl citas konstatētās regulējamu nepilnības. | 82. Sadales sistēmas operatoram ir pienākums: |