Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi

| Nr.p.k. | Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs | Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība | Ņemts vērā / nav ņemts vērā | Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts vērā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biedrība “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” | Noteikumu 11. pantu papildināt ar terminiem: Rūpnieciski ražotas ēkas tehniskā pase. Rūpnieciski ražotas ēkas tehniskā pase ir jauns būvniecības dokumenta veids, kurš nav definēts Būvniecības likumā un Vispārīgos būvnoteikumos. Rūpnieciski ražotas ēkas ražotājs. Definīcija nepieciešama, jo likumprojektā noteikts, ka rūpnieciski ražotas ēkas ražotājs pilda galvenā būvdarbu veicēja daļējas funkcijas. | Nav ņemts vērā | Ņemot vērā, ka rūpnieciski ražotas ēkas tehniskās pases sastāvs ir noteikts noteikumu projekta 1.4.apakšpunktā, termina “rūpnieciski ražotas ēkas tehniskā pase” iekļaušana Ēku būvnoteikumos nav nepieciešama. Tāpat nav nepieciešama termina “rūpnieciski ražotas ēkas ražotājs” iekļaušana Ēku būvnoteikumos, jo termins “ražotājs” ir nodefinēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regulas (ES) Nr.305/2011 ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 2.pantā. |
| 2. | Biedrība “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” | Noteikumu projekta 202.8 punktu papildināt: “Būvizstrādājumu specifikācijas un būvizstrādājumu atbilstības apliecinoši dokumenti”. | Ņemts vērā | 20.2 8. būvizstrādājumu specifikācijas un būvizstrādājumu atbilstību apliecinošus dokumentus logiem un ēkas nesošajām konstrukcijām; |
| 3. | Biedrība “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” | Noteikumu projekta 202. 11.punktā vārdu “apkures” aizstāt ar “apsildes”, jo telpām siltumapgādi var nodrošināt ar dažādiem siltuma piegādes veidiem, nav obligāti jāizmanto apkures sistēma. Termins ”apkure” tiek lietots, ja siltuma ražošanā tiek izmantots kurināmais, bet, piemēram, elektrība nav kurināmā veids, vai arī, ja telpas apsildei tiek izmantots siltumsūknis. Papildināt punktu ar vārdu “gāzapgādes” iekšējo inženiertīklu shēmu. | Ņemts vērā | - 20.2 11. elektrotīklu, elektronisko sakaru tīklu, ūdensvada, kanalizācijas, apsildes, ventilācijas un gāzapgādes iekšējo inženiertīklu shēmas ar norādītajām pieslēgšanas vietām pie ārējiem inženiertīkliem; |
| 4. | Biedrība “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” | Noteikumos būtu jānosaka prasības iekšējo inženiertīklu shēmas detalizācijas prasībām. | Ņemts vērā | 20.3 Ugunsdrošības un iekšējo inženiertīklu shēmas izstrādā ar precizitāti, kas nodrošina to atrašanās vietas identifikāciju. |
| 5. | Biedrība “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” | Noteikumu projekta 202.13 punktu papildināt “ugunsdrošības risinājuma aprakstu ar shēmu”. Shēma nepieciešama, jo uzstādot ugunsdrošības signalizācijas, ir nepieciešams noteikt, kurās vietās tiek uzstādīti ugunsdrošības detektori. | Ņemts vērā | 20.2 13. ugunsdrošības risinājumu aprakstu ar shēmu. |
| 6. | Biedrība “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” | Ierosinām 1143. punktu izteikt šādā redakcijā: “Darbu veikšanas projektu var neizstrādāt, ja būvdarbus veic būvētājs vai rūpnieciski ražotas ēkas ražotājs, kurš montāžas darbus veic saskaņā ar ražotāja izstrādātu montāžas instrukciju”. | Ņemts vērā | 1.13. papildināt noteikumu 114.3 punktu aiz vārda “būvētājs” ar vārdiem “vai rūpnieciski ražotas ēkas ražotājs, kurš montāžas darbus veic saskaņā ar ražotāja izstrādātu montāžas instrukciju.”; |
| 7. | Biedrība “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” | Papildus vēršam uzmanību, ka būtu nepieciešams Ministru kabineta noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” terminu “Sezonas ēka – vienstāva ēka (piemēram, siltumnīca, nojume, lapene, paviljons, kiosks, kafejnīca, pirts), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kuru nojauc līdz minētā termiņa beigām, ietverot nojaukšanas laiku” aizstāt ar terminu no Vispārīgiem būvnoteikumiem: Īslaicīgas lietošanas būve – būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām”. Terminu precizējums nepieciešams, jo kioskiem, kafejnīcām, pirtīm lapenēm ekspluatācijas laiks nav tikai viens gads, kas rada neskaidrību. | Nav ņemts vērā | Termina “sezonas ēka” aizstāšana ar terminu “īslaicīgas lietošanas būve” nav atbalstāma, jo priekšlikumā minētie termini ir izmantojami dažāda veida ēku apzīmēšanai un dažādu normatīvo prasību noteikšanai dažādās situācijās. |
| 8. | Biedrība “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” | Ieviešot būvniecības terminoloģijā jaunus terminus “Rūpnieciski ražotas ēkas tehniskā pase” un “Rūpnieciski ražotas ēkas ražotājs” ir nepieciešams veikt izmaiņas arī Būvniecības likumā un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Nepieciešams noteikt Rūpnieciski ražotas ēkas ražotāja pienākumus un atbildību, tajā skaitā kvalifikācijas prasības un būvniecībā noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas apmēru. | Nav ņemts vērā | Ņemot vērā, ka rūpnieciski ražotas ēkas tehniskās pases sastāvs ir noteikts noteikumu projekta 1.4.apakšpunktā, termina “rūpnieciski ražotas ēkas tehniskā pase” iekļaušana Ēku būvnoteikumos nav nepieciešama. Tāpat nav nepieciešama termina “rūpnieciski ražotas ēkas ražotājs” iekļaušana Ēku būvnoteikumos, jo termins “ražotājs” ir nodefinēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regulas (ES) Nr.305/2011 ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 2.pantā. Tāpat Anotācija papildināta, ka rūpnieciski ražotas ēkas ražotājs ir būvdarbu veicēj, kas apdrošina savu civiltiesisko atbildību atbilstoši būvdarbu veicēja apdrošināšanas noteikumiem. |