22.06.2021 	Nr. N-2021/4308

Ekonomikas ministrijas

Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta

vecākai ekspertei

Inesei Karpovičai

Inese.Karpovica@em.gov.lv

pasts@em.gov.lv

Brīvības iela 55

Rīga, LV – 1519

Par likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”

AS “RĪGAS SILTUMS” ir iepazinusies ar Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotajiem grozījumiem Enerģētikas likumā (Likumprojekts) un, ievērojot līdzdalības iespējas grozījumu izstrādes procesā, ar šo nosūta komentārus un ieteikumus Likumprojekta redakcijas pilnveidošanai.

- Likumprojekta grozījumi paredz izteikt:

  - 16.panta otro un trešo daļu sekojošā redakcijā: (2) Autonomais ražotājs var pārdot to saražotās siltumenerģijas apjomu vai atlikumsiltumu, ko tas nav patērējis paša vajadzībām, citiem enerģijas lietotājiem vai energoapgādes komersantiem, izmantojot tā siltumapgādes sistēmas operatora pakalpojumus, kura licences darbības zonā ražotājs atrodas. (3) Siltumapgādes sistēmas operators, ja to pieļauj pārvades vai sadales sistēmas tehniskās iespējas, savā licences darbības zonā nodrošina autonomajam ražotājam iespēju pārvadīt vai sadalīt to saražotās siltumenerģijas apjomu, ko tas nav patērējis paša vajadzībām, lai to pārdotu citiem enerģijas lietotājiem vai energoapgādes komersantiem.

  - 48.panta otrā daļa sekojošā redakcijā: (2) Siltumenerģijas sistēmas operators, ja to pieļauj siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas tehniskās iespējas, savā licences darbības zonā nodrošina siltumenerģijas ražotājam pieeju siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmai,  atbilstoši siltumenerģijas sistēmas operatora izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, un nodrošina siltumenerģijas ražotajiem iespēju pārvadīt vai sadalīt to saražotās siltumenerģijas apjomu, lai to pārdotu citiem enerģijas lietotājiem vai sistēmas operatoram.

AS “RĪGAS SILTUMS” informē, ka tehniskās specifikācijas dēļ siltumapgādi nevar pielīdzināt elektroapgādei, kur ražotājs, izmantojot pārvades/sadales tīklus, var siltumenerģiju pārdot lietotājam. AS “RĪGAS SILTUMS” aicina mainīt augstāk minētās Likumprojekta pantu daļas redakcijas nosakot, ka gadījumos, ja tiek izmantots siltumapgādes sistēmas operatora pakalpojums, tad saražotās siltumenerģijas apjomu vai atlikumsiltumu, siltumenerģijas ražotājs, t.sk. autonomais un neatkarīgais var pārdot tikai siltumapgādes sistēmas operatoram. Līdz ar to tas atbilstu arī Likumprojekta 48.panta trešajai daļai, kurā noteikts, ka siltumenerģijas apgādes sistēmas operators savā licences darbības zonā iepērk siltumenerģiju no siltumenerģijas ražotājiem, tai skaitā no neatkarīgajiem ražotājiem, nodrošina siltumenerģijas lietotājiem drošu un kvalitatīvu siltumapgādi. Šim mērķim sistēmas operators izveido optimālu sistēmas operatīvās vadības struktūru.

Valdes loceklis	(paraksts *)	U. Osis

J. Mezītis  67017375

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.