Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084, tālr.67596849, mob.26636264, e-pasts: info@lsgutis.lv

Vienotais reģistrācijas Nr.40008003039, AS SEB banka

Konta Nr. LV18UNLA 0001 0007 0078 7, kods UNLALV2X

Rīgā

08.07.2021. Nr. 1.4/558-N/2021

|  | Valsts kancelejas direktoram J.Citskovskim vk@mk.gov.lv Ekonomikas ministram J.Vitenbergam pasts@em.gov.lv |
| --- | --- |

Par nepieciešamību veikt grozījumus

Ministru kabineta noteikumu projektā

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200-21 “Vispārīgās prasības būvēm””

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs iepazinies ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200-21 ”Vispārīgās prasības būvēm””, kas 2021.gada 8.jūlijā izskatīts valsts sekretāru sanāksmē VSS-808 un izsaka iebildumus un priekšlikumus.

Iepazīstoties ar Ministru kabineta noteikumu projektu esam konstatējuši, ka izstrādātajā Lavijas būvnormatīvā LBN 200-21 ir izmantota neprecīza būvniecības terminoloģija un nav paredzēts ievērot ēku energoefektivitātes prasības, kas ir obligātas visām būvēm saskaņā ar Eiropas Savienības izstrādātajiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ierosinām veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumu projektā “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200-21”Vispārīgās prasības būvēm”:

- 3.2.punktā vārdu “aukstuma” aizstāt ar vārdu “ventilācijas”, izsakot punktu šādā redakcijā:

“3.2. ārtelpas – konstruktīvi ar sienām un pārsegumu vai jumtu no visām pusēm nenorobežotas un ar iekštelpu neapvienotas ēkas telpas, kurās nav iebūvētas vienmērīgu klimatu uzturošas iekārtas (apkures, ventilācijas, saldēšanas u.tml. iekārtas un aprīkojums) un kurās brīvi cirkulē āra gaiss (piemēram, balkoni, lodžijas, terases, nojumes, apjumtas pergolas, rampas, u.tml.);”

- Papildināt 4.punktu ar vārdu “energoefektivitātes”, izsakot 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Būves projektējot, ņem vērā ugunsdrošības, darba drošības, energoefektivitātes, akustikas un higiēnu regulējošo normatīvo aktu un standartu prasības.”

- Papildināt 5.punktu ar 5.6.punktu Energoefektivitātes prasības, izsakot 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Būves projektē un būvē tā, lai normālas ekspluatācijas apstākļos visā ekonomiski pamatotā ekspluatācijas laikā, ņemot vērā prognozējamās iedarbes uz būvēm, tās atbilstu Būvniecības likumā noteiktām būtiskām prasībām un nodrošinātu:

5.1. funkcionalitāti;

5.2. antropometrijas un ergonomikas likumsakarību ievērošanu atbilstoši telpu lietošanas veidam;

5.3. lietošanas drošību;

5.4. higiēnas prasības, tai skaitā spēkā esošos speciālos noteikumus;

5.5. vides pieejamības prasības, ievērojot universālā dizaina principus;

5.6. energoefektivitātes prasības.”

Ar cieņu,

LSGŪTIS valdes loceklis

Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra vadītājs			Dainis Ģēģers

Bode 29284906

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU