Rīgā

|  | 26.08.2021 | Nr. | 12/A-7/4713 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | 12.08.2021 | Nr. | VSS-703, 28 5§ |

Ekonomikas ministrijai

Par informatīvo ziņojumu par normatīvā regulējuma priekšlikumiem elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu gadījumā (VSS-703)

Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei ir izskatījusi Valsts sekretāru 2021.gada 12.augusta sanāksmē izsludināto (prot. Nr.28 5.§) Ekonomikas ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par normatīvā regulējuma priekšlikumiem elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu gadījumā (VSS-703) (turpmāk – ziņojums), Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un izsaka šādu iebildumu.

Ņemot vērā, ka ar ziņojumu vērtēta iespēja samazināt neplānotas energoapgādes pārtraukuma laiku īsāku par 24 stundām (no 2023.gada 1.janvāra neplānoti pārtraukumi jānovērš 20 stundu laikā, no 2024.gada 1.janvāra –16 stundu laikā, bet no 2025.gada 1.janvāra – 12 stundu laikā) attiecībā uz AS ''Sadales tīkls'', jāņem vērā, ka šādas prasības ietekmēs arī pārvades sistēmas operatoru, t.i. AS ''Augstsprieguma tīkls'' būs jāsamazina maksimālais laika periods elektroenerģijas piegādes neplānota pārtraukuma novēršanai attiecībā uz pārvades sistēmas dalībniekiem. Līdz ar to lūdzam ziņojumā ietvert arī novērtējumu attiecībā uz pārvades sistēmas operatoru.

# Vienlaikus izsakām šādu priekšlikumu.

# Lūdzam, papildinot ziņojumu ar skaidrojumu, kā atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.22 24.§ 2.punktā dotajam uzdevumam - uzlabot kompensācijas mehānismu neplānotu pārtraukumu gadījumā – tiek uzlabots kompensācijas mehānisms, ierosinot Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” noteikt, ka neplānotu pārtraukumu gadījumā nosacījumi par elektroapgādes atjaunošanas laiku un kompensācijas piemērošanu neattiecas uz tādiem neplānotiem pārtraukumiem, kas radušies laikā, kad valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” attiecīgajā valsts reģionā izsludinājusi vismaz oranžo brīdinājumu par laikapstākļiem.

Papildus vēršam uzmanību, ka Ekonomikas ministrijas izveidotās Sistēmas pakalpojumu tarifu efektivizācijas darba grupas ietvaros tiek skatīts jautājums par viena transformatora shēmas vai vienkāršotas shēmas apakšstacijas risinājuma ieviešanu AS ''Sadales tīkls'' pieslēgumos pie pārvades sistēmas. Ņemot vērā, ka šo risinājumu ieviešana attiecībā uz AS ''Augstsprieguma tīkls'' neizbēgami būs saistīta ar energoapgādes neplānota pārtraukuma laika palielinājumu līdz pat 20 dienām, lūdzam izvērtēt nepieciešamību arī šos jautājumus ietvert ziņojumā.

| Administrācijas vadītājas p.i. Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta direktore | (paraksts*) | V.Liepa |
| --- | --- | --- |

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Dreiškena-Lāce, 67083859
rita.dreiskena-lace@fm.gov.lv

Āboliņa, 67725340

zane.abolina@ast.lv