25-TA-800: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Iebildums (Latvijas Lielo pilsētu asociācija - 11.07.2025.) Neatbalstām Ēku būvnoteikumu papildināšanu ar piedāvāto 7.3.5. apakšpunktu vai arī ar nosacījumu, ka šis punkts nav piemērojams pilsētu teritorijās. Gadījumā, ja Ēku būvnoteikumi tiks papildināti ar piedāvāto 7.3.5. apakšpunktu, būvvaldēm nebūs iespējams nodrošināt Būvniecības likuma 12. panta trešajā viens prim punktā noteikto prasību ievērošanu: “1) arhitektoniskās kvalitātes princips, ciktāl tas attiecas uz būves iekļaušanos ainavā un pilsētvidē; 2) pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) un detālplānojumā (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) noteiktās prasības; 3) normatīvajos aktos noteiktās būves novietojuma prasības” Lai gan anotācijā ir norādīts sekojošais: “Tomēr personai, veicot šādus būvdarbus, jāapzinās, ka jāievēro normatīvo aktu prasības ne tikai vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, tai skaitā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, bet arī Civillikums, Aizsargjoslu likums, būvniecību regulējošie un citi normatīvie akti. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sastāvā esošajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek noteikti pieļaujamie apbūves parametri (apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs un apbūves augstums), kā arī noteiktas prasības ēku un to palīgēku savstarpējam novietojumam. Svarīgi izvēlēties pareizu ēkas novietojumu, kas nav pretrunā normatīvo aktu prasībām.”, ar pilnu pārliecību, kas balstīta uz vairāk kā 25 gadu pieredzi būvvaldes darbā, varam apliecināt, ka 99% privātmāju īpašnieki, kas vēlas savos zemes gabalos izvietot palīgēkas, normatīvos aktus, kas regulē būvniecību, NELASA. Uzskatām, ka neizslēdzot iespēju ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam mazēkas izvietot zemes gabalu priekšapagalmos, būtiski tiks degradēta pilsētvide. Savukārt, cīņa ar seku ( ēku patvaļīga novietošana neatbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam) likvidēšanu būtiski palielinās būvvalžu darba apjomu. | Nav ņemts vērā EM piedāvātais kompromiss attiecībā uz pilsētām – paredzēt, ka mazēkām nav nepieciešami dokumenti privātmāju (viena un divu dzīvokļu māju) teritorijā. Uzskatām, ka šis ir saprātīgs kompromiss, ņemot vērā arī LLPA sniegto informāciju par pilsētu praksi izvērtējot un atceļot, prasot precizēt paziņojumus par būvniecību, kur konstatētas problēmas ar ugunsdrošības prasību ievērošanu, kaimiņu saskaņojumu u.c. Papildus, lai personu iegūtie saskaņojumi būtu vienuviet tiek paredzēts, ka būvniecības iecerēm, kas tiek realizētas bez būvniecības ieceres dokumentiem, saņemtos saskaņojumus pievieno Būvniecības informācijas sistēmā ekspluatācijas lietā tiklīdz tas ir iespējams. | Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" |
| 2. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Iebildums (Latvijas Darba devēju konfederācija - 10.07.2025.) Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk arī LDDK) ir iepazinusies Ekonomikas ministrijas (turpmāk arī EM) precizēto projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"” (turpmāk Projekts) un izsaka iebildumus: LDDK iebilst pret punkta 7.3.4. papildināšanu ar vārdiem “ārpus pilsētas”. LDDK iebilst pret Projekta papildināšanu ar punkta 7.3.5. EM piedāvātajā redakcijā. LDDK iebilst pret Anotācijas sadaļas “Risinājuma apraksts” pirmā teikuma papildināšanu ar vārdiem “ārpus pilsētas”. LDDK iebilst pret Anotācijas sadaļas “Risinājuma apraksts” papildināšanu ar teikumu “Savukārt pilsētā varēs būvēt mazēkas atbilstoši Būvju klasifikācijas kodam -1274 (citas iepriekš, neklasificētas ēkas, tai skaitā palīgēkas) zemes gabalā, kurā ir atļauta viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība.” Pamatojums: 1. Projekta mērķis ir samazināt administratīvo slogu pirmās grupas, otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamo ēku jaunai būvniecībai un to atjaunošanai vai pārbūvei, kā arī pirmās grupas palīgēku būvniecībai, otrās grupas palīgēkas vai lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas jaunai būvniecībai vai pārbūvei, izpildot informatīvajā ziņojumā "Par prioritārajiem pasākumiem birokrātijas mazināšanai 2025. gadā" ietvertos prioritāros pasākumus būvniecībā. Punkta 7.3.4. ar vārdiem “ārpus pilsētas” būtiski ierobežo iespējas sasniegt Projekta mērķi. 2. Priekšlikumā piedāvātais atļautais izmantošanas veids – “zemes gabals, kurā ir atļauta viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība” neatbilst Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” ietvertajai klasifikācijai. | Nav ņemts vērā EM piedāvātais kompromiss attiecībā uz pilsētām – paredzēt, ka mazēkām nav nepieciešami dokumenti privātmāju (viena un divu dzīvokļu māju) teritorijā. Uzskatām, ka šis ir saprātīgs kompromiss, ņemot vērā arī LLPA sniegto informāciju par pilsētu praksi izvērtējot un atceļot, prasot precizēt paziņojumus par būvniecību, kur konstatētas problēmas ar ugunsdrošības prasību ievērošanu, kaimiņu saskaņojumu u.c. Papildus, lai personu iegūtie saskaņojumi būtu vienuviet tiek paredzēts, ka būvniecības iecerēm, kas tiek realizētas bez būvniecības ieceres dokumentiem, saņemtos saskaņojumus pievieno Būvniecības informācijas sistēmā ekspluatācijas lietā tiklīdz tas ir iespējams. | Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" |
| 3. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Iebildums (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera - 11.07.2025.) Informējam, ka no LTRK puses pievienojamies LDDK paustajiem iebildumiem: Punkta 7.3.4. papildināšana ar vārdiem “ārpus pilsētas”; Projekta papildināšana ar punkta 7.3.5. EM piedāvātajā redakcijā; Anotācijas sadaļas “Risinājuma apraksts” pirmā teikuma papildināšana ar vārdiem “ārpus pilsētas”; Anotācijas sadaļas “Risinājuma apraksts” papildināšana ar teikumu “Savukārt pilsētā varēs būvēt mazēkas atbilstoši Būvju klasifikācijas kodam -1274 (citas iepriekš, neklasificētas ēkas, tai skaitā palīgēkas) zemes gabalā, kurā ir atļauta viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība.” | Nav ņemts vērā EM piedāvātais kompromiss attiecībā uz pilsētām – paredzēt, ka mazēkām nav nepieciešami dokumenti privātmāju (viena un divu dzīvokļu māju) teritorijā. Uzskatām, ka šis ir saprātīgs kompromiss, ņemot vērā arī LLPA sniegto informāciju par pilsētu praksi izvērtējot un atceļot, prasot precizēt paziņojumus par būvniecību, kur konstatētas problēmas ar ugunsdrošības prasību ievērošanu, kaimiņu saskaņojumu u.c. Papildus, lai personu iegūtie saskaņojumi būtu vienuviet tiek paredzēts, ka būvniecības iecerēm, kas tiek realizētas bez būvniecības ieceres dokumentiem, saņemtos saskaņojumus pievieno Būvniecības informācijas sistēmā ekspluatācijas lietā tiklīdz tas ir iespējams. | Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" |
| 4. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Iebildums (LDDK - 20.06.2025.) Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk arī LDDK) ir iepazinusies Ekonomikas ministrijas (turpmāk arī EM) izstrādāto projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"” (turpmāk Projekts) un izsaka šādus iebildumus: 1. LDDK iebilst pret Projekta 1.10.punktu EM piedāvātajā redakcijā. Projekta 1.10.punkts paredz attiecināt Noteikumu 12.1 punkta nosacījumus uz otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām. LDDK ieskatā ir lietderīgi samazināt administratīvo slogu arī otrās grupas divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām ar kopējo platību, kas nepārsniedz 200 m2 līdzīgi kā tas paredzēts Projekta 1.6.punktā. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - iebildums atsaukts Noteikumu projekts izstrādāts, lai izpildītu informatīvajā ziņojumā “Par prioritārajiem pasākumiem birokrātijas mazināšanai 2025. gadā” ietvertos prioritāros pasākumus, par ko iepriekš ir vienojusies Valsts kancelejas izveidotajā darba grupā, tādējādi netiks mainītas prasības piemērot paskaidrojuma raksta būvniecības procesu arī divu dzīvokļu dzīvojamo ēku jaunai būvniecībai. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 12.1 nosaka, kas var izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju paskaidrojuma raksta būvniecības procesa gadījumā. | Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" |
| 5. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) Pie 1.9. Šis punkts ir maldinošs gadījumā, kad nav nepieciešami būvniecības ieceres dokumenti- tātad šajos gadījumos pēc punkta loģikas nav jāpieprasa tehniskie noteikumi un jāsaņem skaņojumi atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Paziņojumiem jābūt ar būvvalžu pienākumu veikt novietnes pārbaudi uz aizliegumu/ierobežojumu esību, nepieciešamo skaņojumu saņemšanas faktu un atbilstību TIAN. Vienāda kontrole (šobrīd nav pienākums, bet ir tiesības veikt pārbaudi) tieši no kompetento institūciju (būvvalde) puses, apstiprinot “paziņojumu” būvniecībai, radītu cilvēkam pārliecību un skaidrību par būves atbilstību un novērsīs iespējamus pārpratumus vēlāk. Ir jāvērš būvniecības ierosinātāja uzmanību viņa atbildībai un nepieciešamībai patstavīgi (bez arhitekta iesaistes) pildīt visas citas regulējuma prasības un saskaņojot būvniecību aizsargjoslās attiecīgās iestādēs. Sabiedrībai ir jāsniedz informācija, kas viņam varētu būt saistoša un kur to var atrast - aizsargjoslas, MK noteikumus, kas paredz TN saņemšanu, TIAN, spēkā esošos detālplānojumus un citu izpildei nepieciešamus dokumentus. LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 11.07.2025. LAS turpina uzturēt iebildumu un to papildina. LAS uzskata, ka arī pēdējā redakcijā izteiktais priekšlikums ir maldinošs, jo rada iespaidu, ka dzīvojamās apbūves teritorijās mazēkas var realizēt bez kādiem ierobežojumiem un skaņojumiem. Vēršam uzmanību, ka ĒBN anotāciju visticamāk nelasīs cilvēki, kas nav būvniecības vai tiesību jomu eksperti, tāpēc tikai anotācijā minēt nepieciešamību saņemt trešo pušu skaņojumus uzskatām par maldinošu praksi. Anotācijā noteikts, ka mazēku skaņojumi, ja tādi saņemami, pievienojami ēkas ekspluatācijas lietai pretēji loģikai par to, ka bez būvniecības dokumentācijas realizētam objektam nebūs savas ekspluatācijas lietas, jo objekts nebūs reģistrēts ne BIS, ne VZD. Uzskatām, ka regulējumā jāietver prasība, ka bez būvniecības dokumentācijas iespējams realizēt tikai tādas mazēkas, kurām nav nepieciešami nekādi skaņojumi un tas iespējams apbūvei paredzētās teritorijās tikai ĀRPUS PILSĒTĀM un ainaviski vērtīgām teritorijām. Pārējām mazēkām tomēr nepieciešams vismaz paziņojums par būvniecību. Šādā veidā to mazēku būvniecība, kurām būtu bijis jābūt saņēmušām kādu (jebkādu) skaņojumu vai atļauju, statuss būs patvaļīga būvniecība un šo ēku uzraudzība saglabājas būvvaldes kompetencē. Patvaļīga būvniecība gadījumā, kad nav nepieciešama būvniecības dokumentācija, netiek uzskatīta par būvvaldes kompetenci un ir risināma tikai civiltiesiskā kārtā caur tiesu, kas ievērojami paildzina šo lietu risināšanas ilgumu un attiecīgi administratīvo slogu. Atkārtoti norādām, ka tās mazēkas, kas tiktu realizētas bez paziņojuma procedūras, netiktu iekļautas blīvuma un intensitātes aprēķinos un pastāv risks, ka teritorijās, kur šāda nekontrolēta apbūve ir atļauta, ļoti degradētos vides kvalitāte un drošība (gan sociālā, gan ugunsdrošības aspektā). Tas pašiem īpašniekiem var vēlāk arī ierobežot iespējas veikt kādas pamatbūves (dzīvojamās ēkas) pārbūves, jo tomēr mirklī, kad tiktu skaņots ēkas projekts, izstrādājot ģenerālplānu, tiek aprēķināts kopējais zemesgabala blīvums un intensitāte - šajā mirklī var izrādīties, ka klientam ir jānojauc viņa uzbūvētās mazēkas, jo viņš nebūtu rēķinājies, ka tās jāiekļauj blīvuma aprēķinā. Tas ne vien ir maldinoši, bet arī uzliek par pienākumu cilvēkam izvēlēties - nojaukt mazēkas vai uzlabot savus dzīves apstākļus, pārbūvējot māju. Bez tam, nojaukšanas gadījumā tas nozīmē arī jaunus būvniecības atkritumus un bezatbildīgu pieeju pret būvēm kā tomēr dārgu, resursietilpīgu un vidi ietekmējošu jomu. Praktisko apsvērumu klāstam jāpievieno, ka ēkām, kas realizētas bez būvniecības ieceres un bez izpratnes par normatīvo aktu prasībām (normatīvo aktu prasības ierosinātāji parasti sāk skatīt tikai pie būvniecības dokumentācijas sagatavošanas) ir liels risks neievērot noteiktās ugunsdrošības prasības un šādā veidā var notikt nekontrolēta ugunsdrošības nodalījumu apvienošana, īpaši blīvi apdzīvotās teritorijās. Par ugunsdrošības risku palielināšanos liecina arī no VUGD saņemtā vēstule 07.07.2025. Nr. 22-1.28/1098, norādot, ka mazēku atvieglojumi varētu palielināt ugunsdrošību prasību neievērošanu. Kā viena no tādām varētu būt sapulcēs vairākkārt minētās bijušo dārzkopības kooperatīvu teritorijas, kur zemes gabali ir nelieli un tā jau attālumi starp būvēm ir mazāki, kā apzināti veidotos dzīvojamo apbūves rajonos. Līdz ar to šajā blīvajā vidē, kur jau tā ir grūtāk uzraudzīt vides kvalitāti un kur attiecības starp kaimiņiem reizēm jau ir saspīlētākas tieši šaurības dēļ, situācija tikai pasliktinātos ne tikai pilsētbūvnieciski bet arī tiesiski, tādejādi arī vēl vairāk degradējot šīs vides nekustamā īpašumu vērtību kopumā. LAS ieskatā šāda vieglprātīga attieksme ir pretrunā arī Kultūras ministrijas parakstītajai Davosas deklarācijai, kas aicina uz atbildīgāku būvniecību, ilgtspējīgāku domāšanu un apkārtējās vides kvalitātes un attiecīgi dzīves telpas kvalitātes uzlabošanu. Piedāvātā redakcija 1.3. papildināt noteikumus ar 7.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:"7.3.4. mazēkas (transporta pieturu nojumes, citas iepriekš, neklasificētas ēkas, tai skaitā palīgēkas) jaunai būvniecībai, novietošanai vai nojaukšanai apbūves teritorijās ārpus pilsētas, ārpus ainaviski vērtīgām teritorijām un ārpus zonām, kas skar trešo pušu intereses, izņemot būvniecību valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsargjoslās, dabas, inženiertīklu un citu objektu aizsargjoslās, kā arī zonās, kur ar likumu noteikti apbūves ierobežojumi (civillikums, ugunsdrošības normatīvi, aizsargjoslu likums, utt). 1.4. izteikt 7.1 4.apakšpunktu šādā redakcijā:"7.1 4. pirmās grupas dzīvojamās ēkas, palīgēkas vai lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas un mazēkas jauna būvniecība vai novietošana, izņemot šo noteikumu 7. punktā minēto gadījumu un būvniecību valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās;"; | Ņemts vērā Nav panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - uztur iebildumu Paziņošanas kārtība neparedz obligātu būvvaldes akceptu, taču tas nekādā veidā nenoņem būvvaldes kompetenci pārliecināties par būvniecības administratīvā procesa tiesiskumu. Būvvalde Būvniecības informācijas sistēmā saņem informāciju par iesniegtajiem paziņojumiem un tai ir tiesības veikt šādas būvniecības tiesiskuma kontroli, tai skaitā procesa sākumposmā, nemaz nepieļaujot prettiesisko darbu uzsākšanu. EM uzskata, ka paziņošanas kārtība mazina patvaļīgās būvniecības risku, jo šobrīd būvvalde iegūst informāciju par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem, pamatā reaģējot uz sūdzībām. Būvvalde var veikt arī kontroli apvidū, taču tas prasa lielus resursus un ne vienmēr ir efektīva. Paziņošanas kārtība veicina aktuālu datu iegūšanu par ēkām un būvēm. Regulējums atvieglo būvniecības administratīvo procesu un neliedz personai iesaistīt kvalificētus speciālistus gan būvniecības plānošanas posmā, gan arī būvniecības ieceres realizācijā. Plānojam BIS sistēmā ielikt automātisku paziņojumu par pienākumu ievērot teritorijas plānojuma prasības, kā arī cita normatīvā regulējuma prasības un brīdinājumu par atbildību par patvaļīgu būvniecību. | Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" |
| 6. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) Pie 1.8. Saskaņā ar Likuma Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 19.panta pirmās daļas 1.p., Zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma objekti nav ierakstāmas mazēkas, izņemot garāžas. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - saskaņots Saskaņā ar Likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 17.panta 31 punktu ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz sertificēta speciālista apliecinājumu par paziņošanas kārtībā uzbūvētas būves esību apvidū. Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19. panta regulējums nepieļauj mazēkas ierakstīšanu kā patstāvīga īpašuma objektu, taču tas nekādā veidā neaizliedz un neierobežo zemes īpašniekam piederošu mazēku ierakstīšanu zemesgrāmatā. | Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" |
| 7. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) LAS šobrīd nekonstatē regulējumā nepārprotamu projektētāja pienākumu izstrādāt BK daļu, kā arī uzņemties par to atbildību kaut vai BPV lomas ietvarā. AR daļa var būt uzskatāma par pietiekamu viendzīvokļa ēkas būvniecībai, saskaņā ar BL 16.panta otro daļu. LAS SC neredz pamatu turpmāk saukt arhitektus pie atbildības gadījumā, ja tiks izstrādāts tikai būvvaldē iesniedzamais apjoms (AR daļa, iespējams, skiču projekta stadijā). Taču BL 9.pants netīši norāda uz pasūtītāja atbildību, kas ir jāakcentē anotācijā un izglītojot sabiedrību - pasūtītāja pienākums nodrošināt BL 9.panta izpildi pašam vai piesaistot speciālistus. AR daļas risinājumi nenodrošina energoefektivitātes prasību izpildi, pēc kuriem gandrīz nulles māju uzbūvēt nav iespējams. Nav skaidrs, kas būs atbildīgs (īpašnieks?) un kādas būs sekas, ja ēkas energoefektivitāte būvdarbu beigās neatbildīs Ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam līmenim jaunbūvēm. Grozījums atbalstāms tikai informējot sabiedrību par atbildību, ka atbrīvojot no pienākuma iesniegt būvvaldē un pasūtīt būvspeciālistam BK, GP daļu (ĒBN paredzētā novietnes plāna vietā) ar vertikālo risinājumu, nodrošinot ūdeņu novadīšanu un savietoto tīklu shēmu, kā arī pagaidu Energosertifikātu, īpašniekam tiek uzlikta atbildība par atbilstības regulējumam nodrošināšanu saviem spēkiem. LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 11.07.2025. Iebildums tiek uzturēts, sk. arī 15.punktu. (par 7.2 1. punktu) Papildus uzskatam par nepieciešamu 200m2 “ēkas kopējo platību” aizvietot ar “Ēkas stāvu platību”, jo ēkas (telpu) platība ir manipulējams un vie3gli maināms lielums, kā arī, ņemot vērā atteikšanos no kadastrālās uzmērīšanas, to neviens nepārbaudīs. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Nav panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - uztur iebildumu Precizēti punkti par būvprojekta sastāvu atbilstoši LAS izteiktajiem iebildumiem. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” nosaka būvniecības procesa kārtību un tam nepieciešamos dokumentus, lai varētu uzsākt būvniecību, bet nedetalizē būvprojekta apjomu, kāds ir nepieciešams, lai konkrēto būvniecības ieceri īstenotu. Būvniecības likuma 16.panta otrā daļa paredz, ka būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu, ja viņa rīcībā ir pietiekama informācija un ir veikti visi normatīvajos aktos paredzētie izpētes darbi. Būvprojektu izstrādā tādā apjomā, kāds noteikts speciālajos būvnoteikumos un ir nepieciešams būvniecības ieceres realizācijai. Būvprojekta izstrādātājs un būvniecības ierosinātājs vienojas par detalizācijas līmeni, kādā izstrādā būvprojektu. Tādējādi būvprojekta izstrādātājs ir kvalificēts speciālists, kurš nodrošina, ka būvprojekts tiek izstrādāts tādā apjomā un detalizācijā, kas nepieciešams, lai objektu varētu uzbūvēt nevis tikai saskaņot plānoto būvniecības ieceri ar pašvaldības būvvaldi. Papildus jānorāda, ka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 18.1, 18.2, 18.3 punkts nosaka gan par projektēšanas sagatavošanas darbiem, projektēšanas uzdevumu, tai skaitā, līguma par projektēšanu neatņemama sastāvdaļa ir projektēšanas uzdevums, tādējādi būvprojekta izstrādātājs vienojas ar būvniecības ierosinātāju par nepieciešamās izpētēm, par prasības būvei, tās inženiertehniskajam un citam aprīkojumam, apdarei un energoefektivitātei. Projektēšanas uzdevumā var ietvert arī citu informāciju, kas attiecas uz būvniecības ieceri (piemēram, būvprojekta stadijas). | Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" |
| 8. | Noteikumu (grozījumu) projekts Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 1. punktu, 14.1 panta ceturto daļu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. panta piekto daļu | Iebildums (LPS - 20.06.2025.) Latvijas Pašvaldību savienība kopumā atbalsta birokrātisko šķēršļu samazināšanu nelielu ēku būvniecības prasībām, taču pašreizējais piedāvājums šos sķēršļus vienkārši pārceļ uz būvvalžu atbildību. Jau pašlaik būvvaldes saskaramies ar problēmām, ka vislielākie strīdi un sūdzības starp kaimiņiem vai kopīpašniekiem ir tieši par mazēkām vai palīgēkām līdz 60 kv.m. Pilsētas apbūvēto vidi tomēr nevar salīdzināt ar novadu teritorijām, kur apbūve nav tik blīva. Tādēļ piedāvājam šis atbildības diferencēt, nosakot, ka šāds regulējums piemērojams lauku apvidos, bet pilsētās saglabājamas spēkā esošās prasīBas Ja jaunajā regulējumā šādu ēku būvniecībai netiks piemērots būvniecības administratīvais process, tas vienozīmīgi palielinās sūdzību skaitu būvvaldēm un atzinumu sastādīšanas skaitu būvvaldes būvinspektoriem. Secīgi arī pieaugs darbs pārējiem būvvaldes speciālistiem, izskatot un sagatavojot patvaļīgās būvniecības lietas. Praksē tiek fiksēti gadījumi, ka būvētāji pašu spēkiem t.sk. projektēšana nezina ne TIANā noteiktās prasības (blīvums, augstums, attālumi no ielas u.c), ne Civillikumā (piem. attālums no kaimiņa), ne citos būvniecības normatīvajos aktos noteiktās prasības (piem.ēkas ugunsdrošība). Normatīvajā regulējumā vajadzētu atrunāt, ka ja kaimiņš piem.ir uzbūvējis par tuvu otram zemesgabalam palīgēku, tad ar sūdzību tas vēršas nevis būvvaldē, bet pie personas, kas šādus būvdarbus ir veikusi. Ja strīds nav atrisināms, tad ceļ prasību tiesā civiltiesiskā kārtībā. Realitātē visas šīs problēmas un strīdi nonāk būvvaldē, kas administratīvo slogu tikai palielinās. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Nav panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - uztur iebildumu Noteikumu projekts izstrādāts, lai izpildītu informatīvajā ziņojumā “Par prioritārajiem pasākumiem birokrātijas mazināšanai 2025. gadā” ietvertos prioritāros pasākumus, par ko iepriekš ir vienojusies Valsts kancelejas izveidotajā darba grupā, tādējādi netiks mainītas prasības mazēkām. EM nevar piekrist, ka administratīvā procesa prasību mazināšana, palielinās noslodzi pašvaldību būvvaldēm. EM ieskatā šāda noslodze samazināsies, jo būvvaldei nebūs nepieciešams pārliecināties par katras šādas būvniecības (bez dokumentiem vai paziņošanas kārtībā) tiesiskumu, tērējot tam savus resursus. Lai veicinātu izpratni par īpašnieka atbildību un pienākumu ievērot normatīvo aktu prasības, BIS pie katra paziņojuma tiks atrādīts informatīvais lauks par īpašnieka tiesībām, pienākumiem un atbildību. Jau šobrīd, lielākā daļa mazēku un pirmās grupas ēkas tiek būvētas ar patvaļīgās būvniecības pazīmēm, neievērojot normatīvo regulējumu un nesaskaņojot ar trešajām personām. Tieši šāda būvniecība rada lielus strīdus un nepieciešamību būvvaldei iesaistīties. Pilsētas vides attīstība ir ļoti dažāda un nav pamata atvieglojumus neattiecināt uz visu pilsētu kopumā. Piemēram, Rīgas valstspilsētas robežās ir tādas privātmāju apbūves teritorijas kā “Dārziņi”, Berģi, kur prevalē mazstāvu dzīvojamā apbūve. Nav pamatojuma nepiemērot atviegloto būvniecību šajās teritorijās būvējamām mazēkām un pirmās grupas ēkām. | Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 1. punktu, 14.1 panta ceturto daļu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. panta piekto daļu |
| 9. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LDDK - 20.06.2025.) Projekta 1.12.punkts paredz attiecināt 22.2.apakšpunkta nosacījumus uz otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām. LDDK ieskatā ir lietderīgi samazināt administratīvo slogu arī otrās grupas divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām ar kopējo platību, kas nepārsniedz 200 m2 līdzīgi kā tas paredzēts Projekta 1.6.punktā. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - iebildums atsaukts Noteikumu projekts izstrādāts, lai izpildītu informatīvajā ziņojumā “Par prioritārajiem pasākumiem birokrātijas mazināšanai 2025. gadā” ietvertos prioritāros pasākumus, par ko iepriekš ir vienojusies Valsts kancelejas izveidotajā darba grupā, tādējādi netiks mainītas prasības piemērot paziņojumu par būvniecību divu dzīvokļu dzīvojamo ēkas nesošajās konstrukcijās ailu jaunai būvniecībai, pārbūvei vai nojaukšanai. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 22.2.apakšpunkts piemērojams šo noteikumu 7.1 2. apakšpunktā minētajā gadījumā, proti, paziņojumu par būvniecību izmanto, ja paredzēta ailu (piemēram, logu, durvju, lūku, inženiertīklu šahtu vai šķērsojumu) pirmās grupas ēkas, otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas, palīgēkas vai lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas nesošajās konstrukcijās jauna būvniecība, pārbūve vai nojaukšana, izņemot šo noteikumu 7. punktā minēto gadījumu. Līdz ar to 22.2.apakšpunkts nav papildināms ar divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 10. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LDDK - 20.06.2025.) LDDK iebilst pret Projekta 1.23.punktu EM piedāvāto redakciju. Projekta 1.12.punkts paredz noteikt, ka otrās grupas viena dzīvokļu dzīvojamo ēku ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija ielas pusē, kā arī ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem. 1) LDDK ieskatā vārdkopa “ir pieļaujams” ir ļoti plaši interpretējama. Noteikumiem ir jānoteic nosacījumi, kuriem izpildoties pēc būvdarbu veicēja/ būvētāja pieprasījuma ir jāpieņem ekspluatācijā; 2) LDDK ieskatā nosacījums “ir labiekārtota teritorija ielas pusē” arī ir ļoti plaši interpretējams, un attiecībā uz otrās grupas viena un divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām ar kopējo platību, kas nepārsniedz 200 m2 pilnībā izslēdzams. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - iebildums atsaukts Atvieglojums privātmājas būvēt paskaidrojuma raksta gadījumā nav paredzēts mainīt būvdarbiem izvirzītās prasības. Šīs jau ir pieļaujamās atkāpes, kad var ierosināt dzīvojamo ēku ātrāk pieņemt ekspluatācijā. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 11. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LLPA - 20.06.2025.) Par: papildināt noteikumus ar 46.2 3.apakšpunktu šādā redakcijā:"46.2 3. šo noteikumu 7.2 11. apakšpunktā minētajos gadījumos."; Iebildums. Iebilstam pret klusēšanas – piekrišanas principa piemērošanu 7.2 11. apakšpunktā minētajos gadījumos. Norādām, ka minētais apakšpunkts tai skaitā ietver iespēju praktiski neierobežoti palielināt ēkas platību, tādējādi būvvaldei ir jāveic pilnvērtīga ieceres atbilstības normatīvo aktu prasībām. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Punkts svītrots. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 12. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LLPA - 20.06.2025.) Par: 7.2 11. otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvokļa dzīvojamās ēkas, palīgēkas vai lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas pārbūve, kas nemaina būves grupu uz augstāku būves grupu. Iebildums. Vēršam uzmanību, ka lasot grozījumu priekšlikumu ar nākotnes versiju, konstatējams, ka 7.210 (nākotnes versijā) nosaka rūpnieciski ražotās dzīvojamās ēkas kopējo platību 150m2 būvniecībai izmantot paskaidrojuma rakstu. 7.211. apakšpunkts (grozījumu priekšlikums) atļauj veikt dzīvojamās ēkas pārbūvi, nemainot būves grupu ar to pašu būvniecības ieceres veidu. Proti, ja cilvēkam nepieciešama dzīvojamā māja lielāka kā 150m2, un tādas arī piedāvā rūpnieciski ražoto ēku klāstā, viņš vienojas par viena moduļa būvniecību līdz 150m2 un pēc tam veido jaunu ieceri palielinot būvapjomu jau bez ierobežojuma kopējā platībā. Tādējādi ierobežojumam platībā zūd jēga. Tas palielina birokrātisko slogu. Priekšlikums. Palielināt vai nenoteikt m2 ierobežojumus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta rūpnieciski ražotās dzīvojamās ēkas kopējā platība no 150 m2 uz 200 m2. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 13. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LLPA - 20.06.2025.) Par: papildināt noteikumus ar 7.3.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:"7.3.3.4. mazēkas (transporta pieturu nojumes, citas iepriekš, neklasificētas ēkas, tai skaitā palīgēkas) jaunai būvniecībai, novietošanai vai nojaukšanai, izņemot būvniecību valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās;"; Iebildums. Nepiekrītam būvniecības administratīvā procesa nepiemērošanai mazēku jaunai būvniecībai un novietošanai. Norādām, ka mazēkas ir viens no biežākajiem patvaļīgas būvniecības objektiem, līdz ar to ir viegli konstatējami pārkāpumi, kas tiek pieļauti – Civillikuma, ugunsdrošības prasību, pašvaldības apbūves noteikumu, Aizsargjoslu likuma prasību neievērošana. Var secināt, ka personām, kas veic būvniecību, nav nepieciešamo zināšanu par normatīvo tiesību aktu prasībām, lai tās spētu patstāvīgi, bez būvniecības kontroles institūciju pārbaudes izvēlēties būves vietu un risinājumus. Pilsētas un ciemi ļoti atšķiras no lauku teritorijas, inženiertīklu koncentrācijas un zemes vienību platības izmēru dēļ, tādēļ nešķiet pareizi visas teritorijas apskatīt vienādi, nediferencējot tās attiecībā uz mazēku būvniecību. Ja lauku teritorijā, piemēram, zemes vienībā ar platību 45 ha mazēka diez vai kādam traucēs, tad pilsētas teritorijā ir liela iespējamība piebūvēt tuvāk kā atļauts pie kaimiņa zemes vienības robežas, kas savukārt rezultējas ar sūdzību būvvaldē, tādējādi būtiski palielinot būvvaldes noslodzi. Nemaz nerunājot par to, ka būvētājam būtu lieki izdevumiem nojaucot un būvējot citā vietā. Ne visi iedzīvotāji ir eksperti TIAN un būvniecību regulējošos normatīvajos aktos. Pilsētu teritorijā, Būvvaldei būtu jāatstāj iepriekšēja iespēja iejaukties, pirms mazēka ir uzbūvēta. Lauku teritorijās gan varētu ļaut būvēt mazēkas bez skaņojuma iegūšanas. Būvvaldēm preventīvi ir mazāks administratīvais slogs novērt citu personu aizskārumu ar būvniecību, nekā uzsākt procesu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, kas prasa milzīgus būvvaldes speciālistu resursus. Lēmumi tiek pārsūdzēti un lietas izskatīšana nonāk domes sēdē, tādejādi tiek tērēts pašvaldības domju deputātu laiks, kā arī lietas nonākšana tiesas jurisdikcijā. Personas ir gatavas cīnīties līdz pēdējam, jo būvniecība jau veikta, ieguldīti lieli finanšu līdzekļi, tāpēc jāsamēro administratīvais slogs samērīgi starp būvniecības veicējiem un kontrolējošām iestādēm un tiesībsargājošām iestādēm. Rezultāts var netikt sasniegts, ja būvvalžu darbs būs pārslogots ar patvaļīgām būvniecībām un tās būvniecības ieceres, kas jāsaskaņo, nespēs izskatīt laikā. Līdz ar to visi risinājumi jāvērtē arī no būvvalžu skatu punkta, jo darbinieku piesaiste ar pašvaldības noteikto atalgojumu dažkārt ir neiespējama pat gada garumā. Priekšlikums "7.3.3.4. mazēkas (transporta pieturu nojumes, citas iepriekš, neklasificētas ēkas, tai skaitā palīgēkas) jaunai būvniecībai, novietošanai vai nojaukšanai, izņemot būvniecību valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās un pilsētu teritorijās"; Jāprecizē, ka mazēku, t.i. ēku, kuru platība nepārsniedz 25 m2 būvniecībai un tā atrodas ārpus pilsētas nepiemēro būvniecības administratīvo procesu, tās var nereģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un var neierakstīt zemesgrāmatā, bet jāveic izpilmērījuma plāna izgatavošana. Izpildmērījuma plānam jābūt saskaņotam ar ADTI datu turētāju. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Nav panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - uztur iebildumu Noteikumu projekts izstrādāts, lai izpildītu informatīvajā ziņojumā “Par prioritārajiem pasākumiem birokrātijas mazināšanai 2025. gadā” ietvertos prioritāros pasākumus, par ko iepriekš ir vienojusies Valsts kancelejas izveidotajā darba grupā, tādējādi netiks mainītas prasības mazēkām. EM nevar piekrist, ka administratīvā procesa prasību mazināšana, palielinās noslodzi pašvaldību būvvaldēm. EM ieskatā šāda noslodze samazināsies, jo būvvaldei nebūs nepieciešams pārliecināties par katras šādas būvniecības (bez dokumentiem vai paziņošanas kārtībā) tiesiskumu, tērējot tam savus resursus. Lai veicinātu izpratni par īpašnieka atbildību un pienākumu ievērot normatīvo aktu prasības, BIS pie katra paziņojuma tiks atrādīts informatīvais lauks par īpašnieka tiesībām, pienākumiem un atbildību. Jau šobrīd, lielākā daļa mazēku un pirmās grupas ēkas tiek būvētas ar patvaļīgās būvniecības pazīmēm, neievērojot normatīvo regulējumu un nesaskaņojot ar trešajām personām. Tieši šāda būvniecība rada lielus strīdus un nepieciešamību būvvaldei iesaistīties. Pilsētas vides attīstība ir ļoti dažāda un nav pamata atvieglojumus neattiecināt uz visu pilsētu kopumā. Piemēram, Rīgas valstspilsētas robežās ir tādas privātmāju apbūves teritorijas kā “Dārziņi”, Berģi, kur prevalē mazstāvu dzīvojamā apbūve. Nav pamatojuma nepiemērot atviegloto būvniecību šajās teritorijās būvējamām mazēkām un pirmās grupas ēkām. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 14. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LLPA - 20.06.2025.) Par: 7.2 1. pirmās grupas ēkas vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas ar kopējo platību, kas nepārsniedz 200 m2 23.2.4. ja paredzēta otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas ar kopējo platību, kas nepārsniedz 200 m2 Iebildums Iebildums pret noteikto robežu 200m2 kopējai platībai. Juceklīgi tiek izmantoti ēku iedalījuma kritēriji pēc platības, kopējās platības, iekštelpu platības vai apbūves laukuma. Saskaņā ar Anotāciju nav saprotams kāds iedalījums īsti paredzēts. Mūsuprāt, būtu vēlams konceptuāli pieturēties pie kritērija apbūves laukums, lai būvvaldēm būtu iespējams kontrolēt, kuriem kritērijiem konkrētā ēka atbilst. Ierosinājums noteikt robežu 150m2 apbūves laukums. Mūsuprāt 150m2 apbūves laukums varētu būt samērīgāka robeža. Ārējās terases un nojumes ir iespējams projektēt arī kā atsevišķas būves, un vaļējai terasei (kas nav saistīta ar ēku) būvniecības iecere nemaz nav nepieciešama (saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", 6.3.4. punktu) Priekšlikums Ņemot vērā, ka saskaņā ar 23.2.4. punktu šai iecerei nav nepieciešama BK 2 daļa un ģeotehniskā izpēte, tad noteikt ierobežojumu – vienstāvīgas otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas. Lūdzu komentēt šo kopsakarībā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 334 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"", 3. punkts. https://likumi.lv/ta/id/275007#p3 “3.No jauna būvējamu, pārbūvējamu un 4.atjaunojamu būvju projektēšanā inženierizpēti veic, izstrādājot: 3.1. būvniecības ieceres dokumentāciju; 3.2. būvprojektu;” Vai paskaidrojuma raksta pielikumi šai izpratnē tiks uzskatīti par “būvprojektu”, jo BIS sistēmā šis termins attiecas uz abām iecerēm? Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - saskaņots Noteikumu projekts izstrādāts, lai izpildītu informatīvajā ziņojumā “Par prioritārajiem pasākumiem birokrātijas mazināšanai 2025. gadā” ietvertos prioritāros pasākumus, par ko iepriekš ir vienojusies Valsts kancelejas izveidotajā darba grupā, tādējādi netiks mainītas prasības otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām par platību. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 15. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LLPA - 20.06.2025.) Par: "4.1 būvdarbu veicējs/ būvētājs:4.11.fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;4.12. fiziskas personas personas kods, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs un darbības sfēra;" Uzskatām, ka noteikumu papildināšana ar šādu punktu palielina birokrātiju. Ēku būvnoteikumu 46.1 punkts nosaka, ka Būvniecības ierosinātājs paziņojumā minētos būvdarbus ir tiesīgs uzsākt pēc paziņojuma par būvniecību iesniegšanas būvniecības informācijas sistēmā, savukārt institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieņemt lēmumu par paziņojuma par būvniecību atcelšanu un iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi neatbilst paziņojumam par būvniecību vai par paziņojuma par būvniecību atcelšanu daļā, ja nav izpildītas būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības. Savukārt paziņojumam par būvniecību BIS nav atsevišķi izdalīta sadaļa BUN, attiecīgi gadījumos, kad pasūtītājs izstrādājis būvniecības ieceres dokumentāciju, bet nav piesaistījis būdarbu veicēju paziņojums par būvniecību ir atceļams. Priekšlikums. Piedāvājam saglabāt esošo kārtību, neveicinot birokrātijas palielināšanos. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - saskaņots Ņemot vērā, ka paziņošanas kārtībā tiek būvētas ne tikai jaunas pirmās grupas ēkas, bet arī tiek veikti otrās vai trešās grupas iekšējo ēku plānojuma izmaiņas (vienkāršota atjaunošana), kuras var veikt ne tikai būvētājs, bet arī būvkomersanti, lai mazinātu strīdus situācijas starp būvniecības dalībniekiem un būvvaldi, par to kurš ir tiesīgs veikt minētos būvdarbus. Personai, pildot Būvniecības informācijas sistēmā paziņojumu par būvniecību, jau šobrīd ir nodrošināta būvdarba veicēja norādīšanas iespēja (nav nepieciešams atsevišķs BUN), tādējādi nepalielinās slogs, jo paziņojuma iesniegšanas mērķis ir uzsākt būvdarbus, kad ir zināms, ko darīs un kas to veiks. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 16. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) Pie 1.6. LAS šobrīd nekonstatē regulējumā nepārprotamu projektētāja pienākumu izstrādāt BK daļu, kā arī uzņemties par to atbildību kaut vai BPV lomas ietvarā. AR daļa var būt uzskatāma par pietiekamu viendzīvokļa ēkas būvniecībai, saskaņā ar BL 16.panta otro daļu. LAS SC neredz pamatu turpmāk saukt arhitektus pie atbildības gadījumā, ja tiks izstrādāts tikai būvvaldē iesniedzamais apjoms (AR daļa, iespējams, skiču projekta stadijā). Taču BL 9.pants netīši norāda uz pasūtītāja atbildību, kas ir jāakcentē anotācijā un izglītojot sabiedrību - pasūtītāja pienākums nodrošināt BL 9.panta izpildi pašam vai piesaistot speciālistus. AR daļas risinājumi nenodrošina energoefektivitātes prasību izpildi, pēc kuriem gandrīz nulles māju uzbūvēt nav iespējams. Nav skaidrs, kas būs atbildīgs (īpašnieks?) un kādas būs sekas, ja ēkas energoefektivitāte būvdarbu beigās neatbildīs Ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam līmenim jaunbūvēm. Grozījums atbalstāms tikai informējot sabiedrību par atbildību, ka atbrīvojot no pienākuma iesniegt būvvaldē un pasūtīt būvspeciālistam BK, GP daļu (ĒBN paredzētā novietnes plāna vietā) ar vertikālo risinājumu, nodrošinot ūdeņu novadīšanu un savietoto tīklu shēmu, kā arī pagaidu Energosertifikātu, īpašniekam tiek uzlikta atbildība par atbilstības regulējumam nodrošināšanu saviem spēkiem. LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA 11.07.2025. Atkārto iepriekšējo iebildumu Nr.4 Iebildums tiek uzturēts, sk. arī 15.punktu. (par 7.2 1. punktu) Papildus uzskatam par nepieciešamu 200m2 “ēkas kopējo platību” aizvietot ar “Ēkas stāvu platību”, jo ēkas (telpu) platība ir manipulējams un vie3gli maināms lielums, kā arī, ņemot vērā atteikšanos no kadastrālās uzmērīšanas, to neviens nepārbaudīs. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Nav panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - uztur iebildumu Precizēts viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas būvprojekta sastāvs. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” nosaka būvniecības procesa kārtību un tam nepieciešamos dokumentus, lai varētu uzsākt būvniecību, bet nedetalizē būvprojekta apjomu, kāds ir nepieciešams, lai konkrēto būvniecības ieceri īstenotu. Būvniecības likuma 16.panta otrā daļa paredz, ka būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu, ja viņa rīcībā ir pietiekama informācija un ir veikti visi normatīvajos aktos paredzētie izpētes darbi. Būvprojektu izstrādā tādā apjomā, kāds noteikts speciālajos būvnoteikumos un ir nepieciešams būvniecības ieceres realizācijai. Būvprojekta izstrādātājs un būvniecības ierosinātājs vienojas par detalizācijas līmeni, kādā izstrādā būvprojektu. Tādējādi būvprojekta izstrādātājs ir kvalificēts speciālists, kurš nodrošina, ka būvprojekts tiek izstrādāts tādā apjomā un detalizācijā, kas nepieciešams, lai objektu varētu uzbūvēt nevis tikai saskaņot plānoto būvniecības ieceri ar pašvaldības būvvaldi. Papildus jānorāda, ka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 18.1, 18.2, 18.3 punkts nosaka gan par projektēšanas sagatavošanas darbiem, projektēšanas uzdevumu, tai skaitā, līguma par projektēšanu neatņemama sastāvdaļa ir projektēšanas uzdevums, tādējādi būvprojekta izstrādātājs vienojas ar būvniecības ierosinātāju par nepieciešamās izpētēm, par prasības būvei, tās inženiertehniskajam un citam aprīkojumam, apdarei un energoefektivitātei. Projektēšanas uzdevumā var ietvert arī citu informāciju, kas attiecas uz būvniecības ieceri (piemēram, būvprojekta stadijas). | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 17. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) Pie 1.22. Nav konsekvences, jo Energosertifikātu atbilstoši 157.5. punktam nepieciešams pievienot tikai ēkas atjaunošanas gadījumā, bet ne jaunbūvēm. Pie mērķa uzlabot energoefektivitāti savrupmāju sektorā, šādai prasībai būtu jābūt obligātai. Piedāvātā redakcija p.157.5. - ja veikta atjaunošana un energoefektivitātes pasākumi, vai paredzēta dzīvojamās ēkas jaunā būvniecība, papildus pievieno informāciju par ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, – pagaidu sertifikāta izdošanas datums un numurs būvniecības informācijas sistēmā; | Ņemts vērā Precizēts 157.5.apakšpunts. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 18. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) Pie 1.15. sk. iebildumus pie 1.6. punkta. Pretrunā ar anotāciju: Papildus jānorāda, ka attiecīgās izmaiņas pēc būtības nemainīs būvdarbiem nepieciešamo projektēšanas dokumentāciju, jo būvprojekta pietiekama detalizācija, lai varētu kvalitatīvi saplānot un veikt būvdarbus, neatkarīgi no regulējuma izmaiņām, būs tāda pati. viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām nav telpu grupas. Telpu izmēri pie plāniem ir pašsaprotami, tad arī jāpasaka ka vajag salikt asis u.c. Nav saprotams kādā projekta stadijā atbilstoši VBN sagatavojams būvvaldē iesniedzamais projekts, pēc apraksta tas ir skiču stadijā. LAS vērš uzmanību, ka ar AR daļas risinājumiem skiču stadijā absolūti nepietiek energoefektivitātes prasību nodrošināšanai. Esošā ĒBN redakcija paredz sertifikāta izstrādi tikai pie būvatļaujas procesa - p.75.1 Ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Lai nodrošinātu to, ka būvkonstrukciju risinājumu atbilstību apstiprina būvspeciālists, tas arī jāiekļauj sastāvā - šobrīd regulējums neuzliek šādu pienākumu šāda paskaidrojuma raksta izstrādātājam. Pretrunā ar anotācijā minēto grozījumu mērķi veicināt privātmāju energoefektivitāti. Gadijumā, ja privātmājām līdz 200m2 tomēr jāiesniedz energoefektivitātes sertifikāts, nodrošinot prasības, redakcija ir jāpapildina ar vairākām prasībām - izejas datiem energoefektivitātes aprēkiniem. LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA 11.07.2025. Atkārto iepriekšējo iebildumu Nr.4 Iebildums tiek uzturēts, sk. arī 15.punktu. (par 7.2 1. punktu) Papildus uzskatam par nepieciešamu 200m2 “ēkas kopējo platību” aizvietot ar “Ēkas stāvu platību”, jo ēkas (telpu) platība ir manipulējams un vie3gli maināms lielums, kā arī, ņemot vērā atteikšanos no kadastrālās uzmērīšanas, to neviens nepārbaudīs. Uzskatam par nepieciešamu lietot līdz šim pieņemtos pašsaprotamos nosaukumus projektēšanā un būvniecībā, aizstājot “ēkai nepieciešamo ārējo inženiertīklu (pievadu) novietojums zemes gabalā” ar “ģenerālplāns ar vertikālo plānojumu un savietoto inženiertīklu plānu”. Noteiktais paskaidrojuma raksta minimālais komplekts nav pietiekošs, lai izvērtētu projekta risinājumu atbilstību būvniecības regulējumam būvvaldēm vai LAS SC, vērtējot sūdzības par arhitektiem, piemēram, nav iekļauta fasādes krāsu pase un apdares risinājumi, vertikālais plānojums (TIAN), sienu, jumta, grīdas tipi, logu un durvju specifikācija (ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika). Vēršam uzmanību, ka nosakot minimālo būvvaldē iesniedzamo paskaidrojuma raksta komplektāciju, kur īpašnieks saviem spēkiem var veikt būvniecību, arhitekts nebūs atbildīgs par pilna projekta izstrādi un detalizāciju Tehniskā vai Darba projekta stadijā, jo tas ir ārpus arhitekta kontroles EBN grozījumu kontekstā un būs vien noslēgtā Līguma starp projektētāju un īpašnieku ietvars. Ņemot vērā pēdējo starpnozaru sanāksmi par likuma grozījumiem, kur tika konstatēts, ka EM iekšienē nav skaidrības par to, ka / vai privātmājas projekta gadījumā paskaidrojuma raksta procedūras lietošana nozīmē arī projekta detalizācijas un līdz ar to kvalitātes prasību samazināšanu. Uzstādījums, ka paskaidrojuma raksta minimālais iesniedzamais apjoms ir tikai būvvaldē iesniedzamais, bet vispār ir jābūt izstrādātam pietiekoši detalizētam projektam, lai būtu iespējams veikt būvdarbus, neiztur kritiku, jo šis ir projektēšanas Līguma jautājums un var nestrādāt īpašnieku interesēs iegūt kvalitatīvu projektu. LAS uzskata, ka šādus grozījumus, kas ietekmē ļoti lielu daļu no būvniecības procesiem*, ļoti lielu daļu valsts iedzīvotāju un ļoti lielus viņu investēto līdzekļu kopapjomu, nevar pieņemt, kamēr nav skaidri norādīts, ka paskaidrojuma raksta dokumentācijas sastāvs būves realizācijai ir izstrādājams Tehniskā vai Darba projekta stadijā vai arī atbildība par būves kvalitāti un atbilstību normatīviem (par risinājumiem, kas nav iekļauti PR minimālajā komplektā) pāriet uz īpašnieku. *Statistikas dati īsumā: vienģimenes māju (Viena dzīvokļa mājas (neskaitot vasarnīcas utt)) būvatļaujas (tās, ko skar būvatļaujas izsniegšanas process) 2024. gadā sastādīja 60,23% no visām izsniegtajām būvatļaujām, no tām 77,52% bija tieši jaunbūvju projektu būvatļaujas. Tās ir 2002 būvatļaujas jaunu privātmāju realizācijai. Šo privātmāju būvniecība pat tad, ja pieņem, ka tās ir nelielas (120kv.m.) un lētas (1500 eur/kv.m.), kopā izmaksā vismaz 360 miljonus nodokļu maksātāju naudas un šī ir summa, ar kuras lietderīgu izlietojumu pašlaik tiek spekulēts, jo nekvalitatīvs projekts ļoti bieži nozīmē nelietderīga investīcija objektā, kas nasasniedz savu likviditātes potenciālu (pārdošanas cenu). LAS norāda, ka LAS jau šobrīd ir grūtības ar cīņu pret nekvalitatīviem projektiem un nekvalitatīviem būvniecības risinājumiem, pārliekot privātmājas no “būvatļaujas” uz “paskaidrojuma raksta” procedūru, LAS iespējas uzraudzīt privātmāju projektēšanas pakalpojuma kvalitātes izpildi caur arhitektu prakses uzraudzību tuvosies nullei. Datu avots - https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__BU__BUE/BUE011/table/tableViewLayout1/ Piedāvātā redakcija 23.2.4. ja paredzēta viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas ar kopējo platību, kas nepārsniedz 200 m2, jauna būvniecība - projekta risinājumi Tehniskā projekta stadijā atbilstoši VBN, tajā skaitā ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju ar telpu augstumiem, ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm un apdares materiāliem un raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm, savietoto tīklu plānu, ģenplāns (kā p.24.4.1.) ar virszemes ūdeņu novadīšanas risinājumu, Būvkonstrukciju daļa, sienu, jumtu, grīdu tipi, logu un ārdurvju specifikācijas, energoefektivitātes pagaidu sertifikāts. | Nav ņemts vērā Precizēts 23.2.4.apakšpunkts. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 19. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) Pie 1.13. Nekonsekvence - projektējot jaunbūvi līdz 200m2 BK daļu nevajag iesniegt būvvaldē, bet pārbūvei vajag iesniegt konstruktīvos risinājumus. Atjaunošanas gadījumā (ēkas siltināšana) ir jāiesniedz pagaidu energosertifikāts, ar ierakstiem vien skaidrojošajā aprakstā energoefektivitātes prasību nodrošināšanai nepietiek (p. 22.4) Pārbūve nemainot apjomu var ietvert ne tikai ailu izveidi, bet arī bēniņu izbūvi. Būvkomersantam nav attiecīgas projektēšanas jomas un BIS daļu apstiprina būvspeciālists. " Piedāvātā redakcija 22.5. šo noteikumu 7.1 6. apakšpunktā minētajā gadījumā: 22.5.1. atjaunošanas gadījumā – fasādes vai jumta krāsu risinājumu (krāsu pasi), ja paredzētas izmaiņas fasādē, konstruktīvos risinājumus, kurus izstrādājis un būvniecības informācijas sistēmā apstiprinājis būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā, pievienojot informāciju par energoefektivitātes pasi, ja paredzēta energoefektivitātes uzlabošana 22.5.2. pārbūves gadījumā - ēkas vai telpu grupas plānu, kurā parādītas veicamās izmaiņas, norādīta ēkas vai telpu grupas eksplikācija ar telpu augstumiem, veicamo izmaiņu konstruktīvais risinājums un izvērtējums par tā ietekmi uz ēkas kopējo stiprību un noturību, kuru izstrādājis un būvniecības informācijas sistēmā apstiprinājis būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā, | Ņemts vērā Precizēta 22.5.apakšpunkts. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 20. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) Pie 1.12. Nav saprotams grozījums. Redakcionāli jālabo. Piedāvātā redakcija 22.2. otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām – ēkas vai telpu grupas plānu, kurā parādītas veicamās izmaiņas, norādīta ēkas vai telpu grupas eksplikācija ar telpu augstumiem, konkrēta mezgla (ailas) konstruktīvais risinājums un izvērtējums par tā ietekmi uz ēkas kopējo stiprību un noturību un kuru izstrādājis un būvniecības informācijas sistēmā apstiprinājis būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā, kā arī citu personu saskaņojumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami; | Ņemts vērā Precizēts 22.2.apakspunkts. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 21. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) Pie 1.10. Redakcija ir neskaidra/nesaprotama, redakcionāli jālabo. inženiertīklu būvniecību nosaka cits normatīvais akts. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - precizēts 1.11.punktu (12.1punkts). Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 7.punktu, ja būvniecības ieceres iesniegumā ir plānota ēkas būvniecība, piemēro ēku būvnoteikumus, izņemot gadījumu, ja ēka ir pakārtota inženierbūvei. Minētais punkts paredz, ja viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas ekspluatācijai nepieciešami inženiertīkli, piebraucamais ceļš.c., to var izstrādāt vienā būvniecības iecerē viens būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 22. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) Pie 1.9. Šis punkts ir maldinošs gadījumā, kad nav nepieciešami būvniecības ieceres dokumenti- tātad šajos gadījumos pēc punkta loģikas nav jāpieprasa tehniskie noteikumi un jāsaņem skaņojumi atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Paziņojumiem jābūt ar būvvalžu pienākumu veikt novietnes pārbaudi uz aizliegumu/ierobežojumu esību, nepieciešamo skaņojumu saņemšanas faktu un atbilstību TIAN. Vienāda kontrole (šobrīd nav pienākums, bet ir tiesības veikt pārbaudi) tieši no kompetento institūciju (būvvalde) puses, apstiprinot “paziņojumu” būvniecībai, radītu cilvēkam pārliecību un skaidrību par būves atbilstību un novērsīs iespējamus pārpratumus vēlāk. Ir jāvērš būvniecības ierosinātāja uzmanību viņa atbildībai un nepieciešamībai patstavīgi (bez arhitekta iesaistes) pildīt visas citas regulējuma prasības un saskaņojot būvniecību aizsargjoslās attiecīgās iestādēs. Sabiedrībai ir jāsniedz informācija, kas viņam varētu būt saistoša un kur to var atrast - aizsargjoslas, MK noteikumus, kas paredz TN saņemšanu, TIAN, spēkā esošos detālplānojumus un citu izpildei nepieciešamus dokumentus. LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA 11.07.2025. LAS Turpina uzturēt iebildumu, skatīt pie Izziņas 2.punkta iebilduma pamatojuma. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Nav panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - uztur iebildumu Paziņošanas kārtība neparedz obligātu būvvaldes akceptu, taču tas nekādā veidā nenoņem būvvaldes kompetenci pārliecināties par būvniecības administratīvā procesa tiesiskumu. Būvvalde Būvniecības informācijas sistēmā saņem informāciju par iesniegtajiem paziņojumiem un tai ir tiesības veikt šādas būvniecības tiesiskuma kontroli, tai skaitā procesa sākumposmā, nemaz nepieļaujot prettiesisko darbu uzsākšanu. EM uzskata, ka paziņošanas kārtība mazina patvaļīgās būvniecības risku, jo šobrīd būvvalde iegūst informāciju par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem, pamatā reaģējot uz sūdzībām. Būvvalde var veikt arī kontroli apvidū, taču tas prasa lielus resursus un ne vienmēr ir efektīva. Paziņošanas kārtība veicina aktuālu datu iegūšanu par ēkām un būvēm. Regulējums atvieglo būvniecības administratīvo procesu un neliedz personai iesaistīt kvalificētus speciālistus gan būvniecības plānošanas posmā, gan arī būvniecības ieceres realizācijā. Plānojam BIS sistēmā ielikt automātisku paziņojumu par pienākumu ievērot teritorijas plānojuma prasības, kā arī cita normatīvā regulējuma prasības un brīdinājumu par atbildību par patvaļīgu būvniecību. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 23. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) Par 1.7. Palīgēkām un lauksaimniecības ēkām nav 3.grupas, dzīvojamām tik ja 2 pazemes stāvi vai 6 virszemes, ko pārbūves rezultātā nav reāli sasniegt. Taču būtu skaidri jāierobežo savrupmājas pārbūvi par publisku ēku, piem., ģimenes ārstu klīniku, kur jau arhitekta kvalifikācija neļauj projektēt BK daļu. Nebūtu pieļaujams dzīvojamām ēkām pārbūves procesā pārsniegt 200m2 slieksni, kam jābūt būvatļaujas procesam. Jābūt iespējai pirmās grupas dzīvojamo ēku pārbūvēt līdz 200m2 ar paskaidrojuma raksta procedūru. LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA 11.07.2025. Iebildums tiek daļēji saglabāts. Nav skaidrs pamatojums 200m2 dzīvojamo ēku ierobežojumam jaunbūvēm, ja ar šādu pat atvieglotu procedūru (paskaidrojuma raksts) var pārbūves rezultātā palielināt ēku faktiski bez kāda ierobežojuma. Priekšlikums sasaistīt dzīvojamās ēkas platības ierobežojumu ar esošo EBN 107.1. punktu 400m2 (īpašnieks var būvēt saviem spēkiem) gan jaunbūvēm, gan arī pārbūvēm. Piedāvātā redakcija 7.2 11. viena vai divu dzīvokļu dzīvokļa dzīvojamās ēkas, palīgēkas vai lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas, nemainot lietošanas veidu un, dzīvojamās ēkas pārbūves gadījumā, nepārsniedzot kopējo platību 200m2 un neveidojot vairāk par 2 dzīvokļiem ēkā. | Ņemts vērā Precizēts 7.211.apakšpunkts. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 24. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) Nepieciešams vērst būvniecības ierosinātāja uzmanību viņa atbildībai un nepieciešamībai patstāvīgi pildīt visas citas regulējuma prasības, tai skaitā tam, ka dzīvojamo apbūvi var veikt tikai un vienīgi savā zemē, neveidojot dalīto īpašumu. Maldīgi tiek pasniegts, ka visu var izdarīt pats bez būvvaldes saskaņojuma, bet tas tā nav, jo šīm ēkām ir inženiertīkli, kuru izbūvei ir nepieciešami inženieri (nav arhitekts, kurš var paņemt zem sevis inženiertīklu pievadu projektēšanu). Problēmas pie nodošanas ekspluatācijā - inspektori pēc fakta prasa tīklu projektus, kas ir papildus slogs īpašniekam, inženieriem vai arhitektiem, kam izbūvētie tīkli “jālegalizē”. Nepieciešams Paziņojumiem ieviest būvvaldes akceptēšanu novietojumam, pamatojumu sk. pie 1.9. punkta. Piedāvātā redakcija 7.1 4. pirmās grupas dzīvojamās ēkas, izņemot ēkas, uz ko attiecināmas energoefektivitātes likuma prasības, palīgēkas vai lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas un mazēkas jauna būvniecība vai novietošana, izņemot šo noteikumu 7. punktā minēto gadījumu un būvniecību valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās; | Nav ņemts vērā Paziņošanas kārtība neparedz obligātu būvvaldes akceptu, taču tas nekādā veidā nenoņem būvvaldes kompetenci pārliecināties par būvniecības administratīvā procesa tiesiskumu. Būvvalde Būvniecības informācijas sistēmā saņem informāciju par iesniegtajiem paziņojumiem un tai ir tiesības veikt šādas būvniecības tiesiskuma kontroli, tai skaitā procesa sākumposmā, nemaz nepieļaujot prettiesisko darbu uzsākšanu. EM uzskata, ka paziņošanas kārtība mazina patvaļīgās būvniecības risku, jo šobrīd būvvalde iegūst informāciju par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem, pamatā reaģējot uz sūdzībām. Būvvalde var veikt arī kontroli apvidū, taču tas prasa lielus resursus un ne vienmēr ir efektīva. Paziņošanas kārtība veicina aktuālu datu iegūšanu par ēkām un būvēm. Regulējums atvieglo būvniecības administratīvo procesu un neliedz personai iesaistīt kvalificētus speciālistus gan būvniecības plānošanas posmā, gan arī būvniecības ieceres realizācijā. Plānojam BIS sistēmā ielikt automātisku paziņojumu par pienākumu ievērot teritorijas plānojuma prasības, kā arī cita normatīvā regulējuma prasības un brīdinājumu par atbildību par patvaļīgu būvniecību. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 25. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 20.06.2025.) Atvieglojums ir maldinošs, nosakot ka nav nepieciešami būvniecības ieceres dokumenti, tiek aizmirsts, ka ir gadījumi, kad ēkas būvniecībai jāsaņem tehniskie noteikumi jāskaņo ar dažādām instancēm, jāveic atmežošana u.tmldz. Īpašnieki varētu arī nezināt, ka novietne atrodas vietā, kur nav apbūves tiesības. Lai veiktu būvniecību bez dokumentācijas ir jābūt kompetentam vairākos likumos un KM noteikumos. Pasūtītāji tiek atbrīvoti no paziņojuma iesniegšanas, kas ir niecīga slodze, taču vienlaicīgi viņiem tiek uzlikta atbildība par regulējuma ievērošanu. Fakts, ka Anotācijā tiek norādīts, ka tomēr personai pastāv risks, ka, neievērojot normatīvo aktu prasības, piemēram, par ēkas novietojumu, ēka būs jānojauc vai tā būs jāpārvieto, lai nodrošinātu tās atbilstību normatīvo aktu prasībām; Tomēr personai, veicot šādus būvdarbus, jāapzinās, ka jāievēro normatīvo aktu prasības ne tikai vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, tai skaitā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, bet arī Civillikums, Aizsargjoslu likums, būvniecību regulējošie un citi normatīvie akti - nekādā veidā nepalīdz īpašniekiem. No dažādu likumu sistēmas viedokļa redzams, ka likumdevēja uzdevums ir noteikt skaidru kompetenci un atbildību par būvniecības procesu, kuros ir iesaistītas iestādes un tieši attiecīgie būvspeciālisti, no kuriem (nevis no pasūtītāja) tiek prasīts profesionālo zināšanu apliecinājums (t.sk., sertifikācijas veidā). Ja cilvēkam, kurš nav būvspeciālists, turklāt, kuram nav zināma vai pieejama aktuālā informācija, kas vienkopus un nepārprotami sniedz: pilnvērtīgu informāciju par objektu; ar to saistītu vai īpašumam blakus esošiem infrastruktūras (gāzes vads, autoceļu aizsargjosla u.c.) objektiem, tad no viņa nevar prasīt, lai viņš patstāvīgi spētu izvērtēt, ar ko viņam ir skaņojams projekts. Tā piemēram, arī projektējot un būvējot mazēku savā īpašumā (meža zemē), cilvēkam, pirmkārt, pašam ir jāzina kārtība ar tam nepieciešamām administratīvām procedūrām, otrkārt, jāzina, pie kā ir jāvēršas šādas atļaujas saņemšanai un tikai pēc tam ir tiesības veikt atmežošanu un būvniecību. Nepieciešams vērst būvniecības ierosinātāja uzmanību viņa atbildībai un nepieciešamībai patstavīgi pildīt visas citas regulējuma prasības un saskaņojot būvniecību aizsargjoslās attiecīgās iestādēs. ĒBN punkts šādā redakcijā potenciāli (sākotnējās situācijas atjaunošanas jeb nojaukšanas gadījumā) var tikt interpretēts kā cilvēktiesību aizskārums jeb valsts radīta situācija attiecībā par sava īpašuma pilnvērtīgu izmantošanu. Proti, neesot pietiekami skaidram regulējumam, cilvēkam, kurš nav būvniecības speciālists ar tam piemītošām jomas zināšanām, būs pietiekams pamats vērsties pret valsti, ka tā nav nodrošinājusi “skaidrus spēles” noteikumus. LAS ieskatā - šādu masveidīgu situāciju rezultātā tiesai var tikt iesniegtas vairāku personu vai to apvienību prasības pret valsti. Tiesai, ievērojot Administratīvā procesa 2.panta 1.punktā, 4.panta pirmās daļas 1.punktā, 5.pantā u.c. pantos noteikto, būs pamats tulkot par labu cilvēkam valsts pieņemto normu piemērošanu un valsts izvirzīto (t.sk., nepilnīgi izstrādāto) prasību pamatotību, uzliekot par pienākumu valstij/amatpersonām atlīdzināt privātpersonai radušos zaudējumus vai kaitējumu. Ja nepieciešami tikai skaņojumi bez tālāksekojoša iesnieguma būvvaldē, tad jābūt vietai, kur skaņojumi glabājas (BIS nav šāda funkcionalitāte), lai būtu pierādāmi un saistoši arī nākotnē. Nav skaidrs kā šābrīža redakcijā ir paredzēts šo organizēt. LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA 11.07.2025. LAS Turpina uzturēt iebildumu, skatīt pie Izziņas 2.punkta iebilduma pamatojuma. Piedāvātā redakcija Piedāvātā redakcija: 7.3.3.4. mazēkas (transporta pieturu nojumes, citas iepriekš, neklasificētas ēkas, tai skaitā palīgēkas) jaunai būvniecībai, novietošanai vai nojaukšanai, izņemot būvniecību valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu, biotopu, aizsargjoslu, tauvas joslu, ainavas vērtīgās un meliorētās teritorijās, kā arī ievērojot ugunsdrošības un citu noteikumu prasības;" | Nav ņemts vērā Nav panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - uztur iebildumu Noteikumu projekts izstrādāts, lai izpildītu informatīvajā ziņojumā “Par prioritārajiem pasākumiem birokrātijas mazināšanai 2025. gadā” ietvertos prioritāros pasākumus, par ko iepriekš ir vienojusies Valsts kancelejas izveidotajā darba grupā, tādējādi netiks mainītas prasības mazēkām. EM nevar piekrist, ka administratīvā procesa prasību mazināšana, palielinās noslodzi pašvaldību būvvaldēm. EM ieskatā šāda noslodze samazināsies, jo būvvaldei nebūs nepieciešams pārliecināties par katras šādas būvniecības (bez dokumentiem vai paziņošanas kārtībā) tiesiskumu, tērējot tam savus resursus. Lai veicinātu izpratni par īpašnieka atbildību un pienākumu ievērot normatīvo aktu prasības, BIS pie katra paziņojuma tiks atrādīts informatīvais lauks par īpašnieka tiesībām, pienākumiem un atbildību. Jau šobrīd, lielākā daļa mazēku un pirmās grupas ēkas tiek būvētas ar patvaļīgās būvniecības pazīmēm, neievērojot normatīvo regulējumu un nesaskaņojot ar trešajām personām. Tieši šāda būvniecība rada lielus strīdus un nepieciešamību būvvaldei iesaistīties. Jāmin, ka jebkurš nekustamā īpašuma īpašnieks pirms plānot kādu būvniecību var vērsties pašvaldības būvvaldē, kuras kompetencē saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta trešo daļu ir sniegt konsultācijas par būvniecības administratīvā procesa kārtību un ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī informēt par būvniecības procesa tiesisko pamatojumu un sniedz ziņas par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām vai paredzētajām būvēm. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 26. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (LLPA - 20.06.2025.) Par: Anotācijā runāts par iekštelpu platību līdz 150 m2 un ārtelpu līdz 50 m2, ēkas kopējā platība būtu 200 m2 Iebildums ĒB grozījumos netiek atspoguļots iedalījums iekštelpā un ārtelpā. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - saskaņots Noteikumu projektā ir noteikts viens parametrs - ēkas kopējā platība. Ievērojot Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21 16.punktu, anotācijā informatīvi sniegts piemērs par to, kāda varētu būt dzīvojamās ēkas iekštelpu platība - 150 m2 un ārtelpa - 50 m2, bet protams platību attiecība var būt arī cita, piemēram, 120 un 80, 100 un 100 utt., bet ēkas kopēja platība nepārsniegtu 200 m2, lai varētu piemērot paskaidrojuma raksta būvniecības procesu. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 27. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Priekšlikums (LDDK - 20.06.2025.) Papildināt Projektu ar punktu, kas paredz pienākumu institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, sagatavot un pēc pieprasījuma izsniegt personām, kuras plāno veikt pirmās grupas ēkas vai otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kopējo platību, kas nepārsniedz 200 m2, palīgēkas vai lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas jauna būvniecību vai novietošanu, standartizētas vadlīnijas par konkrētajā vietā esošajiem nosacījumiem un ierobežojumiem (nosacītus tehniskos noteikumus). Ņemot vērā, ka to sagatavošana ir saistīta ar darba un citu resursu patēriņu, tas var būt maksas pakalpojums. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - priekšlikums atsaukts Jebkurš nekustamā īpašuma īpašnieks pirms plānot kādu būvniecību var vērsties pašvaldības būvvaldē, kuras kompetencē saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta trešo daļu ir sniegt konsultācijas par būvniecības administratīvā procesa kārtību un ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī informēt par būvniecības procesa tiesisko pamatojumu un sniedz ziņas par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām vai paredzētajām būvēm. Tāpat persona var iepazīties ar publiski pieejamu informāciju, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem vai vērsties par būvprojekta izstrādātāja. | Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" |
| 28. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Priekšlikums (LDDK - 20.06.2025.) Papildināt Projektu ar Pielikumu - standartizētu paskaidrojuma raksta veidlapu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - priekšlikums atsaukts Paskaidrojuma rakstu pilda BIS strukturizēto datu veidā. | Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" |
| 29. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Priekšlikums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 18.06.2025.) Papildināt 24.1. punktu ar sekojošo: Paredzot lietošanas veida maiņu bez pārbūves, skaidrojošo aprakstu papildina ar analīzi, kas pierāda esošās ēkas un tās teritorijas atbilstību iecerētās funkcijas prasībām, vajadzības gadījumā saskaņojot atkāpes BL noteiktajā kārtībā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Projekts papildināts ar jaunu punktu. | Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" |
| 30. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Priekšlikums (LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA - 18.06.2025.) kā obligāta prasība UPP ir jāparedz grafiskais materiāls vai ugunsdrošo konstrukciju atspoguļojums AR daļas plānos un griezumos Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - saskaņots Noteikumu projekts izstrādāts, lai izpildītu informatīvajā ziņojumā “Par prioritārajiem pasākumiem birokrātijas mazināšanai 2025. gadā” ietvertos prioritāros pasākumus, par ko iepriekš ir vienojusies Valsts kancelejas izveidotajā darba grupā, tādējādi nav šo grozījumu projekta jautājums, kā arī nav sniegts pamatojums priekšlikuma iekļaušanai noteikumu projektā. | Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" |
| 31. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (LLPA - 20.06.2025.) Par: 239. Ja būvdarbu veikšanai līdz 2025. gada 31.decembrim ir izdota būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts, iesniegts paziņojums par būvniecību, tad šos būvdarbus pabeidz atbilstoši uzsāktajam būvniecības procesa veidam. Priekšlikums. 239. punkts būtu jāpapildina, ka Būvvalde uz būvniecības ierosinātāja rakstiska iesnieguma pamata var izvērtēt un atļaut uz visu būvniecības ieceri piemērot konkrētajā brīdī spēkā esošo normatīvo regulējumu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - saskaņots Būvniecības ierosinātājam, izsakot vēlmi mainīt pašvaldības pieņemto lēmumu, ar kuru tā ir ieguvusi tiesības realizēt konkrēto būvniecības ieceri, var tikt tās zaudētas ar lēmuma atcelšanu un jauna lēmuma izdošanu atbilstoši jaunajām prasībām. Vienlaikus jāmin, ka lēmuma maiņa, piemēram, no būvatļaujas un uz paskaidrojuma rakstu, pēc būtības nemainīs nepieciešamo dokumentu iesniegšanu pašvaldības būvvaldē. Vēršam uzmanību, ka būvatļauja kā administratīvais akts atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. pantam ir spēkā tik ilgi, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu. Pie tam paziņojumu par būvniecību persona var atcelt pati, ja atbilstoši jaunajām prasībām tāds nav nepieciešams, lai realizētu savu būvniecības ieceri. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 32. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (LLPA - 20.06.2025.) Izvērtēt, cik lietderīgi ir saglabāt pašreizējo ēku iedalījumu pirmā un otrā grupā, tad, ja tiek tik ļoti dažādoti būvniecības ieceres izstrādāšanas veidi. Iespējams, varētu pirmajā grupā iedalīt visas ēkas, kurām iespējams izstrādāt paziņojumu (atkarībā gan no lietošanas veida, apbūves laukuma, stāvu skaita, kultūras pieminekļa statusa) un 2.grupā visas ēkas, kurām iespējams izstrādāt paskaidrojuma rakstu. Iespējams, tas būtu kopumā pārskatāmāk gan priekš projektētājiem, gan iedzīvotājiem, kuriem ikdienā nav tiešas saskarsmes ar būvniecību. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - saskaņots Būvju grupu iedalījums nav šo noteikumu jautājums. Būvju grupas noteiktas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1.pielikumā. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 33. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (LLPA - 20.06.2025.) Par: 156.11.2. ja veikta pirmās grupas dzīvojamās ēkas, palīgēkas vai lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas jauna būvniecība vai novietošana - izpildmērījuma plānu (ar ēkas novietni, ierīkotiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus būvētām būvēm), izņemot ēkām tikai ar pazemes stāvu, kas sagatavots atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet mazēkām - pievieno ēkas fotofiksāciju un norāda vismaz viena punkta X, Y koordinātas Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM), ēkas kontūras iekšienē; Priekšlikums. Punktā atsauce uz koordinātu sistēmu, kura šī gada oktobrī tiks mainīta. Priekšlikums iestrādāt punktā norādi par paredzēto koordinātu maiņu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 34. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (LLPA - 20.06.2025.) Par: aizstāt 120.punktā vārdus "un lietošanas veida maiņu bez pārbūves" ar vārdiem "lietošanas veida maiņu bez pārbūves un paziņošanas kārtībā veicamiem būvdarbiem" Priekšlikums. Izteikt 120. punktu redakcijā: “Būvdarbu žurnālu neaizpilda šo noteikumu 107. punktā minētajos gadījumos, kā arī veicot vienkāršotu atjaunošanu vienas telpu grupas ietvaros, neietekmējot ugunsdrošības prasības, sezonas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu, lietošanas veida maiņu bez pārbūves, un paziņošanas kārtībā veicamiem būvdarbiem mazēkā, pirmās grupas ēkā, viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā ēkā.” Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - saskaņots Noteikumu projekts izstrādāts, lai izpildītu informatīvajā ziņojumā “Par prioritārajiem pasākumiem birokrātijas mazināšanai 2025. gadā” ietvertos prioritāros pasākumus, par ko iepriekš ir vienojusies Valsts kancelejas izveidotajā darba grupā, tādējādi nav šo grozījumu projekta jautājums, kā arī nav sniegts pamatojums priekšlikuma iekļaušanai noteikumu projektā. Vēršam uzmanību, ka paziņošanas kārtībā, tai skaitā vienkāršotas atjaunošanas gadījumā, puses var savstarpēji brīvi vienoties par būvdarbu žurnāla pildīšanas nepieciešamību, kā arī sagatavojamās būvdarbu veikšanas dokumentācijas apjomu. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 35. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (LLPA - 20.06.2025.) Papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Papildināt noteikumu107.2. apakšpunktu aiz vārdiem (telpu grupā) ar vārdiem “un vienkāršotu pārbūvi daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās vai to daļās”. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - saskaņots Noteikumu projekts izstrādāts, lai izpildītu informatīvajā ziņojumā “Par prioritārajiem pasākumiem birokrātijas mazināšanai 2025. gadā” ietvertos prioritāros pasākumus, par ko iepriekš ir vienojusies Valsts kancelejas izveidotajā darba grupā, tādējādi nav šo grozījumu projekta jautājums, kā arī nav sniegts pamatojums priekšlikuma iekļaušanai noteikumu projektā. Vēršam uzmanību, ka paziņošanas kārtībā, tai skaitā vienkāršotas pārbūves gadījumā, puses var savstarpēji brīvi vienoties par būvdarbu žurnāla pildīšanas nepieciešamību, kā arī sagatavojamās būvdarbu veikšanas dokumentācijas apjomu. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 36. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (LLPA - 20.06.2025.) Par: "7.6 Ja persona vēlas datus par mazēku reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmatā, šādai būvniecībai piemēro paziņojumu par būvniecību."; Priekšlikums. Visām mazēkām, kuru būvniecība paredzēta pilsētas teritorijā piemērot paziņojumu par būvniecību. Norādām, ka lielākā daļa būvniecības ierosinātāju izvēlēsies procesu, kurā nav jākārto ar projektēšanu un būvniecības procesu saistīta dokumentācija. Šis punkts būtu jāprecizē, jo jauna mazēku būvniecība bez būvniecības dokumentācijas un uzmērīšana tikai tad, ja pasūtītājs to grib reģistrēt VZD un zemesgrāmātā, radīs sekas, kas draud ar neievērotiem apbūves blīvumiem zemesgabalā, attālumiem līdz kaimiņu zemesgalala robežām, augstumiem, skartiem kopīpašumiem un inženierkomunikācijām. Obligāta prasība ir mazēkas uzmērīt un ienest ADTI datu bāzē. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - saskaņots Noteikumu projekts izstrādāts, lai izpildītu informatīvajā ziņojumā “Par prioritārajiem pasākumiem birokrātijas mazināšanai 2025. gadā” ietvertos prioritāros pasākumus, par ko iepriekš ir vienojusies Valsts kancelejas izveidotajā darba grupā, tādējādi netiks mainītas prasības mazēkām. Precizēts 156.1punkts par izpildmērījumiem mazēkām. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 37. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (LLPA - 20.06.2025.) Par: izteikt 7.2 1.apakšpunktu šādā redakcijā: "7.2 1. pirmās grupas ēkas vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas ar kopējo platību, kas nepārsniedz 200 m2, palīgēkas vai lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas jauna būvniecība vai novietošana, izņemot šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minēto gadījumu;"; Priekšlikums. izteikt 7.2 1.apakšpunktu šādā redakcijā: "7.2 1. pirmās grupas ēkas vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas ar stāvu platību, kas nepārsniedz 200 m2, palīgēkas vai lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas jauna būvniecība vai novietošana, izņemot šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minēto gadījumu;"; Lūdzam regulējumu saistīt ar ēkas stāvu platību, ko mēra pa ārējo kontūru, kas ir droši fiksējams un ar izpildmērījumu pārbaudāms lielums. Norādām, ka telpu platība ir viegli manipulējama, piemēram, norādot lielākus sienu biezumus, šahtu izmērus u.tml. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka paskaidrojuma raksta realizācijas termiņš ir 5 gadi, un tas, atšķirībā no būvatļaujas termiņa, nav pagarināms. Aicinām mērķa sasniegšanai apsvērt citas alternatīvas, piemēram, atgriežoties pie līdzīga regulējuma, kāds pastāvēja līdz 2022.g. 1. martam, atļaujot viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām noteikt samazinātu būvprojekta sastāvu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - saskaņots Priekšlikums ir pretrunā ar izteikto iebildumu (skat.12.punktu). | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 38. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (LLPA - 20.06.2025.) Par: AR PAZIŅOJUMU 7.1 6. otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana vai pārbūve, nemainot būvapjomu vai lietošanas veidu, izņemot šo noteikumu 7.punktā minēto gadījumu un kultūras pieminekļus – ēkas; Priekšlikums Vajadzētu līdzīgi kā 7.1 4. punktā “izņemot arī ēku atjaunošanu vai pārbūvi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās” (Piemēram, Valmieras senpilsēta) vai tomēr konceptuāli krāsu pase būtu jāsaskaņo ar pašvaldību? Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Panākta vienošanās 07.07. starpinstitūciju sanāksmē - saskaņots Paziņošanas kārtība nav piemērojama tikai otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkām, kurām ir noteikts kultūras pieminekļu statuss. Jebkuras darbības ar kultūras pieminekļiem ir saskaņojamas ar pašvaldības būvvaldi. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 39. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (LLPA - 20.06.2025.) Par: 22.2. šo noteikumu 7.1 2. apakšpunktā minētajā gadījumā "otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām"– ēkas vai telpu grupas plānu, kurā parādītas veicamās izmaiņas, norādīta ēkas vai telpu grupas eksplikācija ar telpu augstumiem, konkrēta mezgla (ailas) konstruktīvais risinājums un izvērtējums par tā ietekmi uz ēkas kopējo stiprību un noturību un kuru izstrādājis un būvniecības informācijas sistēmā apstiprinājis būvkomersants vai būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā, kā arī citu personu saskaņojumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami; Jautājums / Priekšlikums Lūdzam precizēt, kā tas saprotams? Vai paredzot ailu jaunu būvniecību, pārbūvi vai nojaukšanu ēkas vai telpu grupas plānu būs nepieciešams pievienot tikai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām? Tad pirmās grupas ēkām, palīgēkām un lauksaimniecības nedzīvojamām ēkām – paredzot ailu būvniecību ēkas plānu nebūs nepieciešams pievienot, bet jāpievieno tikai skaidrojošs apraksts saskaņā ar 22.4? Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts 22.2.apakšpunkts. Ņemot vērā, ka pirmās grupas ēkas, palīgēkas un lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas būvniecības ieceres dokumentāciju var izstrādāt pats būvniecības ierosinātājs, tad šādā ēkā, veidojot jaunu ailu vai to aizbūvējot ciet, arī varēs nepiesaistīt būvspeciālistu. | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 40. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (LLPA - 20.06.2025.) Par: "4.1 būvdarbu veicējs/ būvētājs:4.11.fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;4.12. fiziskas personas personas kods, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs un darbības sfēra;" Lūdzam ieviest izmaiņas grozījumu 1.1 pielikuma 4.1 punktā paredzot vienu apakšpunktu par fizisku personu kā būvdarbu veicēju, savukārt otru par juridisku personu kā būvdarbu veicēju – lai mazinātu strīdus iespējas būvniecības dalībnieku starpā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: |
| 41. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 19.06.2025.) Lūdzam Būvniecības informācijas sistēmas pielāgošanai nepieciešamo finansējumu norādīt 3.ailē, 4.punktā, vienlaikus 5.punktā svītrojot negatīvu precizēto finansiālo ietekmi, kā arī precizēt finansējuma apmēru, ņemot vērā, ka noapaļojot tas ir 14 652 euro. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |