25-TA-690: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsludināšana: 30.10.2025. 12:34 |  |  |  |  |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" | Priekšlikums (TM - 05.11.2025.) Lūdzam saskaņot jauno pielikumu normās lietotās atsauces ar zemsvītrā lietoto atsauču sarakstu, izvairoties no skaidrojuma sniegšanas par tām normām, kas vairs nav iekļautas pielikumos. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Priekšlikumu neņemam vērā, jo piezīmes ir saskaņotas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un ir būtiskas pielikumos ietverto normu interpretācijai un to praktiskai piemērošanai. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" |
| 2. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (IEM - 04.11.2025.) Ņemot vērā, ka projekta 1.4. apakšpunkts paredz pielikuma 2. tabulu izteikt jaunā redakcijā, lūdzam tabulas piezīmēs neiekļaut svītrotos punktus, bet gan atstāt tikai spēkā esošos, precizējot to numerāciju gan tabulā, gan piezīmēs. Piedāvātā redakcija | Nav ņemts vērā Svītrotos punktus ir nepieciešams atstāt, lai saglabātu numerāciju un nemainītos atsauces uz minētā pielikuma piezīmēm. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 3. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (IEM - 04.11.2025.) Ņemot vērā, ka projekta 1.5. apakšpunkts paredz pielikuma 3. tabulu izteikt jaunā redakcijā, lūdzam tabulas piezīmēs neiekļaut svītrotos punktus, bet gan atstāt tikai spēkā esošos, precizējot to numerāciju gan tabulā, gan piezīmēs. Piedāvātā redakcija | Nav ņemts vērā Svītrotos punktus ir nepieciešams atstāt, lai saglabātu numerāciju un nemainītos atsauces uz minētā pielikuma piezīmēm. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| Izsludināšana: 03.10.2025. 19:07 |  |  |  |  |
| 4. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 84., 182. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 8., 204. nr.; 2023, 189. nr.; 2024, 58. nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (Biedrība "Latvijs Arhitektu savienība" - 20.10.2025.) Lūdzam atstāt III grupas lietošanas veidam iespēju atrasties U3 pakāpes ēku 1. stāva līmenī. | Ņemts vērā Iebildums ir ņemts vērā. Vienlaikus norādām, ka jautājums par ugunsdrošības prasībām U3 ugunsnoturības pakāpes ēkām ir komplekss un prasa plašāku izvērtējumu, tostarp attiecībā uz dažādu funkciju ēku specifiku, būvizstrādājumu pieejamību un ekonomisko ietekmi. Līdz ar to šī tēma tiks iekļauta turpmākajās diskusijās ar nozares pārstāvjiem, izstrādājot jaunus grozījumus normatīvajos aktos, lai vienotos par līdzsvarotu un praktiski īstenojamu risinājumu U3 pakāpes ēku prasību pārskatīšanai. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 84., 182. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 8., 204. nr.; 2023, 189. nr.; 2024, 58. nr.) šādus grozījumus: |
| 5. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 84., 182. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 8., 204. nr.; 2023, 189. nr.; 2024, 58. nr.) šādus grozījumus: | Iebildums (Biedrība "Latvijs Arhitektu savienība" - 20.10.2025.) Kopumā stingrāku prasību noteikšana uguns izplatības ierobežošanai U3 pakāpes dzīvojamām ēkām ir atbalstāma, taču piedāvātā redakcija ir nepieņemama. Uzskatam, ka jārīko plašāka diskusija ar nozares pārstāvjiem, iespējami pārskatot visu funkciju U3 pakāpes ēku prasības; | Ņemts vērā Iebildums ir ņemts vērā. Vienlaikus norādām, ka jautājums par ugunsdrošības prasībām U3 ugunsnoturības pakāpes ēkām ir komplekss un prasa plašāku izvērtējumu, tostarp attiecībā uz dažādu funkciju ēku specifiku, būvizstrādājumu pieejamību un ekonomisko ietekmi. Līdz ar to šī tēma tiks iekļauta turpmākajās diskusijās ar nozares pārstāvjiem, izstrādājot jaunus grozījumus šajā būvnormatīvā, lai vienotos par līdzsvarotu un praktiski īstenojamu risinājumu U3 ugunsnoturības pakāpes ēkām. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 84., 182. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 8., 204. nr.; 2023, 189. nr.; 2024, 58. nr.) šādus grozījumus: |
| 6. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (Biedrība "Latvijs Arhitektu savienība" - 20.10.2025.) Lūdzam LBN 201-15 pielikuma 1. tabulas "Būvju un to ugunsdrošības nodalījumu būvkonstrukciju ugunsizturība" 11.piezīmi atstāt esošajā redakcijā "Jumta nesošās konstrukcijas ir stati, kopnes, spāres un kopturi. Latojums nav jumta nesošās konstrukcijas." Pamatojums: jebkurš latojums pārnes slodzi uz nesošajām konstrukcijām (sniega, vēja, siltumizolācijas slodzes). | Ņemts vērā Precizēts pielikums atbilstoši sniegtajam iebildumam. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 7. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" | Priekšlikums (Biedrība "Latvijs Arhitektu savienība" - 20.10.2025.) Kopumā koka konstrukciju iespējamā iekļaušana U2 pakāpes ēkās ir atbalstāma, taču, lai pilnvērtīgi varētu izmantot koka konstrukcijas līdz U2a pakāpei atļautajai augstākā stāva atzīmei 28m, būtu nākotnē arī nepieciešams pārskatīt ugunsdrošības nodalījumu maksimālās platības vai to veidošanas nosacījumus, izmantojot arī koka konstrukcijas, regulējuma tapšanā iesaistot atbilstošas nozares pārstāvjus. Tāpat būtu nepieciešams sakārtot jautājumu par ugunsslodzēm, 25 punktu būtu jāpārskata, nosakot, ka būvju un telpu ugunsslodzes grupas, kuras tiek piemērotas ugunsdrošības risinājumu piemērošanai, ir mainīgā ugunsslodze, bet pastāvīgā ugunsslodze jau ir ietverta būves pieļaujamā ugunsnoturības pakāpē”; | Nav ņemts vērā Priekšlikums šobrīd netiek ņemts vērā, jo tas ir ārpus noteikumu projekta mērķa. Šis priekšlikums pēc būtības tiks izskatīts kopā ar plašāku jautājumu par U3 ugunsnoturības pakāpes ēku prasību pārskatīšanu (atbilstoši sniegtajam iebildumam par nepieciešamību pārskatīt U3 ugunsnoturības pakāpi pēc būtības). | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" |
| 8. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 84., 182. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 8., 204. nr.; 2023, 189. nr.; 2024, 58. nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums (Biedrība "Latvijs Arhitektu savienība" - 20.10.2025.) Izteikt 24. punktu šādā redakcijā “I lietošanas veida dzīvokļu un V lietošanas veida būvju telpu grupu antresolstāvu līdz 5 lietotājiem iekšējo kāpņu ugunsizturība un ugunsreakcijas klase netiek normēta”. | Ņemts vērā Minētā prasība ir iekļauta 1. tabulas 7. piezīmē un 2.tabulas 10.piezīmē. Attiecīgi tiek svītrots 24.7 punkts, jo šī prasība ir paplašināta un pārcelta uz minētajām tabulām. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 84., 182. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 8., 204. nr.; 2023, 189. nr.; 2024, 58. nr.) šādus grozījumus: |
| 9. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (IEM - 15.10.2025.) Izteikt 1. un 2. rindas pēdējo kolonnu tādā pašā redakcijā, kā 12.rindā, svītrojot "EI 30". Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Priekšlikums ir ņemts vērā. Vienlaikus norādām, ka jautājums par ugunsdrošības prasībām U3 ugunsnoturības pakāpes ēkām ir komplekss un prasa plašāku izvērtējumu, tostarp attiecībā uz dažādu funkciju ēku specifiku, būvizstrādājumu pieejamību un ekonomisko ietekmi. Līdz ar to šī tēma tiks iekļauta turpmākajās diskusijās ar nozares pārstāvjiem, izstrādājot jaunus grozījumus šajā būvnormatīvā, lai vienotos par līdzsvarotu un praktiski īstenojamu risinājumu U3 ugunsnoturības pakāpes ēkām. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 10. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (Biedrība "Latvijs Arhitektu savienība" - 20.10.2025.) Lūdzam LBN 201-15 pielikuma 2.tabulu "Būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klases" papildināt ar 9.piezīmi – "Pārbūvējamajās U2a ugunsnoturības pakāpes ēkās pārsegumus kā ugunsdrošības nodalījuma norobežojošo konstrukciju var paredzēt ar ugunsreakcijas klasi B-s1,d0". Pamatojums - pārsegumiem jābūt nodrošinātai minimālai ugunsizturībai REI-60, kas nozīmē, ka koka konstrukcija būs ugunsdroši pasargāta. | Ņemts vērā Precizēts pielikums atbilstoši sniegtajam priekšlikumam. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā |
| 11. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (Biedrība "Latvijs Arhitektu savienība" - 20.10.2025.) Lūdzam LBN 201-15 pielikuma 5.tabulas "Prasības ārsienu siltumizolācijas sistēmām un materiāliem" 1.piezīmi papildināt ar otro teikumu "Rūpnieciski ražotie daudzslāņu paneļi tiek uzskatīti par siltumizolācijas sistēmu." Pamatojums: VUGD Tehniskās komisijas skaidrojums | Ņemts vērā Precizēts pielikums atbilstoši sniegtajam priekšlikumam | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā |