12.pielikums

Valsts civilās aizsardzības plānam

AVĀRIJA NAFTAS PRODUKTU CAURUĻVADA TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRĀ

# Riska kopsavilkums

Latvijā tranzīta un loģistikas sistēmā ietilpst maģistrālie naftas produktu cauruļvads (cauruļvada garums Latvijas teritorijā - 340 km).

Maģistrālā naftas produktu cauruļvada avārija  – ar naftas produktu cauruļvadu izmantošanu saistīts notikums, kurš radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju ikdienas spējas novērst notikuma postošos apstākļus.

Maģistrālā naftas produktu cauruļvada avārija var notikt dažādu iemeslu dēļ, piemēram, cauruļvada tīša bojāšana, naftas produktu cauruļvada nolietojums, naftas produktu cauruļvada bojājums dabas katastrofas (plūdi, ugunsgrēks) ietekmē, terora akts, cilvēciskā faktora radītā kļūda.

Naftas produktu noplūdes rezultātā var rasties grunts un ūdenstilpņu piesārņojums, kā arī tiks nodarīti lieli zaudējumi infrastruktūrai. Avārija maģistrālā naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā vērtējama kā notikums ar maznozīmīgu risku.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- Likums ”Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”.

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.164 ”Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām ir izstrādāts rīcības plāns naftas produktu noplūdes gadījumā no maģistrālā cauruļvada, un katru gadu notiek plāna aktualizēšana. Plānā ir sniegta detalizēta informācija par uzņēmuma rīcību naftas produktu noplūdes gadījumā, tehnisko nodrošinājumu un attiecīgo valsts iestāžu un pašvaldību apziņošanu. Uzņēmums slēdz līgumus ar sanācijas darbu veikšanas uzņēmumiem par neatliekamo pasākumu un sanācijas darbu veikšanu naftas produktu noplūdes gadījumā.

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

| Nr.p.k. | Pasākuma nosaukums | Izpildes termiņš | Lēmuma pieņēmējs | Par izpildi atbildīgā institūcija | Izpildītāji | Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preventīvie un gatavības pasākumi |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizēt un veikt maģistrālā naftas produktu cauruļvada, tehnoloģisko cauruļvadu, rezervuāru, maģistrālo sūkņu stacijas darbības kontroli, tehnisko uzraudzību, tehnisko pārbaudi, apkopi un remontdarbus | Pastāvīgi | SIA ”LatRosTrans” | SIA ”LatRosTrans” | SIA ”LatRosTrans” Komersanti | - |
|  | Organizēt un veikt tehnoloģisko iekārtu darbības uzlabojumu plānošanu | Pastāvīgi | SIA ”LatRosTrans” | SIA ”LatRosTrans” | SIA ”LatRosTrans” | - |
|  | Organizēt un veikt maģistrālā naftas produktu cauruļvada infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgas informācijas, tehnoloģisko iekārtu, pakalpojumu un inženiertehniskā aprīkojuma aizsardzības pasākumus | Pastāvīgi | SIA ”LatRosTrans” | SIA ”LatRosTrans” | SIA ”LatRosTrans” Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Plānot un nodrošināt aprīkojumu avāriju likvidācijas novēršanai, piesārņojuma savākšanai un transportēšanai (arī slēdzot līgumus ar speciālajiem avārijas un inženiertehniskajiem dienestiem, komersantiem) | Pastāvīgi | SIA ”LatRosTrans” | SIA ”LatRosTrans” | SIA ”LatRosTrans” Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Rīcības plāna naftas produktu noplūdes gadījumā no maģistrālā cauruļvada pārbaude (Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.164 “Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība”) | Ne retāk kā reizi gadā | SIA ”LatRosTrans” | SIA ”LatRosTrans” | SIA ”LatRosTrans” Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Apkārtējās vides objektu (t.sk. gaisa, ūdeņu, augsnes, bīstamo ķīmisko vielu u.c.) paraugu ņemšanas un vides mērījumu pilnveidošana, kā arī laboratorijas analītisko spēju un testēšanas analīžu uzlabošana un pilnveidošana (t.sk. cilvēkresursu apmācība), lai nodrošinātu avārijas rezultātā vides piesārņojumu noteikšanu un monitoringu | 2023.-2027.gads | KEM | LVĢMC VVD | LVĢMC VVD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
| Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi |  |  |  |  |  |  |
|  | Operatīvo dienestu informēšana par iespējamo dīzeļdegvielas noplūdi no maģistrālā naftas produktu cauruļvada, tehnoloģiskajiem cauruļvadiem, rezervuāriem, maģistrālās sūkņu stacijas | Pēc nepieciešamības | SIA ”LatRosTrans” Fiziska vai juridiska persona | SIA ”LatRosTrans” Fiziska vai juridiska persona | SIA ”LatRosTrans” Fiziska vai juridiska persona VUGD VVD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Izlūkošanas veikšana notikuma vietā | 20 min. | VUGD | VUGD | VUGD | - |
|  | Bīstamās zonas noteikšana un situācijas novērtēšana bīstamās vielas noplūdes gadījumā (sprādziena draudi, toksikoloģiskā ietekme, saindēšanas draudi, nonākšana atmosfērā vai ūdenstilpnē, augsnē, pazemes ūdeņos) | 20 min. | VUGD VVD | VUGD VVD | VUGD VVD SIA ”LatRosTrans” Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Operatīvo dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā | 25 min. | VUGD | VUGD | VUGD SIA ”LatRosTrans” VUGD VVD VP VI NMPD LDZ Pašvaldības policija Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana | 30 min. | VUGD VVD SIA ”LatRosTrans” | VUGD VVD SIA ”LatRosTrans” | VUGD VVD SIA ”LatRosTrans” Valsts un pašvaldību institūcijas Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Dekontaminācijas vai atsārņošanas veikšana | Pēc nepieciešamības | VUGD | VUGD | VUGD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pirmās palīdzības sniegšana | Pēc nepieciešamības | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas NVO | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Avārijas rezultātā noplūdušās bīstamās ķīmiskās vielas paraugu ņemšana laboratorijas analīzei un sanācijas organizēšanas un veikšana | Pēc nepieciešamības | Glābšanas darbu vadītājs Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs | Glābšanas darbu vadītājs Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs VVD | Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Komersanti LVĢMC | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas informēšana un apziņošana | 4 stundas | Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs | Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā noteiktā persona | Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā noteiktā persona | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana | Pastāvīgi | Glābšanas darbu vadītājs | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldības VVD | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldības VVD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Organizēt un veikt ar naftas produktiem sasmērēto dzīvnieku glābšanu un attīrīšanu gadījumos, ja piesārņojums ir nokļuvis ūdenstilpnēs | Pēc nepieciešamības | VVD | VVD | VVD VUGD Pašvaldības Praktizējošie veterinārārsti Latvijas veterinārārstu biedrība Latvijas Ornitoloģijas biedrība Komersanti, NVO | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Nacionālo Bruņoto spēku (tai skaitā Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām | 2 stundas | AIM NBS | NBS VUGD VVD VP NMPD | NBS VUGD VVD VP NMPD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem | Pēc nepieciešamības | VM NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes SIA ”LatRosTrans” | NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes SIA ”LatRosTrans” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam | Pēc nepieciešamības | VM | NMPD VI | NMPD VI | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Sabiedriskās kārtības nodrošināšana | Pastāvīgi | VP Pašvaldības policija | VP Pašvaldības policija NBS | VP Pašvaldības policija NBS | - |
|  | Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana | Pēc nepieciešamības | Glābšanas darbu vadītājs | Pašvaldības | Pašvaldību dienesti Pašvaldības policija Komersanti NVO un sabiedriskās organizācijas Reliģiskās organizācijas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts materiālo rezervju izmantošana | Pēc nepieciešamības | Lēmums par nepieciešamību izmantot - Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija Lēmums par atļauju izmantot - Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona | Valsts materiālo rezervju glabātājs | Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana | 1 mēnesis | Ministrijas Pašvaldības | Ministrijas Pašvaldības | Ministrijas Pašvaldības | - |
|  | Atbalsta sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm, kuras realizē katastrofu pārvaldības pasākumu koordinēšanu un vadīšanu, nodrošinot zinātniski/tehnisko ekspertu iesaistīšanu lēmuma pieņemšanas procesa atbalstam | Pēc nepieciešamības atbilstoši pieprasījumam | IZM | IZM | Zinātniski tehniskie eksperti |  |

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.