Pielikums

informatīvajam ziņojumam “Iespējamie

risinājumi motivējošiem finanšu mehānismiem

patvertnes vai vietas, kur var patverties,

atjaunošanai vai izveidošanai”

Indikatīvs aprēķins

patvertnes atjaunošanai vai izveidošanai

Aprēķins veikts patvertnes (~150 m2) ar 200 cilvēku ietilpību aprīkošanai.

| Nr. p.k. | Aprīkojuma vai pasākuma nosaukums | Aprīkojuma iegādes vai pasākuma izpildes izmaksas, euro |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ieejas durvis (no metāla, iztur sprādziena triecienvilni) | 3000 |
| 2. | Ieejas durvju uzstādīšana | 300 |
| 3. | Evakuācijas durvis vai lūka | 1400 |
| 4. | Evakuācijas durvju vai lūkas uzstādīšana | 140 |
| 5. | Ventilācijas sistēma. Skārda gaisa vadu sistēma. | 6500 |
| 6. | Ventilācijas sistēmas uzstādīšana | 2000 |
| 7. | Alternatīvais pagaismojums (LED lukturi ar baterijām) - 8 gab. | 160 |
| 8. | Biotualetes - 8 gab. | 1200 |
| 9. | Soli (200 sēdvietām) | 1600 |
| 10. | Pirmās palīdzības aptieciņa | 30 |
| 11. | Dūmu detektors | 10 |
| 12. | CO2 mērītājs | 80 |
| 13. | Elektroģenerators 2,8kW | 1000 |
| 14. | Būvprojekta un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana | 4000 |
| Kopā: |  | 21 420 |

Indikatīvs aprēķins

vietas, kur var patverties, izveidošanai

Aprēķins veikts vietas, kur var patverties (~70 m2), ar 100 cilvēku ietilpību, aprīkošanai.

| Nr. p.k. | Aprīkojuma vai pasākuma nosaukums | Aprīkojuma iegādes vai pasākuma izpildes izmaksas, euro |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ieejas durvis (no metāla) | 800 |
| 2. | Ieejas durvju uzstādīšana | 150 |
| 3. | Alternatīvais pagaismojums (LED lukturi ar baterijām) - 4 gab. | 80 |
| 4. | Biotualetes - 4 gab. | 600 |
| 5. | Soli (100 sēdvietām) | 800 |
| 6. | Pirmās palīdzības aptieciņa | 30 |
| 7. | Dūmu detektors | 10 |
| 8. | CO2 mērītājs | 80 |
| Kopā: |  | 2 550 |

Indikatīvs aprēķins nepieciešamajam kopējam finansējumam

Aprēķinā izmantotie pieņēmumi:

- Vidēji patvertnes ietilpība būtu 200 cilvēki, bet vietas, kur patverties, ietilpība – 100 cilvēki.

- Indikatīvi patvertnes tiek paredzētas vienai trešdaļai iedzīvotāju (624 000 iedzīvotājiem – 3120 patvertnes), vietas, kur patverties, tiek paredzētas divām trešdaļām iedzīvotāju (1 249 000 iedzīvotājiem – 12 490 vietas, kur patverties).

Aprēķins:

1. Patvertņu atjaunošanas vai izveidošanas izmaksas:

- 3 120 (indikatīvais patvertņu skaits) x 21 420 euro (patvertnes atjaunošanas vai izveidošanas izmaksas) = 66 830 400 euro (patvertņu atjaunošanai vai izveidošanai nepieciešamais finansējums).

2. Vietu, kur patverties, izveidošanas izmaksas:

- 12 490 (indikatīvais vietu, kur patverties, skaits) x 2 550 euro (vietas, kur patverties, izveidošanas izmaksas) = 31 849 500 euro (vietu, kur patverties, izveidošanai nepieciešamais finansējums).

3. Indikatīvās kopējās patvertņu un vietu, kur patverties, atjaunošanas vai izveidošanas izmaksas:

- 66 830 400 euro + 31 849 500 euro = 98 679 900 euro.

Iekšlietu ministrs							         Rihards Kozlovskis

Aprīkojuma un pasākumu izmaksas iekļautas atbilstoši interneta resursos pieejamajām cenām un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas ekspertu sniegtajai informācijai. Aprīkojums – atbilstoši Vadlīnijām par minimālajām tehniskajām prasībām ēkās esošo telpu vai telpu grupu piemērotībai patvertnes vai vietas, kur var patverties, izveidošanai. Netiek paredzēts kompensēt izmaksas piegružotu pagrabtelpu attīrīšanai.

Izmaksas palielināsies, ja patvertnē tiks nodrošināts internets, apkure, iekšējo inženiertīklu noslēgšanas ierīču izbūve, ūdensapgādes pieslēguma izbūve u.c.

Aprīkojuma un pasākumu izmaksas iekļautas atbilstoši interneta resursos pieejamajām cenām un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas ekspertu sniegtajai informācijai.