Informatīvais ziņojums par normatīvā regulējuma priekšlikumiem elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu gadījumā

Ievads

Informatīvais ziņojums izstrādāts, pamatojoties uz 2020. gada 7. aprīlī Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr. 22 24.§ 2. punktu un sniedz priekšlikumus attiecībā uz nepieciešamību papildus grozīt normatīvo regulējumu, lai noteiktu elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu ilguma samazināšanu un lai uzlabotu kompensācijas mehānismu neplānotu pārtraukumu gadījumā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 2.7.1 punktam elektroenerģijas piegādes neplānots pārtraukums ir tāds elektroapgādes pārtraukums, kuru izraisījuši ārēji apstākļi, sistēmas operatora elektroietaišu bojājumi vai atteices vai elektroapgādes pārtraukums, par kuru sistēmas operators nav brīdinājis sistēmas lietotāju, izņemot elektroietaises atslēgšanu. Noteikumu 93.punkts paredz, ka sistēmas operators reģistrē elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu un nodrošina iespējami ātru (ne ilgāk kā 24 stundu laikā) tā novēršanu.

Līdz 2020.gada aprīlim tiesību akti neparedzēja elektroenerģijas sadales sistēmas lietotājiem (turpmāk – lietotāji) piemērot kompensāciju elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu (turpmāk – neplānots pārtraukums) gadījumos.

Attīstoties ekonomikai un tehnoloģijām, pieauga gan potenciālo investoru, gan lietotāju elektroapgādes kvalitātes prasības un elektroenerģijas piegādes nepārtrauktībai ir arvien būtiskāka nozīme, tādēļ 2020. gada 7. aprīlī (Ministru kabineta sēdes protokollēmums Nr. 22), apstiprinot grozījumus Noteikumos ar mērķi uzlabot investīciju vidi, Noteikumu 93. punkts tika izteikts jaunā redakcijā, papildinot Noteikumus ar 93.1 punktu un nosakot – Ja elektroenerģijas piegādes neplānota pārtraukuma novēršanas ilgums sadales sistēmas lietotāja objektā pārsniedz 24 stundas, izņemot šo noteikumu 94. punktā minētos gadījumus, sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju, lietotājam piemēro kompensāciju. Kompensācija tiek noteikta kā sadales sistēmas pakalpojumu tarifa samazinājums maksas par pieslēguma nodrošināšanu apmērā par norēķinu periodu, kurā reģistrēts attiecīgais elektroenerģijas piegādes neplānots pārtraukums. Jāatzīmē, ka neplānoti pārtraukumi, kuri atbilst kādam no Noteikumu 94.punktā uzskaitītajiem gadījumiem, var pārsniegt noteikto 24 stundu novēršanas laiku un kompensācijas piemērošanai nekvalificējas.

Saskaņā ar minētā protokollēmuma 24.§ 2. punktu Ekonomikas ministrijai (turpmāk – Ministrija) tika dots uzdevums līdz 2021. gada 31. martam veikt izvērtējumu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem attiecībā uz nepieciešamību papildus grozīt normatīvo regulējumu, lai noteiktu neplānotu pārtraukumu ilguma samazināšanu un uzlabotu kompensācijas mehānismu neplānotu pārtraukumu gadījumā.

- Esošā situācijas raksturojums un AS “Sadales tīkls” pakalpojuma kvalitātes rādītāji

Enerģētikas likuma 9. panta pirmā daļa nosaka sistēmas operatoriem, to skaitā lielākajam elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram akciju sabiedrībai “Sadales tīkls” (turpmāk – AS “Sadales tīkls”), kura licences darbības zona aptver lielāko Latvijas teritorijas daļu un kas apkalpo lielāko daļu lietotāju, pienākumu nodrošināt savu objektu nepārtrauktu darbību un atbilstošu tehnisko stāvokli. Ievērojot minēto, kā arī aizvien pieaugošo digitalizāciju un ražošanas decentralizāciju, kur elektroenerģijas piegādes nepārtrauktībai ir izšķiroša nozīme, lietotāji sagaida augstu elektroapgādes drošumu, mazu sprieguma padeves pārtraukumu skaitu, kā arī pēc iespējas īsāku neplānotu pārtraukumu laiku. Līdz ar to sistēmas operatoru uzdevums ir nodrošināt iespējami nepārtrauktu elektroapgādi ar pēc iespējas mazākām izmaksām.

Šobrīd neplānotu pārtraukumu gadījumā ir jāatjauno 24 stundu laikā, savukārt, pārsniedzot noteikto laiku sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju -AS “Sadales tīkls”, lietotājiem piemēro kompensāciju sadales sistēmas pakalpojumu tarifa samazinājuma veidā jeb maksas par pieslēguma nodrošināšanu (fiksētā sistēmas pakalpojumu tarifu daļa) apmērā konkrētajā norēķinu periodā (mēnesī).

24 stundu periods neplānotu pārtraukumu novēršanai Noteikumos ir spēkā kopš 2007.gada un vairāk kā 10 gadu garumā šī kvalitātes prasība normatīvajā regulējumā nav tikusi mainīta. Vienlaikus, paralēli AS “Sadales tīkls”, kā sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju un kurš piemēro lietotājiem kompensāciju neplānotu pārtraukumu novēršanas laika pārsniegšanas gadījumos, ir veicis uzlabojumus sistēmas darbības nodrošināšanā un pakalpojumu sniegšanā. Jāuzsver arī, ka viens no kompensācijas mehānisma ieviešanas mērķiem bija uzlabot investīciju vidi, tādēļ nepieciešams izvērtēt augstāku kvalitātes un kompensācijas prasību izvirzīšanu sistēmas pakalpojumu nodrošināšanā.

Vienlaikus piebilstams, ka  elektroapgādes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai nepieciešams noteikt, ka grozījumi Noteikumos un citos normatīvajos aktos sakarā ar izmaiņām kompensācijas mehānismā turpmāk atteiksies arī uz visiem pārējiem sadales sistēmas operatoriem un vienīgo pārvades sistēmas operatoru Latvijā – akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls”. Šāds risinājums ir uzskatāms par  nepieciešamu, jo  lietotājiem, kuri ir pieslēgti sadales sistēmas tīkliem, nav būtiski, vai pārtraukums radies pārvades sistēmā vai sadales sistēmā. Turklāt jāatzīmē, ka daļa lietotāju ir pieslēgti tieši pārvades sistēmas tīklam, līdz ar to jāievieš vienlīdzīgas pieejas princips.

Ievērojot, ka grozījumi normatīvajā regulējumā, lai noteiktu kompensāciju neplānotu pārtraukumu gadījumā, attiektos uz visiem Latvijas teritorijā licencētajiem sadales un pārvades sistēmu operatoriem, un AS “Sadales tīkls” ir lielākais sadales sistēmas operators Latvijā, kas šobrīd piemēro lietotājiem kompensāciju neplānotu pārtraukumu gadījumos, ir izvērtēti AS “Sadales tīkls” sniegtie dati par neplānotiem pārtraukumiem, kas pārsniedza 24 stundas, 2018.-2021.gadā, izmaksāto kompensāciju apmēru pēc Noteikumu papildināšanas ar 93.1  punktu, kā arī 2020.-2021.gadā 12 – 24 stundu laikā novērstajiem neplānotajiem pārtraukumiem.

Atbilstoši AS “Sadales tīkls” sniegtajiem datiem (skatīt 1.tabulu), neplānoti pārtraukumi ar novēršanas laiku virs 24 stundām – 2018. gadā bijuši 14 gadījumi, 2019. gadā 2 gadījumi, 2020.gadā 6 gadījumi, bet 2021. gadā  3 gadījumi.

Detalizētāk izvērtējot pēdējo divu gadu datus, 2020. gadā elektroenerģijas sadales sistēmā reģistrēts 298 neplānots pārtraukums, kuru novēršanas laiks bija 12 – 24 stundas, kopumā iesaistot 3947 objektus.  Reģistrēti 67 neplānoti pārtraukumi, kuru novēršanas laiks pārsniedza 24 stundas, kopumā šajos pārtraukumos iesaistot 700 objektus. No tiem 61 neplānots pārtraukums  tika reģistrēts laikā, kad elektroenerģijas sadales sistēmā bija vienlaicīgi reģistrēts liels skaits neplānotu pārtraukumu un, atbilstoši  Noteikumu 94.1.apakšpunktam, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” attiecīgajā valsts reģionā izsludinājusi dzelteno, oranžo vai sarkano brīdinājumu (turpmāk – masveida bojājumu situācijas jeb MBS). No atlikušajiem 6 neplānotiem pārtraukumiem ar novēršanas laiku virs 24 stundām tikai 2 neplānoti pārtraukumi reģistrēti laika periodā pēc 2020. gada 10. aprīļa, kad stājās spēkā minētie Noteikumu grozījumi par kompensācijas piemērošanu. Vienā gadījumā elektroapgāde tika pārtraukta diviem objektiem, par ko abiem klientiem tika kompensēta 2020. gada maija mēneša sadales sistēmas pakalpojumu maksas fiksētā komponente, katram 1,24 EUR apmērā. Arī otrā gadījumā neplānotais pārtraukums skāra divus objektus, taču elektroapgāde tika nodrošināta, izmantojot ierīkotu pagaidu elektrolīniju. Līdz ar to, šajā gadījumā kompensācija klientiem netika piemērota. Attiecīgi var secināt, ka 2020. gadā kompensācija piemērota diviem klientiem, kopā 2,48 EUR apmērā. Jāpiemin, ka šobrīd, ievērojot mazo kompensācijas piemērošanas gadījumu skaitu visi kompensāciju piemērošanas gadījumi AS “Sadales tīkls” pusē tiek vērtēti individuāli un korekcijas rēķinos tiek veiktas manuāli.

2021. gadā reģistrēts 328 neplānots pārtraukums, kuru novēršanas laiks bija 12 – 24 stundas, kopumā iesaistot 3331 objektu. Reģistrēti 3 neplānoti pārtraukumi, kuru novēršanas laiks pārsniedza 24 stundas, kopumā šajos pārtraukumos iesaistot 18 objektus. 2021.gadā kompensācija piemērota 7 sistēmas lietotājiem.

1.tabula

Neplānotu pārtraukumu statistika 2018.-2021.gadam (neiekļaujot MBS)

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neplānotu pārtraukumu skaits virs 24 stundām | 14 | 2 | 6 | 3 | 47 |
| Iesaistīto objektu (lietotāju) skaits | 46 | 3 | 91 | 18 | 428 |
| Klientu skaits, kuriem piemērota kompensācija | Noteikumi neparedzēja kompensācijas piemērošanu | Noteikumi neparedzēja kompensācijas piemērošanu | 2 | 7 | 0 |
| Neplānotu pārtraukumu skaits no 12 līdz 24 stundām | 572 | 343 | 298 | 328 | 46 |
| Iesaistīto objektu (lietotāju) skaits | 6690 | 2990 | 3947 | 3331 | 938 |

Vienlaikus novērojams, ka neplānotu pārtraukumu skaits ik gadu samazinās, kas savukārt liecina par kopējo tīkla ekspluatācijas un darbības rādītāju līmeņa celšanos (skatīt 2.tabulu).

2.tabula

Neplānoto elektroapgādes pārtraukumu skaits  2011.-2020.g.

| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neplānotu pārtraukumu skaits (bez MBS) | 39421 | 39016 | 32652 | 29050 | 29706 | 24385 | 22366 | 24119 | 19603 | 17864 | 14969 |

3.tabula

Kopējais bojājumu skaits sadales sistēmas tīklā 2011.-2020.g.)

| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bojājumu skaits (ieskaitot MBS izraisītos) | 51951 | 41062 | 34594 | 31511 | 28498 | 22909 | 20705 | 22710 | 18082 | 16554 | 16075 |

1.attēls

Bojājumu skaits tīklā 2011.-2020.gads

Kā redzams, arī bojājumu, kas izraisa neplānotus pārtraukumus un kuru starpā ir MBS izraisītie bojājumi, skaits sadales sistēmas tīklā ik gadu mazinās (skatīt 3.tabulu un 1.attēlu).

Atbilstoši AS “Sadales tīkls” sniegtajai informācijai, elektroapgāde neplānotu pārtraukumu gadījumā pašlaik vairumā gadījumu tiek atjaunota ievērojami īsākā laikā nekā noteiktajās 24 stundās.

Vienlaikus, lai objektīvi novērtētu datus par elektroapgādes drošuma līmeni Latvijā, būtiski ņemt vērā ar nozares kvalitātes novērtējuma rādītājus - SAIFI (vidējais elektroapgādes pārtraukumu skaits vienam klientam gada laikā) un SAIDI (vidējais elektroapgādes pārtraukumu ilgums vienam klientam gada laikā).

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīklu attīstību un sasniegtu Eiropas valstu vidējo līmeni, AS “Sadales tīkls” realizē elektroapgādes investīciju projektus un veic elektrolīniju uzturēšanas darbus, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Savukārt, lai elektroapgādes neplānoti pārtraukumi pēc iespējas mazāk ietekmētu lietotājus, nepārtraukti tiek pilnveidoti un uzlaboti darba procesi, paaugstināta darbinieku profesionālā kompetence. Iepriekšējos gados paveiktā darba efektivitāti apliecina elektroapgādes kvalitātes rādītāju SAIFI un SAIDI uzlabošanās tendences. Tiecoties sasniegt citu valstu vidējo līmeni, AS “Sadales tīkls” ir samazinājusi vidējo elektroapgādes pārtraukumu ilgumu vienam klientam no 466 minūtēm 2014.gadā uz 208 minūtēm 2021.gadā, savukārt vidējais elektroapgādes pārtraukumu skaits vienam klientam gada laikā samazināts no 3,7 reizēm 2014.gadā uz 2.33 reizēm 2021.gadā (skatīt 2. un 3. attēlu).

2.attēls

Pārtraukumu skaits vienam lietotājam gadā

3.attēls

Pārtraukuma ilgums vienam lietotājam gadā

No 2017.gada AS “Sadales tīkls”  īsteno optimizācijas programmu, kuras ietvaros jau samazināts operatīvo bāzes vietu skaits, kurās izvietots sadales sistēmas operatora personāls, tehnika, materiāli. Pirms optimizācijas programmas sākuma bija ~50 operatīvā darba brigādes. Uz 2021.gada 1.aprīli (kad tika veikta līdz šim pēdējā optimizācijas kārta) palikušas  17 operatīvā darba brigādes kas ir darbā darbadienās dienas laikā kopumā 36 bāzes vietās,  visā licences darbības zonā. Optimizācijas programma veikta nolūkā efektivizēt uzņēmuma darbu un optimizēt izmaksas, lai šo darbību rezultātā atstātu pozitīvu iespaidu uz sadales sistēmas pakalpojuma tarifu.   Pašreizējais sistēmas operatora bāzes vietu skaits balstīts uz esošo nosacījumu par pieļaujamo neplānotu pārtraukumu novēršanas ilgumu - 24 stundas, tostarp, šāds apsvērums iekļauts arī sadales sistēmas pakalpojumu tarifā, ko Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja līdz 2025.gadam.

Pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” sniegto informāciju,  pieļaujamā pārtraukumu laika samazināšana visticamāk radīs sistēmas operatora darbības izmaksu un arī sistēmas pieslēguma maksas pieaugumu, jo pāreja uz pārtraukumu novēršanu 12 stundās visos sistēmas objektos, būtu iespējama īstenojot:

- n-1 principa ievērošanu  jeb pilnīgas rezervēšanas nodrošināšanu visa vidsprieguma sadales elektrotīkla izbūvē (arī līdz šim radiālā režīmā darbojošās lauku elektrolīnijās), t.sk. sadārdzinās pieslēguma izbūves izmaksas, jo īpaši vidējas un lielas jaudas klientiem, piemēram, jaunu rūpniecisku ražotņu izveides gadījumos;

- reaģēšanas spēju un operativitātes nodrošināšanu līmenī, kas ļautu arī nakts stundās novērst bojājumus visattālākajās elektrotīkla vietās;

- avārijas elektroapgādes dīzeļģeneratoru parka paplašināšanu un standartizētu pieslēguma vietu ierīkošanu zemsprieguma elektrotīklā.

Jāatzīmē, ka šobrīd spēkā esošais regulējums pieļauj klientam izvēlēties vai tam nepieciešams augstākas kvalitātes elektroapgādes risinājums un tikai tajos gadījumos, nevis visos obligāti, tiek izbūvēti rezerves pieslēgumi. Normatīvajos aktos noteiktā obligāti pieļaujamā pārtraukumu novēršanas laika samazināšana no 24h uz 12h nesasniegs plānoto mērķi – investīciju vides uzlabošanos, bet sistēmas operatoram un sistēmas lietotājiem radītās papildus izmaksas nebūs samērīgas ar 1,8% pārtraukumu operatīvāku novēršanu. Regulējuma izmaiņas, pārejot uz paaugstinātu elektroapgādes kvalitātes standartu un pārtraukumu obligātu novēršanu 12 stundās, praktiski nozīmētu:

•	tarifu pieaugumu visiem sistēmas lietotājiem dēļ ikdienā uzturamo resursu palielināšanas;

•	pieslēguma maksas pieaugumu dēļ drošākiem un dārgākiem tīkla risinājumiem;

•	turpmāko gadu elektrotīkla investīciju pārorientēšanu uz izkliedēto lauku elektrotīklu, lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un nodrošinātu minimālās obligātās elektroapgādes drošuma prasības relatīvi nelielam sistēmas lietotāju apjomam, pretēji līdzšinējai pieejai, kad investīcijas koncentrētas ekonomiskajos un attīstības centros - vietās,  kur atrodas arī lielākais īpatsvars sistēmas lietotāju un sadalītās elektroenerģijas apjoms;

•	papildus drošības riskus personālam dēļ nepieciešamības nodrošināt bojājumu vietas atrašanu (bojātās vidsprieguma elektrolīnijas spriegumaktīvas!), lokalizēšanu un novēršanu (darbs augstumā) arī diennakts tumšajā laikā un nedrošos vides apstākļos (joprojām pastiprināts vējš, negaiss, sniegputenis). Jau šobrīd AS "Sadales tīkls" vērtē katru pārtraukumu, tajā iesaistīto klientu skaitu un raksturu, un nepieciešamības gadījumā organizē bojājumu novēršanu arī diennakts tumšajā laikā, ja ieguvumi ir samērīgi ar radītajiem papildus riskiem.

•	pārmaksu par pakalpojumu lietotājiem, kam šāds drošuma līmenis nav nepieciešams. Ir jāņem vērā, ka objektu raksturs ir ļoti dažāds (vasaras un brīvdienu mājas, garāžas, mednieku namiņi u.t.t.) un ne vienmēr sistēmas lietotājam elektroapgādes atjaunošana objektā ir nepieciešama pat līdz šim noteiktajās 24h. Obligātā elektroapgādes drošuma standarta paaugstināšanas rezultātā daļa lietotāju būtu spiesta pārmaksāt par pakalpojuma kvalitāti, kas tiem faktiski nav nepieciešama un būtu lētāk īstenojama ar risinājumiem savā elektroietaisē.

Vienlaikus AS “Sadales tīkls” sniegtā informācija liecina par nemainīgi pozitīvām elektroapgādes kvalitātes rādītāju uzlabojumu tendencēm tā licences darbības zonā un apkalpē esošajā elektrotīklā. Līdz ar to, ņemot vērā augstāk sniegto informāciju, ir pamatoti noteikt grozījumos Noteikumos un citos normatīvajos aktos, kuru mērķis ir uzlabot elektroapgādes drošību Latvijā, ka kompensācijas mehānismu piemēro, kad neplānots pārtraukums pārsniedz 12, nevis 24 stundas. Tātad, par laika slieksni jeb atskaites punktu kompensācijas piemērošanai nosakot 12 stundas no neplānota pārtraukuma sākuma līdz neplānota pārtraukuma novēršanai.

Savukārt kompensācijas apmēru, ņemot vērā, ka neplānota pārtraukuma gadījumā netiek nodrošināta ne nodrošināmā pieslēguma jauda ne elektroenerģijas piegāde, būtu jādala divas komponentēs – līdzšinējā fiksētas sistēmas maksas kompensācija par vienu norēķinu periodu (sistēmas pakalpojumu tarifa samazinājumu maksas par pieslēguma nodrošināšanu apmērā) un norēķinu perioda, kura laikā fiksēts neplānots pārtraukums, mainīgās sistēmas maksas (sistēmas pakalpojumu tarifa maksas par elektroenerģijas piegādi) kompensācija 20% apmērā. 20% apmērs izvēlēts, tuvināti pielīdzinot to pievienotās vērtības nodokļa elektroenerģijas piegādēm likmei.

- Citu valstu pieredze neplānota pārtraukuma gadījumā

Salīdzinot elektroenerģijas nozares rādītājus ar aktuālo informāciju par citās valstīs noteiktajām kvalitātes prasībām, pēdējā – 2016. gadā publicētajā CEER pārskatā, redzams, ka AS “Sadales tīkls” SAIFI un SAIDI rādītāji nav būtiski atšķirīgi no citu valstu vidējiem rādītājiem. Vērtējot citu valstu pieredzi var papildus piebilst, ka, piemēram, Igaunijā jau pašlaik ir noteikts, ka neplānoti pārtraukumi vasaras periodā nepārsniedz 12 stundas un ziemas periodā 16 stundas, bet MBS situācijā neplānotu pārtraukumu ilgums nepārsniedz 72 stundas pēc ārkārtējās situācijas beigām. Savukārt Lielbritānijā, izņemot MBS situācijas, kompensācijas apjoms ir atkarīgs arī no ietekmēto mājsaimniecību lietotāju skaita.

Citu valstu pieredze kompensācijas mehānisma piemērošanai neplānotu pārtraukumu gadījumos ir dažāda:

- Igaunijā kompensācijas apmērs ir atkarīgs no neplānotu pārtraukumu ilguma (līdz 48 stundām; 48-96 stundas un ilgāk kā 96 stundas), pieslēguma vietas un atļautās slodzes, paredzot dažādu kompensācijas apmēru privātajiem klientiem vai mazajiem uzņēmumiem un lielajiem uzņēmumiem.

- Zviedrijā kompensācija kopumā līdz 300% no ikgadējas maksas par elektroenerģijas sistēmas pakalpojumiem (grid fee) paredzēta neplānotiem pārtraukumiem 12-24 stundas, paredzot papildu kompensāciju, kad neplānotu pārtraukumu novēršanas laiks pārsniedz 24 stundas.

- Somijā kompensācijas apmērs ir atkarīgs no neplānotu pārtraukumu ilguma (12-24 stundas; 24-72 stundas; 72-120 stundas; 120-192 stundas; 192-288 stundas; 288 un vairāk stundas).

- Francijā kompensācija paredzēta par neplānotiem pārtraukumiem, ja tie ir ilgāki par 6 stundām, ieskaitot arī MBS situācijas.

- Lielbritānijā mājsaimniecība var saņemt kompensāciju 75 sterliņu mārciņu apmērā, ja neplānotu pārtraukumu ilgums pārsniedz 12 stundas un pārtraukums vienlaikus skar mazāk nekā 5 000 mājsaimniecību lietotāju. Savukārt, ja pārtraukums vienlaikus skar vairāk nekā 5 000 mājsaimniecību lietotāju, lietotājs saņems tikpat lielu kompensāciju- 75 sterliņu mārciņu apmērā- gadījumā, ja pārtraukums pārsniedz 24 stundas. MBS situācijās kompensāciju piemēro neatkarīgi no mājsaimniecību lietotāju skaita, arī,  ja pārtraukums pārsniedz 24 stundas.

- Austrālijā kompensācijas apmērs ir atkarīgs no pārtraukumu ilguma un skaita gadā – kompensāciju piemēro, kad neplānotu pārtraukumu skaits gadā pārsniedz astoņus vai ilgums pārsniedz 20 stundas gadā. Kompensācijas apjoms ir fiksēts – no 40 Austrālijas dolāru līdz 360 Austrālijas dolāru atkarībā no kategorijas.

- Rīcības virzieni konstatētās problemātikas risināšanai

- Secināms, ka Noteikumos noteiktais maksimāli pieļaujamais pārtraukuma novēršanas laiks 24 stundas jāpatur spēkā. Tas ir normatīvais lielums, kas nav uzskatāms par operatoru motivējošu risinājumu sistēmas pakalpojuma drošuma un kvalitātes pilnveidošanai, bet gan obligāti nodrošināmu minimālo kvalitātes standartu, kas operatoram ir jānodrošina visā sistēmā, ikvienā objektā, ikvienam lietotājam. Pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” sniegto informāciju, minimālā elektroapgādes drošuma standarta paaugstināšana jeb pieļaujamā pārtraukumu laika samazināšana līdz 12h visā sistēmā tiešā veidā atspoguļosies sistēmas pakalpojumu tarifa apmērā, it īpaši ņemot vērā, ka atsevišķām lietotāju grupām un sistēmas lietotāju objektiem jau esošais minimālā elektroapgādes drošuma standarts var šķist par augstu un elektroapgādes rezervēšanu būtu iespējams realizēt efektīvākā un lētākā veidā ar risinājumiem lietotāja elektroietaišu pusē (piemēram, ar nepārtrauktās barošanas iekārtas UPS uzstādīšanu). Pieļaujamā pārtraukumu laika samazināšana gandrīz noteikti radīs pretēju iedarbību – sistēmas operatora darbības izmaksu un arī sistēmas pieslēguma maksas pieaugumu. AS "Sadales tīkls" (lielākais elektroenerģijas sadales sistēmas operators Latvijā) ieskatā normatīvajos aktos noteiktā obligāti pieļaujamā pārtraukumu novēršanas laika samazināšana no 24h uz 12h nesasniegs plānoto mērķi – investīciju vides uzlabošanos, bet sistēmas operatoram un sistēmas lietotājiem radītās papildus izmaksas nebūs samērīgas ar 1,8% pārtraukumu operatīvāku novēršanu. Tādējādi ieteicams arī turpmāk  saglabāt 24 stundas kā obligāti nodrošināmu minimālo kvalitātes standartu elektroapgādē.

- Ievērojot šobrīd Noteikumos apstiprināto mehānismu, kas paredz kompensāciju piemērot kā sadales sistēmas pakalpojumu tarifa samazinājumu maksas par pieslēguma nodrošināšanu apmērā konkrētajā norēķinu periodā (mēnesī), var secināt, ka kompensācijas piemērošana Latvijas gadījumā, ņemot vērā  sadales sistēmas operatora neplānotu pārtraukumu novēršanas operatīvo spēju un kvalitatīvos rādītājus, nav samērīga. Esošajā situācijā, kad orientējoši viena gada periodā kompensācija piemērota tikai diviem klientiem (mājsaimniecībām), var secināt, ka kompensācijas mehānisms pastāv vairāk teorētiski. Tādējādi nepieciešams veikt korekcijas kompensāciju mehānismā, nosakot šādu laika slieksni un kompensācijas apmēru:

  - Neplānota pārtraukuma ilgums, no kura tiek piemērota kompensācija – 12h;

  - Kompensācijas apmērs- norēķinu perioda, kurā konstatēts neplānots pārtraukums, sistēmas pakalpojuma tarifa maksa par pieslēguma nodrošināšanu- pilnā apmērā; sistēmas pakalpojuma tarifa maksa par elektroenerģijas piegādi – 20 % apmērā.

Izmaiņas kompensācijas piemērošanā un apmērā tiktu iestrādātas Noteikumu tuvākajos grozījumos un stātos spēkā nākošajā gadā pēc gada, kad spēkā stājas minētie grozījumi. Piebilstams, ka attiecībā uz kompensācijas saņemšanas tiesību iezīmēšanu likuma līmenī un kompensāciju normatīvo regulējumu kopumā, Ministrijas likumprojektā "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" (22-TA-1828) iekļauts papildu deleģējums 32.panta 5.daļā, nosakot, ka nosacījumus un kārtību, kādā piemērojama kompensācija elektroenerģijas piegādes neplānota pārtraukuma gadījumā pieņem Ministru kabinets.

- Turpmākajos grozījumos Noteikumos vai citos normatīvajos aktos enerģētikas jomā, kas tiks veikti ar mērķi uzlabot investīciju vidi un palielināt elektroapgādes kvalitātes prasības, ir nepieciešams noteikt izņēmumus un apstākļus, kad kompensācija netiek piemērota vai pastāv atšķirīgi nosacījumi kompensācijas saņemšanai. Piemēram, nepieciešams noteikt kādā veidā tiek nodrošināta pārvades un sadales sistēmu operatoru savstarpēja kompensēšana, kā arī nepieciešams noteikt izņēmumus gadījumos, kad elektroenerģijas lietotājs ir pieslēgts pie radiāliem pieslēgumiem vai izmanto tā saucamo viena transformatora shēmu – šādos gadījumos neplānotu elektroenerģijas pārtraukumu laiks, no kura izmaksa kompensāciju, varētu sākties no 24 stundām līdz 20 dienām.

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministre	         		        				        I. Indriksone

Vīza:

Valsts sekretāra vietnieks 							            E.Valantis

Izņemot Noteikumu 94.punktā minētajos gadījumos:

- ja elektroapgādes pārtraukums reģistrēts laikā, kad valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" attiecīgajā valsts reģionā izsludinājusi vismaz dzelteno brīdinājumu par laikapstākļiem;

- ja elektroapgādes pārtraukumu nevar novērst sistēmas lietotāja vai trešo personu apzinātas vai neapzinātas darbības dēļ;

- ja. elektroapgādes pārtraukums ir radies nepārvaramas varas dēļ (piemēram, sacelšanās, sociālie nemieri, terorakts);

- ja elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā vai elektroenerģijas sistēmas stabila darbības režīma nodrošināšanai;

- ja elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta, pamatojoties uz valsts civilās aizsardzības vai drošības dienestu un iestāžu pieprasījumu.

Grafikā nav iekļauti 2021.gada dati – 16075 bojājumi (kopā ar MBS).

https://sprk.gov.lv/content/parskati-elektroenergijas-nozare

Grafikā nav iekļauti 2021.gada dati – 2.33 reizes (neplānotie, plānoties, stihija).

Grafikā nav iekļauti 2021.gada dati – 208 minūtes (neplānotie, plānoties, stihija).

6TH Ceer Benchmarking Report On The Quality Of Electricity And Gas Supply

https://www.elektrilevi.ee/en/katkestused/hyvitamine?compensation=reduction-network-fees