2. Pielikums

Plānam “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022.–2027. gadam

ESOŠĀ SITUĀCIJA NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANAS JOMĀ

Satura rādītājs

1. VISPĀRĪGS ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NOTEKŪDEŅU UN NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANAS JOMĀ	3

2. NOTEKŪDEŅI UN TO DAUDZUMS LATVIJĀ LAIKĀ NO 2017.GADAM – 2019.GADAM	5

3. SLAPJU NOTEKŪDEŅU DŪŅU APJOMS LATVIJĀ LAIKĀ NO 2017. – 2019. GADAM	8

4. NOTEKŪDEŅU DŪŅU APJOMU IZMAIŅU PROGNOZES LAIKAM NO 2020. – 2030.GADAM	14

4.1. Jaunu bioloģisko NAI izveide	14

4.2. Jaunu patērētāju pieslēgšanās pie esošajām NAI	15

4.3. Faktiski novadītā notekūdeņu apjoma izmaiņu prognozes	18

5. NOTEKŪDEŅU DŪŅU PĀRSTRĀDES PROCESI	20

6. NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANAS IZMAKSAS	23

7. NOTEKŪDEŅU DŪŅU UTILIZĀCIJA (IZMANTOŠANA)	26

8. NOTEKŪDEŅU DŪŅU UTILIZĀCIJAS IZMAKSAS	29

9. NOTEKŪDEŅU DŪŅU KVALITĀTE	30

9.1. Agroķīmiskie rādītāji	31

9.2. Mikrobioloģisko patogēnu piesārņojums	32

9.3. Smagie metāli un organiskie piesārņotāji	33

10. NOTEKŪDEŅU DŪŅU DAUDZUMS JAUNĀ ADMINISTRATĪVI REĢIONĀLĀ IEDALĪJUMA IETVAROS	35

11. NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANAS ŠODIENAS SITUĀCIJAS SVID ANALĪZE	38

# 1. VISPĀRĪGS ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NOTEKŪDEŅU UN NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANAS JOMĀ

Notekūdeņu dūņas ir koloidālas nogulsnes, kas rodas, apstrādājot sadzīves, komunālos un ražošanas notekūdeņus attīrīšanas iekārtās, kā arī nosēdumi no septiskām tvertnēm un citām līdzīgām iekārtām notekūdeņu attīrīšanai (MK noteikumi Nr.362). Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek attīrīti notekūdeņi, kas pēc attīrīšanas tiek novadīti dabā, bet NAI veidojas un uzkrājas attīrīšanas procesa rezultātā izveidojušās notekūdeņu dūņas. Notekūdeņu dūņas, t.sk. nosēdumi no septiskām tvertnēm un citām līdzīgām iekārtām, ir notekūdeņu attīrīšanas procesa blakus produkts. Slapjas notekūdeņu dūņas sastāv no 99% ūdens un 1% sausnas.

Notekūdeņu dūņas rodas arī ražošanas notekūdeņu attīrīšanas laikā un saskaņā ar valsts statistikas pārskata “3-Atkritumi” datiem 2020.gadā tika saražotas 1604 tonnas rūpnieciskās notekūdeņu dūņas (atkritumu kods 190814 un 190812). Vienlaikus iespējams, ka daļa šāda veidu dūņu ir iekļautas zem citiem atkritumu kodiem, taču lielākā daļa ražošanas notekūdeņu pēc to priekšattīrīšanas (ja tāda nepieciešama) tiek novadīta sadzīves CKS tīklos un tiek attīrīta komunālajās NAI, un to attīrīšanas laikā radītās notekūdeņu dūņas ir apskatītas šīs Stratēģijas ietvaros. Rūpniecisko notekūdeņu dūņas rodas pie attiecīgā ražotāja, tam veicot ražošanas jeb rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu vai priekšattīrīšanu, pirms novadīšanas sadzīves CKS tīklā, un šādu notekūdeņu dūņas esošajā situācijā to radītājs apsaimnieko kā atkritumus atbilstoši izsniegtajai piesārņojošās darbības atļaujai, atkarībā no materiāla kvalitātes, ķīmiskā satura un apjoma, kā arī pieejamās apsaimniekošanas infrastruktūras (biogāzes stacija, atkritumu poligons u.c.). Šādu notekūdeņu dūņu sastāvu vistiešākajā veidā ietekmē attiecīgais ražošanas process un rūpniecības nozares veids, līdz ar to tas var būt ļoti mainīgs atkarībā no attiecībās ražošanas nozares.

Stratēģijas ietvaros nav detalizēti apskatīta un analizēta situācija ražošanas jeb rūpniecisko notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā, jo ražošanas notekūdeņu dūņas, kas nenonāk kopējā CKS tīklos, pēc satura un izcelsmes atšķiras no sadzīves notekūdeņu dūņām un tās tāpat kā līdz šim būtu jāapsaimnieko pēc to ražotāju izvēles, ņemot vērā notekūdeņu dūnu sastāvu un daudzumu.

Saskaņā ar LVĢMC datiem 2004.gadā Latvijā bija reģistrētas 1270 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. No tām 355 bija mehāniskās, 4 ķīmiskās un 911 bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas . Uz 2019.gadu LVĢMC datu bāzē bija reģistrētas jau 1301 notekūdeņu attīrīšanas iekārta. No tām  302 attīrīšanas iekārtas bija ar pirmējo attīrīšanu (mehāniskās NAI), 936 ar otrējo attīrīšanu (bioloģiskās NAI) un 31 ar biogēnu redukciju (NAI ar trešējo attīrīšanu papildus slāpekļa un fosfora daudzuma reducēšanai). Mazākās attīrīšanas iekārtas, kas reģistrētas LVĢMC datu bāzē ir ar projektēto jaudu 1 m³/dnn, bet lielākās ar projektēto jaudu 200 000  m³/dnn .

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu skaits Latvijā salīdzinot ar 2004.gadu ir nedaudz pieaudzis, kas saistīts ar notekūdeņu apsaimniekošanas nozares stingrāku uzraudzību, notekūdeņu izplūdes vietu kontroli, atbilstoši aktuālajām likumdošanas prasībām, kā arī pieaugot sabiedrības izpratnei par notekūdeņu attīrīšanas nepieciešamību un rūpniecisko NAI izveidi ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanai. Arī 2020.gadā visā Latvijas teritorijā ir izplatīts liels skaits dažādu tipu, veidu un jaudas NAI.

Notekūdeņu dūņas to klasiskajā izpratnē veidojas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un uz 2019.gadā saskaņā ar LVĢMC uzturēto valsts statistikas pārskatu “2-Ūdens”, Latvijā bija 967 NAI, kurās rodas notekūdeņu dūņas. Individuālās NAI (ar jaudu līdz 5 m3/dnn) LVĢMC datu bāzē netiek reģistrētas, jo to neprasa normatīvie akti un šobrīd pilnīgs šādu iekārtu reģistrs nav arī pašvaldību būvvaldēs vai citu institūciju uzskaitē, taču individuālo NAI reģistrāciju veicinās MK noteikumu Nr.384  prasību izpilde, kas paredz pašvaldībās izveidot reģistru par individuālajām NAI, tai skaitā ar jaudu līdz 5 m3/dnn. Neskatoties uz individuālo NAI faktiskās uzskaites neesamību, LVĢMC reģistrā ir atrodamas visas lielākās un nozīmīgākās NAI Latvijā, tādējādi arī aptverot galvenās vietas, kurās veidojas Latvijas notekūdeņu dūņas.

Notekūdeņu attīrīšanas rezultātā izveidojies notekūdeņu dūņu daudzums līdzīgās attīrīšanas iekārtās var būt atšķirīgs, jo to apjomu ietekmē faktiskā notekūdeņu caurplūde, kā arī faktiskā BSP5 un SV koncentrācija notekūdeņos. Līdz ar to faktiskais radītais notekūdeņu dūņu apjoms korelē ar NAI lielumu un faktisko apstrādāto notekūdeņu apjomu, savukārt nelielās, individuālās NAI radītais notekūdeņu apjoms ir niecīgs.

Mehāniskajās un ķīmiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās notekūdeņu dūņas to klasiskajā izpratnē neveidojas. Mehāniskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās atdalītā cietā notekūdeņu frakcija ir sadzīves atkritumi un tiek deponēti atkritumu poligonos, bet ķīmiskajās attīrīšanas iekārtās uzkrājas tā saucamās flotācijas dūņas, kas pēc būtības un sastāva ir atšķirīga veida masa salīdzinājumā ar parastajām notekūdeņu dūņām. Šādu dūņu utilizācija nav aprakstīta un nav iespējama atbilstoši MK noteikumos Nr.362 paredzētajiem dūņu utilizācijas veidiem. Pirms trešējās jeb ķīmiskās notekūdeņu attīrīšanas notekūdeņi tiek pakļauti bioloģiskajai attīrīšanai, kuras laikā rodas notekūdeņu dūņas, līdzīgi kā citās bioloģiskās NAI un, kas apsaimniekojamas atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pie notekūdeņu dūņām tiek pieskaitīta notekūdeņu cietās masa frakcija, kas izgulsnējas NAI pirmējos nostādinātājos, un lai arī tās nav notekūdeņu dūņas to klasiskajā izpratnē, šīs masas apstrāde var tikt organizēta kopā ar notekūdeņu dūņu apstrādi. Šāda veida nogulsnes pirmējos nostādinātājos veidojas tikai Rīgas pilsētas NAI BAS “Daugavgrīva”, kur ir izveidots atšķirīgs notekūdeņu attīrīšanas cikls, salīdzinājumā ar citām bioloģiskajām NAI Latvijā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.362. regulējumu notekūdeņu dūņu ražotājs ir juridiska vai fiziska persona, kas apsaimnieko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru tehnoloģiskajos procesos rodas notekūdeņu dūņas. Līdz ar to var secināt, ka notekūdeņu dūņu īpašnieks ir nevis tas, kuram pieder NAI, bet tas, kurš nodrošina NAI apsaimniekošanu un faktisko darbību. Šobrīd Latvijā visas lielākās NAI apsaimnieko to īpašnieks, tomēr, jo mazākas NAI, jo biežāk NAI apsaimniekošana ir nodota citām juridiskām personām, kā ārpakalpojums. Piemēram, NAI pie kādas atsevišķas daudzdzīvokļu mājas var piederēt pašvaldībai vai mājas biedrībai, vai citai līdzvērtīgai organizācijai, bet to apsaimniekošanu un uzturēšanu veic novada sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs notekūdeņu attīrīšanas jomā vai cita juridiska persona ar atbilstošu specializāciju. Notekūdeņu attīrīšanas rezultātā izveidojušos notekūdeņu dūņu īpašnieks ir NAI apsaimniekotājs, kas ir atbildīgs par atbilstošu notekūdeņu dūņu utilizāciju. Visi lielākie SPS Latvijā ir pašvaldību kapitālsabiedrības, kuru darbību regulē un uzrauga SPRK, bet daudzās pašvaldībās, īpaši mazākās ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmās SPS funkcijas nodrošina pašvaldības iestāde vai aģentūra. SPS darbību finansē maksa par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem jeb pakalpojumu tarifi un citi sniegtie maksas pakalpojumi.

# 2. NOTEKŪDEŅI UN TO DAUDZUMS LATVIJĀ LAIKĀ NO 2017.GADAM – 2019.GADAM

Ņemot vērā, ka notekūdeņu dūņu daudzums ir tieši atkarīgs no faktiskā notekūdeņu daudzuma un piesārņojuma līmeņa, ir būtiski ņemt vērā esošo situāciju notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas Latvijā (turpmāk – Stratēģija) izstrādes ietvaros ir apkopota un analizēta informācija par 921 no 967 LVĢMC reģistrā esošu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas ciklu. No saraksta ir izslēgtas NAI, par kurām informācija reģistrā atkārtojas, kā arī NAI, kuru faktiskais attīrītais notekūdeņu apjoms ir nulli. Līdz ar to var uzskatīt, ka Stratēģijas izstrādē ir izmantota informācija par visām nozīmīgākajām bioloģiskām NAI Latvijā un tajā apskatītas visas Latvijas notekūdeņu dūņas. Notekūdeņu plūsmas analīze veikta pamatojoties uz valsts statistikas pārskatā “2-Ūdens” iekļauto informāciju par faktisko notekūdeņu caurplūdi katrā no attīrīšanas iekārtām laika posmā no 2017. līdz  2019.gadam.

Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija ir izveidojusi karti, kurā iekļautas 921 Latvijas NAI, sadalījumā pēc attīrīto notekūdeņu daudzuma.

1. attēls. 921 lielākās bioloģiskās NAI izvietojums Latvijā

Kopējā notekūdeņu caurplūde 1.attēlā norādītajās NAI 2017.gadā bija 111,7 milj. m3/gadā, 2018.gadā – 98,1 milj. m3/gadā, bet 2019.gadā 100,2 milj. m3/gadā. Kā redzams, tad caurplūdes svārstības apskatīto 3 gadu periodā bija 13,6 milj. m3/gadā jeb 12% apmērā, kas ir līdzvērtīgi Daugavpils pilsētas trīs gadu laikā attīrītajam notekūdeņu apjomam. Gan atsevišķās notekūdeņu savākšanas sistēmās, gan kā redzams valsts griezumā kopumā nozīmīgās svārstības, visticamāk, ir saistītas ar nokrišņu (lietus, sniega kušanas ūdeņi) jeb lietus kanalizācijas nonākšanu komunālo notekūdeņu sistēmā. Saskaņā ar LVĢMC datiem 2017.gadā Latvijā vidējais nokrišņu daudzum bija 809,8 mm un tas bija 7.mitrākais gads pēdējos 94 gados vai 3.mitrākais gads 21.gadsimtā. Savukārt 2018.gadā vidējais nokrišņu daudzums bija 472,7 mm un tas bija sausākais gads novērojumu vēsturē. Attiecīgi 2019.gadā vidējais nokrišņu daudzums Latvijā bija 629,2 mm gadā. Līdz ar to jāsecina, ka 2019.gada dati ir ne tikai jaunākie apkopotie dati par attīrīto notekūdeņu apjomu Latvijā, bet sniedz arī informāciju par vidējo notekūdeņu apjomu gadā, ieskaitot arī iespējamo infiltrācijas apjomu.

1990.gadā Latvijā 67 pilsētās un pilsētciemos bija izbūvētas NAI, kurās tika attīrīti 47,6 % no visa savāktā notekūdeņu daudzuma. Neattīrīto notekūdeņu īpatsvars laika posmā no 1995. gada līdz 2006. gadam ir samazinājies līdz 5 % no to kopapjoma, savukārt komunālo notekūdeņu radītais piesārņojums ir samazinājies vairāk nekā divas reizes. Iedzīvotāju īpatsvars valstī, kam ir nodrošināti kvalitatīvi centralizētie notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumi, ir pakāpeniski palielinājies no 51,2 % 2009.gadā līdz 73,1 % 2015.gadā. 2019. gadā centralizēto kanalizācijas tīklu pieejamība pilsētās ir nodrošināta vidēji 98 % iedzīvotāju.

Ja pieņem, ka kopējais notekūdeņu apjoms Latvijā 1990. gadā bija ap 250 milj. m3 no kuriem tika attīrīti 47,6 %, tad attīrīto notekūdeņu apjoms bija aptuveni 119 milj. m3 gadā. Kopš 1990.gada Latvijā būtiski ir pieaudzis gan CKS tīklu garums un darbojošos NAI skaits, gan palielinājies iedzīvotāju īpatsvars (%), kas izmanto centralizētos notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus, tomēr kopējais attīrīto notekūdeņu apjoms ir izmainījies nedaudz un sasniedzis ~ 100 milj. m3 gadā.

Stratēģijas esošās situācijas aprakstam un pārskatāmai datu analīzei, visas Stratēģijā iekļautās 921 NAI tika sadalītas 5 grupās, par pamatu NAI grupēšanai izvēloties faktisko notekūdeņu caurplūdi viena gada laikā (m³ gadā). Tā kā notekūdeņu caurplūde dažādos gados var būtiski atšķirties, lai nodrošinātu datu analīzi un salīdzināšanu NAI tika grupētas, izmantojot 2019. gada faktiskās caurplūdes rādītājus, kas no 3 datu analīzē iekļautajiem gadiem vislabāk raksturo vidējo faktisko notekūdeņu caurplūdi.

1.tabula.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, to daudzums un faktiski attīrīto notekūdeņu apjoms 2019.g. (dati: pārskats “2-Ūdens”)

| Grupa | Faktiskā notekūdeņu caurplūde m3/gadā | NAI skaits / % no kopējā skaita | % no kopējā NAI skaita | Kopējā grupas notekūdeņu caurplūde m3/gadā | % no visu NAI caurplūdes apjoma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | > 6 000 000 | 1 | 0,1 | 49 697 469 | 49,6 |
| A | 500 000 – 6 000 000 | 21 | 2,3 | 32 673 644 | 32,6 |
| B | 100 000 – 500 000 | 32 | 3,5 | 7 465 228 | 7,4 |
| C | 20 000 – 100 000 | 148 | 16,1 | 5 784 224 | 5,8 |
| D | < 20 000 | 719 | 78,0 | 4 600 519 | 4,6 |
| KOPĀ |  | 921 | 100,0 | 100 221 084 | 100,0 |

Saskaņā ar 1.tabulu BAS “Daugavgrīva”, kas ir lielākās šāda veida iekārtas Latvijā, attīra apmēram pusi no kopējā centralizēti attīrītā notekūdeņu apjoma valstī un rada aptuveni 40% no visu slapjo notekūdeņu dūņu apjoma valstī. BAS “Daugavgrīva” tiek attīrīti notekūdeņi no Rīgas pilsētas un arī lielākā daļa centralizēti savākto notekūdeņu no blakus esošām apdzīvotām vietām (piemēram, Garkalnes, Ķekavas, Mārupes, t.sk. lidostas ”Rīga”, daļas Babītes un Ādažu novadiem un Jūrmalas pilsētas) un tās kopējā noslodze ir aptuveni 1 000 000 CE. Notekūdeņu attīrīšanas rezultātā BAS “Daugavgrīva” ik gadu rodas vidēji 830-920 tūkstoši tonnu slapju notekūdeņu dūņu, ko nepieciešams pilnvērtīgi apstrādāt un pārstrādāt (skatīt 2.pielikumu). Esošajā situācijā aptuveni 81 % no apstrādātajām notekūdeņu dūņām tiek pārstrādātas metāntenkos (mezofīla anaeroba notekūdeņu dūņu pārstrāde), iegūstot biogāzi. Biogāzes ražošanas procesā iegūtās fermentētās dūņas tiek kondicionētas ar polimēriem un atūdeņotas ar centrifūgām, iegūstot pārstrādātas notekūdeņu dūņas ar sausnas saturu 24 %, kas tiek izmantotas lauksaimniecībā atbilstoši Latvijā pastāvošajam normatīvajam regulējumam. Atlikušās aptuveni 19 % apstrādātās notekūdeņu dūņas tiek transportētas uz dūņu laukiem Vārnukrogā, kur tās tiek noturētas 12 mēnešu garumā, iegūstot lauksaimniecībā izmantojamu materiālu.

Abos notekūdeņu dūņu pārstrādes gadījumos ilgtermiņā BAS “Daugavgrīva” neveidojas notekūdeņu dūņu uzkrājumi, jo visas pārstrādātās notekūdeņu dūņas tiek atbilstoši utilizētas, izmantojot tās lauksaimniecībā.

A grupā ir izdalīta 21 NAI, kuru faktiskā notekūdeņu caurplūde ir no 0,5 – 6,0 milj. m3/gadā (t.i. Liepājas, Daugavpils, Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas, Rēzeknes, Tukuma, Valmieras, Ogres, Olaines, Cēsu, Siguldas, Salaspils, Talsu, Limbažu, Jēkabpils, Kuldīgas, Ādažu, Gulbenes, Bauskas un Saldus NAI). A grupā ietilpstošo NAI faktiskā notekūdeņu caurplūde sastāda 32,6% no visa analizētā kopējā notekūdeņu apjoma, un tās kopumā rada lielāko kopējo slapjo notekūdeņu dūņu daudzumu (nedaudz virs 40% no kopējā apjoma valstī).

32 NAI ar caurplūdes apjomu 0,1 – 0,5 milj. m3 notekūdeņu gadā ir klasificētas B grupā. Tās gadā kopā attīra 7,4% notekūdeņu, kā arī saražo 13% no kopējā slapju notekūdeņu dūņu daudzuma. Savukārt vairākums – 867 NAI – ir ar faktisko notekūdeņu caurplūdi zem 0,1 milj. m3/gadā un tās ir iekļautas C un D grupās. Šīs NAI, neskatoties uz lielo skaitu, attīra tikai 10,4% no kopējā notekūdeņu daudzuma un to deklarētais kopējais radīto slapjo notekūdeņu dūņu daudzums gadā ir mazāks par 5% no notekūdeņu dūņu kopapjoma.

# 3. SLAPJU NOTEKŪDEŅU DŪŅU APJOMS LATVIJĀ LAIKĀ NO 2017. – 2019. GADAM

Notekūdeņu attīrīšanas procesa primārais mērķis ir nodrošināt, ka dabā novadītie attīrītie notekūdeņi ir iespējami tīrāki un nepārsniedz likumdošanā noteiktās attīrītu notekūdeņu piesārņojuma prasības. Notekūdeņu dūņu daudzumu, kas veidojas attīrīšanas procesā lielā mērā, nosaka ārēji faktori – izmantotās attīrīšanas tehnoloģijas, notekūdeņu sastāvs, daudzums u.c. faktori, līdz ar to ir vērojamas būtiskas atšķirības starp līdzīgās NAI ieplūstošo notekūdeņu daudzumu un notekūdeņu dūņu apjomu, kas tajās radies. Jāņem vērā, ka radīto notekūdeņu dūņu apjomā tiek ieskaitītas attīrīšanas procesa laikā noņemtās liekās notekūdeņu dūņas -  jeb dūņas, kas bioloģiskajā attīrīšanas procesā ir liekas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās pastāvīgi atrodas dzīvās notekūdeņu dūņas, kas veic attīrīšanas procesu un netiek iekļautas notekūdeņu dūņu uzskaitē. Slapjo notekūdeņu dūņu daudzuma analīze veikta pamatojoties uz valsts statistikas pārskatā “2-Ūdens” iekļauto informāciju par faktisko gada laikā saražoto notekūdeņu dūņu apjomu katrā NAI laika posmā no 2017. – 2019.gadam.

Zemāk minēti un īsumā aprakstīti būtiskākie iemesli, kas rada atšķirīgu notekūdeņu dūņu daudzumu līdzīgās NAI:

- Faktiski attīrīto notekūdeņu daudzums. NAI ar vienādu projektēto jaudu var būtiski atšķirties faktiski ieplūdušais un attīrītais notekūdeņu daudzums, kā rezultātā rodas atšķirīgs notekūdeņu dūņu apjoms, jo būtisks NAI jaudas rādītājs ir ne tikai to hidrauliskā slodze, bet attīrīšanas jauda, kas izteikta cilvēkekvivalenta vienībās - CE;

- Ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija. Notekūdeņu dūņu veidošanos būtiski ietekmē notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu, galvenokārt BSP5 un SV koncentrācija. Piesārņojošo vielu koncentrāciju notekūdeņos var būtiski palielināt lielo piesārņotāju - uzņēmumu novadīti notekūdeņi, savukārt piesārņojuma koncentrāciju samazina citu, nosacīti tīru ūdeņu (nokrišņu, gruntsūdens) nonākšana NAI;

- Atšķirības notekūdeņu attīrīšanas procesa organizēšanā. Dažādu NAI bioreaktoros uzturētais aktīvo notekūdeņu dūņu daudzums var būt dažāds un svārstīties no 3,5 – 8 g/l. Notekūdeņi tiks atbilstoši attīrīti visos gadījumos, bet  jaunu notekūdeņu dūņu veidošanās reaktorā, kurā notekūdeņu dūņu daudzums ir 8 g/l ir būtiski ierobežotāka, salīdzinājumā ar reaktoru, kurā to saturs ir 3,5 g/l. Rezultātā atšķirīgs ir arī bioreaktoros izveidojies kopējais jauno notekūdeņu dūņu apjoms.

- Atšķirīgas notekūdeņu dūņu uzskaites metodes. Ņemot vērā NAI organizēto notekūdeņu attīrīšanas procesu, NAI operators uzskaita procesā radītās slapjās notekūdeņu dūņas (1% sausna), mineralizētās vai biezinātās (2-4% sausna) vai mitrās notekūdeņu dūņas (6 – 25% sausna). Kāds notekūdeņu dūņu veids NAI tiek radīts un uzskaitīts ir atkarīgs no NAI operatora, tā tehnoloģiskajām iespējām un faktiskās nepieciešamības, kā arī notekūdeņu dūņu tālākas izmantošanas veida. Lielākajā daļā lielo NAI ir uzstādīti slapjo notekūdeņu dūņu caurplūdes mērītāji, kas precīzi uzskaita noņemto lieko notekūdeņu dūņu apjomu. Mazākas NAI, kur šādi caurplūdes mērītāji nav, notekūdeņu dūņu daudzums (m3), kas nedēļas laikā ir jānoņem no NAI attīrīšanas procesa tiek noteikts aptuveni, pēc praktiskās pieredzes. Šādās attīrīšanas iekārtās tiek kontrolēts notekūdeņu dūņu daudzums notekūdeņu attīrīšanas blokos un, kad tas ir vizuālo par daudz, aptuvens lieko notekūdeņu dūņu daudzums tiek atsūknēts. Ir NAI, kas notekūdeņu dūņas uzreiz no attīrīšanas iekārtām izved pārstrādei vai utilizācijai uzņēmumiem, kas nodrošina notekūdeņu dūņu pārstrādi vai utilizāciju kā maksas pakalpojumu, tāpēc tiek veikta precīza izvesto notekūdeņu dūņu masas kontrole, sverot kravas. Ja notekūdeņu dūņas tiek transportētas NAI teritorijas iekšienē līdz esošajam notekūdeņu dūņu laukam vai novietnei, tad parasti tiek uzskaitīts izvesto kravu skaits (pieņemot vienādu notekūdeņu dūņu masu katrā kravā) vai pēc nostādināšanas uz dūņu utilizācijas vietu izvestais notekūdeņu dūņu apjoms, uzskaitot kravas un pieņemot vienādu notekūdeņu dūņu asu katrā kravā. No nelielām un mazām NAI notekūdeņu dūņas visbiežāk tiek atsūknētas autocisternā un uzskaitīts izvesto cisternu skaits.

Atšķirīga notekūdeņu dūņu uzskaites metodika un atšķirīgs sausnas daudzums uzskaitītajās notekūdeņu dūņās noved pie atšķirīga valsts statistikas pārskatā “2-Ūdens” noradīta notekūdeņu dūņu daudzuma. Valsts statistikas pārskatā “2-Ūdens” jānorāda dabiski mitro dūņu masa (t/gadā), sausnas saturs dabiski mitrā dūņu masā (%) un sausnas masu (t/gadā). Ņemot vērā būtiskās atšķirības notekūdeņu dūņu uzskaitē un minētā statistikas pārskata prasības, jāsecina, ka norādītie dati bieži ir aptuveni un iegūti aprēķinu rezultātā, operējot ar citiem izejas datiem, tādējādi padarot statistikas pārskatos iekļauto informāciju tikai daļēji ticamu un atbilstīgu faktiskajai situācijai.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu procesu vadība un notekūdeņu dūņu kontrole. Lielās NAI notekūdeņu attīrīšanas procesus ikdienā vada un uzrauga speciāli veidotas nodaļas (R un A grupas NAI). Jo lielāks attīrāmo notekūdeņu daudzums, jo lielāks personu skaits ikdienā veic NAI darbības kontroli un uzturēšanu, bet mazākās NAI ar nelielu caurplūstošo notekūdeņu apjomu, darbības uzraudzībā iesaistīto personu skaits ir mazāks. B grupas NAI visbiežāk apkalpo 1 – 2 cilvēki, bet C un D grupas NAI parasti darbojas automātiskā režīmā un tiek uzraudzītas attālināti, un apkalpojošais personāls pie tām ierodas avāriju gadījumos vai gadījumos, kad nepieciešams reģistrēt patērētos resursus. Ņemot vērā minēto, mazo NAI procesu atbilstoša darbība un tās ietvaros izveidojies lieko notekūdeņu dūņu apjoms visbiežāk netiek pienācīgi kontrolēts, jo ieguldāmie resursi ir lielāki par sagaidāmo ieguvumu, tāpēc jāsecina, ka vairumā gadījumu vērojama tendence, ka, jo mazākas attīrīšanas iekārtas, jo nenoteiktāka notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte, nestabilāka notekūdeņu dūņu veidošanās un neprecīzāka lieko notekūdeņu dūņu uzskaite, kā arī mazāks notekūdeņu dūņu apjoms, kas iekārtās vispār var veidoties.

2.tabula

NAI operatoru uzskaitītais dūņu daudzums, kas norādīts statistikas pārskatā “2-Ūdens”  (dati: valsts statistikas pārskats “2-Ūdens”)

| Grupa | Slapju notekūdeņu dūņu daudzums 2017.g. (t/gadā)* | Slapju notekūdeņu dūņu daudzums 2018.g. (t/gadā)* | Slapju notekūdeņu dūņu daudzums 2019.g. (t/gadā)* | % no kopējā uzskaitītā notekūdeņu dūņu daudzuma 2019.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 843 436,46 | 837 329,38 | 914 023,51 | 40,57 |
| A | 946 074,05 | 942 958,55 | 930 268,55 | 41,29 |
| B | 415 522,01 | 446 635,85 | 302 369,22 | 13,42 |
| C | 58 496,52 | 58 693,14 | 77 578,61 | 3,44 |
| D | 36 047,30 | 28 890,10 | 28 689,73 | 1,27 |
| KOPĀ | 2 299 576,34 | 2 314 507,02 | 2 252 929,62 | 100,00 |

*) Valsts statistikas pārskatā “2–Ūdens” tiek norādīts saražoto mitro notekūdeņu dūņu daudzums (t/gadā) un sausnas saturs mitrajās dūņas. Stratēģijas ietvaros, balstoties uz šiem datiem, ir aprēķināts slapju dūņu apjoms, kur sausnas saturs ir 1%

Kā redzams 2. tabulā NAI radīto slapjo notekūdeņu dūņu daudzums katru gadu ir līdzvērtīgs un ir aptuveni 2,3 milj. t gadā. Lai arī faktiskais attīrīto notekūdeņu daudzums NAI 2017. – 2019.gadā svārstījās būtiski (no 98 milj. m3 gadā – 111 milj. m3 gadā) redzams, ka radīto notekūdeņu dūņu daudzums ir bijis mazāk mainīgs, jo notekūdeņu dūņu rašanās apjomu ietekmē ne tikai faktiski attīrīto notekūdeņu apjoms, bet arī barības vielu daudzums notekūdeņos. 2017.gadā lielais notekūdeņu savākšanas sistēmā ieplūdušais infiltrācijas apjoms ir bez notekūdeņu dūņu augšanai nepieciešamām barības vielām, tāpēc tas neradīja būtiski lielāku notekūdeņu dūņu apjomu.

3.tabula

NAI operatoru attīrīto notekūdeņu un radīto slapjo notekūdeņu dūņu daudzums (dati: valsts statistikas pārskats “2-Ūdens”, 2019.g.)

| Grupa | Kopējais caurplūdušais notekūdeņu daudzums m3/gadā | % no visa caurplūdušā notekūdeņu daudzuma | Kopējais uzskaitītais slapjo notekūdeņu dūņu daudzums (t/gadā) | % no kopējā uzskaitītā notekūdeņu dūņu daudzuma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 49 697 469 | 49,6 | 914 023,51 | 40,6 |
| A | 32 673 644 | 32,6 | 930 268,55 | 41,3 |
| B | 7 465 228 | 7,4 | 302 369,22 | 13,4 |
| C | 5 784 224 | 5,8 | 77 578,61 | 3,4 |
| D | 4 600 519 | 4,6 | 28 689,73 | 1,3 |
| KOPĀ | 100 221 084 | 100,0 | 2 252 929,62 | 100,00 |

Ņemot vērā 3. tabulā apkopotos datus secināms, ka R grupas NAI attīrot gandrīz pusi no visiem notekūdeņiem saražo aptuveni 40% no visa slapjo notekūdeņu dūņu apjoma, kas saistīts ar atšķirīgi organizētu notekūdeņu attīrīšanas procesu, kurā daļa notekūdeņos esošā piesārņojuma tiek noņemts pirmējos nostādinātājos, tādējādi samazinot notekūdeņu attīrīšanas procesā radīto kopējo notekūdeņu dūņu daudzumu.

Savukārt A grupas NAI rodas ap 41% no visām Latvijā gada laikā radītajām notekūdeņu dūņām, lai gan kopējais attīrīto notekūdeņu apjoms ir tikai 32,6%. No 3.tabulā iekļautajiem datiem secināms, ka R un A grupas NAI gada laikā saražo līdzvērtīgu apjomu slapju notekūdeņu dūņu jeb nedaudz virs 0.9 milj. tonnu gadā katra jeb gandrīz 82% no kopējā slapjo notekūdeņu dūņu daudzuma. R, A un B grupā ietilpstošās 54 NAI kopā rada 95,3% Latvijas notekūdeņu dūņu, kamēr D grupas 719 NAI kopējais radīto slapjo notekūdeņu dūņu daudzums ir tikai 1,2%, kas uzskatāms par nenozīmīgu apjomu.

Lai Stratēģijas ietvaros būtu iespējams izstrādāt atbilstošas notekūdeņu dūņu apjoma izmaiņu prognozes, būtiski ir novērtēt, cik liels notekūdeņu apjoms vidēji nepieciešams, lai radītu 1 tonnu slapju notekūdeņu dūņu. Izmantojot 2019.gada valsts statistikas pārskatā “2-Ūdens” sniegtos datus par attīrīto notekūdeņu apjomu NAI, tika aprēķināts notekūdeņu apjoms m3, kas nepieciešams katrā NAI grupā, lai iegūtu 1 tonnu slapju notekūdeņu dūņu (skatīt 4.tabulu).

4.tabula

NAI attīrīto notekūdeņu un radīto notekūdeņu dūņu apjoma salīdzinājums (dati: valsts statistikas pārskats “2-Ūdens”, 2019.g.)

| Grupa | Kopējais attīrītais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Kopējais uzskaitītais slapjo notekūdeņu dūņu apjoms (t/gadā) | Notekūdeņu apjoms (m3), kas rada 1 t slapju notekūdeņu dūņu |
| --- | --- | --- | --- |
| R | 49 697 469 | 914 023,51 | 54,4 |
| A | 32 673 644 | 930 268,55 | 35,1 |
| B | 7 465 228 | 302 369,22 | 24,7 |
| C | 5 784 224 | 77 578,61 | 74,5 |
| D | 4 600 519 | 28 689,73 | 160,4 |
| KOPĀ | 100 221 084 | 2 252 929,62 | Vidēji - 44,5 |

No aprēķinu rezultātiem jāsecina, ka attīrot vidēji 44,5 m3 notekūdeņu tiek iegūts 1 m3 slapju notekūdeņu dūņu. Salīdzinot R, A un B grupu datus, pamanāma tendence, ka katra nākamā NAI grupa rada 1 tonnu notekūdeņu dūņas no mazāka notekūdeņu apjoma. Attiecīgi BAS “Daugavgrīva”, lai iegūtu 1 tonnu slapju notekūdeņu dūņu, jāattīra 54,4 m3 notekūdeņu, kamēr A grupas NAI nepieciešami 35,1 m3 notekūdeņu, bet B grupas NAI tikai 24,7 m3 notekūdeņu. Savukārt C un D grupu NAI novērojams pretējs efekts - nepieciešamais notekūdeņu apjoms pārsniedz R grupas NAI rādītājus pat 3 reizes, ko varētu skaidrot ar faktu, ka šīs grupas NAI, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 ir noteiktas zemākas notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes prasības. Izskatot valsts statistikas pārskatā “2-Ūdens” norādīto informāciju, secināms, ka uzrādītā attīrīšanas efektivitāte (maz dūņu no 1m3 notekūdeņu) visticamāk skaidrojama ar to, ka šīs grupas NAI uzraudzībai un korektas statistikas iegūšanai tiek pievērsta maza uzmanība, kamēr lielās NAI, to operatori ikdienā uzmanīgi seko attīrīšanas procesiem un analizē savas darbības rezultātus panākot augstāku notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, un iegūstot ticamus statistikas datus par notekūdeņu attīrīšanas procesu, kas korekti tiek iekļauts arī valsts statistikas pārskatā.

Analizējot 4. tabulas datus, secināms, ka:

- lielākās NAI notekūdeņi tiek attīrīti efektīvāk, jo notekūdeņu attīrīšanas procesā no 1 m3 notekūdeņu rodas mazāks notekūdeņu dūņu apjoms;

- mazākas NAI ar nelielu attīrīto notekūdeņu apjomu, rada nelielu notekūdeņu dūņu apjomu, kura faktiskā uzskaite ir apšaubāma, tādējādi radot statistikas dati, kas ir neatbilstoši faktiskajai situācijai;

- jo mazākas NAI un mazāka CKS sistēma, jo nevienmērīgāka ir notekūdeņu plūsma, kā rezultātā NAI biežāk pakļautas dažādām tehnoloģiskā procesa svārstībām, kā rezultātā nozīmīgs notekūdeņu dūņu apjoms no NAI var tikt izskalots vai iet bojā, tādējādi apgrūtinot arī attīrīšanas procesa normālu tehnoloģisko norisi;

- valsts statistikas pārskatā “2-Ūdens” iekļautā informācija par C un D grupas NAI radīto notekūdeņu dūņu apjomu jāvērtē kritiski, jo ievērojams skaits nelielo NAI liekās notekūdeņu dūņas atsūknē un nogādā apsaimniekošanai uz lielākām attīrīšanas iekārtām, neveicot atsevišķu uzskaiti un iekļauto to radītās dūņas lielāko NAI notekūdeņu dūņu apjomā;

- Vidējais D grupas NAI saražotais slapju notekūdeņu dūņu daudzums ir neliels (~40 m3/gadā) un tas rada to īpašniekam iespēju ātri izkliedēt notekūdeņu dūņas dabā vai ļauj ilgstoši uzglabāt esošo NAI teritorijā, kas nav pieļaujams apsaimniekošanas risinājums. Šādi arī tiek radīta situāciju, ka statistikas pārskatā “2-Ūdens” tiek iekļauta informācija, ka NAI dūņas nerodas. Saskaņā ar statistikas pārskata “2-Ūdens” datiem tikai 331 (46%) D grupas NAI gada laikā ir radušās notekūdeņu dūņas, bet tikai 131 (18%) no tām gada laikā radītais notekūdeņu dūņu apjoms pārsniedz - 40 t/gadā.

Lai pārbaudītu iepriekš veiktos pieņēmumus, Stratēģijas izstrādes laikā LŪKA veica teorētiskus notekūdeņu dūņu daudzuma aprēķinus, izmantojot valsts statistikas pārskata “2-Ūdens” datus par ieplūstošo notekūdeņu daudzumu un piesārņojuma koncentrāciju katrā no 921 NAI, tādējādi aprēķinot teorētiski radīto slapjo notekūdeņu dūņu daudzumu katrā NAI. Teorētiskā notekūdeņu dūņu apjoma aprēķina pamatā ir izmantota aprēķinu formula, kas tiek pielietota projektējot jaunu NAI notekūdeņu dūņu apstrādes procesus un jaudas:

P = (0,5 * [SV] / [BSP5]) * Q * [BSP5] / 1000, kur

P - dūņu pieaugums, kg/d,

[SV] - suspendēto vielu saturs notekūdeņos, mg/l,

[BSP5] - bioķīmiskais skābekļa patēriņš notekūdeņos, mg/l,

Q - notekūdeņu caurplūde, m³/d.

Ievērojot iepriekš veikto NAI grupēšanu un veiktos aprēķinus, 5. tabulā apkopoti dati par teorētiski aprēķināto slapjo notekūdeņu dūņu daudzumu un statistikas pārskatā “2-Ūdens” uzrādīto radīto notekūdeņu dūņu daudzumu laika periodā no 2017. – 2019. gadam.

5. tabula

Valsts statistikas pārskatā “2-Ūdens” uzskaitītais un teorētiski aprēķinātais slapjo notekūdeņu dūņu daudzums (t/gadā) dažādās NAI grupās (Dati; valsts statistikas pārskats “2-Ūdens”)

| Grupa | Uzskaitītais slapjo notekūdeņu dūņu apjoms | Teorētiski aprēķinātais slapjo notekūdeņu dūņu apjoms, kam būtu jārodas | Par cik teorētiskais notekūdeņu dūņu apjoms (t/gadā) pārsniedz uzskaitīto | Starpība % no teorētiskā notekūdeņu dūņu apjoma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. g. |  |  |  |
| R* | 843 436,46 | 843 436,46 | 0,00 | 0,00 |
| A | 946 074,05 | 1 296 070 | 349 995,95 | 27,00% |
| B | 415 522,01 | 296 330 | -119 192,01 | -40,22% |
| C | 58 496,52 | 172 490 | 113 993,48 | 66,09% |
| D | 36 047,30 | 140 411 | 104 363,70 | 74,33% |
| KOPĀ | 2 299 576,34 | 2 748 737 | 449 161,12 | 16,34% |
|  | 2018. g. |  |  |  |  |
| R* | 837 329,38 | 837 329 | 0,00 | 0,00 |
| A | 942 958,55 | 1 131 580 | 188 621,45 | 16,67% |
| B | 446 635,58 | 236 200 | -210 435,58 | -89,09% |
| C | 58 693,14 | 216 180 | 157 486,86 | 72,85% |
| D | 28 890,37 | 158 211 | 129 320,63 | 81,74% |
| KOPĀ | 2 314 507,02 | 2 579 500 | 264 993,36 | 10,27% |
|  | 2019.g. |  |  |  |  |
| R* | 914 023,51 | 914 024 | 0,00 | 0,00 |
| A | 930 268,55 | 1 065 470 | 135 201,45 | 12,69% |
| B | 302 369,22 | 230 060 | -72 309,22 | -31,43% |
| C | 77 578,61 | 198 610 | 121 031,39 | 60,94% |
| D | 28 689,73 | 146 908 | 118 218,27 | 80,47% |
| KOPĀ | 2 252 929,62 | 2 555 072 | 302 142,38 | 11,83% |
| 2017., 2018. un 2019.g vidējais rādītājs |  |  |  |  |
| R* | 864 929,78 | 864 930 | 0 | 0,00% |
| A | 939 767,05 | 1 164 373 | 224 606 | 19,29% |
| B | 388 175,60 | 254 197 | -133 979 | -52,71% |
| C | 64 922,76 | 195 760 | 130 837 | 66,84% |
| D | 31 209,13 | 148 510 | 117 301 | 78,99% |
| KOPĀ | 2 289 004,33 | 2 627 770 | 338 765 | 12,89% |

*) Ņemot vērā atšķirīgos NAI attīrīšanas procesu, teorētiskais notekūdeņu dūņu aprēķins netiek veikts. Dūņu daudzuma aprēķins pēc formulas būtu būtiski atšķirīgs no uzskaitītā notekūdeņu dūņu apjoma un neraksturotu faktisko situāciju. Datu pārskatāmības nolūkos teorētiskais notekūdeņu dūņu daudzums norādīts tāds pats, kā uzskaitīto notekūdeņu dūņu apjoms.

Novērtējot 5.tabulā iegūtos rezultātus jāsecina, ka teorētiski aprēķinātais slapjo notekūdeņu dūņu daudzums katru gadu būtiski atšķiras no valsts statistikas pārskatā “2-Ūdens” norādītā. Procentuāli mazākās novirzes ir konstatējamas A grupas NAI, kur gan absolūtās vērtībās neuzskaitītais slapjo notekūdeņu dūņu apjoms ir vislielākais.

Stratēģijas izstrādes laikā netika rasts izskaidrojums B grupā novērotajam, ka teorētiski aprēķinātais notekūdeņu dūņu daudzums ir ievērojami mazāks par statistikas pārskatā “2-Ūdens”norādīto, kas ir pretēja situācija vispārējai tendencei uzrādīt mazāku notekūdeņu dūņu apjomu. Atsevišķi analizējot situāciju tikai B grupas NAI, tika konstatēts, ka trīs gadu periodā no 32 šajā grupā ietilpstošajām NAI, katru gadu 22 NAI norādījušas faktisko notekūdeņu dūņu apjomu mazāku par teorētiski aprēķināto, kas atbilst vispārējai situācijai, bet katru gadu vidēji 10 NAI norāda ievērojami lielāku radīto slapjo notekūdeņu dūņu daudzumu, nekā tas būtu teorētiski iespējams. Lielu daļu kopējā B grupas tendencē rada Stopiņu novada Ulbrokas un Upeslejas NAI, kā arī Madonas pilsētas NAI, kas visticamāk saistīts ar to, ka NAI radīto slapjo notekūdeņu dūņu apjomam ir pieskaitītas notekūdeņu dūņas, kas ir ievestas no citām novada mazākām NAI. Papildus neizskaidrojamu notekūdeņu dūņu apjomu ir norādījušas arī Valkas un Dagdas NAI, kas ticamāk skaidrojams ar neatbilstošu valsts statistikas pārskata “2-Ūdens” aizpildīšanu. Ja A grupas NAI starpība starp faktisko notekūdeņu dūņu apjomu un aprēķināto katru gadu samazinās, tad C un D grupu NAI slapjo notekūdeņu dūņu apjoms ir vairākas reizes mazāks salīdzinājumā ar teorētisko aprēķinu. Dūņu pieaugums neveidojas, ja notekūdeņu attīrīšanas procesā netiek ievērots tehnoloģiskais process vai tā secība (notekūdeņi netiek pilnvērtīgi attīrīti), vai liels daudzums radīto notekūdeņu dūņu C un D grupu NAI ietvaros netiek uzskaitīts.

# 4. NOTEKŪDEŅU DŪŅU APJOMU IZMAIŅU PROGNOZES LAIKAM NO 2020. – 2030.GADAM

Faktiski attīrītā notekūdeņu apjoma pieaugumu, kā rezultātā pieaugs arī radīto notekūdeņu dūņu apjoms, nākotnē var būtiski ietekmēt divi faktori, no kuriem viens ir valsts uzdevums nodrošināt Direktīvas Nr.91/271/EEK prasību ievērošanu un MK noteikumu Nr.384 regulējuma pilnvērtīga ieviešana un uzraudzība no 2022.gada 1.janvāra. Lai novērtētu notekūdeņu dūņu apjoma izmaiņas un prognozes nākamajiem desmit gadiem, ir veikt šo ietekmju novērtējumu.

## 4.1. Jaunu bioloģisko NAI izveide

Ņemot vērā, ka notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesā nenovēršami rodas notekūdeņu dūņas, pieaugot kopējam NAI skaitam valstī, palielināsies arī radīto notekūdeņu dūņu apjoms. Latvijā nākamo 10 gadu laikā ir sagaidāma jaunu bioloģisko NAI uzstādīšana vietās, kur to iepriekš nav bijis, taču visticamāk lielākā daļa šādu NAI būs ar jaudu mazāku par 5 m3/dnn, kas paredzētas atsevišķu mājsaimniecību, nelielu apdzīvotu vietu vai nelielu uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanai teritorijās, kur nav pieejami CKS tīkli. Jaunu bioloģisko NAI izbūve (ar jaudu lielāku par 50 m3/dnn vai faktisko notekūdeņu apjomu virs 20 000 m3/gadā), kurās nonāktu nozīmīgs notekūdeņu apjomu, ir iespējama tikai veidojoties jaunām ciemu teritorijām, vai būtiski pieaugot apbūves intensitātei esošo ciemu robežās, kā arī pie lieliem ražošanas uzņēmumiem ārpus apdzīvotām vietām, piemēram mājdzīvnieku fermas, jaunie loģistikas centri RAIL Baltica trases tuvumā utml.

Ņemot vērā, ka jaunu, lielu ražošanas uzņēmumu izveides laiks un vieta nav prognozējama, bet “RAIL Baltica” faktiskās izbūves laiks un izveidojamo loģistikas centru attīstības gaita nav precīzi zināma, tad piesardzības nolūkos notekūdeņu dūņu apjoma pieaugums nākamo desmit gadu laikā dēļ jaunu lielu bioloģisko NAI izbūves tiek prognozēta 0 t/gadā. Nav izslēdzams, ka šādas NAI var tikt izbūvētas, bet Stratēģijas izstrādes gaitā nav iespējams prognozēt ne precīzu šādu NAI skaitu, ne to novietojumu Latvijā, ne faktisko notekūdeņu apjomu un piesārņojuma koncentrāciju, un līdz ar to arī radīto notekūdeņu dūņu apjomu. Papildus jāņem vērā, ka atsevišķu ražošanas uzņēmumu notekūdeņiem jāveic priekšattīrīšana uzņēmuma ietvaros, kā rezultātā šādu jaunu notekūdeņu radītāju izveides ietekme uz kopējo valsts notekūdeņu dūņu apjomu, pēc priekšattīrīšanas veikšanas vērtējams kā nebūtisks.

Būtiskas izmaiņas jaunu NAI izbūvē ar jaudu līdz 5 m3/dnn netiek plānotas. Katru gadu Latvijā tiek izbūvētas līdz 350 jaunu individuālo NAI, kas katra teorētiski var radīt līdz 50 m3 slapju notekūdeņu dūņu gadā. No minēta var prognozēt, ka šādās NAI papildus radītais maksimālais slapjo notekūdeņu dūņu apjoms ir 17 500 t/gadā, vai 175 000 t pēc 10 gadiem. Vienlaikus, ne visas individuālās NAI tiks izbūvētas ar šādu maksimālo attīrīšanas jaudu, kā rezultātā var prognozēt, ka faktiskais papildus jaunu slapju dūņu pieaugums būs 7 000 - 35 000 t gadā, kas vidēji būtu 133 – 650 t gadā uz katru no 54 lielākajām Latvijas NAI (R, A un B grupa), kurās visticamāk tiktu veikta šo notekūdeņu dūņu apsaimniekošana. Šāds papildus notekūdeņu dūņu apjoms minētajās lielākajās NAI uzskatāms par nebūtisku.

## 4.2. Jaunu patērētāju pieslēgšanās pie esošajām NAI

Direktīva Nr.91/271/EEK nosaka, ka notekūdeņu aglomerācijas (ar CE>2000) robežās visiem radītajiem notekūdeņiem ir jāveic atbilstoša attīrīšana, kas nozīmē, ka visi aglomerācijas robežās radītie notekūdeņi ir jāsavāc un jānogādā attīrīšanai NAI, vai arī jānodrošina to atbilstoša attīrīšana individuālās attīrīšanas iekārtās. Arī MK noteikumi Nr.384. nosaka, ka, ja nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim (18.pants). Papildus MK noteiktumi Nr.384 nosaka, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības un šo noteikumu prasībām (4.pants).

2020.gada laikā SIA “IsMade” pēc  VARAM pasūtījuma sagatavoja Latvijas notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plānu 2021. – 2027.gadam. Plāna ietvaros tika apzināts iedzīvotāju skaits, kas dzīvo notekūdeņu aglomerāciju robežās, bet nenovada notekūdeņus CKS tīklos. Daļai no šiem iedzīvotājiem nebija pieejami CKS tīkli, bet tikai daļa bija izbūvējuši pieslēgumus pie izbūvētās infrastruktūras. Lai nodrošinātu normatīvos noteikto prasību izpildi, sagaidāms, ka lielākā daļa aglomerācijās ar CE>2000 dzīvojošo cilvēku nākamo 10 gadu laikā izveidos pieslēgumus pie CKS un to radītie notekūdeņi nonāks attīrīšanas iekārtās, kā rezultātā palielināsies NAI attīrīto notekūdeņu apjoms un radītais notekūdeņu dūņu daudzums. Pētījuma ietvaros tika noteikts apdzīvoto vietu saraksts, kurās iedzīvotāju pieslēgumi pie CKS tīkliem ir nepietiekami un kurās to nepieciešams būtiski uzlabot (6. tabula).

Ņemot vērā pētījuma “Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021. – 2027.gads” rezultātus var secināt, ka nākamo 10 gadu laikā CKS tīkliem papildus pieslēgumu izvedos apmēram 141 tūkst. iedzīvotāji.

Papildus jāņem vērā arī apdzīvotās vietas, kas neietilpst esošo aglomerāciju ar CE>2000 grupā, bet, kurās ir identificējama izaugsme, kā rezultātā ir iespējama direktīvas 91/271/EEK prasību par notekūdeņu attīrīšanu attiecināšana arī uz šīm teritorijām. Pētījuma ietvaros tika identificētas vairākas teritorijas, kurās nākotnē varētu izveidoties jaunas aglomerācijas direktīvas 91/271/EEK izpratnē -  Inčukalns (+1491 iedz.), Dreiliņi (+2225 iedz.), Stūnīši un Medemciems (+ 1724 iedz.), Dārziņi (+ 3902 iedz.), Garkalnes ciems (+ 2000 iedz.), Langstiņi, Berģi, Upesciems, Sunīši un Amatnieki (+ 1800 iedz.) un Engure (+ 1128 iedz.). Kopējais papildus pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem pievienojamais iedzīvotāju skaits šajās teritorijās ir aptuveno 14 tūkst. iedzīvotāju.

Mazākās apdzīvotās vietās (ar CE<2000) papildus pieslēgumi pie CKS tīkliem netiek prognozēti. Arī ES vai valsts budžeta finansējums pārskatāmā nākotnē šādām aktivitātēm netiek plānots, kā rezultātā tiek pieņemts, ka nozīmīgas situācijas izmaiņas C un D grupā nenotiks. Vienlaikus jāņem vērā, ka tiek izskatīta nepieciešamība grozīt Direktīvu 91/271/EEC un grozījumu rezultātā ļoti iespējams tiks izvirzītas augstākas prasības attiecībā uz sadzīves notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu apdzīvotās vietās ar CE no 200 - 2000. Tomēr līdz šādu Direktīvas 91/271/EEC grozījumu izstrādei, pieņemšanai un pārņemšanai Latvijas normatīvajos aktos, nav iespējams veikt izsvērtu ietekmes novērtējumu uz notekūdeņu dūņu apjomu nākotnē.

No iepriekš minētā secināms, ka nākamo 10 gadu laikā esošajās bioloģiskajās NAI papildus tiks novadīti notekūdeņi no aptuveni 155 000 iedzīvotāju. Pieņemot, ka viens iedzīvotājs vidēji mēnesī novada 3 m3 notekūdeņu vai 36 m3 gadā, sagaidāms, ka nākamo 10 gadu laikā uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms pieaugs par 5 580 000 m3 gadā.

6. tabula

Iedzīvotāju skaits, kas uz 2020.gada 1.janvāri nebija pievienoti centralizētiem notekūdeņu savākšanas tīkliem, bet to pievienošana ir paredzama līdz 2030.gadam. (dati: Latvijas notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021. – 2027.gads)

| NAI grupa | Apdzīvotā vieta | Papildus pieslēdzamo patērētāju skaits | NAI grupa | Apdzīvotā vieta | Papildus pieslēdzamo patērētāju skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | Rīga | 26 677 | B | Dundaga | 362 |
|  | Mārupe, Ķekava, Garkalne | 7 942 |  | Ērgļi | 290 |
|  | KOPĀ R grupa | 34 619 |  | Iecava | 1 524 |
| A | Ādaži | 4 023 |  | Ikšķile | 3 646 |
|  | Bauska | 648 |  | Ilūkste | 433 |
|  | Cēsis, t.sk. Priekuļi | 802 |  | Īslīce | 363 |
|  | Daugavpils | 10 457 |  | Jaunolaine | 212 |
|  | Gulbene | 1 819 |  | Jaunpiebalga | 129 |
|  | Jelgava | 9 516 |  | Kandava | 842 |
|  | Jēkabpils | 3 594 |  | Kārsava | 1 105 |
|  | Jūrmala | 17 234 |  | Ķegums | 806 |
|  | Kuldīga | 1 217 |  | Krāslava | 2 178 |
|  | Liepāja, t.sk. Grobiņa | 1001 |  | Lielvārde | 594 |
|  | Limbaži | 698 |  | Liepa | 41 |
|  | Ogre | 2 689 |  | Līvāni | 1 967 |
|  | Olaine | 24 |  | Ludza | 2 127 |
|  | Rēzekne | 1 090 |  | Madona | 892 |
|  | Salaspils | 850 |  | Malta | 890 |
|  | Saldus | 502 |  | Mālpils | 30 |
|  | Sigulda | 1 561 |  | Ozolnieki | 1 586 |
|  | Talsi | 97 |  | Pļaviņas | 2 262 |
|  | Tukums | 2 371 |  | Preiļi | 346 |
|  | Valmiera | 1 782 |  | Priekule | 96 |
|  | Ventspils | 1 393 |  | Roja | 575 |
|  | KOPĀ A grupa | 63 368 |  | Rūjiena | 1293 |
| B | Aizkraukle | 180 |  | Salacgrīva | 640 |
|  | Aizpute | 354 |  | Saulkrasti | 3018 |
|  | Alūksne | 1 803 |  | Skrīveri | 1 769 |
|  | Auce | 642 |  | Skrunda | 944 |
|  | Babīte | 575 |  | Smiltene | 1 476 |
|  | Baloži | 318 |  | Ulbroka | 502 |
|  | Balvi | 749 |  | Valka | 632 |
|  | Brocēni | 111 |  | Vangaži | 30 |
|  | Carnikava | 605 |  | Varakļāni | 255 |
|  | Dagda | 730 |  | Vecumnieki | 924 |
|  | Dobele | 832 |  | Viļāni | 1 443 |
|  |  |  |  | KOPĀ B grupa | 43 121 |

Sagaidāms, ka lielākais papildus pieslēgto patērētāju skaits būs R grupā jeb BAS “Daugavgrīva”, kur pie vairāk nekā 34,6 tūkst. jauno patērētāju Rīgas aglomerācijā, jāpieskaita arī papildus pieslēgumi no Dārziņiem (+3902 iedz.), Langstiņiem, Berģiem, Upesciema, Sunīšiem un Amatniekiem (+1800 iedz.). Arī daļa no Jūrmalas aglomerācijā (+17 234 iedz.) papildus savāktiem notekūdeņiem nonāks BAS “Daugavgrīva”. Ņemot vērā minēto sagaidāms, ka nākamo 10 gadu laikā aptuveni 50 000 jaunu patērētāju izmantos pieslēgumu CKS un palielinās uz BAS “Daugavgrīva” novadīto notekūdeņu apjomu par ~ 1,8 milj. m3 gadā jeb par aptuveni 2.5%. Ņemot vērā 4. tabulā veikto aprēķinu, ka 1 m3 slapju notekūdeņu dūņu ražošanai vidēji ir nepieciešami 54,4 m3 notekūdeņu, tad R grupā slapjo notekūdeņu dūņu apjoms pieaugs par ~ 33 000 t gadā. Ņemot vērā, ka šobrīd BAS “Daugavgrīva” tiek saražotas aptuveni 900 000 t gadā slapju notekūdeņu dūņu, papildus pieaugums prognozējams neliels jeb 3,6% apmērā.

Nākamo 10 gadu laikā sagaidāms, ka arī A grupā CKS tīklu izmantotāju skaits palielināsies par 17,5 tūkst. iedz., bet novadīto notekūdeņu daudzums par ~630 tūkst.m3/gadā. Lielākoties pieaugums attiecināms uz Jūrmalu  un Ādažiem. Ņemot vērā 4. tabulā veikto aprēķinu, secināms, ka A grupā slapjo notekūdeņu dūņu apjoms pieaugs par 18 tūkst. t/gadā jeb aptuveni 2%. B grupas NAI patērētāju skaits palielināsies par ~12,5 tūkst. m3 gadā, bet novadīto notekūdeņu apjoms vidēji pieaugs par ~450 tūkst. m3/gadā. Pieaugums lielākoties paredzēts Pierīgas reģionā -  Ikšķilē, Ulbrokā un Ozolniekos. Prognozējams, ka B grupā slapjo notekūdeņu dūņu apjoms pieaugs par 18,3 tūkst. t/gadā jeb 4,5%.

Stājoties spēkā MK noteikumiem Nr.384, kā arī pieaugot decentralizētu kanalizācijas sistēmu uzraudzībai un kontrolei, sagaidāms, ka no šādām sistēmām izvesto un uz attīrīšanas iekārtām nogādāto notekūdeņu apjoms pieaugs. Šāda veida notekūdeņi parasti izceļas ar ļoti augstu piesārņojuma koncentrāciju, kas rada papildu slodzi uz NAI notekūdeņu attīrīšanas spēju. Tomēr jāņem vērā, ka MK noteikumos Nr.384 ietvertās prasības nav attiecināmas uz visām decentralizētajām notekūdeņu savākšanas iekārtām valstī, bet tikai uz tām, kas atrodas pašvaldības noteiktajās decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles zonās. Šādu notekūdeņu attīrīšanai pašvaldību robežās var būt būtiski ierobežojumi – vāja decentralizēto sistēmu kontrole un uzskaite, nepietiekamas esošo NAI attīrīšanas jaudas, iedzīvotāju neatsaucība izvešanas pakalpojumu izmantošanā u.c., līdz ar to nav iespējams precīzi novērtēt par cik palielināsies notekūdeņu dūņu apjomu katrā konkrētā NAI vai pašvaldībā. Salīdzinot ar esošo notekūdeņu dūņu apjomu, prognozējamais papildus notekūdeņu dūņu pieaugums no decentralizēto kanalizācijas risinājumu apsaimniekošanas būs mazāks par 1%.

Pētījumā “Latvijas notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021. – 2027.gads” ir identificēts, ka Ogres, Ādažu, Babītes, Baložu, Ikšķiles, Ozolnieku, Saulkrastu un Ulbrokas NAI jaudas varētu būt nepietiekamas visu aglomerācijas robežās esošo patērētāju notekūdeņu attīrīšanai, kā rezultātā visticamāk būs nepieciešama šo NAI jaudu, tai skaitā notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras jaudas palielināšana un uzlabošana.

## 4.3. Faktiski novadītā notekūdeņu apjoma izmaiņu prognozes

Veicot notekūdeņu dūņu apjoma izmaiņu prognozes nākamiem 10 gadiem, jāņem vērā arī prognozējamās valsts iedzīvotāju skaita izmaiņas. Kopš 1990.gada iedzīvotāju skaits Latvijā katru gadu samazinās gan negatīva dabīgā pieauguma saldo (mirstība pārsniedz dzimstību), gan ārējās migrācijas saldo (vairāk iedzīvotāju izbrauc, nekā iebrauc) ietekmē. Lielāks iedzīvotāju skaita samazinājums ir konstatējams lauku teritorijās, kur novērojama izteikta iekšējā migrācija, no maz apdzīvotām lauku teritorijām un mazpilsētām uz lielākām pilsētām, ar attīstītāku infrastruktūru, pieejamākiem pakalpojumiem un labāku ekonomisko situāciju.

Pētījumā “Latvijas notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021. – 2027.gads” apkopota informācija par iedzīvotāju skaita izmaiņām apdzīvotās vietās ar CE>2000 laikā no 2012. – 2018.gadam. Sešu gadu laikā kopējais iedzīvotāju skaita samazinājums Rīgas pilsētā ir bijis 4,08%. A grupas NAI apdzīvotās vietās vidējais iedzīvotāju skaita samazinājums bija 6,85%, lai gan Ādažos, Ķekavā un Mārupē ir vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums. B grupas aglomerācijās vidējais iedzīvotāju skaita samazinājums ir 15,91%, neskatoties Babītē, Baložos, Ikšķilē, Ozolniekos un Ulbrokā vērojamo iedzīvotāju skaita pieaugumu.

Pie līdzvērtīgām iedzīvotāju skaita izmaiņām, secināms, ka kopējais iedzīvotāju skaita samazinājums Rīgā nākamo 10 gadu laikā būs vidēji 53 500 iedzīvotāju, kas ir līdzvērtīgi iepriekš aprēķinātajam papildus pieslēdzamajam patērētāju skaitam, no kā jāsecina, ka R grupā ilgtermiņā situācija būtiski nemainīsies un NAI ieplūstošo notekūdeņu apjoma kritumu dēļ iedzīvotāju skaita samazinājuma kompensēs papildus pieslēgtie patērētāji gan Rīgas pilsētā, gan citās aglomerācijās, kas novada notekūdeņus uz BAS “Daugavgrīva”.

Prognozējams, ka A grupas NAI aglomerācijās iedzīvotāju skaits nākamos 10 gados samazināsies par aptuveni 40 000 iedzīvotājiem, izņemot Ādažus, Ķekavu un Mārupi, kas ir daudz vairāk nekā iepriekš aprēķināto patērētāju pieaugums par 17 500 iedzīvotājiem. Jāņem vērā, ka Ķekavas un Mārupes aglomerāciju notekūdeņi tiek attīrīti BAS “Daugavgrīva” un ir jau ņemti vērā, analizējot R grupas pieprasījuma izmaiņas. Latvijas notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plānā 2021. – 2027.gadam, pie Ādažu NAI norādīts, ka šo iekārtu jauda jau 2020.gadā bija nepietiekama un ir nepieciešama iekārtu jaudas palielināšana un jāplāno arī risinājumi papildus radīto notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai. Citās A grupas NAI ir jāapzina esošā notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūra, lai novērtētu tās atbilstību, tomēr jaudu nepietiekamība netiek prognozēta.

B grupas NAI aglomerācijās iedzīvotāju skaits nākamo 10 gados prognozējami samazināsies par aptuveni 29 350 iedzīvotājiem, kas ir daudz vairāk par iepriekš aprēķināto patērētāju pieaugumu - 12 500 iedzīvotāji. Pretēji kopējām tendencēm iedzīvotāju skaita pieaugums prognozējams Pierīgas aglomerācijās - Baloži, Babīte, Ikšķile, Ozolnieki un Ulbroka. Šajās aglomerācijās ir arī prognozēta NAI jaudu nepietiekamība, pieslēdzot visus patērētājus, kā rezultātā uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms būs lielāks, salīdzinot ar šobrīd esošo un esošā notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūra var būt nepietiekama.

Papildus ir identificētas arī atsevišķas C un D grupas NAI apdzīvotās vietas, kurās nākamo 10 gadu laikā varētu palielināties iedzīvotāju skaits, tomēr tas būtiski neietekmēs šajās NAI saražoto notekūdeņu dūņu apjomu.

7. tabula

Notekūdeņu dūņu apjoma izmaiņu prognozes nākamo 10 gadu laikā

| NAI grupa | Patērētāju skaita samazinājums 2029.g. dēļ iedzīvotāju skaita izmaiņām | Slapju notekūdeņu dūņu apjoma samazinājums 2029.g. salīdzinājumā pret 2019.gadā (t) | Patērētāju skaita pieaugums 2029.gadām dēļ jaunu patērētāju pievienošanas | Slapju notekūdeņu dūņu apjoma palielinājums 2029.g. dēļ jaunu patērētāju pievienošanas (t) | Kopējās prognozējamās slapju notekūdeņu dūņu apjomu izmaiņas (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | - 53 500 | - 35 310 | + 50 000 | + 33 000 | - 2 310 |
| A | - 40 000 | - 41 143 | + 17 500 | + 18 000 | - 23 143 |
| B | - 29 350 | - 42 737 | + 12 500 | + 18 200 | - 24 537 |

Attiecībā uz notekūdeņu dūņu daudzuma izmaiņām nākotnē jāņem vērā 3.nodaļā konstatētais, ka C un D grupu NAI uzrādītais notekūdeņu dūņu daudzums ir būtiski mazāks, salīdzinot ar teorētiski aprēķināto, tāpēc sagaidāms, ka pēc 2021.gadā īstenotās ATR mazo NAI apsaimniekošana tiks nodota novada lielākajam ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kā rezultātā būtiski uzlabosies mazo NAI apkalpošanas līmenis un ir sagaidāms notekūdeņu dūņu apjoma pieaugums statistikas pārskatos un faktiskās situācijas precīzāka atspoguļošana. Papildus notekūdeņu dūņu apjoma pieaugums ir sagaidāms arī saistībā ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites un regulāras apkopes prasību ieviešanu Latvijā no 2022.gada. Abu specifisko apstākļu ietekmē sagaidāms, ka nākamo 5 gadu laikā kopējais Latvijā saražotais un apstrādātais notekūdeņu dūņu apjoms palielināsies, bet 10 gadu perspektīvā, dēļ iedzīvotāju skaita samazināšanās, specifisko apstākļu ietekme nebūs novērojama.

Kopējās valsts attīstības tendences liecina par nenozīmīgu notekūdeņu dūņu apjoma samazinājumu nākamo 10 gadu laikā, kas saistāms ar iedzīvotāju skaita samazināšanos. Būtiskāk notekūdeņu dūņu apjoms samazināsies ārpus lielajām pilsētām, Rīgas un Pierīgas reģiona, kurā notekūdeņu dūņu apjoms pieaugs.  Ņemot vērā visu šajā nodaļā minētos, secināms, ka kopējais slapju notekūdeņu dūņu apjoms valstī saglabāsies 2,3 milj. tonnu gadā apmērā.

Stratēģijas izstrādes gaitā Latvija un pasaule saskaras ar jaunas slimības - COVID-19 izraisītiem saslimšanas un nāves gadījumiem. Latvijā, Eiropā un citās valstīs ir ieviesti plaši ierobežojumi, kā rezultātā būtiski mainās ierastais, ilgus gadus pastāvējušais sabiedrības un ekonomikas darba ritms, kas gan nav radījis būtiskais izmaiņas dzeramā ūdens patēriņā vai notekūdeņu novadīšanā, līdz ar to sagaidāms, ka tuvāko gadu laikā slimības izplatība tiks būtiski ierobežota un tās ietekme uz ikdienas darbībās būs būtiski mazinājusies, līdz ar to jāuzskata, ka COVID-19 nebūs paliekošas ilgtermiņa ietekmes uz notekūdeņu dūņu apjomu.

# 5. NOTEKŪDEŅU DŪŅU PĀRSTRĀDES PROCESI

Notekūdeņu attīrīšanas rezultātā radītajās notekūdeņu dūņās uzkrājas ne tikai notekūdeņos esošas organiskās vielas jeb augu barošanās elementi, bet arī tādi nevēlami elementi kā  smagie metāli, patogēnu piesārņojums un citas atliekvielas (mikroplastmasa, farmaceitisko vielu atlikumi), kas nosaka, ka notekūdeņu dūņas nav utilizējamas uzreiz pēc to noņemšanas no notekūdeņu attīrīšanas procesa. MK noteikumi Nr.362 nosaka dažādus notekūdeņu dūņu apstrādes veidus (saskaņā ar Stratēģijas izstrādē lietoto terminoloģiju tie uzskatāmi par notekūdeņu dūņu pārstrādes veidiem), kuru izmantošana Latvijā detalizēti aprakstītas vairākos pētījumos:

- “Pētījums par Latvijā izmantotajām notekūdeņu dūņu apstrādes tehnoloģijām” (Biedrība “Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” projekts LIFE GOODWATER IP, 2020.g.);

- “Apsekojums – sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde” (Biedrība “Latvijas Biotehnoloģijas asociācija”, 2015.g.);

- “Rokasgrāmata notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā” (BECOSI projekta aktivitāte 2.1.4., 2013.g.);

- “Pozitīva notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas pieredze” (Projekts eitrofikācijas samazināšanai pilsētās “PURE”, 2012.g.).

Līdz ar to šajā nodaļā, lai raksturotu kopējo situāciju valstī, ir sniegts tikai neliels ieskats Latvijā izmantotajos notekūdeņu dūņu pārstrādes procesos. Šobrīd Latvijā, galvenokārt, tiek izmantoti pieci notekūdeņu dūņu pārstrādes veidi:

- Notekūdeņu dūņu izvešana pārstrādei citās NAI;

- Notekūdeņu dūņu uzkrāšana dūņu mineralizatorā, un pēc tam izvedot uz pārstrādi ārpus NAI, vai pārstrādājot uz vietas;

- Notekūdeņu dūņu lauku un laukumu metode;

- Notekūdeņu dūņu termofīlā vai mezofīlā sadalīšana vai stabilizēšana;

- Notekūdeņu dūņu komposta sagatavošana.

Notekūdeņu dūņu izvešana pārstrādei citās NAI ir uzskatāms par vienkāršāko notekūdeņu dūņu utilizācijas veidu (no notekūdeņu dūņu radītāja aspekta), jo tas notekūdeņu dūņu radītājam neuzliek pienākumu organizēt lokālu notekūdeņu dūņu pārstrādi. Šādu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas risinājumu izmanto pārsvarā C un D grupas NAI, kurās gada laikā veidojas līdz 3 000 m3 slapju notekūdeņu dūņu. Jo tuvāk šādām nelielām NAI atrodas citas, lielākas NAI, kurās ir nodrošināta notekūdeņu dūņu mehāniska atūdeņošana, jo racionālāk ir notekūdeņu dūņas ir nodot apstrādei un tālākai pārstrādei lielākajās NAI, kur to pieņemšana var būt maksas pakalpojums. Vienlaikus, jo mazākas NAI un mazāks gada laikā saražotais notekūdeņu dūņu daudzums, jo izdevīgāk NAI operatoram transportēt notekūdeņu dūņas uz citām NAI, arī ja tās atrodas tālāk. Jebkurā gadījumā NAI operators izvērtē vai ekonomiski izdevīgāk ir slapjas notekūdeņu dūņas izvest, vai veikt to apstrādi (mehānisko atūdeņošanu) uz vietas. Tiesa jāņem vērā, ka slapjās notekūdeņu dūņās 99% to masas veido ūdens un tikai 1% sausnas, kā rezultātā faktiski tiek pārvadāts netīra ūdens masa.

Notekūdeņu dūņu uzkrāšanai dūņu mineralizatorā ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar slapju notekūdeņu dūņu izvešanu. Mineralizators ir lokāla tvertne, kas aprīkota ar aerācijas sistēmu, kas nodrošina, ka tajā nonākušajā notekūdeņu dūņu masā sausnas saturs pieaug līdz 2 – 3%. Tvertnes virspusē nostājas ūdens, kuru iespējams pārsūknēt uz NAI, kā rezultātā palielinās mineralizatorā uzkrāto notekūdeņu dūņu sausnas apjoms. Kad mineralizators ir pilns, ar autocisternu, tāpat kā slapju notekūdeņu dūņu gadījumā, mineralizētās notekūdeņu dūņas tiek izvestas uz pārstrādi citās NAI. Ja mineralizēto notekūdeņu dūņu sausnas koncentrācija sasniedz 3%, tad pārvesto notekūdeņu dūņu sausnas apjoms vienā kravā ir 3 reizes lielāks nekā, ja tiktu transportētas slapjas notekūdeņu dūņas. Liela pārvadāšanas attāluma gadījumā mineralizators var nodrošināt ievērojamu finansiālu ietaupījumu uz transportēšanas izmaksu rēķina, līdz ar to mineralizatora izmantošana C un D grupas NAI būtu jāizskata kā būtisku elementu izmaksu efektivizēšanai. Papildus jāņem vērā, ka sausnas īpatsvara palielināšana samazinās arī samaksu par notekūdeņu dūņu pieņemšanu citās NAI, kas visbiežāk tiek piestādīta pēc pievestās notekūdeņu dūņa daudzuma (tonnas vai m3). Arī vairākās A un B grupas NAI notekūdeņu dūņas vispirms tiek mineralizētas vai biezinātas, lai sasniegtu sausnas satura 2% - 4%, kas būtiski samazina resursu patēriņu pēc tam, veicot notekūdeņu dūņu mehānisko atūdeņošanu.

Abi iepriekš aprakstītie risinājumi ļauj teorētiski novērtēt labākos notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas paņēmienus C un D grupas NAI, kas gan būtiski atšķiras no faktiskās situācijās šīs grupas NAI, kur notekūdeņu dūņu daudzuma kontrole nereti nenotiek vai notiek ļoti neregulāri. No NAI atsūknētās notekūdeņu dūņas reti nonāk pārstrādei lielākās NAI ar atbilstošu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūru un visbiežāk, īpaši lauku teritorijās, operatori dod priekšroku slapju un neapstrādātu notekūdeņu dūņu izkliedei uz lauksaimniecības zemēm NAI tuvumā. Ņemot vērā, ka slapjo un mineralizēto notekūdeņu dūņu pārvadātāji netiek uzraudzīti, ir iespējami arī gadījumi, kad NAI operators veic pilnu norēķinu par notekūdeņu dūņu izvešanu un pārstrādi, bet savāktās notekūdeņu dūņas faktiski tiek izkliedētas dabā. Šāda izkliede apkārtējā vidē bez apstrādes ir grūti fiksējama, jo notekūdeņu dūņas 99% ir ūdens, kas ātri iesūcas zemē, kopā ar  notekūdeņu dūņās esošo iespējamo piesārņojumu.

Notekūdeņu dūņu lauki ir atrodami pie daudzām Latvijas NAI, jo slapju notekūdeņu dūņu pārsūknēšana uz dūņu laukiem bija populāra dūņu pārstrādes metode pagājušā gadsimta otrajā pusē. Dūņu lauki visbiežāk sastāv no vairākām krātuvēm, uz kurām pēc nepieciešamības tiek pārsūknētas slapjas notekūdeņu dūņas. Notekūdeņu dūņu lauku risinājums paredz, ka notekūdeņu dūņām ilgstoši uzglabājoties, liekais ūdens aizplūst, iesūcoties gruntī, panākot, ka notekūdeņu dūņu sausnas koncentrācijas pieaug līdz 8 – 12%. Pie šāda sausnas satura notekūdeņu dūņas vairs nav šķidras un tās, izmantojot traktortehniku, ir iespējams sastumt kaudzēs, panākot vēl lielāku sausnas koncentrāciju, vai iekraut autotransportā izvešanai no notekūdeņu dūņu laukiem. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.362, ja notekūdeņu dūņas dūņu laukā tiek uzglabātas vismaz 12 mēnešus, tās ir uzskatāmas par tādām notekūdeņu dūņām, kuras ir iespējams utilizēt, piemēram, iestrādāt augsnē.

Notekūdeņu dūņu lauku metode ir uzskatāma par vienu no lētākajām notekūdeņu dūņu pārstrādes metodēm, kas īpaši piemērota B un C grupas NAI, kur slapjo notekūdeņu dūņu apjoms svārstās starp 600 – 15 000 m3/gadā. Pieņemot, ka 1 metru dziļš dūņu lauks aizņems attiecīgi 600 – 15 000 m2 lielu teritoriju un NAI ir nepieciešami vidēji 3 nodalīti lauki, tad kopējā lauku platība svārstītos no 0,18 līdz 4,5 ha. Notekūdeņu dūņu lauki ir tikuši izmantoti arī lielākajās Latvijas NAI - Rīga, Liepāja un Daugavpils, taču notekūdeņu dūņu lauku metodei ir divi negatīvi aspekti - netīrais ūdens no laukiem iesūcas gruntī, to piesārņo un veicina piesārņojuma tālāku izplatību, kā arī no notekūdeņu dūņu laukiem izplatās nepatīkama smaka. Atsevišķās NAI šādi notekūdeņu dūņu lauki ir aprīkoti arī ar betonētu vai asfaltētu pamatni un ūdens uztveršanas kanāliem, kas savāc lieko ūdens masu un ļauj tai infiltrēties gruntī.

Notekūdeņu dūņu lauki nav tas pats, kas notekūdeņu dūņu uzglabāšanas laukumi pie NAI, kas vairākām NAI ir ierīkoti jau 21.gadsimtā. Šādi uzglabāšanas laukumi ir veidoti ar nelielā slīpumā betonētu pamatni, ar sienām un pa perimetru  ierīkotu ūdens uztveršanas sistēmu. Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas laukumos notekūdeņu dūņas pēc apstrādes (mehāniska atūdeņošana) tiek nostādinātas vismaz 12 mēnešus, lai pēc tam utilizētu. Abos gadījumos būtisks apdraudējums un risks ir nokrišņu nonākšana notekūdeņu dūņu masā, kā rezultātā samazinās dūņu sausnu saturs un to apsaimniekošana ir apgrūtināta, jo dūņas atkal ir šķidras.

Notekūdeņu dūņu termofīla vai mezofīla sadalīšana vai stabilizēšana (pārstrāde anaerobos biogāzes reaktoros) ir notekūdeņu dūņu pārstrāde, kuras rezultātā tiek iegūta biogāze, kas izmantojama kā energoresurss, bet izrūgušā ūdens masa ar tajā esošajām vielām veido šķīdumu, ko sauc par digestātu un kura sastāvu veido anaerobās biogāzes reaktorā izmantotās izejvielas. Digestāta sausnas saturs ir 3 – 5% robežās. Notekūdeņu dūņu termofīlās un mezofīlās sadalīšanas procesā tiek nodrošināta arī notekūdeņu dūņu higienizācija. Notekūdeņu dūņu pārstrādi anaerobos biogāzes reaktoros pašu par sevi nevar uzskatīt par notekūdeņu dūņu gala utilizācijas veidu, kā to statistikas pārskatā “2-Ūdens” norāda seši A grupas NAI operatori. Vienlaikus tas nozīmē, ka būtiska notekūdeņu dūņu daļa 2019.gadā tika pārstrādātas anaerobos biogāzes reaktoros. Anaerobie biogāzes reaktori, kuros tiek pārstrādātas notekūdeņu dūņas, pieder citām juridiskām personām nevis NAI operatoriem, kā rezultātā pēc pārstrādes radītā digestāta atbilstošu utilizāciju ir jānodrošina biogāzes reaktoru īpašniekam un no NAI operatoru viedokļa notekūdeņu dūņu nodošana termofīlai vai mezofīlai apstrādei citam pakalpojuma sniedzējam ir uzskatāma par notekūdeņu dūņu gala utilizācijas veidu. Papildus jānorāda, ka arī BAS “Daugavgrīva” tiek veikta notekūdeņu dūņu pārstrāde biogāzes iekārtās, bet kā notekūdeņu dūņu gala utilizācijas veids tiek norādīta izmantošana lauksaimniecības zemēs un kompostēšana, kas saistīts ar to, ka pēc biogāzes iegūšanas digestāts tiek atūdeņots un iegūtā masa ir SIA “Rīgas ūdens” īpašums, kam tiek veikta tālāka pārstrāde un utilizācija. Uz 2020.gada 1.jūniju Latvijā bija vairāk nekā 40 lauksaimniecības organizācijām piederošas darbojošās biogāzes stacijas ar kopējo jaudu 56,636 MWel.

Notekūdeņu dūņu kompostēšana ir pārstrādes process, kas ir kombinējams arī ar notekūdeņu dūņu nostādināšanu dūņu laukos, jo pirms notekūdeņu dūņu komposta sagatavošanas ieteicams to masā panākt 17% – 19% augstu sausnas saturu. Deviņi NAI operatori statistikas pārskatā “2-Ūdens” kā notekūdeņu dūņu utilizācijas veidu ir norādījuši to kompostēšanu, kas gan neļauj samazināt notekūdeņu dūņu apjomu vai no tām atbrīvoties, bet gan ļauj padarīt notekūdeņu dūņas pieejamākas un izmantojamākas gala izmantošanas veidam – iestrādei augsnē, rekultivācijai utt., jo kompostēšanas laikā būtiski tiek samazināts notekūdeņu dūņu mitrums (sausna ap 50%), patogēnu saturs un smaka. Detalizēti notekūdeņu dūņu kompostēšanas prasības ir aprakstītas MK noteikumos Nr.362.

Pētījumā “Pētījums par Latvijā izmantotajām notekūdeņu dūņu apstrādes tehnoloģijām” (2020.g.), kā arī veicot citu ES valstu pieredzes izvērtējumu Stratēģijas ietvaros, tika secināts, ka par izvērtējamu uzskatāms arī tāds notekūdeņu dūņu pārstrādes veids kā notekūdeņu dūņu žāvēšana ar vai bez tālākas sadedzināšanas. Lai notekūdeņu dūņas būtu iespējams sadedzināt, tajās jāsasniedz minimālais sausnas saturs vismaz 55% - 60%, ko nenodrošina neviens iepriekš minētais pārstrādes veids. Šādu sausnas saturu var sasniegt, veicot notekūdeņu dūņu žāvēšanu, kas tāpat kā dedzināšana prasa lielas kapitālās investīcijas un tām ir augstas uzturēšanas izmaksas, kas ir būtiskākais iemesls, kāpēc Latvijā līdz šim nav veikta notekūdeņu dūņu žāvēšana un dedzināšana. Izmaksu ziņā efektīvs notekūdeņu dūņu žāvēšanas process varētu kļūt pie notekūdeņu dūņu daudzuma, kas ir līdzvērtīgs vai lielāks par Latvijā gada kopā radīto notekūdeņu dūņu apjomu.

# 6. NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANAS IZMAKSAS

Veicot notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksu novērtējumu, tika secināts, ka sniegt pilnvērtīgu, detalizētu un izvērstu informāciju par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksu aspektiem ir apgrūtināti, jo:

- NAI operatori gan kopējās notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksas, gan atsevišķu procesu izmaksas uzskata par komercnoslēpumu un nevēlas dalīties ar šādiem datiem;

- Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksas netiek atsevišķi izdalītas un ir iekļautas kopējās notekūdeņu attīrīšanas procesu izmaksās, kā rezultātā NAI operatoram nevar nodrošināt precīzu informāciju tikai par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksām;

- NAI operatori notekūdeņu dūņu apstrādā ne vienmēr ievēro visus normatīvajos aktos noteiktos posmus un prasības, kas būtiski samazina notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksas, tāpēc sniedzot informāciju par faktiskajām notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksām, NAI operatori riskē, ka normatīvo aktu prasību neievērošana varētu tikt pamanīta, salīdzinot sniegtos datus ar līdzīgu NAI apsaimniekošanas izmaksām, līdz ar to NAI operatori visbiežāk izvēlas informāciju vispār nesniegt.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksu apjoms tiek analizētas atbilstoši iepriekšējā nodaļā aprakstītajiem notekūdeņu dūņu pārstrādes veidiem. Papildus jāņem vērā, ka Stratēģijas izstrādes ietvaros tika mēģināts iegūt pētījumos vai ekonomiskos aprēķinos balstītu informāciju par faktiskajām iespējamām notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksām, bet diemžēl arī šāda informācija nav pieejama. Zemāk apkopotā informācija par notekūdeņu dūņu pārstrādes izmaksām ir iegūta NAI operatoru tiešo interviju ceļā, kā arī vērtējot atbilstošās izmaksu pozīcijas sludinājumu datu bāzē www.ss.lv (datu bāze, kurā regulāri tiek atjaunota informācija ar dažādu produktu un pakalpojumu šodienas tirgus vērtībām), un Izpildītāja veiktos aprēķinus.

Izmaksas notekūdeņu dūņu izvešanai pārstrādei uz citām NAI ir salīdzinoši zemas un tajās lielāko ietekmi veido tieši slapjo notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksas. Aptaujājot vairākus A un B grupas NAI operatorus, tika konstatēts, ka daudzi no tiem nepieņem notekūdeņu dūņas no citām NAI, bet vairāki NAI operatori, ieved slapjas notekūdeņu dūņas tikai no to pārraudzībā esošām C un D grupas NAI, nodrošinot visu tā pārraudzībā esošo NAI notekūdeņu dūņu apstrādi vienā centrā ar piemērotāko infrastruktūru. Šajā gadījumā notekūdeņu dūņu apsaimniekošana notiek viena uzņēmuma ietvaros un atsevišķas transportēšanas un pārstrādes izmaksas mazajām NAI netiek aprēķinātas. Savukārt daļa NAI operatoru, pieņem notekūdeņu dūņas no citām NAI, tās pielīdzinot notekūdeņiem no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, piemērojot attiecīgo notekūdeņu attīrīšanas maksu. Stratēģijas ietvaros veiktajā aptaujā tikai viens NAI operators norādīja, ka tas pieņem notekūdeņu dūņas pārstrādei no citiem NAI operatoriem, nosakot atsevišķu pakalpojuma maksu 30 EUR/m3 apmērā.

| Transportēšanas izmaksas, EUR/km | Dūņu apstrādes izmaksas, EUR/m3 |
| --- | --- |
| 0,50 – 0,90 | 0,00 – 30,00 |

Notekūdeņu dūņu priekšapstrādei dūņu mineralizatorā, un izvešanai uz pārstrādi ārpus NAI kopumā ir līdzvērtīgas izmaksas, kā vienkāršai notekūdeņu dūņu izvešanai uz citām NAI. Šajā gadījumā transportēšanas un pārstrādes izmaksas veidojošie faktori nemainās, bet mainās pārvedamais notekūdeņu dūņu apjoms, jo notekūdeņu dūņu priekšapstrāde dūņu mineralizatorā būtiski samazina pārvedamo notekūdeņu dūņu apjomu. Ja notekūdeņu dūņas pēc dūņu mineralizatora tiek pārstrādātas uz vietas, tad dūņu mineralizācijas izmaksas ir identificētas pie citiem pārstrādes veidiem.

Šajā gadījumā papildus izmaksas veido notekūdeņu dūņu mineralizatora amortizācijas izmaksas 20 gadu periodam un elektrības izmaksas, ja mineralizators ir aprīkots ar gaisa pūtēju. Stratēģijas izstrādes laikā neizdevās iegūt uzticamu un pārbaudītu informāciju par notekūdeņu dūņu apstrādes faktiskajām izmaksām dūņu mineralizatorā, tāpēc izmantoti teorētiskie aprēķini, atbilstoši tehnoloģiskajam procesam.

| Dūņu mineralizatora amortizācijas izmaksas, EUR/m3 gadā | Elektrības izmaksas, EUR/m3 gadā |
| --- | --- |
| 0,20 – 0,60 | 0,35 – 0,75 |

Notekūdeņu dūņu lauku metode sevī ietver vairākas izmaksu pozīcijas - lauka izveidošanas, notekūdeņu dūņu transportēšanas uz dūņu lauku, kā arī notekūdeņu dūņu kraušanas un izvešanas izmaksas. Papildus pie notekūdeņu dūņu kraušanas izmaksām jāpieskaita arī ikgadējās izmaksas par dūņu lauka drenējošā slāņa atjaunošanu. Notekūdeņu dūņu lauka izveidošanas izmaksas ir vienreizējas izmaksas, kas amortizējamas 20 gadu periodā (pieņemot, ka nav jāiegādājas nekustamais īpašums lauka izvietošanai), bet notekūdeņu dūņu transportēšanas, kraušanas un drenējošā slāņa atjaunošanas izmaksas ir ikgadējas.

Lai arī vairāki ūdenssaimniecības uzņēmumi izmanto šādu notekūdeņu dūņu pārstrādes metodi, tomēr Stratēģijas izstrādes laikā nebija iespējams noskaidrot faktiskās notekūdeņu dūņu lauku uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas, jo NAI operatori precīzi nenodala notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksas no citām savas darbības izmaksām, lai gan ūdenssaimniecības tarifu aprēķina metodika ļauj izdalīt atsevišķi notekūdeņu dūņu utilizācijas izmaksas. Ņemot vērā faktisko datu neesamību zemāk sniegts notekūdeņu dūņu lauku izmantošanas izmaksu teorētiskais aprēķins, ņemot vērā tehnoloģisko procesu un tajā iekļauto darbu aptuvenās izmaksas. Norādītās notekūdeņu dūņu pārstrādes izmaksas norādītas pie nosacījuma, ka notekūdeņu dūņu lauku uzturēšana un notekūdeņu dūņu pārstrāde tajos notiek tehnoloģiski pareizi un ievērojot visas normatīvo aktu un tehnoloģiskā risinājuma prasības. Neveicot visas nepieciešamās darbības noteiktajā regularitātē, samazinās arī notekūdeņu dūņu pārstrādes izmaksas dūņu laukos.

| Notekūdeņu dūņu lauka izveidošanas izmaksas EUR/m2 | Notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksas uz dūņu lauku, EUR/km | Notekūdeņu dūņu kraušanas un drenējošā slāņa atjaunošanas izmaksas, EUR/m3 |
| --- | --- | --- |
| 170 - 200 | 0,50 – 0,90 | 5,00 – 6,00 |

Ņemot vērā, ka neviens NAI operators Latvijā, izņemot SIA “Rīgas ūdens”, neveic notekūdeņu dūņu termofīlo vai mezofīlo sadalīšanu nav iespējams noskaidrot šīs metodes faktiskās izmaksas, savukārt SIA “Rīgas ūdens” šo informāciju uzskata par komercnoslēpumu. Vienlaikus secināms arī, ka SIA “Rīgas ūdens” izmaksu novērtējums nebūtu izmantojams un salīdzināms, jo tajās pārstrādājamo notekūdeņu dūņu apjoms desmit un vairāk reizes pārsniedz jebkuras citas NAI notekūdeņu dūņu apjomu. Stratēģijas izstrādes gaitā vērtējot notekūdeņu dūņu termofīlās vai mezofīlās sadalīšanas vai stabilizēšanas izmaksas, tiks vērtētas iekārtu izbūves un uzturēšanas izmaksas atbilstoši konkrētās vietas apstākļiem un prognozētajam notekūdeņu dūņu apjomam.

Kā iepriekš norādīts, vairāki NAI operatori notekūdeņu dūņas nodod privātiem uzņēmumiem to mezofīlai anaerobai pārstrādei, kopā ar citām bioloģiski noārdāmām izejvielām. Aptaujājot NAI operatorus, tika secināts, ka šādai notekūdeņu dūņu pārstrādei būtiskas ir divas izmaksu pozīcijas – notekūdeņu dūņu transportēšanas un nodošanas izmaksas.

Kopumā tika aptaujāti deviņi NAI operatori, kas notekūdeņu dūņas nodod vai kam ir noslēgts līgums par to nodošanu pārstrādei biogāzes reaktoros un tika secināts, ka šie operatori notekūdeņu dūņas nodod 5 komersantiem. Noslēgtie līgumi par notekūdeņu dūņu nodošanu ir atšķirīgi – vieniem operatoriem līgumā ir norādīta kopējā summā par dūņu transportēšanu un utilizāciju EUR/t, savukārt citiem notekūdeņu dūņu transportēšanas un pieņemšanas izmaksas EUR/t tiek izdalītas atsevišķi. Transportēšanas izmaksas līgumos noteiktas EUR/t nevis EUR/km, taču novērtētais notekūdeņu dūņu transportēšanas ceļš svārstījās no 8 līdz 70 km. Pieņemot, ka vienas transportēšanas laikā tiek pārvestas vidēji 15 t dabīgi sausu dūņu, tika aprēķinātas zemāk apkopotās notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksas.

| Atūdeņotu notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksas, EUR/km | Notekūdeņu dūņu nodošanas izmaksas, EUR/t |
| --- | --- |
| 1,09 – 4,24 | 0,00 – 6,00 |

No aptaujas secināms, ka atsevišķi NAI operatori ir raduši iespēju notekūdeņu dūņas nodot pārstrādei bez maksas, vai arī par ļoti zemu samaksu, jo pieņemšanas maksa ir iekļauta paaugstinātās dūņu transportēšanas izmaksās. Neskatoties uz šādu izmaksu pārklāšanos jeb iekļaušanu citu pakalpojumu izmaksās, norādītā informācija ir būtiska, jo raksturo izmaksas, kādas NAI operatori ir gatavi segt, lai cits komersants veiktu tā radīto notekūdeņu dūņu pārstrādi un utilizāciju.

Notekūdeņu dūņu komposta sagatavošanas izmaksas starp dažādiem NAI operatoriem ir ļoti atšķirīgas pielietotās dūņu kompostēšanas tehnoloģijas un kompostēšanas laukumu aprīkojuma atšķirību dēļ. Veicot NAI operatoru aptauju, tika identificētas divas galvenās papildus notekūdeņu dūņu kompostēšanas izmaksu pozīcijas, kas ir komposta pildmateriāla iegāde un komposta tālākās utilizācijas izmaksas. Papildus notekūdeņu dūņu komposta sagatavošanai ir darbaspēka un tehnikas ekspluatācijas izmaksas, kuras nav iespējams izdalīt atsevišķi no NAI operatora kopējām notekūdeņu attīrīšanas izmaksām.

Kā biežāk izmantotais notekūdeņu dūņu komposta pildmateriāls tika minētas koku lapas, salmi un koku skaidas. Ja koku lapas, kopā ar pļauto zāli tiek iegūtas bezmaksas no teritoriju uzkopšanas darbiem, tad salmi un koku skaidas ir jāiepērk, lai gan, piemēram, par teritoriju uzkopšanas darbu atlikumu kompostēšanu un pieņemšanu būtu iespējams pieprasīt papildu piemaksu. Vienā gadījumā NAI operators norādīja, ka tas arī koku skaidas iegūst bezmaksas, jo veic kāda degradēta vides objekta, kur atstāts liels daudzums koka skaidu, sakopšanu. Dūņu komposta utilizācijas izmaksas parasti ir 0,00 EUR, bet nereti NAI operators ir spiests segt arī komposta piegādes izmaksas līdz tā gala utilizācijas vietai, tāpēc šīs izmaksas ir pieskaitāmas pie komposta utilizācijas izmaksām. Vairāki NAI operatori norādīja, ka sagatavotais komposts tiek izmantots arī teritoriju apzaļumošanas darbos.

| Komposta pildmateriāla iegādes izmaksas, EUR/t | Komposta transportēšanas izmaksas, EUR/t |
| --- | --- |
| 5,00 – 15,00 | 0,00 – 5,5 |

Tikai viens NAI operators norādīja, ka tam no komposta utilizācijas rodas papildus ieņēmumi 3,63 EUR/t apmērā, kas ir līdzvērtīga samaksai par melnzemi un nesedz visas ar komposta izveidi saistītās izmaksas. Šajā gadījumā materiāla izvešanas izmaksas sedz komposta pircējs un kopējais operatora gada laikā saražotais komposta daudzums ir lielāks, nekā to iespējams pārdot.

Iepriekš aprakstītās notekūdeņu dūņu pārstrādes izmaksas nav iespējams savstarpēji salīdzināt un noskaidrot lētāko notekūdeņu dūņu pārstrādes veidu. Izmaksu veidi, notekūdeņu dūņu transportēšanas attālums un iegūtais pārstrādes gala rezultāts ir pārāk atšķirīgi, lai būtu iespējams aprēķināt vienu, teorētiski izdevīgāko notekūdeņu dūņu pārstrādes veidu. Katrā gadījumam jāveic individuāli aprēķini, ņemot vērā gada laikā saražoto notekūdeņu dūņu apjomu, plānoto notekūdeņu dūņu utilizācijas veidu un konkrētajā vietā iespējamos alternatīvos risinājumus.

# 7. NOTEKŪDEŅU DŪŅU UTILIZĀCIJA (IZMANTOŠANA)

Iepriekš aprakstītās notekūdeņu dūņu pārstrādes metodes, ļauj samazināt notekūdeņu dūņu apjomu, atdalot no tām ūdeni, veikt notekūdeņu dūņu higienizāciju, bet nenodrošina notekūdeņu dūņu utilizāciju. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.362 ir iespējami vairāki notekūdeņu dūņu utilizācijas veidi:

- Notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošana augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs;

- Notekūdeņu dūņu un komposta izmantošana mežsaimniecībā;

- Notekūdeņu dūņu un komposta izmantošana teritorijas apzaļumošanā;

- Notekūdeņu dūņu un komposta izmantošana degradēto platību rekultivācijā;

- Pārstrādātu notekūdeņu dūņu un notekūdeņu komposta izmantošana un apglabāšana atkritumu poligonos un izgāztuvēs.

Statistikas pārskatā “2-Ūdens” neviens no 921 NAI operatoriem nav norādījis, ka notekūdeņu dūņas tiktu izmantotas mežsaimniecībā, degradētu teritoriju rekultivācijā, teritoriju apzaļumošanā vai notekūdeņu dūņas tiktu noglabātas atkritumu poligonos. Notekūdeņu dūņas mežsaimniecībā praktiski netiek izmantotas, jo lielākais mežu īpašnieks - Latvijas Valsts meži (LVM) ir norādījis, ka Latvijā trūkst līdzšinējās pieredzes notekūdeņu dūņu vai to komposta izmantošanai mežsaimniecībā, taču LVM redz iespēju notekūdeņu dūņas un to kompostu vairāk izmantot degradētu teritoriju - izstrādāto kūdras purvu un karjeru rekultivācijā. Papildus LVM norāda, ka cer uz tehnoloģiju un inovāciju attīstību, kā arī sadarbību starp komersantiem un zinātniekiem, lai veiktu nepieciešamo novērtējumu notekūdeņu dūņu vai komposta drošai izmantošanai mežsaimniecībā. Zināšanu, pieredzes un veikto pētījumu trūkums, kā arī konkrētas metodikas neesamība kavē notekūdeņu dūņu vai komposta izmantošanu mežsaimniecībā vai LVM degradētu teritoriju rekultivācijā. Kā būtisks kavēklis notekūdeņu dūņu izmantošanai mežsaimniecībā ir jāuzskata arī dabisko mežu mēslošanas ierobežojumi, ko paredz SFC un PEFC mežu audzēšanas standarti un nelielās enerģētisko kokaugu plantācijas, kurās augsnes virsmēslošana būtu pieļaujama.

Notekūdeņu dūņu vai tā komposta izmantošana degradētajās platībās parasti nenotiek, jo trūkst zināšanu, pieredzes un praktisko pētījumu par šāda materiāla izmantošanu. Tāpat nav pieejami metodiskie materiāli, kuros vienkāršoti izstāstītas veicamās darbības un sasniedzamie rezultāti, ja notekūdeņu dūņas izmanto teritoriju rekultivācijā. Vienlaikus rekultivējamās teritorijas parasti atrodas tālu no apdzīvotām vietām, un līdz ar to būtiski pieaug pārstrādātu notekūdeņu dūņu vai to komposta transportēšanas izmaksas.

Neviens no NAI operatoriem nenorāda arī, ka notekūdeņu dūņas tiktu transportētas uz atkritumu poligoniem, kas visticamāk saistīts ar augstajām transportēšanas un noglabāšanas izmaksām, īpaši ņemot vērā, ka noglabājamajā masā vismaz 80% ir ūdens. Tomēr vairāki atkritumu poligonu apsaimniekotāji norāda, ka to teritorijā tiek ievestas notekūdeņu dūņas, kas visticamāk skaidrojams ar faktu, ka NAI operators nodod notekūdeņu dūņas privātai kompānijai par maksu, bet tā notekūdeņu dūņas aizved uz atkritumu poligonu. Jāņem vērā, ka paredzamā nākotnē notekūdeņu dūņu utilizācija atkritumu poligonos būs faktiski neiespējama, jo būtiski tiks ierobežotas iespējas atkritumu poligonos nogādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus un turpmāko divu gadu laikā būtiski pieaugs arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu, padarot šo utilizācijas risinājumu finansiāli neizdevīgu.

206 NAI operatori kā dūņu gala izmantošanas metodi ir norādījušas to izvešanu uz citām NAI, savukārt 134 NAI norādīts, ka notekūdeņu dūņas tiek izmantotas augsnes mēslošanai lauksaimniecībā. 58 NAI gadījumā norādīts, ka tiek izmantota bezdūņu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, kas pat teorētiski nav iespējams, jo notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas blakus produkts vienmēr ir notekūdeņu dūņas, bet 3 NAI norāda, ka notekūdeņu dūņu utilizāciju neveic vispār.

8. tabula

Notekūdeņu dūņu utilizācijas metožu pielietojumu biežums (skaits) sadalījumā pa NAI grupām 2017.-2019.gads (Dati: Projekta LIFE GOODWATER IP ietvaros notekūdeņu dūņu stratēģijas izstrādes vajadzībām apkopota informācija).

| Notekūdeņu dūņu gala izmantošanas veids | R | A | B | C | D | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izved uz citām NAI | - | 1 | 5 | 37 | 163 | 206 |
| Lauksaimniecībā | 1 | 10 | 17 | 37 | 69 | 134 |
| Mežsaimniecībā; Teritoriju apzaļumošanā; Degradēto platību rekultivācijā; Noglabāšana atkritumu poligonos; Dedzināšana | - | - | - | - | - | 0 |
| Anaerobie biogāzes reaktori | (1)* | 6** | - | - | - | 6 (+1)* |
| Netiek norādīts neviens no utilizācijas veidiem | - | - | 2 | 8 | 51 | 61 |
| KOPĀ | 1 | 17 | 24 | 82 | 283 | 407 |
| NAI, kas nav sniegušas informāciju par dūņu gala izmantošanas veidu | - | 2 | 3 | 66 | 434 | 505 |

*) BAS “Daugavgrīva” teritorijā ir anaerobie biogāzes reaktori notekūdeņu dūņu utilizācijai, pēc kā atlikums tiek presēts. Pārstrādātās dūņas tiek nodotas utilizācijai lauksaimniecībā.

**) nodod citām personām

Kā redzams no likumdošanā noteiktajiem pieciem notekūdeņu dūņu gala izmantošanas veidiem, četri vispār netiek izmantoti, bet utilizācijas veids - nodot dūņas pārstrādei citam NAI operatoram nesamazina kopējo notekūdeņu dūņu daudzumu, bet tikai koncentrē vienuviet lielāku notekūdeņu dūņu masu. Lai arī kā dūņu utilizācijas veids statistikas pārskatos netiek norādīta teritoriju apzaļumošana, ir zināms, faktiski šāds risinājums dažviet tiek izmantots un tas kopumā ir uzskatāms par līdzvērtīgu risinājumu augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs. No minētā secināms, ka notekūdeņu dūņu izmantošana lauksaimniecības zemēs šobrīd ir vienīgais praktiski pielietotais notekūdeņu dūņu utilizācijas veids Latvijā.

Ņemot vērā, ka notekūdeņu dūņās var saturēt patogēnus, smagos metālus un citas vielas, ne visi lauksaimnieki, piekrīt notekūdeņu dūņu izmantošanai to saimnieciskajā darbībā, lai gan atbilstoši pārstrādātas, testētas un apsaimniekotas notekūdeņu dūņas nerada kaitējumu audzēto kultūraugu kvalitātei. Papildu ierobežojums notekūdeņu dūņu plašākai izmantošanai ir ne tikai informācijas trūkums par materiāla pieejamību un izmantošanas pozitīvajiem aspektiem, bet arī tehnoloģiskie ierobežojums, ja lauksaimniekam nav pieejams tehniskais nodrošinājums notekūdeņu dūņu precīzai, normām atbilstošai izkliedei lauksaimniecības zemēs. Ņemot vērā minēto, jau šobrīd vairāki NAI operatori norāda, ka tie ir atkarīgi no viena vai dažu lauksaimnieku vēlmes notekūdeņu dūņas pieņemt, tādējādi līdzšinējā apsaimniekošanas risinājumā apdraudot tā ilgtspējīgu pastāvēšanu.

Latvijā plaši tiek pielietots vēl kāds dūņu utilizācijas veids, kas normatīvajos aktos pieļauts kā pagaidu risinājums ar ierobežotu darbības ilgumu jeb notekūdeņu dūņu pagaidu uzglabāšana, kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.362 ir atļauta ne ilgāk par 3 gadiem. Vairāki NAI operatori izmanto dažādas to īpašumā esošas tilpnes (vecu NAI aeratoru konstrukcijas, rezervuārus, bedres) vai neapsaimniekotus nomaļus zemes īpašumus, kur tiek izvestas notekūdeņu dūņas, un veikta ilgstoša (vairāk par 3 gadiem) to uzglabāšana. Šajās teritorijās dūņās esošais ūdens infiltrējas gruntī, tāpat kā tajās nonākušie nokrišņi, kas augsnē un gruntsūdeņos iepludina dūņās esošos augu barošanās elementus, un nevēlamos elementus (smagie metāli, mikroplastmasa utt.). Valsts kontroles 2020. gada lietderības revīzijas “Vai pašvaldību rīcība, organizējot notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, ir ekonomiska un vērsta uz vides aizsardzību pret komunālo notekūdeņu kaitīgo ietekmi?” ziņojumā (turpmāk – VK revīzijas ziņojums) norādīts, ka joprojām liela daļa notekūdeņu dūņu – līdz pat 40 % – atrodas pagaidu uzglabāšanā NAI teritorijās un to potenciāls – iespēja izmantot kā mēslojumu lauksaimniecībā vai kā kurināmo – netiek izmantots. Citos avotos norādīts, ka aptuveni puse no radītajām notekūdeņu dūņām ik gadu tiek novietota pagaidu uzglabāšanai ūdenssaimniecības uzņēmumos. Ja notekūdeņu dūņu uzglabāšana notikusi 10 gadus un vairāk, tajās esošas organiskās vielas ir sadalījušas, teritoriju pārklāj veģetācija un izvestās notekūdeņu dūņas bez papildus norādēm nav iespējams identificēt. Šāda neatļauta notekūdeņu dūņu utilizācijas metode tiek pielietota, jo tas ir finansiāli vislētākais apsaimniekošanas risinājums, tomēr šajā gadījumā notekūdeņu dūņās esošais piesārņojums, lai arī ir neliels tomēr nonāk dabā un nekontrolēti izplatās.

Kopumā jāsecina, ka notekūdeņu dūņu ilgstošu uzglabāšanu ir būtiska vides problēma, jo kopējais ilgstošā glabāšanā izvietotais notekūdeņu dūņu daudzums varētu pārsniegt 2 – 3 gadu laikā valstī radīto notekūdeņu dūņu kopējo apjomu. Šādas situācijas esamība norāda uz faktiski nepastāvošu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas kontroles sistēmu.

# 8. NOTEKŪDEŅU DŪŅU UTILIZĀCIJAS IZMAKSAS

Notekūdeņu dūņu utilizācijas izmaksas tiek analizētas atbilstoši iepriekšējā nodaļā aprakstītiem notekūdeņu dūņu utilizācijas veidiem. Zemāk apkopotā informācija par notekūdeņu dūņu pārstrādes izmaksām ir iegūta NAI operatoru tiešo interviju ceļā, kā arī vērtējot atbilstošās izmaksu pozīcijas sludinājumu datu bāzē www.ss.lv, un Izpildītāja veiktos aprēķinus.

Likumdošanā noteiktos notekūdeņu dūņu utilizācijas veidus no izmaksu analīzes viedokļa var iedalīt divās daļās, no kurām būtiskākā ir notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošana augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs, mežsaimniecībā, teritoriju apzaļumošanā un degradētu platību rekultivācijā. Lai arī iepriekš norādīts, ka pārstrādātas notekūdeņu dūņas praktiski netiek izmantotas mežsaimniecībā, degradētu platību rekultivācijā un teritoriju apzaļumošanā, tomēr gadījumos, t.sk. notekūdeņu dūņu izmantošanai lauksaimniecībā izmaksas ir vienādas, jo šie notekūdeņu dūņu utilizācijas veidi ir ļoti līdzīgi. Lai arī visi NAI operatori norāda, ka notekūdeņu dūņas un to kompostu ir iespējams saņemt bez maksas, papildus izdevumus rada nepieciešamība pārstrādātās notekūdeņu dūņas transportēt uz to utilizācijas vietu, ko iespējams veikt ar kravas autotransportu.

| Notekūdeņu dūņu utilizācijas izmaksas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, teritoriju apzaļumošanā un degradētu platību rekultivācijā | Transportēšanas izmaksas, EUR/km |
| --- | --- |
| 0,00 | 0,90 – 1,55 |

Otrs likumdošanā atļautais dūņu utilizācijas veids ir pārstrādātu notekūdeņu dūņu un to komposta apglabāšana atkritumu poligonos. Papildus notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksām šajā gadījumā jārēķinās ar papildu maksu par notekūdeņu dūņu pieņemšanu atkritumu poligonā, kas ietver arī dabas resursa nodokli par atkritumu apglabāšanu. Uz notekūdeņu dūņām attiecināma dabas resursa nodokļa likme par sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, nodošanu atkritumu apglabāšanai.

| Transportēšanas izmaksas uz atkritumu poligonu, EUR/km | Notekūdeņu dūņu un komposta nodošanas izmaksas atkritumu poligonā EUR/t | Dabas resursa nodoklis EUR/t |
| --- | --- | --- |
| 0,90 – 1,55 | 27,00 – 42,00 | No 2021.g. – 65,00 No 2022.g. – 80,00 No 2023.g. – 95,00 |

No apkopotajiem notekūdeņu dūņu utilizācijas veidiem izmaksu ziņā būtiski efektīvāka ir notekūdeņu dūņu vai to komposta utilizācija lauksamniecības vai mežsaimniecības zemēs, izmantošana degradēto teritoriju rekultivācijā, vai teritoriju apzaļumošanā.

# 9. NOTEKŪDEŅU DŪŅU KVALITĀTE

Notekūdeņu sastāvs dažādās apdzīvotās vietās var būtiski atšķirties un atkarībā no notekūdeņu izcelsmes, tajos atšķiras gan dažādi piemaisījumi (smiltis, māla daļiņas, eļļas, skābes, sārmi, sāļi u.tml.), gan organiskais sastāvs (sadzīves atkritumi, fekālijas, augu eļļas, naftas produkti, mati, augu šķiedras u.tml.), gan bakteriālais piesārņojums (mikroorganismi, rauga un pelējuma sēnītes, ūdensaugi u.tml.) un attiecīgi arī var mainīties radīto notekūdeņu dūņu kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji. Šīs sastāvdaļas var būt šķīdumu un koloīdā formā, peldošā un suspendētā formā, kas notekūdeņu attīrīšanas procesā rada dažāda veida nogulsnes un dažādi ietekmē attīrīšanas procesu.

Notekūdeņu dūņu kvalitāti var vērtēt trīs rādītāju grupās:

- Agroķīmiskie rādītāji (sausnas saturs, vides reakcija, organisko vielu saturs sausnā, kopējā slāpekļa, fosfora un amonija slāpekļa saturs sausnā);

- Mikrobioloģisko patogēnu rādītāji (baktērijas, vīrusi, parazītiskie vienšūņi un parazītisko tārpu oliņas);

- Smago metālu un organisko piesārņotāju rādītāji

Notekūdeņu dūņu kvalitāte MK noteikumos Nr.362 tiek izteikta un regulēta tikai pēc smago metālu rādītājiem un to koncentrācijas notekūdeņu dūņās, kopumā izšķirot piecas notekūdeņu dūņu kvalitātes klases, no kurām pirmā ir augstākā, bet piektā zemākā klase. Pēc agroķīmiskajiem, patogēnu vai organisko piesārņotāju rādītājiem dūņu kvalitātes klases netiek izdalītas, bet atsevišķi augsnes agrotehniskie rādītāji (augsnes pH) tiek ņemti vērā, lemjot par dūņu izmantošanas apjomu lauksaimniecības zemēs.

Latvijas notekūdeņu dūņu agroķīmiskie rādītāji, mikrobioloģisko patogēnu un smago metālu rādītāji ir pētīti un aprakstīti “Apsekojums – sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde” (Biedrība “Latvijas Biotehnoloģijas asociācija”, 2015.g.). Šajā apsekojumā trīs gadu periodā (2011. – 2013.g.) kopā ir analizēts notekūdeņu dūņu sastāvs 13 dažādās Latvijas NAI – Rīga, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Jūrmala, Tukums, Cēsis, Jēkabpils, Valmiera, Aizkraukle, Madona un Smiltene, iekļautas visas lielākās Latvijas NAI, kā arī dažas lielākas reģionālās NAI. Dati, kas apkopoti “Apsekojums – sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde” ietvaros šajā nodaļā tiek dēvēti par Analīzes datiem.

Papildus stratēģijas izstrādē ir izmantota notekūdeņu dūņu izpēte, kuru 2020.g. projekta LIFE GOOD WATER IP ietvaros veica biedrība LŪKA “Notekūdeņu dūņu paraugu analīze un rezultātu izvērtējums”. Šī pētījuma ietvaros 2020.gada tika analizētas notekūdeņu dūņas divdesmit NAI, kas izvēlētais, lai reprezentētu dažādus iespējamos notekūdeņu dūņu sastāvus un, kas atbilda šādiem kritērijiem:

- Lielās pilsētas, kur jau tiek veikta notekūdeņu dūņu apstrāde un tāpēc jāveic to padziļināta izpēte;

- Universālās pilsētas, kurās ir gan liels iedzīvotāju skaits, gan arī ievērojams rūpnieciskais sektors;

- Pilsētas, kuras ir izteikti industriālas;

- Pilsētas, kuras ir izteikti neindustriālas;

- Mazpilsētas ar būtisku industrijas ietekmi;

- Mazpilsētas bez būtiskas industrijas ietekmes;

- Nelielas apdzīvotās vietas.

Dati, kas apkopoti LŪKA veiktā pētījuma “Notekūdeņu dūņu paraugu analīze un rezultātu izvērtējums” ietvaros šajā nodaļā dēvēti par Pētījuma datiem.

## 9.1. Agroķīmiskie rādītāji

MK noteikumos Nr.362, 2.pielikuma 2.tabulā ir noteiktas notekūdeņu dūņu agroķīmisko rādītāju testēšanas metodes sešiem agroķīmiskajiem rādītājiem. Sagatavojot notekūdeņu dūņas to izmantošanai lauksaimniecībā vai iestrādei augsnē citiem mērķiem, notekūdeņu dūņām vai to kompostam jāveic agroķīmisko rādītāju vērtību noteikšana , lai aprēķinātu notekūdeņu dūņu izkliedes intensitāti, ņemot vērā zemes izmantošanas mērķi (audzējamo kultūru, zālājus vai citu izmantošanas mērķi).

9. tabula

Notekūdeņu paraugu agroķīmisko rādītāju salīdzinājums

|  | Analīzes dati (2011 - 2013.g.) | Pētījuma dati (2020.g.) | Digestāts (2020.g.) | Dūņu komposts (2020.g.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vides reakcija (pHKCl) | 5,74 – 7,22 | 6,30 – 7,80 | 8,20 | 7,90 |
| Slāpeklis (N) sausnā g/kg | 19,36 – 73,50 | 39,70 – 83,00 | 59,20 | 27,30 |
| Fosfors (P) sausnā g/kg | 7,8 – 33,0 | 9,53 – 35,00 | 7,80 | 11,50 |
| Organisko vielu daudzums (%) | 41,00 – 80,90 | 56,20 – 81,70 | 2,8 | 52,40 |

Saražoto notekūdeņu dūņu agroķīmisko īpašību rādītāji atšķiras ļoti būtiski un nav korekti par notekūdeņu dūņu izmantošanas potenciālu spriest pēc vidējiem rādītājiem, jo vadoties tikai no vidējiem rādītājiem, ar dažu pilsētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saražoto materiālu ir iespējams pārsniegt maksimāli pieļaujamās slāpekļa (N) devas pat divkārt. Ja atšķirīgu NAI notekūdeņu dūņu agroķīmisko rādītāju īpašības var būtiski atšķities, tad vienas NAI notekūdeņu dūņu agroķīmiskās īpašības vairāku gadu garumā variē 50% robežās.

## 9.2. Mikrobioloģisko patogēnu piesārņojums

Latvijā notekūdeņu dūņām netiek noteiktas patogēnu un organiskā piesārņojuma robežvērtības pirms izmantošanas lauksaimniecībā, apzaļumošanā, vai citos dūņu utilizācijas veidos, jo spēkā esošais regulējums jau šobrīd paredz darbības, kas vērstas arī uz patogēnu radīto risku mazināšanu – MK noteikumi Nr.362 definē gan izmantojamās notekūdeņu apstrādes metodes, gan notekūdeņu dūņu iestrādes kārtību un nosacījumus lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un līdz šim nav konstatēts, ka notekūdeņu dūņu apstrāde ar noteiktajām apstrādes metodēm radītu mikrobioloģiskā piesārņojuma draudus.

Izplatītākie notekūdeņu dūņās sastopamie patogēni ir:

- Escherichia coli (zarnu nūjiņas);

- Enterococci (zarnu enterokoki):

- Clostridium perfringens;

- Salmonella spp.;

- Vīrusi;

- Helmintu (parazītisko tārpu) oliņas.

Notekūdeņu dūņās var būt sastopami arī citi patogēni, kas nav cilvēku fekālas izcelsmes, bet gan nāk no kanalizācijas sistēmās mītošās floras un faunas (grauzēji), vai tiek ieskaloti kanalizācijas sistēmā ar lietus notekūdeņiem (suņu, kaķu u.c. dzīvnieku mēsli), kā arī augu patogēni un nezāļu sēklas. Piesārņojums var palielināties, ja NAI nonāk arī neattīrītus notekūdeņus no piena un gaļas pārstrādes uzņēmumiem.

Analīzes datu ietvaros patogēnu piesārņojums notekūdeņu dūņās netika pētīts, tāpēc 10.tabulā ir apkopti tikai pētījuma dati par patogēnu piesārņojumu. Pētījuma datu ietvaros patogēnu piesārņojums ir salīdzināts slapjās, atūdeņotās un apstrādātās notekūdeņu dūņās.

10. tabula

Patogēnu piesārņojuma salīdzinājums

|  | Pētījuma ietvaros atūdeņotās notekūdeņu dūņās (2020.g.) | Digestāts (2020.g.) | Notekūdeņu dūņu komposts (2020.g.) | Kūtsmēsli (2020.g.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens [KVV/1g (37°C)] | 26 000 - 3 900 000 | 2 200 000 | 130 - 5 200 | 12 000 |
| Escherichia coli [1g] | 2 100 – 460 000 | 21 000 | 4,0 - 2 400 | 1 000 000 |
| Enterococus [KVV/1g] | 72 000 – 2 200 000 | 21 000 | 0,0 | 800 000 |
| Salmonella spp. | 14 paraugos no 26 | Ir konstatēta | Nav konstatēts | Nav konstatēts |
| Helmintu oliņas | 6 paraugos no 26 | Nav konstatēts | Nav konstatēts | Nav konstatēts |

Pētījuma dati liecina, ka, jo mazākas NAI, jo mazāks patogēnu piesārņojums notekūdeņu dūņu paraugos, bet no 10. tabulas jāsecina, ka gan digestāts, gan notekūdeņu dūņu komposts labi nodrošina notekūdeņu dūņu dezinfekciju un būtiski samazina patogēno piesārņojumu.

## 9.3. Smagie metāli un organiskie piesārņotāji

Notekūdeņu dūņās smagie metāli nonāk ar notekūdeņiem, kuros tie savukārt nonāk absorbējoties no atmosfēras piesārņojuma caur nokrišņiem, ieskalojoties no zemes virsmas ar lietus notekūdeņiem vai no rūpnieciskajiem notekūdeņiem, automazgātavām un tamlīdzīgiem avotiem. Smago metālu daudzums un koncentrācija notekūdeņos un to dūņās ir atkarīgs no NAI apkalpotās teritorijas – jo lielāka apkalpotā teritorija (pilsēta), jo vairāk notekūdeņos un dūņās būs smago metālu, kas saistīts ar varbūtību, ka lielākā apdzīvotā vietā būs arī vairāk šādu elementu avoti (rūpniecības sektors, automazgātuves utt.).

MK noteikumi Nr.362 6.pielikums nosaka notekūdeņu dūņu iedalījumu klasēs ņemot vērā smago metālu koncentrāciju sausnā (mg/kg). Sadalījums atspoguļots 11.tabulā.

11. tabula

Notekūdeņu dūņu un to komposta iedalījums klasēs pēc smago metālu koncentrācijas sausnā

| Nr.p.k. | Klase | Smago metālu masas koncentrācija sausnā (mg/kg) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn |
| 1. | I | < 2,0 | < 100 | < 400 | < 3,0 | < 50 | < 150 | < 800 |
| 2. | II | 2,1 – 5,0 | 101 - 250 | 401 - 500 | 3,1 – 5,0 | 51 - 100 | 151 - 250 | 801 - 1500 |
| 3. | III | 5,1 – 7,0 | 251 -400 | 501 - 600 | 5,1 – 7,0 | 101 - 150 | 251 - 350 | 1501 - 2200 |
| 4. | IV | 7,1 – 10,0 | 401 - 600 | 601 - 800 | 7,1 – 10,0 | 151 -200 | 351 - 500 | 2201 - 2500 |
| 5. | V | > 10,0 | > 600 | > 800 | > 10,0 | > 200 | > 500 | > 2500 |

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.362 regulējumu, ja smago metālu koncentrācija notekūdeņu dūņās atbilst piektajai klasei, pārstrādātas notekūdeņu dūņa un komposts ir apglabājams tikai bīstamo atkritumu poligonā.

12. tabula

Smago metālu piesārņojums

|  | Analīzes dati (2011 - 2013.g.) | Pētījuma dati (2020.g.) | Digestāts (2020.g.) | Dūņu komposts (2020.g.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kadmijs (Cd) [mg/kg] | 1.klase, izņemot atsevišķi gadi, atsevišķās vietās 2.klase | 1.klase vai 2. klase | 1.klase | 1.klase |
| Hroms (Cr) [mg/kg] | 1.klase, izņemot Rīga, Liepāja un Jelgava 2.klase. Jelgava 2011.g. 4.klase. | 1.klase | 1.klase | 2.klase (vielas pieaugums dēļ kompostam papildus piemaisītā materiāla) |
| Varš (Cu) [mg/kg] | 1.klase | 1.klase | 1.klase | 1.klase |
| Dzīvsudrabs (Hg) [mg/kg] | 1.klase | 1.klase | 1.klase | 1.klase |
| Niķelis (Ni) [mg/kg] | 1.klase | 1.klase, izņemot viena apdzīvotā vieta 3-5.klase | 1.klase | 1.klase |
| Svins (Pb) [mg/kg] | 1.klase | 1.klase | 1.klase | 1.klase |
| Cinks (Zn) [mg/kg] | 1.klase, izņemot Rīga un Jūrmala 2.klase | 1.klase vai 2.klase | 1.klase | 1.klase |

Kā var redzēt 12.tabulā, smago metālu piesārņojums notekūdeņu dūņās pārsvarā atbilst 1.klasei, izņemot atsevišķus gadījumus un atsevišķas vielas. Tikai vienā gadījumā konstatēts, ka notekūdeņu dūņu, digestāta vai komposta smago metālu koncentrācija pārsniedz otro klasi, no kā secināms, ka notekūdeņu dūņas Latvijā kopumā Latvijā ir ļoti tīras. Padziļināta rādītāju analīze uzrāda tendenci, ka, jo mazāka apdzīvotā vieta, jo dūņās ir mazāks smago metālu piesārņojums.

Savukārt dažādu ūdens videi bīstamu vielu koncentrācijas izpēte notekūdeņu dūņās atklāja, ka šo vielu uzkrātais daudzums dūņās ir tik mazs, ka tas nespēj negatīvi ietekmēt vides stāvokli.

Uzlabojoties ķīmisko vielu analīzes metodēm, ir radusies iespēja notekūdeņos un to dūņās noteikt arī ārkārtīgi zemas dažādu vielu, tajā skaitā farmācijā izmantojamo vielu koncentrācijas. Pētījuma ietvaros 16 apdzīvotajās vietās vasaras un rudens paraugu ņemšanas sesijās notekūdeņu dūņās tika noteikta 5 dažādu antibiotikās esošo aktīvo vielu: amoksicilīna, azitromicīna, ciprofloksacīna, eritromicīna un klaritromicīna, klātbūtne. Nevienā no paraugiem netika konstatēta amoksicilīna, azitromicīna un klaritromicīna klātbūtne. Visbiežāk dūņās tika konstatēts azitromicīns, kas tika atrasts 11 paraugos (34% gadījumu), bet ciprofloksacīns tika atrasts 7 paraugos (22% gadījumu). Azitromicīna koncentrācija dūņās bija 3,8 – 58,5 μg/kg robežās, bet ciprofloksacīna koncentrācija dūņās bija 12,2 – 138 μg/kg robežās.

Novērtējot notekūdeņu dūņu piesārņojumu analīzes rezultātus Analīzes datos un Pētījuma datos var secināt, ka notekūdeņu dūņās ir ieslēptas gan enerģētiskā vērtība, gan augu barošanās elementu resursa vērtības, kas pieļauj notekūdeņu dūņu izmantošanu gan enerģijas ieguvē, gan lauksaimniecības zemju mēslošanā. Notekūdeņu dūņu piesārņojums ar smagajiem metāliem, ūdens videi bīstamām vielām un ķīmiskām vielām ir vērtējams kā zems un no šāda skatu punkta dūņas ir salīdzinoši tīras, ņemot vērā, ka tās veic notekūdeņos ieplūstošo vielu uztveršanu un uzkrāšanu. Notekūdeņu dūņu piesārņojums ar mikrobioloģiskiem rādītājiem ir salīdzams ar kūtsmēsliem, tāpēc notekūdeņu dūņas pēc to pārstrādes uzskatāmas par izmantojamām iestrādei augsnē, t.sk. lauksaimniecības zemēs, ievērojot MK noteikumu Nr.362 nosacījumus.

# 10. NOTEKŪDEŅU DŪŅU DAUDZUMS JAUNĀ ADMINISTRATĪVI REĢIONĀLĀ IEDALĪJUMA IETVAROS

Likums par pašvaldībām nosaka, ka pašvaldību autonoma funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, t.sk. ūdensapgādi un kanalizāciju. Līdzšinējā pieredze liecina, ka notekūdeņu savākšanas jomā problēmas tiek risinātas strikti viena administratīvi teritoriālā iedalījuma ietvaros vai vienu NAI ietvaros. Divām vai vairāk pašvaldībām ir ļoti grūti savstarpēji sadarboties pat gadījumos, kad sadarbība ir abpusēji izdevīga. Tikai ar valsts institūciju iesaisti ir notikusi lielu apdzīvoto vietu kanalizācijas sistēmu pievienošana pie cita novada vai pilsētas notekūdeņu sistēmas, kā piemēram, Grobiņas pilsētas CKS savienošana ar Liepājas pilsētas NAI, Priekuļu pilsētas CKS pievienošana Cēsu pilsētas notekūdeņu sistēmai un Jūrmalas, Ķekavas, Mārupes, Garkalnes pievienošana Rīgas pilsētas notekūdeņu sistēmai. Pēc sistēmu savienošanas starp iesaistītām pusēm rodas dažādas nesaskaņas, kuru risinājumi izraisa neapmierinātību gan vienai, gan otrai pusei, neskatoties, uz to, ka gan no vides, gan ekonomisko faktoru viedokļa šādu sistēmu apvienošana ir efektīva un racionāla.

Nedaudz vienkāršāk tiek atrisināti gadījumi, kad apdzīvotās vietas nomalē esošās atsevišķās mājas vai ciemati tiek pievienoti pilsētas CKS sistēmai, jo atsevišķu sistēmu izbūve nav racionāla. Neskatoties, ka šādi gadījumā Latvijā ir salīdzinoši izplatīti, vienlaikus tikpat daudz ir gadījumu, kad divu pašvaldību CKS sistēmu apvienošana netiek veikta, jo tās šķir administratīvās teritorijas robežas, un pašvaldība šādu sistēmu apvienošanu saredz kā draudu novada pastāvīgai un ietekmes mazināšanu. Šādos gadījumos visbiežāk cieš gan apkārtējā vide, jo tajā tiek novadīts lielāks piesārņojuma apjoms, gan iedzīvotāji, saņemot sliktākas kvalitātes pakalpojumu par augstāku cenu.

Divu vai vairāk novadu kopīga notekūdeņu dūņu problēmu risināšana Latvijā nav novērota, taču pēc 2021.gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas prognozējams, ka jaunajās novadu teritorijās tiks izveidots viens ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, faktiski izbeidzot lielu daļu iepriekš aprakstīto sadarbības problēmu.

Pēc ATR sagaidāms, ka aktuālā notekūdeņu problemātika tiks risināta plašākā mērogā, iesaistot kompetentākas personas un lielākus finanšu līdzekļus, kā arī paredzams, ka ATR uz kanalizācijas jomu būs līdzīgs iespaids, kā 2011.gada ATR, kad atsevišķos novados tika novēroti būtiski uzlabojumi notekūdeņu sistēmu pārvaldīšanas jomā. Viena novada robežās tika izveidots viens liels sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, kas pārrauga un apsaimnieko visas ūdenssaimniecības sistēmas, tai skaitā NAI visā novada teritorijā. Šādi pašvaldību uzņēmumi tika izveidoti Saldus, Ventspils, Madonas un Jelgavas novados. Šādos gadījumos tika novēroti uzlabojumi tieši attiecībā uz mazo sistēmu  – C un D grupu NAI pārraudzību, jo tās pateicoties pieredzējušam personālam biežāk sāka strādāt atbilstoši attīrīšanas kvalitātes prasībām, uzlabojās NAI darbības uzraudzība, resursu uzskaite, rēķinu izrakstīšana un samaksas pieprasīšanas kārtība par sniegtajiem pakalpojumiem. Uzlabojās atskaišu un valsts statistikas pārskatu sagatavošanas kvalitāte un ar mazāku resursu ieguldījumu tika panākti labāki rezultāti.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jautājumā paredzams, ka pēc 2021.gada ATR notekūdeņu dūņu problemātika tiks risināta centralizēti, un, jautājumi, kas saistīti ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu vairāk atbildīs normatīvo aktu prasībām. Viens no iespējamiem attīstības virzieniem ir notekūdeņu dūņu pārstrādes centru izveide pie lielākām apdzīvotām vietām, kur veidojas lielākais dūņu daudzums un, kur tiek koncertētas notekūdeņu dūņas no pārējās novada teritorijas, ļaujot tās pārstrādāt un utilizēt efektīvāk.

Stratēģijas ietvaros tika veikts izvērtējums par NAI skaitu, to piederību kādai no NAI grupām un pārskatā “2-Ūdens” deklarēto slapjo notekūdeņu dūņu daudzumu 2019.gadā sadalījumā pa jaunajiem novadiem, kas apkopots 13.tabulā

13. tabula

NAI sadalījums pa novadiem pēc 2021.gada ATR (Dati: Projekta LIFE GOODWATER IP ietvaros notekūdeņu dūņu stratēģijas vajadzībām apkopota informācija)

| Novads / pilsēta | A |  | B |  | C |  | D |  | KOPĀ dūņas t/2019.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAI skaits, gab | Kopā saražotais slapjo notekūdeņu dūņu daudzums t/ 2019. gadā | NAI skaits, gab | Kopā saražotais slapjo notekūdeņu dūņu daudzums t/ 2019. gadā | NAI skaits, gab | Kopā saražotais slapjo notekūdeņu dūņu daudzums t/ 2019. gadā | NAI skaits, gab | Kopā saražotais slapjo notekūdeņu dūņu daudzums t/ 2019. gadā |  |
| Daugavpils pilsēta | 1 | 155 573 | - | - | - | - | - | - | 1155 573 |
| Jelgavas pilsēta | 1 | 125 389 | - | - | - | - | 1 | 45 | 125 434 |
| Jūrmalas pilsēta | 1 | 56 497 | - | - | - | - | 2 | 0 | 56 497 |
| Liepājas pilsēta | 1 | 93 923 | - | - | - | - | - | - | 93 923 |
| Rēzeknes pilsēta | 1 | 68 145 | - | - | - | - | - | - | 68 145 |
| Rīgas pilsēta* | 1 | 914 024 | - | - | 1 | 0 | - | - | 914 024 |
| Ventspils pilsēta | 1 | 87 912 | - | - | - | - | - | - | 87 912 |
| Aizkraukles | - | - | 1 | 7 038 | 7 | 6 284 | 22 | 360 | 13 682 |
| Alūksnes | - | - | 1 | 2 376 | - | - | 18 | 0 | 2 376 |
| Augšdauga-vas | - | - | 1 | 2 761 | 4 | 1 139 | 35 | 110 | 4 010 |
| Ādažu | 1 | 17 748 | 1 | 3 378 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 126 |
| Balvu | - | - | 1 | 540 | 1 | 0 | 29 | 70 | 610 |
| Bauskas | 1 | 6 296 | 2 | 1 919 | 8 | 3 109 | 40 | 3 630 | 14 954 |
| Cēsu | 1 | 34 752 | - | - | 11 | 4 015 | 29 | 1 820 | 40 587 |
| Dienvid-kurzemes | - | - | 2 | 2 528 | 8 | 715 | 38 | 0 | 3 243 |
| Dobeles | - | - | 1 | 7 700 | 5 | 13 495 | 27 | 1 010 | 22 205 |
| Gulbenes | 1 | 1 825 | - | - | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 825 |
| Jelgavas | - | - | 1 | 0 | 6 | 670 | 29 | 0 | 670 |
| Jēkabpils | 1 | 22 320 | - | - | 6 | 940 | 30 | 430 | 23 690 |
| Krāslavas | - | - | 2 | 51 644 | 3 | 533 | 20 | 0 | 52 177 |
| Kuldīgas | 1 | 21 791 | - | - | 1 | 1200 | 24 | 570 | 23 560 |
| Ķekavas | - | - | 2 | 15 775 | - | - | 5 | 1 130 | 16 905 |
| Limbažu | 1 | 5 618 | - | - | 4 | 5 707 | 20 | 385 | 11 710 |
| Līvānu | - | - | 1 | 10 080 | - | - | 7 | 21 | 10 101 |
| Ludzas | - | - | 1 | 5 182 | 2 | 1 252 | 36 | 57 | 6 491 |
| Madonas | - | - | 1 | 86 576 | 12 | 17 573 | 20 | 1 523 | 105 672 |
| Mārupes | - | - | 1 | 8 849 | 2 | 200 | 4 | 1 247 | 10 296 |
| Ogres | 1 | 31 668 | 3 | 6 362 | 7 | 48 | 11 | 2 536 | 40 614 |
| Olaines | 1 | 44 011 | - | - | 1 | 436 | 1 | 681 | 45 128 |
| Preiļu | - | - | 1 | 10 211 | 2 | 368 | 18 | 98 | 10 677 |
| Rēzeknes nov. | - | - | - | - | 5 | 39 | 48 | 0 | 39 |
| Ropažu | - | - | 3 | 53 164 | 7 | 4 920 | 10 | 1 743 | 59 827 |
| Salaspils | 1 | 30 588 | - | - | - | - | 2 | 638 | 31 226 |
| Saldus | 1 | 20 052 | - | - | 6 | 3 900 | 29 | 986 | 24 938 |
| Saulkrastu | - | - | 1 | 10 970 | - | - | 5 | 53 | 11 023 |
| Siguldas | 1 | 11 077 | - | - | 7 | 16 | 11 | 1 283 | 12 376 |
| Smiltenes | - | - | 1 | 8 550 | 1 | 1 350 | 15 | 527 | 10 427 |
| Talsu | 1 | 18 515 | 1 | 360 | 7 | 4 674 | 23 | 1 763 | 25 312 |
| Tukuma | 1 | 40 387 | 1 | 5 868 | 8 | 3 080 | 32 | 3 472 | 52 807 |
| Valkas | - | - | 1 | 472 | - | - | 5 | 41 | 513 |
| Valmieras | 1 | 36 182 | - | - | 9 | 1 916 | 32 | 2 461 | 40 559 |
| Ventspils | - | - | 1 | 66 | 5 | 0 | 13 | 0 | 79 |
| KOPĀ | 21 | 930 269 | 32 | 302 369 | 148 | 77 579 | 719 | 28 690 | 1 338 907 |

*) R grupas NAI nav norādītas kopējā dūņu apjomā

Kā redzams 13. tabulā, tad katrā novadā ir viena R, A vai B grupas NAI, izņemot Rēzeknes novadu, kur lielākās ir piecas C grupas NAI. Bez izteikta sava novada centra veidojas arī Dienvidkurzemes novads, kurā ir divas B grupas NAI, no kurām viena atrodas Grobiņā, bet otras Aizputē. Grobiņas NAI notekūdeņu pārsūknē uz Liepājas pilsētas NAI, kā rezultātā notekūdeņu dūņas Grobiņas NAI neveidojas. Savukārt Aizpute atrodas Dienvidkurzemes novada ziemeļu malā, kā rezultātā nebūs ekonomiski pamatoti to veidot kā visa novada notekūdeņu dūņu savākšanas centru. Ekonomiski pamatotāk Dienvidkurzemes novada notekūdeņu dūņu savākšanas sistēmu būtu veidot kopā ar Liepājas pilsētas NAI notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu. Līdzīga situācija veidosies arī Augšdaugavas novadā, kas ir teritorijas ziņā ļoti plašs, bet lielākās B grupas NAI atrodas Ilūkstē novada R malā, Ventspils novadā, Jelgavas novadā un Rīgas pilsētas tuvumā.

Papildus 13. tabula uzrāda, ka veidosies daudz novadu, kuros būs vairāk nekā 30 dažāda lieluma NAI un jauno novadu domēm būs jādomā par efektīvāko NAI pārraudzības un darbības risinājumu.

# 11. NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANAS ŠODIENAS SITUĀCIJAS SVID ANALĪZE

Izvērtējot iepriekš sniegto informāciju par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas faktisko situāciju Latvijā tika sagatavota notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas SVID analīze. Sagatavojot SVID analīzi, tika ņemti vērā notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas juridiskie, administratīvie, tehniskie un ekonomiskie aspekti. SVID analīzes secinājumi apkopoti attēlos Nr.2 – Nr.6.

2. attēls. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas SVID analīze: likumdošana

3.attēls. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas SVID analīze: administratīvie aspekti

4.attēls. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas SVID analīze: tehniskie aspekti

5.attēls. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas SVID analīze: ekonomiskie aspekti

6.attēls. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas SVID analīze: vides ietekmju aspekti

Vides monitorings – administratīvās un institucionālās kapacitātes stiprināšana. Notekūdeņu vadlīnijas. 2005.g. 16. lpp. https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Udens/notekudeni/Notekudenu_vadlinijas.pdf)

Dati – LVĢMC datu bāze.

J. Zviedris, J. Jansons, A. Kazimiraitis, R. Vītoliņš, D. Grīntāle, S. Dejus (2021) Esošās situācijas izvērtējums par notekūdeņu dūņu apjomu, kvalitāti, pārstrādi un izmantošanu Latvijā, biedrība Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija, LIFE GoodWater IP projekta nodevums, Rīga, 135 lpp

https://www.lwwwwa.lv/udens-nozare/vesture/kanalizacija/.

VARAM. Komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošana Latvijā. 2016.g. https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Udens/notekudeni/2016_Zinojums_notekud_parskats_070217.pdf.

SIA “ISMADE”, Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021. - 2027.gads, 2020.gads.

VARAM. Komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošana Latvijā. 2016.g. https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Udens/notekudeni/2016_Zinojums_notekud_parskats_070217.pdf.

Nozares uzņēmumu, kas sniedz šāda veida pakalpojumus, vērtējums

https://www.varam.gov.lv/lv/notekudenu-apsaimniekosanas-investiciju-plans-2021-2027-gadam.

Mātiņš Pelšs, Latvijas biogāzes asociācijas valdes loceklis. Rīga, 2020.gada 8.decembris. Prezentācija “Biogāzes ražošana Latvijā. Esošā situācija, barjeras un iespējas”

Valsts kontroles 2020. gada lietderības revīzijas “Vai pašvaldību rīcība, organizējot notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, ir ekonomiska un vērsta uz vides aizsardzību pret komunālo notekūdeņu kaitīgo ietekmi?” ziņojums: https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-pasvaldibu-riciba-organizejot-notekudenu-savaksanu-novadisanu-un-attirisanu-ir-ekonomiska-un-versta-uz-vides-aizsardzibu-pret-komunalo-notekudenu-kaitigo-ietekmi

Komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūnū apsaimniekošana Latvijā (2018).

https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Udens/notekudeni/Zinojums_notekud_parskats_062019.pdf

Apsekojums – sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde, Biedrība “Latvijas Biotehnoloģijas asociācija”, 2015.g.

Rokasgrāmata notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā, LVĢMC, 2013.g.

Apsekojums – sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde, Biedrība “Latvijas Biotehnoloģijas asociācija”, 2015.g.

Bisfenols A; Nonilfenoli; Antracēns; Benzo(a) pirēns; Benzo(b) fluorantēns; Fluorantēns; Indeno(1,2,3-c,d)pirēns; Benzo(g,h,i)perilēns; Benzo(k) fluorantēns; Polihlorētie dioksīni/ furāni un dioksīniem līdzīgie bifenili; Polihlorētie bifenili

J. Zviedris, J. Jansons, A. Kazimiraitis, R. Vītoliņš, D. Grīntāle, S. Dejus (2021) Esošās situācijas izvērtējums par notekūdeņu dūņu apjomu, kvalitāti, pārstrādi un izmantošanu Latvijā, biedrība Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija, LIFE GoodWater IP projekta nodevums, Rīga, 135.lpp

turpat