Informatīvais ziņojums

Valsts resora plānotie un veicamie enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi un mērķi enerģijas ietaupījumam 2022.-2023. gada apkures sezonā

1.	Ievads	2

2.	Valsts kancelejas, ministriju un to resora iestāžu plānotie īstenojamie enerģijas patēriņa īstermiņa samazināšanas pasākumi	2

2.1.	Enerģijas patēriņš valsts resorā	2

2.2.	Pasākumi un to īstenošanā nodrošinātais enerģijas ietaupījums	3

2.3.	Labās prakses piemēri	4

2.4.	Attālinātās strādāšanas piemērošana	6

3.	Mērķi valsts resora enerģijas patēriņa samazināšanai īstermiņā	6

4.	Mērķu valsts resora enerģijas patēriņa samazināšana īstermiņā uzraudzība	7

5.	Vadlīnijas valsts sektorā īstenojamiem īstermiņa un ilgtermiņa enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem	8

6.	Secinājumi	18

# Ievads

Informatīvais ziņojums “Valsts resora plānotie enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi un mērķi enerģijas ietaupījumam 2022./2023. gada apkures sezonā” ir sagatavots saskaņā ar Ministru prezidenta 2022.gada 5.augusta rezolūciju 22-MPI-48, kas noteic:

- visām ministrijām un Valsts kancelejai sniegt informāciju Ekonomikas ministrijai par katra resora iestāžu un kapitālsabiedrību plānotajiem enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem 2022.-2023. gada apkures sezonā, kā arī par prognozēto siltumenerģijas, elektroenerģijas, transporta vajadzībām paredzētās degvielas un dabasgāzes ietaupījuma apjomu.

- Ekonomikas ministrijai – apkopot ministriju sniegto informāciju par plānotajiem enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem 2022.-2023. gada apkures sezonā, veikt labās prakses analīzi, kā arī izstrādāt vadlīnijas, nosakot tajās konkrētus mērķus enerģijas ietaupījumam 2022./2023. gada apkures sezonā.

Informatīvajā ziņojumā ir apkopota visu nozaru ministriju sniegtā informācija par to resora iestāžu, t.sk. kapitālsabiedrību plānotajiem un veicamajiem enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem 2022.-2023.gada apkures sezonā un ir iekļauti labās prakses piemēri, kuri ir analizēti sīkāk. Tāpat informatīvajā ziņojumā, ņemot vērā visus valsts resora prognozēto enerģijas patēriņa apjomu, ir noteikti enerģijas patēriņa samazināšanas īstermiņa mērķi 2022.-2023.gada apkures sezonai, kas parasti ir oktobris – aprīlis, kā arī noteikts pienākums Valsts kancelejai un ministrijām līdz 2023.gada 1.jūnijam sniegt informāciju Ekonomikas ministrijai par enerģijas patēriņu 2022.-2023.gada apkures sezonā, bet Ekonomikas ministrijai ir noteikts pienākums izvērtēt, vai informatīvajā ziņojumā noteiktais mērķis ir sasniegts.

# Valsts kancelejas, ministriju un to resora iestāžu plānotie īstenojamie enerģijas patēriņa īstermiņa samazināšanas pasākumi

## Enerģijas patēriņš valsts resorā

Nozaru ministrijām tika lūgts iesniegt vēsturiskos enerģijas patēriņa datus piecās iepriekšējās apkures sezonā, kā arī iesniegt vēsturiskos datus par enerģijas patēriņa izmaksām (1. un 2.tabula). Tāpat ministrijām tika lūgts iesniegt datus par prognozēto enerģijas patēriņu un prognozētajām izmaksām 2022.-2023.g. apkures sezonā. Ņemot vērā to, ka tajās ministrijās, to padotības iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās nav ieviesta energopārvaldības sistēma vai nav veikti energoauditi vai netiek veikta enerģijas patēriņa kontrole, ir saprotams, ka īsā termiņā apkopotie dati par enerģijas patēriņu iepriekšējās apkures sezonās un par iespējamo plānoto apjomu ir ar pietiekami lielu neprecizitātes novirzi. Vienlaikus ministrijām bija problemātiski iesniegt datus par prognozēto enerģijas patēriņu un tā izmaksām nākamajā 2022.-2023.g. apkures sezonā un, tā kā ministriju iesniegtie dati bija nepilnīgi (bija ministrijas, kas prognozētos datus neiesniedza, bija ministrijas, kas iesniedza datus jau plānoto patēriņa samazinājumu utt.), tad minētie dati ziņojumā nav iekļauti. Bet enerģijas patēriņu nākamajā apkuras sezonā pietiekami labi var atspoguļot arī iepriekšējo 3 apkures sezonu vidējie rādītāji.

1.tabula. Kopējais nozaru ministriju vēsturiskais enerģijas patēriņš

| Enerģijas veids | 2018.- 2019.g. | 2019.- 2020.g. | 2020.- 2021.g. | 2021.- 2022.g. | pēdējo 3 apkures sezonu vidējie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| siltumenerģija (MWh) | 385 106 | 373 575 | 379 611 | 379 889 | 377 692 |
| elektroenerģija (MWh) | 438 843 | 362 002 | 355 196 | 359 734 | 358 977 |
| Naftas produkti (degviela, kurināmais (MWh) | 242 324 | 218 100 | 209 272 | 219 278 | 215 550 |
| Naftas produkti (degviela, kurināmais) (litri) | 24 917 416 | 22 395 909 | 21 473 391 | 22 492 601 | 22 120 633 |
| Dabasgāze (MWh) | 1 077 963 | 880 819 | 1 094 951 | 799 590 | 925 120 |
| Dabasgāze (m3) | 102 349 697 | 83 638 739 | 103 955 136 | 75 935 969 | 87 843 282 |

2.tabula. Kopējais nozaru ministriju vēsturiskās enerģijas patēriņa izmaksas

| Enerģijas veids | 2018.- 2019.g. | 2019.- 2020.g. | 2020.- 2021.g. | 2021.- 2022.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siltumenerģija (euro) | 21 964 811 | 21 103 223 | 20 220 248 | 28 472 599 |
| Elektroenerģija (euro) | 39 629 857 | 38 404 061 | 36 436 136 | 53 586 520 |
| Naftas produkti (euro) | 22 979 981 | 19 739 164 | 16 566 115 | 21 351 057 |
| Dabasgāze (euro) | 33 004 199 | 21 191 393 | 22 388 333 | 30 209 153 |

## Pasākumi un to īstenošanā nodrošinātais enerģijas ietaupījums

Detalizēts pakalpojumu apkopojums ir iekļauts 1.pielikumā.

Pārsvarā siltumenerģijas patēriņa mazināšanai tiek plānots mazināt apkures temperatūru darba laikā, piemēram, par 1-2 grādiem, un būtiski mazināt apkures temperatūras ārpus darba laika, kā arī visās koplietošanas, ne biroju  un tehniskajās telpās un ēkās, ir plānot atslēgt karsto ūdeni telpās un ēkās, kur tas būtu iespējams. Ņemot vērā nepieciešamību taupīt siltumenerģiju nozaru ministriju resori īstenos vairākus siltumenerģijas kontroles un uzraudzības pasākumus ar ilgtermiņa ietekmi, piemēram, tiks uzstādīti siltuma patēriņa regulācijas iekārtas (termoregulatori), kur vēl tie nav uzstādīti, kā arī tie tiks mainīti uz jaunākiem un efektīvākiem regulatoriem.

Tāpat tiks turpināts īstenot ilgtermiņa pasākumus, kas nodrošinās tūlītējus enerģijas ietaupījumus un nepieļaus enerģijas patēriņa pieaugumu, piemēram, tiks turpināts darbs pie ēku renovācijas projektiem, ēku apkures sistēmu nomaiņas un uzlabošanas, pārejot no mazāk efektīvām apkures tehnoloģijām uz jaunām un energoefektīvām tehnoloģijām, tiks īstenoti tādi ātrāk veicamie siltumenerģijas zudumu samazināšanas pasākumiem kā karstā gaisa izplūšanas novēršana (logu izolācija, vējtveru, durvju atvēršanas mazināšana uc), telpu vēdināšanas kontrole uc.

Elektroenerģijas patēriņa samazināšanā liels uzsvars ir uz apgaismojuma optimizēšanas gan iekštelpās – LED / viedā apgaismojuma uzstādīšana, kustības sensoru ieviešana, apgaismojuma kontrolēta izslēgšana pēc darba laika, gan ārtelpās – ēku fasāžu apgaismojuma neieslēgšana vai būtiska mazināšana, stāvvietu un citu ārtelpu apgaismojuma būtiska mazināšana). Tāpat arī tiks ieviesti tehnikas (biroja tehnikas, citas izmantotās tehnikas) izmantošanas kontrole – iekārtu automātiska izslēgšana pēc darba laika beigām, iekārtu izslēgšanās tās ilgāku laiku nelietojot; tiks kontrolēta elektroenerģijas izmantošana telpu apsildē, kondicionieru un sildītāju izmantošana. Ir iestādes, kas uzstādīs vai plānot uzstādīt saules elektroenerģijas ražošanas iekārtas. Tāpat tiek piedāvāts būtiski mazināt liftu izmantošanu, kur liftus varētu izmantot tikai kravas pārvietošanai vai personas ar kustības traucējumiem.

Dabasgāzes patēriņa mazināšanas pasākumi ir līdzīgi kā siltumenerģijas mazināšanas pasākumi, bet ir resori, kuros tiek plānots gāzes individuālās apkures iekārtas mainīt uz cietā biomasas kurināmā iekārtām vai siltumsūkņiem, vai tiek plānoti pieslēgumi pie centralizētās siltumapgādes sistēmas.

Naftas produktu (transporta degviela, kurināmais) mazināšanai galvenokārt tiks mazināta dienesta transportlīdzekļu izmantošana, plānojot maršrutus, piemērojot koppbraukšanu, klātienes sanāksmes aizstājot ar attālinātajām sanāksmēm, veicot degvielas patēriņa uzraudzību. Ir iestrādes, kas plāno darbinieku izmantošanai iegādāties sabiedriskā transporta biļetes vai apmaksāt mikromobilitātes transportlīdzekļu nomu.

Viens no biežāk minētajiem enerģijas patēriņa mazināšanas pasākumiem ir darbinieku informēšana par enerģijas pareizu lietošanu, par pareizu telpu vēdināšanu, to veicot vienlaikus regulējot siltumenerģijas padevi telpās. Tāpat iestādēm ir plāns nozīmēt speciālus darbiniekus, kas kontrolētu siltuemenerģijas / apkures un elektroenerģijas lietojumu.

1.attēls. Enerģijas patēriņa mazināšanas pasākumu virzieni

## Labās prakses piemēri

Daudzus valsts resorsa nekustamos īpašumus apsaimnieko VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ), kuriem kopš 2016.  gada ir apstiprināta energopolitika un ieviesta energopārvaldības sistēma saskaņā ar standartu ISO 50001. Tāpat arī iestādes vai kapitālsabiedrības ir ieviesušas un uztur minēto energopārvaldības sistēmu atbilstoši standarta ISO 50001 prasībām, to ieviešot brīvprātīgi vai izpildot Energoefektivitātes likuma prasības.

Tāpat arī valsts kapitālsabiedrībās, piemēram, a/s “Augstspriegumu tīkls”, valsts a/s “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, valsts a/s “Starptautiskā lidosta Rīga”, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” saskaņā ar Energoefektivitātes likuma prasībām ir ieviesušas energopārbaldības sistēmas vai ir veikušas energoauditus, lai apzinātu lielākos enerģijas patēriņa avotus savā darbībā. Tāpat ir kapitālsabiedrības, kas ir izstrādājušas un īsteno energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu plānus, piemēram, valsts a/s “Latvijas Dzelzceļš”.

Jau šobrīd valsts iestādes aktīvi nodrošina vai ir jau nodrošinājušas ēku renovāciju, kur saskaņā ar valsts a/s “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) no 2015.gada līdz 2021.gadam VNĪ ēkās ir veikti ēku renovācijas pasākumi vismaz 11 ēkām, vienlaikus vismaz 50 ēkām ir ieviesta siltummezglu attālinātā vadība. Tāpat ēku renovācijas pasākumus ir veikušas, veic un turpinās veikt arī nozaru ministriju un padotības iestāžu un kapitālsabiedrību ēkās, piemēram:

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija galvenā ēka

- Ekonomikas ministrijas galvenā ēka

- Labklājības ministrija – 11 ēkās ir veikti un 5 ēkās tiks veikti ēku renovācijas pasākumi)  ēkas

- Finanšu ministrijas galvenā ēka

- a/s “Augstspriegumu tīkls” ēku kompleksa pārbūves rezultātā plānots iegūt gandrīz "0" patēriņa biroja ēku.

Tāpat arī iestādes, kurās ir individuālā siltumapgāde tiek nodrošināta apkures sistēmu energoefektivitāte, piemēram, pārejot no malkas apkures iekārtām un koksnes granulu apkures iekārtām.

Vienlaikus ir iestādes, kas veic pasākumus aizņemto telpu platību mazināšanai vai mazina īrētās telpas, piemēram:

- Veselības ministrijā 2022.gada 1.ceturksnī uz Veselības ministrijas telpām ir pārceltas divas struktūrvienības un arī tiek plānots pārcelt vēl vienu struktūrvienību un padotības iestādes.

- Ekonomikas ministrija vienā ēkā ir izvietojusi trīs padotības iestādes, pēdējo gadu laikā uz ministrijas telpām pārceļot arī Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju.

- sākot ar 2023.gadu Finanšu ministrijas iestādēs tiks samazinātas biroja telpas aptuveni 10,0 tūkst.m2 platībā.

- Satiksmes ministrijas padotības iestāde “Civilās aviācijas aģentūra” kopš 2020.gada ir samazinājusi nomāto telpu platību par ~ 360m2, samazinot kopējo aizņemto platību par vairāk nekā 28%.

- Valsts zemes dienests ir slēdzis vienu klientu apkalpošanas centru, divus citus apvienojis vienās telpās un mazinājis aizņemtās platības vēl citā centrā

Tādējādi ministriju resoros ir ne tikai mazinātas īrēto telpu platības, bet arī ir nodrošināta iespēja kontrolēt siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu un īstenot nepieciešamos patēriņa samazināšanas pasākumus, ko nebūtu iespējams izdarīt citai personai piederošās telpās.

Attiecībā uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu izmantošanu, piemēram, Ārlietu ministrija arī izmanto serveru virtualizācijas tehnoloģijas, kas ļauj ietaupīt elektroenerģiju. Savukārt Finanšu ministrijas resorā iespēju robežās vecās un jaunās informācijas sistēmas tiek izvietotas mākoņrisinājumā, kas būtiski samazina elektroenerģijas patēriņu, kas nozīmē mazāk fizisku iekārtu un mazāku elektroenerģijas patēriņu iestādei.

Piemēram, Labklājības ministrija jau savlaicīgi vērsās pie padotības iestādēm ar lūgumu samazināt tēriņus, t.sk., neiegādāties preces, kuras nav vitāli svarīgas pakalpojuma nodrošināšanai, kā arī iespēju robežās, pārskatot ieradumus, samazināt energoresursu patēriņu, lai rastu iespēju segt energoresursu, preču un pakalpojumu sadārdzinājuma ietekmē palielinājušos izdevumus.

Arī naftas produktu (galvenokārt transporta degvielas) patēriņa kontrolei un mazināšanai ministrijas veic būtiskus pasākumus, piemēram, Ekonomikas ministrija dienesta auto vietā darbiniekiem piedāvā sabiedriskā transporta biļetes, lai varētu doties uz klātienes sanāksmēm. Finanšu ministrijas iestādēs transportlīdzekļi tiek ir aprīkoti ar izsekošanas iekārtām, kas nodrošina maršrutu kontroli atbilstoši brauciena mērķim, bet pieejamie dati tiek analizēti un notiek informācijas aprite ar iesaistītajām struktūrvienībām par iespējām apvienot braucienus, jo tas rada ekonomiju un samazina nobraukto kilometru apjomu.

2020. gada novembrī AS "Latvenergo" un pētījuma aģentūra RAIT Custom Research Baltic veica AS "Latvenergo" tirdzniecības zīmola Elektrum juridisko klientu aptauju par energoefektivitāti, intervējot 711 respondentus. Pētījumā tika secināts, ka zināšanas energoefektivitātes jomā 61 % uzņēmumu un iestāžu vērtē kā labas, tomēr 39 % tās novērtē kā kopumā sliktas. Gandrīz puse no uzņēmumiem, kuri ieviesa kādu no energoefektivitātes pasākumiem, apgalvoja, ka ekonomiskais ieguvums jūtams jau pašlaik, bet 34 % uzskatīja, ka ieguvums būs jūtams pēc laika, savukārt 13 % norādīja, ka nav izdevies sasniegt plānoto ekonomisko ieguvumu. Apkopojot šī pētījuma atbildes par nodomiem attiecībā uz energoefektivitāti, secināms, ka uzņēmumi kopumā ir ieinteresēti un plāno veikt pasākumus, lai savā uzņēmumā vai iestādē uzlabotu energoefektivitāti. Saskaņā ar pētījuma datiem, salīdzinoši biežāk ir plānos veikt apgaismojuma modernizāciju, to paredzot izdarīt 42 %, tam seko tādas aktivitātes kā: siltināt ēkas, īstenot enerģijas patēriņa monitoringu, uzlabot ventilācijas sistēmas, vairāk izmantot atjaunojamos energoresursus,  paaugstināt ražošanas iekārtu energoefektivitāti, izglītot darbiniekus energoefektivitātē, aprīkot apsildes ierīces ar termostatiskajiem ventiļiem u. c. aktivitātes. Pētījuma rezultāti kopumā ir attiecināmi arī uz valsts resora iestādēm un kapitālsabiedrībām.

## Attālinātās strādāšanas piemērošana

Detalizēta informācija ir iekļauta 2.pielikumā.

Nozaru ministriju resoros pārsvarā attālinātā strādāšana tiks piemērota daļēji, bet tikai dažas iestādes ziņoja, ka nepiemēros attālināto strādāšanu. Ir iestādes, kas vienu vai vairākas dienas nedēļā pilnībā strādās attālināti, bet vairums iestāžu pieļaus pilnīgu vai hibrīda attālināto strādāšanu, izņemot tiem darbiniekiem, kuriem darba specifika neļauj strādāt attālināti. Ir arī izglītības iestādes, kuras norādījušas, ka daļu no pilna laika studiju programmas ir iespējams nodrošināt attālināti

# Mērķi valsts resora enerģijas patēriņa samazināšanai īstermiņā

Valsts resora enerģijas patēriņa mazināšanas mērķis siltumenerģijas, elektroenerģijas, naftas produktu un dabasgāzes patēriņam ir noteikts, vadoties no nozaru ministriju sniegtās informācijas par plānotajiem enerģijas patēriņa mazināšanas pasākumos paredzētajiem ietaupījumiem, vienlaikus ņemot vērā to, ka daļai no pasākumiem netika noteikts iespējamais enerģijas patēriņa samazinājums.

3.tabula Ministriju pieteiktais enerģijas patēriņa samazinājums 2022.-2023.g. apkures sezonā

|  | siltumenerģija (MWh) | elektroenerģija (MWh) | naftas produkti |  | dabasgāze |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | litri | MWh | m3 | MWh |
| Aizsardzības ministrija | nav novērtēts | nav novērtēts | nav novērtēts |  | nav novērtēts |  |
| Ārlietu ministrija | nav novērtēts | nav novērtēts | nav novērtēts |  | nav novērtēts |  |
| Ekonomikas ministrija | 1 139 | 3 077 | 40 700 | 356 | 1 526 337 | 16 084 |
| Finanšu ministrija | 1 108 | 484 | 27 092 | 258 |  |  |
| Iekšlietu ministrija | 2 700 | 2 302 | 2 340 | 22 |  |  |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 9 519 | 3 124 | 16 053 | 153 | 193 501 | 1 842 |
| Kultūras ministrija | 1 459 | 857 | 15 423 | 147 | 14 701 | 155 |
| Labklājības ministrija | 954 | 108 | 367 | 3 |  |  |
| Satiksmes ministrija | 2 550 | 1 353 | 72 820 | 840 | 140 186 | 256 |
| Tieslietu ministrija | 243 | 338 | 7 532 | 72 | 111 104 | 1 171 |
| Veselības ministrija | 5 375 | 11 | 15 260 | 145 | 9 051 | 95 |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 214 | 67 | 9 130 | 87 | 29 325 | 309 |
| Zemkopības ministrija | 2 882 | 112 | 132 601 | 1 262 | 922 403 | 9 720 |
| Valsts kanceleja | 400 | 100 | 200 | 2 |  |  |
| KOPĀ | 28 544 | 11 932 | 339 520 | 3 347 | 2 946 608 | 29 633 |
| samazinājums pret pēdējo 3 apkures sezonu vidējo rādītāju | 7,6% | 3,3% | 1,5% | 1,6% | 3,4% | 3,2% |

Ņemot vērā ministriju pieteiktos enerģijas patēriņa mazināšanas pasākumos panāktos enerģijas patēriņa samazinājumus, kā arī ņemot vērā to, ka apmēram 21% no pieteiktajiem pasākumiem enerģijas patēriņa samazinājums nav novērtēts (26% siltumenerģijai, 25% elektroenerģijai, 13% naftas produktiem un 5% dabasgāzei), tiek noteikti šādi valsts resora enerģijas samazināšanas mērķi:

4.tabula Valsts resora enerģijas patēriņa samazināšanas mērķi 2022.-2023.g. apkures sezonā

|  | MWh | % |
| --- | --- | --- |
| Siltumenerģija | 36 806,6 | 9,7% |
| Elektroenerģija | 14 952,7 | 4,2% |
| Naftas produkti (degviela, kurināmais) | 3 785 | 1,8% |
| Dabasgāze | 30 979,5 | 3,3% |

# Mērķu valsts resora enerģijas patēriņa samazināšana īstermiņā uzraudzība

Lai varētu uzraudzīt šajā ziņojumā noteikto mērķu izpildi un varētu izvērtēt enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu efektivitāti un ietekmi uz enerģijas patēriņu, ir nepieciešams noteikt arī pasākumu īstenošanas uzraudzības mehānismu, lai cita starpā varētu arī izvērtēt veikto pasākumu efektivitāti.

Līdz ar to ir nepieciešams noteikt pienākumu nozaru ministrijām par savu resoru (ministrijas, padotības iestādes, kapitālsabiedrības) līdz 2023.gada 1.jūnijam iesniegt Ekonomikas ministrijai:

- apkopotus datus par 2022.-2023.gada apkures sezonā (oktobris – aprīlis):

  - izmantotās siltumenerģijas, elektroenerģijas, transporta degvielas, kas izmantota transportā, un dabasgāzes apjomiem vai platību, par kuru ir veikti maksājumi par enerģiju, ja norēķini par enerģijas patēriņu netiek veikti par patērēto enerģijas apjomu,

  - izmantotās siltumenerģijas, elektroenerģijas, transporta degvielas un dabasgāzes izmaksām;

- apkopotu informāciju par veiktajiem siltumenerģijas, elektroenerģijas, transporta degvielas un dabasgāzes patēriņa samazināšanas pasākumiem;

- informāciju par tiem pasākumiem, kuru īstenošanu ir plānots turpināt arī pēc 2022.-2023.gada apkures sezonas.

Savukārt Ekonomikas ministrijai ir jānosaka par pienākumu līdz 2023.gada 1.augustam:

- sagatavot iepriekšminētās nozaru ministriju iesniegtās informācijas apkopojumu un iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par 2022.-2023.gada apkures sezonas enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu īstenošanas rezultātiem.

- izvērtēt, vai enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumus, kurus ir plānots turpināt vai kurus ir iespējams turpināt arī pēc 2022.-2023.gada apkures sezonas, ir iespējams noteikt kā obligāti īstenojamus visu nozaru ministriju resoros.

# Vadlīnijas valsts sektorā īstenojamiem īstermiņa un ilgtermiņa enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem

Energoefektivitātes pasākumi ir gan aktivitātes, gan arī inženiertehniski risinājumi, kuru ieviešanas rezultātā tiek panākta enerģijas lietderīga izmantošana. Energoefektivitātes pasākumus var iedalīt divās lielās grupās: uzvedības maiņas pasākumi (īstermiņa) un tehnoloģiju uzlabošanas vai nomaiņas (ilgtermiņa) pasākumi. Lai  izvēlētos piemērotākos tehnoloģiju uzlabošanas vai nomaiņas risinājumus ar mērķi samazināt tehnoloģisko iekārtu lietošanas jaudu, pirmais solis energoefektivitātes pasākumu ieviešanā ir uzvedības maiņas pasākumus īstenošana.

| Uzvedības maiņas pasākumi | Tehnoloģiju uzlabošana vai nomaiņa |
| --- | --- |
| Nepieciešamas minimālas vai nekādas investīcijas energoefektivitātes pasākumos. Tūlītējs enerģijas ietaupījums, kas sastāda aptuveni 10 – 25 % atkarībā no esošās situācijas. | Nepieciešamas vidējas vai lielas investīcijas. Enerģijas ietaupījums parasti ir pakāpenisks, un panāktais ietaupījums ir līdz pat 80% atkarībā no esošās situācijas. |
| Samazināts enerģijas patēriņš iekārtu gaidīšanas režīma lietošanas laikā, ierīču un iekārtu efektīva izmantošana (piemēram, termostatisko ventiļu izmantošana vai tikai nepieciešamā ūdens daudzuma ieliešana un vārīšana elektriskajā tējkannā), ierīču un iekārtu lietošanas laika samazināšana (piemēram, apgaismojuma izslēgšana, kad tas nav nepieciešams) u. c. | Ēku renovācija, energopārvaldības sistēmas ieviešana, energosertifikācija, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana, izmantojot atjaunīgos energoresursus, kā arī apgaismojuma, ventilācijas, apkures sistēmu modernizācija u. c. |

Īstermiņa pasākumi tiek rekomendēti atkarībā no ietekmētās enerģijas veida – elektroenerģija vai siltumenerģija, kā arī sniedz ieteikumus efektīvai dabas resursu izmantošanai, turklāt rekomendējamie pasākumi iedalīti atbilstoši ietekmētajam adresātam – iestādes un/vai kapitālsabiedrības darbinieks un ēkas apsaimniekotājs, un tie ir strukturēti 7 kategorijās:

- Apgaismojums

- Gaisa kondicionēšana

- Sildierīču izmantošana

- Biroja tehnika

- Sadzīves tehnika

- Efektīva dabas resursu izmantošana

- Darbinieku izglītošana.

Ilgtermiņa pasākumi tiek rekomendēti iestāžu un/vai kapitālsabiedrības ēku apsaimniekotajiem atkarībā no ietekmētās enerģijas veida – elektroenerģija vai siltumenerģija, un tie ir strukturēti 6 kategorijās:

- Energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana

- Ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana

- Ēku energoaudits un energosertifikācija

- Ēku renovācija

- Enerģijas ražošanas veicināšana no atjaunojamiem energoresursiem

- Izglītojošie pasākumi darbiniekiem un ēku apsaimniekotajiem par energoefektivitātes un klimata jautājumiem

5.tabula. Īstermiņa pasākumi (uzvedības maiņa) enerģijas patēriņa samazināšanai

| Nr. | Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākuma kategorija | Ietekmētais enerģijas veids | Ietekmētais adresāts | Detalizēts pasākuma apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apgaismojums | Elektroenerģija | Darbinieks | - Telpu apgaismei maksimāla dabiskās gaismas izmantošana. - Apgaismojuma izslēgšana, atstājot koplietošanas, semināru sapulču telpas. - Mākslīgā telpas apgaismojuma izslēgšana pēc darba laika beigām. - Galda vai sienu lampu izmantošana darba zonā. |
|  |  |  | Ēkas apsaimniekotājs | - Neefektīvu gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem. - Apgaismojuma optimizēšana teritorijās un telpās, kas nav paredzētas darba veikšanai, kā arī uz ēku fasādēm, stāvvietās. - Apgaismojuma laika optimizēšana, to samazinot dienas gaišajā laikā un ārpus darba laika. - Kustības sensoru uzstādīšana koplietošanas telpās, teritorijās. |
| 2. | Gaisa kondicionēšana | Elektroenerģija | Darbinieks | - Kondicioniera prioritāta darbināšana agri no rīta. - Vēlama logu un durvju aizvēršana kondicioniera darbības laikā, tādējādi samazinot karstā gaisa pieplūdi telpās. - Kondicioniera darba režīma iestatīšana tā, lai temperatūra telpā un ārā neatšķirtos par vairāk nekā 5 °C. - Kondicioniera programmas ar vēlamo darba laiku iestatīšana. - Kondicioniera izslēgšana pēc darba laika beigām. |
|  |  |  | Ēkas apsaimniekotājs | - Ekspluatācijas laika samazināšana ārpus darba laika. - Ekspluatācijas optimizēšana telpās, kur neatrodas personāls. - Gaisa apmaiņas daudzuma un ventilācijas intensitātes samazināšana līdz 20 % no sākotnējās maksimālās vērtības. |
| 3. | Sildierīču izmantošana | Elektroenerģija, siltumenerģija | Darbinieks | - Lai ātrāk uzsildītu telpu, sākotnēja sildītāja ieslēgšana maksimālajā sildīšanas režīmā, un, kad telpā ir sasniegta komforta temperatūra, sildītāja režīma iestatīšana komforta temperatūrā. - Elektrisko sildītāju regulēšanas iespēju izmantošana. - Apsildes temperatūras iestatīšana robežās no 19 līdz 20 °C. - Elektriskā sildītāja izslēgšana vēdināšanas laikā. - Telpu efektīva vēdināšana - logu atverot pilnībā uz brīdi, nevis atstājot to ilgstoši vēdināšanas režīmā. |
|  |  |  | Ēkas apsaimniekotājs | - Apkures temperatūras optimizēšana no 19 līdz 20°C. - Apkures režīmu optimizēšana darba, koplietošanas telpās, samazinot temperatūru līdz 16-17°C ārpus darba laika. - Izvērtēt apkures sistēmas temperatūras samazināšanu līdz tehniski iespējamam līmenim neizmantotās telpās, noliktavās. |
| 4. | Biroja tehnika | Elektroenerģija | Darbinieks | - Datora ekrāna spilgtuma regulēšana atbilstoši telpas apgaismojuma līmenim. Jo spilgtāks ir ekrāns, jo vairāk elektroenerģijas tas patērē. Apgaismotā telpā ekrāna spilgtuma palielināšana, savukārt tumšā – samazināšana. - Ja izmanto stacionāro datoru kopā ar atsevišķu monitoru: ne tikai datora, bet arī monitora pilnīga izslēgšana, beidzot darbu, lai lieki netērētu elektroenerģiju gaidīšanas režīmā. - Atstājot darba vietu uz ilgāku laiku, datora iestatīšana hibernācijas režīmā, lai saglabātu esošo darbu līdzšinējā stāvoklī. - Ieteicama datora pilnīga izslēgšana (Shutdown), nevis iemidzināšana (Sleep), ja to neizmanto ilgāk par divām stundām, jo miega režīmā tas patērē 2 reizes vairāk elektroenerģijas nekā to izslēdzot. - Lai samazinātu biroja tehnikas elektroenerģijas patēriņu gaidīšanas režīmā, ieteicama pagarinātāja ar slēdzi izmantošana, kam pievienots dators, monitors, printeris un citas ierīces, kas atvieglina visu ierīču pilnīgu izslēgšanu. |
| 5. | Sadzīves tehnika | Elektroenerģija | Darbinieks | - Kafijas aparāta izslēgšana pēc darba laika beigām. - Elektriskajā tējkannā vārīt tikai nepieciešamo ūdens daudzumu. - Nav ieteicama pārāk siltu vai neiesaiņotu ēdienu ievietošana ledusskapī, lai lieki netērētu elektroenerģiju. - Ledusskapja atsaldēšana un izvēdināšana vismaz reizi gadā, lai neizveidotos ledus kārta uz saldētavas sienām. Katrs ledus centimetrs palielina elektroenerģijas patēriņu aptuveni par 10 %. - Trauku mazgājamās mašīnas efektīva izmantošana, aizpildot to pilnībā, nevis to darbinot pustukšu. |
|  |  |  | Ēkas apsaimniekotājs | - Dzeramā ūdens aprātu ūdens sildīšanas/dzesēšanas funkcijas atslēgšana. - Ūdens sildīšanas laika optimizācija, atslēdzot brīvdienās, nakts stundās un laikā, kad darbinieki neuzturas telpās. |
| 6. | Efektīva dabas resursu izmantošana | Elektroenerģija, dabas resursi | Darbinieks | - Drukāšana uz abām lapas pusēm, samazinot gan organizācijas, gan dabas resursu patēriņu. Vienas lapas abpusēja drukāšana samazina CO2 par aptuveni 5 g. - Izvērtēt informācijas drukāšanas nepieciešamību. - Kāpņu, nevis lifta izmantošana. Lifta lietošana tikai nepieciešamības gadījumā kravas pārvadāšanai vai gadījumos, ja darbinieku skar veselības problēmas vai tiek radīts apgrūtinājums. - Ieteicama sabiedriskā transporta vai kopā braukšanas izmantošana, vienojoties ar kolēģiem, lai nokļūtu uz darbu/mājām. Pārvietošanās ar individuālu automašīnu veido aptuveni 14 % no cilvēces radītā CO2 emisijas daudzuma. |
| 7. | Darbinieku iesaiste un motivācija | Elektroenerģija, siltumenerģija, dabas resursi | Ēkas apsaimniekotājs | - Uzvedības maiņas veicināšana, aktīvi komunicējot ar darbiniekiem/apmeklētājiem par izmaiņām energoefektivitātes pasākumu veikšanā un to ieguvumiem. - Darbinieku izglītošana – energoefektivitātes mācības, pieaicinot vieslektorus, piedāvājot semināru/vebināru apmeklēšanas iespējas. - Regulāra informācijas apmaiņa ar darbiniekiem, sniedzot atgriezenisko saiti par ieviesto energoefektivitātes pasākumu efektivitāti. - Motivācijas sistēmas izveide, tajā skaitā, konkursi, pieredzes apmaiņa. |

6.tabula Ilgtermiņa pasākumi (tehnoloģiju uzlabošana vai nomaiņa) enerģijas patēriņa samazināšanai nākotnē

| Nr. | Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākums | Ietekmētais enerģijas veids | Detalizēts pasākuma apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana | Elektroenerģija, siltumenerģija | Energopārvaldība ir sistemātiska enerģijas patēriņa pārzināšana ar mērķi to samazināt, meklējot tehniski un ekonomiski efektīvākos risinājumus īpašumā esošo objektu apsaimniekošanai, uzlabojot energoefektivitātis un ilgtermiņā samazinot finanšu izdevumus, kā arī SEG emisijas. Energopārvaldības sistēma palīdz sistematizēt un ieviest pilnvērtīgu enerģijas patēriņa uzskaiti, kā arī iekļauj dažādus rīkus, vadlīnijas un procedūras, lai optimizētu enerģijas resursu izmantošanu un lai ieviestu enerģijas samazināšanas pasākumus, turklāt darot to ar minimālu ietekmi uz vidi. Turklāt energopārvaldības sistēma palīdz sistematizēt un ieviest pilnvērtīgu enerģijas patēriņa uzskaiti. Rīcības pasākumi - Energopārvaldības dokumentācijas, t.sk. rokasgrāmatas izstrāde. - Enerģijas patēriņa uzskaites nodrošināšana visās ēkās un nepārtraukts enerģijas monitorings. - Energopārvaldības sistēmas operatīvās darbības pilnveidošana, neatbilstību un noviržu uzraudzīšana un konstatēšana. - Ikgadējo plānoto enerģijas samazināšanas pasākumu īstenošana. - Energopārvaldības sistēmas sertifikācija atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Galvenie ieguvumi - Iestādes un/vai kapitālsabiedrības apsaimniekotājs pārvalda un prognozē ēku enerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas. - Ietaupījums vismaz 3 % gadā no enerģijas izmaksām iestādes un/vai kapitālsabiedrības ēkās. - Neatkarīgi izvērtēta un uzturēta energopārvaldības sistēma. |
| 2. | Ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana | Elektroenerģija, siltumenerģija | Novērtēt iestādes un/vai kapitālsabiedrības atjaunoto ēku stāvokli, uzskaitot un identificējot, vai to enerģijas patēriņš ir atbilstošs. Ja identificētās atjaunotās ēkas uzrāda augstu enerģijas patēriņu, nepieciešams veikt padziļinātāku izpēti, lai to novērstu. Rīcības pasākumi - Iestādes un/vai kapitālsabiedrības atjaunoto ēku uzskaite un identificēšana. - Iestādes un/vai kapitālsabiedrības ēku patēriņa datu salīdzinājums ar energosertifikāta datiem. - Energoaudita veikšana, lai izvērtētu galvenos enerģijas avotus un to iestatījumus. - Nepieciešamo iestatījumu uzstatīšana. - Lietošanas instrukcijas sagatavošana ēkas apsaimniekotājam un apmācība, ja tāda nepieciešama. - Rīcību ieplānošana, ja nepieciešamas lielākas investīcijas. - Attālināti vadāmu risinājumu ieviešana ēkas inženiertehnisko sistēmu vadībai, kontrolei un uzskaitei. - Enerģijas patēriņa monitorings līdz energopārvaldības sistēmas izveides pasākuma ieviešanai. Galvenie ieguvumi - Novērtēts iestādes un/vai kapitālsabiedrības ēku stāvoklis un to energoefektivitāte. - Iestāde un/vai kapitālsabiedrība samazina izmaksas par enerģiju. - Automatizēta ēkas patēriņu datu nolasīšana un uzskaite. - Ēkas tērē tik, cik tām ir jātērē. - Samazinās ietekme uz klimatu un CO2 emisiju apjoms. |
| 3. | Ēku energoaudits un energosertifikācija | Elektroenerģija, siltumenerģija | Ēku energoefektivitātes novērtēšana tiek veikta saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma prasībām. Ēkas energoaudita ietvaros neatkarīgs eksperts veic ēkas apsekošanu, vēsturisko enerģijas patēriņa datu analīzi un nepieciešamos mērījumus, novērtē ēkas inženierkomunikāciju darbību (apkures, ventilācijas, dzesēšanas, karstā ūdens sagatavošanas u.c. sistēmas) un norobežojošo konstrukciju stāvokli un identificē energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Energoaudita ietvaros tiek izveidots ēkas enerģijas patēriņa aprēķina modelis, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 222 ”Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”, kas ļauj precīzi noteikt ietaupījumu no ēkā veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem. Pēc veiktā ēkas energoaudita tiek sagatavots ēkas energosertifikāts, kas apliecina ēkas enerģijas patēriņu un esošo energoefektivitāti. Energosertifikāts tiek sagatavots gan esošām, gan projektējamām ēkām. Galvenie ieguvumi: - Ēkas energoaudits ļauj precīzi novērtēt ēkas enerģijas izmaksu samazinājuma potenciālu gan no ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanas, gan iedzīvotāju paradumu maiņas u. tml. pasākumiem. - Detalizēts ēkas energoaudits ir obligāta prasība, lai saņemtu publisko līdzfinansējumu ēkas renovācijai. |
| 4. | Ēku renovācija | Elektroenerģija, siltumenerģija | Iestādēm un/vai kapitālsabiedrībām ir virkne ēku, kuras nav renovētas. Ieviešot energopārvaldību, jāveic enerģijas patēriņa datu analīze ēkām, un ēkās ar augstākajiem īpatnējiem rādītājiem ir jāīsteno energoefektivitātes pasākumi. Sasniedzamais enerģijas ietaupījuma potenciāls tām ēkām, kas nav renovētas, ir augsts, tādējādi jāveic kompleksi pasākumi ar atmaksāšanās termiņu vismaz 15 gadi. Rīcības pasākumi - Veikt darbības, lai ēkas sasniegtu pēc iespējas augstāku energoefektivitātes klasi saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumiem Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi". Iespējamās darbības ēku efektivitātes celšanai: - - Ēku siltināšana. - - Logu un durvju nomaiņa. - - Apgaismojuma modernizācija. - - Gaismekļu nomaiņa uz efektīvākiem LED gaismekļiem. - - Sensoru uzstādīšana gaismekļu kontrolei. - - Apkures sistēmas modernizēšana un noregulēšana. - - Termoregulatoru uzstādīšana. - - Apkures sistēmas balansēšana. - - Ventilācijas sistēmas ieviešana vai modernizēšana. - Rekuperācijas ieviešana ventilācijas sistēmā. - Rekuperācijas ieviešana kanalizācijas sistēmā. - Rekuperācijas ieviešana no tehniskajām iekārtām. - - Siltuma rekuperācijas ieviešana no serveriem vai citām iekārtām, kas darbības rezultātā rada lielu daudzumu siltuma un tās nepieciešams sistemātiski dzesēt. - - Elektromotoru apkope vai nomaiņa. - - Ēku vadības sistēmas ieviešana. Galvenie ieguvumi - Automatizēta ēkas pārvaldība. - Samazināts enerģijas patēriņš un izmaksas par enerģiju. - Uzlabots iekšējais klimata ēkas lietotājiem. - Samazināta ietekme uz klimata pārmaiņām. - Atjaunota un vizuāli pievilcīga ēka. |
| 5. | Enerģijas ražošanas veicināšana no atjaunojamiem energoresursiem | - Elektroenerģija, siltumenerģija | - Iestāžu un/vai kapitlāsabiedrību ēkām, kas siltumenerģiju ražo individuālajās katlos un kā kurināmo izmanto dabasgāzi, veicināt saules paneļu, saules kolektoru vai citu risinājumu ieviešanu, lai nodrošinātu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu savām vajadzībām no atjaunīgajiem energoresursiem. - Rīcības pasākumi - - Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde atjaunīgo energoresursu projektu izstrādei un ieviešanai. - - Uzstādīt saules paneļus elektroenerģijas ražošanai. - - Uzstādīt saules kolektorus siltā ūdens sagatavošanai. - Galvenie ieguvumi - - Samazinātas izmaksas par elektroenerģiju un siltumenerģiju. - - Samazināta ietekme uz klimata pārmaiņām. - - Atbalsts enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanā. |
| 6. | Izglītojošie pasākumi darbiniekiem un ēku apsaimniekotajiem par energoefektivitātes un klimata jautājumiem | Elektroenerģija, siltumenerģija | - Būtisks aspekts iestādes un/vai kapitālsabiedrības darbinieku un apsaimniekotāju motivēšanā un informācijas sniegšanā ir regulāru informatīvo pasākumu rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. - Rīcības pasākumi - - Plāns ar informatīvajiem pasākumiem. - - Pasākumu saturiskā plānošana un organizēšana. - - Pasākumu ieviešana un novērtēšana. - Galvenie ieguvumi - - Iestādes un/vai kapitālsabiedrības darbinieku un ēku apsaimniekotāju izpratnes uzlabošana par enerģijas patēriņu, izmaksām un viņu iespējām tās ietekmēt. |

# Secinājumi

- Daļa iestāžu nav informācijas par siltumenerģijas vai elektroenerģijas patēriņu, jo telpas tiek nomātas no citas fiziskas vai juridiskas personas, kur izsniegtajā rēķinā nav norādīta informācija par patērēto enerģiju, bet maksa tiek piemērota, ņemot vērā nomātās platības. Šādā gadījumā valsts iestādei ir maz iespēju ietekmēt kopējo siltumenerģijas un iespējams arī elektroenerģijas patēriņu ēkā un veikt enerģijas patēriņa mazināšanas pasākumus. Šobrīd dažu nozaru ministriju resorā nav pieejamas informācijas par siltumenerģijas un, iespējams, arī elektroenerģijas patēriņu ēkās, kuras apsaimnieko valsts a/s “Valsts nekustamie īpašumi”.

- Lielākajā daļā iestāžu netiek veikta automātiskā enerģijas patēriņa uzraudzība vai uzskaite, līdz ar to iestādēs bija apgrūtinoši īsā termiņā manuāli apkopot enerģijas patēriņa datus konkrētiem mēnešiem.

- Vienlaikus ir jāņem vērā, ka enerģijas patēriņa mazināšanas pasākumu izvēlei un īstenošanai ir būtiski sākotnēji detalizēti sākt uzskaitīt un kontrolēt enerģijas patēriņu, cita starpā, lai arī konstatētu lielākos enerģijas patērētājus un energoneefektīvākās darbības. Tāpēc nozaru ministrijām, padotības iestādēm un kapitālsabiedrībām, ir nepieciešams veikt enerģijas patēriņa uzraudzību un uzskaiti arī, ja tās atrodas ēkās, kuras apsaimnieko valsts a/s “Valsts nekustamie īpašumi”.

- Lai gan piedāvātie enerģijas patēriņa mazināšanas pasākumi ir izstrādāti nākamajai apkures sezonai, tomēr nozaru ministrijām, to iestādēm un kapitālsabiedrībai pieteikti enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi ir jāturpina ievērot arī turpmāk, jo tikai šādi varēs nodrošināt gan valsts sektora energoefektivitātes uzlabošanu, gan enerģētisko neatkarību un drošību, kā arī nodrošināt enerģijas patēriņa izmaksu samazināšanos vai būtisku nepalielināšanos.

- Ir steidzami nepieciešams valsts pārvaldei:

  - Ieviest energopārvaldības sistēmas nozaru ministriju resoru līmeni, lai izpildītu Energoefektivitātes 5. panta prasības, lai efektīvi nodrošinātu enerģijas patēriņa uzraudzību un uzskaiti, energopārvaldības sistēmā iekļaujot visas nozaru ministriju, to padotības iestāžu un kapitālsabiedrību ēkas.

  - Veikt energoauditus valsts ēkām un vēlams arī tām ēkām, kurās atrodas valsts iestādes, lai varētu efektīvi izvērtēt darbības, kurās ir lielākais enerģijas patēriņš, un vismazāk energoefektīvākās ēkas, telpas un darbības.

  - Izstrādāt nozaru ministriju resoru ēku sarakstu, kurās iekļaut nozaru ministriju, to padotības iestāžu un kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošās ēkās un privātpersonu vai juridisko personu īpašumā vai valdījumā, bet kurās ir izvietotas nozaru ministriju resoru iestādes vai kapitālsabiedrības esošās ēkas.

  - Veikt nozaru ministriju resoru ēku, kura ir ministriju, to padotības iestāžu un kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā, energosertifikāciju, primāri, lai noskaidrotu ēkas ar zemāko energoefektivitātes klasi, kā ar lai iegūtu pilnīgu informāciju par ēkas stāvokli un tajā izmantotajiem enerģijas veidiem.

- Ekonomikas ministrijai, kā arī citām nozaru ministrijām atbalsta programmu ietvaros valsts ēku renovācija ir primāri jāīsteno tām ēkām valsts ēku sarakstā, kas neatbilst minimālajām energoefektivitātes prasībām.

Ekonomikas ministre	I. Indriksone

Vīza: valsts sekretārs	E. Valantis

Šeit un turpmāk megavatstundas

Energopārvaldības mērķis ir veidot pastāvīgu un efektīvu sistēmu, lai nodrošinātu enerģijas lietderīgu izmantošanu, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot patēriņu. Uzlabojot energoefektivitātes līmeni, ilgtermiņā tiek samazināti izdevumi par enerģiju un samazinās ietekme uz vidi.

Arī lielas investīcijas tehnoloģisko procesu uzlabošanā, ja tās veiktas pareizi, atmaksājas īsā laikā

Visi ieteikumi saistībā ar telpu mikroklimatu un ar to saistītajiem aspektiem ir jāīsteno saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām un specializētajiem noteikumiem, tajā skaitā Ministru kabineta 2009. gada 28. aprīļa noteikumiem Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās"

Visi ieteikumi saistībā ar Ēku energoefektivitātes novērtēšanu jāīsteno saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likumu, Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās", Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumiem Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi", kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Veicot iestādes un/vai kapitālsabiedrības ēku atjaunošanas darbus vai plānojot jaunu ēku būvniecību, ir jāievēro normatīvo aktu prasības, kas noteiktas "Ēku energoefektivitātes likumā" un Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 280 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"", kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.