8.pielikums
Ministru kabineta
2020.gada 2.septembra noteikumiem Nr.561

Koģenerācijas stacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķins

I. Koģenerācijas stacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķina gaita

- Iekšējā peļņas norma ir diskonta likmes vērtība, pie kuras pašreizējā diskontētās naudas plūsmas vērtība ir vienāda ar sākotnēji ieguldītā kapitāla vērtību. Iekšējā peļņas norma tiek aprēķināta uz pēdējo gadu, kad ražotājs var izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu. Iekšējo peļņas normu aprēķina, ņemot vērā koģenerācijas stacijas vienotā tehnoloģiskā cikla principu.

  - Iekšējās peļņas normas aprēķinam izmanto datus par koģenerācijas stacijā veiktajām investīcijām, faktisko ieņēmumu un izdevumu datus un ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīmes. Ja komersants nevar iesniegt kādu no koģenerācijas stacijas faktisko ieņēmumu vai izdevumu datiem, tad iekšējās peļņas normas aprēķinam norēķinu periodam, kas nav mazāks par vienu mēnesi, izmanto pielikumā noteiktās līmeņatzīmes.

  - aprēķinam nepieciešamos datus par elektroenerģijas apjomu un cenu, kas iepirkta obligātā iepirkuma ietvaros, birojs pieprasa publiskajam tirgotājam.

- Iekšējo peļņas normu aprēķina ar pakāpeniskām iterācijām, izmantojot šādu formulu:

t=t0nTNPt(1+r100)t-t0+1-Istac-Ipiesl+Dt0=0 , kur

TNPt – tīrā naudas plūsma jeb naudas plūsma (EUR), kas paliek komersanta rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, kalendāra gadā t;

r – iekšējā peļņas norma (%);

t – kalendāra gads, par kuru tiek veikts aprēķins;

t0 – kalendāra gads, kad komersants ir sācis izmantot valsts atbalstu;

n – kalendāra gads, kad komersanta tiesībām, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu, beidzas izmantošanas laiks;

Istac – komersanta koģenerācijas stacijā veikto investīciju faktiskās vērtības (EUR), iesniedzot pamatojošo dokumentāciju;

Ipiesl – komersanta elektrostacijas elektroenerģijas pieslēguma faktiskās izmaksas  (EUR) elektroenerģijas tīklam, iesniedzot pamatojošo dokumentāciju;

Dt0– līdz kalendāra gadam t0 (neieskaitot) par komersanta koģenerācijas staciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais finansējums (EUR), tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

- Ja komersants ir veicis investīcijas koģenerācijas stacijā pirms ir pieņemts lēmums par tiesību piešķiršanu saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu, investīcijas koģenerācijas stacijā var noteikt saskaņā ar līmeņatzīmēm:

I0=Pel t0×Iīp×1000, kur

Pel t0 – koģenerācijas stacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju kalendāra gadā t0;

Iīp – īpatnējo investīciju līmeņatzīmes (EUR/kW), saskaņā  šā pielikuma 1. tabulu.

- Tīro naudas plūsmu kalendāra gadā t aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TNPt=Σi=112TNPti-Ipap_t+Dt  , kur

TNPti – tīrā naudas plūsma jeb naudas plūsma (EUR), kas paliek komersanta rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

Ipap_t –koģenerācijas stacijā veikto papildus investīciju faktiskās vērtības (EUR), lai atbilstoši ražošanas tehnoloģijai un vienotā tehnoloģiskā cikla principam nodrošinātu koģenerācijas stacijas tehnoloģiskās funkcijas vai lai palielinātu koģenerācijas stacijas elektrisko jaudu, vērtības kalendāra gadā t;

Dt – kalendāra gadā t par komersanta koģenerācijas staciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais finansējums (EUR), tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

- Tīro naudas plūsmu kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TNPti=IENti-IZDti  , kur

IENti – koģenerācijas stacijas ieņēmumi (EUR) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

IZDti – koģenerācijas stacijas izdevumi (EUR) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i.

- Koģenerācijas stacijas ieņēmumus kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  IENti aprēķina, izmantojot faktiskos datus vai līmeņatzīmes :

  - koģenerācijas stacijas ieņēmumi (EUR) kalendāra gada t  kalendāra mēnesī i IENti, aprēķinam izmantojot faktiskos datus :

IENti=Eel_ ti×Cel_ ti-SEN f-ti+IEN el-ti+Cth_ti×Qth_ti  , kur

Eel_ti – no komersanta koģenerācijas stacijas obligātā iepirkuma ietvaros iepirktais elektroenerģijas apjoms (MWh) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem mēnesī no komersanta elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģijas apjomu aprēķina kā pēdējo trīs pilnu kalendāra gadu vidējo mēnesī obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģijas apjomu, bet nepārsniedzot maksimāli atļauto obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu;

Cel_ ti – komersanta koģenerācijas stacijai piemērotā elektroenerģijas iepirkuma cena (EUR/MWh) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Dabasgāzes koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas iepirkuma cenas aprēķinam nepieciešamo dabasgāzes tirdzniecības cenu  nākotnes periodam nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo dabasgāzes tirdzniecības cenu;

SENf_ti –faktiskais ieturētais subsidētās elektroenerģijas nodoklis (EUR) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

IENel_ti – komersanta ieņēmumi (EUR) no koģenerācijas stacijā saražotās un pārdotās elektroenerģijas, kas nav pārdota obligātā iepirkuma ietvaros,  kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Ieņēmumu aprēķinam nākotnes periodā elektroenerģijas cenu nosaka kā pēdējo trīs pilnu kalendāra gadu vidējo mēnesī ārpus obligātā iepirkuma pārdotās elektroenerģijas cenu, bet elektroenerģijas apjomu aprēķina kā pēdējo trīs pilnu kalendāra gadu vidējo mēnesī ārpus obligātā iepirkuma pārdoto elektroenerģijas apjomu.

Cth_ti – siltumenerģijas pārdošanas cena vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktais siltumenerģijas ražošanas tarifs (EUR/MWh), iesniedzot pamatojošo dokumentāciju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem siltumenerģijas cenu nosaka kā pēdējā pilnā  kalendāra gada vidējo mēneša siltumenerģijas cenu.

Qth_ti – koģenerācijas stacijā saražotais lietderīgās siltumenerģijas apjoms (MWh) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem mēnesī saražotās lietderīgās siltumenerģijas apjomu aprēķina kā pēdējo trīs pilnu kalendāra gadu vidējo mēnesī saražoto lietderīgās siltumenerģijas apjomu.

  - koģenerācijas stacijas ieņēmumi (EUR) kalendāra gada t  kalendāra mēnesī i IENti, aprēķinam izmantojot līmeņatzīmes:

IENti=Eel_ ti×Cel_ ti-SEN f-ti+IEN el-ti+Cth_l_ti×Pth_ ti×dti×(1-Qpašp_ti100)  , kur

Cth _l_ti – siltumenerģijas ražošanas tarifs (EUR/MWh) saskaņā ar šā pielikuma 8. tabulu kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem siltumenerģijas ražošanas tarifu nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo mēneša siltumenerģijas ražošanas tarifu;

Pth_ ti – koģenerācijas stacijā uzstādītā neto siltuma jauda  (MW) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

dti – komersanta koģenerācijas stacijas darba stundas (h) kalendāra gada t kalendāra mēnesī;

Qpašp_ ti-  koģenerācijas stacijā pašpatēriņam izmantotā siltumenerģija kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Pašpatēriņam izmantotais siltumenerģijas apjoms stacijām, kas darbojas ar poligongāzi, un biogāzes stacijām, kuras biogāzes ražošanai izmanto fermenterus, ir 30%, bet pārējām koģenerācijas stacijām ir 0.

  - koģenerācijas stacijas, kas saņem garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, faktiskie ieņēmumi (EUR) kalendāra gada t  kalendāra mēnesī i IENti, aprēķinam izmantojot faktiskos datus :

IENti=Gel_ti-SEN f-ti+IEN el-ti+Cth_ti×Qth_ti  , kur

Gel_ti – garantētā maksa (EUR) par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu kalendāra gada t kalendāra mēnesī i.

  - koģenerācijas stacijas, kas saņem garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ieņēmumi (EUR) kalendāra gada t  kalendāra mēnesī i IENti, aprēķinam izmantojot līmeņatzīmes:

IENti=Gel_ti×1-SENti100+Cel_v_ti×Pel_ti×dti+ Cth_ti×Pth_ti×dti, kur

Cel_v_ ti- elektroenerģijas vairumtirgus cena (EUR/MWh) atbilstoši šā pielikuma 7. tabulai. Koģenerācijas stacijām, par kurām tiek maksāta garantēta maksa par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, elektroenerģijas cenu nākotnes periodam nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo cenu;

Pel ti – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju.

- Kalendāra gada t kalendāra mēnesī i koģenerācijas stacijas uzstādīto neto siltuma jaudu Pth_ ti aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pth_ ti=Pth_b_ ti*0,97, kur

Pth_b_ ti- koģenerācijas stacijas uzstādītā siltuma jauda, kas atbilst stacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto siltumjaudu summai (MW).

- Koģenerācijas stacijas darba stundas kalendārā gada t kalendāra mēnesī aprēķina, izmantojot šādu formulu:

dti=Eel_tiPel ti  .

- Koģenerācijas stacijas izdevumus (EUR) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i IZDti aprēķina, izmantojot faktiskos datus vai līmeņatzīmes :

  - biomasas staciju izdevumi (EUR) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i IZDti, aprēķinam izmantojot faktiskos datus:

IZDti=Bkur_ti×Ckur_ti+Ikop×0,1112+Nt12  +Jti, kur

Bkur_ti – patērētā kurināmā apjoms (MWh), kas nepieciešams komersanta koģenerācijas stacijas darbības nodrošināšanai, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem mēnesī patērētā kurināmā apjomu aprēķina kā pēdējo trīs pilnu kalendāra gadu vidējo mēnesī patērētā kurināmā apjomu koģenerācijas stacijā;

Ckur_ti – kurināmā faktiskā cena (EUR/MWh), iesniedzot pamatojošo dokumentāciju. Nākotnes periodiem kurināmā cenu nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo mēneša kurināmā cenu;

I kop – koģenerācijas stacijā veikto kopējo faktisko investīciju apjoms (EUR);

0,11 – koeficients, kas raksturo koģenerācijas stacijas ekspluatācijas izmaksu īpatsvaru veiktajās investīcijās, noteikts šā pielikuma 2. tabulā;

Nt – elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzības nodeva un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, kalendāra gadā t , (EUR). Nākotnes periodu aprēķiniem nodevas lielumu pieņem tādu, kāda tā ir bijusi pēdējā pilnā kalendāra gadā;

Jti-  jaudas maksa elektroenerģijas ražotājiem, kas noteikta atbilstoši uzstādītajai elektroenerģijas ražošanas jaudai un  saskaņā ar SPRK noteikto tarifu, kalendāra gada t  kalendārā mēnesī i, (EUR). Nākotnes periodu aprēķiniem jaudas maksas lielumu pieņem tādu, kāda tā ir bijusi pēdējā pilnā kalendāra gadā.

  - biomasas staciju izdevumi (EUR) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i IZDti, aprēķinam izmantojot līmeņatzīmes:

IZDti=Bkur_apr_ti×Ckur_l_ti+Ikop×0,1112+Nt12+Jti, kur

Bkur_apr ti – aprēķinātais patērētā kurināmā apjoms (MWh), kas nepieciešams komersanta koģenerācijas stacijas darbības nodrošināšanai kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem mēnesī patērētā kurināmā apjomu aprēķina kā pēdējo trīs pilnu kalendāra gadu vidējo mēnesī patērētā kurināmā apjomu koģenerācijas stacijā;

Ckur_l_ti – biomasas kurināmā cenas līmeņatzīme (EUR/MWh), kas noteikta šā pielikuma 6. tabulā, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem kurināmā cenu nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo mēneša kurināmā cenu.

  - biogāzes staciju izdevumi (EUR) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i IZDti, aprēķinam izmantojot faktiskos datus:

IZDti=Bkur_ti×Ckur_ti+Ikop×Lbiog12×100+Nt12 +Jti, kur

Lbiog – biogāzes koģenerācijas stacijas  ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīme, kas noteikta šā pielikuma 3. tabulā atkarībā no gada un organiskas izcelsmes atkritumu un ražošanas atlikumproduktu īpatsvara kopējā izejvielu apjomā. Aprēķinos izmanto zemāko 3.tabulā norādīto ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīmi dotajā aprēķina periodā. Ja komersants, iesniedzot pamatojošo dokumentāciju, pierāda lielāku organiskas izcelsmes atkritumu un ražošanas atlikumproduktu īpatsvaru  kopējā izejvielu apjomā, aprēķinos izmanto augstāku atbilstošo 3.tabulā norādīto līmeņatzīmi.

Nākotnes periodam izmanto zemāko 3.tabulā norādīto ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīmi dotajā aprēķinu periodā. Ja komersants, iesniedzot pamatojošo dokumentāciju, pierāda, ka pēdējo trīs pilnu kalendāra gadu vidējais organiskas izcelsmes atkritumu un ražošanas atlikumproduktu īpatsvars kopējā izejvielu apjomā pārsniedz noteikto minimālo organiskas izcelsmes atkritumu un ražošanas atlikumproduktu īpatsvaru kopējā izejvielu apjomā, tad nākotnes periodam organiskās izcelsmes atkritumu apjomu nosaka kā pēdējo trīs pilnu kalendāra gadu vidējo organiskas izcelsmes atkritumu apjomu kalendāra mēnesī un aprēķinos izmanto augstāku atbilstošo 3.tabulā norādīto līmeņatzīmi.

  - biogāzes staciju izdevumi (EUR) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i IZDti, aprēķinam izmantojot līmeņatzīmes:

IZDti=Bkur_apr_ti×Ckur_l_ ti+Ikop×Lbiog12×100+Nt12 +Jti , kur

Ckur_l_ ti – biogāzes un poligongāzes kurināmā cenas līmeņatzīme (EUR/MWh), kas  noteikta šā pielikuma 4. un 5. tabulā, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem kurināmā cenu nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo mēneša kurināmā cenu.

  - dabasgāzes staciju izdevumi (EUR) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i IZDti , aprēķinam izmantojot faktiskos datus:

IZDti=Bkur ti×(Ckur_ti+CCO2i×0,2)+Ikop×0,0512+Nt12 +Jti , kur

CCO2i  – oglekļa dioksīda emisijas kvotu cena, iesniedzot pamatojošo dokumentāciju (EUR/t). Cenu nākotnes periodiem pamato ar finanšu kontraktu cenu kotācijām. Ja kurināmā sadedzināšanas jauda ir 20MW vai mazāka,  CCO2i  vērtība ir 0;

0,05 – koeficients, kas raksturo koģenerācijas stacijas ekspluatācijas izmaksu īpatsvaru veiktajās investīcijās, noteikts šā pielikuma 2. tabulā;

  - dabasgāzes staciju izdevumi (EUR) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i IZDti , aprēķinam izmantojot līmeņatzīmes:

IZDti=Bkur_apr ti×(Ckur_l_ti+CCO2i×0,2)+Ikop×0,0512+Nt12 +Jti , kur

Ckur_l_ ti – dabasgāzes kurināmā cenas līmeņatzīme (EUR/MWh), kas  noteikta šā pielikuma 9. tabulā, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i . Nākotnes periodiem kurināmā cenu nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo mēneša kurināmā cenu.

- Aprēķināto patērētā kurināmā apjomu kalendāra gada t kalendāra mēnesī i Bkur_apr_ti nosaka, izmantojot šādu formulu:

Bkur_apr _ti=(Pel_ti×(1+Epašpi100)+Pth_b_ti)×dtiηkoģ100 , kur

Epašpi– pašpatēriņam izlietotā saražotā elektroenerģija (MWh), kas nosakāma kā iepriekšējo 3 gadu vidējais rādītājs starpībai starp gadā saražoto un tīklā nodoto elektroenerģiju;

ηkoģ– koģenerācijas iekārtas lietderības koeficients, kas raksturo koģenerācijas stacijas vidējo efektivitāti. Iekārtas lietderības koeficients ir norādīts iekārtas tehniskajā dokumentācijā vai, ja tāds nav pieejams, tad lietderības koeficientu dabasgāzes koģenerācijas stacijām nosaka 90% un biomasas un biogāzes koģenerācijas stacijām 80% .

- Koģenerācijas stacijā veikto kopējo faktisko investīciju apjomu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ikop=Istac+Ipap  , kur

Ipap – komersanta koģenerācijas stacijā papildus veikto faktisko investīciju apjoms, tai skaitā kapitalizētu remontu izmaksas (EUR).

- Aprēķinā, kas veikts saskaņā ar šo pielikumu, vērtības naudas izteiksmē noapaļo līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata. Ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, centa vērtība nemainās. Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, centu noapaļo par vienu vienību uz augšu.

II. Līmeņatzīmes koģenerācijas stacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķinam

- tabula

Koģenerācijas staciju īpatnējo investīciju Iīp (EUR/kWel) līmeņatzīmes

| Uzstādītā elektriskā jauda Pel | Biogāzes stacijas | Biomasas un biomasas gazifikācijas stacijas | Dabasgāzes |
| --- | --- | --- | --- |
| Nepārsniedz 0,5 MW | 4000 | 4500 | 1600 |
| Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW | 3800 | 4500 | 1600 |
| Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW | 3800 | 4000 | 1300 |
| Lielāka par 2 MW, bet nepārsniedz 4 MW | 3300 | 4000 | 1100 |
| Lielāka par 4 MW | 3300 | 3600 | - |

- tabula

Koģenerācijas stacijas ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīmes

| Tehnoloģija | Līmeņatzīmes |
| --- | --- |
| Biomasas stacijas | 11% no koģenerācijas stacijā veiktajām investīcijām, gadā |
| Dabasgāzes stacijas | 5% no koģenerācijas stacijā veiktajām investīcijām, gadā |

- tabula

Biogāzes koģenerācijas staciju ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīme

| Gads | Līdz 2022.gadam | 2022.-2025.gads | 2026.-2029.gads | No 2030.gada | Ekspluatācijas izmaksas, % no elektrostacijā veiktajām investīcijām, gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organiskas izcelsmes atkritumu un ražošanas atlikumproduktu īpatsvars pret kopējo patērēto izejvielu apjomu biogāzes ražošanā, % | mazāk par 50% | vismaz 40%, bet mazāk par 50% | - | - | 6% |
|  | vismaz 50%, bet mazāk par 70% |  | vismaz 60%, bet mazāk par 70% | - | 9% |
|  | vismaz 70%, bet mazāk par 80% |  |  | vismaz 80%, bet mazāk par 90% | 12% |
|  | vismaz 80% |  |  | vismaz 90% | 13% |

- tabula

Biogāzes stacijām (izņemot stacijas, kurās izmanto biomasas gazifikāciju vai poligongāzes) piemērojamās kurināmā cenas līmeņatzīmes

| Uzstādītā elektriskā jauda Pel | Kurināmā cena bez PVN Ckur1, EUR/MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Nepārsniedz 0,5 MW | 51,08 | 40,51 | 30,98 | 35,47 | 42,39 | 43,65 | 46,31 | 48,14 | 51,83 |
| Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW | 48,11 | 38,15 | 29,19 | 33,41 | 39,93 | 41,12 | 43,62 | 45,35 | 48,82 |
| Lielāka par 1 MW | 46,15 | 36,60 | 27,99 | 32,05 | 38,30 | 39,44 | 41,84 | 43,49 | 46,83 |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Nepārsniedz 0,5 MW | 52,38 | 50,98 | 48,00 | 53,28 | 52,47 | 51,65 |
| Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW | 49,34 | 48,02 | 45,21 | 49,93 | 49,16 | 48,40 |
| Lielāka par 1 MW | 47,32 | 46,06 | 43,37 | 49,93 | 49,16 | 48,40 |

- tabula

Poligongāzes cenas līmeņatzīmes

| Uzstādītā elektriskā jauda Pel | Kurināmā cena bez PVN Ckur, EUR/MWh |
| --- | --- |
|  | visi gadi |
| Visas jaudas | 10 |

- tabula

Biomasas un biomasas gazifikācijas stacijām piemērojamās kurināmā cenas līmeņatzīmes

| Kurināmā cena bez PVN Ckur1, EUR/MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. |
| 3,73 | 3,67 | 3,59 | 3,77 | 3,94 | 4,22 | 4,61 | 5,16 | 5,67 | 5,99 |
| 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
| 6,31 | 7,37 | 8,6 | 11,06 | 8,6 | 7,37 | 8,6 | 8,6 | 11,06 | 9,83 |
| 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| 9,83 | 8,6 | 8,6 | 12,29 | 13,07 | 11,02 | 14,49 | 12,73 |

- tabula

Elektroenerģijas vairumtirgus cenas EUR/MWhe no 1995. gada līdz 2020. gadam

| Gads | Elektroenerģijas vairumtirgus cenas EUR/MWhe |  | Gads | Elektroenerģijas vairumtirgus cenas EUR/MWhe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 27,03 |  | 2008 | 41,45 |
| 1996 | 35,57 |  | 2009 | 39,70 |
| 1997 | 39,65 |  | 2010 | 42,26 |
| 1998 | 43,08 |  | 2011 | 48,09 |
| 1999 | 43,08 |  | 2012 | 46,67 |
| 2000 | 43,08 |  | 2013 | 50,77 |
| 2001 | 43,08 |  | 2014 | 54,90 |
| 2002 | 43,08 |  | 2015 | 46,12 |
| 2003 | 43,08 |  | 2016 | 39,31 |
| 2004 | 47,15 |  | 2017 | 38,61 |
| 2005 | 48,88 |  | 2018 | 54,97 |
| 2006 | 48,88 |  | 2019 | 51,02 |
| 2007 | 28,75 |  | 2020 | 34,07 |

- tabula

Siltumenerģijas ražošanas tarifs EUR/MWh no 1995.gada līdz 2022.gadam

| Gads | Siltumenerģijas ražošanas tarifs Cth t i, EUR/MWh 1 |  | Gads | Siltumenerģijas ražošanas tarifs Cth ti , EUR/MWh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 11,67 |  | 2009 | 39,16 |  |
| 1996 | 12,12 |  | 2010 | 38,44 |  |
| 1997 | 12,24 |  | 2011 | 38,44 |  |
| 1998 | 12,28 |  | 2012 | 42,06 |  |
| 1999 | 12,33 |  | 2013 | 39,16 |  |
| 2000 | 12,38 |  | 2014 | 32,63 |  |
| 2001 | 12,38 |  | 2015 | 31,91 |  |
| 2002 | 12,38 |  | 2016 | 26,11 |  |
| 2003 | 12,38 |  | 2017 | 26,11 |  |
| 2004 | 12,38 |  | 2018 | 26,83 |  |
| 2005 | 16,51 |  | 2019 | 24,99 |  |
| 2006 | 21,76 |  | 2020 | 23,28 |  |
| 2007 | 26,11 |  | 2021 | 21,68 |  |
| 2008 | 36,99 |  | 2022 | 20,20 |  |

Piezīme. 1 Siltumenerģijas ražošanas tarifu veido siltumenerģijas vidējā cena gala patērētājiem, kas reizināta ar koeficientu 0,7252 (ražošanas tarifa īpatsvars gala tarifā)

- tabula

Dabasgāzes tirdzniecības cenas līmeņatzīmes, ieskaitot akcīzes nodokli

| Gads | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gada vidējā dabasgāzes tirdzniecības cena, EUR/MWh (bez PVN) | 12,19 | 14,34 | 15,59 | 16,26 | 16,60 | 17,04 | 17,47 | 17,81 |
| Gads | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| Gada vidējā dabasgāzes tirdzniecības cena, EUR/MWh (bez PVN) | 18,34 | 19,47 | 20,82 | 22,18 | 24,42 | 36,06 | 37,74 | 39,57 |
| Gads | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| Gada vidējā dabasgāzes tirdzniecības cena, EUR/MWh (bez PVN) | 41,38 | 49,14 | 47,35 | 45,89 | 40,72 | 33,20 | 35,66 | 38,75 |
| Gads | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| Prognozētā gada vidējā dabasgāzes tirdzniecības cena, EUR/MWh (bez PVN) | 37,48 | 27,10 | 24,66 | 23,99 |

Ministru prezidents                                                                                      	A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs                                   	        J.Vitenbergs

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                                          	     E. Valantis