2. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada 7. decembra

noteikumiem Nr. 791

Hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas paraugs

|  | APSTIPRINU |
| --- | --- |
|  | (HES valdītāja paraksts, vārds un uzvārds) |
|  | (datums) |

|  | HES |
| --- | --- |
| (nosaukums) |  |

Hidrotehnisko būvju drošuma deklarācija

(pārskats par HES hidrotehnisko būvju drošuma programmas izpildi laikposmā

no _____________ līdz ________________)

| Deklarāciju sastādīja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (paraksts, vārds un uzvārds) |  |
| Deklarāciju pieņēma |  |  |  |
|  |  | (paraksts, vārds un uzvārds) |  |

A daļa. Ūdensteces hidroloģiskais režīms salīdzinājumā ar ilggadējiem vidējiem rādītājiem

1. Ūdensteces hidroloģiskais režīms:

1.1. ledus un vižņu režīms;

1.2. maksimālais reģistrētais ūdenslīmenis augšbjefā un lejasbjefā;

1.3. noteces raksturojums (caurplūdumi).

B daļa. HES hidrotehnisko būvju, to atsevišķu daļu stāvoklis, filtrācijas režīms salīdzinājumā ar pieļaujamām normām

1. Zemes būvju deformācijas:

1.1. zemes būvju vertikālās deformācijas;

1.2. zemes būvju horizontālās deformācijas.

2. Betona būvju deformācijas:

2.1. betona būvju vertikālās deformācijas;

2.2. betona būvju horizontālās deformācijas.

3. Dzelzsbetona konstrukciju stāvokļa novērojumi.

4. Deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējums.

5. Filtrācijas režīms hidrotehniskajās būvēs un to pamatnēs.

C daļa. Ārkārtas situācijas (ja tādas ir bijušas) un to likvidēšana

D daļa. HES hidrotehnisko būvju uzturēšana un remonts

E daļa. Zinātnisko darbu tēmas un to izpildītāji

F daļa. Secinājumi un atzinumi par atsevišķu HES hidrotehnisko būvju vai to daļu drošumu un priekšlikumi turpmākajām darbībām, kas saistītas ar HES hidrotehnisko būvju drošumu

| Ekonomikas ministrs | (paraksts*) | J. Vitenbergs |
| --- | --- | --- |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu