## Rigas_2.slimnica
2.pielikums
Informatīvajam ziņojumam
“Par gultu izvēršanu Covid-19 pacientiem”
SIA "Rīgas 2. slimnīcas" nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma, tehnisko darbu un citu izmaksu aprēķini, lai varētu nodrošināt Covid- 19 pacientu ārstniecību, euro
N.p.k. | Pozīcijas nosaukums | Skaits | Plānotā vienas vienības cena, EUR (ar PVN) | Summa, EUR (ar PVN) | Pamatojums
1. | Ieguldījumi infrastruktūrā un ēkas tehniskajā nodrošinājumā
1.1. | Starpsienu montāžas un izbūves darbi | 5 | 1500 | 7500 | Plānots veikt nodaļās atsevišķu starpsienu uzbūves un norobežošanas darbus katrā ēkas stāvā.
2. | Medicīnas iekārtas un aprīkojums
2.1. | Monitors pacientu vitālo funkciju novērošanas ar ratiem | 24 | 7502 | 180048 | Covid pacientu vitālo funckciju novērošana jaunizveidotajās Covid-19 nodaļās.
2.2. | Neinvazīva mākslīgās plaušas ventilācijas iekārta | 4 | 18150 | 72600 | Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas Covid-19 pacientu ventilēšanai.
2.3. | Mobīla palātas digitāla rentgena iekārta | 1 | 114950 | 114950 | Guļošu izolētu Covid pacientu izmeklēšanai, infekcijas ierobežošanas nolūkos no pārējiem intensīvās terapijas pacientiem, visbiežāk dinamiskai plaušu stāvokļa izvērtēšanai.
2.5. | Defibrilātors | 5 | 11858 | 59290 | Smagu Covid-19 pacientu iespējamo reanimācijas pasākumu nodrošināšanai. Lai ierobežotu infekciju pārnesi ir nepieciešams ierobežot iekārtu pārvietošanu starp slimnīcas struktūrvienībām - iekārtas tiks izvietotas ierobežoto teritoriju darba zonās.
2.6. | Perfūzijas sūknis | 30 | 1075 | 32250 | Covid - 19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai.
2.7. | Infūzijas sūknis | 14 | 1331 | 18634 | Covid - 19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai.
2.8. | Portatīvs pulsa oksimetrs | 60 | 907.5 | 54450 | Viens no svarīgākajiem COVID pacientu monitorēšanas kritērijiem ir skābekļa saturācijas izmaiņas asinīs. Tā kā nav iespējams katru pacientu nodrošināt ar vitālo funkciju novērošanas monitoru, alternatīva ir portatīvs pulsa oksimetrijas monitors. Šobrīd Slimnīcā šo iekārtu nav un ārkārtas situācijā ar lielu COVID pacientu pieaugumu šo vitāli svarīgo parametru reģistrēšana tiks kritiski ierobežota.
2.9. | Enterālās barošanas sūknis | 5 | 983 | 4915 | Smagu Covid-19 pacinetu enterālā barošana intensīvās terapijas nodaļā. Lai ierobežotu infekciju pārnesi ir nepieciešams ierobežot iekārtu pārvietošanu starp slimnīcas struktūrvienībām.
2.10. | Krūšu kurvja portatīvā vakuuma iekārta | 5 | 1331 | 6655 | Covid-19 pacientu ārstēšanai pie invazīvu manipulāciju veikšanas.
2.11. | Videolaringoskops | 2 | 10890 | 21780 | Videolaringoskops Covid-19 pacientu izmeklēšanaio un intubāciju veikšanai.
2.12. | Bezkontakta termometrs | 60 | 35 | 2100 | Covid pacientu izmeklēšanai ievērojot distanci.
2.13. | Pulsoksitometrs, pirksta, portatīvs | 44 | 30 | 1320 | Viens no svarīgākajiem Covid-19 pacientu monitorēšanas kritērijiem ir skābekļa saturācijas izmaiņas asinīs.
2.14. | Elektrokardiogrāfs, mobils ar DICOM funkciju (WiFe) | 4 | 3630 | 14520 | Elektrokardiogrāfs Covid-19 pacientu atsevišķai izmeklēšanai jaunizveidotajās Covid-19 pacientu nodaļā.
2.15. | Skābekļa mitrinātāja trauks ar dozimetru | 15 | 107.41 | 1611.15 | Skābekļa mitrinātāja trauks ar dozimetru.
3. | Ar pacientu aprūpi saistītās nepieciešamās iekārtas un aprīkojums
3.1. | Gulta pacientu, funkcionāla, elektriska | 70 | 2178 | 152460 | Nepieciešams aprīkot ar gultām jaunizveidotajās nodaļās priekš Covid-19 pacientiem, nolietoto gultu nomaiņai, kam nav pozīcijas maiņas funcijas.
3.2. | Pacienta nakts skapītis vismaz ar 2 atvilknēm un papildus paceļamu funkcionālu ēdināšanas dēli | 70 | 544.5 | 38115 | Nepieciešams aprīkot ar pacientu skapīšiem jaunizveidoto nodaļu priekš Covid-19 pacientiem.
3.4. | Kušete, hidrauliskas ar augstuma regulāciju | 7 | 2602 | 18214 | Kušetes Covid-19 pacientu izmeklēšanai Covid-19 nodaļās un uzņemšanas nodaļai.
3.5. | Guļrati uzņemšanai | 2 | 3025 | 6050 | Guļrati Covid-19 pacientu pārvietošanai uzņemšanas nodaļā.
3.6. | Pacienta guļrati nodaļai | 5 | 2299 | 11495 | Transporta guļrati Covid-19 pacientu pārvietošanai starp Covid nodaļām, slimnīcas struktūrvienībām, izmeklējumiem
3.7. | Pretizgulējumu matracis | 74 | 322.71 | 23880.54 | Covid-19 jaunizveidoto nodaļu papildus un nomaināmo gultu aprīkošanai ar profilaktiskiem pretizgulējumu matračiem
3.8. | Aktīvais pretizgulējumu matracis ar kompresoru | 10 | 1694 | 16940 | Nepieciešami papildus aktīvie matrāci priekš smagiem Covid-19 pacientiem.
3.9. | Pacienu pacēlājs | 1 | 12100 | 12100 | Smagu (250 kg) Covid-19 pacientu ar lielu ķermeņa masu pārvietošanai. Lai minimizētu personāla iesaisti pacientu, ar lielu ķermeņa svaru, pārvietošanā un minimizētu infekcijas izplatīšanās risku personāla starpā.
3.10. | Aizslietnis, divdaļīgs, uz ritentiņiem, salokāms | 40 | 810.7 | 32428 | Līdz ar COVID pacientu pieaugumu Slimnīcā, tiek paredzēta papildus gultas vietu izvietošanai, lai nodrošinātu pacientu intimitāti higiēnas procedūru veikšanas laikā, norobežotu galēji slimus pacientus no samaņā esošiem, kā arī izveidot barjeru infekcijas izplatībai pilienu veidā, nepieciešams iegādāties papildus medicīniskos aizslietņus.
3.11. | Šībermašīna | 5 | 11616 | 58080 | Līdz ar COVID pacientu pieaugumu Slimnīcā, pieaugs arī nepieciešamība sanitāri higiēniski priekšmetu apstrādei. Šobrīd esošo iekārtu skaits nav pietiekošs. Pareiza sanitāri higiēniski priekšmetu apstrāde ir ārkārtēji nozīmīga, lai ierobežotu infekcijas izplatīšanās risku Slimnīcā.
3.12. | Pacientu sēdrati | 6 | 1452 | 8712 | Sēdrati nepieciešami Covid-19 pacientu pārvietošanai starp slimnīcas struktūrvienībām, izmeklējumiem, pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinot aprūpi.
3.13. | Statīvi (infūzijām, ar 4 zariem) | 62 | 45 | 2790 | Covid-19 pacientu ārstniecības un aprūpes nodrošināšanai nepieciešams papildus aprīkojums.
3.14. | Slīdmatrači pacienta pārvietošanai | 10 | 550 | 5500 | Covid-19 pacientu ārstniecības un aprūpes nodrošināšanai nepieciešams papildus aprīkojums.
3.15. | Nebulaizeri | 20 | 69 | 1380 | Pacientu ārstēšanai, elpošanas komplikāciju mazināšanai.
3.16. | Pārvietojamie galdiņi, 2 līmeņu, uz ritentiņiem | 12 | 265 | 3180 | Covid-19 pacientu ārstniecības un aprūpes nodrošināšanai, nepieciešami papildus galdiņi, kuri tiktu izmantoti kā KPR aprīkojuma pārvietošanai un rezerves aprīkojuma komplektācijai, neatliekamos gadījumos.
3.17. | Termo kastes ēdiena pārvedāšanai, dezinficējamas | 12 | 80 | 960 | Covid-19 pacientu ārstniecības un aprūpes nodrošināšanai, nepieciešami papildus aprīkojums.
3.18. | Papildus rati ēdiena pārvadāšanai | 6 | 133.39 | 800.34 | Covid-19 pacientu ārstniecības un aprūpes nodrošināšanai nepieciešams papildus aprīkojums.
3.19. | Aparāts bahilām, automātisks | 2 | 57.48 | 114.96 | Lai mazinātu Covid-19 infekcijas pārnesi slimnīcas koplietošanas telpās, kuras izmanto piegādātāji, ne medicīniskais personāls u.c.
3.20. | Gultas veļas komplekti (virspalags, spilvendrāna, palags, puspalags), veļas maisi, spilveni, flaneļa segas | 150 | 37.85 | 5677.5 | Komplekti Covid-19 pacientu aprūpes nodrošināšanai
3.21. | Pacientu krekli | 150 | 6.4 | 960 | Covid-19 pacientu aprūpes nodrošināšanai
4. | Dezinfekcijas, uzkopšanas un veļas nodrošinājums
4.1. | Portatīva gaisa un telpas attīrīšans iekārta | 5 | 4000 | 20000 | Ļoti nepieciešamas telpu un virsmu dezinfekcijai, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanu.
4.2. | Ultravioletā (UV) starojuma baktericīdas lampas | 12 | 544.5 | 6534 | Telpu ātrai un drošai dezinfekcijai COVID-19 nodaļu koplietošanas telpās un palātās, būtiskas infekcijas riska mazināšanai starp pacientiem un personālu, var pielietot cilvēku klātbūtnē
4.3. | Grīdas mazgājamā mašīna | 5 | 2000 | 10000 | Nepieciešamas nodrošināt grīdu uzkopšanu, tādēļ atsevišķi katrā stāvā ir nepieciešama grīdas mazgājamā mašīna.
4.4. | Veļas mazgājamā mašīna | 2 | 14775 | 29550 | Nepieciešams uzstādīt veļas mājā, lai varētu palielinātu veļas mazgāšanas apjomu.
4.5. | Veļas žāvētājs | 1 | 10000 | 10000 | Nepieciešams uzstādīt veļas mājā, lai varētu palielinātu veļas mazgāšanas apjomu.
4.6. | Veļas rullis | 1 | 11300 | 11300 | Nepieciešams uzstādīt veļas mājā, lai varētu palielinātu veļas mazgāšanas apjomu.
4.7. | Netīrās veļas rati ar noslēgtām malām, 1 nolaižamu | 12 | 350 | 4200 | Papildus Covid-19 nodaļu aprīkošanai.
4.8. | Atkritumu rati ar 4 riteņiem, nolaižamu malu | 5 | 981.78 | 4908.9 | Papildus Covid-19 nodaļu aprīkošanai ar atkritumu šķirošanas tvertnēm.
4.9. | Atkritumu tvertnes (kājas pedālis vāka pacelšanai) 100l | 56 | 240 | 13440 | Papildus Covid-19 nodaļu aprīkošanai ar atkritumu šķirošanas tvertnēm.
4.10. | Atkritumu tvertnes (kājas pedālis vāka pacelšanai) 200l | 30 | 400 | 12000 | Papildus Covid-19 nodaļu aprīkošanai ar atkritumu šķirošanas tvertnēm.
4.11. | Automātiskās dezinfekcijas iekārta rokām | 15 | 400 | 6000 | Roku dezinfekcijas ierīces nepieciešamas infekcijas izplatības mazināšanai Covid-19 tīro un netīro zonu robežvietās.
5. | Cita veida pozīcijas
5.1. | Aukstuma iekārtu uzstādīšana pagrabstāva morgā | 1 | 4235 | 4235 | Nepieciešams veikt aukstuma iekārtas uzstādīšanu, lai nodrošinātu mirušu pacientu uzglabāšanu.
5.2. | Līķu rati | 1 | 500 | 500 | NepieciešamI rati, lai nodrošinātu mirušu pacientu pārvadāšanu.
5.3. | Noliktavas konteiners medicīnas preču uzglabāšanai, izm. 6,058 x 2,438 x 2,591 mm | 1 | 4500 | 4500 | Īslaicīgi uzglabāt medicīnas preces, kurām paredzēts liels apgrozījums, bet tam fiziski nav vietas aptiekā.
5.4. | Platformu ratiņi, alumīnija, ar noņemamiem rokturiem, kravnesību vismaz 300 kg | 1 | 244 | 244 | Medikamentu un medicīnas preču transportēšanai no aptiekas uz nodaļām.
| Pavisam kopā |  |  | 1129873
| Nepieciešamais finansējums 2021.gada novembrī |  |  | 376625
| Nepieciešamais finansējums 2021.gada decembrī (norēķini 2022.gadā) |  |  | 376624
| Nepieciešamais finansējums 2022.gada janvārī |  |  | 376624