25-TA-1380: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 9.0

Anotācija (ex-ante) 5.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Biedrība "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība"

Atzinums iesniegts

11.05.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

13.05.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" | Priekšlikums Izskatot grozījumu projektu, lūdzam veikt papildus grozījumus Noteikumos: Izteikt 11.punktu jaunā redakcijā “ Gāzes apkures sistēmu ierīko saskaņā piemērojamiem standartiem.” Labojums nepieciešams, jo šobrīd Latvijas būvnormatīvi pilnībā neregulē visu gāzapgādes iekšējo tīklu būvniecību, bet tajā pašā laikā ir izstrādāti Latvijas valsts standarti, kas pilnībā nosaka prasības gāzapgādes iekšējo tīklu projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā. Tas attiecas uz dabasgāzi un sašķidrināto naftas gāzi. Papildināt Noteikumus ar 151. punktu Centralizētas siltumapgādes siltumenerģijas datu pārraidi nodrošina atbilstoši spēkā esošajiem standartiem. Šobrīd spēkā ir LVS 1096 Centralizētas siltumapgades sistēmas. Datu pārraides nosacījumi siltumenerģijas skaitītājiem. 27.punktā dzēst vārdu “gāzi” un papildināt Noteikumus ar 27 (1 prim) punktu “gāzes apkures sistēmas uzstāda atbilstoši valsts standartos noteiktajām parsībām. Gāzes apkures iekārtu līdz 130 kw uzstādīšana noteikta LVS 420 un gāzes iekārtu no 130 līdz 5000 kw uzstādīšana noteikta LVS 1084. Dzēst visu 3.2 , 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.. 3.7.. 3.8., 3.9. nodaļu. 75. pantu izsakot jaunā redakcijā Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas projektē atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas valsts standartiem . Šobrīd izstrādāts Latvijas valsts standarts LVS 1105:2026 - Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija. Piedāvātā redakcija - | Ināra Laube |